# PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Objeto: REPUESTOS ORIGINALES PARA SISTEMA DE PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.

Alcance: Marca IBAK

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas de los Repuestos Orinales para sistema de prueba de estanqueidad.

Sólo se aceptarán repuestos nuevos, de primera mano. Bajo ninguna circunstancias se aceptarán reciclados o usados.

- Referencias Normativas

El presente documento ha sido elaborado en base a los lineamientos establecidos por la/s siguiente/s norma/s:

  - IRAM ISO 9002

  - IP68

- Descripción

Los Repuestos deberán ser originales no admitiendo ningún tipo de variación dimensional o de composición de material. Deberán ser garantizados por el Fabricante de los equipos y/o su representante oficial local.

| Ítem | Código fabricante | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | V0399015 | Unidad básica de testeo para líneas principales en juntas de cloaca. |
| 2 | V049021 | Cámara Orión 2.9 |
| 3 | 901601040 | Set para testeo de presión en cámara |

4.	Marcas y Leyendas

Tanto sobre el cuerpo del equipo, como así también  sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos o mecánicos, deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información: identificación del producto, marca y número de código o catálogo del fabricante y número de serie o lote.

- Condiciones de Entrega

Para la entrega de los equipos se deberán observar los siguientes requisitos:

  - El equipo y sus accesorios deberán entregarse embalados en una caja de cartón doble corrugado con relleno de goma-espuma, para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

  - Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

  - Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marca y número de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

  - Se deberán adjuntar el manual de operación y mantenimiento en castellano, junto con las instrucciones necesarias para su puesta en funcionamiento.

  - Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, el Equipo deberá entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

- Recepción

La recepción provisional del equipo se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

  - Que se hayan recibido la totalidad de los equipos, componentes, accesorios, y/o repuestos solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones detalladas precedentemente.

  - Que se haya cumplimentado con lo detallado en el punto 5 “Condiciones de Entrega”.

  - Que se encuentren la totalidad de los materiales en perfecto estado de funcionamiento.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción del equipo.

- Garantía

El equipo deberá contar con una garantía que asegure su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso por el término de 12 meses, contados a partir de la fecha de su puesta en marcha.

Esta cobertura deberá amparar también cualquier defecto de material, diseño y/o elementos componentes del equipo.