Concurso Publico Nacional N° 37463/2016

# Anexo  1  -  Planilla de Cotización

Objeto: Collares HD

Empresa:

N° de RIN:

| Ítem | Código AySA | Descripción | ### Tipo de Material (1) | ### U.M. | ### Cantidad | Posición Arancelaria | País de Origen | Marca | Modelo | ### Precio Unitario (2) | ### Sub - Total (2) | ### Plazo de Entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 056-102-032 | COLLAR HD TOMA EN CARGA DN 30 SALIDA PEAD 32 - CORTE C/ESPÁTULA |  | N° | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 056-102-040 | COLLAR HD TOMA EN CARGA DN 40 SALIDA PEAD 40 - CORTE C/ESPATULA |  | N° | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 056-102-050 | COLLAR HD TOMA EN CARGA DN 50 SALIDA PEAD 50 - CORTE C/ESPATULA |  | N° | 230 |  |  |  |  |  |  |  |

Total (2)

Notas:

(1)	Se deberá clasificar con la siguiente codificación: (N) = Nacional o (I) = No Nacional.

- Las cotizaciones se podrán formular en PESOS O EN CUALQUIER DIVISA, especificando la moneda utilizada, sin incluir I.V.A.

Importante

Deberán especificarse las marcas y modelos cotizados y si éstos se encontraren homologados por Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

El material objeto del presente Concurso  deberá contar indefectiblemente con la HOMOLOGACION de Agua y Saneamientos Argentinos S.A., NO podrá efectuarse ninguna entrega sin contar con este requisito.

PROTOCOLOS DE ENSAYO

Adicionalmente a la documentación indicada en el artículo 4° de las Condiciones Generales de Compra, el Proveedor deberá adjuntar con cada entrega los Protocolos de Ensayos correspondientes al material objeto de la presente Orden de Compra, siendo que los mismos deberán estar debidamente conformados y avalados por autoridad y/o institución competente o bien por el Proveedor, siempre que el laboratorio o las instalaciones donde se realicen los mismos se encuentren homologadas por Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

En caso de que se cotizaren productos de origen no nacional, se deberán indicar las posiciones  arancelarias correspondientes y país de origen.

El oferente deberá cotizar indefectiblemente en la presente Planilla de Cotización, completando la totalidad de la información solicitada para cada ítem que cotizare.

En caso de que el oferente necesitare realizar alguna observación, deberá indicarla en nota adjunta a la presente.

Los proveedores que se hallaren inscriptos en el Registro Industrial de La Nación (RIN) deberán indicar el número de inscripción y adjuntar a la presente cotización la fotocopia que avale que la mencionada inscripción se encuentra vigente.

Agua y Saneamientos Argentinos S.A. se reserva el derecho de no tomar en consideración aquellas ofertas que  incumplieren con lo anteriormente indicado.