# PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.	Objeto: Repuestos originales para bombas peristálticas

Alcance: Marca BREDEL -  Modelo SPX 50 / 65

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas de los repuestos originales.

Sólo se aceptarán repuestos nuevos, de primera mano y bajo ninguna circunstancia se aceptarán reciclados o usados.

El número de catálogo del Sistema de Bienes y Servicios de Utilización Común es el 2-9-6-05789.

2.	Referencias Normativas

El presente documento ha sido elaborado en base a los lineamientos establecidos por las siguientes normativas:

- IRAM ISO 9001 : 2008

- ISO 14001 : 2004

- ASTM  D6450

- ASTM D2196

- ISO 2811-S

- CAS

- EINECS

- NSF

- Descripción

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | 9738064 / 265104 | Drive Flecha |
| 2 | 9738157 / 28-S122711 | O-Rings |
| 3 | 9738158 / 28-S122541 | O-Rings |
| 4 | 9738072 / 28-250104 | Drive Flecha |
| 5 | 9738267 / B142060 | Rodamiento |
| 6 | 9738067 / 28-29150201 | Espaciador Externo |
| 7 | 9738069 / 28-29151201 | Espaciador Externo |
| 7 | 9738257 / 265109ª | Zapato W/SS inserto |
| 8 | 9738015 / 28-F343071 | Anillo Retenedor |
| 9 | 9738016 / 28-F344087 | Anillo Retenedor |
| 10 | 9738007 / 28-29180202 | Anillo de Desgaste |
| 11 | 9738139 / 065020 | Manguera Natural Rubber – Caucho Natural (NR) - Diámetro Interno: 65 mm – Diámetro externo: 101 mm. – Largo: 2335mm Tolerancia: 0,2mm – Refuerzo de Nylon trenzado de cuatro capas individuales para soportar hasta 16 bar de presión de descarga. Acabado de precisión mediante mecanizado – Rango de temperatura de trabajo de – 20° C a +80° C |
| 12 | 9738000 / 28-905143 | Lubricante para mangueras (envase x 20 ltrs) Propiedades físicas y químicas : Forma : Líquido Cambio de Estado: Punto de ebullición: 260 °C Punto de solidificación: - 30 °C Punto de inflamación: > 100 °C (ASTM D6450) Temperatura de ignición: ~ 370 °C Peligro de explosión: el producto deberá no ser explosivo. Límites de explosión: inferior: 2,6 Vol %; superior: 11,3 Vol % Presión de vapor a 20°C: 1,3 hPa Densidad a 20 °C: ~ 1,245 g/cm³ (ISO 2811-2). Propiedades Químicas: Solubilidad en / miscibilidad con agua: completamente mezclable Valor pH: neutro. Propiedades Físicas: Viscosidad dinámica a 20°C: 600-700 mPa.s (ASTM D2196) Estabilidad y reactividad No debe descomponerse al emplearse adecuadamente. |
| 13 | 9737909 / 28-1000065 | Manguera Natural Rubber NR 50 ENDURANCE. Medidas Ø Int. 65 x Ø Ext. 80 x Long. 1820. |
| 14 | 9738204 / 265103 | Conjunto de rotor. Pos 7 |
| 15 | 9738078 / 265203 | Conjunto de carcasa de bomba. Pos. Cubo de rotor |
| 16 | 9738209 / S213611 | Sello – Obturador. Pos. 13 |
| 17 | 9738183 / 265123 | Junta de goma cuadrada. Pos 9 |
| 18 | 9738097 / 265156 | Junta Pos. 5 |

4.	Compatibilidad

## Los repuestos deberán ser 100% compatibles con la Bombas que se encuentran instaladas cuya marca y modelo se menciona en el Alcance.

5.	Marcas y Leyendas

Tanto sobre el cuerpo de los repuestos, las manguras, como sobre el tambor del lubricante, como así también  sobre las diferentes piezas y/o componentes mecánicos, deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información: identificación de los productos, marcas y números de código o catálogo del fabricante y números de serie o lote.

- Condiciones de Entrega

Para la entrega de los repuestos se deberán observar los siguientes requisitos:

- Los repuestos deberán entregarse embalados en una caja de cartón doble corrugado con relleno de goma-espuma, para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

- Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marcas y números de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

- Se deberán adjuntar el manual de operación y mantenimiento, junto con las instrucciones necesarias para su puesta en funcionamiento.

- Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, los Equipos deberán entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

7.	Recepción

La recepción provisional de los repuestos se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Que se hayan recibido la totalidad de los repuestos, componentes, y accesorios solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones detalladas precedentemente.

- Que se haya cumplimentado con lo detallado en el punto 6 “Condiciones de Entrega”.

- Que se encuentren la totalidad de los materiales en perfecto estado de funcionamiento.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción del repuesto.

8.	Garantía

Los repuestos deberán contar con una garantía que aseguren su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso por el término de 12 meses, contados a partir de la fecha de recepción del mismo.

Esta cobertura deberá amparar también cualquier defecto de material, diseño y/o elementos componentes de los equipos.

Para todo aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado, las garantías establecidas quedarán totalmente renovadas por un período igual al original desde la fecha de su puesta en funcionamiento. Lo enunciado anteriormente será de aplicación, y por el mismo período para todas las partes del suministro que pudieren resultar dañadas directa o indirectamente por aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado.