# PLIEGO DE especificaciones tecnicas

1.	Objeto: REPUESTOS ORIGINALES PARA EVAPORADORES DE CLORO Y SISTEMA DE CLORADORES

Alcance: Marca WALLACE & TIERNAN

La presente especificación tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y normativas para la adquisición de los repuestos de evaporadores de cloro y sistema de cloradores de la  Planta Juan Manuel de Rosas.

Sólo se aceptarán equipos nuevos, de primera mano. Bajo ninguna circunstancia se aceptarán equipos reciclados o usados.

El número de catálogo del Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común es el 4-3-3-06514.

2.	Referencias normativas

El presente documento ha sido elaborado tomando como base los lineamientos establecidos por las siguientes normas:

•	NORMA: IRAM ISO 9001

- Características

3.1 -	Evaporador para de Cloro SERIE 50-200

| 1 | Válvula tipo aguja (U3792 / W3T107575) |
| --- | --- |
| 2 | Válvula tipo yugo (U28262 / W3T107885) |
| 3 | Flexible de conexión 4 pies (UXB1098 / W2T17410) |
| 4 | Actuador eléctrico de válvula esférica automática de 24V (LCR 600) |
| 5 | Junta plomo para conectarse al contenedor (P16191 / W2T11773) |
| 6 | Disco de ruptura (U24910 / W2T15213) |
| 7 | Kit filtro de cloro (U27149 / W3T110026) |
| 8 | Junta plomo unión amonia (P12470 / W2T16384) |
| 9 | Válvula esférica para cloro, operación manual (U-24333/W2T15486) |
| 10 | Válvula esférica para cloro, operación automática 24 V (U-25258/W3T017765) |

3.2 - Repuestos equipo regulador de vacío

| 11 | Kit de mantenimiento preventivo (U27808 / W3T97795) |
| --- | --- |
| 12 | Diafragma, válvula reguladora de presión (P51349 / W2T15240) |
| 13 | Diafragma, válvula reguladora de presión (P51348 / W2T15239) |
| 14 | Diafragma, válvula de retención y alivio (P51372 / W2T14904) |
| 15 | Equipo regulador de vacío completo (incluye actuador eléctrico) (VR-4C-E-X-E-) |
| 16 | Actuador eléctrico (U20068 / W3T97777) |
| 17 | Válvula de retención y alivio (U27550 / W3T99059) |
| 18 | Válvula reductora de presión (U29298 / W3T97801) |

3.3 - Repuestos cloradores V2000

| 19 | Kit de mantenimiento preventivo (U29171 / W3T110055) |
| --- | --- |
| 20 | Diafragma, válvula reguladora diferencial de vacío (U17586 / W3T107679) |
| 21 | Diafragma, válvula de recorte (U28495 / W3T110042) |
| 22 | Diafragma, válvula de drenaje (U26705 / W3T107827) |
| 23 | Rotámetro de 200 kg/h (unidad completa) (UXH21413 / W3T100234) |
| 24 | Rotámetro de 200 kg/h (tubo vidrio) (PXG44087 / W2T15594) |
| 25 | Vacuómetro (vacío de 0-100” de agua) (U29195 / W2T12187) |
| 26 | Vacuómetro (vacío de 0-30” de mercurio) (U29194 / W2T12186) |
| 27 | Rotámetro de 60 kg/h (unidad completa) (UXC20946 / W3T98182) |
| 28 | Rotámetro de 60 kg/h (tubo vidrio) (W2T439224) |

3.4 - Repuestos evaporador

| 29 | Ánodo de magnesio (P30764 / W2T18490) |
| --- | --- |
| 30 | Fusible del intercambiador, 30 amp, 380 V (P47057 / W2T19607) |
| 31 | Fusible transformador , 3,5 amp (U28646 / W2T12733) |
| 32 | Resistencia eléctrica calefactora 380 V, 18 Kw, 30 amp (UXM28638 / W2T9300) |
| 33 | Bomba de recirculación (U28586 / W2T12776) |
| 34 | Kit bomba de recirculación, completo excepto sello del eje (AAB9683 / W2T8999) |
| 35 | Kit bomba de recirculación, sello del eje (AAB9689 / W2T8998) |
| 36 | Kit de piezas de repuesto, juntas de reemplazo (U28839 / W3T110050) |
| 37 | Junta del cilindro o marmita (P42293 / W2T18796) |
| 38 | Manómetro de presión de gas cloro (U25912 / W2T14646) |
| 39 | Termómetro de gas cloro (U19812 / W2T16293) |
| 40 | Termostato (U28993 / W2T12491) |
| 41 | Sonda de temperatura (U28655 / W3T107903) |
| 42 | Plaqueta electrónica de control (28419 / W2T12779) |
| 43 | Válvula Solenoide (U 23907 / W2T378261) |

3.5 - Repuestos inyectores 4”

| 44 | Junta (P24221 / W2T16102) |
| --- | --- |
| 45 | Junta (P38495 / W2T17304) |
| 46 | Junta (P24223 / W2T16103) |
| 47 | Bola de teflón (P38506 / W2T376002) |
| 48 | Tapón (P43619 / W2T18350) |
| 49 | Asiento de retención (P38468 / W2T17296) |
| 50 | O-ring (P38497 / W2T376001) |
| 51 | Junta (FP238 / W2T17572) |

3.6 - Repuestos Acutec TM 35

| 52 | Sensor de cloro (U29329 / W2T11717) |
| --- | --- |
| 53 | Módulo receptor tipo monitor (U29323 / W2T11707) |
| 54 | Electrónica del sensor de cloro (U29332 / W2T11715) |

- Marcas y Leyendas

Tanto sobre el cuerpo de los repuestos, como así también sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos o mecánicos, deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información: identificación del producto, marca y número de código o catálogo del fabricante y número de serie o lote.

- Condiciones de Entrega

- Para la entrega de los repuestos se deberán observar los siguientes requisitos:

- -	Los repuestos y sus accesorios deberán entregarse embalados en una caja de cartón doble corrugado con relleno de goma-espuma, para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

- -	Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- -	Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marca y número de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

- -	Se deberán adjuntar el manual de operación y mantenimiento en castellano, junto con las instrucciones necesarias para su funcionamiento.

- -	Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, el Equipo deberá entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

- Recepción

La recepción provisional de los repuestos se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Que se hayan recibido la totalidad de los repuestos, componentes, y/o accesorios, solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones detalladas precedentemente.

- Que se haya cumplimentado con lo detallado en el punto 5. “Condiciones de Entrega”.

- Que se encuentren la totalidad de los materiales en perfecto estado de funcionamiento.

El incumplimiento de cualesquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción de los arrancadores.

- Garantía

Los repuestos deberán contar con una garantía que asegure su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso por el término de 12 meses (como mínimo), contados a partir de la fecha de recepción de los mismos.

Esta cobertura deberá amparar también cualquier defecto de material, diseño y/o elementos componentes del equipo.

Para todo aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado, las garantías establecidas quedarán totalmente renovadas por un período igual al original desde la fecha de su puesta en funcionamiento. Lo enunciado anteriormente será de aplicación, y por el mismo período para todas las partes del suministro que pudieren resultar dañadas directa o indirectamente por aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado.