Concurso Público Nacional N° 40536/2017

# Anexo  1  -  Planilla de Cotización

Objeto:	 ADQUISCION DE CABLEADO PARA EL ARMADO DE PUESTOS DE TRABAJO

Empresa:

N° de RIN:

| Ítem | Descripción | Tipo de Material y/o Servicio (*) | Unidad | Cantidad | Posición Arancelaria | País de Origen | Precio Unitario | Sub - Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Puesto Modulo Estandar – PMS, Categoria 6A de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Tecnicas |  | N° | 108 |  |  |  |  |
| 2 | Puesto Modulo Estandar – PMS, Cat 5e/6 para provisorios de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Tecnicas |  | N° | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Fibra Optica Exterior Antorroedores MM 50 08 hilos 10 Gbps 300 mts de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Tecnicas |  | N° | 450 |  |  |  |  |
| 4 | Patch Panel de FO 12 LC de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Tecnicas |  | N° | 18 |  |  |  |  |
| 5 | Patch Cord FO LC/LC de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Tecnicas |  | N° | 54 |  |  |  |  |
| 6 | Metro de Cable Canal 100x50 de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Tecnicas |  | N° | 360 |  |  |  |  |
| 7 | Accesorios Cable Canal de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Tecnicas |  | N° | 396 |  |  |  |  |
| 8 | Interruptor Automatico Termo Magnetico de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Tecnicas |  | N° | 72 |  |  |  |  |
| 9 | Diyuntor Diferencial de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Tecnicas |  | N° | 72 |  |  |  |  |
| 10 | Bornera Tetrapolar de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Tecnicas |  | N° | 18 |  |  |  |  |
| 11 | Indicador Luminozo DIM de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Tecnicas |  | N° | 18 |  |  |  |  |
| 12 | Metro Cable 25 Pares Exterior de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Tecnicas |  | N° | 450 |  |  |  |  |
| 13 | Bornera Siemons 25 Pares de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Tecnicas |  | N° | 18 |  |  |  |  |
| 14 | Rack Mural 12 Unidades de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Tecnicas |  | N° | 18 |  |  |  |  |
| 15 | Canal de Tension 5 Tomas de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Tecnicas |  | N° | 18 |  |  |  |  |
| 16 | EVOLVE – 1100 GS3 24 Port Patch Panel Ipatch Ready – GigaSpeed XL de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Tecnicas |  | N° | 18 |  |  |  |  |
| 17 | 360 – 1100 GS6 24 Port Patch Panel Ipatch Full – EVOLVE de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Tecnicas |  | N° | 18 |  |  |  |  |
| 18 | HORIZONTAL TROUGH KIT RU 19” SS – HTK-19-SS-1U de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Tecnicas |  | N° | 17 |  |  |  |  |
| 19 | Patch Cord 3 Pies de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Tecnicas |  | N° | 215 |  |  |  |  |
| 20 | Patch Cord 7 Pies de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Tecnicas |  | N° | 108 |  |  |  |  |
| 21 | Caño galvanizado 1,5” de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Tecnicas |  | N° | 540 |  |  |  |  |
| 22 | Accesorios Galvanizados 1,5” de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Tecnicas |  | N° | 180 |  |  |  |  |
| 23 | Caja galvanizada 152x152x200 mm de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Tecnicas |  | N° | 90 |  |  |  |  |
| 24 | Caja Estanca de PVC 115x115x81 de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Tecnicas |  | N° | 36 |  |  |  |  |
| 25 | Gabinete Electrico de Metalico 36 Bocas de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Tecnicas |  | N° | 18 |  |  |  |  |
| 26 | Metro de Cable Subterraneo de 4x16 mm de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Tecnicas |  | N° | 360 |  |  |  |  |
| 27 | Conexión x Fusion de HILO de Fibra Ambos Extremos de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Tecnicas |  | N° | 72 |  |  |  |  |
| 28 | Metro Cuadrado de Piso Tecnico de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Tecnicas |  | N° | 90 |  |  |  |  |
| 29 | CIELORRASO – CUARTO DE CABLEADO de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Tecnicas |  | N° | 84 |  |  |  |  |
| 30 | ILUMINACION – CUARTO DE CABLEADO de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Tecnicas |  | N° | 9 |  |  |  |  |
| 31 | REVESTIMIENTO IGNIFUGO – CUARTO DE CABLEADO de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Tecnicas |  | N° | 9 |  |  |  |  |
| 32 | AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Tecnicas |  | N° | 16 |  |  |  |  |
| 33 | SISTEMA ININTERRUMPLIBLE DE ENERGIA (UPS) de 2000VA Marca Liebert Modelo GXT4. Tensión de Entrada Vin:230V Tension de salida Vout: 230V, 50 Hz, 1 fase + Neutro + Tierra. El Equipo deberá estar conformado por un rectificador/cargador monofásico con IGBTs e Inversor PWM con IGBTs. Banco de Baterias: 6 x GXT4-48VBATT para una autonomía de 137 minutos a 1750 kVA de carga. Se debe Proveer con Riel de Montaje de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Tecnicas |  | N° | 18 |  |  |  |  |

SubTotal

Nota:

(*) Se deberá clasificar con la siguiente codificación: (N) = Nacional o (I) = No Nacional.

(**)Las cotizaciones podrán ser presentadas en Pesos, en Dólares Estadounidenses o en Euros.

Importante

Deberán especificarse las marcas y modelos cotizados y si éstos se encontraren homologados por Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

En caso de que se cotizaren productos de origen no nacional, se deberán indicar las posiciones  arancelarias correspondientes y país de origen.

El oferente deberá cotizar indefectiblemente en la presente Planilla de Cotización, completando la totalidad de la información solicitada para cada ítem que cotizare.

En caso de que el oferente necesitare realizar alguna observación, deberá indicarla en nota adjunta a la presente.

Los proveedores que se hallaren inscriptos en el Registro Industrial de La Nación (RIN) deberán indicar el número de inscripción y adjuntar a la presente cotización la fotocopia que avale que la mencionada inscripción se encuentra vigente.

Agua y Saneamientos Argentinos S.A. se reserva el derecho de no tomar en consideración aquellas ofertas que incumplieren con lo anteriormente indicado.