## PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Objeto:	REPUESTOS ORIGINALES  PARA ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

#### Alcance: 	Marca SULZER/ ABS– Modelos AFP 2002 ME1100-4-54.50, AF300/6-W2 G23, AFP1543 M220/4, EJ 40, AFP4004 ME2000/6-64 y AFP1077 ME370/4-43

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas de los repuestos originales para electrobombas sumergibles.

Sólo se aceptarán repuestos originales, de primera mano y bajo ninguna circunstancia se aceptarán reciclados o usados.

El número de Catálogo del Sistema de Bienes y Servicios de Utilización Común es el 296-08340.

- Referencias Normativas

N/A

- Descripción

Los repuestos deberán ser originales no admitiendo ningún tipo de variación dimensional o de composición de material. Deberán estar garantizados por el Fabricante de los Equipos y/o su Representante Oficial local.

| Ítem | Descripción | N°Parte Fabricante |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kit de Repuestos AFP 2002 ME1100-4-54.50 | 61702047 |
| 2 | Kit de Repuestos AF300/6-W2 G23 | 61207752 |
| 3 | Kit de Repuestos AFP1543 M220/4 | 61705055 |
| 4 | Kit de Repuestos EJ 40 | 61207984 |
| 5 | Kit de Repuestos AFP4004 ME2000/6-64 | 61702060 |
| 6 | Kit de Repuestos AFP1077 ME370/4-43 | 61702052 |

- Compatibilidad

Las partes o piezas solicitadas, deberán ser originales y 100% compatibles con las Electrobombas Sumergibles, propiedad de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. ya instalados, cuya marca y modelo se menciona en el Alcance.

- Marcas y Leyendas

Tanto sobre el cuerpo del equipo, como así también  sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos o mecánicos, deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información: identificación del producto, marca y número de código o catálogo del fabricante y número de serie o lote.

###### Condiciones de Entrega

Para la entrega de los Repuestos se deberán observar los siguientes requisitos:

- Los repuestos deberán estar embalados en envases especialmente diseñados para su conservación y transporte al resguardo de condiciones ambientales adversas.

- Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- En el exterior de las mismas deberán constar claramente los siguientes datos: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marca y número de código o catálogo del fabricante y número de lote.

- Todos los insumos deberán entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

7.	Recepción

La recepción provisional del equipo se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Que se hayan recibido la totalidad de los equipos, componentes, accesorios, y/o repuestos solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones detalladas precedentemente.

- Que se haya cumplimentado con lo detallado en el punto 6 “Condiciones de Entrega”.

- Que se encuentren la totalidad de los materiales en perfecto estado de funcionamiento.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción de los repuestos.

8.	Garantía

Los repuestos deberán contar con una garantía que asegure su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso por el término de 12 meses, contados a partir de la fecha de la recepción del

Esta cobertura deberá amparar también cualquier defecto de material, diseño y/o elementos componentes del equipo.

Para todo aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado, las garantías establecidas quedarán totalmente renovadas por un período igual al original desde la fecha de su puesta en funcionamiento. Lo enunciado anteriormente será de aplicación, y por el mismo período para todas las partes del suministro que pudieren resultar dañadas directa o indirectamente por aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado.