Concurso Público Nacional N° 40814/2017

# Anexo  1  -  Planilla de Cotización

Objeto:	ADQUISICIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO PARA MICROBIOLOGÍA

Empresa:

N° de RIN:

| Ítem | Código Laboratorio AySA | Tipo de Material y/o Servicio (1) | Descripción | ### Unidad | ### Marca | ### Modelo | ### Presentación | ### Cantidad | ### Precio Unitario (2) (3) | ### Sub - Total (2) | ### Posición Arancelaria | ### País de Origen | ### Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Ácido Nalidíxico de 30 µg., del tipo Britania Art B1130727 o equivalente. CON CERTIFICADO. Este material deberá venir REFRIGERADO. En envase de 50 unidades. | N° |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Agar base para Legionella CYE, del tipo MERCK Art 1.10242.0001 o equivalente. CON CERTIFICADO. En envase de 500 grs. | N° |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Agar bilis esculina, para microbiología, del tipo MERCK Art 1.11432.0500 o equivalente. CON CERTIFICADO. En envases de 500 g | N° |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Agar Cerebro Corazón Infusión, para cultivo de organismos de alta exigencia, de acuerdo a los requerimientos de los métodos AFNOR, ISO y British Standards, del tipo OXOID CM0375. o equivalente. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g. | N° |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Agar cetrimida, agar selectivo p/Pseudomonas, del tipo MERCK Art. 1.05284.0500 o equivalente. Composición típica (g/litro): peptona de gelatina 20.0; Cloruro de magnesio 1.4; Sulfato de potasio 10.0; N-cetyl-N,N,N-trimetilamonio bromuro (cetrimida) 0.3; agar-agar 13.0.Agregar: Glicerol 10 ml. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g. | N° |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Agar E. Coli O157:H7, del tipo FLUOROCULT de MERCK Art. 1.04036.0500. o equivalente . Composición típica (g/litro): Peptona de caseína 20.0; extracto de carne2.0; extracto de levadura 1.0; sorbitol 10.0; amonio citrato férrico (III) 0.5; 4-metilumbelliferil-b-D-glucuónido 0.1; cloruro de sodio 5.0; azul de bromotimol 0.025; tiosulfato de sodio 2.0; desoxicolato sódico 1.12; agar-agar 13.0. CON CERTIFICADO. En envases de 500 g. | N° |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Agar extracto de levadura en polvo, del tipo BIOKAR Art. BK153H o equivalente. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g. | N° |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Agar lisina-hierro, para microbiología, del tipo MERCK Art. 1.11640.0500 o equivalente. Composición típica (g/litro): Peptona de carne 5.0; extracto de levadura 3.0; D (+)glucosa 1.0; L-lisina monohidrocloruro 10.0; tiosulfato de sodio 0.04; citrato amonico férrico(III)0.5; púrpura de bromocresol 0.02; agar-agar 12.5. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g. | N° |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Agar nutritivo p/microbiología, del tipo MERCK Art. 1.05450.0500 o equivalente. Composición típica (g/litro): peptona de carne 5.0; extracto de carne 3.0; agar-agar 12.0. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g. | N° |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Agar Plate Count, del tipo MERCK Art. 1.05463.0500 o equivalente. Composición típica (g/litro): peptone de caseína 5.0; extracto de levadura2.5; D(+)glucosa 1.0; agar-agar 14.0. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g | N° |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Agar Sabouraud Cloranfenicol para el aislamiento de hongos, particularmente dermatofitasy recomendado para muestras de agua con alta contaminación bacteriana según St Methods-20° edición, del tipo BIOKAR Art. BK 027 o equivalente. En envase de 500 g. | N° |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Agar selectivo m-enterococos (según Slanetzy Bartley), del tipo MERCK Art. 1.05262.0500 o equivalente. Composición típica (g/litro): Triptosa 20.0; extracto de levadura 5.0; D(+)glucosa 2.0; di-potasio hidrogeno fosfato 4.0; azida de sodio 0.4; 2,3,5-trifeniltetrazolium cloruro Cat. No. 1.05289.0500) 0.1; agar-agar 10.0. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g. | N° |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Agar SPS (agar selectivo para Clostridium perfringens según Angelotti), del tipo MERCK Art. 1.10235.0500 o equivalente. Composición típica (g/litro): Peptona de caseina 15.0; extracto de levadura 10.0; citrato férrico (III) 0.5; sulfito de sodio 0.5; Polimixina B sulfato 0.01; sulfadiazina sódica 0.12; agar-agar 13.9. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g | N° |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Agar TSI (agar hierro tres azúcares) p/microbiología, del tipo MERCK Art. 1.03915.0500 o equivalente. Composición típica (g/litro): Peptona de caseina 15.0; peptona de carne 5.0; extracto de carne 3.0; extracto de levadura 3.0; cloruro de sodio 5.0; lactosa 10.0; sucrosa 10.0; D(+)glucosa 1.0; citrato amónico férrico(III) 0.5; tiosulfato de sodio 0.5; rojo fenol 0.024; agar-agar 12.0. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g | N° |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Agar ultrapuro (agar-agar de alta pureza p/microbiología), del tipo MERCK Art. 1.01613.0500 o equivalente. Analisis: peso seco (105 °C, 4 h) ≤10 %; cenizas de sulfatos (600 °C): ≤ 5 %; metales pesados (Pb): < 0.0005 %; calcio: ≤ 0.1 %; magnesio: ≤ 0.05 %.Data: punto de solidificación 32-36 °C.. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g. | N° |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Agar XLD (agar xilosa-lisina-desoxicolato), del tipo MERCK Art. 1.05287.0500. o equivalente. Composición típica (g/litro): extracto de levadura 3.0; cloruro de sodio 5.0; D(+)xilosa 3.75; lactosa 7.5; sucrosa 7.5; L(+)lysina 5.0; desoxicolato de sodio 1.0; tiosulfato de sodio 6.8; citrato amónico férrico(III) 0.8; rojo fenol 0.08; agar-agar 14.5. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g. | N° |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Anaerocult A (reactivo para preparar un medio anaerobio en la marmita de anaerobios), del tipo MERCK Art 1.13829.0001 o equivalente. Composición: Kieselguhr, hierro en polvo; ácido cítrico; sodio carbonato. En caja de 10 sets. CON CERTIFICADO. | N° |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Anaerocult P (reactivo para preparar un medio anaerobio en placas de Petri), del tipo MERCK Art. 1.13807.0001 o equivalente. Composición: Kieselguhr; hierro en polvo; ácido cítrico; Sodio carbonato. En caja de 25 sets. CON CERTIFICADO. | N° |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Anaerotest, del tipo MERCK Art1.15112.0001 o equivalente.. CON CERTIFICADO. En paquete de 50 tiras | Nº |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Anticuerpos monoclonales antiGiardia y antiCryptosporidium marcados con fluoresceína para inmunofluorescencia directa según método EPA 1623, para la determinación de parásitos en muestras de aguas, del tipo AQUA-GLO G/C DIRECT, FLUORESCEIN LABEL de WATERBORNE Art. A100FLR-20X. o equivalente. CON CERTIFICADO. Este material debe venir REFRIGERADO. En envase conteniendo un kit para 75 ensayos. | N° |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Antisuero E. Coli H H7, para identificación serológica de E coli O157 antígeno H7 según método de referencia para aguas, Applied Environmental Microbiology, 66:3117-3118, del tipo DIFCO Art. 2159-47-0 o equivalente. CON CERTIFICADO. Este material deberá venir REFRIGERADO (a 2°-8°C). En envase de 3 ml. | N° |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Antisuero E. Coli O157, para identificación serológica de E coli O157 antígeno O según método de referencia para aguas, Applied Environmental Microbiology, 66:3117-3118, del tipo DIFCO Art. 2970-47-7 o equivalente. CON CERTIFICADO. Este material deberá venir REFRIGERADO (a 2°-8°C). En envase de 3 ml. | N° |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Antisuero Salmonella O Poly A-I y Vi, para identificación serológica del género Salmonella según requisitos de método EPA 1682 para la selección y caracterización bioquímica de Salmonella spp en biosólidos, del tipo DIFCO Art. 2264-47-2. o equivalente. CON CERTIFICADO. Este material deberá venir REFRIGERADO (a 2°- 8°C). En envase de 3 ml. | N° |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | Bactident Oxidasa (prueba para la demostración de la citocromooxidasa en microorganismos), del tipo MERCK Art. 1.13300.0001 o equivalente. CON CERTIFICADO. En envase conteniendo 50 tiras. | Nº |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | Bandejas para identificación simultánea de Coliformes totales y E coli por la técnica de sustrato enzimático cromogénico según método de referencia 9223 A, B Standard Methods-20° edición, del tipo QUANTI TRAY 2000 de IDEXX Art. ID000WQT-2K. En envase de 100 unidades. | Nº |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Bolas inmantadas con anticuerpos monoclonales antiGiardia y antiCrytposporidium para separación inmunomagnética según método EPA 1623, para la determinación de parásitos en muestras de aguas, del tipo DYNABEADS GC-COMBO 50 TEST de DYNAL Art. 730.12 o equivalente. CON CERTIFICADO. Este material deberá venir REFRIGERADO. En envase conteniendo un kit para 50 ensayos. | N° |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | Buffer de dilución para anticuerpos antiGiardia y anti Cryptosporidium según método EPA 1623, para la determinación de parásitos en muestras de aguas, del tipo DILUTION/BLOCKING BUFFER de WATERBORNE Art B100-40 o equivalente. CON CERTIFICADO. Este material deberá venir REFRIGERADO. En envase de 20 ml. | N° |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | Caldo azida-dextrosa (D(+)-glucosa), del tipo MERCK Art 1.01590.0500 o equivalente.. Composición típica (g/litro): Peptona de caseina 15.0; extracto de carne 4.5; D (+)glucosa 7.5; cloruro de sodio 7.5; azida sódica 0.2. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g | N° |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Caldo verde de malaquita (base) tipo Merck art. 1.10329.0500, CON CERTIFICADO. . En envases de 500 g. Composición (g/l): peptona de carne :5.0; extracto de carne: 3.0; hidrógeno fosfato di-potásico: 0.37.. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g. | N° |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | Caldo BRILA (verde brillante-bilis-lactosa), del tipo MERCK Art 1.05454.0500 o equivalente. Composición típica (g/litro): Peptona 10.0; lactosa 10.0; ox bilis, verde brillante 0.0133. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g | N° |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | Caldo CASOY (caldo peptona de caseína-peptona de harina de soja), del tipo MERCK Art 1.05459.0500 o equivalente. Composición típica (g/litro): Peptona de caseina 17.0; peptona de soya 3.0; D(+)glucosa 2.5; cloruro de sodio 5.0; di-potasio hidrogeno fosfato 2.5. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g | Nº |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | Caldo de enriquecimiento selenito-cistina, del tipo MERCK Art 1.07709.0500 o equivalente. Composición típica (g/litro): Peptona de caseina 5.0; L(-)cistina 0.01; lactosa 4.0; buffer fosfato 10.0; sodio hidrogeno selenito 4.0. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g. | N° |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | Caldo diferencial para clostridios (DRCM), del tipo MERCK Art1.11699.0500 o equivalente. Composición (g/litro): Peptona de caseína 5.0; peptona de carne 5.0; extracto de carne 8.0; extracto de levadura 1.0; almidón 1.0; D(+)glucosa 1.0; L-cisteína cloruro 0.5; sodio acetato 5.0; sodio disulfito 0.5; hierro (II) y amonio citrato 0.5; sodio resazurina 0.002. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g. | N° |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | Caldo EC p/microbiología, del tipo MERCK Art 1.10765.0500 o equivalente. Composición típica (g/litro): Peptona de caseina 20.0; lactosa 5.0; mezcla de sales biliares 1.5; cloruro de sodio 5.0; di-potasio hidrogeno fosfato 4.0; potasio dihidrogeno fosfato 1.5. CON CERTIFICADO.En envase de 500 g | N° |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | Caldo lauril sulfato de sodio, del tipo MERCK Art 1.10266.0500 o equivalente. Composición típica (g/litro): Triptosa 20.0; lactosa 5.0; cloruro de sodio 5.0; lauril sulfato de sodio 0.1; di-potasio hidrogeno fosfato 2.75; potasio dihidrogeno fosfato 2.75. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g | N° |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | Cinta adhesiva con indicador de esterilización (dispuesto en barras diagonales que viran al color negro) para autoclaves, de aprox. 12 mm de ancho, del tipo 3M o equivalente. En rollo de 50m. de largo. | Nº |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | Comparador con patrón de color y fluorescencia para kit de identificación simultánea de Coliformes totales y E. coli por la técnica de sustrato enzimático cromogénico según método de referencia 9223 A, B Standard Methods-20° edición, del tipo QUANTI TRAY 2000 de IDEXX Art. WQT-2KC. Vencimiento mínimo 1 (un) año contado a partir de la fecha de entrega. En envase de 1 unidad. | Nº |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | Enterobacter aerógenes, referido a ATCC 13048, del tipo REMEL CULTI-LOOPS. Art. 19138 o equivalente. CON CERTIFICADO. Este material deberá venir REFRIGERADO. En envase conteniendo 5 discos/viales. | Nº |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | Enterococcus faecalis ATCC 29212, del tipo REMEL CULTI-LOOPS. Art. 19071 o equivalente. CON CERTIFICADO. Este material deberá venir REFRIGERADO. En envase conteniendo 5 discos/viales. | Nº |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | Escherichia coli , ATCC Art. 700078. o equivalente CON CERTIFICADO. Este material deberá venir REFRIGERADO. En envase conteniendo 10 discos/viales. | Nº |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | Escherichia coli serotipo O157:H7, referido a ATCC 35150, del tipo REMEL CULTI-LOOPS. Art. 19260 o equivalente. CON CERTIFICADO. Este 1material deberá venir REFRIGERADO. En envase conteniendo 5 discos/viales. | Nº |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | Escherichia coli, referido a ATCC 25922, del tipo REMEL CULTI-LOOPS. Art. 19020 o equivalente. CON CERTIFICADO. Este material deberá venir REFRIGERADO. En envase conteniendo 5 discos/viales. | Nº |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  | Extracto de levadura en polvo p/microbiología, del tipo MERCK Art. 1.03753.0500 o equivalente. Análisis:Nitrogeno : ≥ 10.5 %; proteínas coagulables: no detectables; cenizas de sulfatos (600 °C): ≤ 17 %; compuestos fosforados : ≤ 2.5 %; metales pesados (Pb): ≤ 0.005 %; calcio: ≤ 0.05 %; magnesio: ≤ 0.10 %; pérdida por secado (50 °C; 20 Pa; 3 h): ≤ 5 %; pH (2 % solution): 5.5-7.0; cloriros (como NaCl): ≤ 5.0 %. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g. | Nº |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | Indicador biológico para control de ciclo de esterilización por vapor en autoclaves, según Standard Methods 20° edición, conteniendo una carga de 2,4x10 5 esporas de Bacillus stearothermophilus (ATCC 7953), del tipo PROPPER Art 269201 o equivalente. CON CERTIFICADO. En envase de 100 ampollas. | Nº |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  | Kanamicina de 30 µg., en disco, del tipo OXOID Art. K 30. CON CERTIFICADO. Este material deberá venir REFRIGERADO. En envase de 50 unidades. | Nº |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  | Kit API 10 S, tiras reactivas para identificación bioquímica rápida de Enterobacterias según según procedimiento estándar de filtración por membrana para Coliformes Totales, método de referencia 9222 A,B Standard Methods-20° edición, del tipo BIOMERIEUX Art. 10100 o equivalente.. CON CERTIFICADO. Este material deberá venir REFRIGERADO. En envase conteniendo de 50 kits. | Nº |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  | Kit de mantenimiento para test de toxicidad Daphnia Magna, del tipo IQMANTKI45 de KINGWOOD DIAGNOSTIC o equivalente. CON CERTIFICADO. Envase conteniendo un kit para 30 determinaciones. | Nº |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | Klebsiella pneumoniae, referido a ATCC 13883, del tipo REMEL CULTI-LOOPS. Art. 19040 o equivalente. CON CERTIFICADO. Este material deberá venir REFRIGERADO. En envase conteniendo 5 discos/viales. | Nº |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  | Legionella pneumophila, referido a ATCC 33152, del tipo REMEL CULTI-LOOPS. Art.19322. o equivalente CON CERTIFICADO. Este material deberá venir REFRIGERADO. En envase conteniendo 5 discos/viales. | Nº |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  | Medio A-1 del tipo DIFCO Art 218231, composición química gramos /litro: triptona 20.0; lactosa 5.0; cloruro de sodio 5.0; salicina 0.5; Triton X-100 1.0 o equivalente. CON CERTIFICADO. En envase de 500 gramos. | Nº |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  | Medio de montaje para determinación de parásitos en en muestras de aguas según método EPA 1623, del tipo MOUNTING MEDIA de WATERBORNE Art. M101 o equivalente. CON CERTIFICADO. Este material debe venir REFRIGERADO. En envase de 3,5 ml. | Nº |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  | Peptona bacteriológica para detección y enumeración de bacteriófagos somáticos en aguas según requisitos norma ISO/CD 10705-2, del tipo MERCK u OXOID o equivalente. En envase de 1 kilo. | Nº |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  | Proteosa Peptona, del tipo MERCK o equivalente. Analysis: Nitrogeno (cálculo en peso seco): ≥ 12 %; cenizas (800 °C): ≤ 15 %; metales pesados (Pb): ≤ 0.001 %; peso seco (105 °C, 4 h): ≤ 10 %; pH (2 % solution): 6.5-7.5. CON CERTIFICADO. En envase de 500 g. | N° |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, del tipo REMEL CULTI-LOOPS. Art.19060 o equivalente. CON CERTIFICADO. Este material deberá venir REFRIGERADO. En envase conteniendo 5 discos/viales. | N° |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  | Reactivo de JAMES suplementario del kit para identificación bioquímica rápida de Enterobacterias según procedimiento estándar de filtración por membrana para Coliformes Totales, método de referencia 9222 A,B Standard Methods-20° edidción, del tipo API de BIOMERIEUX Art. 70540 o equivalente. CON CERTIFICADO. Este material deberá venir REFRIGERADO. En caja conteniendo 2 envases de 5 ml. | N° |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  | Reactivo del Indol según KOVAC, del tipo MERCK Art. 1.09293.0100 o equivalente.Composición: n-Butanol; ácido clorhídrico; 4-dimetilaminobenzaldehído CON CERTIFICADO. Este material deberá venir REFRIGERADO. En envase de 100 ml. | N° |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  | Reactivo para detección y enumeración de Enterococos fecales por el test de sustrato enzimático cromogénico según método de referencia 9223 A, B Standard Methods-20° edición, del tipo ENTEROLERT de IDEXX o equivalente. En envase de 20 unidades. Nota: este reactivo se utiliza en conjunto con la bandejas del tipo QUANTI TRAY 2000 de IDEXX Art.ID000WQT-2K | Nº |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  | Reactivos para identificación simultánea de Coliformes totales y E coli por la técnica de sustrato enzimático cromogénico según método de referencia 9223 A, B St. Methods, 20° edición, del tipo Colilert de IDEXX Art. ID000 WP200 o equivalente. CON CERTIFICADO. En envase de 200 unidades. Nota: este reactivo se utiliza en conjunto con la bandejas del tipo QUANTI TRAY 2000 de IDEXX Art. ID000WQT-2K | N° |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 96 |  |  | Reactivos NIT1 y NIT2 suplementarios del kit para identificación bioquímica rápida de Enterobacterias según procedimiento estándar de filtración por membrana para Coliformes Totales, método de referencia 9222 A,B Standard Methods-20° edición, del tipo API de BIOMERIEUX Art. 70442 o equivalente. CON CERTIFICADO. Este material deberá venir REFRIGERADO. En envase conteniendo 4 ampollas. | N° |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 97 |  |  | Ribonucleasa A de pancreas bovino, del tipo SIGMA Art.R- 5503. o equivalente. CON CERTIFICADO. En envase de 100 mg. | N° |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  | Salmonella typhimurium ATCC 14028, del tipo REMEL CULTI-LOOPS. Art. 19196 o equivalente. CON CERTIFICADO. Este material deberá venir REFRIGERADO. En envase conteniendo 10 discos/viales | N° |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 109 |  |  | TDA reactivo API, del tipo API de BIOMERIEUX Art. 70402. o equivalente. CON CERTIFiCADO. Este material deberá venir REFRIGERADO. En envase de 1 ampolla. | Nº |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 113 |  |  | Tiras para control físico del ciclo de esterilización por vapor en autoclave, entre temperaturas de 121°C a 134°C según requisitos del Standard Methods-20° edición, del tipo VAPOR LINE de PROPPER Art. 269008 o equivalente. CON CERTIFICADO. En envase de 250 unidades. | N° |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 115 |  |  | Tween 20 agente tensioactivo usado en la elución para la determinación de parásitos en aguas según requisitos método EPA 1623, del tipo SIGMA P-1379 o equivalente. En envase de 500 ml. | N° |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 116 |  |  | Chromocult coliform agar. Agar para coliformes del tipo Merck art. 1.10426.0500 con certificado. Composición típica (g/litro): peptona 3,0;cloruro sodico 5,0;dihidrogeno fosfato sodico 2,2;hidrogenofosfato disodico 2,7;triptofano 1,0;piruvato sodico 1,0;tergitol 7 0,15;sorbita 1,0;agar agar 10,0;6-cloro-3-indoxil-beta-D-galactopiranosido 0,2;isopropil-beta-D-tiogalactopiranosido 0,1;5-bromo-4-cloro-3-indoxil-beta-D-glucuronico acido 0,1. En envase de 500 gramos | N° |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 117 |  |  | Ecoli/Coliform Selective Supplement. Suplemento selectivo para Ecoli/Coliformes del tipo Merck Art. 1.00898.0010 que contiene una mezcla de inhibidores. En caja por 10 viales. | N° |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  | Bart tester para bacterias precipitadoras del hierro IRB-BART del tipo Hach art 24323-09 HACH. En caja por 9 viales | N° |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 121 |  |  | Bart tester para bacterias reductoras del sulfato SRB-BART del tipo Hach art 24324-09 HACH. En caja de 9 viales | Nº |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 122 |  |  | Caldo de enrriquecimiento Mkttn Muller KAVAFFMANN - Tetrationato novobiocina (Oxoid art. CM 1048 o Merck art. 105878). En envase de 500 gr. | N° |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 123 |  |  | Caldo de enriquecimiento RV Rappaport Vassiliadis (Oxoid art. CM 0669 o Merck art. 110236) En envase de 500 gr. | N° |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 124 |  |  | Agua de peptona tamponada BPW Buffer peptona water (Oxoid art. CM 0509 o Merck art. 107228) En envase de 500 gr. | N° |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  | Agar para cultivo SS Salmonella - Shigella (Oxoid art. CM 0099 o Merck art. 107667) En envase de 500 gr. | N° |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 126 |  |  | Agar para cultivo BPL Brillant Green phenol-red lactose acc. to KAUFFMANN (Oxoid art. CM 0263 o Merck art. 107232) En envase de 500 gr. | N° |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 127 |  |  | Agar de cultivo Bismuto Sulfito acc según WILSON-BLAIR (Oxoid CM 0201 o Merck art. 105418) En envase de 500 gr. | Nº |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 128 |  |  | Reactivos para identificación simultánea de Pseudomona Aeruginosa por la técnica de sustrato enzimático cromogénico del tipo Pseudalert de IDEXX . En caja de 200 unidades. Número de catálogo: WPSE200I | Nº |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 129 |  |  | Suplemento selectivo Novobiocina del tipo Oxoid SR0181E ó Merck 1,09874,0001 En kit por 10 unidades. | Nº |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 130 |  |  | Agar selectivo de BD Hektoen Enteric del tipo Oxoid CM 0419 o Merck art. 111681. En envase de 500 gr. | Nº |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 131 |  |  | Caldo de enriquecimiento Selenito I acc. TOLEIFSON (Oxoid CM 0395 o Merck art. 107717) En envase de 500 gr. | Nº |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 132 |  |  | Caldo de enriquecimiento GN acc to HAJNA (Remel R454832 o Merck art. 110756) En envase de 500 gr. | Nº |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 133 |  |  | Kit RapID ONE System del tipo Remel, REF R8311006. Para la identificación bioquímica de enterobacterias y otros bacilos gram negativos oxidasa negativos. Por 20 tests | Nº |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |
| 134 |  |  | RapID Inoculation Fluid - 2ml del tipo Remel, REF R8325106. Para la utilizar con el sistema de identificacion RapID. Por 20 unidades | Nº |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |
| 135 |  |  | RapID Spot Indole Reagent - 15ml del tipo Remel, REF R8309002. Para uso con los sistemas RapID. En envase de 1 unidad. | Nº |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |

Total (2)

Notas:

- Se deberá clasificar con la siguiente codificación: (N) = Nacional o (I) = No Nacional.

- Las cotizaciones se podrán formular en PESOS O EN CUALQUIER DIVISA, especificando la moneda utilizada, sin incluir I.V.A.

(3)	El oferente deberá indicar el precio unitario en función a la Unidad de Medida definida.

Importante

En caso de que se cotizaren productos de origen no nacional, se deberán indicar las posiciones  arancelarias correspondientes y país de origen.

El oferente deberá cotizar indefectiblemente en la presente Planilla de Cotización, completando la totalidad de la información solicitada para cada ítem que cotizare. No se podrá realizar en ningún caso modificaciones al campo “Descripción”. Cualquier aclaración que sea necesaria se deberá indicar exclusivamente en el campo “Observaciones”.

Si la marca y modelo de los ítems ofertados concuerda con los solicitados por AySA en la presente planilla, deberán dejarlo expresamente indicado en los campos indicados para tal fin, de igual forma que si cotizaren otras marcas y modelos.

No será tenida en cuenta ningún tipo de observación que se realizare en nota adjunta.

El no cumplimiento de lo detallado anteriormente determinará automáticamente el rechazo de la oferta presentada.

Los proveedores que se hallaren inscriptos en el Registro Industrial de La Nación (RIN) deberán indicar el número de inscripción y adjuntar a la presente cotización la fotocopia que avale que la mencionada inscripción se encuentra vigente.

Agua y Saneamientos Argentinos S.A. se reserva el derecho de no tomar en consideración aquellas ofertas que incumplieren con lo anteriormente indicado.