Concurso Público Nacional N° 40871/2017

# Anexo  1  -  Planilla de Cotización

Objeto:	Adquisición de Repuestos Originales para Tableros Eléctricos.

Empresa:

N° de RIN:

| Ítem | Descripción | ### Tipo de Material y/o Servicio (1) | ### Unid. | ### Cant. | Posición Arancelaria | País de Origen | ### Precio Unitario (2) | ### Sub - Total (2) | ### OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arrancador suave 3P-28,5A-15kW- 230V/400V. Marca SCHNEIDER ELECTRIC, Modelo ATS22D32Q |  | Nro. | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | Arrancador suave 3P-42A-22kW-230V/400V. Marca SCHNEIDER ELECTRIC, Modelo ATS22D47Q |  | Nro. | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Arrancador suave 3P-57A-30kW- 230V/400V. Marca SCHNEIDER ELECTRIC, Modelo ATS22D62Q |  | Nro. | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Bloque de contactos temporizados OFF delay. Marca SCHNEIDER ELECTRIC, Modelo LADR2 |  | Nro. | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | Contacto auxiliar. Marca SCHNEIDER ELECTRIC, Modelo GV2AE11 |  | Nro. | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 | Contacto auxiliar. Marca SCHNEIDER ELECTRIC, Modelo LADN31 |  | Nro. | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | Contacto auxiliar. Marca SCHNEIDER ELECTRIC, Modelo ZBE101 |  | Nro. | 200 |  |  |  |  |  |
| 8 | Contacto auxiliar. Marca SCHNEIDER ELECTRIC, Modelo ZBE102 |  | Nro. | 400 |  |  |  |  |  |
| 9 | Contacto auxiliar de off. Marca SCHNEIDER ELECTRIC, Modelo 26924 |  | Nro. | 100 |  |  |  |  |  |
| 10 | Contactor tripolar 10kVA 440V AC3 24VCA Cod.24676. Marca SCHNEIDER ELECTRIC, Modelo LC1FLK11B7 |  | Nro. | 70 |  |  |  |  |  |
| 11 | Contactor tripolar 20kVA 440V AC3 24VCA Cod.24679. Marca SCHNEIDER ELECTRIC, Modelo LC1DLK11B7 |  | Nro. | 30 |  |  |  |  |  |
| 12 | Contactor tripolar 25A 440V AC3 24VCA. Marca SCHNEIDER ELECTRIC, Modelo LC1D09B7 |  | Nro. | 100 |  |  |  |  |  |
| 13 | Contactor tripolar 50A 440V AC3 24VCA. Marca SCHNEIDER ELECTRIC, Modelo LC1D32B7 |  | Nro. | 40 |  |  |  |  |  |
| 14 | Contactor tripolar 80A 440V AC3 24VCA. Marca SCHNEIDER ELECTRIC, Modelo LC1D65AB7 |  | Nro. | 60 |  |  |  |  |  |
| 15 | Disyuntor diferencial Tetrapolar 40A 30ma. Marca SCHNEIDER ELECTRIC, Modelo 23042 |  | Nro. | 100 |  |  |  |  |  |
| 16 | Etiquetas (en tensión). Marca SCHNEIDER ELECTRIC, Modelo ZBY2426 |  | Nro. | 200 |  |  |  |  |  |
| 17 | Etiquetas (Man-0-Auto). Marca SCHNEIDER ELECTRIC, Modelo ZBY2487 |  | Nro. | 150 |  |  |  |  |  |
| 18 | Etiquetas (marcha). Marca SCHNEIDER ELECTRIC, Modelo ZBY2403 |  | Nro. | 250 |  |  |  |  |  |
| 19 | Etiquetas (parada de emergencia). Marca SCHNEIDER ELECTRIC, Modelo ZBY9430 |  | Nro. | 120 |  |  |  |  |  |
| 20 | Etiquetas (parada). Marca SCHNEIDER ELECTRIC, Modelo ZBY2404 |  | Nro. | 250 |  |  |  |  |  |
| 21 | Guardamotor magnetotérmico 11kW- 400V-100kA. Marca SCHNEIDER ELECTRIC, Modelo GV2ME22 |  | Nro. | 40 |  |  |  |  |  |
| 22 | Guardamotor magnetotérmico 18,5kW-400V-50kA. Marca SCHNEIDER ELECTRIC, Modelo GV3P40 |  | Nro. | 30 |  |  |  |  |  |
| 23 | Guardamotor magnetotérmico 30kW-400V-50kA. Marca SCHNEIDER ELECTRIC, Modelo GV3P65 |  | Nro. | 30 |  |  |  |  |  |
| 24 | Interrup. termomag. 2P-2A-10kAcod.24334-CURVA C. Marca SCHNEIDER ELECTRIC, Modelo C60N |  | Nro. | 100 |  |  |  |  |  |
| 25 | Interrup. termomag. 2P-6A-10kAcod.24335-CURVA C . Marca SCHNEIDER ELECTRIC, Modelo C60N |  | Nro. | 500 |  |  |  |  |  |
| 26 | Interrup. termomag. 2P-10A-10kA-cod.24336-CURVA C. Marca SCHNEIDER ELECTRIC, Modelo C60N |  | Nro. | 200 |  |  |  |  |  |
| 27 | Interrup. termomag. 2P-16A-10kA-cod.24337-CURVA C. Marca SCHNEIDER ELECTRIC, Modelo C60N |  | Nro. | 200 |  |  |  |  |  |
| 28 | Interrup. termomag. 3P-6A-10kA-cod.24348-CURVA C. Marca SCHNEIDER ELECTRIC, Modelo C60N |  | Nro. | 100 |  |  |  |  |  |
| 29 | Interrup. termomag. 3P-16A-10kA-cod.24350-CURVA C. Marca SCHNEIDER ELECTRIC, Modelo C60N |  | Nro. | 70 |  |  |  |  |  |
| 30 | Interrup. termomag. 3P-25A-10kA-cod.24352-CURVA C. Marca SCHNEIDER ELECTRIC, Modelo C60N |  | Nro. | 130 |  |  |  |  |  |
| 31 | Interrup. termomag. 4P-40A-10kA-cod.24367-CURVA C. Marca SCHNEIDER ELECTRIC, Modelo C60N |  | Nro. | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 | Interrup. termomag. 4P-80A-10kA-cod.18372-CURVA C. Marca SCHNEIDER ELECTRIC, Modelo C120N |  | Nro. | 70 |  |  |  |  |  |
| 33 | Interrup. termomag. 4P-125A-10kA-cod.18376-CURVA C. Marca SCHNEIDER ELECTRIC, Modelo C120N |  | Nro. | 30 |  |  |  |  |  |
| 34 | Llave conmutadora. Marca SCHNEIDER ELECTRIC, Modelo K1C003QLH |  | Nro. | 100 |  |  |  |  |  |
| 35 | Llave selectora metálica. Marca SCHNEIDER ELECTRIC, Modelo XB4BJ33 |  | Nro. | 100 |  |  |  |  |  |
| 36 | Llave voltimétrica. Marca SCHNEIDER ELECTRIC, Modelo K1F027MLH |  | Nro. | 100 |  |  |  |  |  |
| 37 | Parada de emergencia. Marca SCHNEIDER ELECTRIC, Modelo XB4BS542 |  | Nro. | 100 |  |  |  |  |  |
| 38 | Piloto luminoso AMBAR. Marca SCHNEIDER ELECTRIC, Modelo XB4BV65 |  | Nro. | 100 |  |  |  |  |  |
| 39 | Piloto luminoso ROJO. Marca SCHNEIDER ELECTRIC, Modelo XB4BV64 |  | Nro. | 200 |  |  |  |  |  |
| 40 | Piloto luminoso VERDE. Marca SCHNEIDER ELECTRIC, Modelo XB4BV63 |  | Nro. | 200 |  |  |  |  |  |

Total (2)

PLAZO DE ENTREGA:

DIRECCIÓN DEL DEPOSITO DE LOS BIENES:   ______________________________________________________________

Notas:

(1)	Se deberá clasificar con la siguiente codificación: (N) = Nacional o (I) = No Nacional.

(2)	Las cotizaciones se podrán formular en PESOS O EN CUALQUIER DIVISA, especificando la moneda utilizada, sin incluir I.V.A.

#### Importante

Deberán especificarse las marcas y modelos cotizados y si éstos se encontraren homologados por Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

En caso de que se cotizaren productos de origen no nacional, se deberán indicar las posiciones  arancelarias correspondientes y país de origen.

El oferente deberá cotizar indefectiblemente en la presente Planilla de Cotización, completando la totalidad de la información solicitada para cada ítem que cotizare.

En caso de que el oferente necesitare realizar alguna observación, deberá indicarla en nota adjunta a la presente.

Los proveedores que se hallaren inscriptos en el Registro Industrial de La Nación (RIN) deberán indicar el número de inscripción y adjuntar a la presente cotización la fotocopia que avale que la mencionada inscripción se encuentra vigente.

Agua y Saneamientos Argentinos S.A. se reserva el derecho de no tomar en consideración aquellas ofertas que incumplieren con lo anteriormente indicado.