Concurso Público Nacional N° 44635/2018 - Registradores de Temperatura

# Anexo  5  -  Planilla de Cotización

Empresa:

N° de RIN:

| Ítem | Descripción | Tipo de Material y/o Servicio (1) | Unidad | Cantidad | Posición Arancelaria | País de Origen | Moneda | Precio Unitario | Sub - Total | Plazo de Entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Datalogger de Temperatura Set Inicial 174 T Sensor Interno NTC Almacenamiento: 16.000 mediciones (+/- 2.000) Memoria NO Volátil incluso al agotarse la pila Intervalo de Medición: 1 min a 24 hs. Rango de Medición: -30°C a 70°C Exactitud: +/- 0,5°C Autonomía Típica 500 días (Intervalo: 5 mín. – 15 máx.) Incluye Interfase USB de conexión entre logger y PC CD con software para gestión de mediciones |  | Nro. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mini Datalogger de Temperatura Display 174 t Sensor Interno NTC Almacenamiento: 16.000 mediciones (+/- 2.000) Memoria NO Volátil incluso al agotarse la pila Intervalo de Medición: 1 min a 24 hs. Rango de Medición: -30°C a 70°C Exactitud: +/- 0,5°C Autonomía Típica 500 días (Intervalo: 5 mín. – 15 máx.) |  | Nro. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Calibración y Certificados Con emisión de Certificado INTI ó PTB DATA LOGGER DE TEMPERATURA – CANAL PRINCIPAL Puntos 0 / 5 / 10°C |  | Nro. | 4 |  |  |  |  |  |  |

Total

Notas:

(1)	Se deberá clasificar con la siguiente codificación: (N) = Nacional o (I) = No Nacional.

Se deberá especificar claramente la marca y modelo del termómetro cotizado.

Importante

En caso de que se cotizaren productos de origen no nacional, se deberán indicar las posiciones arancelarias correspondientes.

El oferente deberá cotizar indefectiblemente en la presente Planilla de Cotización, completando la totalidad de la información solicitada para cada ítem que cotizare.

En caso de que el oferente necesitare realizar alguna observación, deberá indicarla en nota adjunta a la presente.

Los proveedores que se hallaren inscriptos en el Registro Industrial de La Nación (RIN) deberán indicar el número de inscripción y adjuntar a la presente cotización la fotocopia que avale que la mencionada inscripción se encuentra vigente.

Agua y Saneamientos Argentinos S.A. se reserva el derecho de no tomar en consideración aquellas ofertas que incumplieren con lo anteriormente indicado.