Concurso Público Nacional N° 45701 / 2018

# Anexo  3 -  Planilla de Ofertas Técnicas

Objeto: Adquisición de Cartuchos Filtrantes.

Empresa:

Oferta Básica

| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Marca | Modelo | Plazo de Entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cartucho Filtrante TIPO PALL MODELO ULTIPLEAT HIGH FLOW diam 6”. Largo 60 pulgadas (20 micrones absolutos) | Nro. | 60 |  |  |  |
| 2 | Cartucho Filtrante TIPO PALL MODELO ULTIPLEAT HIGH FLOW diam 6”. Largo 60 pulgadas (5 micrones absolutos) | Nro. | 370 |  |  |  |
| 3 | Cartuchos filtrantes de polipropileno de 5 Micrones nominales de retención. Largo 30 pulgadas. | Nro. | 140 |  |  |  |
| 4 | Cartuchos filtrantes de polipropileno de 5 Micrones absolutos de retención. Largo 30 pulgadas. | Nro. | 160 |  |  |  |
| 5 | Cartuchos filtrantes de 5 Micrones para pre-tratamiento del proceso de Osmosis Inversa. Largo 60 pulgadas | Nro. | 35 |  |  |  |
| 6 | Cartuchos filtrantes de 20 Micrones para pre-tratamiento del proceso de Osmosis Inversa. Largo 60 pulgadas. | Nro. | 50 |  |  |  |
| 7 | Filtros bolsa de 5 µm (micrones) absolutos Para Pre-tratamiento de osmosis inversa. | Nro. | 400 |  |  |  |

Oferta Alternativa

Esta planilla se deberá completar únicamente si presenta una oferta técnica alternativa, para lo cual deberá agregar las líneas necesarias.

| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Marca | Modelo | Plazo de Entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cartucho Filtrante TIPO PALL MODELO ULTIPLEAT HIGH FLOW diam 6”. Largo 60 pulgadas (20 micrones absolutos) | Nro. | 60 |  |  |  |
| 2 | Cartucho Filtrante TIPO PALL MODELO ULTIPLEAT HIGH FLOW diam 6”. Largo 60 pulgadas (5 micrones absolutos) | Nro. | 370 |  |  |  |
| 3 | Cartuchos filtrantes de polipropileno de 5 Micrones nominales de retención. Largo 30 pulgadas. | Nro. | 140 |  |  |  |
| 4 | Cartuchos filtrantes de polipropileno de 5 Micrones absolutos de retención. Largo 30 pulgadas. | Nro. | 160 |  |  |  |
| 5 | Cartuchos filtrantes de 5 Micrones para pre-tratamiento del proceso de Osmosis Inversa. Largo 60 pulgadas | Nro. | 35 |  |  |  |
| 6 | Cartuchos filtrantes de 20 Micrones para pre-tratamiento del proceso de Osmosis Inversa. Largo 60 pulgadas. | Nro. | 50 |  |  |  |
| 7 | Filtros bolsa de 5 µm (micrones) absolutos Para Pre-tratamiento de osmosis inversa. | Nro. | 400 |  |  |  |