Concurso Público Nacional N° 45777/2018

# Anexo  1  -  Planilla de Cotización

Objeto: Adquisición de Protecciones contra Sobretensión para Sistemas de Automatismos

Empresa:

N° de RIN:

| Ítem | Descripción | Tipo de Material y/o Servicio (1) | Unidad | Cantidad | Posición Arancelaria | País de Origen | Precio Unitario (2) | Sub - Total (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Protecciones contra sobretensión Tipo 2 para señales analógicas de 6,2 mm de espesor compatibles con Tipo C1, C2, C3 y D1, con módulo de protección extraíble e indicación local y remota (mediante modulo adicional de indicación). Tipo de conexión Push-in (conexión rápida) y con cuchilla seccionable. |  | Numero | 500 |  |  |  |  |
| 2 | Protecciones contra sobretensión para entrada de alimentacoin eléctrica Tipo 1 + Tipo 2, con modulo de protección extraíble e indicación local y remota. Tipo de conexión a tornillo. |  | Numero | 25 |  |  |  |  |
| 3 | Protecciones contra sobretensión para entrada de alimentación eléctrica Tipo 2, con modulo de protección extraíble e indicación local y remota. Tipo de conexión a tornillo. |  | Numero | 100 |  |  |  |  |
| 4 | Interruptor termo magnético Bipolar, de corriente alterna (2x25A), curva Tipo C, con contacto auxiliar. |  | Numero | 120 |  |  |  |  |

Total (2)

Notas:

(1)	Se deberá clasificar con la siguiente codificación: (N) = Nacional o (I) = No Nacional.

(2)	Las cotizaciones se podrán formular en PESOS O EN CUALQUIER DIVISA, especificando la moneda utilizada, sin incluir I.V.A.

Numero de CUIT: ……………………………………………………………………………………………………

#### Importante

Deberán especificarse las marcas y modelos cotizados y si éstos se encontraren homologados por Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

En caso de que se cotizaren productos de origen no nacional, se deberán indicar las posiciones  arancelarias correspondientes y país de origen.

El oferente deberá cotizar indefectiblemente en la presente Planilla de Cotización, completando la totalidad de la información solicitada para cada ítem que cotizare.

En caso de que el oferente necesitare realizar alguna observación, deberá indicarla en nota adjunta a la presente.

Los proveedores que se hallaren inscriptos en el Registro Industrial de La Nación (RIN) deberán indicar el número de inscripción y adjuntar a la presente cotización la fotocopia que avale que la mencionada inscripción se encuentra vigente.

Agua y Saneamientos Argentinos S.A. se reserva el derecho de no tomar en consideración aquellas ofertas que incumplieren con lo anteriormente indicado.