Concurso Público Nacional N° 45906/2018

# Anexo  1  -  Planilla de Cotización

Objeto: Adquisición de Repuestos Originales para Sistemas de Automatismos

Empresa:

N° de RIN:

| Ítem | Descripción | ### Tipo de Material y/o Servicio (1) | ### Unidad | ### Cantidad | Posición Arancelaria | País de Origen | ### Precio Unitario (2) | ### Sub - Total (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moxa iLogik 1212 (8 digital inputs, 8 configurable DI/DO) de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Moxa iLogik 1242 (8 Analog Imputs) de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 15 |  |  |  |  |
| 3 | MOD. ADVANTYS STB 8 ENTRADAS ANALOGICAS de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 1 |  |  |  |  |
| 4 | MOD. ADVANTYS STB 16 ENTRADAS DIGITALES de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 1 |  |  |  |  |
| 5 | MOD. ADVANTYS STB 16 SALIDAS DIGITALES de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 1 |  |  |  |  |
| 6 | STB COM. ETH.MBTCP/IP STD de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 1 |  |  |  |  |
| 7 | M340 CABLE USB M340 4,5 MTS de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 3 |  |  |  |  |
| 8 | CABLE 2.5 MTS. RJ-45 A MINIDIN de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 3 |  |  |  |  |
| 9 | CONVERSOR USB A RS-485 de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 3 |  |  |  |  |
| 10 | CABLE DE COMUNICACIÓN USB A RS-485 |  | Numero | 3 |  |  |  |  |
| 11 | CABLE USB PARA PROCESADORES UNITY |  | Numero | 3 |  |  |  |  |
| 12 | HMI CABLE MINIDIN - RJ45 de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 30 |  |  |  |  |
| 13 | HMI CABLE PROGRAMACIÃ“N USB-USB de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 3 |  |  |  |  |
| 14 | M221 PLC 40 ES TR PNP ETH COMPACT de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 20 |  |  |  |  |
| 15 | M221 PLC 16 I/O MODULAR C/TERM. A RESORTE (ETH) de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 8 |  |  |  |  |
| 16 | M241 PLC 40 ES TR PNP ETH de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 3 |  |  |  |  |
| 17 | MODULO ENTRADAS ANALOGICAS de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 8 |  |  |  |  |
| 18 | MOD. TM3 16 ENTRADAS de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 8 |  |  |  |  |
| 19 | MOD. TM3 16 ENTRADAS HE10 de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 8 |  |  |  |  |
| 20 | MOD. TM3 32 ENTRADAS HE10 de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 8 |  |  |  |  |
| 21 | MOD. TM3 16 SALIDAS REL ES de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 8 |  |  |  |  |
| 22 | MOD. TM3 16 SALIDAS TR PNP HE10 de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 8 |  |  |  |  |
| 23 | CARTUCHO M241 2 E AN de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 8 |  |  |  |  |
| 24 | CARTUCHO M241 2 S AN TENSION/CORRIENTE de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 8 |  |  |  |  |
| 25 | QTM ADAPT E/S REM. DROP ETHERNET de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 1 |  |  |  |  |
| 26 | MODICON X80 EIO DROP ADAPTER de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 3 |  |  |  |  |
| 27 | M580 HSBY CPU LEVEL 4 FOR R IO de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 2 |  |  |  |  |
| 28 | M580 CPU LEVEL 30 DIO & RIO de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 12 |  |  |  |  |
| 29 | 4 SLOTS ETHERNET BACKPLANE de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 9 |  |  |  |  |
| 30 | 8 SLOTS ETHERNET BACKPLANE de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 3 |  |  |  |  |
| 31 | 12 SLOTS ETHERNET BACKPLANE de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 3 |  |  |  |  |
| 32 | M340 MOD. 4 EA /2 SA V/I de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 4 |  |  |  |  |
| 33 | M340 MOD. 2 SA V/I AISLADAS de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 4 |  |  |  |  |
| 34 | M340 MOD. 4 SA V/I AISLADAS de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 4 |  |  |  |  |
| 35 | M340 MOD. 8 SA V/I NO AISLADAS de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 4 |  |  |  |  |
| 36 | M340 MOD. 8 EA TC/RTD AISLADAS de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 5 |  |  |  |  |
| 37 | M340 FTE 24/48 VDC ALTA CAPACIDAD de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 11 |  |  |  |  |
| 38 | M340 MOD. 32 ED 24 VDC (+)de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 6 |  |  |  |  |
| 39 | M340 MOD. 64 ED 24 VDC (+)de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 10 |  |  |  |  |
| 40 | M340 MOD. 16 SD 24 VDC 0.5 A (+)de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 10 |  |  |  |  |
| 41 | M340 MOD. 32 SD 24 VDC 0.1 A (+)de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 5 |  |  |  |  |
| 42 | M340 MOD. 16 SD RELE de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 5 |  |  |  |  |
| 43 | M340 TERMINAL A TORNILLO 20 PUNTOS STD. de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 30 |  |  |  |  |
| 44 | M340 MOD. ETH. FACTORYCAST 10/100 RJ45 de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 2 |  |  |  |  |
| 45 | M340 MOD. 2 MB RS485/232 de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 1 |  |  |  |  |
| 46 | M340 CABLE P/ EXTENS.BACKPLANE 0.8 MTS de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 8 |  |  |  |  |
| 47 | M340 MOD. P/ EXTENS. BACKPLANE de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 9 |  |  |  |  |
| 48 | QTM CPU UNITY 512KB EXP. de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 1 |  |  |  |  |
| 49 | MÃ“D.REMOTO PROFIBUS DP V1 C/2 ETH de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 2 |  |  |  |  |
| 50 | PRM CABLE EXTENSION BACKPLANE 1 MT de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 2 |  |  |  |  |
| 51 | MICRO MÃ“D.16ED 24VDC/12 SD 24VDC C/CONEC de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 4 |  |  |  |  |
| 52 | MICRO MÃ“D.32ED 24VDC/32 SD 24VDC C/CONEC de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 2 |  |  |  |  |
| 53 | MICRO MÃ“D. ETHERNET FACTORYCAST P/TSX37 de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 2 |  |  |  |  |
| 54 | MEMORIA SRAM 224 KB de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 6 |  |  |  |  |
| 55 | PRM CPU TSX57 2048E/S DIG. 512 E/S ANAL. de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 1 |  |  |  |  |
| 56 | MICRO/PREMIUM REPUESTO PILA BACKUP de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 10 |  |  |  |  |
| 57 | PRM FTE. ALIM. 24 VDC 30W + PILA de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 4 |  |  |  |  |
| 58 | TELEFAST BASE 16E PASIVA P/TM2DDI-- de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 5 |  |  |  |  |
| 59 | TELEFAST BASE 16S Relé de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 5 |  |  |  |  |
| 60 | MODULO TELEFAST de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 2 |  |  |  |  |
| 61 | TELEFAST SALIDA A RELE de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 5 |  |  |  |  |
| 62 | ADVANTYS OTB NIM ETHERNET 24 VCC 20 E/S de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 10 |  |  |  |  |
| 63 | TWIDO MOD.ANAL.2E 0..10V-4..20MA de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 5 |  |  |  |  |
| 64 | TWIDO MOD.ANAL.4E/2S 0..10V-4..20MA de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 5 |  |  |  |  |
| 65 | TWIDO MOD.ANAL.1S 0..10V-4..20MA de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 5 |  |  |  |  |
| 66 | TWIDO MOD.DIG 16E 24VCC BOR-EXTRA de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 5 |  |  |  |  |
| 67 | TWIDO MOD.DIG.8S TR.PNP.BOR-EXTRAIB de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 5 |  |  |  |  |
| 68 | TWIDO MOD.DIG.4E 24VCC/4S RELE de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 5 |  |  |  |  |
| 69 | TWIDO MOD.DIG.16S RELE de acuerdo a lo indicado en el Punto 4. Del Documento 2. |  | Numero | 5 |  |  |  |  |

Total (2)

Notas:

(1)	Se deberá clasificar con la siguiente codificación: (N) = Nacional o (I) = No Nacional.

(2)	Las cotizaciones se podrán formular en PESOS O EN CUALQUIER DIVISA, especificando la moneda utilizada, sin incluir I.V.A.

Numero de CUIT: ……………………………………………………………………………………………………

#### Importante

Deberán especificarse las marcas y modelos cotizados y si éstos se encontraren homologados por Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

En caso de que se cotizaren productos de origen no nacional, se deberán indicar las posiciones  arancelarias correspondientes y país de origen.

El oferente deberá cotizar indefectiblemente en la presente Planilla de Cotización, completando la totalidad de la información solicitada para cada ítem que cotizare.

En caso de que el oferente necesitare realizar alguna observación, deberá indicarla en nota adjunta a la presente.

Los proveedores que se hallaren inscriptos en el Registro Industrial de La Nación (RIN) deberán indicar el número de inscripción y adjuntar a la presente cotización la fotocopia que avale que la mencionada inscripción se encuentra vigente.

Agua y Saneamientos Argentinos S.A. se reserva el derecho de no tomar en consideración aquellas ofertas que incumplieren con lo anteriormente indicado.