ESPECIFICACIonES TECNICAS

- Objeto

Provisión de equipamiento de repuesto para sistemas de automatismos.

- Alcance

El objeto del presente pliego es establecer las condiciones y los requerimientos técnicos a los que deberá ajustarse la provisión del equipamiento de repuesto para los sistemas de automatismos.

- Objetivo

El objetivo es determinar los diferentes tipos de equipos de automatismos, y sus adyacentes, que serán instalados dentro de toda la concesión de AySA. S.A.

- Especificaciones Técnicas Generales.

Este pliego cita modelos o marcas comerciales con el fin de mantener una homogeneidad en el parque existente.

Solo se aceptarán materiales nuevos, de primera mano y bajo ninguna circunstancia se aceptarán materiales reciclados o usados.

La aceptación de la propuesta sin observaciones, no exime al Contratista de su responsabilidad por la calidad y características técnicas establecidas y/o implícitas en el pliego.

El Contratista entregará toda la documentación necesaria de acuerdo con los requisitos de garantía del fabricante.

El siguiente es el listado de materiales que deben formar parte de la provisión:

| Familia | Código | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Adquisidores | E1212 | Moxa iLogik 1212 (8 digital inputs, 8 configurable DI/DO) | 10 |
|  | E1242 | Moxa iLogik 1242 (8 Analog Imputs) | 15 |
| Advantys STB | STBACI1400K | MOD. ADVANTYS STB 8 ENTRADAS ANALOGICAS | 1 |
|  | STBDDI3725KS | MOD. ADVANTYS STB 16 ENTRADAS DIGITALES | 1 |
|  | STBDDO3705KC | MOD. ADVANTYS STB 16 SALIDAS DIGITALES | 1 |
|  | STBNIP2311 | STB COM. ETH.MBTCP/IP STD | 1 |
| Cables | BMXXCAUSBH045 | M340 CABLE USB M340 4,5 MTS | 3 |
|  | TSXCRJMD25 | CABLE 2.5 MTS. RJ-45 A MINIDIN | 3 |
|  | TSXCUSB485 | CONVERSOR USB A RS-485 | 3 |
|  | TSXPCX3030 | CABLE DE COMUNICACIÓN USB A RS-485 | 3 |
|  | UNYXCAUSB033 | CABLE USB PARA PROCESADORES UNITY | 3 |
|  | XBTZ9780 | HMI CABLE MINIDIN - RJ45 | 30 |
|  | XBTZG935 | HMI CABLE PROGRAMACIÃ“N USB-USB | 3 |
| M221 / M241 | TM221CE40T | M221 PLC 40 ES TR PNP ETH COMPACT | 20 |
|  | TM221ME16RG | M221 PLC 16 I/O MODULAR C/TERM. A RESORTE (ETH) | 8 |
|  | TM241CE40T | M241 PLC 40 ES TR PNP ETH | 3 |
|  | TM3AI2HG | MODULO ENTRADAS ANALOGICAS | 8 |
|  | TM3DI16 | MOD. TM3 16 ENTRADAS | 8 |
|  | TM3DI16K | MOD. TM3 16 ENTRADAS HE10 | 8 |
|  | TM3DI32K | MOD. TM3 32 ENTRADAS HE10 | 8 |
|  | TM3DQ16R | MOD. TM3 16 SALIDAS REL ES | 8 |
|  | TM3DQ16TK | MOD. TM3 16 SALIDAS TR PNP HE10 | 8 |
|  | TMC4AI2 | CARTUCHO M241 2 E AN | 8 |
|  | TMC4AQ2 | CARTUCHO M241 2 S AN TENSION/CORRIENTE | 8 |
| M340/M580 | 140CRA31200 | QTM ADAPT E/S REM. DROP ETHERNET | 1 |
|  | BMECRA312 | MODICON X80 EIO DROP ADAPTER | 3 |
|  | BMEH584040 | M580 HSBY CPU LEVEL 4 FOR R IO | 2 |
|  | BMEP583040 | M580 CPU LEVEL 30 DIO & RIO | 12 |
|  | BMEXBP0400 | 4 SLOTS ETHERNET BACKPLANE | 9 |
|  | BMEXBP0800 | 8 SLOTS ETHERNET BACKPLANE | 3 |
|  | BMEXBP1200 | 12 SLOTS ETHERNET BACKPLANE | 3 |
|  | BMXAMM0600 | M340 MOD. 4 EA /2 SA V/I | 4 |
|  | BMXAMO0210 | M340 MOD. 2 SA V/I AISLADAS | 4 |
|  | BMXAMO0410 | M340 MOD. 4 SA V/I AISLADAS | 4 |
|  | BMXAMO0802 | M340 MOD. 8 SA V/I NO AISLADAS | 4 |
|  | BMXART0814 | M340 MOD. 8 EA TC/RTD AISLADAS | 5 |
|  | BMXCPS3020 | M340 FTE 24/48 VDC ALTA CAPACIDAD | 11 |
|  | BMXDDI3202K | M340 MOD. 32 ED 24 VDC (+) | 6 |
|  | BMXDDI6402K | M340 MOD. 64 ED 24 VDC (+) | 10 |
|  | BMXDDO1602 | M340 MOD. 16 SD 24 VDC 0.5 A (+) | 10 |
|  | BMXDDO3202K | M340 MOD. 32 SD 24 VDC 0.1 A (+) | 5 |
|  | BMXDRA1605 | M340 MOD. 16 SD RELE | 5 |
|  | BMXFTB2000 | M340 TERMINAL A TORNILLO 20 PUNTOS STD. | 30 |
|  | BMXNOE0110 | M340 MOD. ETH. FACTORYCAST 10/100 RJ45 | 2 |
|  | BMXNOM0200 | M340 MOD. 2 MB RS485/232 | 1 |
|  | BMXXBC008K | M340 CABLE P/ EXTENS.BACKPLANE 0.8 MTS | 8 |
|  | BMXXBE1000 | M340 MOD. P/ EXTENS. BACKPLANE | 9 |
| Premium/Micro | 140CPU65150 | QTM CPU UNITY 512KB EXP. | 1 |
|  | TCSEGPA23F14F | MÃ“D.REMOTO PROFIBUS DP V1 C/2 ETH | 2 |
|  | TSXCBY010K | PRM CABLE EXTENSION BACKPLANE 1 MT | 2 |
|  | TSXDMZ28DTK | MICRO MÃ“D.16ED 24VDC/12 SD 24VDC C/CONEC | 4 |
|  | TSXDMZ64DTK | MICRO MÃ“D.32ED 24VDC/32 SD 24VDC C/CONEC | 2 |
|  | TSXETZ510 | MICRO MÃ“D. ETHERNET FACTORYCAST P/TSX37 | 2 |
|  | TSXMRPP224K | MEMORIA SRAM 224 KB | 6 |
|  | TSXP575634M | PRM CPU TSX57 2048E/S DIG. 512 E/S ANAL. | 1 |
|  | TSXPLP01 | MICRO/PREMIUM REPUESTO PILA BACKUP | 10 |
|  | TSXPSY1610 | PRM FTE. ALIM. 24 VDC 30W + PILA | 4 |
| Telefast | ABE7E16EPN20 | TELEFAST BASE 16E PASIVA P/TM2DDI-- | 5 |
|  | ABE7E16SRM20 | TELEFAST BASE 16S Relé | 5 |
|  | ABE7H16R20 | MODULO TELEFAST | 2 |
|  | ABE7R16T111 | TELEFAST SALIDA A RELE | 5 |
| Twido/Advantys | OTB1E0DM9LP | ADVANTYS OTB NIM ETHERNET 24 VCC 20 E/S | 10 |
|  | TM2AMI2HT | TWIDO MOD.ANAL.2E 0..10V-4..20MA | 5 |
|  | TM2AMM6HT | TWIDO MOD.ANAL.4E/2S 0..10V-4..20MA | 5 |
|  | TM2AMO1HT | TWIDO MOD.ANAL.1S 0..10V-4..20MA | 5 |
|  | TM2DDI16DT | TWIDO MOD.DIG 16E 24VCC BOR-EXTRA | 5 |
|  | TM2DDO8TT | TWIDO MOD.DIG.8S TR.PNP.BOR-EXTRAIB | 5 |
|  | TM2DMM8DRT | TWIDO MOD.DIG.4E 24VCC/4S RELE | 5 |
|  | TM2DRA16RT | TWIDO MOD.DIG.16S RELE | 5 |

- Marcas y leyendas

Tanto sobre el cuerpo del equipo, como así también sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos o mecánicos, deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información: identificación del producto, marca y número de código o catálogo de fabricante, y número de serie o lote.

- Plazo de Entrega

60 días a partir de la solicitud formal mediante documento de despacho del departamento de automatismos de AySA.

El incumplimiento de las pautas anteriormente descriptas, será causal de las penalidades correspondientes.

- Condiciones de Entrega

La entrega de los materiales se realizará en un lugar a definir dentro de la C.A.B.A. y estará a cargo del Contratista.

Para la entrega de los equipos se deberán observar los siguientes requisitos:

- Los aparatos deberán entregarse embalados en una caja de cartón doble corrugado para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

- Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marca y número de código o catálogo del fabricante, número de serie, número de lote, y número de versión (si corresponde).

- Además el proveedor debe entregar instrucciones detalladas para el montaje y el mantenimiento, en castellano, de los equipos mencionados en este pliego.

- Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, los equipos deberán entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

- El material deberá ser entregado en Planta San Martín mediante remito el cual deberá contener mínimamente los siguientes datos:

- Nro de remito y Fecha de entrega

- Código de producto

- Descripción del producto

- Nro. de serie de cada componente

- Cantidad

El incumplimiento de las pautas anteriormente descriptas, será causal de las penalidades correspondientes.

Se deberá incluir el código del modelo de cada equipo en el remito de entrega de materiales para su correcta verificación al momento de la recepción.

- Garantías.

El equipamiento, objeto de esta provisión, estará cubierto por una garantía técnica contra todo defecto de fabriacación y funcionamiento por un período de 12 meses considerado a partir de la fecha de la recepción del mismo y/o de su puesta en marcha.

Dicha garantía técnica cubrirá todos los defectos que se presenten por fallas de los materiales empleados en la fabricación y durante el transporte. En caso que se produzcan fallas en el montaje como consecuencia de instrucciones con errores o faltantes, las reparaciones que correspondan serán a cargo del Contratista.

Desde el momento en que se produzca una falla, a cargo del Contratista, durante el período de garantía, ésta se suspenderá por el tiempo que requiera su solución.

El incumplimiento de las pautas anteriormente descriptas, será causal de las penalidades correspondientes.

- Penalidades.

Para la aplicación de las penalidades se define:

Por exceder hasta 30 días el plazo de entrega del equipamiento solicitado de acuerdo a los plazos acordados, la penalidad será del 10 % del total de la Orden de Compra.

Por exceder en más de 30 días el plazo de entrega del equipamiento solicitado de acuerdo a los plazos acordados, la penalidad será del 10 % del total de la Orden de Compra.

Por no cumplir los requisitos solicitados de entrega del equipamiento, la penalidad será del 10 % del total de la Orden de Compra.

Rescisión por penalidades, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. podrá rescindir la Orden de Compra, a su sola opción, por cualquiera de los siguientes motivos:

-Si en 1 mes la penalidad total a aplicar, supera al 20% del precio mensual del servicio contratado.

-Si en 2 meses consecutivos corresponde aplicar penalidades.