# PLIEGO DE especificaciones tÉcnicas

- Objeto: CONSUMIBLES Y REPUESTOS ORIGINALES PARA EQUIPOS VARIOS DE LABORATORIO

#### Alcance: Ver Características Particulares

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas de los Repuestos y Consumibles para la determinación en campo de Cloro Libre y Cloro Total por el método de Comparación Visual con DPD, en muestras de agua.

Sólo se aceptarán materiales y repuestos nuevos, de primera mano y bajo ninguna circunstancia se aceptará materiales y repuestos reciclados o usados. Solo se aceptarán artículos que al momento de la entrega cuenten con vencimiento posterior no menor a 1 (un) año (en todos sus componenetes).

El número de catálogo de los consumibles y repuestos según el Sistema de Identificación de Bienes y Servicios  es el 2-9-6-08904.

2.	Referencias Normativas

Los presentes Insumos deberán responder a las exigencias de las siguientes Normas:

  - British Standard 1427

  - ISO/IEC 17025:1999

  - ISO 9000:2000

3.	Descripción

3.1 Características generales

Los Insumos especificados en el presente Pliego, estarán destinados al monitoreo de la Calidad del Agua en las distintas etapas de los procesos de Produción y Distribución. Es por ello, que deberán cumplir con las más altas exigencias a nivel internacional en lo referente a Calidad, debiendo además, mantener dichas características invariables de lote a lote.

  - Características Particulares

Las especificaciones corresponden a cada insumo  que se encuentran detallado a continuación:

| Ítem | Unid. | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nro. | Reactivo en forma de tableta, con cantidad medida para 10 ml. de muestra, para la determinación de Cloro Libre por DPD (N,N-Dietil-p-fenilen diamina), LOVIBOND DPD N° 1 art. 51 10 52. en caja de 50 tiras x 10 tabletas. Con fecha de vencimiento mínimo 5 años. |
| 2 | Nro. | Reactivo en forma de tableta, con cantidad medida para 10 ml. de muestra, para la determinación de Cloro Residual Total por DPD (N,N-Dietil-p-fenilen diamina), LOVIBOND DPD N° 3 art. 51 10 82. En caja de 50 tiras x 10 tabletas. Con fecha de Vencimiento mínimo 5 años. |
| 3 | Nro | Agitadores de plástico longitud 13Cm, pack x 10 Unidades Marca lovibond Art. 364120 |
| 4 | Nro | Kit de cubetas redondas con tapa, altura 48mm, diámetro 24mm. Caja x 12 Unidades. Para Fotometro MD 100 |

- Marcas y Leyendas

Los Repuestos e Insumos deberán contener en forma legible e indeleble la siguiente información: nombre del producto, marca y número de código o catálogo del fabricante y número de serie o lote.

- Fecha de Vencimiento

Los plazos para el vencimiento de los productos especificados en el presente pliego deberán estar dentro de los períodos más prolongados que se pudieren conseguir en el mercado internacional dentro de su tipo.

Salvo excepciones, dichos plazos, no deberán ser inferiores a los 12 (doce) meses contados desde la fecha de recepción de los mismos.

Serán considerados como excepciones todos aquellos productos que por sus características específicas, estuvieren recomendados internacionalmente para su utilización dentro de períodos más cortos. En este último caso el plazo para su vencimiento deberá estar regido por lo indicado en el primer párrafo de este punto.

6.	Condiciones de Entrega

Para la entrega de los Suministros deberán observarse los siguientes requisitos:

- Los suministros deberán entregarse agrupados por insumos de un mismo tipo. Los mismos deberán estar embalados en envases especialmente diseñados para su conservación y transporte al resguardo de condiciones ambientales adversas. Para el caso del material de vidrio, dichas cajas estarán compartimentadas preferentemente con relleno de poliestireno expandido.

- Las cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- En el exterior de las cajas deberán constar claramente los siguientes datos: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marca y número de código o catálogo del fabricante y número de lote.

- Todos los insumos deberán entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

7.	Inspección y Recepción

Se llevará a cabo siguiendo las especificaciones y los métodos de ensayo detallados precedentemente.

Agua y Saneamientos Argentinos S.A. se reserva el derecho de realizar sobre los productos recibidos, y sin aviso previo, todos los ensayos que considere necesarios para verificar el cumplimento de las especificaciones detalladas en el presente Pliego. En el supuesto que dichas verificaciones dieren un resultado negativo, el Proveedor deberá proceder al retiro, por su cuenta y cargo, de todos los productos rechazados en un plazo no mayor a los 5 (cinco) días, contados a partir de la notificación. Asimismo Agua y Saneamientos Argentinos S.A. quedará facultado para solicitar al Proveedor, el reembolso de los costos derivados de los diferentes ensayos que se hubieran realizado para verificar la calidad de los productos rechazados.

A partir del momento en que se registraren 2 (dos) rechazos por razones de calidad, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. podrá optar por la cancelación de la totalidad de las provisiones que se encontraren aún pendientes a ese momento.

La recepción definitiva de los insumos se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Concordancia con las Especificaciones Técnicas y cantidades solicitadas.

- Vencimiento según lo determinado en estas Especificaciones Técnicas

- Refrigeración adecuada según lo estipulado en estas Especificaciones Técnicas

- Toda la documentación solicitada en forma.

- Condiciones de Entrega según lo determinado en el punto 6 de estas Especificaciones Técnicas.

IMPORTANTE: El incumplimiento de cualquiera de los requisitos solicitados en la presente Especificación Técnica dará lugar a la no recepción del suministro o a su rechazo, estando el producto apto para su retiro durante un plazo de 60 días a partir de la notificación fehaciente al proveedor, luego de este lapso Agua y Saneamientos Argentinos S.A. podrá disponer del material.

8.	Garantía

Los repuestos deberán contar con una garantía que asegure su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso por el término de 12 meses (como mínimo), contados a partir de la fecha de la recepción del mismo.

Esta cobertura deberá amparar también cualquier defecto de material, diseño y/o elementos componentes del equipo.

Durante el plazo que durare la garantía se deberá asegurar la provisión y reemplazo de repuestos y/o componentes básicos en un plazo no mayor de 24 hs. y de 7 días corridos para los más complejos.