Concurso Público Nacional N° 47939/ 2019

# Anexo  1  -  Planilla de Cotización

Objeto: Adquisición de Repuestos y Consumibles Originales para Equipo Analizador de Flujo Continuo Segmentado por Aire

Empresa:……………………………………………………………………….

| Ítem | Descripción | ### Tipo de Material y/o Servicio (1) | ### Unidad | ### Cantidad | ### Marca | ### Modelo | Posición Arancelaria | Plazo de Entrega | País de Origen | ### Precio Unitario (2) | ### Sub - Total (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Celda de flujo 1,0 x 10 mm., para módulos de análisis químico de Fenoles y Cianuros, parte N° 169+B045-10 En envase de 1 unidad. |  | Nro. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Conector de Vidrio, para módulos de análisis químico de Fenoles y Cianuros, parte N° 116-G004-03. En envase de 1 unidad. |  | Nro. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Disipadores térmicos para tubería de vidrio, para módulos de análisis químico de Fenoles y Cianuros, parte N° 630-0008-01. En envase de 1 unidad. |  | Nro. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Filtro de línea para módulo de análisis de MBAS, parte N° 518-3093-01. En envase de 1 unidad. |  | Nro. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Filtro óptico de 505 nm, para módulo de análisis químico de Fenoles, parte N° 165+B044-04. En envase de 1 unidad. |  | Nro. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Filtro óptico para 600 nm, para módulo de análisis químico de Cianuros, parte N° 165+B044-60. En envase de 1 unidad. |  | Nro. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Filtro óptico para 660 nm, para módulo de análisis químico de MBAS, parte N° 165+B044-66. En envase de 1 unidad. |  | Nro. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Lámpara para Colorímetro AutoAnalizador3, parte N° 169+B143-01. En envase de 1 unidad. |  | Nro. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Lámpara UV 312 nm, para módulos de análisis químico de Cianuros, parte N° 633+0090-01. En envase de 1 unidad. |  | Nro. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Lazo de enfriamiento para destiladores de módulos de análisis químico de Fenoles y Cianuros, parte N° 116+G004-01. En envase de 1 unidad. |  | Nro. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Lazo enrulado de vidrio, de 5 vueltas, para módulos de análisis químico de Cianuros, parte N° 170-0103-01. En envase de 1 unidad. |  | Nro. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Lazo enrulado de vidrio, de 5 vueltas, para módulos de análisis químico de Cianuros, parte N° 170-0426-01. En envase de 1 unidad. |  | Nro. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Lazo enrulado de vidrio, de 31 vueltas T Kel-F, para módulo de análisis químico de MBAS, parte N° 163+B321-28. En envase de 1 unidad. |  | Nro. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Tubería Acidaflex púrpura/púrpura, acid, 2,50 L/min 116-0651-15 1. En envase de 12 unidades |  | Nro. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Tubería de Pharmed negro/negro, PharMed FMT 116+0539-07 1 En Envase de 6 unidades |  | Nro. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Tubería de Pharmed PURPURA/NARANJA, PharMed FMT 116+0539-17 1 En envase de 6 unidades |  | Nro. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Tubería de Tygon púrpura/púrpura, 2.50 mL/min 116-0549-15 2 En envase de 12 unidades |  | Nro. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Tubería de Tygon anaranjado/anaranjado, de 0,42 ml./min., para módulo de análisis químico de Cianuros, parte N° 116-0549-08. En envase de 12 unidades. |  | Nro. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Tubería de Tygon anaranjado/azul, de 0,05 ml./min., para módulo de análisis químico Cianuros, Fenoles y MBAS, parte N° 116-0549-03. En envase de 12 unidades. |  | Nro. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Tubería de Tygon anaranjado/blanco, de 0,23 ml./min., para módulo de análisis químico de Fenoles, parte N° 116-0549-06. En envase de 12 unidades. |  | Nro. | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Tubería gris/gris tipo Acidflex, para módulo de análisis químico de Fenoles, parte N° 116-0651-11. En envase de 12 unidades. |  | Nro. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Tubería de Tygon gris/gris, 1,00 ml./min., para módulos de análisis químico de Fenoles y Cianuros, parte N° 116-0549-11. En envase de 12 unidades. |  | Nro. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Tubería tipo Acidflex, de 1 m de longitud, para módulo de análisis químico de MBAS, parte N° 116-0538-09. En envase de 1 unidad. |  | Nro. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Tubería tipo Acidflex,, de 1 m de longitud, para módulo de análisis químico de MBAS, parte N° 562-0152-01. En envase de 1 unidad. |  | Nro. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Tubería de Tygon negro/negro, de 0,32 ml./min., para módulos de análisis químico de Fenoles y Cianuros, parte N° 116-0549-07. En envase de 12 unidades. |  | Nro. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Tubería de Tygon rojo/rojo, de 0,80 ml./min., para módulos de análisis químico de Cianuros, parte N° 116-0549-10. En envase de 12 unidades. |  | Nro. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Tubería Sovaflex blanco/blanco, Solvaflex, 0.60mL/min 116-0533-09. En envase de 12 unidades |  | Nro. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Tubería de Tygon, de 3 m. de longitud, para módulo de análisis químico de Cianuros, parte N° 116-0536-11. En envase 1 unidad. |  | Nro. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Tubería de Tygon, de 3 m. de longitud, para módulo de análisis químico de Cianuros, parte N° 116-0536-16. En envase de 1 unidad. |  | Nro. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Tubería de Tygon, de Ø interno 0.010”, de longitud parte N° 116-0536-03. En envase de 3 mts. |  | Nro. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Tubería de Tygon, de Ø interno 0.015”, de longitud parte N° 116-0536-04. En envase de 3 mts. |  | Nro. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Tubería de Tygon, de Ø interno 0.025”, de longitud parte N° 116-0536-06. En envase de 3 mts. |  | Nro. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Tubería de Tygon, de Ø interno 0.030”, de longitud parte N° 116-0536-07. En envase de 3 mts. |  | Nro. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Tubería de Tygon, de Ø interno 0.040” de longitud, parte N° 116-0536-09. En envase de 3 mts. |  | Nro. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Tubería de vidrio en forma de "L", para módulos de análisis químico de Fenoles y Cianuros, parte N° 157-0411-01. En envase de 1 unidad. |  | Nro. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Tubería de vidrio en forma de "S", para módulos de análisis químico de Cianuros, parte N° 170-0512-01. En envase de 1 unidad. |  | Nro. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Tubería de Vidrio para colorímetro, para módulos de análisis químico de Fenoles y Cianuros, parte N° 169+G140-01. En envase de 1 unidad. |  | Nro. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Tubería de Vidrio para colorímetro, para módulos de análisis químico de Fenoles y Cianuros, parte N° 169+G141-01. En envase de 1 unidad. |  | Nro. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Tubería en forma de "T", parte N° 116-0593-01. En envase de 1 unidad. |  | Nro. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Tubería plástica de Ø interno 0,034" y de Ø externo 0,060", parte N° 562-2004-01. En envase de 1 unidad. |  | Nro. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Tuerca para puerto de inyección, para módulos de análisis químico de Fenoles y Cianuros, parte N° 116-0489-01. En envase de 1 unidad. |  | Nro. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Conector de vidrio en forma de "H", para módulo de análisis químico de Fenoles, parte N° 116-0203-00. En envase de 1 unidad. |  | Nro. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Nipple de conector de tubo, identificación N13, de acero inoxidable, parte N° 116-0061-01. En envase de 10 piezas |  | Nro. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Tubo de vidrio AC parte N° 170-0444-01 |  | Nro. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Tubo conector en forma de V Parte N° 170-G014-01 |  | Nro. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Nipple de plástico para conexión de cloroformo, para línea de MBAS. Parte N°: 822508 |  | Nro. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Lazo de Destilación, para módulos de análisis químico de Fenoles y Cianuros de 20 vueltas, parte N° 116-G007-01. |  | Nro. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Puerto de inyección para módulos de análisis químico de Amonio, parte N° 116-0492-01. |  | Nro. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Coil de vidrio exterior de 6ml para baño de destilación del tipo Bran Luebbe N°parte 164+4223-02. En envase de 1 unidad. |  | Nro. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Coil de vidrio interior de 6ml para baño de destilación del tipo Bran Luebbe N°parte 164+4228-02. En envase de 1 unidad. |  | Nro. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Bloque de diálisis con tornillos incluidos, del tipo Ban Luebbe N° de parte 157+B371-01. En envase de 1 unidad. |  | Nro. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Base plástica para bloque de diálisis, del tipo Bran Luebbe N° de parte 170-0151-01. En envase de 1 unidad. |  | Nro. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Filtro Óptico para 550 mm, para módulo de análisis químico de Nitritos/nitratos, del tipo Bran Luebbe parte N° 112+001-55 |  | Nro. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Clip plástico para coil de vidrio, con base adhesiva, del tipo Bran Luebbe N° 509-0121-01. En envase de 1 unidad. |  | Nro. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Clip con tuera para tubo de vidrio con base adhesiva del tipo Bran Luebbe N° de parte 170-0269-01. En envase de 1 unidad. |  | Nro. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Clip plástico (chico) para tubería con base adhesiva, del tipo Bran Luebbe N° de parte 509-0095-01. En envase de 1 unidad. |  | Nro. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Clip plástico (grande) para tubería con base de adhesiva, del tipo Bran Luebbe N° de parte 509-0096-01. En envase de 1 unidad. |  | Nro. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Conjunto para detector del tipo Bran Luebbe N° de parte 166+B620-02. En envase de 1 unidad. |  | Nro. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Tornillo para bloque de diálisis del tipo Bran Luebbe N° de parte 177-0027-01. En envase de 1 unidad. |  | Nro. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Soporte para bloque de diálisis del tipo Bran Luebbe N° 177-0043-01. En envase de 1 unidad. |  | Nro. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Aceite de silicona para destilador, del tipo Bran Luebbe N° de parte 590+0069-01-1G. En envase de 1 unidad. |  | Nro. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Tubo de vidrio “ay” del tipo Bran Luebbe N° de parte 170-G071-01. En envase de 1 unidad. |  | Nro. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Recirculador de líquido refrigerante multicanal para destilador de flujo segmentado Bran Luebbe, módulo fenoles y cianuros: del tipo Julabo F250, N° de parte 9620025. En envase de 1 unidad. |  | Nro. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Total (2)(3)

Notas:

(1)	Se deberá clasificar con la siguiente codificación:   (N) = Nacional,   (CN) = Contenido Nacional,   o  (I) = Importado.

(2)	Las cotizaciones se podrán formular en PESOS O EN CUALQUIER DIVISA, especificando la moneda utilizada, sin incluir I.V.A.

(3) El precio total ofertado es en el lugar de entrega, salvo que se indique lo contrario.

Numero de CUIT: ……………………………………………………………………………………………………

#### Importante

El oferente deberá cotizar indefectiblemente en la presente Planilla de Cotización, completando la totalidad de la información solicitada para cada ítem que cotizare. No se podrá realizar en ningún caso modificaciones al campo “Descripción”. Cualquier aclaración que sea necesaria se deberá indicar exclusivamente en el campo “Observaciones”.

Si la marca y modelo de los ítems ofertados concuerda con los solicitados por AySA en la presente planilla, deberán dejarlo expresamente indicado en los campos indicados para tal fin, de igual forma que si cotizaren otras marcas y modelos.

No será tenida en cuenta ningún tipo de observación que se realizare en nota adjunta.

El no cumplimiento de lo detallado anteriormente determinará automáticamente el rechazo de la oferta presentada.

En caso de que se cotizaren productos de origen no nacional o no completare para cada ítem la Declaración Jurada del Anexo 2A, se deberán indicar las posiciones  arancelarias correspondientes y país de origen.

Agua y Saneamientos Argentinos S.A. se reserva el derecho de no tomar en consideración aquellas ofertas que incumplieren con lo anteriormente indicado.