ADQUISICIÓN DE DATALOGGERS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los dataloggers deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

- Velocidad Máxima de Escaneo: 100 Hz

- Entradas Analógicas: 16 songle-ended o 8 diferenciales individuales.

- Contador de Pulsos: 2

- Canales de excitación Switcheados: 3 Voltage

- Puertos Digitales: 4 RS-232 COM

- Rango de Voltaje de Entrada: ± 5 VDC

- Exactitud de Voltaje Analógico: 0.12%

- Resolución Analógica: 1.333μV

- A/D Bits: 13

- Requerimientos de energía: 9.6 a 16 VDC

- Protocolos Soportados: SDI-12, SDM.

- Rango de Temperatura: -25°C a 50°C

- Sistema operativo: 2MB flash

- Memoria interna: 4MB

- Tipo Campbell CR1000