PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES            ANEXO I

| Jurisdicción o Entidad Contratante | SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL |
| --- | --- |

Denominación de la UOC: 289/00

DIRECCION: Departamento Compras, sito en Av. Dorrego N° 4019 - CABA

CORREO ELECTRONICO: contrataciones@smn.gov.ar

T.E.: 5167-6767 internos 18780/18782 MD Nº /2012

| EXPEDIENTE | SMN Nº: EX-2017-03274567-APN-GA#SMN | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| RUBRO: “EQUIPOS” |  |  |
| OBJETO: “ADQUISICIÓN DE VEINTE (20) SENSORES ANEMOMÉTRICOS ULTRASONICOS CALEFACCIONADOS”. |  |  |
| PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO: ---- MD Nº /2012 |  |  |

| TIPO: COMPULSA ABREVIADA POR MONTO INTERNACIONAL | Nº: 5 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| CLASE/CAUSAL DEL PROCEDIMIENTO: Bajo Monto |  |  |
| MODALIDAD: Sin Modalidad |  |  |

- NOTIFICACIONES

- NOTIFICACIONES: Las notificaciones se cursarán al domicilio electrónico consignado por el oferente en su oferta o en su defecto en el correo electrónico consignado en el SIPRO. - Las notificaciones y comunicaciones al SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL-DEPARTAMENTO COMPRAS deberán cursarse a contrataciones@smn.gov.ar o personalmente en AV. DORREGO N° 4019 - CABA Departamento Compras.

COPIA DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

NO SERÁ NECESARIO IMPRIMIR, NI FIRMAR, NI ADJUNTAR UNA COPIA DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

| FECHA, HORA Y LUGAR DE APERTURA | 28 DE ABRIL 2017, HORA 11:00. Av. Dorrego N° 4019 - CABA |
| --- | --- |

01.- TERMINOLOGÍA:

- ADJUDICATARIO	La persona física o jurídica, cuya oferta                          ha sido la más conveniente.

- AFIP			Administración Federal de Ingresos                                 Públicos

- ART			Aseguradora de Riesgos de Trabajo

- BO			Boletín Oficial

- BNA			Banco de la Nación Argentina

- CAI			Código de Autorización de Impresión

- CABA			Ciudad Autónoma de Buenos Aires

- CCyC			Código Civil y Comercial de la República                           Argentina

- CONTRATACIÓN	Este procedimiento administrativo

- CRE			Comisión Receptora de Efectos

- CUIT			Clave Única de Identificación Tributaria

- CUTE			Cuenta Única del Tesoro del Estado                                 Nacional

- DAF			Dirección Administración Financiera

- IVA			Impuesto al Valor Agregado

- MINDEF		Ministerio de Defensa

- MIPyMEs		Micro, Pequeña y Medianas Empresas

- OC			Orden de Compra

- OFERENTE		Persona física y/o jurídica, que presenta                          la oferta

- ONC			Oficina Nacional de Contrataciones

- PByCP		      Pliego de Bases y Condiciones                                      Particulares

- PUByCG		Pliego Único de Bases y Condiciones                                Generales (Disposición ONC N° 63/2016).

- SAF			Sistema Administrativo Financiero

- SIBYS		      Sistema de Identificación de Bienes                                y Servicios

- SIPRO		      Sistema de Información de Proveedores

- SMN			Servicio Meteorológico Nacional

- SSN			Superintendencia de Seguros de la Nación

- UOC			Unidad Operativa de Contrataciones

02.- VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS:

- Se podrá tomar vista del Pliego en la calle Av. Dorrego N° 4019, “Departamento Compras”, en el horario de 10:00 a 15:00 hasta el día hábil anterior al Acto de Apertura, así como en el sitio web de la ONC. Asimismo podrán retirarlo en el domicilio antes indicado debiendo suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, fax y dirección de correo electrónico en donde serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

- También podrá obtenerse del sitio de Internet de la ONC, www.argentinacompra.gov.ar.

c) 	No obstante quienes no los hubiesen retirado, o descargado, no podrán alegar desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

03.- LUGAR DE APERTURA: Av. Dorrego N° 4019 - CABA

04.- CONSULTAS AL PByCP:

- Las consultas deberán efectuarse por escrito en Av. Dorrego N° 4019 C1425GBE (CABA), o mediante el correo electrónico contrataciones@smn.gov.ar.

- En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

- No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

- Deberán ser efectuadas hasta TRES (3) días antes de la fecha fijada para la apertura como mínimo.

- 05.- CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS:

- El SMN podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al PByCP, de oficio o como respuesta a consultas.

- Las circulares aclaratorias serán comunicadas con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

- Las circulares modificatorias serán difundidas, publicadas y comunicadas por los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha original fijada para la presentación de las ofertas.

06.- PLAZO LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

a) Las ofertas podrán ser presentadas hasta la hora fijada para la realización del Acto de Apertura. La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se considerará como válida la última propuesta presentada en término.

b) El SMN deberá rechazar sin más trámite las ofertas que se pretendan presentar fuera del plazo límite para su presentación, aún si el acto de apertura no se hubiere iniciado.

07.- REQUISITOS DE LAS OFERTAS:

Las ofertas deberán cumplir con los requisitos establecidos en el        artículo 13 del PUByCG.

Las ofertas deberán ser acompañadas por los siguientes formularios,      con todos sus datos completos y firmados:

a) Planilla de Cotización-Anexo II

b) Datos a consignar por el oferente nacional – Anexo III

c) Datos a consignar por el oferente extranjero- Anexo IV

d) Garantía de Mantenimiento de Oferta.

e) Para el caso de oferente extranjero, deberá incorporar la factura        Proforma correspondiente a su oferta.

08.- COTIZACIÓN:

Deberá realizarse en la “Planilla de Cotización”, de acuerdo a los       requisitos establecidos en el artículo 16 del PUByCG.

09.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN:

Se regirá conforme a lo dispuesto por el artículo 10 del PUByCG.

10.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:

Se regirá conforme a lo dispuesto por el artículo 12 del PUByCG.

11.- OFERTAS ALTERNATIVAS:

No se admitirán.

12.- OFERTAS VARIANTES:

No se admitirán.

13.- TOLERANCIAS:

Según Especificaciones Técnicas

14.- PROPUESTA TÉCNICA:

Deberá indicar marca, modelo, versiones y configuración exacta del equipo ofrecido. Deberá acompañar la descripción técnica, manuales y/o catálogos y/o folletos conteniendo información técnica de fábrica, detallando las características, funciones, capacidades, parámetros, valores, datos de operación, etc, correspondiente al modelo de equipo y accesorios propuesto.

15.- FORMA DE ENTREGA:

Total. Al momento de la entrega el adjudicatario deberá informar: Número de parte del fabricante y número de serie. Aportar manuales de uso y mantenimiento de la cámara ofertada y un listado de repuestos considerados necesarios de acuerdo al análisis estadísticos de fallas y con motivo de efectuar mantenimiento preventivo/correctivo sobre el producto.

16.- LUGAR DE ENTREGA

Deberá ser realizada en el Aeropuerto Ministro Pistarini de Ezeiza (para el caso de oferentes extranjeros que coticen en condición CIF      EZEIZA).

Para el caso de que un oferente nacional cuente con el equipo nacionalizado, el lugar de entrega será Av. Dorrego N° 4019 C.A.B.A..

17.- PLAZO DE ENTREGA:

Dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días hábiles.

El plazo deberá contarse desde el día siguiente a la notificación de  la OC.

El plazo de entrega se entenderá cumplido cuando el SMN reciba los     bienes en el lugar indicado en la cláusula “Lugar de Entrega” del     presente Pliego.

18.- MONEDA DE COTIZACIÓN:

La oferta económica deberá ser formulada en principio en moneda nacional. En aquellos casos en que la cotización se hiciere en moneda extranjera y el pago en moneda nacional, se calculará el monto del desembolso tomando en cuenta el tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al momento de liberar la orden de pago.

18.1 COTIZACIONES POR PRODUCTOS A IMPORTAR: deberán hacerse en la moneda del país de origen del bien ofrecido u otro usual en el momento de la importación, condición CIF, según los INCOTERMS 2010. Se regirá conforme a lo dispuesto en el artículo 18 del PUByCG.

19.- LIBERACIÓN A PLAZA DE PRODUCTOS A IMPORTAR POR EL SMN:

La liberación a plaza estará a cargo del SMN, la mercadería y            documentación correspondiente, deberá ser consignada a nombre del        SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL, por lo que el adjudicatario deberá      entregar en el Departamento Compras del SMN (Av. Dorrego N° 4019         C.A.B.A.), y enviar por correo la siguiente documentación original:

- Factura comercial, DOS (2).

- Lista de embarque.

- Documento de embarque, DOS (2).

- Certificado de origen.

GESTIÓN CERTIFICADO ROECYT:

El adjudicatario deberá entregar al SMN la factura Proforma de los bienes a importar, dentro de los CINCO (5) días de notificada la resolución de adjudicación con el fin de tramitar el certificado ROECYT para exención de impuestos que gravaran a la importación en tiempo y forma.

20.- INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA SIPRO:

Se regirá de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2 del Manual de procedimiento para la incorporación y actualización de datos en SIPRO y su Anexo, aprobado por la Disposición ONC N° 64/2016.

21.- VISTA:

Se regirá por lo estipulado en el artículo 24 del Manual de Procedimientos aprobado por la Disposición  ONC N° 62/2016.

22.- COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS:

Se prescindirá de la intervención de la Comisión Evaluadora. En éste caso se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 50, inciso g) del Manual de Procedimientos aprobado por la Disposición ONC N° 62/2016.

23.- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES:

Se regirá conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del PUByCG.

24.- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN SUBSANABLES:

Se regirá conforme a lo dispuesto en el artículo 26 del PUByCG.

25.- CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

25.1 La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para el SMN, teniendo en cuenta la calidad, el plazo de entrega, la idoneidad del oferente, no necesariamente se adjudicará al menor precio y demás condiciones de la oferta.

25.2 Elegibilidad: A efectos de determinar la elegibilidad e idoneidad   de los oferentes, se considerará, entre otros, la información obrante    en el SIPRO y en las bases de datos propias o de otros organismos        públicos y/o privados.

Se considerará antecedente negativo con el alcance establecido en el artículo 16 del Decreto Nº 1023/01 los incumplimientos acreditados en anteriores contratos u obligaciones contraídas.

26.- COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN E IMPUGNACIÓN:

Se regirá conforme a lo dispuesto en los artículos 30 al 32 del PUByCG.

27.- PROCEDIMIENTO SIN EFECTO:

El SMN podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes.

28.- ADJUDICACIÓN:

La adjudicación se efectuará por renglón y se regirá conforme a lo estipulado en el artículo 74 del Decreto N° 1030/2016.

29.- ALTA DE BENEFICIARIO: Oferente Nacional

Para resultar adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA de acuerdo a lo estipulado en el artículo 33 del PUByCG.

30.- FORMA DE PAGO:

30.1. TOTAL - El régimen de pago se ajustará a lo establecido por la Disposición N° 40 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN y N°19 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

30.2. El oferente deberá realizar las gestiones necesarias ante el SMN para el cumplimiento de las disposiciones arriba mencionadas.

30.3 Además de las formas de pago arriba previstas, los Oferentes podrán indicar otras alternativas. En el caso de no tratarse de alternativas sino exclusivamente de formas de pago diferentes a las previstas en el presente pliego, no importará la desestimación automática de la oferta, pero su admisión quedará sujeta a la decisión unilateral del SMN.

31.- NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

Se regirá por lo estipulado en el artículo 35 del PUByCG.

32.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Deberá constituirse de conformidad con lo estipulado en el artículo 77    del Decreto N° 1030/2016.

32.- EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS:

Se regirá conforme a lo estipulado en el artículo 80 del Decreto N°       1030/2016. Las excepciones previstas en el presente artículo no incluyen   a las contragarantías.

- No obstante lo dispuesto, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el reglamento arriba mencionado, a requerimiento del SMN, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.

33.- RECEPCIÓN y PLAZO PARA LA CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN:

Se regirá conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del PUByCG.

34.- GARANTÍA TÉCNICA DEL EQUIPO:

El período de Garantía, por defectos de los materiales deberá ser por    DOCE (12) meses contados a partir de la fecha de la Recepción            Definitiva del equipo. Durante el período de Garantía, la reposición de   partes componentes de la cámara y los costos de transporte serán         totalmente por cuenta y orden del proveedor, siempre y cuando las        fallas y/o roturas ocurran dentro de la operación normal del sistema.

35.- FACTURACIÓN:

Las facturas correspondientes serán presentadas o remitidas por el adjudicatario dentro de los CINCO (5) días de notificada la recepción definitiva de los bienes al Dpto. Mesa de Entradas del SMN en el horario de 09:00 a 15:00 hs. Las mismas deberán contener lo siguiente:

35.1 OFERENTE NACIONAL:

- Confeccionada por triplicado.

- No encontrarse con CAI vencido.

- Monto expresado en PESOS (no moneda extranjera), en números y en letras.

- Colocar Nº de OC.

- Colocar Nombre del Banco al que se acogió como  beneficiario de pagos.

- Colocar Nº de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro.

NOTA: En el caso que las facturas no contuvieran los  datos arriba descriptos no serán elevadas para su pago y se devolverá al adjudicatario para su corrección y posterior presentación. A los fines de la confección de las facturas se informa el CUIT del SMN:30-71039582-5, condición frente al IVA: EXENTO, domicilio Av. Dorrego N° 4019 C.A.B.A.

35.2 OFERENTE EXTRANJERO:

Deberán enviar vía currier en forma previa al arribo de la carga a destino:

- Documento de embarque.

- Certificado de origen.

- Factura comercial.

- Packing list.

- Toda la documentación aduanera correspondiente al INCOTERMS cotizado.

36.- PLAZO DE PAGO:

Se regirá conforme a lo dispuesto en el artículo 47 del PUByCG.

37.- OPCIONES A FAVOR DEL SMN:

El SMN posee la facultad de aumentar o disminuir los contratos en los términos del artículo 50 del PUByCG.

- 38.-EXTENSIÓN DEL PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN:

Se regirá conforme a lo dispuesto en el artículo 45 del PUByCG.

- 39.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

Se regirá conforme a lo dispuesto en el artículo 53 del PUByCG.

40.- LEY 25.300 DE FOMENTO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA:

Las MIPyMEs que coticen productos Nacionales, gozarán de un CINCO POR CIENTO (5%) de preferencia para igualar la mejor oferta obtenida y resultar adjudicataria de las licitaciones o concursos para la provisión de bienes y servicios. En ese sentido y dado lo establecido en el artículo 39 de la Ley 25.300, se estipuló a su vez que ese porcentaje se elevará al DIEZ POR CIENTO (10 %), cuando se trate de licitaciones y concursos relativos a la adquisición de bienes y servicios donde solamente compitan empresas MIPyMEs.-

Sin perjuicio de lo expuesto, las MIPyMEs, podrán presentar ofertas por parte del reglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) ni superior al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del total del reglón.

41.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:

Siempre que en los documentos que integran el contrato se haga alusión al importe o cuantía de los contratos, se entenderá que en los mismos está incluido el IVA, a tal efecto se informa que la condición del SMN frente al impuesto es EXENTO, por lo cual deberá estar indefectiblemente incluido en el precio unitario y en el total cotizado

42.- CLASES DE PENALIDADES:

Los oferentes, adjudicatarios podrán ser pasibles de las penalidades establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el artículo 102 del reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/2016.

43.- AFECTACIÓN DE LAS PENALIDADES:

Las penalidades que se apliquen se afectarán conforme el siguiente orden y modalidad:

a) Cuando se penalice con la pérdida de una garantía o la aplicación de una multa, el oferente, adjudicatario quedará obligado a depositar el importe pertinente en la cuenta del SMN dentro de los DIEZ (10) días de notificados de la aplicación de la penalidad.

b) Las prórrogas en el cumplimiento del plazo contractual, determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora en el cumplimiento del contrato.

Vencido el plazo de cumplimiento del contrato, de su prórroga o, vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Comisión de Recepción, sin que los elementos fueran entregados, el SMN declarará rescindido el contrato sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, con la pérdida de la garantía de cumplimiento de contrato, sin perjuicio de ser responsable el proveedor por los daños y perjuicios que sufriere el SMN con motivo de la celebración de un nuevo contrato con el mismo objeto.

44.-JURISDICCIÓN:

El SMN, los oferentes y el eventual adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los TRIBUNALES en lo CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.

45.- CLASES DE SANCIONES:

Los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes serán pasibles de las sanciones establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el artículo 106 del reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16.

46.-PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES (PUByCG):

El mismo podrá ser consultado por los interesados en la siguiente página: www.argentinacompra.gov.ar, así como también, en el Departamento Compras del SMN, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas.

MINISTERIO DE DEFENSA

SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y PRODUCCION PARA LA DEFENSA SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- OBJETO

Adquisición de sensores anemométricos para la medición del parámetro viento. Serán del tipo ultrasónico calefaccionado y debidamente certificados para su aplicación en el ámbito aeronáutico. Capaces de mensurar la dirección y velocidad del viento y presentar la información en forma simultánea en dos o más monitores de visualización dedicados.

- RENGLON N°1: 20 (veinte) sensores de viento ultrasónicos calefaccionados.

Los sensores anemométricos deberán ser provistos con los siguientes accesorios, como mínimo:

  - Elementos de sujeción. Se deberán proveer los medios necesarios para que el sensor anemométrico sea emplazado sobre un caño tubular de 60 mm. de diámetro, dispuesto en forma vertical. No deberá proveerse el citado caño tubular. a)

  - Cables. Deberán proveerse los cables necesarios para el suministro de potencia eléctrica y transmisión de datos, con las correspondientes fichas de conexión. Largo no inferior a trece (13) metros. Se prefiere un único cable que cumpla las funciones de alimentación eléctrica y transmisión de datos.

- CONSIDERACIONES TÉCNICAS

    - Deberá cumplir con las siguientes especificaciones generales:

    - Las recomendaciones explicitadas en la Guía Nro. 8 emitida por la OMM.

    - Cálculo de dirección y velocidad de viento a partir del principio de transmisión / recepción ondas de ultrasonido.

    - Contar con un puerto físico para la transmisión de datos vía interfaz física (cable) implementando interfaz RS-485.

    - Todos los elementos constitutivos principales serán metálicos, resistentes a la corrosión y poco susceptibles a la degradación por efecto de radiación solar u otros fenómenos atmosféricos y/o externos. Deberá garantizarse un ciclo de vida útil del sensor anemométrico no inferior a 10 años calendario.

    - Será valorado que el sensor anemométrico cuente con un dispositivo para garantizar que sus cualidades técnicas no se vean degradadas como consecuencia de la interacción con la fauna.

    - Ser del tipo calefaccionado, con un rango de operación del orden de -40° C/ + 60°C. La alimentación de la calefacción deberá ser independiente de la alimentación del sistema para la adquisición del dato viento.

MINISTERIO DE DEFENSA

SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y PRODUCCION PARA LA DEFENSA SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL

    - Las características técnicas del sensor deberán justificarse mediante documentación técnica emitida por el fabricante, certificaciones o informes de ensayos expedidos por organismos técnicos oficialmente reconocidos o por pruebas inter-comparativas oficiales.

    - Las características técnicas y funcionales de los sensores solicitados deberán justificarse mediante documentación técnica de la empresa fabricante, garantizando la trazabilidad de las medidas, de aquellos elementos que su principio de medida lo permitan, mediante informe de ensayos o certificación elaborado por un organismo técnico oficialmente reconocido, o estudios comparativos de organismos acreditados, de la Organización Meteorológica Mundial, de EUMETNET o de Servicios Meteorológicos.

    - Los certificados de calibración solicitados que acompañen a los sensores entregados, deberán incluir las incertidumbres de los equipos de referencia utilizados en el laboratorio. Además, deberá realizarse la calibración en un número suficiente de puntos que garanticen la linealidad del sensor en el rango de medida solicitado, así como un estudio de la histéresis del mismo. Se valorarán los valores de incertidumbre de variables inferiores a los mínimos requeridos en las especificaciones técnicas de cada componente del instrumental. Se deberá proporcionar un certificado de calibración por cada sensor provisto, en dicho documento deberá visualizarse el correspondiente número de serie.

    - Los oferentes deberán presentar documentación de respaldo que demuestre que su producto cumple en un todo con las normas y recomendaciones emitidas por la OMM y OACI. Adicionalmente, deberá ser capaz de demostrarse mediante documento escrito, que el producto ha sido utilizado en forma exitosa para fines relacionados a meteorología aeronáutica. Dicha documentación, podrá ser expedida por Organismos Meteorológicos acreditados (servicios meteorológicos aeronáuticos, autoridades aeronáuticas, etc).

IMPORTANTE: El SMN podrá requerir la presentación de la documentación que estime necesaria en mérito a los datos requeridos en el presente pliego, debiendo el oferente presentarla en el plazo que se le indique, quedando a exclusivo criterio del SMN la desestimación de la oferta cuando dichas omisiones afectaren partes esenciales de la propuesta.

- El sensor anemométrico deberá cumplir con los siguientes requerimientos mínimos específicos:

    - DIRECCIÓN DEL VIENTO

      - Mínimo rango de medida: 0° - 360°

      - Mínima resolución de la medida: 1°

      - Coeficiente de amortiguamiento: > 0.3

      - Máxima incertidumbre de la medida: ± 3°

      - Umbral de arranque: Virtualmente cero

      - Máximo lapso entre adquisiciones sucesivas: 1 seg.

    - VELOCIDAD DEL VIENTO

      - Mínimo rango de medida: de 0 m/s - 65 m/s

MINISTERIO DE DEFENSA

SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y PRODUCCION PARA LA DEFENSA SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL

        - Mínima resolución de la medida: 0,5 m/s

        - Máxima incertidumbre de la medida: 0.5 m/s para velocidades menores o iguales a 5 m/s; 10% para velocidades mayores a 5 m/s.

        - Umbral de arranque: Virtualmente cero

        - Máximo lapso entre adquisiciones sucesivas: 1 seg.

    - INTERFAZ PARA COMUNICACIONES

     RS-485

Nota: Es condición necesaria excluyente que el sensor presente interfaz de comunicación RS-485. Se valorará posibilidad de transmitir en interfaz de comunicación RS-232. El parámetro debe poder configurarse.

    - PROTOCOLO PARA COMUNICACIONES

      - NMEA estándar / extendido.

Nota: Caso de ofrecer protocolos de comunicación adicionales, se valorará que el protocolo sea abierto y esté documentado por el fabricante.

    - VELOCIDAD DE COMUNICACIÓN:

      - Rango determinado entre 2400 Baudios y 9600 Baudios, o superior. Programable.

    - PARAMETROS DE OPERACIÓN

      - Unidades: (m/s), (Knots), (Km/h). Todas las unidades deben poder configurarse.

      - Temperatura: -40°C / +60°C

      - Humedad relativa: 0% - 100%

    - ALIMENTACIÓN

      - Entre 10 VDC y 16 VDC según corresponda.

- PROPUESTA TECNICA

La propuesta técnica deberá indicar marcas, modelos, versiones y configuración exacta de los productos ofrecidos.

Deberá estar acompañada con la descripción técnica, manuales y/o catálogos y/o folletos conteniendo información técnica de fábrica, detallando las características, funciones, capacidades, parámetros, valores, datos de operación, etc. correspondientes a los modelos de los productos y accesorios propuestos, todo en idioma español.

Los oferentes deberán presentar documentación de respaldo la cual demuestre que su producto cumple en un

MINISTERIO DE DEFENSA

SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y PRODUCCION PARA LA DEFENSA SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL

todo con las normas y recomendaciones de la OMM y OACI, y cuentan con experiencia de utilización en meteorología aeronáutica. Dicha documentación podrá ser expedida por Organismos Meteorológicos acreditados (servicios meteorológicos aeronáuticos, autoridades aeronáuticas, etc).

Los sistemas propuestos por el oferente deberán ser de fabricación seriada estándar y de probada presencia en el mercado meteorológico aeronáutico cuando menos durante los últimos 12 meses, en consecuencia no se aceptarán desarrollos en fase BETA, prototipos o productos que no cumplan dicha condición.

El oferente deberá presentar antecedentes que demuestren que los sistemas ofertados han sido comercializados a distintos clientes, por lo menos, durante los últimos 12 meses.

- GARANTÍA TÉCNICA

El periodo de Garantía, por defectos de los materiales será de DOCE (12) meses contabilizados a partir de la fecha de recepción definitiva.

Durante el período de garantía, la reposición de partes componentes de los ANEMOMETROS y los costos de transporte serán totalmente por cuenta y orden del proveedor, siempre y cuando las fallas y/o roturas ocurran dentro de la operación normal del Sistema.

- GENERALIDADES

Se pactará la entrega del producto en las instalaciones centrales del Servicio Meteorológico Nacional, cito en Av. Dorrego 4019, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina (C1425GBE) o condición CIF Ezeiza, según corresponda en conformidad con el oferente.

- CONTENIDO DE LA OFERTA

La presente contratación contempla:

- Sensores anemométricos calefaccionados para la medición de velocidad y dirección del viento.

- Manual de instalación, manual de operación y manual de mantenimiento.

- Cables con sus respectivos conectores y accesorios de sujeción.

Al momento de la entrega el proveedor deberá informar y facilitar para cada instrumento:

- Número de parte del fabricante/ modelo.

- Número de serie.

- Certificado de calibración otorgado por el fabricante, en donde conste número de parte y número de serie.

PLANILLA DE COTIZACIÓN

| Nombre del Organismo Contratante | SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL Av. Dorrego N° 4019– C.A.B.A Tel/Fax 5167-6767 E-MAIL contrataciones@smn.gov.ar |
| --- | --- |

- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: COMPULSA ABREVIADA POR MONTO INTERNACIONAL | Nº 5 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase: Sin Clase |  |  |
| Modalidad: Sin Modalidad |  |  |

-

Expediente Nº EX-2017-03274567-APN-GA#SMN

Rubro Comercial: “EQUIPOS”

Objeto de la Contratación: “ADQUISICIÓN DE VEINTE (20) SENSORES ANEMOMÉTRICOS ULTRASONICOS CALEFACCIONADOS.

Costo del Pliego: SIN COSTO

RETIRO DE PLIEGO

| Lugar / dirección | Plazo y Horario: |
| --- | --- |
| SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL Av. Dorrego N° 4019 - C.A.B.A | DESDE EL DÍA 30 DE MARZO DE 2017 HASTA EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2017, EN EL HORARIO DE 10:00 A 15:00 HORAS |

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar / dirección | Plazo y Horario: |
| --- | --- |
| SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL Av. Dorrego N° 4019 - C.A.B.A | DESDE EL DÍA 30 DE MARZO DE 2017 HASTA EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2017, EN EL HORARIO DE 10:00 A 15:00 HORAS Y EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2017 HASTA EL HORARIO DE LA APERTURA.. |

ACTO DE APERTURA

| Lugar / dirección | Horario: |
| --- | --- |
| SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL Av. Dorrego N° 4019 - C.A.B.A | 28 DE ABRIL 2017 HORA: 11:00 |

DETALLE DEL SUMINISTRO:

| Reng. Nº | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio unitario | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | UN | 433-03969-0013 Anenometros, tipo digital – precisión +/- 3%- AUTONOMIA 400H – ALIMENTACIÓN BATERIA – RANGO MEDICIÓN 1 A 144km/h Deberá cotizar y proveer Anenometros tipo digital según especificaciones técnicas. |  |  |
| TOTAL A PAGAR POR EL ORGANISMO POR TODO CONCEPTO |  |  |  |  |  |

TOTAL EN LETRAS:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Plazo de Entrega:

Lugar de Entrega:

Forma de Pago:

Mantenimiento de Oferta:

------------------------------------------------------

FIRMA Y ACLARACIÓN

------------------------------------------------------

DOMICILIO

ANEXO III

DATOS A CONSIGNAR POR EL OFERENTE NACIONAL:

1.	Razón Social o Nombre Comercial

………………………………………………………………………………………………………………………………………...............

2.	Números de Teléfono

………………………………………………………………………………………………………………………………………….............

Fax: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.	Dirección de e-mail donde serán válidas todas las comunicaciones

…………………………………………………………………………………….....................................................................

4.	Número de CUIT

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........

5.	Número de Alta  Beneficiario …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

6.	Banco:………………………………………………………….........................................................................

Cta.Cte/Caja de Ahorro/ Nº………………………………………………………………………………................................

7.	Número de DNI del Beneficiario

………………………………………………………………………………………………………………………………….......................

8. Constitución de domicilio especial

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...............

(Podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional o en el extranjero, en éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. En el caso que no constituyera domicilio especial para la presente contratación se tendrá por domicilio constituido el declarado bajo el título “Domicilio especial para los procedimientos que se realicen en el ámbito de la ONC” en la base de datos del SIPRO).

ANEXO IV

DATOS A CONSIGNAR POR EL OFERENTE EXTRANJERO:

Banco:……………………………………………………………………………………………………………………………

Sucursal: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Domicilio:………………………………………………………………………………………………………………………

N° cuenta: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

N° SWIFT:……………………………………………………………………………………………………………………………

ABA/IBAN: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

COMPRE TRABAJO ARGENTINO

Ley N° 25.551

Régimen de compras del Estado Nacional y concesionarios de Servicios Públicos. Alcances.

Sancionada: Noviembre 28 de 2001.

Promulgada de Hecho: Diciembre 27 de 2001.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

RÉGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS

"Compre Trabajo Argentino"

ARTÍCULO 1° — La administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, en la contratación de provisiones y obras y servicios públicos y los respectivos subcontratantes directos otorgarán preferencia a la adquisición o locación de bienes de origen nacional, en los términos de lo dispuesto por esta ley.

ARTÍCULO 2° — Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraído en la Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el CUARENTA POR CIENTO (40%) de su valor bruto de producción.

ARTÍCULO 3° — Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a las ofertas de bienes de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un SIETE POR CIENTO (7%), cuando dichas ofertas sean realizadas para sociedades calificadas como pymes, y del CINCO POR CIENTO (5%) para las realizadas por otras empresas.

Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de capital que se utilicen en la producción de bienes o en la prestación de servicios, que se vendan o presten en mercados desregulados en competencia con empresas no obligadas por el presente régimen, se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a los bienes de origen nacional, cuando en ofertas similares, para idénticas prestaciones, en condiciones de pago contado sin gastos o cargas financieras, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional.

La preferencia establecida en el segundo párrafo de este artículo se aplicará a los bienes que se incorporen a las obras, se utilicen para su construcción o para la prestación de tales servicios públicos.

En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no nacional deberá contener, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los impuestos y gastos que le demande su nacionalización a un importador particular no privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentación correspondiente.

ARTÍCULO 4° — Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en competencia con bienes de origen nacional, los primeros deberán haber sido nacionalizados o garantizar el oferente su nacionalización. Se entregarán en el mismo lugar que corresponda a los bienes de origen nacional y su pago se hará en moneda local, en las mismas condiciones que correspondan a los bienes de origen nacional y deberán cumplir todas las normas exigidas del mercado nacional. La Secretaría de Industria y Comercio entregará dentro de las 96 horas de solicitado, un certificado donde se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir.

ARTÍCULO 5° — Los sujetos contratantes deberán anunciar sus concursos de precios o licitaciones en el Boletín Oficial de la forma en que lo determine la reglamentación, sin perjuicio de cumplir otras normas vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los posibles oferentes el acceso oportuno a la información que permita su participación en las mismas. Los pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no podrán tener un valor para su adquisición superior al CINCO POR MIL (5‰) del valor del presupuesto de dicha adquisición.

ARTÍCULO 6° — Los proyectos para cuya materialización sea necesario realizar cualquiera de las contrataciones a que se alude en la presente ley, se elaborarán adoptando las alternativas técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor de los bienes de origen nacional. Se considera alternativa viable aquella que cumpla la función deseada en un nivel tecnológico adecuado y en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestación.

ARTÍCULO 7° — Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros países y organismos internacionales, que estén condicionadas a la reducción del margen de protección o de preferencia para la industria nacional, por debajo de lo que establece el correspondiente derecho de importación o el presente régimen, se orientarán al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) El proyecto deberá fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para cubrir exclusivamente la adquisición de aquella parte de bienes que no se producen en el país;

b) En ningún caso se aplicarán las condiciones del acuerdo de financiación a las compras no cubiertas por el monto de la misma.

En el caso de haber contradicción entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y las que surgieren de los convenios de financiación, prevalecerán estas últimas.

Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompañe por algún tipo de plan de pagos o financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podrán recurrir al BICE a fin de obtener el financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras ofrecidas.

ARTÍCULO 8° — Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legítimo, o un interés difuso o un derecho colectivo, podrán recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo establecido en la presente ley, dentro de los CINCO (5) días hábiles contados desde que tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo.

Cuando el agravio del recurrente consista en la restricción a su participación en las tratativas precontractuales o de selección del proveedor o contratista deberá reiterar o realizar una oferta en firme de venta o locación para la contratación de que se trate, juntamente con el recurso, aportando la correspondiente garantía de oferta.

El recurso se presentará ante el mismo comitente que formuló la requisitoria de contratación, el que podrá hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, deberá remitirlo juntamente con todas las actuaciones correspondientes dentro de los CINCO (5) días hábiles contados desde su interposición, cualquiera fuere su jerarquía dentro de la administración pública o su naturaleza jurídica a la Secretaría de Industria, Comercio y Minería que será el órgano competente para su sustanciación y resolución y que deberá expedirse dentro de los TREINTA (30) días corridos, contados desde su recepción.

La resolución del Secretario de Industria, Comercio y Minería establecerá el rechazo del recurso interpuesto o, en su caso, la anulación del procedimiento o de la contratación de que se trate y agotará la vía administrativa.

ARTÍCULO 9° — El recurso previsto en el artículo anterior tendrá efectos suspensivos respecto de la contratación de que se trate, hasta su resolución por la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, únicamente en los siguientes casos:

a) Cuando el recurrente constituya una garantía adicional a favor del comitente que formuló la requisitoria de contratación del TRES POR CIENTO (3%) del valor de su oferta, en aval bancario o seguro de caución, que perderá en caso de decisión firme y definitiva que desestime su reclamo;

b) Cuando se acredite la existencia de una declaración administrativa por la que se haya dispuesto la apertura de la investigación antidumping previstas en el Código Aduanero, o por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que hubieren estado en trámite de adjudicación y/o contratación o haber sido favorecidos por la decisión impugnada.

Cuando la Secretaría de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedará sin efecto el trámite, procedimiento o acto recurrido, se devolverá al recurrente la garantía adicional y se remitirán las actuaciones al comitente que elevó las actuaciones al citado organismo.

Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitirán las actuaciones al comitente que formuló la requisitoria de contratación para que continúe con el trámite en curso, sin perjuicio de la responsabilidad del recurrente por los daños y perjuicios que le fueren imputables.

ARTÍCULO 10. — Cuando se compruebe que en un contrato celebrado por sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de obras y de servicios públicos o sus subcontratantes directos obligados por la presente ley, hayan violado sus disposiciones, el ministerio en cuya jurisdicción actúe la persona contratante deberá disponer que ningún otro contrato, concesión, permiso o licencia, le sea adjudicado por parte de la administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas y las empresas del Estado por un lapso de TRES (3) a DIEZ (10) años según la gravedad del caso. El acto administrativo que aplique dicha sanción será comunicado a los registros nacionales y provinciales correspondientes.

ARTÍCULO 11. — La Sindicatura General de la Nación y los entes reguladores serán los encargados del control del cumplimiento de la presente y propondrán las sanciones previstas precedentemente.

ARTÍCULO 12. — La preferencia del SIETE POR CIENTO (7%) establecida en el artículo 3° de la presente ley será aplicable a las contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la medida que no se trate de materiales, insumos o bienes de capital estratégicos cuya adquisición deba permanecer en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo nacional.

ARTÍCULO 13. — El texto de la presente ley deberá formar parte integrante de los pliegos de condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras o contrataciones alcanzadas por sus disposiciones, a los que deberá adjuntarse copia del mismo.

ARTICULO 14. — Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si no concurriere otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos y los administradores y empleados, cualquiera sea su jerarquía y función, de las entidades mencionadas en el artículo 1° sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten las provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran debidamente las normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentación o las normas concordantes dictadas en el ámbito provincial.

ARTÍCULO 15. — El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, documentación fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engaño, obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin ánimo de lucro, facilitare a alguien la obtención indebida de los beneficios establecidos en la presente ley o en las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires incurrirá en la sanción establecida en el artículo 172 del Código Penal.

ARTÍCULO 16. — El Poder Ejecutivo invitará a los gobiernos de las provincias y al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas legales apropiadas en sus jurisdicciones, regímenes similares al contenido en esta ley.

ARTÍCULO 17. — Las disposiciones precedentes se aplicarán a las licitaciones y contrataciones cuya tramitación se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley y, en la medida que sea factible, en aquellas en que por no haber todavía situaciones firmes fuera posible aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en el nuevo régimen.

ARTÍCULO 18. — Dése por vencida la suspensión de la aplicación y vigencia del decreto ley 5340/63 y ley 18.875, prevista en el artículo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la presente ley, y de aplicación a las relaciones jurídicas en vigencia con las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, y los respectivos subcontratantes directos.

ARTÍCULO 19. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente.

ARTÍCULO 20. — Las denominaciones "Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate Nacional" se han de tener como equivalentes en las normas que así lo mencionen y se asimilarán a la presente.

ARTÍCULO 21. — Serán aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de obra nacional y 25.300, de pymes, y sus decretos reglamentarios.

ARTÍCULO 22. — El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del término de SESENTA (60) días de su promulgación.

ARTÍCULO 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO.

— REGISTRADA BAJO EL N° 25.551 —

RAFAEL PASCUAL. — MARIO A. LOSADA. — Guillermo Aramburu. — Juan C. Oyarzún.

SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS

Decreto 312/2010

Reglamentación de la Ley Nº 22.431.

Bs. As., 2/3/2010

VISTO el Expediente EXPJEFGABMI EX003082/03, la Ley Nº 22.431 aprobatoria del Sistema Nacional de Protección Integral de los Discapacitados y su Ley modificatoria Nº 25.689, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 22.431 se establece un sistema de protección integral de las personas discapacitadas, disponiéndose a través de su artículo 8º modificado por la Ley Nº 25.689, que el Estado Nacional —entendiéndose por tal los tres Poderes que lo constituyen, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos— está obligado a ocupar personas discapacitadas que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas.

Que, asimismo establece que el porcentaje determinado será de cumplimiento obligatorio para el personal de planta permanente, para los contratados cualquiera sea la modalidad de contratación y para todas aquellas situaciones en que hubiere tercerización de servicios.

Que con la finalidad de su efectivo cumplimiento establece un sistema de veeduría con participación del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y la COMISION NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACION DE PERSONAS DISCAPACITADAS.

Que dicha normativa especifica que, en el supuesto que el ente que efectúe una convocatoria para cubrir puestos de trabajo no tenga relevados y actualizados sus datos sobre la cantidad de cargos cubiertos con personas con discapacidad, se considerará que incumple la obligación de ocupar la proporción mínima del CUATRO POR CIENTO (4%) pudiendo los postulantes con discapacidad hacer valer de pleno derecho su prioridad de ingreso a igualdad de mérito.

Que asimismo la norma de referencia establece que, de verificarse tal situación, se considerará que los responsables de los entes incurren en incumplimiento de los deberes de funcionario público, correspondiendo idéntica sanción para los funcionarios de los organismos de regulación y contralor de las empresas privadas concesionarias de servicios públicos.

Que la misma norma establece el deber del Estado de asegurar que los sistemas de selección de personal garanticen las condiciones establecidas en la normativa y provea de las ayudas técnicas y programas de capacitación y adaptación necesarios para una efectiva integración de las personas con discapacidad a sus puestos de trabajo.

Que, por otra parte, el referido ordenamiento obliga a los sujetos alcanzados a priorizar, a igual costo y en la forma que establezca la reglamentación, las compras de insumos y provisiones de aquellas empresas que contraten a personas con discapacidad, situación que deberá ser fehacientemente acreditada.

Que en tal sentido deviene necesario reglamentar la aplicación de la referida normativa, armonizándola con el marco vigente en materia de incorporación de personal, a efectos de preservar los derechos de las personas discapacitadas y el principio de igualdad de oportunidades y asegurar el cumplimiento de tales previsiones por parte de los funcionarios respectivos, asignando las debidas responsabilidades.

Que la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la ex SECRETARIA DE GABINETE Y GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y la COMISION NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, dependiente del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACION han intervenido conforme les compete.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 2º de la Constitución Nacional.

Por ello,

LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1º — DE LA INFORMACION. Las jurisdicciones, organismos descentralizados y entidades comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 8º de la Ley Nº 22.431, modificado por la Ley Nº 25.689, dentro de los TREINTA (30) días hábiles de entrada en vigencia del presente decreto, deberán informar, a la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, lo siguiente: a) Cantidad de cargos cubiertos con personas con discapacidad, respecto de los totales de la planta permanente y transitoria; y b) Cantidad de personas discapacitadas contratadas bajo cualquier modalidad, respecto del total de los contratos existentes. Dicha obligación de información se funda en lo establecido por el Decreto Nº 1027/94 y resoluciones complementarias.

Por su parte, la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS suministrará la pertinente información al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Las Jurisdicciones, organismos descentralizados y entidades aludidas en el presente artículo deberán actualizar la información respectiva correspondiente al 31 de diciembre y al 30 de junio de cada año, dentro de los QUINCE (15) días corridos posteriores a dichos vencimientos.

Dentro de los TREINTA (30) días corridos de los indicados vencimientos, la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS deberá informar a los titulares del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, los incumplimientos que se hubieren verificado respecto de la indicada obligación de información. Asimismo, las jurisdicciones, organismos descentralizados y entidades comprendidas en dicha obligación, deberán identificar e informar sus necesidades de puestos de trabajo vacantes o las ofertas de contratación pasibles de ser ocupados preferentemente por personas con discapacidad. Esta última información deberá remitirse a la citada Subsecretaría, en cada tramitación por la que se solicite la excepción a la prohibición a la cobertura de vacantes dispuesta por el artículo 7º de la Ley Nº 26.546, o el que lo sustituya, y en cada tramitación que se efectúe para la contratación de personal, bajo cualquier modalidad.

Art. 2º — DE LA VEEDURIA. En todo proceso de selección por el que se tramite la incorporación de personal en la planta permanente, en el ámbito de aplicación del artículo 8º de la Ley Nº 22.431, modificada por su similar Nº 25.689, deberá acreditarse la veeduría prevista en el segundo párrafo de dicho artículo. Los representantes del Estado Nacional en las comisiones negociadoras de convenios colectivos de trabajo que regulen la relación de empleo en los organismos comprendidos en el artículo 8º de la Ley Nº 22.431, modificado por la Ley Nº 25.689, adoptarán las medidas necesarias para incorporar en los referidos instrumentos, las cláusulas que hagan efectivo el cumplimiento de la veeduría y de lo establecido en la indicada normativa legal.

Art. 3º — DEL INGRESO DEL PERSONAL Y DE LA CONTRATACION DEL PERSONAL. En todos los procesos de selección y concursos para la cobertura de vacantes, y en las contrataciones de servicios personales, de locación de servicios o de obra intelectual, bajo cualquier modalidad, las jurisdicciones, organismos descentralizados y entidades comprendidas en el ámbito de aplicación del presente Decreto deberán efectuar la consulta previa, en la página web del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, del Registro que se confeccionará con los perfiles de los postulantes inscriptos, a los efectos de participar en el proceso de selección.

Al respecto, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL otorgará a las jurisdicciones, organismos descentralizados y entidades antes referidas, una clave de acceso para consultar el Registro mencionado, debiendo registrar las consultas que se generaren al mismo.

Asimismo, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL aportará su institucionalización federal, a través de sus unidades territoriales, para facilitar una mayor cobertura de captación de potenciales postulantes. Dicho servicio de empleo para personas con discapacidad podrá ser consultado por los demás entes indicados en el primer párrafo del artículo 8º de la Ley Nº 22.431, modificado por la Ley Nº 25.689, interesados en la búsqueda de postulantes para la cobertura de vacantes.

La falta de inscripción en el respectivo Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, no inhibirá de modo alguno la participación de postulantes con discapacidad en los procesos de selección y concursos para la cobertura de vacantes, y contrataciones de servicios personales anteriormente descriptos, ni los derechos preferenciales atribuidos por la Ley Nº 22.431 y modificatorias.

Art. 4º — Para un efectivo cumplimiento de la garantía establecida en el último párrafo del artículo 8º de la Ley Nº 22.431, modificado por la Ley Nº 25.689, los organismos intervinientes en los procesos de selección de postulantes para la cobertura de vacantes, al definir y utilizar los criterios de selección que se orienten hacia las aptitudes, los conocimientos y las capacidades específicas considerados esenciales para las funciones del puesto vacante, verificarán que no sean motivo innecesario de exclusión de las personas con discapacidad, buscando garantizar el principio de no discriminación y la equiparación de oportunidades para todos los candidatos.

Art. 5º — La verificación del cumplimiento de las previsiones establecidas en los artículos precedentes será responsabilidad del titular del Servicio de Administración de Recursos Humanos o del área específica de contrataciones en su caso, conjuntamente con el titular de la Unidad de Auditoría Interna de la jurisdicción, organismo descentralizado o autárquico, ente público no estatal, empresa del Estado o empresa privada concesionaria de servicios públicos, los que serán solidariamente responsables, con el alcance de lo establecido en el tercer párrafo "in fine" del artículo 8º de la Ley Nº 22.431, modificado por la Ley Nº 25.689.

Art. 6º — Cuando se concrete la incorporación de personas con discapacidad en planta permanente, transitoria o bajo cualquier modalidad de contratación, los organismos respectivos instrumentarán las medidas necesarias para una efectiva adaptación de los ingresantes a sus funciones de trabajo. A tal efecto, podrán requerirle a la COMISION NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACION DE PERSONAS DISCAPACITADAS y al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la asistencia técnica y las acciones de capacitación en los organismos involucrados.

Art. 7º — En aquellas situaciones en que hubiere tercerización de servicios, cualquiera fuere la modalidad de contratación empleada, se encuentre o no comprendida ésta en el Régimen del Decreto Nº 1023/01 y su normativa complementaria y modificatoria, deberá incluirse en los respectivos Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, que el proponente deberá contemplar en su oferta la obligación de ocupar, en la prestación de que se trate, a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la misma.

Art. 8º — Con relación a la priorización dispuesta en el Artículo 8º bis de la Ley Nº 22.431, incorporado por la Ley Nº 25.689, si se produjera un empate de ofertas, deberá considerarse en primer término aquella empresa que tenga contratadas a personas con discapacidad, situación que deberá ser fehacientemente acreditada. En el caso en que la totalidad de las empresas igualadas hubiera personal con discapacidad, se priorizará, a igual costo, las compras de insumos y provisiones de aquellas empresas que contraten o tengan en su planta de personal el mayor porcentaje de personas discapacitadas empleadas.

Art. 9º — El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE GABINETE Y GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, estarán facultadas para dictar en forma conjunta las normas interpretativas, complementarias y aclaratorias del presente Decreto.

Art. 10. — Invítase, a las comisiones negociadoras de convenios colectivos que regulen la relación de empleo en los organismos comprendidos en el artículo 8º de la Ley Nº 22.431, modificado por la Ley Nº 25.689, a disponer las medidas necesarias para el efectivo cumplimiento de lo establecido en dicha norma.

Art. 11. — Invítase a adherir a las disposiciones del presente Decreto al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION, al PODER JUDICIAL DE LA NACION, al MINISTERIO PUBLICO, a los GOBIERNOS PROVINCIALES y al GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, a los respectivos PODERES LEGISLATIVOS y JUDICIALES de las PROVINCIAS y de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, a los GOBIERNOS MUNICIPALES de las PROVINCIAS y a los respectivos CONCEJOS DELIBERANTES u órganos deliberativos municipales.

Art. 12. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese. —FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Carlos A. Tomada. — Alicia M. Kirchner. — Juan L. Manzur.