                             “2017 - Año De Las Energías Renovables”
     MINISTERIO DE DEFENSA                      
SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA

  Y PRODUCCIÓN PARA LA DEFENSA                                     SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL                              

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES            ANEXO I       
	Jurisdicción o Entidad Contratante
	SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL


	Denominación de la UOC: 289/00



	DIRECCION: Departamento Compras, sito en Av. Dorrego N° 4019 - CABA

	CORREO ELECTRONICO: contrataciones@smn.gov.ar

	T.E.: 5167-6767 internos 18780/18782
MD  Nº         /2012


	EXPEDIENTE
	SMN Nº: 6752817/2017
	Ejercicio: 2017

	RUBRO: (45) “MANT. REPARACION Y LIMPIEZA”

	OBJETO: “PROVISIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL  SISTEMA RADAR METEOROLÓGICO DWSR 2500C, INSTALADO EN EZEIZA, PCIA. DE BUENOS AIRES”.

	PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO:
MD  Nº         /2012


	TIPO: CONTRATACIÓN DIRECTA X EXCLUSIVIDAD
	Nº:8

	Ejercicio: 2017

	CLASE/CAUSAL DEL PROCEDIMIENTO: De Etapa Única Nacional 

	MODALIDAD: Sin Modalidad


	NOTIFICACIONES

	NOTIFICACIONES: Las notificaciones se cursarán al domicilio electrónico consignado por el oferente en su oferta o en su defecto en el correo electrónico consignado en el SIPRO. 

Las notificaciones y comunicaciones al SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL-DEPARTAMENTO COMPRAS deberán cursarse a contrataciones@smn.gov.ar o personalmente en AV. DORREGO N° 4019 - CABA Departamento Compras.


	COPIA DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

	NO SERÁ NECESARIO IMPRIMIR, NI FIRMAR, NI ADJUNTAR UNA COPIA DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.


	FECHA, HORA Y LUGAR DE APERTURA
	
22/05/2017 HORA 11:00
  
Av. Dorrego N° 4019 - CABA


01.- TERMINOLOGÍA:

· ADJUDICATARIO
La persona física o jurídica, cuya oferta                          ha sido la más conveniente.
· AFIP


Administración Federal de Ingresos                                 Públicos
· ART


Aseguradora de Riesgos de Trabajo
· BO


Boletín Oficial
· BNA


Banco de la Nación Argentina

· CAI


Código de Autorización de Impresión

· CABA


Ciudad Autónoma de Buenos Aires

· CCyC


Código Civil y Comercial de la República                           Argentina

· CONTRATACIÓN
Este procedimiento administrativo

· CRE


Comisión Receptora de Efectos

· CUIT


Clave Única de Identificación Tributaria

· CUTE


Cuenta Única del Tesoro del Estado                                 Nacional

· DAF


Dirección Administración Financiera

· IVA


Impuesto al Valor Agregado

· MINDEF

Ministerio de Defensa

· MIPyMEs

Micro, Pequeña y Medianas Empresas

· OC


Orden de Compra

· OFERENTE

Persona física y/o jurídica, que presenta                          la oferta

· ONC


Oficina Nacional de Contrataciones

· PByCP

      Pliego de Bases y Condiciones                                      Particulares

· PUByCG

Pliego Único de Bases y Condiciones                                Generales (Disposición ONC N° 63/2016).
· SAF


Sistema Administrativo Financiero

· SIBYS

      Sistema de Identificación de Bienes                                y Servicios

· SIPRO

      Sistema de Información de Proveedores

· SMN


Servicio Meteorológico Nacional

· SSN


Superintendencia de Seguros de la Nación

· UOC


Unidad Operativa de Contrataciones
02.- VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS:

a) Se podrá tomar vista del Pliego en la calle Av. Dorrego N° 4019, “Departamento Compras”, en el horario de 10:00 a 15:00 hasta el día hábil anterior al Acto de Apertura, así como en el sitio web de la ONC. Asimismo podrán retirarlo en el domicilio antes indicado debiendo suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, fax y dirección de correo electrónico en donde serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de la oferta.
b) También podrá obtenerse del sitio de Internet de la ONC, www.argentinacompra.gov.ar.
c) 
No obstante quienes no los hubiesen retirado, o descargado, no podrán alegar desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de oferta, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas. 

03.- LUGAR DE APERTURA: Av. Dorrego N° 4019 - CABA 

04.- CONSULTAS AL PByCP:
Las consultas deberán efectuarse por escrito en Av. Dorrego N° 4019 C1425GBE (CABA), o mediante el correo electrónico contrataciones@smn.gov.ar.

En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de la oferta.

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

Deberán ser efectuadas hasta DOS (2) días antes de la fecha fijada para la apertura como mínimo.
05.- CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS:
El SMN podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al PByCP, de oficio o como respuesta a consultas.

a) Las circulares aclaratorias serán comunicadas con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de la oferta. 

b) Las circulares modificatorias serán difundidas, publicadas y comunicadas por los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha original fijada para la presentación de la oferta.

06.- PLAZO LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: 

a) La oferta podrá ser presentadas hasta la hora fijada para la realización del Acto de Apertura. La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar oferta, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se considerará como válida la última propuesta presentada en término. 

b) El SMN deberá rechazar sin más trámite la oferta que se pretendan presentar fuera del plazo límite para su presentación, aún si el acto de apertura no se hubiere iniciado.
07.- REQUISITOS DE LA OFERTA:

   La oferta deberá cumplir con los requisitos establecidos en el        artículo 13 del PUByCG.

   La oferta deberán ser acompañadas por los siguientes formularios,      con todos sus datos completos y firmados:

   a) Planilla de Cotización – Anexo II.

   b) Anexo A
   c) Documentación solicitada en las Especificaciones Técnicas.
   d) Original o copia certificada del “Certificado de Representación”          vigente.

08.- COTIZACIÓN:
   Deberá realizarse en la “Planilla de Cotización”, de acuerdo a los       requisitos establecidos en el artículo 16 del PUByCG.
09.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN: 

Se regirá conforme a lo dispuesto por el artículo 10 del PUByCG.
10.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: 

Se regirá conforme a lo dispuesto por el artículo 12 del PUByCG.

11.- OFERTAS ALTERNATIVAS: 
   No se admitirán 
12.- OFERTAS VARIANTES: 
   No se admitirán 
13.- FORMA DE ENTREGA: 
   Mensual por DOCE (12) meses
14.- LUGAR DE ENTREGA
Deberá realizarse en Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini,  Autopista Tte Gral. Ricchieri Km 33,5 CP 1802 Ezeiza, Buenos Aires(Aduana Ezeiza) Latitud -34.815006 Longitud -58.534829.
15.- PLAZO DE ENTREGA: 

Cinco (5) días hábiles, contados a partir de la notificación de la  orden de compra.
El plazo de entrega se entenderá cumplido cuando el SMN reciba la provisión del servicio de mantenimiento en el lugar indicado en la cláusula “Lugar de Entrega” del presente Pliego.
16.- PERIODO DE SERVICIO: 

Mensual, por DOCE (12) meses con opción a prórroga por igual término y en las mismas condiciones y precios pactados. El inicio del servicio comenzará a regir en la fecha indicada a tal efecto en la OC.
17.- MONEDA DE COTIZACIÓN: 
La oferta económica deberá ser formulada en moneda nacional. En aquellos casos en que la cotización se hiciere en moneda extranjera y el pago en moneda nacional, se calculará el monto del desembolso tomando en cuenta el tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al momento de liberar la orden de pago.

18.- INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA SIPRO:
   Se regirá de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2 del Manual de Procedimientos para la Incorporación y Actualización de datos en SIPRO y su Anexo, aprobado por la Disposición ONC N° 64/2016.
19.- VISTA: 

   Se prescindirá del período de vista, de acuerdo a  lo estipulado en el artículo 52, inciso e) del Manual de Procedimientos aprobado por la Disposición  ONC N° 62/2016.
20.- COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS:
   Se prescindirá de la intervención de la Comisión Evaluadora. En éste caso se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 52, inciso e) del Manual de Procedimientos aprobado por la Disposición ONC N° 62/2016.

21.- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES: 

Se regirá conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del PUByCG.

22.- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN SUBSANABLES:
Se regirá conforme a lo dispuesto en el artículo 26 del PUByCG.
23.- CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA: 
  23.1 La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para el SMN, teniendo en cuenta la calidad, el plazo de entrega, la idoneidad del oferente, el precio y demás condiciones de la oferta.

  23.2 Elegibilidad: A efectos de determinar la elegibilidad e idoneidad   de los oferentes, se considerará, entre otros, la información obrante    en el SIPRO y en las bases de datos propias o de otros organismos        públicos y/o privados.
Se considerará antecedente negativo con el alcance establecido en el artículo 16 del Decreto Nº 1023/01 los incumplimientos acreditados en anteriores contratos u obligaciones contraídas.
24.- PROCEDIMIENTO SIN EFECTO: 

El SMN podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes.

25.- ADJUDICACIÓN:
  La adjudicación se efectuará por renglón y se regirá conforme a lo estipulado en el artículo 74 del Decreto N° 1030/2016.
26.- FORMA Y MONEDA DE PAGO:  
25.1. MENSUAL - El régimen de pago se ajustará a lo establecido por la Disposición N° 40 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN y N°19 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

25.2. El oferente deberá realizar las gestiones necesarias ante el SMN para el cumplimiento de las disposiciones arriba mencionadas.
25.3 Además de las formas de pago arriba previstas, el Oferente podrá indicar otras alternativas. En el caso de no tratarse de alternativas sino exclusivamente de formas de pago diferentes a las previstas en el presente pliego, no importará la desestimación automática de la oferta, pero su admisión quedará sujeta a la decisión unilateral del SMN.
27.- NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

  Se regirá por lo estipulado en el artículo 35 del PUByCG.

28.- EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS:
  Se regirá conforme a lo estipulado en el artículo 80 del Decreto N°       1030/2016. Las excepciones previstas en el presente artículo no incluyen   a las contragarantías.
  No obstante lo dispuesto, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el reglamento arriba mencionado, a requerimiento del SMN, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.
29.- RECEPCIÓN y PLAZO PARA LA CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN: 
   Se regirá conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del PUByCG.
30.- FACTURACIÓN: 

Las facturas correspondientes serán presentadas o remitidas por el adjudicatario dentro de los CINCO (5) días de notificada la recepción definitiva de los bienes al Dpto. Mesa de Entradas del SMN en el horario de 09:00 a 15:00 hs. Las mismas deberán contener lo siguiente:
a) Confeccionada por triplicado.

b) No encontrarse con CAI vencido.

c) Monto expresado en PESOS (no moneda extranjera), en números y en letras.

d) Colocar Nº de OC.
e) Colocar Nombre del Banco al que se acogió como  beneficiario de pagos.

f) Colocar Nº de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro.

g) Colocar número de expediente.
NOTA: En el caso que las facturas no contuvieran los  datos arriba descriptos no serán elevadas para su pago y se devolverá al adjudicatario para su corrección y posterior presentación.
31.- PLAZO DE PAGO: 

Se regirá conforme a lo dispuesto en el artículo 47 del PUByCG.
32.- OPCIONES A FAVOR DEL SMN: 

El SMN posee la facultad de aumentar o disminuir los contratos en los términos del artículo 50 del PUByCG. 
33.-EXTENSIÓN DEL PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN: 

  Se regirá conforme a lo dispuesto en el artículo 45 del PUByCG.
34.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: 

Se regirá conforme a lo dispuesto en el artículo 53 del PUByCG.
35.- LEY 25.300 DE FOMENTO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA: 

Las MIPyMEs que coticen productos Nacionales, gozarán de un CINCO POR CIENTO (5%) de preferencia para igualar la mejor oferta obtenida y resultar adjudicataria de las licitaciones o concursos para la provisión de bienes y servicios. En ese sentido y dado lo establecido en el artículo 39 de la Ley 25.300, se estipuló a su vez que ese porcentaje se elevará al DIEZ POR CIENTO (10 %), cuando se trate de licitaciones y concursos relativos a la adquisición de bienes y servicios donde solamente compitan empresas MIPyMEs.-
Sin perjuicio de lo expuesto, las MIPyMEs, podrán presentar ofertas por parte del reglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) ni superior al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del total del reglón.

36.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: 

Siempre que en los documentos que integran el contrato se haga alusión al importe o cuantía de los contratos, se entenderá que en los mismos está incluido el IVA, a tal efecto se informa que la condición del SMN frente al impuesto es EXENTO. 
37.- CLASES DE PENALIDADES: 

Los oferentes, adjudicatarios podrán ser pasibles de las penalidades establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el artículo 102 del reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/2016.
38.- AFECTACIÓN DE LAS PENALIDADES: 

Las penalidades que se apliquen se afectarán conforme el siguiente orden y modalidad:

a) Cuando se penalice con la pérdida de una garantía o la aplicación de una multa, el oferente, adjudicatario quedará obligado a depositar el importe pertinente en la cuenta del SMN dentro de los DIEZ (10) días de notificados de la aplicación de la penalidad. 
b) Las prórrogas en el cumplimiento del plazo contractual, determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora en el cumplimiento del contrato. 

Vencido el plazo de cumplimiento del contrato, de su prórroga o, vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Comisión de Recepción, sin que los elementos fueran entregados, el SMN declarará rescindido el contrato sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, con la pérdida de la garantía de cumplimiento de contrato, sin perjuicio de ser responsable el proveedor por los daños y perjuicios que sufriere el SMN con motivo de la celebración de un nuevo contrato con el mismo objeto. 
39.-JURISDICCIÓN:
El SMN, los oferentes y el eventual adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los TRIBUNALES en lo CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.

40.- CLASES DE SANCIONES:
   Los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes serán pasibles de las sanciones establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el artículo 106 del reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16.
41.-PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES (PUByCG):
El mismo podrá ser consultado por los interesados en la siguiente página: www.argentinacompra.gov.ar, así como también, en el Departamento Compras del SMN, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas.
Pliego de especificaciones técnicas
Renglón N° 1: está compuesto por la Provisión del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema radar meteorológico DWSR 2500C, Instalado en Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires. Cláusulas y condiciones adicionales figuradas dentro del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

	  Apartados.   
	 N° de Página.

	1.  Objeto.
	2

	2.  Alcance.
	4

	3.  Materiales.
	5

	4.  Definiciones.
	6

	 5. Coordinación técnica y administrativa.
	11

	 6. Requerimientos y comunicaciones de mantenimiento.
	11

	7. Idoneidad del Adjudicatario.
	12

	Anexo “A” Libro de historial.
	14

	Anexo “B” Listado de materiales proporcionados por el Organismo.
	15


1. Objeto.

1.1. El objeto del presente Pliego de especificaciones técnicas es la realización de un reajuste integral del sistema mencionado en Punto N° 1.2. “Sistema”, a los fines de llevarlo a un estado completamente operativo y óptimo, basado en los parámetros técnicos detallados dentro del manual del fabricante. Asimismo se deberá efectuar la ejecución de las tareas de mantenimiento preventivas, predictivas y correctivas correspondientes.

1.2. Sistema: está compuesto por los siguientes elementos detallados a continuación:


1.2.1. Hardware:

1.2.1.1. Sistema de radar base DWSR-2500C, instalado en el Instituto de formación Ezeiza (IFE). Compuesto de los siguientes elementos:

1.2.1.1.1. Transmisor / receptor banda C con:


1.2.1.1.1.1. Doscientos cincuenta (250) KW de salida.

1.2.1.1.1.2. BITE en tiempo real.

1.2.1.1.1.3. Auto calibración.

1.2.1.1.1.4. Modulador de estado sólido.


1.2.1.1.2. Unidad control / servo con:


1.2.1.1.2.1. Osciloscopio de mantenimiento.

1.2.1.1.2.2. Chasis de control radar.

1.2.1.1.2.3. Servoamplificador.

1.2.1.1.2.4. Presurizado / Deshidratador de guía de onda.


1.2.1.1.3. Procesador de control del radar.


1.2.1.1.4. Cables de interconexión.


1.2.1.2. Estación EDGE para mantenimiento y operación local basada en:

1.2.1.2.1. PC con gabinete y lectora de CD.

1.2.1.2.2. Dos (2) monitores LCD de 24”.

1.2.1.2.3. Teclado y mouse incorporados.


1.2.1.3. UPS marca Victron - capacidad de ocho (8) KVA.

1.2.1.4. Grupo electrógeno CAE 12.5 - CATE quince (15) full.

1.2.1.5. Subsistema antena / pedestal compuesto de los siguientes elementos:

1.2.1.5.1. Pedestal serie D de alta duración:


1.2.1.5.1.1. Elevación sobre acimut.

1.2.1.5.1.2. 0.1° de precisión.

1.2.1.5.1.3. Planetario de engranajes sellados.

1.2.1.5.1.4. Llaves de límite eléctrico.

1.2.1.5.1.5. Velocidad de acimut de 6 RPM.


1.2.1.5.2. Reflector parabólico sólido de 14”.


1.2.1.5.2.1. Alimentación de polarización horizontal en banda C.

1.2.1.5.2.2. Lóbulos laterales de -25 db.


1.2.1.5.3. Radomo sólido laminado de dieciocho (18) pies con pararrayos y luces de seguridad.


1.2.1.6. Procesador de la señal de video del radar ESP-7.

1.2.1.7. Sistema primario de procesamiento compuesto de los siguientes elementos:

1.2.1.7.1. Workstation EDGE (TM) de control primario instalado dentro de las instalaciones del Servicio Meteorológico Nacional. 


1.2.1.7.1.1. Workstation PC compuesta por los siguientes elementos:


1.2.1.7.1.1.1. CPU.

1.2.1.7.1.1.2. Dos (2) discos rígidos de un (1) TB. cada uno.

1.2.1.7.1.1.3. Teclado y mouse incorporados.

1.2.1.7.1.1.4. CD-ROM.

1.2.1.7.1.1.5. Dos (2) monitores LCD de 24”.


1.2.1.7.1.2. Sistema UPS.


1.2.1.8. Equipamiento de red LAN Ethernet para interconexión de todo el sistema.

1.2.2. Software:

1.2.2.1. Sistema de software para estación EDGE, compuesto de los siguientes elementos:

1.2.2.1.1. Sistema operativo Linux.


1.2.2.1.2. Sistema para red LAN Ethernet.


1.2.2.1.3. Presentación con rangos seleccionados por el operador.


1.2.2.1.4. Presentaciones estándar de radar:


1.2.2.1.4.1. PPI, RHI, barrido de sector en tiempo real.

1.2.2.1.4.2. Reflectividad, velocidad, pantalla partida.

1.2.2.1.4.3. Barrido volumétrico.

1.2.2.1.4.4. Presentación de Hardware.


1.2.2.1.5. Productos meteorológicos estándares del EDGE (TM).


1.2.2.1.5.1. CAPPI.

1.2.2.1.5.2. Reflectividad de baja altura (base).

1.2.2.1.5.3. Altura de Z máximo (HMAXZ).

1.2.2.1.5.4. Promedio de reflectividad de capa (LRA).

1.2.2.1.5.5. Máximo de columna (CMAX).

1.2.2.1.5.6. Líquido vertical integrado (VIL).

1.2.2.1.5.7. ECO de topes (TOPS) estándar y 3D.

1.2.2.1.5.8. Precipitación acumulada (ACM).

1.2.2.1.5.9. Sección vertical arbitraria (XSEC).

1.2.2.1.5.10. Presentación de velocidad en acimut (VAD).

1.2.2.1.5.11. Contribución compuesta (COMP).


1.2.2.1.6. Sistema de aire acondicionado y refrigeración concerniente al mantenimiento de temperatura óptima operacional, según parámetros establecidos dentro del manual de fabricación del radar base DWSR-2500C. 


2. Alcance.

2.1. El presente Pliego de especificaciones técnicas abarca la realización de un reajuste integral, y el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, del sistema mencionado en Punto N° 1.2. “Sistema”.
2.2. El sistema objeto del presente Pliego de especificaciones técnicas, deberá cumplir con una disponibilidad mensual del Noventa y Ocho (98) %, calculada de acuerdo al Punto N° 4.13. “Disponibilidad”.   

2.3. El Adjudicatario efectuará todas las tareas de mantenimiento preventivas, según lo establezca el manual del fabricante.

2.4. En caso de fallo del sistema, el Adjudicatario brindará asistencia técnica por medio de una guardia pasiva de Veinticuatro (24) horas, los Siete (7) días de la semana, atendida por técnicos calificados para dar respuesta. La comunicación de la incidencia se hará efectiva por alguno de los medios indicados dentro del Punto N° 6.1. “Pedido de mantenimiento”. En el caso que la incidencia reportada no pueda resolverse en forma remota, el Adjudicatario deberá desplegar los mecanismos descritos dentro del Punto N° 4.6.1. “Servicio de asistencia técnica al sitio (SATS)”.
2.5. En caso de tareas de mantenimiento preventivas o predictivas a realizarse en cumplimiento del plan de mantenimiento, establecido dentro del manual del fabricante, las mismas deberán ser efectuada por el Adjudicatario, el cual tendrá que coordinar con el Organismo su realización con no menos de Cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha prevista para su ejecución, a los efectos de adoptar las medidas que correspondan.

2.6. Durante la realización de toda tarea de mantenimiento, en caso de presencia de personal técnico del Organismo, el Adjudicatario deberá instruir y / o capacitar a dicho personal, sobre los trabajos que se realicen.

2.7. La modalidad de contratación para cumplir con el objeto previsto, será por la totalidad de los servicios (ingeniería, mano de obra, tramitaciones, repuestos que NO requieran ser importados y transporte), y por los elementos requeridos (instrumental y herramientas) para la realización de los mismos.

2.8. Durante el periodo de mantenimiento objeto de la presente contratación, los traslados terrestres o aéreos (de corresponder) de los técnicos del Adjudicatario, material, equipos, repuestos e instrumental, cuando fuese necesario hasta el lugar de destino estarán a cargo del Adjudicatario.

2.9. Tanto el Organismo como el Adjudicatario, se comprometen a mantener en forma confidencial toda la información que deba ser intercambiada entre ambas partes, por motivos inherentes a la presente contratación.

2.10. Los locales del equipamiento, jaulas de protección de transformadores y elementos eléctricos, permanecerán cerrados con llave, la cual quedará en poder del Adjudicatario. El Adjudicatario deberá realizar una copia de las mismas, la cual permanecerá en las instalaciones en poder de personal del Organismo.


2.11. El Adjudicatario deberá realizar las gestiones ante el Organismo que corresponda, para obtener las autorizaciones de ingreso a las áreas concesionadas dentro de los aeropuertos, así también como ante cualquier departamento involucrado en los accesos al personal que realizará las tareas de mantenimiento.


2.12. El Adjudicatario deberá proveer al Organismo dentro de los Diez (10) días hábiles, contados a partir de la notificación de la Orden de Compra, el manual completo actualizado, de la última versión figurada dentro del mercado, correspondiente al sistema radar meteorológico DWSR 2500C, como así también todo documento técnico informativo relacionado con el mismo.    

3. Repuestos.

3.1. El Organismo será el encargado de la provisión de aquellos repuestos que requieran ser importados, para efectuar las reparaciones correspondientes al sistema mencionado en Punto N° 1.2. “Sistema”.

3.2. El Adjudicatario será el encargado de la provisión de aquellos repuestos que NO requieran ser importados, como así también de los elementos consumibles necesarios para las tareas de mantenimiento (lubricantes, combustibles, filtros, conectores, baterías, etc.). La provisión de los bienes mencionados en el presente punto, serán provistos por el Adjudicatario sin cargo alguno por parte del Organismo. 

3.3. El Organismo posee un stock de repuestos e instrumental de medición para la realización del mantenimiento del sistema. Dicho stock se detalla en Anexo B “Listado de materiales proporcionados por el Organismo”.
3.4. El Adjudicatario podrá hacer uso de los repuestos e instrumental de medición perteneciente al Organismo, asegurándose en primera instancia que cumplan con las características técnicas definidas por el fabricante, y de corresponder las certificaciones necesarias para su utilización. 

3.5. Finalizada la relación contractual deberán devolverse al Organismo la totalidad de los instrumentos y en condiciones utilizables para el servicio activo. Asimismo el Adjudicatario repondrá de la lista aludida y sin costo alguno por parte el Organismo, todos aquellos repuestos que NO requieran ser importados.

3.6. En el caso de los repuestos importados, el Organismo notificará al Adjudicatario una vez tenga en su posesión los bienes mencionados, con el fin de establecer una fecha para el cómputo del tiempo estimado, aplicable en Punto N° 4.13. “Disponibilidad”. 

3.7. Los repuestos que NO requieran ser importados, cuya adquisición será completamente responsabilidad del Adjudicatario, no eximirá al mismo del cómputo de tiempo estimado, aplicable en Punto N° 4.13. “Disponibilidad”.
3.8. Todos los materiales deberán ser nuevos, sin uso, originales o sustitutos directos, en cuyo caso deberán ser autorizados por escrito por parte del fabricante del elemento.

4. Definiciones.

4.1. Mantenimiento preventivo: conjunto de tareas tendientes a conservar las características técnicas y operativas del sistema con el objeto de incrementar su vida útil, mediante la ejecución de una serie de rutinas periódicas, recomendadas por el fabricante del equipamiento, que procuren la reducción de las intervenciones de carácter correctivo.

4.2. Tarea de mantenimiento preventivo: cada una de las acciones de carácter técnico, que en su conjunto completan una rutina de mantenimiento preventivo.


4.3. Mantenimiento predictivo: conjunto de tareas tendientes a detectar una falla o defecto de los componentes en etapas incipientes, para evitar que la misma se manifieste en un inconveniente mayor (correctiva). Este tipo de mantenimiento permite hacer la planificación y programación, de las acciones correctivas en paradas programadas y bajo condiciones controladas.

4.4. Mantenimiento correctivo: conjunto de tareas tendientes a recuperar, técnica y operativamente, unidades o sistemas degradados en su funcionamiento, dentro de los valores y tolerancias garantizadas por el fabricante, comprendiendo la reparación, calibración y / o reemplazo de componentes, módulos o partes dañadas en cualquiera de las unidades del mismo ante fallas parciales o totales.


4.5. Tareas de mantenimiento correctivo: cada una de las acciones de carácter técnico, que en su conjunto recuperan al sistema de una falla.

4.6. Definiciones de servicios de asistencia técnica:
4.6.1. Servicio de asistencia técnica en el sitio (SATS): asistencia técnica por la cual el Adjudicatario asistirá con personal técnico en el sitio de emplazamiento del sistema para ejecutar tareas de mantenimiento. Entre los servicios que pueden considerarse comprendidos dentro de la categoría (SATS) se encuentran:

4.6.1.1. Atención de un mantenimiento correctivo del sistema.
4.6.1.2. Atención de un mantenimiento preventivo del sistema.
4.6.1.3. Calibración del sistema.
4.6.1.4. Guardia técnica activa sobre el sistema.
4.6.2. El Adjudicatario emitirá un informe con los detalles de la intervención o tareas realizadas, según la planilla contenida en Anexo “A” Libro de historial. 
 

4.7. En servicio normal: se considera en términos contractuales que el sistema está En servicio normal, cuando la información transmitida por el mismo y su capacidad de rotación, se encuentran dentro de los valores de tolerancia establecidos por el manual del fabricante.

4.8. En servicio limitado: se considera en términos contractuales que el sistema está En servicio limitado, cuando la información transmitida por el mismo y su capacidad de rotación, se encuentran dentro de los valores de tolerancia establecidos por el manual del fabricante, pero posee condiciones estructurales y / o de equipamiento deficientes.

4.9. Fuera de servicio: se considera que el sistema está fuera de servicio cuando no se cumple lo definido dentro del Punto N° 4.7. “En servicio normal”.
4.10. Tiempo máximo de reparación desde Fuera de servicio: lapso máximo admitido para solucionar una novedad del sistema, determinado entre la notificación al Adjudicatario de la condición Fuera de servicio y la normalización de la misma, llevándola a la condición En servicio normal o En servicio limitado. Este tiempo es usado en el cálculo de disponibilidad, figurado en Punto N° 4.13. “Disponibilidad”.
4.11. Tiempo máximo de reparación desde En servicio limitado a En servicio normal: lapso máximo admitido para solucionar una novedad del sistema, determinado entre la notificación al Adjudicatario de la condición En servicio limitado y la normalización de la misma, llevándola a la condición En servicio normal. Este valor queda establecido en Ciento Cuarenta y Cuatro (144) horas mensuales, una vez agotado este plazo de tiempo comenzará a considerarse el sistema como Fuera de servicio.

4.12. Reparación o mantenimiento: en cualquier caso donde se utilicen los términos mencionados, su significado será el mismo.

4.13. Disponibilidad: Índice porcentual que expresa la proporción mensual en la cual el sistema se encuentra En servicio normal o En servicio limitado. A los efectos de verificar la disponibilidad (D) exigida, se utilizará la expresión:



[image: image1.jpg]D (% )= 100 {17[

x





En la cual:

tfs = tiempo durante el cual el sistema se encuentre declarado como fuera de servicio, en el período considerado para su evaluación (expresado en horas).

T = Tiempo expresado en horas, del período contemplado para la evaluación mensual del sistema (30 x 24 = 720 hs).

4.13.1. Para los cálculos de disponibilidad, sólo se considerarán los eventos ocurridos por fallas técnicas de funcionamiento. No se tendrán en cuenta paradas por cuestiones ajenas a estas como ser: incendios, fenómenos meteorológicos, sobretensiones, catástrofes naturales etc.


4.13.2. Se exceptúan los tiempos en los que el sistema no puede operar debido a tareas de mantenimiento preventivas, y las demoras ocasionadas por la falta de disponibilidad de repuestos a ser proporcionados por el Organismo.


4.13.3. A los efectos del cómputo de multas por sistema Fuera de servicio, se tomará como fecha y hora de salida de servicio, la notificación de la novedad al Adjudicatario, mediante alguno de los mecanismos figurados dentro del Punto N° 6.1. “Pedido de mantenimiento”.
4.13.4. Se tomará como fecha y hora de puesta en servicio del sistema, las asentadas en el libro de historial, con la hoja del Informe técnico correspondiente.


4.14. Libro de historial: documentación donde se asientan todas las novedades técnicas de las intervenciones que se realicen.

4.14.1. A los fines de documentar las tareas desarrolladas por el Adjudicatario en las intervenciones por mantenimiento, el mismo proveerá un libro de historial junto a otro de copia, con el formato figurado dentro del Anexo “A” Libro de historial, con hojas numeradas del 1 al 99 troqueladas, en donde se asentaran todas las novedades e intervenciones que se realicen al sistema.

4.14.2. El libro permanecerá en el sitio que determine el Organismo.

4.14.3. De utilizarse algún repuesto, el Adjudicatario documentará en los informes técnicos asentados dentro del libro de historial, el número de serie y módulo al cual pertenece.

4.14.4. Cada vez que se produzca una intervención de mantenimiento, tanto preventivo, predictivo como correctivo, el personal técnico del Adjudicatario, redactará un informe que consistirá en el llenado de la hoja del libro de historial, donde figuren los parámetros funcionales del sistema y de cada subsistema al momento de efectuarse las tareas de mantenimiento preventivo y / o después de una intervención de mantenimiento correctivo. 

4.14.4.1. El informe técnico asentado dentro del libro de historial, deberá ser firmado por el técnico interviniente del Adjudicatario, junto con el personal técnico perteneciente al Organismo en conformidad, asentando este último las observaciones pertinentes que estime corresponder. 


4.14.4.2. En los casos de mantenimiento, el técnico interviniente por parte del Adjudicatario remitirá un informe adicional, en el cual asentará las fallas detectadas, causas probables, fecha y hora de las mismas, áreas afectadas, número de parte de repuestos utilizados y todo dato de interés para ampliar la información.

4.15. Incumplimiento: se entenderá por incumplimiento a todo apartamiento de los compromisos asumidos en los pliegos de la contratación, por parte del Adjudicatario.


4.16. Penalidades por incumplimiento.
4.16.1. Si el Adjudicatario no cumpliese parcial o totalmente lo determinado en la presente contratación, el Organismo tendrá la facultad de imponer al mismo, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, la multa que se especifica en los párrafos siguientes.

4.16.2. Se tomará como fecha y hora de Fuera de servicio las asentadas en el libro de historial, en la hoja del informe técnico correspondiente.

4.16.3. El monto de la multa a ser aplicada por incumplimiento del tiempo de la disponibilidad exigido para el sistema en Punto N° 2.2., se calculará según el siguiente criterio:

	Disminución porcentual de la disponibilidad mensual establecida.
	Monto de la multa. 

	Hasta Uno (1) %. 
	Cinco (5) % del monto mensual del contrato.

	Más de Uno (1) % hasta Dos (2) % inclusive.
	Quince (15) % del monto mensual del contrato.

	Más de Dos (2) % hasta Tres (3) % inclusive.
	Cincuenta (50) % del monto mensual del contrato.

	Más de Tres (3) %.
	Cien (100) % del monto mensual del contrato.


4.16.4. El incumplimiento de alguna tarea de mantenimiento preventiva, será considerada como un incumplimiento parcial del contrato, estableciéndose el siguiente criterio para determinar el monto de la multa a ser aplicada:

	Incumplimientos durante el periodo de validez del contrato.
	 Monto de la multa.

	Hasta Un (1) evento. 
	Cinco (5) % del monto mensual del contrato

	Más de Un (1) evento.
	Incrementos consecutivos de cinco (5) % hasta cien (100) % del monto mensual del contrato. 


5. Coordinación técnica y administrativa.
5.1. El Adjudicatario designará un jefe de proyecto, quien ejercerá su representación a los efectos de dar cumplimiento al presente Pliego de especificaciones técnicas.


5.2. El Organismo designará un director de contrato , a los efectos de dar cumplimiento al presente Pliego de especificaciones técnicas, y tendrán a su cargo la fiscalización y certificación de los trabajos, pudiendo efectuar observaciones a los mismos.

5.3. El Adjudicatario propondrá un jefe de proyecto dentro de los Cinco (5) días hábiles contados a partir de notificación de la Orden de Compra, quedando designado como jefe de proyecto de no mediar objeción del Organismo, dentro de los Cinco (5) días hábiles de notificada la propuesta.

5.4. El jefe de proyecto será el representante del Adjudicatario a todos los efectos del presente contrato y tendrá a su cargo la dirección de los trabajos y la relación con el director de contrato.

5.5. El Adjudicatario podrá reemplazar al jefe de proyecto, por su propia iniciativa o a requerimiento del Organismo, con causa debidamente fundada. En cualquier caso, previo a la designación deberá contar con la conformidad del Organismo.


6. Requerimientos y comunicaciones de mantenimiento.
6.1. Pedido de mantenimiento: el Organismo podrá efectuar al Adjudicatario, pedidos de mantenimiento, su cancelación o postergación. El pedido de mantenimiento podrá efectuarse mediante algunos de los siguientes procedimientos.


6.1.1. Por llamada telefónica, confirmada luego por el mail correspondiente. En todos los casos deberá verificarse la recepción del mail. 

6.1.2. Tanto el Organismo como el Adjudicatario, deberán notificar los números telefónicos (fijos y móviles) y direcciones de correos pertinentes, dentro de los Cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la Orden de Compras.

6.1.3. Por memorándum de pedido, firmado por personal del Organismo. 

6.2. Toda comunicación oral entre el Adjudicatario y el personal técnico perteneciente al Organismo, carece de validez a efectos de cancelar o postergar pedidos de mantenimientos u otras tareas, relacionadas con notificaciones.

6.3. Ante un pedido de mantenimiento el Adjudicatario, podrá consultar verbalmente bajo su entera responsabilidad al personal técnico del Organismo, sobre detalles y descripción completa de las fallas que afecta al equipamiento, al solo efecto de facilitar la identificación del elemento deteriorado y prever el material de reemplazo a trasladar para su reposición.

6.4. Solucionada la novedad y con el sistema en servicio normal o en servicio limitado, el técnico del Adjudicatario solicitará al técnico representante del Organismo, la conformidad del informe técnico correspondiente.

6.5. A los efectos de coordinar la presencia del técnico del Organismo en el lugar del hecho, el Adjudicatario deberá comunicarlo mediante alguno de los medios estipulados dentro del Punto N° 6.1 “Pedido de mantenimiento”.
Anexo “A”

	Número de folio.
	



 Libro de historial.

	Lugar de intervención……………………....
	Tipo de intervención (marcar con una X)

	Hora
	Día
	Mes
	Año
	M. Prev.
	M. Pred.


	M. Corr.
	Otras


	Novedad / descripción del motivo de mantenimiento: 

	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


	Tareas de mantenimiento realizadas (indicar número de serie del equipamiento):

	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


	Observaciones particulares:

	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


    ……………………………                                                            ……………………………

       Firma y aclaración                                                                       Firma y aclaración 
 Técnico del Adjudicatario                                                            Técnico del Organismo

Anexo “B” 


Listado de materiales proporcionados por el Organismo.

(Se ponen a disposición dentro del estado en el cual se encuentren).

	Materiales

	Ítem
	Descripción
	Número de parte
	Cantidad 

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35
	Radar control processor PCA 

LED display PCA   

LED display PCA 

Power supply  

Power supply

Preamplifier

Log IF amplifier

Linaer IF amplifier  

Quad phase detector

Trigger distribution module

Video line driver module

Video line driver module

COHO/Oscillator module

Buffer amplifier  

Buffer 

Atenuador, variable 20 dB

Mixer

Mixer  

Power supply

Signal Processor

Rotary joint

Power supply

Power supply  

Drive motor assembly

Azimuth datapack assembly 

Elevation datapack assembly

Magnetron DELL

Fuente de alimentación ESP-7 

Fuente del modulador

Servo amplificador de acimut o elevación

Generador de señales de prueba  

Controlador del Generador de señales de prueba

Deshidratador y compresor

Limiter, Tr, C-Band

Modulator
	EEC-126774-100

EEC-122648-100

EEC-122648-101

EEC-125354-100

HB15-1.5-A

EEC-121206-102

EEC-127405-100

EEC-127406-100

QPD-30-SMA

EEC-126668-100

EEC-120537-106

EEC-120537-105

EEC-118891-100

EEC-121208-101

EEC-121206-104

ARM-1

MM47 / PG-1

MM44 / PG-1

HCC-15-3-A

ESP-126433-111

ECC-100677-100

HN28-3-A

HB5-3 / OVP-A

EEC-126649-100

EEC-125544-100

EEC-125545-100

EEC-5257

125354-100 

126384-101 

125362-102 

126646-100 

124612-100 

127778-100 

MS2073 / J8532

126385-100
	2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


	Instrumental de medición y control.

	Ítem
	Descripción
	Número de parte
	Cantidad

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
	Signal Generator 

Oscilloscope 

Digital Meter 

Frequency Meter  

Power Meter/Thermistor Mount

Attenuator set    

Mechanical Tollos  

Electrice Tollos 

Doppler Test Signal Generator 

Crystal Detector 

Extender Boards:

15V. to TTL Attenuator 
	Giga-tronios Model 6100-2/8 W/option 3 & 19

Hitachi V895

Fluke 87.1DVM

Microlabs 3303A  

AS-6

HP432A/478A

EEC-122577

EEC-122678

EEC-115853-100

Nardo Model 503

Ethernet EEC-128001-100 Augut EEC-123098-100

011-0076-02 
	1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


PLANILLA DE COTIZACIÓN

	Nombre del Organismo Contratante
	SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL

Tel/Fax 5167-6762  E-MAIL contrataciones@smn.gov.ar




PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

	Tipo: CONTRATACIÓN DIRECTA POR EXCLUSIVIDAD
	Nº 8
	Ejercicio: 2017

	Clase: SIN CLASE
	
	

	Modalidad: SIN MODALIDAD
	
	


	Expediente Nº  6752817/2017


	Rubro Comercial: (45) “MANT. REPARACION Y LIMPIEZA”


	Objeto de la Contratación: “PROVISIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL  SISTEMA RADAR METEOROLÓGICO DWSR 2500C, INSTALADO EN EZEIZA, PCIA. DE BUENOS AIRES”.


	Costo del Pliego: SIN COSTO


 RETIRO DE PLIEGO

	Lugar / dirección
	Plazo y Horario:

	SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL

Av. Dorrego 4019 C.A.B.A
	DESDE EL DÍA 16/05/2017 HASTA 19/05/2017 EL DÍA, EN EL HORARIO DE 10:00 A 15:00 HORAS.

	
	


 PRESENTACIÓN DE OFERTAS

	Lugar / dirección
	Plazo y Horario:

	SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL

Av. Dorrego 4019 C.A.B.A
	DESDE EL DÍA 16/05/2017 HASTA EL DÍA 19/05/2017, EN EL HORARIO DE 10:00 A 15:00 HORAS Y EL DÍA 22/05/2017, HASTA EL HORARIO FIJADO PARA EL ACTO DE APERTURA.


ACTO DE APERTURA

	Lugar / dirección
	 Horario:

	SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL

Av. Dorrego 4019 C.A.B.A
	22/05/2017 HORA 11:00


DETALLE DEL SUMINISTRO:
	Reng. Nº
	CANT
	Unidad de
	Descripción
	Precio unitario
	Precio Total

	
	 
	Medida
	
	
	 

	1
	12
	MES
	333-05147-00001

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL  SISTEMA RADAR METEOROLÓGICO DWSR 2500C, INSTALADO EN EZEIZA, PCIA. DE BUENOS AIRES.

(DEBERÁ COTIZAR Y PROVEER SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)
	
	


	TOTAL A PAGAR POR EL ORGANISMO POR TODO CONCEPTO  
	
	


TOTAL EN LETRAS:………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Plazo de Entrega: 

Lugar de Entrega: 

Forma de Pago:

Mantenimiento de Oferta: 

              ---------------------------------------

    FIRMA Y ACLARACIÓN                                                      

       DOMICILIO: ---------------------------------------
ANEXO “A”

DATOS A CONSIGNAR POR EL OFERENTE: 

1. Razón Social o Nombre Comercial ………………………………………………………………………………

2. Números de Teléfono:………………………………………………………………………………………………………………

Fax: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Dirección de e-mail donde serán válidas todas las comunicaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………

4. Número de CUIT:……………………………………………………………………………………………………………………………

5. Número Alta Beneficiario Censo de Proveedores (Sec. Hac.)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Banco:…………………………………………………………Cta.Cte/Caja de Ahorro/ Nº………………………………………………………………………

7. Número de DNI del Beneficiario:…………………………………………………………………………………

8. Constitución de domicilio especial:………………………………………………………………………

(Podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional o en el extranjero, en éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. En el caso que no constituyera domicilio especial para la presente contratación se tendrá por domicilio constituido el declarado bajo el título “Domicilio especial para los procedimientos que se realicen en el ámbito de la ONC” en la base de datos del SIPRO).

COMPRE TRABAJO ARGENTINO

Ley N° 25.551

Régimen de compras del Estado Nacional y concesionarios de Servicios Públicos. Alcances.

Sancionada: Noviembre 28 de 2001.

Promulgada de Hecho: Diciembre 27 de 2001.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

RÉGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS

"Compre Trabajo Argentino"

ARTÍCULO 1° — La administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, en la contratación de provisiones y obras y servicios públicos y los respectivos subcontratantes directos otorgarán preferencia a la adquisición o locación de bienes de origen nacional, en los términos de lo dispuesto por esta ley.

ARTÍCULO 2° — Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraído en la Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el CUARENTA POR CIENTO (40%) de su valor bruto de producción.

ARTÍCULO 3° — Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a las ofertas de bienes de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un SIETE POR CIENTO (7%), cuando dichas ofertas sean realizadas para sociedades calificadas como pymes, y del CINCO POR CIENTO (5%) para las realizadas por otras empresas.

Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de capital que se utilicen en la producción de bienes o en la prestación de servicios, que se vendan o presten en mercados desregulados en competencia con empresas no obligadas por el presente régimen, se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a los bienes de origen nacional, cuando en ofertas similares, para idénticas prestaciones, en condiciones de pago contado sin gastos o cargas financieras, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional.

La preferencia establecida en el segundo párrafo de este artículo se aplicará a los bienes que se incorporen a las obras, se utilicen para su construcción o para la prestación de tales servicios públicos.

En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no nacional deberá contener, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los impuestos y gastos que le demande su nacionalización a un importador particular no privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentación correspondiente.

ARTÍCULO 4° — Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en competencia con bienes de origen nacional, los primeros deberán haber sido nacionalizados o garantizar el oferente su nacionalización. Se entregarán en el mismo lugar que corresponda a los bienes de origen nacional y su pago se hará en moneda local, en las mismas condiciones que correspondan a los bienes de origen nacional y deberán cumplir todas las normas exigidas del mercado nacional. La Secretaría de Industria y Comercio entregará dentro de las 96 horas de solicitado, un certificado donde se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir.

ARTÍCULO 5° — Los sujetos contratantes deberán anunciar sus concursos de precios o licitaciones en el Boletín Oficial de la forma en que lo determine la reglamentación, sin perjuicio de cumplir otras normas vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los posibles oferentes el acceso oportuno a la información que permita su participación en las mismas. Los pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no podrán tener un valor para su adquisición superior al CINCO POR MIL (5‰) del valor del presupuesto de dicha adquisición.

ARTÍCULO 6° — Los proyectos para cuya materialización sea necesario realizar cualquiera de las contrataciones a que se alude en la presente ley, se elaborarán adoptando las alternativas técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor de los bienes de origen nacional. Se considera alternativa viable aquella que cumpla la función deseada en un nivel tecnológico adecuado y en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestación.

ARTÍCULO 7° — Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros países y organismos internacionales, que estén condicionadas a la reducción del margen de protección o de preferencia para la industria nacional, por debajo de lo que establece el correspondiente derecho de importación o el presente régimen, se orientarán al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) El proyecto deberá fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para cubrir exclusivamente la adquisición de aquella parte de bienes que no se producen en el país;

b) En ningún caso se aplicarán las condiciones del acuerdo de financiación a las compras no cubiertas por el monto de la misma.

En el caso de haber contradicción entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y las que surgieren de los convenios de financiación, prevalecerán estas últimas.

Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompañe por algún tipo de plan de pagos o financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podrán recurrir al BICE a fin de obtener el financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras ofrecidas.

ARTÍCULO 8° — Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legítimo, o un interés difuso o un derecho colectivo, podrán recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo establecido en la presente ley, dentro de los CINCO (5) días hábiles contados desde que tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo.

Cuando el agravio del recurrente consista en la restricción a su participación en las tratativas precontractuales o de selección del proveedor o contratista deberá reiterar o realizar una oferta en firme de venta o locación para la contratación de que se trate, juntamente con el recurso, aportando la correspondiente garantía de oferta.

El recurso se presentará ante el mismo comitente que formuló la requisitoria de contratación, el que podrá hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, deberá remitirlo juntamente con todas las actuaciones correspondientes dentro de los CINCO (5) días hábiles contados desde su interposición, cualquiera fuere su jerarquía dentro de la administración pública o su naturaleza jurídica a la Secretaría de Industria, Comercio y Minería que será el órgano competente para su sustanciación y resolución y que deberá expedirse dentro de los TREINTA (30) días corridos, contados desde su recepción.

La resolución del Secretario de Industria, Comercio y Minería establecerá el rechazo del recurso interpuesto o, en su caso, la anulación del procedimiento o de la contratación de que se trate y agotará la vía administrativa.

ARTÍCULO 9° — El recurso previsto en el artículo anterior tendrá efectos suspensivos respecto de la contratación de que se trate, hasta su resolución por la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, únicamente en los siguientes casos:

a) Cuando el recurrente constituya una garantía adicional a favor del comitente que formuló la requisitoria de contratación del TRES POR CIENTO (3%) del valor de su oferta, en aval bancario o seguro de caución, que perderá en caso de decisión firme y definitiva que desestime su reclamo;

b) Cuando se acredite la existencia de una declaración administrativa por la que se haya dispuesto la apertura de la investigación antidumping previstas en el Código Aduanero, o por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que hubieren estado en trámite de adjudicación y/o contratación o haber sido favorecidos por la decisión impugnada.

Cuando la Secretaría de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedará sin efecto el trámite, procedimiento o acto recurrido, se devolverá al recurrente la garantía adicional y se remitirán las actuaciones al comitente que elevó las actuaciones al citado organismo.

Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitirán las actuaciones al comitente que formuló la requisitoria de contratación para que continúe con el trámite en curso, sin perjuicio de la responsabilidad del recurrente por los daños y perjuicios que le fueren imputables.

ARTÍCULO 10. — Cuando se compruebe que en un contrato celebrado por sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de obras y de servicios públicos o sus subcontratantes directos obligados por la presente ley, hayan violado sus disposiciones, el ministerio en cuya jurisdicción actúe la persona contratante deberá disponer que ningún otro contrato, concesión, permiso o licencia, le sea adjudicado por parte de la administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas y las empresas del Estado por un lapso de TRES (3) a DIEZ (10) años según la gravedad del caso. El acto administrativo que aplique dicha sanción será comunicado a los registros nacionales y provinciales correspondientes.

ARTÍCULO 11. — La Sindicatura General de la Nación y los entes reguladores serán los encargados del control del cumplimiento de la presente y propondrán las sanciones previstas precedentemente.

ARTÍCULO 12. — La preferencia del SIETE POR CIENTO (7%) establecida en el artículo 3° de la presente ley será aplicable a las contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la medida que no se trate de materiales, insumos o bienes de capital estratégicos cuya adquisición deba permanecer en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo nacional.

ARTÍCULO 13. — El texto de la presente ley deberá formar parte integrante de los pliegos de condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras o contrataciones alcanzadas por sus disposiciones, a los que deberá adjuntarse copia del mismo.

ARTICULO 14. — Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si no concurriere otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos y los administradores y empleados, cualquiera sea su jerarquía y función, de las entidades mencionadas en el artículo 1° sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten las provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran debidamente las normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentación o las normas concordantes dictadas en el ámbito provincial.

ARTÍCULO 15. — El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, documentación fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engaño, obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin ánimo de lucro, facilitare a alguien la obtención indebida de los beneficios establecidos en la presente ley o en las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires incurrirá en la sanción establecida en el artículo 172 del Código Penal.

ARTÍCULO 16. — El Poder Ejecutivo invitará a los gobiernos de las provincias y al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas legales apropiadas en sus jurisdicciones, regímenes similares al contenido en esta ley.

ARTÍCULO 17. — Las disposiciones precedentes se aplicarán a las licitaciones y contrataciones cuya tramitación se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley y, en la medida que sea factible, en aquellas en que por no haber todavía situaciones firmes fuera posible aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en el nuevo régimen.

ARTÍCULO 18. — Dése por vencida la suspensión de la aplicación y vigencia del decreto ley 5340/63 y ley 18.875, prevista en el artículo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la presente ley, y de aplicación a las relaciones jurídicas en vigencia con las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, y los respectivos subcontratantes directos.

ARTÍCULO 19. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente.

ARTÍCULO 20. — Las denominaciones "Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate Nacional" se han de tener como equivalentes en las normas que así lo mencionen y se asimilarán a la presente.

ARTÍCULO 21. — Serán aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de obra nacional y 25.300, de pymes, y sus decretos reglamentarios.

ARTÍCULO 22. — El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del término de SESENTA (60) días de su promulgación.

ARTÍCULO 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO.

— REGISTRADA BAJO EL N° 25.551 —

RAFAEL PASCUAL. — MARIO A. LOSADA. — Guillermo Aramburu. — Juan C. Oyarzún.

SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS

Decreto 312/2010

Reglamentación de la Ley Nº 22.431.

Bs. As., 2/3/2010

VISTO el Expediente EXPJEFGABMI EX003082/03, la Ley Nº 22.431 aprobatoria del Sistema Nacional de Protección Integral de los Discapacitados y su Ley modificatoria Nº 25.689, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 22.431 se establece un sistema de protección integral de las personas discapacitadas, disponiéndose a través de su artículo 8º modificado por la Ley Nº 25.689, que el Estado Nacional —entendiéndose por tal los tres Poderes que lo constituyen, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos— está obligado a ocupar personas discapacitadas que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas.

Que, asimismo establece que el porcentaje determinado será de cumplimiento obligatorio para el personal de planta permanente, para los contratados cualquiera sea la modalidad de contratación y para todas aquellas situaciones en que hubiere tercerización de servicios.

Que con la finalidad de su efectivo cumplimiento establece un sistema de veeduría con participación del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y la COMISION NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACION DE PERSONAS DISCAPACITADAS.

Que dicha normativa especifica que, en el supuesto que el ente que efectúe una convocatoria para cubrir puestos de trabajo no tenga relevados y actualizados sus datos sobre la cantidad de cargos cubiertos con personas con discapacidad, se considerará que incumple la obligación de ocupar la proporción mínima del CUATRO POR CIENTO (4%) pudiendo los postulantes con discapacidad hacer valer de pleno derecho su prioridad de ingreso a igualdad de mérito.

Que asimismo la norma de referencia establece que, de verificarse tal situación, se considerará que los responsables de los entes incurren en incumplimiento de los deberes de funcionario público, correspondiendo idéntica sanción para los funcionarios de los organismos de regulación y contralor de las empresas privadas concesionarias de servicios públicos.

Que la misma norma establece el deber del Estado de asegurar que los sistemas de selección de personal garanticen las condiciones establecidas en la normativa y provea de las ayudas técnicas y programas de capacitación y adaptación necesarios para una efectiva integración de las personas con discapacidad a sus puestos de trabajo.

Que, por otra parte, el referido ordenamiento obliga a los sujetos alcanzados a priorizar, a igual costo y en la forma que establezca la reglamentación, las compras de insumos y provisiones de aquellas empresas que contraten a personas con discapacidad, situación que deberá ser fehacientemente acreditada.

Que en tal sentido deviene necesario reglamentar la aplicación de la referida normativa, armonizándola con el marco vigente en materia de incorporación de personal, a efectos de preservar los derechos de las personas discapacitadas y el principio de igualdad de oportunidades y asegurar el cumplimiento de tales previsiones por parte de los funcionarios respectivos, asignando las debidas responsabilidades.

Que la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la ex SECRETARIA DE GABINETE Y GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y la COMISION NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, dependiente del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACION han intervenido conforme les compete.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 2º de la Constitución Nacional.

Por ello,

LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1º — DE LA INFORMACION. Las jurisdicciones, organismos descentralizados y entidades comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 8º de la Ley Nº 22.431, modificado por la Ley Nº 25.689, dentro de los TREINTA (30) días hábiles de entrada en vigencia del presente decreto, deberán informar, a la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, lo siguiente: a) Cantidad de cargos cubiertos con personas con discapacidad, respecto de los totales de la planta permanente y transitoria; y b) Cantidad de personas discapacitadas contratadas bajo cualquier modalidad, respecto del total de los contratos existentes. Dicha obligación de información se funda en lo establecido por el Decreto Nº 1027/94 y resoluciones complementarias.

Por su parte, la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS suministrará la pertinente información al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Las Jurisdicciones, organismos descentralizados y entidades aludidas en el presente artículo deberán actualizar la información respectiva correspondiente al 31 de diciembre y al 30 de junio de cada año, dentro de los QUINCE (15) días corridos posteriores a dichos vencimientos.

Dentro de los TREINTA (30) días corridos de los indicados vencimientos, la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS deberá informar a los titulares del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, los incumplimientos que se hubieren verificado respecto de la indicada obligación de información. Asimismo, las jurisdicciones, organismos descentralizados y entidades comprendidas en dicha obligación, deberán identificar e informar sus necesidades de puestos de trabajo vacantes o las ofertas de contratación pasibles de ser ocupados preferentemente por personas con discapacidad. Esta última información deberá remitirse a la citada Subsecretaría, en cada tramitación por la que se solicite la excepción a la prohibición a la cobertura de vacantes dispuesta por el artículo 7º de la Ley Nº 26.546, o el que lo sustituya, y en cada tramitación que se efectúe para la contratación de personal, bajo cualquier modalidad.

Art. 2º — DE LA VEEDURIA. En todo proceso de selección por el que se tramite la incorporación de personal en la planta permanente, en el ámbito de aplicación del artículo 8º de la Ley Nº 22.431, modificada por su similar Nº 25.689, deberá acreditarse la veeduría prevista en el segundo párrafo de dicho artículo. Los representantes del Estado Nacional en las comisiones negociadoras de convenios colectivos de trabajo que regulen la relación de empleo en los organismos comprendidos en el artículo 8º de la Ley Nº 22.431, modificado por la Ley Nº 25.689, adoptarán las medidas necesarias para incorporar en los referidos instrumentos, las cláusulas que hagan efectivo el cumplimiento de la veeduría y de lo establecido en la indicada normativa legal.

Art. 3º — DEL INGRESO DEL PERSONAL Y DE LA CONTRATACION DEL PERSONAL. En todos los procesos de selección y concursos para la cobertura de vacantes, y en las contrataciones de servicios personales, de locación de servicios o de obra intelectual, bajo cualquier modalidad, las jurisdicciones, organismos descentralizados y entidades comprendidas en el ámbito de aplicación del presente Decreto deberán efectuar la consulta previa, en la página web del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, del Registro que se confeccionará con los perfiles de los postulantes inscriptos, a los efectos de participar en el proceso de selección.

Al respecto, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL otorgará a las jurisdicciones, organismos descentralizados y entidades antes referidas, una clave de acceso para consultar el Registro mencionado, debiendo registrar las consultas que se generaren al mismo.

Asimismo, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL aportará su institucionalización federal, a través de sus unidades territoriales, para facilitar una mayor cobertura de captación de potenciales postulantes. Dicho servicio de empleo para personas con discapacidad podrá ser consultado por los demás entes indicados en el primer párrafo del artículo 8º de la Ley Nº 22.431, modificado por la Ley Nº 25.689, interesados en la búsqueda de postulantes para la cobertura de vacantes.

La falta de inscripción en el respectivo Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, no inhibirá de modo alguno la participación de postulantes con discapacidad en los procesos de selección y concursos para la cobertura de vacantes, y contrataciones de servicios personales anteriormente descriptos, ni los derechos preferenciales atribuidos por la Ley Nº 22.431 y modificatorias.

Art. 4º — Para un efectivo cumplimiento de la garantía establecida en el último párrafo del artículo 8º de la Ley Nº 22.431, modificado por la Ley Nº 25.689, los organismos intervinientes en los procesos de selección de postulantes para la cobertura de vacantes, al definir y utilizar los criterios de selección que se orienten hacia las aptitudes, los conocimientos y las capacidades específicas considerados esenciales para las funciones del puesto vacante, verificarán que no sean motivo innecesario de exclusión de las personas con discapacidad, buscando garantizar el principio de no discriminación y la equiparación de oportunidades para todos los candidatos.

Art. 5º — La verificación del cumplimiento de las previsiones establecidas en los artículos precedentes será responsabilidad del titular del Servicio de Administración de Recursos Humanos o del área específica de contrataciones en su caso, conjuntamente con el titular de la Unidad de Auditoría Interna de la jurisdicción, organismo descentralizado o autárquico, ente público no estatal, empresa del Estado o empresa privada concesionaria de servicios públicos, los que serán solidariamente responsables, con el alcance de lo establecido en el tercer párrafo "in fine" del artículo 8º de la Ley Nº 22.431, modificado por la Ley Nº 25.689.

Art. 6º — Cuando se concrete la incorporación de personas con discapacidad en planta permanente, transitoria o bajo cualquier modalidad de contratación, los organismos respectivos instrumentarán las medidas necesarias para una efectiva adaptación de los ingresantes a sus funciones de trabajo. A tal efecto, podrán requerirle a la COMISION NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACION DE PERSONAS DISCAPACITADAS y al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la asistencia técnica y las acciones de capacitación en los organismos involucrados.

Art. 7º — En aquellas situaciones en que hubiere tercerización de servicios, cualquiera fuere la modalidad de contratación empleada, se encuentre o no comprendida ésta en el Régimen del Decreto Nº 1023/01 y su normativa complementaria y modificatoria, deberá incluirse en los respectivos Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, que el proponente deberá contemplar en su oferta la obligación de ocupar, en la prestación de que se trate, a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la misma.

Art. 8º — Con relación a la priorización dispuesta en el Artículo 8º bis de la Ley Nº 22.431, incorporado por la Ley Nº 25.689, si se produjera un empate de ofertas, deberá considerarse en primer término aquella empresa que tenga contratadas a personas con discapacidad, situación que deberá ser fehacientemente acreditada. En el caso en que la totalidad de las empresas igualadas hubiera personal con discapacidad, se priorizará, a igual costo, las compras de insumos y provisiones de aquellas empresas que contraten o tengan en su planta de personal el mayor porcentaje de personas discapacitadas empleadas.

Art. 9º — El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE GABINETE Y GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, estarán facultadas para dictar en forma conjunta las normas interpretativas, complementarias y aclaratorias del presente Decreto.

Art. 10. — Invítase, a las comisiones negociadoras de convenios colectivos que regulen la relación de empleo en los organismos comprendidos en el artículo 8º de la Ley Nº 22.431, modificado por la Ley Nº 25.689, a disponer las medidas necesarias para el efectivo cumplimiento de lo establecido en dicha norma.

Art. 11. — Invítase a adherir a las disposiciones del presente Decreto al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION, al PODER JUDICIAL DE LA NACION, al MINISTERIO PUBLICO, a los GOBIERNOS PROVINCIALES y al GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, a los respectivos PODERES LEGISLATIVOS y JUDICIALES de las PROVINCIAS y de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, a los GOBIERNOS MUNICIPALES de las PROVINCIAS y a los respectivos CONCEJOS DELIBERANTES u órganos deliberativos municipales.

Art. 12. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese. —FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Carlos A. Tomada. — Alicia M. Kirchner. — Juan L. Manzur.

PAGE  
1

