Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.

“Proyecto de Acceso a

Financiamiento a más Largo Plazo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”

SOLICITUD DE OFERTAS: 1/2017

“Equipos de soporte para las plataformas de IT de BICE”

Préstamo BIRF 8659 - AR

INDICE

A.	ASPECTOS GENERALES

1.1	Fuente de Recursos

1.2	Terminología

1.3	Marco legal

1.4	Corrupción o Prácticas Fraudulentas

1.5	Requisitos para los Oferentes

B.	INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

2.	Solicitud de Ofertas

2.1	Características del procedimiento

2.2	Cotización y contratación

3.	Ofertas

3.1	Presentación de las ofertas

3.2	Garantía de Mantenimiento de Oferta

3.3	Documentos que integran la oferta

3.4	Formularios de oferta

3.5	Apertura de las ofertas

3.6	Análisis y evaluación de las ofertas

3.7        Derecho del comprador a aceptar cualquier oferta y a rechazar cualquiera o todas   las ofertas

3.8	Adjudicación del Contrato

3.9	Notificación de adjudicación

3.10	Firma del Contrato

3.11	Garantía de los bienes

3.12      Asociación en Participación o Consorcio

3.13 	Ordenes de Cambio y Enmiendas al contrato

3.14      Impuestos.

C.       PAÍSES ELEGIBLES

D.	CONDICIONES DEL CONTRATO

4.1	Lugares y plazo de entrega

4.2	Contabilidad, inspección y auditoria por el banco de los archivos del proveedor

4.3	Inspección y prueba de los bienes

4.4	Pago

4.5	Intereses por mora en el pago

5. 	Rescisión del contrato

5.1	Rescisión por causa del Proveedor

5.2	Terminación por conveniencia

6. 	Recepción del bien y plazo de garantía

7.	Jurisdicción

8.	Solución de Controversias

9.          Aumento o disminución de la prestación.

E.1.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 1.

E.2.      ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 2.

Anexo 1: Formulario De La Oferta

Anexo 2: Lista De Precios

Anexo 3: Servicios Conexos

Anexo 4: Garantía de Mantenimiento de Oferta

Anexo 5: Lista De Bienes Y Plan De Entregas

Anexo 6: Autorización Del Fabricante

Anexo 7: Modelo De Contrato

Anexo 8: Garantía De Contrato

A. ASPECTOS GENERALES

1.1	Fuente de Recursos

1.1.1 La República de Argentina ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) un préstamo para financiar parcialmente el costo del “Proyecto de Acceso a Financiamiento a más Largo Plazo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”, Préstamo BIRF 8659 – AR. En el marco del mismo se encuentra prevista la presente adquisición. Podrán participar en la licitación todos los Oferentes de los países que reúnan los requisitos de elegibilidad que se estipulan en la Sección III de las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión.

1.2	Terminología

1.2.1 Las expresiones que aquí se definen se aplican al presente documento y a sus formularios y planillas adjuntas:

Receptora - Prestatario: es la República de Argentina.

BIRF o Banco: es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

Préstamo: es el Convenio de Préstamo BIRF 8659 - AR celebrado entre el BIRF y el Prestatario.

Proyecto de Acceso a Financiamiento a más Largo Plazo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

Contratante - Comprador: BICE, es la persona del derecho público, que encarga la adquisición de los bienes y figura designada como tal en las Bases y Condiciones que integran la documentación de esta Solicitud de Ofertas

Oferente: Persona Física o Jurídica que presenta una oferta.

Oferta: Propuesta presentada por el Oferente, de acuerdo a lo especificado en la Solicitud de Oferta y que define los aspectos técnicos, legales, económicos y financieros de la propuesta.

Contratista - Proveedor: Adjudicatario que consiste en una persona de existencia ideal o visible que ha formalizado el Contrato y se encuentra obligada al suministro de los bienes, en los términos previstos.

Contrato/Orden de Compra: Acuerdo de voluntades que comprende los documentos puntualizados en éste como formando parte del mismo, que se suscriba entre el Adjudicatario y el Contratante en los términos y condiciones que cada compra/contratación requiera.

Días: son días calendario.

Días hábiles: días hábiles bancarios.

Meses: son meses calendario.

1.3	Marco legal

1.3.1 El Proyecto está obligado durante la adquisición a regirse por las normas del Convenio de Préstamo, las Regulaciones de Adquisiciones del BIRF, y las estipulaciones del presente documento. Cuando exista vacío normativo o deba resolverse sobre aspectos no reglamentados en este Documento de Solicitud de Ofertas, se aplicará supletoriamente el Régimen de Compras y Contrataciones del BICE, siempre que no se opongan a lo establecido en: i) el Convenio de Préstamo y ii) las Regulaciones de Adquisiciones del BIRF.

1.3.2 En todos los casos y cualquiera sea la personería del Contratante, se entenderá que el Contrato que se celebre con el adjudicatario de la Solicitud de Ofertas, es un Contrato de provisión de bienes regido por la ley de la República Argentina.

1.4	Corrupción o Prácticas Fraudulentas

1.4.1  El Banco exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos concedidos por el Banco), así como los Oferentes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan sido declarados o no), el personal, los subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios o proveedores de insumos, y cualquier otro personal asociado,  observen las más elevadas normas  éticas durante el proceso de contrataciones  y la ejecución de los contratos financiados por el Banco. Para dar cumplimiento a esta política, el Banco:

- define, para efectos de esta disposición, las siguientes expresiones:

“Práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación de otra persona;

“Práctica fraudulenta” significa cualquier actuación u omisión, incluyendo una tergiversación de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una obligación;

“Práctica de colusión” significa un arreglo de dos o más personas diseñado para lograr un propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona;

“Práctica coercitiva” significa el daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a cualquiera persona, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus actuaciones.

“Práctica de obstrucción” significa

- la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia material relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente una investigación por parte del Banco, de alegaciones de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas  o de colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la investigación,  o

- las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a inspeccionar y auditar de conformidad con la Subcláusula (e), mencionada más abajo.

- rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el Oferente seleccionado para dicha adjudicación o su personal, sus agentes y subconsultores, subcontratistas, proveedores o sus empleados hayan participado, directa o indirectamente, en prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción para competir por el Contrato de que se trate;

- declarará la adquisición viciada y anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento determina que los representantes del Prestatario o de un beneficiario  de alguna parte de los fondos del préstamo han participado en prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción durante el proceso de adquisición o la implementación de dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para corregir la situación, dirigidas a dichas prácticas cuando éstas ocurran, incluyendo no haber informado al Banco oportunamente el haberse conocido esas prácticas;

- sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible públicamente, en forma indefinida o durante un período determinado para:

- que se le adjudique un contrato financiado por el Banco, y

- que se le nomine subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de productos o servicios de una firma que de lo contrario sería elegible para que se le adjudicara un contrato financiado por el Banco.

- requerirá que, en los contratos financiados con un préstamo del Banco, se incluya una cláusula que exija que los Oferentes, proveedores y contratistas y sus subcontratistas, sus agentes, personal, consultores, proveedores de bienes o servicios deben permitir al Banco revisar todas las cuentas, archivos y otros documentos relacionados con la presentación de las ofertas y el cumplimiento del contrato y someterlos a una verificación por auditores designados por el Banco.

Además, los Oferentes deberán tener presente las provisiones establecidas en la Subcláusula 5.1.1 (b) de las Condiciones del Contrato.

1.5         Requisitos para los Oferentes

1.5.1 	Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, pueden tener la nacionalidad de cualquier país, de conformidad con las condiciones estipuladas en la Sección III, Países Elegibles. Se considerará que un Oferente tiene la nacionalidad de un país si es ciudadano o está constituido, incorporado o registrado y opera de conformidad con las disposiciones legales de ese país. Este criterio también aplicará para determinar la nacionalidad de los subcontratistas o proveedores propuestos para la ejecución de cualquier parte del Contrato incluso los Servicios Conexos.

1.5.2	Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los Oferentes que sean considerados que tienen conflicto de interés serán descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen conflicto de interés con una o más partes en este proceso de licitación si ellos:

a) están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Comprador para la prestación de servicios de consultoría para la preparación del diseño, las especificaciones técnicas y otros documentos que se utilizarán en la licitación para la adquisición de los bienes objeto de estos Documentos de Licitación; o

b) presentan más de una oferta en este proceso licitatorio.

1.5.3	Una firma que haya sido inhabilitada por el Banco de acuerdo a lo establecido en la Subcláusula 1.4.1 (d) de la Sección A, o de acuerdo con las Normas para la Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción en proyectos financiados por préstamos del BIRF y donaciones de la (AIF) estará inhabilitada para la adjudicación de contratos financiados por el Banco o recibir cualquier beneficio de un contrato financiado por el Banco, financiero o de otra índole, durante el periodo determinado por el Banco. La lista de firmas inhabilitadas se encuentra disponible en la dirección electrónica que se indica a continuación: http://www.worldbank.org/debarr.Se encuentran también en la misma condición aquellas personas físicas o jurídicas inhabilitadas o suspendidas para contratar con el ESTADO NACIONAL, por el BICE, o que contuviere condicionamientos.

1.5.4	Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Comprador.

1.5.5 Los Oferentes deberán proporcionar al Comprador evidencia satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el Comprador razonablemente la solicite.

B.   INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

2.         Solicitud de Ofertas

2.1.1 Características del procedimiento

Todo Oferente potencial que requiera alguna aclaración sobre los Documentos de Solicitud de Ofertas deberá comunicarse por escrito a la dirección del Comprador:

Calle 25 de Mayo 526, CABA (C1002ABL), o por correo electrónico  a uep_proyectoBIRF8659@bice.com.ar.

El Comprador responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes sean recibidas al menos catorce (14) días antes de la fecha límite para la presentación de ofertas. El Comprador enviará copia de las respuestas, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente, a todos los que hubiesen adquirido los Documentos de Licitación directamente del Comprador. Si como resultado de las aclaraciones, el Comprador considera necesario enmendar los Documentos de Licitación, deberá hacerlo siguiendo el procedimiento indicado en la Subcláusula 2.1.2 y en la Subcláusula 3.1.3.

2.1.2 El Comprador podrá, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para presentación de ofertas, enmendar los Documentos de Solicitud de Ofertas mediante la emisión de una enmienda. Toda enmienda emitida formará parte integral de los Documentos de Solicitud de Ofertas y deberá ser comunicada por escrito a todos los que hayan obtenido los documentos de Solicitud de Ofertas directamente del Comprador.

2.2	Cotización y contratación

2.2.1 El Oferente cotizará un precio único por el que se compromete a proveer los bienes solicitados. Los precios cotizados para cada Lote deberán corresponder al 100% de los artículos listados para cada Lote. La cotización y contratación se deberá hacer en pesos argentinos. Si se solicita además del bien, otras provisiones o servicios conexos, deberán ser cotizadas de forma separada del precio del bien, excepto que se solicite su inclusión en un monto único. En el Formulario de la Oferta deberá consignarse el precio total de la oferta.

2.2.2 Los precios deberán registrarse de la siguiente manera:

- El precio de los bienes cotizados debe ser DDP (que incluye precio neto del artículo, impuestos, derechos de importación, transporte hasta destino final indicado en el Anexo 5, flete y seguro);

- Para los Servicios Conexos, cuando dichos Servicios Conexos sean especificados en la Lista de Bienes y Servicios:

- el precio de cada artículo que comprende los Servicios Conexos (inclusive cualquier impuesto aplicable).

2.2.3 A los fines de esta Subcláusula la edición de Incoterms es Incoterms 2010.

2.2.4 Los Oferentes podrán presentar oferta por uno o más lotes.

Los precios cotizados para cada lote deberán corresponder al ciento por ciento (100%) de las cantidades indicadas para cada lote.

Los Oferentes podrán ofrecer descuentos por la adjudicación de más de un lote, para lo cual deberán indicar en el Formulario de la oferta la metodología aplicable.

3. Ofertas

3.1 Presentación de las ofertas

3.1.1 La presentación de las ofertas se efectuará en idioma nacional. Las mismas deben presentarse debidamente foliadas y firmadas por representante legal en cada una de sus hojas, acompañada de 1 copia en papel y 1 copia en soporte digital, en un sobre único cerrado, en el lugar, día y hora, especificados en el aviso específico de la licitación, con la siguiente leyenda en su exterior:

Solicitud de Ofertas N° 1/2017 - Código STEP: AR-BICE-14587-GO-RFB.

Nombre del Contratante: BICE - Unidad Ejecutora del Proyecto Banco Mundial.

Denominación de la adquisición: “Equipos de soporte para las plataformas de IT de BICE”

Lugar de Apertura: Calle 25 de Mayo 526, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1002ABL), Argentina.

Fecha y hora de apertura: 27 de septiembre de 2017 - 15:00 horas

Nombre y dirección del Oferente: Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. - Calle 25 de Mayo 526, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1002ABL), Argentina.

3.1.2 Las ofertas deberán ser recibidas por el Comprador en la dirección indicada arriba y en el Llamado a Solicitud de Ofertas, y tendrán una validez de noventa (90) días a partir de la fecha de su apertura y los documentos que las integran deberán presentarse firmados por el Oferente, en todas sus fojas.

3.1.3 En circunstancias excepcionales y antes de que expire el período de validez de la oferta, el Comprador podrá solicitarle a los Oferentes que extiendan el período de la validez de sus ofertas. Las solicitudes y las respuestas deberán hacerse por escrito. Al Oferente que acepte la solicitud de prórroga no se le pedirá ni permitirá modificar su oferta.

3.1.5 En el caso de contratos con precio fijo, si la adjudicación se retrasase por un período mayor a cincuenta y seis (56) días a partir del vencimiento del plazo inicial de validez de la oferta, el precio del Contrato será ajustado según lo especificado en la solicitud de prórroga. La evaluación de la oferta deberá basarse en el precio cotizado sin tomar en cuenta el ajuste mencionado.

3.1.6 La sola presentación de la Oferta implica por parte de cada Oferente:

  - La conformidad y aceptación, expresa e irrevocable, del Oferente a la totalidad de los términos y condiciones estipulados en el presente Pliego, en el pliego de condiciones particulares, las aclaraciones al mismo que pudiera comunicar el Banco antes de la apertura de las Ofertas y, supletoriamente, a los restantes términos y condiciones que resultan del Régimen de Contrataciones del BICE, instrumento cuya copia se puede consultar en la página web del banco www.bice.com.ar.

  - La manifestación expresa con carácter de declaración jurada relativa a la veracidad de la información contenida en la Oferta.

  - La obligación de notificar de inmediato al Banco cualquier modificación que pudiera producirse respecto de la información suministrada en la Oferta.

Las ofertas no pueden contener ningún tipo de condición que afecte su validez o vigencia, ni pueden hacerse reservas de modificación a futuro, so pena de considerarlas inadmisibles.

3.2 	Garantía de Mantenimiento de Oferta

3.2.1 El Oferente deberá presentar como parte de su Oferta el original de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta por la cantidad y en la moneda estipulada en la presente Solicitud.

- La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser una Póliza de Seguro de Caución cuyas cláusulas no se opongan a las normas que rigen esta Solicitud de Ofertas y constituyéndose el fiador como deudor liso, llano y principal pagador, con renuncia expresa a los beneficios de excusión y división, y extendida de acuerdo a las normas de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) de la Argentina. La Compañía Aseguradora que emita la Póliza de Seguro de Caución deberá contar con la autorización para operar de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) de la Argentina. La Compañía Aseguradora deberá indicar además cuáles son las Compañías de Seguros locales o del exterior en las que está reasegurada. En todos los seguros, la o las Compañías Aseguradoras no podrán dejar sin efecto la vigencia de las pólizas, sin comunicar al Contratante esta circunstancia con una antelación no menor de 15 días, a contar desde la fecha de notificación fehaciente.

- La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será en PESOS ARGENTINOS, y deberá ser de un 5 % del valor total de la oferta.

- La Garantía de Mantenimiento de Oferta, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario anexo. En cualquier caso, el formulario de la Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá incluir el nombre completo del Oferente. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta permanecerá válida por un período de 28 días posteriores a la fecha límite de la validez de las Ofertas, o del período prorrogado, de corresponder.

3.2.2 Todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, serán rechazadas por el Contratante por incumplimiento.

3.2.3 Las Garantías de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas tan pronto como sea posible, después que el Oferente al que se haya adjudicado el Contrato suministre la Garantía de Cumplimiento. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta del Oferente al que se adjudica el contrato será devuelta, tan pronto como sea posible, una vez que dicho Oferente haya firmado el contrato y suministrado la garantía de cumplimiento del contrato.

3.2.4 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva Oferta si:

- un Oferente retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta especificado por el Oferente en el Formulario de Presentación de Oferta, salvo en casos de solicitud de prórroga no aceptados por el oferente donde el mismo no pierde la Garantía; o

- si el Oferente seleccionado:

- no firma el contrato dentro del plazo estipulado en la notificación de adjudicación.

- no suministra la Garantía de Cumplimiento del Contrato en el plazo estipulado en la notificación de adjudicación.

3.2.5 La Garantía de Mantenimiento de Oferta de una Asociación en Participación o Consorcio deberá ser emitida en nombre de la Asociación en Participación o Consorcio que presenta la oferta. Si dicha Asociación o Consorcio no ha sido legalmente constituido en el momento de presentar la oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser emitida en nombre de todos los futuros socios de la Asociación o Consorcio y firmada por cada miembro.

3.3 Documentos que integran la oferta

3.3.1      La oferta deberá incluir los siguientes documentos:

- Formulario de la Oferta (Anexo 1);

- Lista de cantidades y precios de cada artículo (Anexo 2)

- Formulario de Servicios Conexos –en caso de corresponder- (Anexo 3);

- Especificaciones técnicas de los bienes ofertados, pudiendo incluirse adicionalmente Folletos generales de los bienes;

- Documentación autenticada relativa a la constitución o condición jurídica del Oferente; un poder (escritura pública) en que se otorguen facultades al firmante de la oferta para comprometer al Oferente;

- Garantía de Mantenimiento de Oferta (Anexo 4).

- Copia legalizada de los estados financieros de los últimos dos ejercicios cerrados, certificado por el Consejo Profesional respectivo y auditado por profesional independiente. Si el último estado financiero a presentar tuviera una antigüedad igual o mayor a un año al de la fecha de presentación de ofertas, el Oferente deberá acompañar la facturación correspondiente desde la fecha de cierre del último balance presentado hasta la actualidad, certificada por Contador Público Nacional y legalizada su firma por el Consejo Profesional respectivo;

3.4 Formularios de oferta

3.4.1 El Oferente llenará el formulario de oferta incluido como Anexo 1, la lista de precios que se incluye en el Anexo 2 de estos documentos de licitación y el formulario de servicios conexos, si corresponde, indicado en el Anexo 3, e indicará la cantidad, los precios y el país de origen de los bienes que suministrará, y una breve descripción de los mismos. Asimismo, el Oferente deberá completar el formulario de Garantía de Mantenimiento de Oferta, indicado en el Anexo 4.

3.4.2 El Oferente que no fábrica o produce los bienes que propone proveer deberá presentar una Autorización del Fabricante mediante el formulario incluido en el Anexo 6 para demostrar que ha sido debidamente autorizado por el fabricante o productor de los Bienes para suministrarlos en el país del Comprador.

3.5 Apertura de las ofertas

3.5.1 En el lugar, fecha y hora especificado en la Invitación se abrirán los sobres con las ofertas, en presencia de los responsables de la Comisión de Apertura que la Unidad Ejecutora del Proyecto designe y de los representantes de las empresas que deseen asistir, elaborándose un acta a tal efecto, en la que deberá constar:

- Nombre de los responsables designados por la Unidad Ejecutora del Proyecto

- Nombre de los representantes de los oferentes que se encuentren presentes.

- Monto de las ofertas.

- Presentación de la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

- Cualquier otra observación que se formule.

- Toda otra circunstancia relacionada con el acto, que el funcionario responsable estime oportuno consignar.

Dicha acta deberá estar firmada por los responsables que se consignan en el literal “a” del presente artículo y por los representantes de los Oferentes que se encuentren presentes conforme el literal “b”.

3.5.2 Las ofertas presentadas con posterioridad a la fecha y hora límites indicadas en el aviso de Solicitud de Ofertas, serán devueltas sin abrir.

    - Un Oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, de conformidad con la Subcláusula 3.1.1 debidamente firmada por un representante autorizado, y deberá incluir una copia de dicha autorización (poder judicial). La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito. Todas las comunicaciones deberán ser recibidas por el Comprador antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas, de conformidad con la Subcláusula 3.1.1. Los sobres deberán estar claramente marcados “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN” o “MODIFICACIÓN”.

    - Las ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la presente Subcláusula serán devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.

    - Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado por el Oferente en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiese.

  - Análisis y evaluación de las ofertas

    - La información relativa al examen, aclaración, evaluación y comparación de las ofertas y las recomendaciones para la adjudicación de un contrato no podrán ser reveladas a los oferentes ni a ninguna otra persona que no participe oficialmente en dicho proceso hasta que se haya anunciado el nombre del Adjudicatario. Todo intento de un Oferente de influir en la tramitación de las ofertas o en la decisión sobre la adjudicación por parte del Contratante puede dar lugar al rechazo de la oferta de ese Oferente.

    - El Comprador examinará las ofertas para determinar si están completas, si contienen errores de cálculo, si se han presentado las garantías requeridas y si los documentos han sido debidamente firmados. En caso de errores aritméticos procederá a corregirlos de la siguiente manera:

- si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido a menos que el Comprador considere que hay un error obvio en la colocación del punto decimal, caso en el cual el total cotizado prevalecerá y el precio unitario se corregirá;

- si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total; y si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

- si el Oferente que presentó la oferta evaluada más baja no acepta la corrección de los errores en el plazo de 3 días hábiles, su oferta podrá ser rechazada y se podrá ejecutar la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

    - El Comprador examinará todas las ofertas para confirmar que todos los documentos y documentación técnica solicitada en la Subcláusula 3.3 de la Sección B han sido suministrados y para determinar si cada documento entregado está completo.

    - El Comprador confirmará que los siguientes documentos e información han sido proporcionados con la oferta. Si cualquiera de estos documentos o información faltase, la oferta será rechazada.

  - Formulario de Oferta firmado, de conformidad con el formulario del Anexo 1;

  - Lista de Precios firmada, de conformidad con el formulario del Anexo 2;

  - Formulario de Servicios Conexos firmado, si corresponde, de conformidad con el formulario del Anexo 3;

  - Garantía de Mantenimiento de Oferta firmada, de conformidad con el formulario del Anexo 4.

    - Las ofertas que no se ajusten al período de validez indicado en la Subcláusula 3.1.2 de la Sección B, podrán ser rechazadas.

    - El Comprador evaluará y comparará las ofertas que se ajusten a los requisitos de los documentos de Solicitud de Ofertas.

    - En el caso de que haya ofertas expresadas en diferentes monedas, a los fines de la evaluación, comparación de precios y adjudicación el Comprador convertirá todos los precios a pesos argentinos, utilizando el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina, del día hábil anterior a la fecha de apertura de ofertas.

    - Los Oferentes podrán cotizar precios separados para uno o más lotes. El Comprador adjudicará contratos múltiples al Oferente que ofrezca la combinación de ofertas que sea evaluada como la más baja y que cumpla con los requisitos de post-calificación establecidos en la Subcláusula 3.8.1 de la Sección B.

3.7   Derecho del Comprador a Aceptar Cualquier Oferta y a Rechazar Cualquiera o Todas las Ofertas

3.7.1 El Comprador se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier oferta, de anular el proceso licitatorio y de rechazar todas las ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los Oferentes.

  - Adjudicación del Contrato

3.8.1 Pre-Adjudicación

La Comisión Evaluadora de Ofertas a conformarse en cada proceso, interviene con carácter previo a la adjudicación del contrato, emitiendo un dictamen no vinculante. El dictamen contiene una evaluación y recomendación que puede servir de fundamento a la instancia competente del Banco para resolver sobre la adjudicación del contrato.

La pre-adjudicación es comunicada a todos los oferentes, por correo electrónico, a los efectos de que puedan presentar impugnaciones u observaciones al dictamen dentro de los 5 (cinco) días hábiles de notificada.  Las solicitudes de vista de las actuaciones no suspenden el plazo para presentar observaciones o impugnaciones al dictamen. Los oferentes que presentaren impugnaciones al dictamen de pre-adjudicación deben constituir una garantía de impugnación equivalente al 5% de la oferta impugnada, mediante cheque certificado o seguro de caución u otra garantía a satisfacción del Banco. En caso de corresponder, se corre vista al oferente impugnado, para que conteste el traslado en un plazo de 3 (tres) días hábiles. Una vez contestado el traslado se dan por finalizadas las presentaciones.

El Contratante recomendara la adjudicación del Contrato al Oferente cuya Oferta se ajuste a las condiciones y requisitos de estos Documentos y resulte ser la de precio evaluado más bajo, siempre y cuando reúnan los requisitos de post-calificación especificados en la Solicitud de Ofertas, y en esta cláusula.

Los requisitos de calificación incluyen:

Experiencia y Volumen de fabricación y/o comercialización

- Experiencia demostrable en el rubro, lo que se acreditará con, como mínimo, 3 contratos ejecutados satisfactoriamente en el suministro de bienes similares* en el periodo de 5 años anteriores a la fecha límite para la presentación de ofertas. Se acreditará mediante la inclusión en la oferta del listado de ventas indicando como mínimo la siguiente información: cliente, bienes suministrados y cantidades suministradas de dichos bienes o copia de los contratos.

*Se entiende por bienes similares aquellos bienes pertenecientes al mismo rubro o sector que los bienes ofrecidos en la presente licitación.

- Capacidad financiera

El Oferente deberá demostrar una facturación anual equivalente a:

- Lote Nro. 1: ARS $ 4.000.000 (PESOS ARGENTINOS CUATRO MILLONES)

- Lote Nro. 2: ARS $ 1.500.000 (PESOS ARGENTINOS UN MILLON QUINIENTOS MIL)

El oferente deberá acreditar su facturación anual mediante:

- Personas Físicas o sus representantes: declaraciones de ingresos, utilidades y pérdidas de los dos (2) ejercicios cerrados con anterioridad a la fecha límite de presentación de oferta.

- Personas Jurídicas o UTE: Balances de los dos (2) últimos estados financieros

3.8.2 En caso de presentarse un Consorcio o Asociación de Empresas, la oferta se evaluará en forma conjunta sumando las calificaciones de cada firma.

La información para cada una de las firmas asociadas deberá sumarse para determinar el cumplimiento del Oferente con los criterios mínimos requeridos; sin embargo, para que una firma asociada califique, el socio responsable debe satisfacer por lo menos 40 por ciento de esos criterios mínimos estipulados como criterios para un Oferente individual y los otros socios, al menos, el 25% de estos criterios. El incumplimiento de este requisito podrá dar como resultado el rechazo de la asociación. La experiencia y recursos de los subcontratistas no se tomarán en cuenta para determinar el cumplimiento del Oferente con los criterios establecidos como requisitos.

3.8.3 El Comprador se reserva el derecho, al momento de adjudicar el contrato, de incrementar o reducir las cantidades de los bienes y servicios conexos especificados en los documentos de licitación, siempre y cuando esta variación no exceda el 15% del total de los bienes y servicios y no podrá modificar los precios unitarios y los términos y condiciones del documento de Solicitud de Oferta y de la Oferta.

3.9	Notificación al Adjudicatario

3.9.1 El Contratante notificará fehacientemente al Adjudicatario, que su oferta ha sido aceptada, 	para que éste se presente a firmar el Contrato respectivo en el lugar y fecha que determine el Contratante. Si así no lo hiciere en un plazo máximo de cinco (5) días o cualquier otro 	plazo acordado entre las partes, el Contratante procederá a ejecutar la Garantía de Mantenimiento de Oferta. En el acto administrativo por el que se resuelve la adjudicación deben resolverse las impugnaciones.

3.9.2 Mientras se prepara un Contrato formal y es perfeccionado, la notificación de adjudicación 	constituirá el Contrato.

3.9.3 Dentro de los quince (15) días siguientes al recibo de la notificación de adjudicación de parte del Comprador, el Licitante seleccionado deberá presentar la Garantía de Cumplimiento del 	Contrato, de conformidad con el formulario de Garantía de Cumplimiento incluido en el 	Anexo 8, por un monto equivalente al 10% del valor del Contrato.

3.9.4 Cuando el Licitante seleccionado presente la garantía de cumplimiento de conformidad con el 	Formulario del Anexo 8 y suscriba el contrato, el Comprador informará inmediatamente a 	cada uno de los licitantes no seleccionados los resultados de la Evaluación de las Ofertas.

3.9.5 La Garantía de Cumplimento será liberada por el Comprador y devuelta al Proveedor a más 	tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de recepción definitiva de los bienes.

3.10 Firma del Contrato

3.10.1El Oferente seleccionado tendrá un plazo de cinco (5) días, a partir de la fecha de notificación de adjudicación, para firmar el Contrato.

3.11 Garantía de los bienes

3.11.1 El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del contrato son nuevos, sin uso, y del último modelo a la fecha límite fijada para la presentar ofertas.

    - El Proveedor garantiza además que todos los bienes suministrados en virtud del contrato estarán libres de defectos atribuibles al diseño, los materiales o la confección o a cualquier acto u omisión del Proveedor que pudiera manifestarse en ocasión del uso normal de los bienes en las condiciones imperantes en el país.

    - Los bienes deberán poseer una garantía según el plazo indicado en las Especificaciones Técnicas, desde la fecha de recepción de los mismos en el lugar de entrega estipulado.

    - El Comprador notificará de inmediato y por escrito al Proveedor cualquier reclamación a que hubiera lugar con arreglo a la garantía y el Proveedor reparará o reemplazará los bienes defectuosos en todo o en parte, sin costo para el comprador, dentro del plazo máximo [insertar plazo que menciona la Subcláusula 4.3.1. "d” de notificada la reclamación.

3.12 Asociación en Participación o Consorcio

3.12.1 Si el Proveedor es una Asociación en Participación o Consorcio, todas las partes que lo conforman deberán ser mancomunada y solidariamente responsables frente al Comprador por el cumplimiento de las disposiciones del Contrato y deberán designar a una de ellas para que actúe como representante con autoridad para comprometer a la Asociación en Participación o Consorcio. La composición o constitución de la Asociación en Participación o Consorcio no podrá ser alterada sin el previo consentimiento del Comprador.

3.13 Ordenes de Cambio y Enmiendas al Contrato

3.13.1 El Comprador podrá, en cualquier momento, efectuar cambios dentro del marco general del Contrato, mediante orden escrita al Proveedor, en uno o más de los siguientes aspectos:

  - planos, diseños o especificaciones, cuando los Bienes que deban suministrarse en virtud al Contrato deban ser fabricados específicamente para el Comprador;

  - la forma de embarque o de embalaje;

  - el lugar de entrega, y/o

  - los Servicios Conexos que deba suministrar el Proveedor.

3.13.2 Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminución en el costo o en el tiempo necesario para que el Proveedor cumpla cualquiera de las obligaciones en virtud del Contrato, se efectuará un ajuste equitativo al Precio del Contrato o al Plan de Entregas/de Cumplimiento, o a ambas cosas, y el Contrato se enmendará según corresponda. El Proveedor deberá presentar la solicitud de ajuste de conformidad con esta Cláusula, dentro de los veintiocho (28) días contados a partir de la fecha en que éste reciba la solicitud de la orden de cambio del Comprador.

3.13.3 Los precios que cobrará el Proveedor por Servicios Conexos que pudieran ser necesarios pero que no fueron incluidos en el Contrato, deberán convenirse previamente entre las partes, y no excederán los precios que el Proveedor cobra actualmente a terceros por servicios similares.

3.13.4 Sujeto a lo anterior, no se introducirá ningún cambio o modificación al Contrato excepto mediante una enmienda por escrito ejecutada por ambas partes.

3.14 Impuestos.

3.14.1 Impuesto de Sellos: Cuando el Contrato/Orden de Compra se encontrará alcanzado por impuesto de sellos, el 50% del mismo estará a cargo del Contratista, debiendo demostrar su pago fehacientemente y acompañarlo en ocasión de presentar la Garantía de Cumplimiento del Contrato.

C. ELEGIBILIDAD

Elegibilidad para el suministro de bienes, la contratación de obras y prestación de servicios de no consultoría en adquisiciones financiadas por el Banco.

      - El Banco permite a empresas e individuos elegibles de todos los países ofrecer Bienes, Obras, Servicios de No-Consultoría y Servicios de Consultoría para los proyectos que financia.

      - En las adquisiciones que el Banco financie en todo o en parte, el Prestatario no podrá denegar la participación de un Oferente/Proponente/Consultor ni podrá negar que se adjudique a este un contrato por razones que no se vinculen con alguno de los siguientes aspectos:

- su capacidad y sus recursos para ejecutar con éxito el contrato, o

- situaciones de conflicto de interés contempladas en los párrafos 3.14 a 3.17 de las Regulaciones de Adquisiciones (“Conflictos de interés”).

3. Como excepciones a los párrafos 1 y 2:

- Las empresas o los individuos de un país o los Bienes fabricados en un país podrán considerarse inadmisibles en los siguientes casos:

- Si como consecuencia de leyes o normas oficiales, el país del Prestatario prohíbe las relaciones comerciales con ese país, siempre que el Banco considere que dicha exclusión no impide la competencia efectiva en el suministro de los Bienes, las Obras o los Servicios de No-Consultoría, ni en la contratación de los Servicios de Consultoría. Cuando el proceso de adquisición traspase fronteras jurisdiccionales (cuando más de un país participe en dicho proceso), la exclusión

- Cuando, en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de dicho organismo, el país del Prestatario prohíba la importación de Bienes de un país en particular o los pagos a un país, a una persona o entidad. Cuando el país del Prestatario prohíba los pagos a una empresa en particular o los pagos por Bienes específicos en virtud de un acto de cumplimiento de este tipo, se podrá excluir a dicha empresa.

- Las instituciones o empresas de propiedad estatal del país del Prestatario podrán competir por un contrato y resultar adjudicatarias únicamente si demuestran, de un modo aceptable para el Banco, que:

- son legal y financieramente autónomas;

- realizan operaciones de acuerdo con el derecho comercial;

- no están sometidas a la supervisión de la entidad que las contrata.

- Como excepción a lo dispuesto en el párrafo 3.b., cuando los Bienes, las Obras y los Servicios de No-Consultoría o los Servicios de Consultoría provistos por empresas públicas, o por universidades, centros de investigación o instituciones estatales presenten características únicas y excepcionales debido a la ausencia de alternativas adecuadas en el sector privado, o como consecuencia del marco regulatorio, o porque su participación es crucial para la ejecución del proyecto, el Banco podrá aceptar la contratación de estas entidades tras analizar cada caso en particular.

- En casos específicos, el Banco podrá aceptar que se adjudiquen contratos de Consultoría a funcionarios gubernamentales y empleados públicos del país del Prestatario, ya sea a título individual o como miembros del equipo de expertos propuesto por una empresa Consultora, siempre y cuando:

  - los servicios de los funcionarios gubernamentales o de los empleados públicos del país del Prestatario presenten características únicas y excepcionales, o su participación sea crucial para la ejecución del proyecto;

  - su contratación no cree un conflicto de intereses;

  - su contratación no contravenga ninguna ley, norma o política del Prestatario.

- Quedarán excluidas las empresas o los individuos declarados inelegibles, sancionados conforme a las normas del Banco de lucha contra la corrupción y de acuerdo con sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo Banco Mundial.

- A solicitud del Prestatario, el Banco podrá aceptar que, para los contratos que financia, en el documento de SDO/SDP se estipule que una empresa o un individuo inhabilitados para resultar adjudicatarios de un contrato como consecuencia de una sanción de las autoridades judiciales o administrativas competentes del país del Prestatario y de conformidad con las leyes pertinentes no podrán recibir la adjudicación de un contrato financiado por el Banco, siempre y cuando este considere a su entera satisfacción que dicha inhabilitación se vincula con actos de fraude y corrupción y que se la ha aplicado conforme a un procedimiento judicial o administrativo que garantizó a la empresa o el individuo un debido proceso.

D. CONDICIONES DEL CONTRATO

4.1 Lugares y plazos de entrega

4.1.1 Los equipos deberán ser entregados en el domicilio que figura en la presente. Serán revisados al momento de la entrega, pudiendo ser rechazados en caso de encontrar partes defectuosas o que no coincidan en su totalidad con lo solicitado.

Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. – Unidad Ejecutora del Proyecto Banco Mundial.

Domicilio: Calle 25 de mayo 526 (C1002ABL), Bs. As., Argentina.

Teléfono: 0800-444-2423.

Responsable: Deberá coordinarse la entrega con el Sr. Roberto Giménez de la Dic. Tecnología – Gerencia de Informática.

4.1.2	La entrega considerando la necesidad de adecuar los equipos, los lugares de destino, transporte, e instalación propiamente dicha, que está a cargo del Oferente, será de acuerdo al siguiente cronograma:

| LOTE 1 - DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PLAZO DE ENTREGA |
| --- | --- | --- |
| Equipamiento | Sistema de Storage y todos sus componentes | 1 | 60 días corridos a partir de la recepción fehaciente de la Orden de Compra |
| Instalación | Instalación y configuración del Equipamiento | 1 | 15 días corridos a partir de la entrega efectiva del equipamiento |
| Capacitación | Capacitación del personal técnico | 2 Personas | 5 días corridos a partir de la entrega efectiva e instalación del equipamiento |

| LOTE 2 - DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PLAZO DE ENTREGA |
| --- | --- | --- |
| Equipamiento | Servidor | 1 | 60 días corridos a partir de la recepción fehaciente de la Orden de Compra |
| Instalación | Instalación y configuración del Equipamiento y Software | 1 | 15 días corridos a partir de la entrega efectiva del equipamiento |
| Capacitación | Capacitación del personal técnico | 2 Personas | 5 días corridos a partir de la entrega efectiva e instalación del equipamiento |

(en caso que el vencimiento de plazo ocurra en un día inhábil, el mismo se configura en el día hábil inmediato posterior).

Ver detalle descripto en el Anexo 5.

Para el caso de incumplimiento del plazo establecido, se aplicará al Proveedor una penalidad del 1% sobre el valor de los bienes demorados por cada semana de demora, hasta un máximo del 10% del monto del contrato y podrá ser retenida de los pagos al Proveedor.

4.2	Contabilidad, inspección y auditoria por el Banco de los archivos del proveedor.

4.2.1 El Proveedor permitirá al Banco y/u otras personas designadas por el Banco inspeccionar los bienes y servicios, y/o las cuentas y registros del Proveedor y de sus sub-proveedores relativos a la Oferta del Proveedor y la ejecución del contrato, y tener tales cuentas y registros auditados por auditores designados por el Banco, si el Banco así lo exigiera.  El Proveedor deberá tener presente lo previsto en la Subcláusula 5.1.1 (b) de las Condiciones del Contrato la cual prevé que todo acto dirigido a impedir de forma material el derecho del Banco a inspeccionar y auditar establecido en la presente Subcláusula constituye una práctica prohibida sujeta a sanción por el Banco.

4.3 Inspección y Prueba de los bienes

4.3.1 Las siguientes inspecciones y pruebas se realizarán:

Inspección – Recepción Provisoria/Definitiva:

    - A la entrega de los bienes en los destinos finales indicados en la Lista de Bienes y Plan de Entregas, el personal designado por el Comprador, verificará los siguientes aspectos:

- Cantidades de artículos, conforme a Lista de Bienes y Plan de Entregas.

- Marca y modelo de los artículos conforme la oferta.

- Origen de los bienes de acuerdo a lo declarado en la oferta.

- Provisión de manuales técnicos y de usuario en español. [Color]

- Provisión de certificados de garantía de funcionamiento. [Color]

- Defectos externos apreciables (raspaduras, roturas y otros daños físicos evidentes).

- Embalaje conforme a las exigencias de este Documento de Solicitud de Ofertas.

    - Una vez practicadas estas inspecciones, el personal designado por el Comprador emitirá el acta de recepción definitiva, a excepción de aquellos casos en los que luego de la entrega de los bienes se soliciten servicios conexos o adicionales (capacitación, instalación, etc).

    - En los casos mencionados en el apartado anterior (b.), con la entrega de bienes se realizará un Acta de Recepción Provisoria, y cuando se perfeccione el cumplimento de los servicios conexos o adicionales se realizará un Acta de Recepción Definitiva.

    - Si alguno de los aspectos precedentes no se hallaran conformes, el personal designado por el Comprador asentará en el acta de recepción definitiva, e implicará para el proveedor el reemplazo de los bienes no conformes dentro del siguiente plazo: 15 días.

4.4	Pago

4.4.1 El pago de los bienes y servicios se realizará de la siguiente manera:

Contra aceptación:

El pago se efectuará en pesos argentinos (AR$). El medio de pago a utilizar es la transferencia bancaria directa a la cuenta que indique el Proveedor.

El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de una solicitud de pago o factura, acompañada de un certificado del Comprador que indique que los bienes han sido recibidos en su totalidad y que todos los demás servicios contratados han sido cumplidos.

4.4.2    Documentación de pago:

- Original y copia de la Factura del Proveedor, en la que se describa al Comprador como Unidad Ejecutora del “Proyecto de Acceso a Financiamiento a más Largo Plazo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”, Préstamo BIRF 86590 - AR y se indique el número de contrato, el número de préstamo, y la descripción, cantidad, precio unitario y monto total de los bienes.

- Original y copia de la orden del remito en que se describa al Comprador como Unidad Ejecutora del Proyecto, Préstamo 8659-AR del Banco de Inversión y Comercio Exterior y con indicación del destino final en Calle 25 de mayo 526 (C1002ABL), Bs. As., Argentina, de conformidad con la Lista de Bienes y Servicios y Plan de Entregas.

- Certificado de origen de todos los artículos suministrados, emitido por el Proveedor.

- Certificado de aceptación emitido por el Comprador, para la percepción del pago.

4.5	Intereses por mora en el pago

4.5.1   En caso que el Comprador, por causas no imputables al Proveedor, efectuará el pago del bien excediendo el plazo previsto, deberá abonar al Proveedor los intereses correspondientes a los días de atraso, aplicando un 0,5% semanal por cada semana de retraso en el pago. Los intereses se abonarán sobre la suma líquida o monto neto a pagar al Proveedor.

5.	Rescisión del contrato

5.1	Rescisión por causa del Proveedor

5.1.1     El Comprador tendrá derecho a rescindir el Contrato cuando el Proveedor:

a. Obre con dolo, culpa grave o reiterada negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones.

b. A juicio del Comprador haya empleado prácticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas u obstructivas al competir por o en la ejecución del Contrato.

- Para propósitos de esta cláusula:

“práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación de otra persona;

“práctica fraudulenta” significa cualquier actuación u omisión, incluyendo una tergiversación de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una obligación;

“práctica de colusión” significa un arreglo de dos o más personas diseñado para lograr un propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona;

“práctica coercitiva” significa el daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a cualquiera persona, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus actuaciones.

“práctica de obstrucción” significa

- la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia material relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente una investigación por parte del Banco, de alegaciones de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas  o de colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la investigación,  o

- las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a inspeccionar y auditar de conformidad con la Subcláusula 1.4.1 (e) de la Sección A.

c. No entregar el bien dentro del plazo establecido, superándose el tope de monto de multa establecido.

d. El Comprador podrá rescindir el Contrato mediante comunicación por escrito al Proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.  En tal caso, la terminación será sin indemnización alguna para el Proveedor, siempre que dicha terminación no perjudique o afecte algún derecho de acción o recurso que tenga o pudiera llegar a tener posteriormente hacia el Comprador.

5.2	Terminación por Conveniencia

5.2.1 El Comprador, mediante comunicación enviada al Proveedor, podrá terminar el Contrato total o parcialmente, en cualquier momento por razones de conveniencia. La comunicación de terminación deberá indicar que la terminación es por conveniencia del Comprador, el alcance de la terminación de las responsabilidades del Proveedor en virtud del Contrato y la fecha de efectividad de dicha terminación.

6. Recepción del bien y plazo de garantía

6.1     Una vez recibido el bien de conformidad por el BICE en su calidad de Unidad Ejecutora del Proyecto confeccionará un Acta de Recepción del Bien (puede haber un Acta de Recepción provisoria y un Acta de Recepción Definitiva). Asimismo, el personal técnico del Comprador emitirá un certificado de aceptación que permitirá que el Proveedor presente la factura correspondiente. A partir de esta instancia comenzará a regir la garantía del bien.

7. Jurisdicción.

Los Oferentes deberán someterse a la ley argentina y a la jurisdicción de los Tribunales Federales en lo Civil y Comercial con sede en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción territorial. La sola presentación de la Oferta importa la aceptación de esta jurisdicción.

8. Solución de Controversias

8.1 El Comprador y el Proveedor harán todo lo posible para resolver amigablemente mediante negociaciones directas informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado entre ellos en virtud o en referencia al Contrato.

8.2	Si después de transcurridos veintiocho (28) días las partes no han podido resolver la controversia o diferencia mediante dichas consultas mutuas, entonces el Comprador o el Proveedor podrá informar a la otra parte sobre sus intenciones de iniciar un proceso judicial.

8.3	Se deja establecido que cualquier contienda que surja de la contratación propiciada, así como también sobre la interpretación de cláusulas contractuales y/o del presente documento, serán dirimidas en los Tribunales Federales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. En consecuencia, quién resulte adjudicatario deberá constituir domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires, donde serán válidas todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales que deban practicarse.

9. Aumento o disminución de la prestación.

El BICE puede aumentar o disminuir en hasta un 35% (treinta y cinco por ciento) los montos y plazos totales que se adjudiquen. En tal caso, el BICE deberá comunicar su decisión al contratista con una antelación suficiente que será determinada por la autoridad competente del BICE en cada compra o contratación.

Si la modificación que decidiera efectuar el BICE superara un 25% (veinticinco por ciento) los montos y plazos totales que se adjudicaran, el contratista debe prestar su conformidad expresa a la modificación.

E. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

LOTE 1 – Redes de Almacenamiento (SAN - Storage Área Network) CODIGO ETAP: ST-090.

INDICE

- OBJETO

- ALCANCE

- SISTEMA DE CONTRATACIÓN

- FORMA DE COTIZACIÓN REQUERIDA

- ESPECIFICACIONES A CONSIDERAR

- GARANTÍA

- RECEPCION

- OTRAS OBLIGACIONES A CARGO DEL PROVEEDOR

- OBJETO

El presente tiene por objeto la adquisición de un Sistema de Storage Principal a los efectos de reemplazar los preexistentes.

- ALCANCE

Hardware: Equipamiento solicitado en el presente pliego

Software: Licencias de software correspondientes para el correcto funcionamiento del hardware según las funcionalidades solicitadas

Capacitación: Capacitación del personal técnico sobre las herramientas administrativas del equipamiento.

Implementación y soporte: Instalación, configuración del equipamiento a fin de dejarlo operativo. El OFERENTE deberá proponer un plan de instalación y configuración detallando principales fases y duración, más el soporte técnico.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cada unidad deberá ser entregada con 1 (un) juego de manuales de configuración de hardware y software. Estos manuales podrán ser entregados en formato papel o mediante medios de almacenamiento digitales.

Los equipos deberán ser alimentados de 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, sin necesidad de requerir un transformador adicional.

Almacenamiento de configuración y firmware en memoria no volátil.

Deberá incluir los accesorios necesarios para montar en racks estándar de 19”.

- SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Unidad de Medida.

- FORMA DE COTIZACIÓN REQUERIDA: La cotización debe realizarse en Pesos Argentinos por la totalidad de los ítems de la planilla de cotización y debe incluir impuestos detallados.

- ESPECIFICACIONES A CONSIDERAR

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ESCALABILIDAD

Los arrays actualmente definidos son los siguientes

| Contenido | Cantidad y Tipo de discos | Capacidad Disponible (TB) | Tipo de Array a configurar en el nuevo Equipo |
| --- | --- | --- | --- |
| Desktops Virtuales | 6 Discos de 600GB en RAID 5 | 3,0 | RAID 5 |
| Servidor File Server | 6 Discos de 300GB en RAID 5 | 1,5 | RAID 5 |
| BD SQL Desarrollo | 3 Discos de 600GB en RAID 5 | 1,5 | RAID 5 |
| Servidores de Correo | 6 Discos de 300GB en RAID 5 | 1,5 | RAID 5 |
| Servidores de uso General | 8 Discos de 600GB en RAID 5 | 4,2 | RAID 5 |
| BD SQL Producción | 5 Discos de 300GB en RAID 5 | 1,2 | RAID 10 |
| Total |  | 12,9 |  |

El equipamiento ofertado deberá contar con las siguientes capacidades y características:

Capacidad inicial (CI) disponible en discos instalados a proveer: 26 TB

Capacidad Final disponible: La capacidad de crecimiento del Storage deberá ser de al menos un 60% adicional a la capacidad inicial disponible solicitada

Todos los accesorios o partes necesarias para alcanzar la capacidad final, deberán estar incluidos en la oferta.

Los discos que componen el almacenamiento deberán ser del tipo:

SAS (Serial Attached SCSI), FC (Fibre Channel) o superior, con interfaz de una velocidad de 6 Gbps para SAS o 8/16 Gbps para FC, y velocidad de rotación de al menos 10.000 RPM  .

SSD (Solid State Disk).

La capacidad mínima  de los discos que se utilizarán para la composición del almacenamiento será de:

Discos SSD:     400 GB

Discos SAS:     900 GB

Los discos que componen el almacenamiento deberán tener un tamaño de 2.5” y una conectividad de 12 Gbps.

CARACTERÍSTICAS DE CONECTIVIDAD

Actualmente el Switch de SAN es un equipo Brocade 320. Próximamente se va a agregar un segundo Switch para tener redundancia, con puertos de 16 Gbps.

Los 4 hosts son equipos Lenovo x3550 y Dell Power Edge R630Poxxxs777ge R630

Conectividad desde los hosts (servidores) al/los switch/es SAN.

Basada en Fiber Channel (FC)

Puertos FC de 8/16 Gbps. El ancho de banda por puerto y la cantidad de puertos FC deberá dimensionarse de acuerdo a las características de rendimiento que más adelante se detallan.

Conectividad desde el/los switch/es SAN a los dispositivos de almacenamiento:

Basada en Fiber Channel (FC)

Puertos FC de 8/16 Gbps. El ancho de banda por puerto y la cantidad de puertos FC deberá dimensionarse de acuerdo a las características de rendimiento que más adelante se detallan.

Independientemente de la interfaz de conexión ofertada (Ethernet o FC), los oferentes deberán incluir, de ser necesario, todos los cables de conexión necesarios para conectar los hosts a la SAN.

Deberá soportar conexiones FCoE y SAS.

La solución de Almacenamiento ofertada deberá incluir 2 puertos SAS de 12Gbps mínimo para conectividad de Hosts.

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO Y ESCALABILIDAD

Memoria Caché mínima: 32 GB

IOPS de lectura Mínimos requeridos: 130.000

IOPS Cache mínimos requeridos: 390.000

IOPS de escritura Mínimos requeridos: 30.000

55,000 IOps Mixtos  (70% Lectura - 30% Escritura) .

La solución de almacenamiento ofrecida deberá soportar un mínimo de 240 discos.

Los arrays deberán ser configurados  utilizando la función de tiering automático permitiendo mover datos en 2 o 3 niveles de almacenamiento y esta deberá ser licenciada por sistema, no por capacidad utilizable o por cantidad de cajones instalados. Así como alguna funcionalidad para distribuir a lo largo de los discos que integran el pool las cargas de trabajo para mejorar el rendimiento de los volúmenes de datos que estén comprometidos por altas cargas de trabajo.

La SAN ofertada deberá contar con los puertos de conectividad necesarios, de modo de soportar la conexión de los hosts que se detallan en la tabla siguiente, respetando los anchos de banda mínimos indicados.

| Tabla de hosts a conectar a la SAN y los anchos de banda de conexión requeridos |
| --- |
| Cantidad de hosts | Ancho de banda mínimo por host (BW) |
| 4 | 8 Gbps> |

A fin de contar con una reserva de ancho de banda para la conexión de hosts que eventualmente se puedan incorporar en el futuro, la SAN ofertada deberá permitir el agregado de puertos de conectividad, que permitan incorporar un ancho de banda adicional, calculado como un porcentaje del ancho de banda inicial.

El porcentaje a considerar como ancho de banda de reserva será del 50% del ancho de banda inicial.

Se debe proveer el software de Multipath para el total de los servidores que serán conectados al sistema de almacenamiento.

El equipo deberá tener alguna funcionalidad interna para eficientar y facilitar la migración dinámica de datos de otros equipos (incluso de otros proveedores) hacia el equipo.

CARACTERÍSTICAS DE DISPONIBILIDAD

A fin de asegurar la disponibilidad de la SAN, la misma deberá contar con las siguientes características básicas:

Conexión de los discos duros que componen la SAN: Deberán tener conexión por camino redundante hacia las controladoras. Los mismos tendrán capacidad de reemplazo en caliente (hot-swap).

Controladoras de discos: Serán redundantes tipo “activo+activo” (ambas controladoras están activas y transfieren datos simultáneamente), brindando alta disponibilidad y permitiendo a la vez la mejora del rendimiento mediante el balanceo de carga mientras ambas controladoras se encuentran funcionando. Deben tener capacidad de ser reemplazadas en caliente (hot-plug).

Red SAN: Conmutadores de comunicación (switches FC / Ethernet) redundantes con conexionado de doble camino entre todos los componentes de la SAN y los switches.

Conexión de los Hosts a los conmutadores de comunicación de la SAN: Deberá ser por doble camino. Para ello, las placas HBA de los hosts a conectar a la SAN deberán brindar al menos 2 (dos) puertos de comunicación acordes al tipo requerido (FC / Ethernet). En la visita de obra, los oferentes deberán verificar esta última condición, y en caso de que las placas HBA no lo cumplan, se deberá incluir la provisión de las placas HBA correspondientes.

Soporte de configuraciones RAID: Los oferentes deberán informar la capacidad del sistema ofrecido en relación con esta característica. No obstante, mínimamente deberá soportar configuraciones RAID 0,1, 10, 5 y 6.

Fuentes de alimentación redundantes tipo “hot-swap”.

Ventilación redundante con ventiladores tipo “hot-swap”.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

Se aclara que en los puntos donde se marcó la casilla “Incluir licencia”, significa que la oferta deberá incluir las licencias de uso perpetuo de la funcionalidad indicada. En caso contrario, significa que sólo se exigirá la capacidad de habilitarla cuando sea necesario, mediante la adquisición de las licencias correspondientes.

La SAN ofertada deberá soportar las siguientes características de seguridad:

Autenticación de hosts: Debe contar con métodos para asegurar la autenticidad de los host que se conectan a la SAN.

Capacidad de definir zonas: Se entiende por zona, a un grupo de dispositivos que comparten características de seguridad comunes, independientemente de la interfaz física que los conecta a la SAN (similar a una VLAN en entornos LAN). Los dispositivos en una zona no son visibles en otras zonas, a menos que se los autorice.

Enmascaramiento de volúmenes (LUNs). Esto es, deberá tener capacidad de definir a qué LUNs tiene acceso un host cuando accede por un determinado puerto en la SAN.

En caso de que la conectividad a la SAN ofertada sea del tipo Ethernet (IP), la solución deberá admitir seguridad de protocolos acorde al “RFC 3723: Securing Block Storage Protocols over IP” que define el uso de los protocolos IPsec e IKE (Internet Key Exchange) para asegurar los protocolos de almacenamiento sobre IP.

ADMINISTRACIÓN Y CARACTERISTICAS FUNCIONALES.

Se aclara que en los puntos donde se marcó la casilla “Incluir licencia”, significa que la oferta deberá incluir las licencias de uso perpetuo de la funcionalidad indicada. En caso contrario, significa que sólo se exigirá la capacidad de habilitarla cuando sea necesario, mediante la adquisición de las licencias correspondientes.

El sistema de administración deberá contar con las siguientes características mínimas:

Capacidad de Administración remota, mediante protocolos SSL, SSH, IPSec, etc.

Creación y definición de volúmenes (LUNs = Logical Unit Number).

Capacidad de administrar el tamaño de los volúmenes según la demanda (Thin provisioning).

Creación de zonas. Administrar y asignar permisos a las mismas.

Soporte de creación de imágenes de datos estables (snapshots) que permitan la realización de backups coherentes en línea.

Capacidad de optimización del acceso a la SAN mediante la reubicación de datos en forma automática, en función de la frecuencia de acceso a los mismos.

Soporte de arranque de hosts directamente desde la SAN (network boot).

Capacidad de espejado sincrónico y asincrónico para recuperación de desastres.

- GARANTÍA

Asimismo, los bienes deben contar con 5 (cinco) años de Servicio de Garantía, y soporte técnico con nivel de servicio que comprometa al oferente 7x24x4. (soporte las 24 hs, lo siete días de la semana y debiendo responder dentro de las 4 hs de realizado el reclamo)

Nota: Deberá presentarse el correspondiente certificado de la garantía solicitada.

- RECEPCION

Entregados los bienes detallados en el punto 2 como Hardware y Software, el organismo ejecutor emitirá el Acta de Recepción Provisoria de los bienes.

Luego, finalizada la capacitación, instalación y puesto en funcionamiento el soporte, el organismo ejecutor emitirá el Acta de Recepción Definitiva de los bienes.

- OTRAS OBLIGACIONES A CARGO DEL PROVEEDOR

CAPACITACION

Curso de capacitación oficial del fabricante para 2 (DOS) administradores y/o operadores, a dictarse en las oficinas del BICE SA según cronograma a acordar. El mismo debe ser dictado por personal certificado del fabricante.

INSTALACION y TRANSPORTE DEL EQUIPAMIENTO AL SITIO

El OFERENTE deberá proponer un plan de instalación y configuración detallando principales fases y duración, considerando las siguientes actividades:

Instalación física de los equipos, raqueo, conexión eléctrica, conexión LAN y FC.

Instalación de los accesorios que correspondan (dispositivos de entrada y salida, etc.)

Chequeo inicial de funcionamiento, previo acuerdo del procedimiento de chequeo a utilizar y evidencias.

Migración de todos los arrays definidos actualmente en 2 (dos) Equipos de Storage Marca IBM Modelos DS3512 y DS3524 al nuevo equipo de Storage

Instalación, configuración y prueba de herramientas de gestión y monitoreo.

E. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

LOTE 2 – Servidores de Red Genéricos –Arquitectura basada en X86 CODIGO ETAP: SR-001.

INDICE

- OBJETO

- ALCANCE

- SISTEMA DE CONTRATACIÓN

- FORMA DE COTIZACIÓN REQUERIDA

- ESPECIFICACIONES A CONSIDERAR

- GARANTÍA

- RECEPCION

- OTRAS OBLIGACIONES A CARGO DEL PROVEEDOR

- OBJETO

El presente llamado a concurso tiene por objeto la adquisición de un Servidor para administrar la realización de los backups a cinta de los servidores tipo x86.

- ALCANCE

Hardware: Equipamiento solicitado en el presente pliego

Software: Licencias de software correspondientes a una nueva versión del Software de Backups que se utiliza actualmente en la entidad

Capacitación: Capacitación del personal técnico sobre las herramientas administrativas del software

Implementación: Instalación, configuración del equipamiento y software a fin de dejarlo operativo. El OFERENTE deberá proponer un plan de instalación y configuración detallando principales fases y duración.

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

- Rackeo físico del servidor

- Instalación del sistema Operativo

- Instalación y configuración del Software de Backup

- Realización de pruebas y verificación del correcto funcionamiento del hardware y software instalado

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Deberá ser totalmente compatible con Arquitectura X86.

- Deberá poseer setup residente en ROM, CD-ROM o DVD-ROM con password de ingreso y encendido.

- Deberá poseer control de booteo residente en ROM, con posibilidad de booteo desde CD-ROM y/o DVD-ROM.

- Deberá poseer reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

- Deberán indicarse otros controles adicionales que posea.

- SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Unidad de Medida.

- FORMA DE COTIZACIÓN REQUERIDA: en Pesos Argentinos por la totalidad de los ítems de la planilla de cotización – y debe incluir impuestos detallados.

- ESPECIFICACIONES A CONSIDERAR

UNIDAD CENTRAL DE PROCESO

- Basada en alguna de las siguientes familias de procesadores:

- “INTEL Xeon” o “AMD Opteron” o rendimiento superior compatible con arquitectura X86

- Compatible con sistemas de virtualización, es decir, Intel VT o AMD-Vi/VT-d.

  - Del tipo 6 núcleos o superior

- Cantidad de sockets a proveer (cada socket soportará la instalación de 1 CPU del tipo seleccionado):

  - 1 (una)

- Cantidad de CPU a proveer instaladas (para el tipo seleccionado):

  - 1 (Una)

MEMORIA RAM A PROVEER Y SU ESCALABILIDAD

- Tipo de memoria: Tipo: DDR3-1066 o rendimiento superior con corrección de errores (ECC).

- Capacidad: 32 GB.

PUERTOS INCORPORADOS

- Se deberán proveer los siguientes puertos:

  - 1 Port para monitor

- Puertos USB (Universal Serial Bus) versión 2.0

  - Al menos 2 puertos.

NETWORKING Y COMUNICACIONES

- En la tabla de abajo se indican las interfases de red que se deberán proveer:

| Tipo de Interfaz | Cant. de Puertos |
| --- | --- |
| Puertos Gigabit Ethernet en cobre (RJ45) | 2 |
| Placa PCIe Fibre Channel (Fibra Óptica) Cantidad de placas: 1 (Una) Cantidad de puertos por placa: 1 (Uno) CARACTERÍSTICAS: Velocidad de transferencia: 8/12Gb por puerto. Número de puertos: UNO (1) port Fibre Channel – LC multimodo Bus de conexión tipo: PCI-e o superior compatible con el servidor | 1 |

BUS DE E/S Y EXPANSIÓN

- Bus de E/S: Deberá soportar mínimamente los estándares PCI 2.1/2.2, PCI-X y PCI-E.

  - Los slots PCI-X deberán permitir alcanzar una tasa de transferencia sincrónica no inferior a 1GB/seg y los slots PCI-E, deberá poseer una tasa de transferencia no inferior a 250 MB/s por LANE.

- Expansión: Luego de instaladas todas las placas PCI necesarias para cubrir las características del equipo solicitado, deberán quedar:

  - 1 slot PCI-E de 8 LANEs (x8) libre para futuras ampliaciones.

ADAPTADOR DE VIDEO

- VGA o superior con 8MB de memoria mínimo para soporte de las interfaces gráficas de los sistemas operativos existentes en el mercado.

CONSOLA

- Este servidor forma parte de un rack y no requiere consola.

OPCIONES PARA SERVIDORES RACKEABLES

- Debe ser Rackeable, incluyendo todos los accesorios, tornillos y elementos necesarios para ser alojado en un rack de 19” estándar.

ALMACENAMIENTO MASIVO INTERNO:

- Característica de la Controladora de Discos Duros:

- Tipo:

.

- SAS o superior: El conjunto formado por la/s controladora/s de disco y la/s unidad/es de disco/s, deberán transferir hacia el canal SAS a una tasa sincrónica no inferior a 300 MB/s (3.0 Gbps).

- HOT-SWAP: La controladora de discos duros, así como los discos usados en la implementación del sistema de almacenamiento masivo deberán soportar capacidad Hot-Swap de los discos.

- Discos duros que componen el almacenamiento interno:

- Los discos provistos deben ser capaces de transferir en ráfaga, a una velocidad no inferior a 3Gb/seg, y deben tener una velocidad de rotación no inferior a 10.000 RPM.

- Configuración del almacenamiento interno:

  - Configuración RAID a proveer en el conjunto de discos:

  - RAID 1 (Mirroring)

- Capacidad: Una vez configurado el arreglo RAID solicitado, se deberá contar con una capacidad total de almacenamiento no menor a 300 GB.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220 V - 50 Hz, además de tener conexión a tierra.

- La fuente de alimentación debe ser mínimamente redundante del tipo 1+1.

SOFTWARE DE BACKUP

- 10 (Diez)  licencias de Arcserve UDP v6 Premium Edition Socket + 1 Year Enteprise Maintenance

- GARANTIA

Los bienes deben contar con 5 (cinco) años de Servicio de Garantía, y soporte técnico con nivel de servicio que comprometa al oferente 5x9xNBD.  (5 dias hábiles por 9 horas con un tiempo de respuesta máximo al día hábil siguiente (Next Business Day).

Nota: Deberá presentarse el correspondiente certificado de la garantía solicitada.

- RECEPCION

Entregados los bienes detallados en el punto 2 como Hardware y Software, el organismo ejecutor emitirá el Acta de Recepción Provisoria de los bienes.

Luego, finalizada la capacitación, instalación y puesto en funcionamiento el soporte, el organismo ejecutor emitirá el Acta de Recepción Definitiva de los bienes.

- OTRAS OBLIGACIONES A CARGO DEL PROVEEDOR

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

- Rackeo físico del servidor

- Instalación del sistema Operativo

- Instalación y configuración del Software de Backup

- Realización de pruebas y verificación del correcto funcionamiento del hardware y software instalado

## CAPACITACION

Curso de capacitación sobre la Administración del software de Backup para  2 (DOS) administradores y/o operadores, a dictarse en las oficinas del BICE SA según cronograma a acordar. El mismo debe ser dictado por personal certificado del fabricante del software de Backup.

Anexo 1

FORMULARIO DE LA OFERTA

[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se permitirán alteraciones a este formulario ni se aceptarán substituciones.]

Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la oferta]

LPN No. : [indicar el número del proceso licitatorio]

Llamado a Licitación No.: [indicar el No. del Llamado]

A: [nombre completo del Comprador]

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los documentos de licitación, incluso sus Enmiendas Nos. __________________ [indicar el número y la fecha de emisión de cada Enmienda];

Ofrecemos proveer los siguientes Bienes y Servicios Conexos de conformidad con los Documentos de Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido en la Lista de Bienes: ______________________ [indicar una descripción breve de los bienes y servicios conexos];

El precio total de nuestra oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro (d) a continuación es: __________________ [indicar el precio total de la oferta en palabras y en cifras, en pesos argentinos];

(d)	Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la Subcláusula 3.1.2 de la Sección B, a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de conformidad con la Subcláusula 3.1.1. Esta oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período;

(e)	Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con la Subcláusula 3.9.3 de la Sección B;

(f)	Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores requeridos para ejecutar cualquier parte del Contrato, tenemos nacionalidad de países elegibles _______________ [indicar la nacionalidad del Oferente, incluso la de todos los miembros que comprende el Oferente, si el Oferente es una Asociación en Participación o Consorcio, y la nacionalidad de cada subcontratista y proveedor]

(g)	No tenemos conflicto de intereses de conformidad con la Subcláusula 1.5.2 de la Sección  A;

(h)	Nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para ejecutar cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Banco, bajo las leyes del país del Comprador o normativas oficiales, de conformidad con la Subcláusula 1.5.3 de la Sección  A;

(i)	Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o serán pagados en relación con el proceso de esta licitación o ejecución del Contrato: [indicar el nombre completo de cada receptor, su dirección completa, la razón por la cual se pagó cada comisión o gratificación y la cantidad y moneda de cada dicha comisión o gratificación]

| Nombre del Receptor |  | Dirección |  | Concepto |  | Monto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(Si no han sido pagadas o no serán pagadas, indicar “ninguna”.)

(j)  	Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.

(k)	Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta evaluada más baja ni ninguna otra oferta que reciban.

Firma: ______________ [indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican]

En calidad de ____________ [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]

Nombre: __________ [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]

El día ________________ del mes ___________________ del año __________ [indicar la fecha de la firma]

Anexo 2

LISTA DE PRECIOS

|  | Monedas de acuerdo con la Subcláusula 2.2.1 de la Sección B | Fecha:__________ LPN No:________ Lote No.:-------------- Página N( ______ de ______ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| No. de Artículo | Descripción de los Bienes | Fecha de Entrega según Definición de Incoterms | Cantidad y Unidad Física | Precio Unitario DDP de Cada Artículo | Precio Total DDP por Cada Artículo (Col. 4(5) | Impuestos | Porcentaje (%) alícuota de IVA |
| [indicar No. de Artículo] | [indicar nombre de los Bienes] | [indicar la fecha de entrega ofertada] | [indicar el número de unidades a proveer y el nombre de la unidad física de medida] | [indicar precio unitario DDP] | [indicar precio total DDP por cada artículo] | [Indicar el monto correspondiente a los impuestos] | [Indicar el porcentaje correspondiente a la alícuota del IVA] |
|  |  |  |  | Precio Total |  |  |  |
| Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la oferta] Fecha [Indicar Fecha] |

Anexo 3

FORMULARIO DE SERVICIOS CONEXOS

| Precio y Cronograma de Cumplimiento - Servicios Conexos |
| --- |
|  | Monedas de acuerdo con la Subcláusula 2. 2.1 de la Sección B | Fecha:_______________________ LPN No: _____________________ Página N( ______ de ______ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Servicio N( | Descripción de los Servicios (excluye transporte interno y otros servicios requeridos en el país del Comprador para transportar los bienes a su destino final) | País de Origen | Fecha de Entrega en el Lugar de Destino Final | Cantidad y Unidad física | Precio Unitario | Precio Total por Servicio con impuestos incluidos (Col 5 x 6 o un estimado) |
| [indicar número del servicio] | [indicar el nombre de los Servicios] | [indicar el país de origen de los Servicios] | [indicar la fecha de entrega al lugar de destino final por servicio] | [indicar le número de unidades a suministrar y el nombre de la unidad física de medida] | [indicar el precio unitario por servicio] | [indicar el precio total por servicio] |
|  | Precio Total de la Oferta |  |
| Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la oferta] Fecha [Indicar Fecha] |

Anexo 4

Formulario de Garantía de Mantenimiento de la Oferta

______________________  [nombre del banco y dirección de la sucursal u oficina emisora]

Beneficiario:  __________________________ [nombre y dirección del Contratante]

Fecha:  __________________________

No. de GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: __________________________ [indicar el número de Garantía]

Se nos ha informado que __________________________ [nombre del Oferente] (en adelante denominado “el Oferente”) les ha presentado su Oferta el ___________ [indicar la fecha de presentación de la oferta]  (en adelante denominada “la Oferta”) para la ejecución de ________________ [nombre del contrato] bajo el Llamado a Licitación número ___________.

Asimismo, entendemos que, de conformidad con sus condiciones, una Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá respaldar dicha Oferta.

A solicitud del Oferente, nosotros ____________________ [nombre del banco] por medio de la presente Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de ___________ [monto en cifras]  (____________) [monto en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito y acompañada de una comunicación escrita que declare que el Oferente está incumpliendo sus obligaciones contraídas bajo las condiciones de la Oferta, porque el Oferente

a) 	ha retirado su Oferta durante el período de validez establecido por el Oferente en el Formulario de Presentación de Oferta; o

b) 	habiéndole notificado el Comprador de la aceptación de su Oferta dentro del período de validez de la Oferta como se establece en el Formulario de Presentación de Oferta, o dentro del período prorrogado por el Comprador antes de la expiración de este plazo, i) no firma o rehúsa firmar el Contrato, si corresponde, o ii) no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Cumplimiento, de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (IAO).

Esta garantía expirará a) en el caso del Oferente seleccionado, cuando recibamos en nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantía de Cumplimiento emitida a ustedes por instrucciones del Oferente; o b) en el caso de no ser el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: i) haber recibido nosotros una copia de su comunicación al Oferente indicándole que el mismo no fue seleccionado; o ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de la Oferta.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de la fecha límite aquí estipulada.

Esta garantía está sujeta a las “Reglas Uniformes de la CCI Relativas a las Garantías contra primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), publicación de la Cámara de Comercio Internacional No.458.

_____________________________

[firma(s)]

Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva sirve de guía para preparar este formulario y deberá omitirse en la versión definitiva.

Anexo 5

LISTA DE BIENES Y PLAN DE ENTREGAS

| N( de Artículo | Descripción de los Bienes | Cantidad | Unidad física | Lugar de Entrega Final | Fecha de Entrega (de acuerdo a los Incoterms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Fecha Límite de Entrega | Fecha de Entrega Ofrecida por el Oferente |

Anexo 6

AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE

[“NO APLICA” en caso de no corresponder]

[El Oferente solicitará al Fabricante que complete este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. Esta carta de autorización deberá estar escrita en papel membrete del Fabricante y deberá estar firmado por la persona debidamente autorizada para firmar documentos que comprometan el Fabricante. El Oferente lo deberá incluir en su oferta, si así se establece en la Subcláusula 3.4.2 de la Sección B.]

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]

LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio]

A: [indicar el nombre completo del Comprador]

POR CUANTO

Nosotros [indicar nombre completo del Fabricante], como fabricantes oficiales de [indique el nombre de los bienes fabricados], con fábricas ubicadas en [indique la dirección completa de las fábricas] mediante el presente instrumento autorizamos a [indicar el nombre completo del Oferente] a presentar una oferta con el solo propósito de suministrar los siguientes Bienes de fabricación nuestra [nombre y breve descripción de los bienes], y a posteriormente negociar y firmar el Contrato.

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, conforme a la Subcláusula 4.1.2 de la Sección D, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes mencionada.

Firma: _________________________________________________

[indicar  firma del(los) representante(s) autorizado(s)  del Fabricante]

Nombre: [indicar el nombre completo del representante autorizado del Fabricante]

Cargo: [indicar cargo]

Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: [nombre completo del Oferente]

Fechado en el día ______________ de __________________de __ [fecha de la firma]

Anexo 7

FORMUALRIO DE CONTRATO

[El Oferente seleccionado completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas]

ESTE CONVENIO DE CONTRATO es celebrado

El día [indicar: número] de [indicar: mes] de [indicar: año].

ENTRE

(1)	[indicar nombre completo del Comprador], una [indicar la descripción de la entidad jurídica, por ejemplo, una Agencia del Ministerio de .... del Gobierno de {indicar el nombre del país del Comprador}, o corporación integrada bajo las leyes de {indicar el nombre del país del Comprador}] y físicamente ubicada en [indicar la dirección del Comprador] (en adelante denominado “el Comprador”), y

(2)	[indicar el nombre del Proveedor], una corporación incorporada bajo las leyes de [indicar: nombre del país del Proveedor] físicamente ubicada en [indicar: dirección del Proveedor] (en adelante denominada “el Proveedor”).

POR CUANTO el Comprador ha llamado a licitación respecto de ciertos Bienes y Servicios Conexos, [inserte una breve descripción de los bienes y servicios] y ha aceptado una oferta del Proveedor para el suministro de dichos Bienes y Servicios por la suma de [indicar el Precio del Contrato en palabras y cifras expresado en la(s) moneda(s) del Contrato y] (en adelante denominado “Precio del Contrato”), el cual se conforma de acuerdo al siguiente detalle:

| Lote | Descripción | Cant. | Monto Total sin impuestos | Impuestos | Monto Total con impuestos DDP | Plazo de entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ESTE CONVENIO ATESTIGUA LO SIGUIENTE:

1.	En este Convenio las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que se les asigne en las respectivas condiciones del Contrato a que se refieran.

2.	Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Comprador y el Proveedor, y serán leídos e interpretados como parte integral del Contrato:

(a)	Este Contrato;

(b)	Las Condiciones Contractuales;

(c)	La oferta del Proveedor y las Listas de Precios originales;

(d)	Los Requerimientos Técnicos (incluyendo la Lista de Requisitos y las Especificaciones Técnicas);

(e)	La notificación de Adjudicación del Contrato emitida por el Comprador.

(f)	Planos [en caso de corresponder]

3.	Este Contrato prevalecerá sobre todos los otros documentos contractuales. En caso de alguna discrepancia o inconsistencia entre los documentos del Contrato, los documentos prevalecerán en el orden enunciado anteriormente.

4.	En consideración a los pagos que el Comprador hará al Proveedor conforme a lo estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes y Servicios al Comprador y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

5.	El Comprador se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han ejecutado el presente Convenio de conformidad con las leyes de [indicar el nombre de la ley del país que gobierna el Contrato] en el día, mes y año antes indicados.

Por y en nombre del Comprador

Firmado: [indicar firma]

en capacidad de [indicar el título u otra designación apropiada]

en la presencia de [indicar la identificación del testigo]

Por y en nombre del Proveedor

Firmado: [indicar la(s) firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del Proveedor]

en capacidad de [indicar el título u otra designación apropiada]

en la presencia de [indicar la identificación del testigo]

Anexo 8

GARANTÍA DE CONTRATO

Póliza de Seguro de Caución

PÓLIZA Nº [indicar el número]

CONDICIONES PARTICULARES

Esta Compañía [indicar el nombre de la Compañía Aseguradora], EL ASEGURADOR, con domicilio en [indicar el domicilio], en su carácter de fiador solidario, con renuncia a los beneficios de excusión y división y con arreglo a las Condiciones Generales que forman parte de esta póliza y a las Particulares que seguidamente se detallan, asegura a: [indicar el Nombre del Comprador], EL ASEGURADO, con domicilio en [indicar el Domicilio del Comprador] el pago de hasta la suma de [indicar la moneda y el monto] que resulte adeudarle [indicar el nombre del Oferente] EL TOMADOR, con domicilio en [indicar el domicilio del Oferente] por afectación de la garantía que de acuerdo a la ley, las bases de licitación y el contrato, en su caso, está obligado a constituir según el objeto que se indica en las Condiciones Generales integrantes de esta póliza.

OBJETO DE LA SOLICITUD DE OFERTAS

Solicitud de Ofertas [indicar nombre y número de la Solicitud de Ofertas]

Contrato [indicar nombre y número del Contrato]

Préstamo/Crédito Nº: [indicar: número del préstamo o crédito]

El presente seguro regirá desde la 0 hora del día [indicar la fecha de la oferta] hasta la extinción de las obligaciones del TOMADOR cuyo cumplimiento cubre.

Las cláusulas y anexos que seguidamente se detallan, firmadas y adheridas a las Condiciones Particulares, forman parte integrante de la presente póliza.

A los fines que hubiere lugar, EL ASEGURADOR, fija domicilio en: [indicar el domicilio]

Fecha: [indicar fecha de emisión de la póliza]

Por y en nombre de la Compañía Aseguradora:

______________________	____________________________________

(Firma)	(Firma)

_______________________________	____________________________________

(Nombre y cargo)	(Nombre y cargo)

Fecha: 	 en calidad de: [indicar: cargo u otra designación apropiada]

Sello de la Compañía Aseguradora

“Esta póliza ha sido aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (Resolución Nº….).”

# Footnotes

En este contexto, cualquier acción para influenciar el proceso de contratación o de ejecución de un contrato, para adquirir una ventaja ilegítima, es impropia.

“Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del contrato.  En este contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.

“Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y  “obligación” se refieren al proceso de contratación o a la ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratación o la ejecución de un contrato.

“Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan, por sí mismos o por medio de otra persona o entidad no participante del proceso, establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.

“Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato.

“Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del contrato.  En este contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.

“Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y  “obligación” se refieren al proceso de contratación o a la ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratación o la ejecución de un contrato.

“Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan, por sí mismos o por medio de otra persona o entidad no participante del proceso, establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.

“Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato.

No se admiten plazos superiores a los máximos establecidos.

Deberá adjuntarse la transcripción de las condiciones generales tipo aplicables a las pólizas de seguro de caución.