LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

PROSAP II 2050 LPN B BM-NQP-7597-020-B-02/17

Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP).

Préstamo: BIRF 7597/ AR

Proyecto “Desarrollo Pecuario y Comercial de la Provincia del Neuquén”

“Provisión de Materiales para Sistema de Riego de Mataderos”

Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones para este Proyecto publicado en la edición Nº 753 de Development Business del día 28 de mayo de 2009.

La Republica Argentina ha recibido un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para financiar parcialmente el costo del Proyecto ”Desarrollo Pecuario y Comercial de la Provincia del Neuquén“ en el marco del PROGRAMA DE SERVICIOS AGRICOLAS PROVINCIALES (PROSAP), Préstamo BIRF 7597/AR  y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato Licitación Pública Nacional Nº LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PROSAP II 2050 LPN B BM-NQP-7597-020-B-02/17, para la “Provisión de Materiales para Sistema de Riego de Mataderos”.

El Ministerio de Producción y Turismo de la Provincia de Neuquén a requerimiento del “Proyecto Desarrollo Pecuario y Comercial de la Provincia del Neuquén”, invita a los licitantes elegibles a presentar ofertas en sobre cerrado para la “Provisión de Materiales para Sistema de Riego de Mataderos”, de acuerdo al siguiente detalle:

LISTA DE BIENES

| LOTE Nº | DESCRPCION | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tanque/s para exterior horizontal capacidad 5.000 litros | 8 |
| 2 | Bomba sumergible de achique fabricada en Acero Inoxidable - 2 HP | 8 |
|  | Manguera 1 1/2¨ aspiración/impulsión de pvc rígido, diámetro de pared mínimo 3.1 mm | 60 |
|  | Gotero regulable p/riego 0-70 l/h | 6000 |
|  | Manguera 3/4´ polietileno K4. | 6000 |
|  | Filtro ANILLAS 2", sistema tipo helix, con elemento filtrante autolimpiante. | 8 |
|  | Válvula esférica 1¨ PVC | 8 |
|  | Acople rápido de 1 1/2¨ PVC completo (accesorio Hembra c rosca hembra 1 1/2”, accesorio Macho con espiga de 1 1/2”) | 4 |
|  | Electroválvula 3/4 de pvc o superior H/H | 8 |
|  | Sacabocado 3 mm para manguera de PVC | 4 |
|  | Controlador de riego digital para 4 estaciones como mínimo. con pilas | 4 |
|  | Tablero eléctrico metálico estanco 30x40x16 | 4 |
|  | Espiga rosca macho 1 1/2” PVC | 20 |
|  | Espiga Rosca H 1 1/2” PVC | 4 |
|  | Tee 1 1/2”PVC rosca H | 8 |
|  | Válvula esférica 1 1/2¨ PVC H/H | 4 |
|  | Entrerrosca 1 1/2” PVC M/M | 4 |
|  | Reducción de 1 1/2” a 1” M/M | 8 |
|  | Espiga rosca macho 1” a ¾” PVC | 8 |
|  | Entrerrosca ¾” PVC M/M | 8 |
|  | flotante automático pera | 4 |
|  | Cable subterráneo 2x1,5mm | 80 |
|  | Cable Unipolar 1,5mm | 12 |
|  | Térmica 15A | 4 |
|  | Disyuntor 25A | 4 |
|  | Riel DIN | 4 |
|  | Cinta aisladora | 4 |
|  | Prensacable 7/8” | 8 |
|  | Cable subterráneo de 2x2,5mm | 60 |

Para todos aquellos oferentes que coticen bienes que no sean de fabricación nacional y/o contengan insumos importados, el plazo de entrega se computara a partir de aprobación de la declaración presentada en el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) conforme lo dispone la Resolución General 3823 (AFIP) que fuera publicada en el Boletín Oficial el 22/12/2015. En una instancia anterior, y habiendo perfeccionado la Nota de Pedido, Orden de Compra, Convenio de Compra ó documento similar utilizado para concertar sus operaciones de compras en el exterior, el proveedor deberá iniciar dentro de las 72 hs. el trámite de presentación de la declaración SIMI, presentando ante el organismo contratante copia de la mencionada gestión ante la AFIP.

Los Licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional y consultar los documentos de licitación en el horario de 09:00 a 12:00 hs. en la Oficina de la EPDA del PROSAP Neuquén y/o en la Dirección General de Contrataciones UPEFE  en el horario de 08:00 a 15:00 horas, en la dirección que se indica al pie (1)  y,  en las siguientes páginas:  www.prosap.gov.ar, www.upefe.gob.ar  y  www.neuquen.gov.ar.

El plazo límite para realizar consultas es de 10 (diez) días antes de la fecha límite para la presentación de ofertas.

Los requisitos de calificación para aquellos oferentes que coticen:

a) Experiencia y Capacidad Técnica.

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia:

I. Experiencia general de la firma en el suministro de bienes de no menos de tres (3) años.

II. Experiencia específica de la firma en el suministro de bienes, el oferente deberá demostrar experiencia de al menos de tres (3) años en la provisión de bienes similares a los requeridos en la lista de bienes, a contar de la fecha de apertura de ofertas de la presente licitación, cuyos contratos hayan sido completados en forma satisfactoria.

Para el caso de Consorcio o Asociaciones, al menos uno de sus integrantes deberá acreditar su experiencia, en los términos expresados, con la presentación de los documentos solicitados que demuestre su experiencia y capacidad técnica. El comprador se reserva el derecho de verificar la información suministrada.

Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo (2) a más tardar a las 10:30 horas del 17  de FEBRERO de 2017. La presentación de las ofertas se efectuará en original y 2 copias debidamente foliadas. Deberán ir acompañadas del Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta por una Validez de Sesenta (60) días. No serán permitidas las ofertas electrónicas. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en presencia de los representantes de los licitantes que deseen asistir, en la dirección indicada al pie (3).

Todas las ofertas deberán estar acompañadas de un “Manifiesto de Garantía de la Oferta” (SUSCRIPCION Y ACEPTACION DEL FORMULARIO INDICADO COMO ANEXO 4).

- La dirección  referida a los efectos obtener información adicional y consultar los documentos de licitación es:

At. Cr. Sergio Romagnoli - Oficina EPDA Piso 10º

Calle/Belgrano 398 - Ministerio de Producción y Turismo Ciudad NEUQUÉN CP: 8300

Email: sromagnoli@neuquen.gov.ar – Tel: 0299 – 4495946

Cr. Jorge Baner - Santiago del Estero 456 – U.P.E.F.E. Dirección Gral. Contrataciones –

Email: jbaner@neuquen.gov.ar -  Tel: 0299 - 4495270

- La dirección referida a los efectos de la presentación de las ofertas es:

Mesa de Entrada de la U.P.E.F.E., Calle Carlos H. Rodríguez No. 421, 2º Piso.

Provincia: NEUQUÉN

- La dirección referida a los efectos de la apertura de ofertas es:

U.P.E.F.E., calle Santiago del Estero Nº 456. Provincia: NEUQUÉN.

Las ofertas se abrirán a las 11:30 horas del 17  de FEBRERO  de 2017 en presencia de los representantes de los licitantes que deseen asistir al Acto de apertura que se celebrara en la dirección indicada.