Universidad Nacional de Santiago del Estero

Facultad de Agronomía y Agroindustrias

Ministerio de Agroindustria de la Nación

Banco Internacional de Reconstrucción

y Fomento (BIRF)

DOCUMENTO DE LICITACIÓN

“Equipamiento de laboratorio”

LPN BM NAC 7597 028 B 01/16

Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP).

Proyecto: “Mejoramiento Genético y Reproductivo del rodeo bovino de carne en la Región del Albigasta”

Préstamo: BIRF 7597/ AR

Fecha de Apertura

11 de octubre de 2016 a las 10 horas.

LLAMADO A LICITACIÓN

Proyecto: “Mejoramiento Genético y Reproductivo del rodeo bovino de carne en la Región del Albigasta”

Préstamo: BIRF 7597/ AR

Licitación Pública Nacional N° BM NAC 7597 028 B 01/16

“Adquisición de Equipamiento de laboratorio”

1. La República Argentina ha recibido un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para financiar parcialmente el costo del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), Préstamo N° 7597-AR y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato Licitación Pública Nacional N° BM-NAC-7597-028-B-01/16, para la “Adquisición de equipamiento de laboratorio”

- La FACULTAD DE AGRONOMÍA Y AGROINDUSTRIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO ha firmado con la Asociación Ad Hoc “MEJORAMIENTO GENÉTICO Y REPRODUCTIVO DEL RODEO BOVINO DE CARNE EN LA REGIÓN DEL ALBIGASTA” y con el PROSAP, un Contrato para la ejecución de la ITI “Mejoramiento Genético y Reproductivo del rodeo bovino de carne en la Región del Albigasta”. En el marco de dicho Contrato, invita a los licitantes elegibles a presentar ofertas para la “Adquisición de Equipamiento de laboratorio”, por lotes de acuerdo al siguiente detalle:

| Lote | Item | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Lavadora ultrasónica | 1 (una) |
| 2 | 1 | Baño Maria Seco | 2 (dos) |
| 3 | 1 | Lupa Estereoscópica | 2 (dos) |
| 4 | 1 | Micro centrifuga | 1 (una) |
| 5 | 1 | Estufa de Secado | 2 (dos) |
| 6 | 1 | Platina Térmica | 3 (tres) |
| 7 | 1 | Incubadora de CO2 + O2 | 1 (una) |
| 7 | 2 | Incubadora de CO2 | 1 (una) |
|  | 3 | Microincubador | 1 (uno) |
| 8 | 1 | Fyrete CO2 + O2 | 1 (uno) |
| 9 | 1 | Microscopio Óptico trinocular | 1 (uno) |
| 10 | 1 | Termo de Nitrógeno de 47 lts | 1 (uno) |
|  | 2 | Termo de Nitrógeno de 20 lts | 1 (uno) |
| 11 | 1 | Descongeladora de Semen | 1 (una) |
| 12 | 1 | Kit de Micro pipetas de 10/100 ul | 1 (uno) |
|  | 2 | Kit de Micro pipetas de 20/200 ul | 1 (uno) |
| 13 | 1 | Campana de Flujo Laminar | 1 (una) |
| 14 | 1 | Congeladora de Embriones | 1 (una) |
| 15 | 1 | Ecógrafo Transductor lineal | 1 (un) |
|  | 2 | Ecógrafo con Transductor de 7 MHz | 1 (un) |
| 16 | 1 | Bomba de Vacío | 1 (una) |
|  | 2 | Guía de Aspiración | 1 (una) |
| 17 | 1 | Autoclave | 1 (una) |
| 18 | 1 | Estabilizador de Energía | 2 (dos) |
|  | 2 | Conversores de 12 a 220 | 2 (dos) |
| 19 | 1 | Transportadora de Ovocitos | 1 (una) |
|  | 2 | Transportadora de Embriones | 1 (una) |
| 20 |  | Mini Tubo de CO2 | 1 (uno) |
| 21 | 1 | Pistoletes de Transferencia | 100 (cien) |
|  | 2 | Kit de Equipamiento para Inseminación Artificial | 45 (cuarenta y cinco) |
| 22 | Varios | Insumos varios (hormonas, medios de cultivo y material descartable) | S/anexo |

- Los licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de la Atención: Proyecto “Mejoramiento Genético y Reproductivo del rodeo bovino de carne en la Región del Albigasta”, - Organismo ejecutor: FACULTAD DE AGRONOMÍA Y AGROINDUSTRIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO Dirección: Avda. Belgrano (S) Nº 1912 - Ciudad: Santiago del Estero, Código postal: 4200 - País: Argentina, Teléfono: 0385-4509500 int. 1619, Celular: 0385-1555037522, de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 hs.

- El plazo límite para realizar consultas es de 10 (diez) días antes de la fecha límite para la presentación de ofertas.

- Dirección de correo electrónico: gilles@unse.edu.ar

- Los requisitos de calificación incluyen:

  - Capacidad financiera

Volumen anual de ventas del último período  deberá ser equivalente, como mínimo, a 1 (una) vez el valor de la oferta anualizada.

Se acreditará mediante la inclusión de una copia de los balances de los dos (2) últimos estados financieros –personas jurídicas- o declaraciones de ingresos, utilidades y pérdidas –personas físicas- de los dos (2) ejercicios cerrados con anterioridad a la fecha límite de presentación de oferta.

  - Experiencia demostrable en el rubro.

Se acreditará con, como mínimo, 3 contratos ejecutados satisfactoriamente en el suministro de bienes similares en el periodo de 5 años anteriores a la fecha límite para la presentación de ofertas. Se acreditará mediante la inclusión en la oferta del listado de ventas indicando como mínimo la siguiente información: cliente, bienes suministrados y cantidades suministradas de dichos bienes o copia de los contratos.

Se entiende por bienes similares aquellos bienes pertenecientes al mismo rubro o sector que los bienes ofrecidos en la presente licitación.

- Los licitantes interesados podrán obtener, un juego completo de los Documentos de Licitación en FACULTAD DE AGRONOMÍA Y AGROINDUSTRIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO Dirección: Avda. Belgrano (S) Nº 1912 - Ciudad: Santiago del Estero, Código postal: 4200 - País: Argentina, Teléfono: 0385-4509528 int. 1613, Celular: 0385-155167033, de lunes a viernes de 08.00 a 14.00 hs

- Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 10:00 horas del 11 de octubre de 2016. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán a las 10:00 horas del 11 de octubre de 2016 en presencia de los representantes de los licitantes que deseen asistir.

- Todas las ofertas deberán estar acompañadas de un “Manifiesto de Garantía de la Oferta” (SUSCRIPCION Y ACEPTACION DEL FORMULARIO INDICADO COMO ANEXO 4).

- La dirección para la presentación y apertura de ofertas es:

FACULTAD DE AGRONOMÍA Y AGROINDUSTRIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO Dirección: Avda. Belgrano (S) Nº 1912 - Ciudad: Santiago del Estero, Código postal: 4200 - País: Argentina, Teléfono: 0385-4509500 int. 1619, Celular: 0385-155037522, de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 hs

- INDICE

### A.	ASPECTOS GENERALES

1.1	Fuente de Recursos

1.2	Terminología

1.3	Marco legal

1.4	Corrupción o Prácticas Fraudulentas

1.5	Requisitos para los licitantes

### B.	INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES

2.	Licitación Pública Nacional

2.1	Características del procedimiento

2.2	Cotización y contratación

3.	Ofertas

3.1	Presentación de las ofertas

3.2	Manifiesto de Garantía de la Oferta

3.3	Documentos que integran la oferta

3.4	Formularios de oferta

3.5	Apertura de las ofertas

3.6	Análisis y evaluación de las ofertas

3.7   Derecho del comprador a aceptar cualquier oferta y a rechazar cualquiera o todas las ofertas

3.8	Adjudicación del Contrato

3.9	Notificación al adjudicatario

3.10	Firma del Contrato

3.11	Garantía de los bienes

3.12     Asociación en Participación o Consorcio

3.13 	Ordenes de Cambio y Enmiendas al contrato

C.       PAÍSES ELEGIBLES

D.	CONDICIONES  DEL CONTRATO

4.1	Plazo de entrega

4.2	Contabilidad, inspección y auditoria por el banco de los archivos del proveedor

4.3	Inspección y prueba de los bienes

4.4	Pago

4.5	Intereses por mora en el pago

5. 	Rescisión del contrato

5.1	Rescisión por causa del Proveedor

5.2	Terminación por conveniencia

6. 	Recepción del bien y plazo de garantía

7.	Prórroga de jurisdicción

8.	Solución de Controversias

E.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Anexo 1: FORMULARIO DE LA OFERTA

Anexo 2: LISTA DE PRECIOS

Anexo 3: SERVICIOS CONEXOS

Anexo 4: MANIFIESTO DE GARANTIA DE LA OFERTA

Anexo 5: LISTA DE BIENES Y PLAN DE ENTREGAS

Anexo 6: AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE

Anexo 7: MODELO DE CONTRATO

Anexo 8: GARANTÍA DE CONTRATO

A. ASPECTOS GENERALES

1.1	Fuente de Recursos

1.1.1  La República de Argentina ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) un préstamo para financiar parcialmente el costo del Programa  “Servicios Agrícolas Provinciales” (PROSAP) – PRESTAMO BIRF 7597-AR. Podrán participar en la licitación todos los licitantes de los países que reúnan los requisitos de elegibilidad que se estipulan en las Normas de Adquisiciones del BIRF y la Sección C.

1.2	Terminología

1.2.1   Las expresiones que aquí se definen se aplican al presente documento y a sus formularios y planillas adjuntas:

- Receptora - Prestatario: es la República de Argentina.

- BIRF o Banco: es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

- Préstamo: es el Convenio de Préstamo 7597-AR celebrado entre el BIRF y el Prestatario.

- Proyecto: es el Proyecto “Mejoramiento Genético y Reproductivo del rodeo bovino de carne en la Región del Albigasta” en el marco del PROGRAMA DE SERVICIOS AGRICOLAS PROVINCIALES  - PROSAP

- Comprador: FACULTAD DE AGRONOMÍA Y AGROINDUSTRIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO es la persona jurídica del derecho público, que encarga la adquisición de los bienes y figura designada como tal en las Bases y Condiciones que integran la documentación de esta Licitación Pública Nacional.

- Proveedor: es la persona de existencia ideal o visible que ha formalizado el Contrato y se encuentra obligada al suministro de los bienes, en los términos previstos.

- Días: son días calendario y meses son meses calendario.

1.3	Marco legal

1.3.1  El Proyecto está obligado durante la adquisición a regirse por las normas del Convenio de Préstamo, las Normas de Adquisiciones del BIRF, y las estipulaciones del presente documento. Cuando exista vacío normativo o deba resolverse sobre aspectos no reglamentados en este Documento de Licitación, se aplicarán supletoriamente las normas que de acuerdo a derecho correspondan a la jurisdicción del Contratante y a la personería de éste, siempre que no se opongan a lo establecido en: i) el Convenio de Préstamo y ii) las Normas de Adquisiciones del BIRF.

1.3.2 En todos los casos y cualquiera sea la personería del Contratante, se entenderá que el Contrato que se celebre con el adjudicatario de la  Licitación, es un Contrato de provisión de bienes regido por la ley de la República Argentina.

1.4	Corrupción o Prácticas Fraudulentas

1.4.1  El Banco exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos concedidos por el Banco), así como los Licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan sido declarados o no), el personal, los subcontratistas, proveedores de servicios o proveedores de insumos que participen en proyectos financiados por el Banco, observen las más estrictas normas de ética durante el proceso de licitación y de ejecución de dichos contratos. Para dar cumplimiento a esta política, el Banco:

(a)	define, para efectos de esta disposición, las siguientes expresiones:

- “práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación de otra persona;

- “práctica fraudulenta” significa cualquier actuación u omisión, incluyendo una tergiversación de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una obligación;

- “práctica de colusión” significa un arreglo de dos o más personas diseñado para lograr un propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona;

- “práctica coercitiva” significa el daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a cualquiera persona, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus actuaciones.

- “práctica de obstrucción” significa

(aa)  la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia material relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente una investigación por parte del Banco, de alegaciones de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas  o de colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la investigación,  o

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a inspeccionar y auditar de conformidad con la Subcláusula 1.4.2 abajo.

(b)	rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el licitante seleccionado para dicha adjudicación ha participado, directa o a través de un agente, en prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción para competir por el Contrato de que se trate;

(c)	anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento determina que los representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción durante el proceso de contrataciones o la ejecución de dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para corregir la situación, dirigidas a dichas prácticas cuando éstas ocurran; y

(d)	sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de sanciones del Bancoa, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible públicamente, en forma indefinida o durante un período determinado para: i) que se le adjudique un contrato financiado por el Banco y ii) que se le nomineb  subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de productos o servicios de una firma que de lo contrario sería elegible para que se le adjudicara un contrato financiado por el Banco.

    - Para dar cumplimiento a esta Política, los licitantes deben permitir al Banco revisar las cuentas y archivos relacionados con el proceso de licitación y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una verificación por auditores designados por el Banco.

    - Además, los Licitantes deberán tener presente las provisiones establecidas en la Subcláusula 5.1 (b) de las Condiciones del  Contrato.

  - Requisitos para los Licitantes

1.5.1 Un Licitante, y todas las partes que constituyen el Licitante, pueden tener la nacionalidad de cualquier país, de conformidad con las condiciones estipuladas en la Sección C, Países Elegibles. Se considerará que un Licitante tiene la nacionalidad de un país si es ciudadano o está constituido, incorporado o registrado y opera de conformidad con las disposiciones legales de ese país. Este criterio también aplicará para determinar la nacionalidad de los subcontratistas o proveedores propuestos para la ejecución de cualquier parte del Contrato incluso los Servicios Conexos.

1.5.2	Un Licitante no deberá tener conflicto de interés. Los Licitantes que sean considerados que tienen conflicto de interés serán descalificados. Se considerará que los Licitantes tienen conflicto de interés con una o más partes en este proceso de licitación si ellos:

(a)	están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Comprador para la prestación de servicios de consultoría para la preparación del diseño, las especificaciones técnicas y otros documentos que se utilizarán en la licitación para la adquisición de los bienes objeto de estos Documentos de Licitación; o

- presentan más de una oferta en este proceso licitatorio.

1.5.3	Una firma que haya sido inhabilitada por el Banco de acuerdo a lo establecido en la Subcláusula 1.4.1 (d) de la Sección A, o de acuerdo con las Normas para la Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción en proyectos financiados por préstamos del BIRF y donaciones de la (AIF) estará inhabilitada para la adjudicación de contratos financiados por el Banco o recibir cualquier beneficio de un contrato financiado por el Banco, financiero o de otra índole, durante el periodo determinado por el Banco. La lista de firmas inhabilitadas se encuentra disponible en la dirección electrónica que se indica a continuación: http://www.worldbank.org/debarr.

1.5.4	Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Comprador.

1.5.5 Los Licitantes deberán proporcionar al Comprador evidencia satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el Comprador razonablemente la solicite.

#### B.   INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES

2.	Licitación Pública Nacional

  - Características del procedimiento

2.1.1 Todo Licitante potencial que requiera alguna aclaración sobre los Documentos de Licitación deberá comunicarse con el Comprador por escrito a la dirección del Comprador: FACULTAD DE AGRONOMÍA Y AGROINDUSTRIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO Dirección: Avda. Belgrano (S) Nº 1912 - Ciudad: Santiago del Estero, Código postal: 4200 - País: Argentina, Teléfono: 0385-4509528 int. 1613, Celular: 0385-155167033, de lunes a viernes de 08.00 a 14.00 hs

El plazo límite para realizar consultas es de 10 (diez) días antes de la fecha límite para la presentación de la oferta. El Comprador responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes sean recibidas 10 días antes de la fecha límite para la presentación de ofertas, es decir, hasta el día 30 de septiembre de 2016 a las 10 hs. El Comprador enviará copia de las respuestas, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente, a todos los que hubiesen adquirido los Documentos de Licitación directamente del Comprador. Si como resultado de las aclaraciones, el Comprador considera necesario enmendar los Documentos de Licitación, deberá hacerlo siguiendo el procedimiento indicado en la  Subcláusula  2.1.2 y en la Subcláusula 3.1.3.

2.1.2 El Comprador podrá, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para presentación de ofertas, enmendar los Documentos de Licitación mediante la emisión de una enmienda. Toda enmienda emitida formará parte integral de los Documentos de Licitación y deberá ser comunicada por escrito a todos los que hayan obtenido los documentos de Licitación directamente del Comprador.

2.2	Cotización y contratación

2.2.1 El licitante cotizará un precio único por el que se compromete a proveer los bienes solicitados. Si se solicita además del bien, otras provisiones o servicios conexos, deberán ser cotizadas de forma separada del precio del bien, excepto que se solicite su inclusión en un monto único. En el Formulario de la Oferta deberá consignarse el precio total de la oferta.

2.2.2 Los precios deberán registrarse de la siguiente manera:

(a)

(i)	El precio de los bienes cotizados debe ser DDP (que incluye precio neto del artículo, impuestos, derechos de importación, transporte hasta destino final indicado en el Anexo 5, flete y seguro);

(b)	Para los Servicios Conexos, cuando dichos Servicios Conexos sean especificados en la Lista de Bienes y Servicios:

(i)	el precio de cada artículo que comprende los Servicios Conexos (inclusive cualquier impuesto aplicable).

2.2.3 A los fines de esta Subcláusula la edición de Incoterms es Incoterms 2010.

3.	Ofertas

3.1	Presentación de las ofertas

3.1.1  La presentación de las ofertas se efectuará en original y 2 copias, en un sobre único cerrado, en el lugar, día y hora, especificados en el llamado a licitación, con la siguiente leyenda en su exterior:

Licitación Pública Nacional N° BM NAC 7597 028 B 01/16

Nombre del Contratante: Facultad de Agronomía y Agroindustrias – Universidad de Santiago del Estero.

Denominación de la adquisición: “Adquisición de Equipamiento de laboratorio”

Lugar de Apertura: Avda. Belgrano (S) Nº 1912 de la Ciudad de Santiago del Estero - Código postal: 4200 - País: República Argentina.

Fecha y hora de apertura: 11 de octubre de 2016 a las 10 horas.

Nombre y dirección del Licitante (a los fines de la presentación de las ofertas): Facultad de Agronomía y Agroindustrias – Universidad de Santiago del Estero Avda. Belgrano (S) Nº 1912 de la Ciudad de Santiago del Estero - Código postal: 4200 - País: República Argentina.

3.1.2  Las ofertas deberán ser recibidas por el Comprador en la dirección indicada arriba y en el Llamado a Licitación, y tendrán una validez de  sesenta (60) días a partir de la fecha de su apertura y los documentos que las integran deberán presentarse firmados por el Licitante, en todas sus fojas.

3.1.3  En circunstancias excepcionales y antes de que expire el período de validez de la oferta, el Comprador podrá solicitarle a los Licitantes que extiendan el período de la validez de sus ofertas. Las solicitudes y las respuestas deberán hacerse  por escrito. Al Licitante que acepte la solicitud de prórroga no se le pedirá ni permitirá modificar su oferta.

3.2 	Manifiesto de Garantía de la Oferta

3.2.1  Todas las ofertas deberán incluir un Manifiesto de Garantía de la Oferta, usando el modelo indicado en el Anexo 4 de estos documentos.

3.2.2  El Manifiesto de Garantía de la Oferta de una Asociación en Participación o Consorcio deberá ser emitido en nombre de la Asociación en Participación o Consorcio que presenta la oferta.  Si dicha Asociación o Consorcio no ha sido legalmente constituido en el momento de presentar la oferta, el Manifiesto de Seriedad de la Oferta  deberá ser emitido en nombre de todos los futuros socios de la Asociación o Consorcio y firmada por cada miembro.

3.3	Documentos que integran la oferta

3.3.1      La oferta deberá incluir los siguientes documentos:

- Formulario de la Oferta (Anexo 1);

- Lista de cantidades y precios de cada lote (Anexo 2)

- Manifiesto de Garantía de la Oferta (Anexo 4).

- Especificaciones técnicas de los bienes ofertados, pudiendo incluirse adicionalmente Folletos generales de los bienes;

- Copia simple de los estatutos y de los documentos constitutivos respectivos.   Asimismo debe incluir copia simple del poder legal vigente del firmante de la oferta. Los documentos constitutivos deben evidenciar que el licitante registrado es el mismo que presentó la oferta.

- Documentación que acredite alguna de las siguientes condiciones:

- Si es fabricante o productor de los bienes ofrecidos con marca debidamente registrada deberá presentar la marca registrada a su nombre y la respectiva inscripción en el Registro del País de Origen.

- Si es representante oficial y/o subsidiaria local del fabricante o productor deberá adjuntar la documentación pertinente que acredite el vínculo.

- Si es distribuidor autorizado oficialmente por el fabricante o productor deberá presentar la autorización del mismo.

- Si quien lo autoriza es la subsidiaria local y/o el representante en Argentina del fabricante o productor, éste deberá acreditar la autorización que posee del fabricante

(g) 	Se deberá presentar los últimos dos Estados Contables debidamente Certificados por Contador Público y/o las últimas dos Declaraciones Juradas de Ganancias, y además  nota con carácter de Declaración Jurada informando las ventas netas de los últimos 12 (doce) meses anteriores al mes de apertura de la presente licitación.

(h) 	Copia firmada del Presente Pliego de Bases y Condiciones, así como de las circulares o enmiendas que se hayan emitido, en todas sus fojas.

3.4	Formularios de oferta

3.4.1  El Licitante llenará el formulario de oferta incluido como Anexo 1, la lista de precios que se incluye en el Anexo 2 de estos documentos de licitación y el formulario de servicios conexos, si corresponde, indicado en el Anexo 3, e indicará la cantidad, los precios y el país de origen de los bienes que suministrará, y una breve descripción de los mismos. Asimismo, el Licitante deberá completar el Manifiesto de Garantía de la Oferta, indicado en el Anexo 4.

3.4.2 El Licitante que no fabrica o produce los bienes que propone proveer deberá presentar una Autorización del Fabricante mediante el formulario incluido en el Anexo 6 para demostrar que ha sido debidamente autorizado por el fabricante o productor de los Bienes para suministrarlos en el país del Comprador.

3.5	Apertura de las ofertas

3.5.1  En el lugar, fecha y hora especificado en la Invitación se abrirán los sobres con las ofertas, en presencia de los responsables del Area de Adquisiciones del Proyecto requirente y de los representantes de las empresas que deseen asistir, elaborándose un acta a tal efecto, en la que deberá constar:

- Nombre de los responsables del Area de Adquisiciones del Proyecto.

- Nombre de los representantes de los licitantes que se encuentren presentes.

- Monto de las ofertas.

- Presentación del Manifiesto de Garantía de la Oferta.

- Cualquier otra observación que se formule.

- Toda otra circunstancia relacionada con el acto, que el funcionario responsable estime oportuno consignar.

Dicha acta deberá estar firmada por los responsables que se consignan en el literal “a” del presente artículo y por los representantes de los licitantes que se encuentren presentes conforme el literal “b”.

3.5.2  Las ofertas presentadas con posterioridad a la fecha y hora límites indicadas en el aviso de licitación, serán devueltas sin abrir.

3.5.3	 Un Licitante podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, de conformidad con la Subcláusula 3.1.1 debidamente firmada por un representante autorizado, y deberá incluir una copia de dicha autorización (poder judicial). La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito. Todas las comunicaciones deberán ser recibidas por el Comprador antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas, de conformidad con la Subcláusula 3.1.1. Los sobres deberán estar claramente marcados “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN”  o “MODIFICACIÓN”.

Las ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la presente Subcláusula serán devueltas sin abrir a los Licitantes remitentes.

Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado por el Licitante en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiese.

3.6	Análisis y evaluación de las ofertas

3.6.1   La información relativa al examen, aclaración, evaluación y comparación de las ofertas y las recomendaciones para la adjudicación de un contrato no podrán ser reveladas a los licitantes ni a ninguna otra persona que no participe oficialmente en dicho proceso hasta que se haya anunciado el nombre del Adjudicatario. Todo intento de un Licitante de influir en la tramitación de las ofertas o en la decisión sobre la adjudicación por parte del Contratante puede dar lugar al rechazo de la oferta de ese Licitante.

3.6.2  El Comprador examinará las ofertas para determinar si están completas, si contienen errores de cálculo, si se han presentado las garantías requeridas y si los documentos han sido debidamente firmados. En caso de errores aritméticos procederá a corregirlos de la siguiente manera:

(a)	si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido a menos que el Comprador considere que hay un error obvio en la colocación del punto decimal, caso en el cual el total cotizado prevalecerá y el precio unitario se corregirá;

(b)	si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total; y

- si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

Si el Licitante que presentó la oferta evaluada más baja no acepta la corrección de los errores, su oferta podrá ser rechazada y se podrá ejecutar el Manifiesto de Garantía de la Oferta.

3.6.3  El Comprador examinará todas las ofertas para confirmar que todos los documentos y documentación técnica solicitada en la Subcláusula 3.3 de la Sección B han sido suministrados y para determinar si cada documento entregado está completo.

3.6.4  El Comprador confirmará que los siguientes documentos e información han sido proporcionados con la oferta. Si cualquiera de estos documentos o información faltaran, la oferta será rechazada.

(a)	Formulario de Oferta firmado, de conformidad con el formulario del Anexo 1;

(b)	Lista de Precios firmada, de conformidad con el formulario del Anexo 2;

(c)	Formulario de Servicios Conexos firmado, si corresponde, de conformidad con el formulario del Anexo 3;

(d)	Manifiesto de Garantía de la Oferta firmado, de conformidad con el formulario del Anexo 4.

En la evaluación de las ofertas el Comprador tendrá en cuenta además del precio ofrecido, los costos de transporte y seguro, y el cumplimiento de las especificaciones técnicas o características básicas de los bienes.

Las ofertas que no se ajusten al período de validez indicado en la Subcláusula 3.1.2 de la Sección  B, serán rechazadas.

3.6.5  El Comprador evaluará y comparará las ofertas que se ajusten a los requisitos de los documentos de licitación.

3.6.6  En el caso de que haya ofertas expresadas en diferentes monedas, a los fines de la evaluación, comparación de precios y adjudicación el Comprador convertirá todos los precios a pesos argentinos, utilizando el tipo de cambio vendedor del  Banco de la Nación Argentina, del día hábil anterior a la fecha de apertura de ofertas.

3.7   Derecho del Comprador a Aceptar Cualquier Oferta y a Rechazar Cualquiera o Todas las Ofertas

3.7.1    El Comprador se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier oferta, de anular el proceso licitatorio y de rechazar todas las ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los Licitantes.

3.8	Adjudicación del Contrato

3.8.1  El Contratante adjudicará el Contrato al Licitante cuya Oferta se ajuste a las condiciones y requisitos de estos Documentos y resulte ser la de precio evaluado más bajo, siempre y cuando reúnan los requisitos de poscalificación especificados en el Llamado a Licitación, y en esta cláusula.

Los requisitos de calificación incluyen:

a) Capacidad financiera

Volumen anual de ventas del último período  deberá ser equivalente, como mínimo, a 1 (una) vez el valor de la oferta anualizada.

Se acreditará mediante la inclusión de una copia de los balances de los dos (2) últimos estados financieros –personas jurídicas- o declaraciones de ingresos, utilidades y pérdidas –personas físicas- de los dos (2) ejercicios cerrados con anterioridad a la fecha límite de presentación de oferta.

b) Experiencia demostrable en el rubro, lo que se acreditará con, como mínimo, 3 contratos ejecutados satisfactoriamente en el suministro de bienes similares en el periodo de 5 años anteriores a la fecha límite para la presentación de ofertas. Se acreditará mediante la inclusión en la oferta del listado de ventas indicando como mínimo la siguiente información: cliente, bienes suministrados y cantidades suministradas de dichos bienes o copia de los contratos.

Se entiende por bienes similares aquellos bienes pertenecientes al mismo rubro o sector que los bienes ofrecidos en la presente licitación.

3.8.2   En caso de presentarse un Consorcio o Asociación de Empresas, la oferta se evaluará en forma conjunta sumando las calificaciones de cada firma.

La información para cada una de las firmas asociadas deberán sumarse para determinar el cumplimiento del Licitante con los criterios mínimos requeridos; sin embargo, para que una firma asociada califique, el socio responsable debe satisfacer por lo menos 40 por ciento de esos criterios mínimos estipulados como criterios para un Licitante individual y los otros socios, al menos, el 25% de estos criterios. El incumplimiento de este requisito podrá dar como resultado el rechazo de la asociación. La experiencia y recursos de los subcontratistas no se tomarán en cuenta para determinar el cumplimiento del Licitante con los criterios establecidos como requisitos.

3.8.3  El Comprador se reserva el derecho, al momento de adjudicar el contrato, de incrementar o reducir las cantidades de los bienes y servicios conexos especificados en los documentos de licitación, siempre y cuando esta variación no exceda el 20% del total de los bienes y servicios y no  podrá modificar los precios unitarios y los términos y condiciones de los documentos de licitación y de la Oferta.

3.9	Notificación al Adjudicatario

3.9.1  El Contratante notificará fehacientemente al Adjudicatario, que su oferta ha sido aceptada, para que éste se presente a firmar el Contrato respectivo en el lugar y fecha que determine el Contratante. Si así no lo hiciere en un plazo máximo de quince (15) días o cualquier otro plazo acordado entre las partes, el Contratante procederá a ejecutar el Manifiesto de Garantía de la Oferta.

3.9.2  Mientras se prepara un Contrato formal y es perfeccionado, la notificación de adjudicación constituirá el Contrato.

3.9.3  Dentro de los quince (15) días siguientes al recibo de la notificación de adjudicación de parte del Comprador, el Licitante seleccionado deberá presentar la Garantía de Cumplimiento del Contrato, de conformidad con el formulario de Garantía de Cumplimiento incluido en el Anexo 8, por un monto equivalente al 10% del valor del Contrato.

3.9.4  Cuando el Licitante seleccionado presente la garantía de cumplimiento de conformidad con el Formulario del Anexo 8 y suscriba el contrato, el Comprador informará inmediatamente a cada uno de los licitantes no seleccionados los resultados de la Evaluación de las Ofertas.

3.9.5  La Garantía de Cumplimento será liberada por el Comprador y devuelta al Proveedor a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de recepción definitiva de los bienes.

3.10	Firma del Contrato

3.10.1	El Licitante seleccionado tendrá un plazo de quince (15) días, a partir de la fecha de notificación de adjudicación, para firmar el Contrato.

3.11    Garantía de los bienes

3.11.1 El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del contrato son nuevos, sin uso, y del último modelo a la fecha límite fijada para presentar ofertas.

3.11.2 El Proveedor garantiza además que todos los bienes suministrados en virtud del contrato estarán libres de defectos atribuibles al diseño, los materiales o la confección o a cualquier acto u omisión del Proveedor que pudiera manifestarse en ocasión del uso normal de los bienes en las condiciones imperantes en el país.

Los bienes deberán poseer una garantía según el plazo indicado en las Especificaciones Técnicas, desde la fecha de recepción de los mismos en el lugar de entrega estipulado.

3.11.3 El Comprador notificará de inmediato y por escrito al Proveedor cualquier reclamación a que hubiera lugar con arreglo a la garantía y el Proveedor reparará o reemplazará los bienes defectuosos en todo o en parte, sin costo para el comprador, dentro del plazo máximo de quince (15) días de notificada la reclamación.

3.12 Asociación en Participación o Consorcio

3.12.1   Si el Proveedor es una Asociación en Participación o Consorcio, todas las partes que lo conforman deberán ser mancomunada y solidariamente responsables frente al Comprador por el cumplimiento de las disposiciones del Contrato y deberán designar a una de ellas para que actúe como representante con autoridad para comprometer a la Asociación en Participación o Consorcio. La composición o constitución de la Asociación en Participación o Consorcio no podrá ser alterada sin el previo consentimiento del Comprador.

3.13 Ordenes de Cambio y Enmiendas al Contrato

3.13.1   El Comprador podrá, en cualquier momento, efectuar cambios dentro del  marco general del Contrato, mediante orden escrita al Proveedor, en uno o más de los siguientes aspectos:

- la forma de embarque o de embalaje;

- el lugar de entrega, y/o

- los Servicios Conexos que deba suministrar el Proveedor.

3.13.2	Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminución en el costo o en el tiempo necesario para que el Proveedor cumpla cualquiera de las obligaciones  en virtud del Contrato, se efectuará un ajuste equitativo al Precio del Contrato o al Plan de Entregas/de Cumplimiento, o a ambas cosas, y el Contrato se enmendará según corresponda. El Proveedor deberá presentar la solicitud de ajuste de conformidad con esta Cláusula, dentro de los veintiocho (28) días contados a partir de la fecha en que éste reciba la solicitud de la orden de cambio del Comprador.

3.13.3  Los precios que cobrará el Proveedor por Servicios Conexos que pudieran ser necesarios pero que no fueron incluidos en el Contrato, deberán convenirse previamente entre las partes, y no excederán los precios que el Proveedor cobra actualmente a terceros por servicios similares.

3.13.4  Sujeto a lo anterior, no se introducirá ningún cambio o modificación al Contrato excepto mediante una enmienda por escrito ejecutada por ambas partes.

C.   PAÍSES ELEGIBLES

Elegibilidad para el suministro de bienes, la contratación de obras y prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

1.	De acuerdo con el párrafo 1.8 de las Normas: Adquisiciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF, publicadas por el Banco en mayo de 2004 y revisadas en octubre de 2006 y mayo de 2010, el Banco le permite a firmas e individuos de todos los países suministrar bienes, obras y servicios para proyectos financiados por el Banco. Excepcionalmente, las firmas de un país o los bienes fabricados en un país podrían ser excluidos si:

Párrafo 1.8 (a) (i): por condición de leyes o regulaciones oficiales, el país del Prestatario prohíbe relaciones comerciales con ese País, siempre que el Banco esté de acuerdo con que dicha exclusión no impide la competencia efectiva para la provisión de los Bienes y Obras requeridas; o

Párrafo 1.8(a)(ii): en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, el país Prestatario prohíbe la importación de bienes de ese país o pagos de cualquier naturaleza a personas o entidades de ese país.

2.	Para información del prestatario y los licitantes, las firmas, bienes y servicios que están excluidos actualmente de participar en esta licitación pueden consultarse en www.worldbank.org/debarr.

D. CONDICIONES DEL CONTRATO

4.1	Plazo de entrega

4.1.1  La entrega considerando la necesidad de adecuar los equipos, los lugares de destino, transporte, e instalación propiamente dicha, que está a cargo del licitante, será de acuerdo al siguiente cronograma:

Ver detalle descripto en el Anexo 5.

Para el caso de incumplimiento Proveedor y de sus sub-proveedores relativos a la Oferta del Proveedor y la ejecución del contrato, y tener tales cuentas y registros  auditados por auditores designados por el Banco, si el Banco así lo exigiera.  El Proveedor deberá tener presente lo previsto en la Subcláusula 5.1.1 (b) de las Condiciones del Contrato la cual prevé que todo acto dirigido a impedir de forma material el derecho del Banco a inspeccionar y auditar establecido en la presente Subcláusula constituye una práctica prohibida sujeta a sanción por el Banco.

4.3	Inspección y Prueba de los bienes

4.3.1       Las siguientes inspecciones y pruebas se realizarán:

Inspección definitiva (aceptación definitiva):

A la entrega de los bienes en los destinos finales indicados en  la Lista de Bienes y Plan de Entregas, el personal designado por el Comprador, verificará los siguientes aspectos:

- Cantidades de artículos, conforme a Lista de Bienes y Plan de Entregas.

- Marca y modelo de los artículos conforme la oferta.

- Origen de los bienes de acuerdo a lo declarado en la oferta.

- Provisión de manuales técnicos y de usuario en español.

- Provisión de certificados de garantía de funcionamiento.

- Defectos externos apreciables (raspaduras, roturas y otros daños físicos evidentes).

Una vez practicadas estas inspecciones, el personal designado por el Comprador emitirá el acta de inspección definitiva.

Si alguno de los aspectos precedentes no se hallaran conformes, el personal designado por el Comprador asentará en el acta de inspección definitiva, e implicará para el proveedor el reemplazo de los bienes no conformes dentro del siguiente plazo: quince (15) días.

4.4	Pago

4.4.1  El pago de los bienes y servicios se realizará de la siguiente manera:

(i)	Contra aceptación: El cien por ciento (100%)  del Precio del Contrato se pagará al Proveedor dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del certificado de aceptación de la entrega respectiva, emitido por el Comprador.

El pago se efectuará en pesos argentinos (AR$). Los medios de pago a utilizar podrán ser: transferencia bancaria directa a la cuenta que indique el Proveedor y/o cheque no a la orden.

En caso que la cotización haya sido en dólares, a los fines del pago se tomará la cotización Banco Nación del billete vendedor del día hábil anterior a la fecha de facturación.

El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de una solicitud de pago acompañada de un certificado del Comprador que indique que los bienes han sido recibidos y que todos los demás servicios contratados han sido cumplidos.

4.4.2    Documentación de pago:

- Original y copia de la Factura del Proveedor, en la que se describa al Comprador como FACULTAD DE AGRONOMÍA Y AGROINDUSTRIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO  y se indique el número de contrato, el número de préstamo, y la descripción, cantidad, precio unitario y monto total de los bienes.

- Original y copia de la orden del remito en que se describa al Comprador como FACULTAD DE AGRONOMÍA Y AGROINDUSTRIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO  y con indicación del destino final de conformidad con la Lista de Bienes y Servicios y Plan de Entregas.

- Certificado de aceptación emitido por el Comprador, para la percepción del pago.

4.5	Intereses por mora en el pago

4.5.1   En caso que el Comprador, por causas no imputables al Proveedor, efectuara el pago del bien excediendo el plazo previsto, deberá abonar al Proveedor los intereses correspondientes a los días de atraso, aplicando un 0,5% semanal por cada semana de retraso en el pago.

Los intereses se abonarán sobre la suma líquida o monto neto a pagar al Proveedor.

5.	Rescisión del contrato

5.1	Rescisión por causa del Proveedor

5.1.1     El Comprador tendrá derecho a rescindir el Contrato cuando el Proveedor:

a. Obre con dolo, culpa grave o reiterada negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones.

b. A juicio del Comprador haya empleado prácticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas u obstructivas al competir por ó en la ejecución del Contrato.

Para propósitos de esta cláusula:

- “práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación de otra persona;

- “práctica fraudulenta” significa cualquier actuación u omisión, incluyendo una tergiversación de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una obligación;

- “práctica de colusión” significa un arreglo de dos o más personas diseñado para lograr un propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona;

- “práctica coercitiva” significa el daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a cualquiera persona, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus actuaciones.

- “práctica de obstrucción” significa

(aa)  la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia material relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente una investigación por parte del Banco, de alegaciones de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas  o de colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la investigación,  o

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a inspeccionar y auditar de conformidad con la Subcláusula  1.4.2 de la Sección A.

c. No entregar el bien dentro del plazo establecido, superándose el tope de monto de multa establecido.

d. El Comprador podrá rescindir el Contrato mediante comunicación por escrito al Proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.  En tal caso, la terminación será sin indemnización alguna para el Proveedor, siempre que dicha terminación no perjudique o afecte algún derecho de acción o recurso que tenga o pudiera llegar a tener posteriormente hacia el Comprador.

5.2	Terminación por Conveniencia

5.2.1  El Comprador, mediante comunicación enviada al Proveedor, podrá terminar el Contrato total o parcialmente, en cualquier momento por razones de conveniencia. La comunicación de terminación deberá indicar que la terminación es por conveniencia del Comprador, el alcance de la terminación de las responsabilidades del Proveedor en virtud del Contrato y la fecha de efectividad de dicha terminación.

6.	Recepción del bien y plazo de garantía

6.1    Una vez recibido el bien de conformidad por la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la UNSE, Sres. Guillermo A. Ibañez y Juan A. Zeman, se confeccionará un Acta de Recepción del Bien. Asimismo, el personal técnico del Comprador emitirá un certificado de aceptación que permitirá que el Proveedor presente la factura correspondiente. A partir de esta instancia comenzará a regir la garantía del bien.

- Prórroga de jurisdicción

  - Se deja establecido que cualquier contienda que surja de la contratación propiciada, así como también sobre la interpretación de cláusulas contractuales y/o del presente documento, serán dirimidas en los Tribunales Federales con asiento en la Ciudad de Santiago del Esteros. En consecuencia quién resulte adjudicatario deberá constituir domicilio legal en la Ciudad de Santiago del Estero, donde serán válidas todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales que deban practicarse.

- Solución de Controversias

8.1	El Comprador y el Proveedor harán todo lo posible para resolver amigablemente mediante negociaciones directas informales,  cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado entre ellos en virtud o en referencia al Contrato.

8.2	Si después de transcurridos veintiocho (28) días las partes no han podido resolver la controversia o diferencia mediante dichas consultas mutuas, entonces el Comprador o el Proveedor podrá informar a la otra parte sobre sus intenciones de iniciar un  proceso  de arbitraje con respecto al asunto en disputa, conforme a las disposiciones que se indican a continuación; no se podrá iniciar un proceso  de arbitraje con respecto a dicho asunto si no se ha emitido la mencionada notificación. Cualquier controversia o diferencia respecto de la cual se haya notificado la intención de iniciar un proceso  de arbitraje de conformidad con esta cláusula, se resolverá definitivamente mediante arbitraje. El proceso de arbitraje puede comenzar antes o después de la entrega de los bienes en virtud del Contrato. El arbitraje se llevará a cabo  según el siguiente reglamento de procedimientos:

En el caso de alguna controversia entre el Comprador y el Proveedor que es un ciudadano del país del Comprador, la controversia deberá ser sometida a juicio o arbitraje de acuerdo con las leyes del país del Comprador.

8.3	No obstante las referencias a arbitraje en este documento,

(a)	ambas partes deben continuar cumpliendo con sus obligaciones respectivas en virtud del Contrato, a menos que las partes acuerden de otra manera; y

(b)	el Comprador pagará el dinero que le adeude al Proveedor.

E. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOTE N° 1 – Item Único

Cantidad: 1 (uno)

LAVADORA ULTRASONICA para  pistoletes de inseminación/transferencia, potencia de 100 w  rms, doble traductor de ultrasonido, control digital de potencia, timer digital de tiempo de lavado.

Garantia: 12 (doce) meses

LOTE N° 2 – Item Único

Cantidad: 2 (dos)

BAÑO MARIA SECO, con capacidad mínima para 4 tubos falcon de 50; 6 tubos falcon de 15; 8 tubos falcon de 4; control de temperatura digital Tipo PID,  resolución 0,1° C, potencia 50W.

Garantia: 12 (doce) meses

LOTE  N° 3 – Item Único

Cantidad: 2 (dos)

LUPA ESTEREOSCOPICA TRINOCULAR, con las siguientes características:

Cuerpo zoom con rango continúo de 0.67 - 5 aumentos con un radio de zoom de 7.5:1 y distancia de trabajo de 115 mm. Sistema óptico de objetivo con zoom doble (twin system), uno para cada ocular. Perilla del zoom con un rango continuo entre 0.67x y 5x con “clics” en 1x, 2x, 3x y 4x que permita ir cambiando el aumento sin dejar de observar la muestra. Sistema óptico con las siguientes características: sistema sellado contra el ingreso de aire, que impide el ingreso de polvillo, agua o aceite al sistema óptico, sistema óptico anti-hongos, Sistema anti-electrostático para protección de muestras. Tubo de observación trinocular inclinado a 45º respecto de la vertical. Distancia interpupilar regulable entre 52 y 75 mm con ajuste dióptrico en ambos oculares. Fototubo vertical incorporado en el cuerpo óptico, con adaptador óptico 0,55x integrado, con rosca montura tipo “C”, especial para cámara digital. Divisor del paso de luz 100/0; 0/100. Que contenga un par de oculares gran campo 10x con campo visual de 22 mm, que posibilite un aumento entre 6,7x y 50x. Con base de iluminación diascópica (por luz transmitida) C-DS con sistema de iluminación LED con un espejo doble con superficie espejada/difusa con perilla de ajuste de la dirección de deflexión. Lente Fresnel en el sistema óptico que asegura iluminación uniforme en todos los aumentos.

Alimentación: 220 Volts 50 Hertz.

Garantía: 12 (doce) meses

LOTE N° 4 – Item Único

Cantidad: 1 (uno)

MICROCENTRIFUGA refrigerada, digital  con las siguientes características: Velocidad máxima: 13.300 rpm., con una aceleración máxima: 17.000 xg.. Control de velocidad a microprocesador entre 1000 y 13.300 rpm con incrementos de 100 rpm. Timer reloj interruptor programable desde 1 minuto hasta 99 minutos. Capacidad máxima: 48 ml (24 x 2.0 ml.). Con timer reloj interruptor programable Rango de temperatura: -9 ºC a 40 ºC en incrementos de 1 ºC. Con un mínimo de 24 lugares para tubos de 1.5/2.0 ml, rotor dual de 18 lugares para tubos de 2.0 y 0.5 ml. Que opere con 220 volts.

Garantía: 12 (doce) meses

LOTE N° 5 – Item Único

Cantidad: 1 (uno)

ESTUFA DE SECADO, uniforme distribución de la temperatura en la cámara. Digital con circulación de aire, con las siguientes características: interior de acero inoxidable, controlador de temperatura por microprocesador PID con protección por sobre temperatura, display digital, timer de 1 a 9999 min, que asegura un control preciso y real de la temperatura. Sistema de circulación de aire caliente. Rango de temperatura: amb. +10ºC a 250ºC. Con una capacidad minima para 35 litros, con estantes por cámara.

Garanta: 12 (doce) meses

LOTE N° 6 – Item Único

Cantidad: 3 (tres)

PLATINA TERMICA de mesa, con área calefactora 20 x 30 cm, potencia 50 w, control digital de temperatura, Tipo PID resolución 0,1°C

Garantía: 12 (doce) meses

LOTE N° 7. Item 1

Cantidad: 1 (uno)

INCUBADORA DE CO2 + O2 con control automático de CO2 y O2, con camisa de agua, con las siguientes características: Gabinete  interior construido  en acero inoxidable pulido con aislación de fibra de vidrio y camisa de agua. Con estantes de acero inoxidable. Con bandeja humidificadora de acero inoxidable de 6 litros de capacidad. Con sistema de control electrónico de temperatura automático a microprocesador con display y control digital. Rango de control de 5ºC por encima de la temperatura ambiente hasta +55ºC, con precisión de 0,1ºC y uniformidad de +/- 0,2ºC. Sistema de control electrónico de CO2 a microprocesador con display y control digital. Rango de control de 0 a 20%, con precisión mejor que 0.1%. Sensor de CO2 de conductividad térmica. Sistema de control electrónico de O2 a microprocesador con display y control digital. Rango de control de 2 a 20%, con precisión mejor que 0.1%. Sensor de O2 de tipo celda , que asegure un control preciso en el interior de la cámara. Lectura sobre display digital de temperatura, CO2 y O2. Alarmas audibles y visuales en todos los casos.

Garantía: 12 (doce) meses

LOTE N° 7. Item 2

Cantidad: 1 (uno)

INCUBADORA DE CO2, con camisa de agua y con las siguientes características y especificaciones: Sistema de control electrónico de temperatura automático a microprocesador con display y control digital. Rango de funcionamiento de 5ºC por encima de la temperatura ambiente hasta +55ºC, con precisión de 0,1ºC y uniformidad de +/- 0,2ºC. Sistema de control electrónico de CO2 a microprocesador con display y control digital. Rango de funcionamiento de 0 a 20%, con precisión de 0,1%. Sensor de CO2 de conductividad térmica.

Garantía: 12 (doce) meses

LOTE N° 7. Item 3

Cantidad: 1(uno)

MICROINCUBADOR

Carga de viales modo vertical. Anvil de transporte anti impacto. Batería con capacidad de 48 hs de autonomía, con indicador de estado de carga de batería y alarma. Control PID de temperatura y control PID de % CO2 microprocesado. Con mini tanque de CO2  con indicador de carga.

Garantía: 12 (doce) meses

LOTE N° 8 – Item Único

Cantidad: 1 (uno)

FYRETE DE CO2 + O2

Pantalla LCD, de fácil lectura. Medición directa de los niveles de O2, CO (de 0 a 2,000 ppm), temperatura ambiente y de los gases del tubo de escape. Cálculo de la eficiencia de combustión, lecturas de CO2, CO (sin aire) y exceso de aire. Almacenamiento interno de datos de 10 registros completos.

Garantía: 12 (doce) meses

LOTE N° 9 – Item Único

Cantidad: 1 (uno)

FOTOMICROSCOPIO OPTICO TRINOCULAR con las siguientes características: Perillas de enfoque macro y micrométrico coaxiales colocadas a ambos lados del pilar con avance en incrementos de 2 micrones. Sistema anti-hongos. Platina mecánica rectangular con una superficie de 200 x 150 mm con movimientos en X(78mm) e Y(54mm). Cabezal de observación trinocular tipo Siedentopf, de dos vías (100%/0; 0%/100% observación/documentación),  rotable en 360º, inclinado a 30º, con ajuste dióptrico en ambos oculares y distancia interpupilar graduable entre 47 y 76 mm. Condensador Abbe con diafragma iris de apertura, A.N. 1.25 y regulable en altura. Condensador con posiciones más indicadas marcadas para cada tipo de objetivo

Alimentación: 220 Volts 50 Hertz.

Garantía: 12 (doce) meses

LOTE N° 10 - Item 1.

Cantidad: 1 (uno)

TERMO PARA NITROGENO LIQUIDO DE 47 LTS.

Debe estar construido en aluminio ligero, con 6 canastillos como mínimo, con capacidad para 6.000 pajuelas de 0,50 ml o 12.000 de 0,25. Posibilidad de carga en doble piso.

Garantía: 12 (doce) meses

LOTE N° 10 - Item 2.

Cantidad: 1 (uno)

TERMO PARA NITROGENO LIQUIDO DE 20 LTS.

Debe estar construido en aluminio ligero, con 6 canastillos como mínimo, con capacidad para 700 pajuelas de 0,50 ml o 1.400 de 0,25. Posibilidad de carga en doble piso.

Garantía: 12 (doce) meses

LOTE N° 11 – Item Único

Cantidad: 1 (uno)

DESCONGELADORA DE SEMEN. En material plástico de alta resistencia, con tapa para ver vaso calefactor de aluminio. Control de temperatura por microprocesador.

Garantía: 12 (doce) meses

LOTE N° 12. Item 1.

Cantidad: 1 (uno)

KIT DE MICROPIPETAS automÁticas DE VOLUMEN VARIABLE: DE 1 A 10, DE 10 A 100 y de 100 a 1000 ul.

- Volumen ajustable entre 1-10 µl.

  - Incrementos de  0,02 µl.

  - Exactitud ± 3,5 a 1,0 %.

  - Precisión (CV) 3,0 a 0,80 %.

- Volumen ajustable entre 10-100 µl.

  - Incrementos de  0,2 µl.

  - Exactitud ± 3,0 a 0,8 %.

  - Precisión (CV) 1,0 a 0,2 %.

- Volumen ajustable entre 100-1000 µl.

  - Incrementos de  1 µl.

  - Exactitud ± 1,0 a 0,6 %.

  - Precisión (CV) 0,6 a 0,2 %.

- Con las siguientes características: Totalmente autoclavable. Cuerpo principal ergonométrico, de baja conductividad térmica. Display de alto contraste (blanco - negro), con regla de ajuste visible que permita confirmar con precisión y exactitud la configuración deseada. Con pistón de doble acción.

Garantía: 12 (doce) meses

LOTE N° 12 - Item 2.

Cantidad: 1 (uno)

KIT DE MICROPIPETAS AUTOMATICAS DE VOLUMEN VARIABLE: DE 2-20 UL, 20-200 UL Y 100-1000 UL

- Volumen ajustable entre 2-20 µl.

  - Incrementos de  0,02 µl.

  - Exactitud ± 3,0 a 1,0 %.

  - Precisión (CV) 2,5 a 0,4 %.

- Volumen ajustable entre 20-200 µl.

  - Incrementos de  0,2 µl.

  - Exactitud ± 1,8 a 0,6 %.

  - Precisión (CV) 0,2 a 0,7 %.

- Volumen ajustable entre 100-1000 µl.

  - Incrementos de  1 µl.

  - Exactitud ± 1,0 a 0,6 %.

  - Precisión (CV) 0,6 a 0,2 %.

- Con las siguientes características: Totalmente autoclavable. Cuerpo principal ergonométrico, de baja conductividad térmica. Display de alto contraste (blanco - negro), con regla de ajuste visible que permita confirmar con precisión y exactitud la configuración deseada. Con pistón de doble acción.

Garantía: 12 (doce) meses

LOTE N° 13 – Item Único

Cantidad: 1 (uno)

CAMPANA DE FLUJO LAMINAR horizontal de pie, con 1 filtro HEPA de 23”3/8 x 47”3/8 x 3” 1/16 con eficiencia DOP mínimo de 99,99% para partículas de 0,3 µ. Con 2 pre filtros. Perfiles laterales en acrílico transparente.

Garantía: 12 (doce) meses

LOTE N° 14 – Item Único

Cantidad: 1 (uno)

CONGELADORA DE EMBRIONES portátil, con refrigeración a nitrógeno líquido, capacidad de 50 pajuelas 0.25cm, carga de pajuelas lineal, control electrónico de temperatura programable tipo PID con microprocesador, capacidad de 5 programas de 5 segmentos cada uno, alimentación: 220 v ac, 12 v externo y batería interna de back up.

Garantía: 12 (doce) meses

LOTE  N° 15 - Item 1.

Cantidad: 1 (uno)

ECOGRAFO TRASDUCTOR LINEAL con monitor Led de 12” de alta resolución 1024x768. Lenguaje Ingles/Español, modos operativos y procesamiento de imagen banda ancha multifrecuencia: B, B/B, 4B, B/M, M, procesamiento de imagen de tejido armónico THI – Imagen de tejido específico TSI. Alimentación dual 220 v y batería recargable.

Garantía: 12 (doce) meses

LOTE N° 15 - Item 2.

Cantidad: 1 (uno)

ECOGRAFO CON TRASDUCTOR DE 7 MHz con monitor Led de 12” de 1024 x 768, conector para transductor. Teclado rebatible con trackball, anti suciedad e iluminado. Con transductor Lineal rectal 75 L 50 EAV 5 a 8,5 MHz, indicadores de alimentación/Standby/Estado del HD, interfaces de entrada y salida. 2 puertos USB, salida monitor VGA, salida video y súper video. Paquete de software para mediciones y cálculos.

Garantía: 12 (doce) meses

LOTE N° 16 - Item 1.

Cantidad: 1 (uno)

BOMBA DE VACIO:   para aspiración folicular,  vacío: de 0 a 300 mmHg, temperatura: 36.0 ° C a 39.0 ° C, con aumento de: 0,1 ° C. Con calentador digital de tubo, pedal de conducir, filtro hidrófobo y cable de alimentación. Pantalla LCD gráfica que indique el vacío y la temperatura de los tubos del calentador

Garantía: 12 (doce) meses

LOTE N° 16 - Item 2.

Cantidad: 1 (uno)

GUIA DE ASPIRACION con varilla de conexión de la aguja de acero inoxidable y de baja fricción en la guía.

Garantía: 12 (doce) meses

LOTE N° 17 – Item Único

Cantidad: 1 (uno)

AUTOCLAVE

Vertical semi-automático de acero inoxidable, con una capacidad mínima de 30 litros. Control automático del ciclo de esterilización. Pantalla LCD con indicación de estado del trabajo. Rango de temperatura entre +50°C y +126°C. Rango de tiempo 0 a 99 minutos. Con apagado automático con señal sonora de recordatorio después de la esterilización. Alimentación: 220 V

Garantía: 12 (doce) meses

LOTE N° 18 - Item 1.

Cantidad: 2 (dos)

ESTABILIZADOR DE ENERGIA 220 VOLTS

Potencia para 2000 VA, frecuencia 50 – 60 Hz, precisión de salida 5 %, tensión de salida 220 V, rango de entrada 170 V – 250 V, cantidad de tomas mínima 4, taps 4 pasos de estabilización.

Garantía: 12 (doce) meses

LOTE N° 18 - Item 2.

Cantidad: 2 (dos)

CONVERSORES DE 12 A 220 VOLTS, necesarios para transformar la corriente de 12V del cualquier vehiculo y/o batería en 220V y asi poder enchufar aparatos de 220V. Es un conversor de corriente continua (DC) de 12V a corriente alterna (AC) de 220V Potencia máxima de 150W. Forma de la onda de salida: Onda sinusoidal modificada. Toma de corriente: Enchufe universal, de acuerdo a las normas argentinas. Temperatura de funcionamiento: 55ºC ± 5ºC, con normas de seguridad.

Garantía: 12 (doce) meses

LOTE N° 19 - Item 1

Cantidad: 1 (uno)

TRANSPORTADOR DE OVOCITOS

Compatible con carga de pajuelas o viales. Modo de transporte de muestras horizontal y vertical. Anvil de transporte anti impacto. Batería con capacidad de 48 hs de autonomía. Con control de temperatura microprocesado y con indicador de estado de carga de batería y alarma. Indicador de temperatura máxima y mínima.

Garantía: 12 (doce) meses

LOTE N° 19 – Item 2

Cantidad: 1 (uno)

TRANSPORTADOR DE EMBRIONES

Compatible con carga de pajuelas o viales. Modo de transporte de muestras horizontal y vertical. Anvil de transporte anti impacto. Batería con capacidad de 48 hs de autonomía. Con control de temperatura microprocesado y con indicador de estado de carga de batería y alarma. Indicador de temperatura máxima y mínima.

Garantía: 12 (doce) meses

LOTE N° 20 – Item Único

Cantidad: 1 (uno)

MINI TUBO DE CO2 de ½ mt3, con prueba hidráulica de fábrica, con sello IRAM y DPS

Garantía: 12 (doce) meses

LOTE N° 21 - Item 1

Cantidad: 100 (cien)

PISTOLETES PARA TRANSFERENCIA y/o inseminación, para pajuelas de 0,25 de acero inoxidable, aptos para esterilizar por autoclave

Garantía: 12 (doce) meses

LOTE Nº 21 - Item 2.

Cantidad: 45 (cuarenta y cinco)

KIT DE EQUIPAMIENTO PARA INSEMINACION ARTIFICIAL

Compuesto por los siguientes elementos:

Pistoletes de Inseminación: para pajuelas de 0,25 de acero inoxidable, aptos para esterilizar por autoclave, Corta pajuelas, Termos para descongelar, Pinza para pajuelas, Guantes descartables largos por 100, Termómetros, Caja de Herramientas plásticas y Reglas para medir nitrógeno

Garantía: 3 (tres) meses

LOTE N° 22 – Item 1

Tubos centrifuga 50 ml estériles	Cantidad: 200 (doscientos)

LOTE N° 22 – Item 2

Placas petri 100x20 mm estériles	 	Cantidad: 200 (doscientas)

LOTE N° 22 – Item 3

Filtros jeringas					Cantidad: 50 (cincuenta)

LOTE N° 22 – Item 4

Filtros Emcom de 150 ml de capacidad, con rejilla de acero inoxidable de 75 micrones, con sonda de drenaje y con abrazadera pinza. Cantidad: 5 (cinco)

LOTE N° 22 – Item 5

PAJUELAS DE CONGELACION IMV de 0,25 en varios colores Cantidad: 2.000 (dos mil)

LOTE N° 22 – Item 6

Tubos centrifuga 15 ml estériles 		Cantidad: 50 (cincuenta)

LOTE N° 22 – Item 7

Solución Fisiológica x 2 lts., con un buffer que mantiene el pH a 7, para enjuagar los tubos de aspiración.			Cantidad: 30 (treinta)

LOTE N° 22 – Item 8

Tubos tipo falcón 12x75 mm 5 ml estériles		Cantidad: 250 (doscientos cincuenta)

LOTE N° 22 – Item 9

Tips 10 ul 						Cantidad: 1.000 (mil)

LOTE N° 22 – Item 10

Jeringas descartables sin goma por 50 cc, 10 cc, y 5 cc  Cantidad: 50 (cincuenta) 15 unid x 50 cc; 20 unid x 10 cc y 15 unid x 5 cc

LOTE N° 22 – Item 11

Tips 200 up  						Cantidad: 1.000 (mil)

LOTE N° 22 – Item 12

Microtubos 2 ml 					Cantidad: 500 (quinientos)

LOTE N° 22 – Item 13

Pack reproductivo por 200 Unid.: dispositivo,

benzoato, cipionato y prostaglandina  		Cantidad: 6 (seis)

LOTE N° 22 – Item 14

Líneas de aspiración folicular 	  		Cantidad: 50 (cincuenta)

LOTE N° 22 – Item 15

Catéter  18 g						Cantidad: 50 (cincuenta)

LOTE N° 22 – Item 16

Guantes descartables de IA				Cantidad: 500 (quinientos)

LOTE N° 22 – Item 17

Guantes látex						Cantidad: 100 (cien)

LOTE N° 22 – Item 18

Acepromacina x 20 ml		   		Cantidad: 10 (diez)

LOTE N° 22 – Item 19

Lidocaina al 2 %					Cantidad: 100 (cien)

Garantía de los 19 (diecinueve) items: 3 (tres) meses

Anexo 1

FORMULARIO DE LA OFERTA

[El Licitante completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se permitirán alteraciones a este formulario ni se aceptarán substituciones.]

Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la oferta]

LPN No. : BM NAC 7597 028 B 01/16

Llamado a Licitación No.: [indicar el No. del Llamado]

A: [nombre completo del Comprador]

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los documentos de licitación, incluso sus Enmiendas Nos. __________________ [indicar el número y la fecha de emisión de cada Enmienda];

- Ofrecemos proveer los siguientes Bienes y Servicios Conexos de conformidad con los Documentos de Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido en la Lista de Bienes: ______________________ [indicar una descripción breve de los bienes y servicios conexos];

- El precio total de nuestra oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro (d) a continuación es: __________________ [indicar el precio total de la oferta en palabras y en cifras, en pesos argentinos];

(d)	Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la Subcláusula 3.1.2 de la Sección B, a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de conformidad con la Subcláusula 3.1.1. Esta oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período;

(e)	Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con la Subcláusula 3.9.3 de la Sección B;

(f)	Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores requeridos para ejecutar cualquier parte del Contrato, tenemos nacionalidad de países elegibles _______________ [indicar la nacionalidad del Licitante, incluso la de todos los miembros que comprende el Licitante, si el Licitante es una Asociación en Participación o Consorcio, y la nacionalidad de cada subcontratista y proveedor]

(g)	No tenemos conflicto de intereses de conformidad con la Subcláusula 1.5.2 de la Sección  A;

(h)	Nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para ejecutar cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Banco, bajo las leyes del país del Comprador o normativas oficiales, de conformidad con la Subcláusula 1.5.3 de la Sección  A;

(i)	Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o serán pagados en relación con el proceso de esta licitación o ejecución del Contrato: [indicar el nombre completo de cada receptor, su dirección completa, la razón por la cual se pagó cada comisión o gratificación y la cantidad y moneda de cada dicha comisión o gratificación]

| Nombre del Receptor |  | Dirección |  | Concepto |  | Monto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(Si no han sido pagadas o no serán pagadas, indicar “ninguna”.)

(j)  	Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.

(k)	Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta evaluada más baja ni ninguna otra oferta que reciban.

Firma: ______________ [indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican]

En calidad de ____________ [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]

Nombre: __________ [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Licitante]

El día ________________ del mes ___________________ del año __________ [indicar la fecha de la firma]

Anexo 2

LISTA DE PRECIOS

| país del Comprador ______________________ | Monedas de acuerdo con la Subláusula 2.2.1 de la Sección B | Fecha:______________________ LPN BM NAC 7597 028 B 01/16No:_____________________ Página N( ______ de ______ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| No. de Artículo | Descripción de los Bienes | Fecha de Entrega según Definición de Incoterms | Cantidad y Unidad Física | Precio Unitario DDP de Cada Artículo | Precio Total DDP por Cada Artículo (Col. 4(5) | Impuestos | Porcentaje (%) alícuota de IVA |
| [indicar No. de Artículo] | [indicar nombre de los Bienes] | [indicar la fecha de entrega ofertada] | [indicar el número de unidades a proveer y el nombre de la unidad física de medida] | [indicar precio unitario DDP] | [indicar precio total DDP por cada artículo] | [Indicar el monto correspondiente a los impuestos] | [Indicar el porcentaje correspondiente a la alícuota del IVA] |
|  |  |  |  | Precio Total |  |  |  |
| Nombre del Licitante [indicar el nombre completo del Licitante] Firma del Licitante [firma de la persona que firma la oferta] Fecha [Indicar Fecha] |

Anexo 3

FORMULARIO DE SERVICIOS CONEXOS (NO APLICA)

| Precio y Cronograma de Cumplimiento - Servicios Conexos |
| --- |
|  | Monedas de acuerdo con la Subcláusula 2. 2.1 de la Sección B | Fecha:_______________________ LPN No: _____________________ Página N( ______ de ______ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Servicio N( | Descripción de los Servicios (excluye transporte interno y otros servicios requeridos en el país del Comprador para transportar los bienes a su destino final) | País de Origen | Fecha de Entrega en el Lugar de Destino Final | Cantidad y Unidad física | Precio Unitario | Precio Total por Servicio con impuestos incluidos (Col 5 x 6 o un estimado) |
| [indicar número del servicio] | [indicar el nombre de los Servicios] | [indicar el país de origen de los Servicios] | [indicar la fecha de entrega al lugar de destino final por servicio] | [indicar le número de unidades a suministrar y el nombre de la unidad física de medida] | [indicar el precio unitario por servicio] | [indicar el precio total por servicio] |
|  | Precio Total de la Oferta |  |
| Nombre del Licitante [indicar el nombre completo del Licitante] Firma del Licitante [firma de la persona que firma la oferta] Fecha [Indicar Fecha] |

Anexo 4

MANIFIESTO DE GARANTIA DE LA OFERTA

[El Licitante completará este Formulario de Manifiesto de Garantía de la Oferta de acuerdo con las instrucciones indicadas.]

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]

LPN No.: BM NAC 7597 028 B 01/16

A:  [indicar el nombre completo del Comprador]

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1.	Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por un Manifiesto de Garantía de la Oferta.

2.	Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el Comprador por un período de 2 años contado a partir de a partir de la apertura de la licitación si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la oferta si:

- retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; y/o

- no aceptáramos las correcciones aritméticas realizadas por el Comprador; y/o

(c)	si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el período de validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el formulario del Convenio de Contrato, si es requerido; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las instrucciones de la carta de invitación.

3.	Entendemos que esta Manifiesto de Garantía de la Oferta expirará si no somos los seleccionados, y cuando ocurra el primero  de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su comunicación con el nombre del Licitante seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta.

Firmada: [insertar la firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican]. En capacidad de [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma el Manifiesto de Garantía de la Oferta]

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Manifiesto de Garantía de la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Licitante]

Fechada el ____________ día de ______________ de 201_____________ [indicar la fecha de la firma]

Anexo 5

LISTA DE BIENES Y PLAN DE ENTREGAS

| N( de Lote | Nº de Item | Descripción de los Bienes | Cantidad | Unidad física | Lugar de Entrega Final | Fecha de Entrega (de acuerdo a los Incoterms) (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Fecha Límite de Entrega | Fecha de Entrega Ofrecida por el Licitante |
| 01 | Único | Lavadora ultrasónica | 1 (una) | 1 (una) | Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Agronomia y Agroindustrias; Av. Belgrano (S) Nº 1912, Sgo. del Estero | 30 días desde la firma del Contrato y/o desde la oficialización de la destinación definitiva de importación |  |
| 02 | Único | Baño Maria Seco | 2 (dos) | 2 (dos) | Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Agronomia y Agroindustrias; Av. Belgrano (S) Nº 1912, Sgo. del Estero | 30 días desde la firma del Contrato y/o desde la oficialización de la destinación definitiva de importación |  |
| 03 | Único | Lupa Estereoscópica | 2 (dos) | 2 (dos) | Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Agronomia y Agroindustrias; Av. Belgrano (S) Nº 1912, Sgo. del Estero | 30 días desde la firma del Contrato y/o desde la oficialización de la destinación definitiva de importación |  |
| 04 | Único | Micro centrifuga | 1 (una) | 1 (una) | Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Agronomia y Agroindustrias; Av. Belgrano (S) Nº 1912, Sgo. del Estero | 30 días desde la firma del Contrato y/o desde la oficialización de la destinación definitiva de importación |  |
| 05 | Único | Estufa de Secado | 2 (dos) | 2 (dos) | Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Agronomia y Agroindustrias; Av. Belgrano (S) Nº 1912, Sgo. del Estero | 30 días desde la firma del Contrato y/o desde la oficialización de la destinación definitiva de importación |  |
| 06 | Único | Platina Térmica | 3 (tres) | 3 (tres) | Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Agronomia y Agroindustrias; Av. Belgrano (S) Nº 1912, Sgo. del Estero | 30 días desde la firma del Contrato y/o desde la oficialización de la destinación definitiva de importación |  |
| 07 | 1 | Incubadora de CO2 + O2 | 1 (una) | 1 (una) | Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Agronomia y Agroindustrias; Av. Belgrano (S) Nº 1912, Sgo. del Estero | 30 días desde la firma del Contrato y/o desde la oficialización de la destinación definitiva de importación |  |
| 07 | 2 | Incubadora de CO2 | 1 (una) | 1 (una) | Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Agronomia y Agroindustrias; Av. Belgrano (S) Nº 1912, Sgo. del Estero | 30 días desde la firma del Contrato y/o desde la oficialización de la destinación definitiva de importación |  |
| 07 | 3 | Microincubador | 1 (uno) | 1 (uno) | Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Agronomia y Agroindustrias; Av. Belgrano (S) Nº 1912, Sgo. del Estero | 30 días desde la firma del Contrato y/o desde la oficialización de la destinación definitiva de importación |  |
| 8 | Único | Fyrete CO2 + O2 | 1(uno) | 1 (uno) | Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Agronomia y Agroindustrias; Av. Belgrano (S) Nº 1912, Sgo. del Estero | 30 días desde la firma del Contrato y/o desde la oficialización de la destinación definitiva de importación |  |
| 9 | Único | Microscopio Optico Trinocular | 1 (uno) | 1 (uno) | Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Agronomia y Agroindustrias; Av. Belgrano (S) Nº 1912, Sgo. del Estero | 30 días desde la firma del Contrato y/o desde la oficialización de la destinación definitiva de importación |  |
| 10 | 1 | Termo de Nitrógeno de 47 lts | 1 (uno) | 1 (uno) | Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Agronomia y Agroindustrias; Av. Belgrano (S) Nº 1912, Sgo. del Estero | 30 días desde la firma del Contrato y/o desde la oficialización de la destinación definitiva de importación |  |
| 10 | 2 | Termo de Nitrógeno de 20 lts | 1 (uno) | 1 (uno) | Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Agronomia y Agroindustrias; Av. Belgrano (S) Nº 1912, Sgo. del Estero | 30 días desde la firma del Contrato y/o desde la oficialización de la destinación definitiva de importación |  |
| 11 | Único | Descongeladora de Semen | 1 (uno) | 1 (uno) | Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Agronomia y Agroindustrias; Av. Belgrano (S) Nº 1912, Sgo. del Estero | 30 días desde la firma del Contrato y/o desde la oficialización de la destinación definitiva de importación |  |
| 12 | 1 | Kit de Micro pipetas automáticas de volumen variable: de 1 a 10 ul, de 10 a 100 ul y 100 a 1000 ul | 1 (uno) | 1 (uno) | Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Agronomia y Agroindustrias; Av. Belgrano (S) Nº 1912, Sgo. del Estero | 30 días desde la firma del Contrato y/o desde la oficialización de la destinación definitiva de importación |  |
| 12 | 2 | Kit de Micro pipetas automáticas de volumen variable: de 2 a 20 ul, de 20 a 200 ul y 100 a 1000 ul | 1 (una) | 1 (una) | Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Agronomia y Agroindustrias; Av. Belgrano (S) Nº 1912, Sgo. del Estero | 30 días desde la firma del Contrato y/o desde la oficialización de la destinación definitiva de importación |  |
| 13 | Único | Campana de Flujo Laminar | 1 (una) | 1 (una) | Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Agronomia y Agroindustrias; Av. Belgrano (S) Nº 1912, Sgo. del Estero | 30 días desde la firma del Contrato y/o desde la oficialización de la destinación definitiva de importación |  |
| 14 | Único | Congeladora de Embriones | 1 (una) | 1 (una) | Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Agronomia y Agroindustrias; Av. Belgrano (S) Nº 1912, Sgo. del Estero | 30 días desde la firma del Contrato y/o desde la oficialización de la destinación definitiva de importación |  |
| 15 | 1 | Ecógrafo Transductor lineal | 1 (una) | 1 (una) | Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Agronomia y Agroindustrias; Av. Belgrano (S) Nº 1912, Sgo. del Estero | 30 días desde la firma del Contrato y/o desde la oficialización de la destinación definitiva de importación |  |
| 15 | 2 | Ecógrafo con Transductor de 7 MHz | 1 (una) | 1 (una) | Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Agronomia y Agroindustrias; Av. Belgrano (S) Nº 1912, Sgo. del Estero | 30 días desde la firma del Contrato y/o desde la oficialización de la destinación definitiva de importación |  |
| 16 | 1 | Bomba de Vacío | 1 (una) | 1 (una) | Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Agronomia y Agroindustrias; Av. Belgrano (S) Nº 1912, Sgo. del Estero | 30 días desde la firma del Contrato y/o desde la oficialización de la destinación definitiva de importación |  |
| 16 | 2 | Guía de Aspiración | 1 (una) | 1 (una) | Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Agronomia y Agroindustrias; Av. Belgrano (S) Nº 1912, Sgo. del Estero | 30 días desde la firma del Contrato y/o desde la oficialización de la destinación definitiva de importación |  |
| 17 | Único | Autoclave | 1 (una) | 1 (una) | Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Agronomia y Agroindustrias; Av. Belgrano (S) Nº 1912, Sgo. del Estero | 30 días desde la firma del Contrato y/o desde la oficialización de la destinación definitiva de importación |  |
| 18 | 1 | Estabilizador de Energia | 2 (dos) | 2 (dos) | Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Agronomia y Agroindustrias; Av. Belgrano (S) Nº 1912, Sgo. del Estero | 30 días desde la firma del Contrato y/o desde la oficialización de la destinación definitiva de importación |  |
| 18 | 2 | Conversores de 12 a 220 | 2 (dos) | 2 (dos) | Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Agronomia y Agroindustrias; Av. Belgrano (S) Nº 1912, Sgo. del Estero | 30 días desde la firma del Contrato y/o desde la oficialización de la destinación definitiva de importación |  |
| 19 | 1 | Transportadora de Ovocitos | 1 (una) | 1 (una) | Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Agronomia y Agroindustrias; Av. Belgrano (S) Nº 1912, Sgo. del Estero | 30 días desde la firma del Contrato y/o desde la oficialización de la destinación definitiva de importación |  |
| 19 | 2 | Transportadora de Embriones | 1 (una) | 1 (una) | Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Agronomia y Agroindustrias; Av. Belgrano (S) Nº 1912, Sgo. del Estero | 30 días desde la firma del Contrato y/o desde la oficialización de la destinación definitiva de importación |  |
| 20 | Único | Mini Tubo de CO2 | 1 (uno) | 1 (uno) | Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Agronomia y Agroindustrias; Av. Belgrano (S) Nº 1912, Sgo. del Estero | 30 días desde la firma del Contrato y/o desde la oficialización de la destinación definitiva de importación |  |
| 21 | 1 | Pistoletes de Transferencia | 100 (cien) | 100 (cien) | Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Agronomia y Agroindustrias; Av. Belgrano (S) Nº 1912, Sgo. del Estero | 30 días desde la firma del Contrato y/o desde la oficialización de la destinación definitiva de importación |  |
| 21 | 2 | Kit de Equipamiento para Inseminación Artificial | 45 (cuarenta y cinco) | 45 (cuarenta y cinco) | Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Agronomia y Agroindustrias; Av. Belgrano (S) Nº 1912, Sgo. del Estero | 30 días desde la firma del Contrato y/o desde la oficialización de la destinación definitiva de importación |  |
| 22 | 1 | Tubos centrifuga 50 ml estériles | 200 (doscientos) | 200 (doscientos) | Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Agronomia y Agroindustrias; Av. Belgrano (S) Nº 1912, Sgo. del Estero | 30 días desde la firma del Contrato y/o desde la oficialización de la destinación definitiva de importación |  |
| 22 | 2 | Placas petri 100x20 mm estériles | 200 (doscientos) | 200 (doscientos) | Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Agronomia y Agroindustrias; Av. Belgrano (S) Nº 1912, Sgo. del Estero | 30 días desde la firma del Contrato y/o desde la oficialización de la destinación definitiva de importación |  |
| 22 | 3 | Filtros jeringas | 50 (cincuenta) | 50 (cincuenta) | Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Agronomia y Agroindustrias; Av. Belgrano (S) Nº 1912, Sgo. del Estero | 30 días desde la firma del Contrato y/o desde la oficialización de la destinación definitiva de importación |  |
| 22 | 4 | Filtros Emcom de 150 ml de capacidad, con rejilla de acero inoxidable de 75 micrones, con sonda de drenaje y con abrazadera pinza | 5 (cinco) | 5 (cinco) | Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Agronomia y Agroindustrias; Av. Belgrano (S) Nº 1912, Sgo. del Estero | 30 días desde la firma del Contrato y/o desde la oficialización de la destinación definitiva de importación |  |
| 22 | 5 | Pajuelas de Congelación IMV de 0,25 en varios colores | 2.000 (dos mil) | 2.000 (dos mil) | Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Agronomia y Agroindustrias; Av. Belgrano (S) Nº 1912, Sgo. del Estero | 30 días desde la firma del Contrato y/o desde la oficialización de la destinación definitiva de importación |  |
| 22 | 6 | Tubos centrifuga 15 ml estériles | 50 (cincuenta) | 50 (cincuenta) | Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Agronomia y Agroindustrias; Av. Belgrano (S) Nº 1912, Sgo. del Estero | 30 días desde la firma del Contrato y/o desde la oficialización de la destinación definitiva de importación |  |
| 22 | 7 | Solución Fisiológica x 2 lts., con un buffer que mantiene el pH a 7, para enjuagar los tubos de aspiración. | 30 (treinta) | 30 (treinta) | Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Agronomia y Agroindustrias; Av. Belgrano (S) Nº 1912, Sgo. del Estero | 30 días desde la firma del Contrato y/o desde la oficialización de la destinación definitiva de importación |  |
| 22 | 8 | Tubos tipo falcón 12x75 mm 5 ml estériles | 250 (doscientos cincuenta) | 250 (doscientos cincuenta) | Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Agronomia y Agroindustrias; Av. Belgrano (S) Nº 1912, Sgo. del Estero | 30 días desde la firma del Contrato y/o desde la oficialización de la destinación definitiva de importación |  |
| 22 | 9 | Tips 10 ul | 1.000 (mil) | 1.000 (mil) | Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Agronomia y Agroindustrias; Av. Belgrano (S) Nº 1912, Sgo. del Estero | 30 días desde la firma del Contrato y/o desde la oficialización de la destinación definitiva de importación |  |
| 22 | 10 | Jeringas descartables sin goma por 50 cc, 10 cc, y 5 cc (15 unid x 50 cc; 20 unid x 10 cc y 15 unid x 5 cc) | 50 (cincuenta) | 50 (cincuenta) | Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Agronomia y Agroindustrias; Av. Belgrano (S) Nº 1912, Sgo. del Estero | 30 días desde la firma del Contrato y/o desde la oficialización de la destinación definitiva de importación |  |
| 22 | 11 | Tips 200 up | 1.000 (mil) | 1.000 (mil) | Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Agronomia y Agroindustrias; Av. Belgrano (S) Nº 1912, Sgo. del Estero | 30 días desde la firma del Contrato y/o desde la oficialización de la destinación definitiva de importación |  |
| 22 | 12 | Microtubos 2 ml | 500 (quinientos) | 500 (quinientos) | Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Agronomia y Agroindustrias; Av. Belgrano (S) Nº 1912, Sgo. del Estero | 30 días desde la firma del Contrato y/o desde la oficialización de la destinación definitiva de importación |  |
| 22 | 13 | Pack reproductivo por 200 Unid.: dispositivo, benzoato, cipionato y prostaglandina | 6 (seis) | 6 (seis) | Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Agronomia y Agroindustrias; Av. Belgrano (S) Nº 1912, Sgo. del Estero | 30 días desde la firma del Contrato y/o desde la oficialización de la destinación definitiva de importación |  |
| 22 | 14 | Líneas de aspiración folicular | 50 (cincuenta) | 50 (cincuenta) | Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Agronomia y Agroindustrias; Av. Belgrano (S) Nº 1912, Sgo. del Estero | 30 días desde la firma del Contrato y/o desde la oficialización de la destinación definitiva de importación |  |
| 22 | 15 | Catéter 18 g | 50 (cincuenta) | 50 (cincuenta) | Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Agronomia y Agroindustrias; Av. Belgrano (S) Nº 1912, Sgo. del Estero | 30 días desde la firma del Contrato y/o desde la oficialización de la destinación definitiva de importación |  |
| 22 | 16 | Guantes descartables de IA | 500 (quinientos) | 500 (quinientos) | Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Agronomia y Agroindustrias; Av. Belgrano (S) Nº 1912, Sgo. del Estero | 30 días desde la firma del Contrato y/o desde la oficialización de la destinación definitiva de importación |  |
| 22 | 17 | Guantes látex | 100 (cien) | 100 (cien) | Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Agronomia y Agroindustrias; Av. Belgrano (S) Nº 1912, Sgo. del Estero | 30 días desde la firma del Contrato y/o desde la oficialización de la destinación definitiva de importación |  |
| 22 | 18 | Acepromacina x 20 ml | 10 (diez) | 10 (diez) | Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Agronomia y Agroindustrias; Av. Belgrano (S) Nº 1912, Sgo. del Estero | 30 días desde la firma del Contrato y/o desde la oficialización de la destinación definitiva de importación |  |
| 22 | 19 | Lidocaina al 2 % | 100 (cien) | 100 (cien) | Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Agronomia y Agroindustrias; Av. Belgrano (S) Nº 1912, Sgo. del Estero | 30 días desde la firma del Contrato y/o desde la oficialización de la destinación definitiva de importación |  |

- Para todos aquellos oferentes que coticen bienes que no sean de fabricación nacional y/o contengan insumos importados, el plazo de entrega se computara a partir de aprobación de la declaración presentada en el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) conforme lo dispone la Resolución General 3823 (AFIP) que fuera publicada en el Boletín Oficial el 22/12/2015. En una instancia anterior, y habiendo perfeccionado la Nota de Pedido, Orden de Compra, Convenio de Compra ó documento similar utilizado para concertar sus operaciones de compras en el exterior, el proveedor deberá iniciar dentro de las 72 hs. el trámite de presentación de la declaración SIMI, presentando ante el PROSAP copia de la mencionada gestión ante la AFIP.

Anexo 6

AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE

[El Licitante solicitará al Fabricante que complete este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. Esta carta de autorización deberá estar escrita en papel membrete del Fabricante y deberá estar firmado por la persona debidamente autorizada para firmar documentos que comprometan el Fabricante. El Licitante lo deberá incluir en su oferta, si así se establece en la Subcláusula 3.4.2 de la Sección B.]

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]

LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio]

A: [indicar el nombre completo del Comprador]

POR CUANTO

Nosotros [indicar nombre completo del Fabricante], como fabricantes oficiales de [indique el nombre de los bienes fabricados], con fábricas ubicadas en [indique la dirección completa de las fábricas] mediante el presente instrumento autorizamos a [indicar el nombre completo del Licitante] a presentar una oferta con el solo propósito de suministrar los siguientes Bienes de fabricación nuestra [nombre y breve descripción de los bienes], y a posteriormente negociar y firmar el Contrato.

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, conforme a la Subcláusula 4.1.2 de la Sección D, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes mencionada.

Firma: _________________________________________________

[indicar firma del(los) representante(s) autorizado(s)  del Fabricante]

Nombre: [indicar el nombre completo del representante autorizado del Fabricante]

Cargo: [indicar cargo]

Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: [nombre completo del Licitante]

Fechado en el día ______________ de __________________de __ [fecha de la firma]

Anexo 7

FORMULARIO DE CONTRATO

[El Licitante seleccionado completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas]

ESTE CONVENIO DE CONTRATO es celebrado

El día [indicar: número] de [indicar: mes] de [indicar: año].

ENTRE

(1)	[indicar nombre completo del Comprador], una [indicar la descripción de la entidad jurídica, por ejemplo, una Agencia del Ministerio de .... del Gobierno de {indicar el nombre del país del Comprador}, o corporación integrada bajo las leyes de {indicar el nombre del país del Comprador}] y físicamente ubicada en [indicar la dirección del Comprador] (en adelante denominado “el Comprador”), y

(2)	[indicar el nombre del Proveedor], una corporación incorporada bajo las leyes de [indicar: nombre del país del Proveedor] físicamente ubicada en [indicar: dirección del Proveedor] (en adelante denominada “el Proveedor”).

POR CUANTO el Comprador ha llamado a licitación respecto de ciertos Bienes y Servicios Conexos, [inserte una breve descripción de los bienes y servicios] y ha aceptado una oferta del Proveedor para el suministro de dichos Bienes y Servicios por la suma de [indicar el Precio del Contrato en palabras y cifras expresado en la(s) moneda(s) del Contrato y] (en adelante denominado “Precio del Contrato”), el cual se conforma de acuerdo al siguiente detalle:

| Lote | Descripción | Cant. | Monto Total sin impuestos | Impuestos | Monto Total con impuestos DDP | Plazo de entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ESTE CONVENIO ATESTIGUA LO SIGUIENTE:

1.	En este Convenio las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que se les asigne en las respectivas condiciones del Contrato a que se refieran.

2.	Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Comprador y el Proveedor, y serán leídos e interpretados como parte integral del Contrato:

(a)	Este Contrato;

(b)	Las Condiciones Contractuales;

(c)	La oferta del Proveedor y las Listas de Precios originales;

(d)	Los Requerimientos Técnicos (incluyendo la Lista de Requisitos y las Especificaciones Técnicas);

(e)	La notificación de Adjudicación del  Contrato emitida por el Comprador.

(f)	Planos [en caso de corresponder]

3.	Este Contrato prevalecerá sobre todos los otros documentos contractuales. En caso de alguna discrepancia o inconsistencia entre los documentos del Contrato, los documentos prevalecerán en el orden enunciado anteriormente.

4.	En consideración a los pagos que el Comprador hará al Proveedor conforme a lo estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes y Servicios al Comprador y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

5.	El Comprador se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han ejecutado el presente Convenio de conformidad con las leyes de [indicar el nombre de la ley del país que gobierna el Contrato] en el día, mes y año antes indicados.

Por y en nombre del Comprador

Firmado: [indicar firma]

en capacidad de [indicar el título u otra designación apropiada]

en la presencia de [indicar la identificación del testigo]

Por y en nombre del Proveedor

Firmado: [indicar la(s) firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del Proveedor]

en capacidad de [indicar el título u otra designación apropiada]

en la presencia de [indicar la identificación del testigo]

Anexo 8

GARANTÍA DE CONTRATO

Póliza de Seguro de Caución

NO APLICA

PÓLIZA Nº [indicar el número]

CONDICIONES PARTICULARES

Esta Compañía [indicar el nombre de la Compañía Aseguradora], EL ASEGURADOR, con domicilio en [indicar el domicilio], en su carácter de fiador solidario, con renuncia a los beneficios de excusión y división y con arreglo a las Condiciones Generales que forman parte de esta póliza y a las Particulares que seguidamente se detallan, asegura a: [indicar el Nombre del Comprador], EL ASEGURADO, con domicilio en [indicar el Domicilio del Comprador] el pago de hasta la suma de [indicar la moneda y el monto] que resulte adeudarle [indicar el nombre del Licitante] EL TOMADOR, con domicilio en [indicar el domicilio del Licitante] por afectación de la garantía que de acuerdo a la ley, las bases de licitación y el contrato, en su caso, está obligado a constituir según el objeto que se indica en las Condiciones Generales integrantes de esta póliza.

OBJETO DE LA LICITACIÓN

Licitación [indicar nombre y número del Llamado a Licitación]

Contrato [indicar nombre y número del Contrato]

Préstamo/Crédito Nº: [indicar: número del préstamo o crédito]

El presente seguro regirá desde la 0 hora del día [indicar la fecha de la oferta] hasta la extinción de las obligaciones del TOMADOR cuyo cumplimiento cubre.

Las cláusulas y anexos que seguidamente se detallan, firmadas y adheridas a las Condiciones Particulares, forman parte integrante de la presente póliza.

A los fines que hubiere lugar, EL ASEGURADOR, fija domicilio en: [indicar el domicilio]

Fecha: [indicar fecha de emisión de la póliza]

Por y en nombre de la Compañía Aseguradora:

______________________	____________________________________

(Firma)	(Firma)

_______________________________	____________________________________

(Nombre y cargo)	(Nombre y cargo)

Fecha:

en calidad de: [indicar: cargo u otra designación apropiada]

Sello de la Compañía Aseguradora

“Esta póliza ha sido aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (Resolución Nº….).”

# Footnotes

En este contexto, cualquier acción ejercida por el Licitante, proveedor, contratista o cualquier integrante de su personal, o su agente o sus subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores de insumos y/o sus empleados para influenciar el proceso de licitación o la ejecución del contrato para obtener ventaja, es impropia.

“Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del contrato.  En este contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.

“Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y  “obligación” se refieren al proceso de contratación o a la ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratación o la ejecución de un contrato.

“Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.

“Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato.

a  Una firma o persona podrá ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término de un procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las posibles sanciones incluirán: (i) suspensión temporal o suspensión temporal temprana en relación con un procedimiento de  sanción en proceso; (ii) inhabilitación conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Bancos Multilaterales de Desarrollo; y (iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupción en la administración de adquisiciones.

b  Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres según el documento de licitación utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicación u oferta de precalificación por cuanto aporta la experiencia clave y específica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los criterios de calificación para un proceso de precalificación o licitación en particular; o (ii) nominado por el prestatario.

“Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del contrato.  En este contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.

“Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y  “obligación” se refieren al proceso de contratación o a la ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratación o la ejecución de un contrato.

“Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.

“Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato.

No se admiten plazos superiores a los máximos establecidos.

Deberá adjuntarse la transcripción de las condiciones generales tipo aplicables a las pólizas de seguro de caución.