PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:

| LICITACIÓN PUBLICA | Nº 11 | EJERCICIO: 2016 |
| --- | --- | --- |
| CLASE: DE ETAPA ÚNICA NACIONAL |  |  |
| MODALIDAD: SIN MODALIDAD |  |  |
| EXPEDIENTE Nº: S05:0014650/2016 |  |  |

RUBRO :SERVICIO PROFESIONAL Y COMERCIAL

OBJETO: Por la contratación del servicio de mantenimiento integral preventivo, mensual de los sistemas elevadores de agua potable, bombas cloacales, tanques (incluyendo su limpieza y desinfección y demás instalaciones complementarias pertenecientes a los Edificios Anexos del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA.

PLIEGO: SIN COSTO

- Correo Institucional: comprasminagri@magyp.gob.ar

RETIRO DE PLIEGOS:

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Dirección de Compras y Contrataciones – Avda. Paseo Colon 982- PB-Of 53 – C.A.B.A | Hasta el 3 de octubre de 2016 de 10 a 16.00hs. |

VISITAS:

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Dirección Técnica Operativa coordinar previamente con la Coordinación de Servicios Generales en el horario de 10.00 a 16.00 hs. al teléfono 4349-2963. | A Convenir con la Dirección Técnica Operativa |

CONSULTAS:

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Dirección de Compras y Contrataciones – Avda. Paseo Colon 982- PB-Of 53 – C.A.B.A. comprasminagri@minagri.gob.ar | Hasta el 4 de octubre de 2016 de 10 a 16.00hs. |

PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Dirección de Compras y Contrataciones – Avda. Paseo Colon 982- PB-Of 53 – C.A.B.A | Hasta el 6 de octubre de 2016 de 10 a 16.00hs. |

ACTO DE APERTURA:

| Lugar/Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| Dirección de Compras y Contrataciones – Avda. Paseo Colon 982- PB-Of 53 – C.A.B.A | El día 7 de octubre de 2016 a las 16.00hs. |

ARTÍCULO 1º- OBTENCIÓN DEL PLIEGO POR INTERNET:

- A los efectos de la obtención del Pliego vía internet, se deberá ingresar en la página de la Oficina Nacional de Contrataciones (www.argentinacompra.gov.ar), al link Contrataciones Vigentes.

ARTÍCULO 2°.- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA – OBLIGACIONES DEL OFERENTE:

- 2.1- La propuesta de cada oferente por DUPLICADO debidamente completa y firmada, podrá presentarse hasta el día y hora indicados en este Pliego en un sobre o paquete cerrado con identificación de la contratación a que corresponde, el día y hora de la apertura establecidos y la identificación del oferente, debiendo completar la totalidad de los datos solicitados en los formularios correspondientes que se adjuntan al presente.

- Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

- 2.2.- La oferta económica expresada a través de precios unitarios y ciertos en números, correctamente volcados en el Formulario Oficial de la Propuesta que como Anexo I forma parte del presente Pliego, ponderadas según los factores de cálculo que para dicho anexo se establecen. Las ofertas que no se ajusten estrictamente al principio de cotización precedentemente establecido, podrán no ser consideradas.

- El MINISTERIO no reconocerá ningún adicional o gasto por cualquier concepto que no esté taxativamente especificado en las ofertas. Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles, por aplicación del Artículo 10 de la Ley Nº 23.928 conforme las modificaciones establecidas en el Artículo 4° de la Ley Nº 25.561, resultando inadmisible cualquier sistema de variación de costos y/o repotenciación de precios.

- Moneda de Cotización: Las propuestas deberán cotizarse en PESOS. No se podrá estipular el pago en moneda distinta de la establecida. Las cotizaciones en Moneda Nacional no podrán referirse en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor. (Conforme el Artículo 73 del Anexo del Decreto Nº 893 de fecha 7 de junio de 2012).

- 2.3.- PRECIO VIL O PRECIO NO SERIO: La Comisión Evaluadora o la unidad operativa de contrataciones podrá solicitar informes técnicos, cuando presuma fundadamente que la propuesta no podrá ser cumplida en la forma debida por tratarse de precios excesivamente bajos de acuerdo con los criterios objetivos que surjan de los precios de mercado y de la evaluación de la capacidad del oferente.

- Cuando de los informes técnicos surja que la oferta no podrá ser cumplida, corresponderá la desestimación de la oferta en los renglones pertinentes.

- A tales fines se podrá solicitar a los oferentes precisiones sobre la composición de su oferta que no impliquen la alteración de la misma.

- 2.4.- La DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES podrá requerir la presentación de la documentación que estime necesario en mérito a los datos del Anexo II, debiendo el oferente presentarla en el plazo que se le indique, quedando a exclusivo criterio del Ministerio la desestimación de la oferta cuando dichas omisiones afectaren partes esenciales de la propuesta.

- Los oferentes deberán contemplar la posibilidad de realizar a solicitud del Ministerio y durante el período de evaluación de las ofertas, respuestas a todo tipo de aclaraciones, incluyendo la provisión de documentación adicional, detalles de ciertos antecedentes, etc., sin que ello represente costo adicional alguno o causal de reclamo. A través de dichos datos evaluará la capacidad para proveer los elementos objeto de la presente licitación.

- 2.5.- Toda oferta nacional deberá ser acompañada por una declaración jurada mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia (Artículo 70, inciso g), punto 3 del Anexo del Decreto Nº 893 de fecha 7 de junio de 2012).

- 2.6.- Toda oferta deberá ser acompañada por una declaración jurada mediante la cual se informe, a los fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración del desarrollo de los complejos industriales nacionales, la provisión y/o uso de bienes y/o materiales importados, así como el resultado de su balanza comercial en el último ejercicio y la proyectada para el ejercicio corriente (Artículo 70, inciso g), punto 4 del Anexo del Decreto Nº 893 de fecha 7 de junio de 2012).

- 2.7.- Toda oferta deberá contener la declaración jurada adjunta al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares como Anexo III, debidamente completada y firmada conforme a los mecanismos que promuevan la adecuada y efectiva instrumentación de criterios ambientales, éticos, sociales y económicos en las contrataciones públicas (título VI del Anexo del Decreto N° 893 de fecha 7 de junio de 2012).

- 2.8.- Deberá entenderse que los requerimientos técnicos y formales de este Pliego son considerados mínimos y se deberán explicar todas aquellas ventajas y/o facilidades que mejoren las especificaciones solicitadas.

- Estas características deberán constar en la propuesta. El Ministerio se reserva el derecho a exigir oportunamente a las firmas oferentes o adjudicataria, la documentación que respalde las citadas características.

- 2.9.- No será necesaria la presentación del Pliego de Bases y Condiciones firmado y sellado si se diere adecuado cumplimiento a la declaración jurada contenida en el Punto 6 del Anexo II; subsistiendo únicamente la obligación de presentación de dicho Anexo y la totalidad de la documentación y los restantes Anexos en los que se expresa acabadamente el conjunto de obligaciones contraídas por el oferente.

- 2.10.- Deberá presentarse copia del balance correspondiente al último ejercicio cerrado inmediato anterior a la fecha de presentación de ofertas, con excepción de aquellos casos en que se acredite la imposibilidad de presentar dicha información de acuerdo a la fecha de inicio de actividades, conforme el artículo 234 del Decreto 893/12.

- 2.11.- Inscripción en el SIPRO (Sistema de Información de Proveedores).

- En caso de encontrarse inscripto en el Sistema de Información de Proveedores, deberán proporcionar a este organismo la actualización de los datos que hubieren variado desde su última presentación.

- En caso de carecer de inscripción en el Sistema de Información de Proveedores dirigirse a la página www.argentinacompra.gov.ar – Proveedores – Preinscripción de Proveedores y completar los formularios existentes dentro de la persona física o jurídica a la que corresponda; una vez completos, realizar una impresión de los mismos en papel y “a posteriori” colocar firma y aclaración del representante, gerente o dueño de la empresa al pie de cada uno. Luego ir hasta el Punto OCHO (8)  e imprimir la constancia de Preinscripción (Artículo 233 del Anexo del Decreto Nº 893 de fecha 7 de junio de 2012).

- Si bien no es requisito indispensable estar inscripto como proveedor del Estado al momento de la presentación de ofertas, los organismos contratantes no podrán en el periodo de evaluación, calificar a proveedores que no tuvieren vigente su inscripción en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) (Conforme lo establecido en los Artículos 84, inciso g), 229 y 232 del Anexo del Decreto Nº 893 de fecha 7 de junio de 2012).

- Por cualquier consulta dirigirse al señor Bruno Nahuel al teléfono 4349-2521 o vía e-mail: nahbruno@magyp.gob.ar ; la srta. Sanchez Julieta al teléfono 43432521 o vía e-mail: jusanchez@magyp.gob.ar  y/o comprasminagri@magyp.gob.ar

- 2.12.- OFERTA ALTERNATIVA: Los oferentes podrán en alternativa presentar propuestas que representen un mejor precio o una mayor calidad de la prestación que se desea realizar, las que serán tenidas en cuenta en el momento de seleccionar la propuesta más conveniente. A este efecto se considerarán válidas las propuestas que dando cobertura a los requisitos básicos del Pliego oferten además otras soluciones técnicas y/o económicas (por ejemplo: marcas alternativas de equivalentes o superiores capacidades o prestaciones que la sugerida; bonificaciones en los términos del Artículo 71 del Anexo del Decreto Nº 893 de fecha 7 de junio de 2012), las que no se considerarán modificaciones ni oferta variante respecto de dicho Pliego, como tampoco en contradicción con el principio de igualdad.

- 2.13.- OFERTA VARIANTE: Los oferentes podrán presentar una oferta variante al presentar la propuesta, que modificando las Especificaciones Técnicas, ofrece una solución con una mejora que no sería posible en caso de cumplimiento estricto de las mismas.

- Este organismo sólo podrá considerar la oferta variante del oferente que tuviera la oferta base más conveniente (Artículo 72 del Anexo del Decreto Nº 893 de fecha 7 de junio de 2012).

- 2.14.- Certificado Fiscal para Contratar vigente, expedido por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, los oferentes deberán presentarlo cuando el importe de la oferta considerando el período original sea superior a PESOS CINCUENTA MIL ($50.000) o en su defecto multinota de solicitud ante aquella tramitado previamente a la apertura de la oferta, de conformidad con lo establecido por la Resolución General N° 1.814/05 y su modificatoria N° 2.581/09. Es obligación del oferente comunicar al organismo la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS entidad autárquica en el ámbito de MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS (AFIP) dentro de los CINCO (5) días de notificada la misma (Artículo 12° del Pliego Único de Bases y Condiciones Particulares).

- 2.15.- La sola presentación de la oferta implicará la aceptación por parte del oferente de todos y cada uno de los términos y cláusulas de la documentación que rige el presente llamado a licitación así como la aceptación de las obligaciones que se desprendan de la orden de compra resultante.

- 2.16.- No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado o comprado pliegos en el organismo contratante o haberlos descargado del sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, no obstante quienes no los hubiesen retirado, comprado o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas (Artículo 59 del Anexo del Decreto Nº 893 de fecha 7 de junio de 2012).

- 2.17.- El porcentaje fijo en que las micros, pequeñas y medianas empresas podrán presentar ofertas por parte del renglón, no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) ni superior al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del total del renglón.

ARTÍCULO 3º.- NOTIFICACIONES:

Toda comunicación, impugnación que los interesados, como oferentes como adjudicatarios o cocontratantes realicen en el presente procedimiento licitatorio deberá efectuarse en la sede del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA sita en la Avenida Paseo Colon Nº 982 PB Oficina 53, en el horario de 10:00 a 16:00 hs o a través del correo electrónico institucional, a saber comprasminagri@magyp.gob.ar, o en el Fax Nº 4349-2598.

Asimismo se informa que de habilitarse el procedimiento excepcional de difusión se utilizará como medio de notificación cualquiera de los otros establecidos en el Artículo 56° del Decreto N° 893 de fecha 7 de junio de 2012 (conforme a la Resolución N° 79/2012, Anexo I punto 8).

ARTICULO 4°.- VISITAS

Los oferentes podrán realizar visitas al lugar donde se prestará el servicio. Aquellos proveedores que hayan realizado la correspondiente visita, deberán presentar en su oferta el certificado extendido por la Dirección Técnica Operativa que certifica su presencia y conocimiento del lugar donde se prestará el servicio.

Para ello los oferentes, deberán coordinar telefónicamente (4349 – 2963) con la Coordinación de Servicios Generales, en el horario de 10:00 a 16:00 hs., fecha y hora en la que se realizará dicha visita. El Ministerio facilitará todas las visitas e inspecciones que le sean solicitadas por los oferentes, de modo tal que la Adjudicataria no podrá alegar posteriormente ignorancia y/o desconocimiento de las condiciones en que deba prestarse el servicio.

ARTÍCULO 5°.- CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:

- 5.1.- Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse únicamente por escrito ante la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES- Paseo Colón N° 982 PB Oficina 53- Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- 5.2.- No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

- 5.3.- Deberán ser efectuadas hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha fijada para la apertura.

- 5.4.- Si la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES considera que la consulta es pertinente y contribuye a una mejor comprensión e interpretación del Pliego en cuestión, se elaborará una circular aclaratoria y comunicará en forma fehaciente, con CUARENTA Y OCHO (48) horas como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de ofertas, a todas las personas que hubiesen retirado, comprado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ello e incluirlas como parte integrante del Pliego y difundirlas en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

- 5.5.- La DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES podrá de oficio realizar las aclaraciones que sean pertinentes, debiendo comunicarlas, siguiendo el procedimiento mencionado precedentemente e incluirlas en el Pliego correspondiente.

- 5.6.- En cuanto a las modificaciones del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, del mismo modo que las aclaraciones, podrán derivar de consultas de los interesados o efectuarse de oficio por el Organismo contratante, fijándose como límite para su procedencia que no se altere el objeto de la licitación.

- 5.7.- Cuando por la índole de la consulta practicada por un interesado resulte necesario pedir informes o realizar verificaciones técnicas que demanden un plazo superior a CUARENTA Y OCHO (48) horas contadas desde que se presentare la solicitud, la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES podrá posponer de oficio la fecha de apertura.  El cambio de fecha de la apertura de ofertas o la de presentación de las ofertas podrán ser emitidas por el titular de la unidad operativa de contrataciones y deberán ser difundidas, publicadas y comunicadas por los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con VEINTICUATRO (24) horas como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas. Asimismo deberán ser comunicadas, a todas las personas que hubiesen retirado, comprado o descargado el pliego de la página de Argentina Compra suministrando obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, fax y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas, como así también, al que hubiere efectuado la consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ello, con el mismo plazo mínimo de antelación. También deberán incluirse como parte integrante del Pliego y difundirse en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

- 5.8.- La presentación de la propuesta implica que los oferentes han estudiado las especificaciones del Pliego y han obtenido informes del trabajo o cualquier otro dato que pudiera incidir en la determinación de los costos de la provisión objeto del presente llamado.

ARTICULO 6°.- CAPACIDAD TECNICAS DE LOS OFERENTES

Dadas las características de los dispositivos a mantener, los Oferentes deberán acreditar fehacientemente haber realizado tareas de mantenimiento de instalaciones de similares características a las indicadas, por lo que deberán aportar los antecedentes correspondientes a efectos de corroborar que la experiencia adquirida por la firma es la suficiente como para afrontar el servicio que se contrata.

NOTA: La Coordinación de servicios generales podrá requerir la presentación de la documentación que estime necesaria a fin de poder evaluar mejor las ofertas presentadas.

ARTICULO 7°.- FORMA DE COTIZACION:

El servicio que se licita, se cotizará en PESOS por renglón en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas adjuntas y según detalle de cotización en Anexo I.

Asimismo deberá cotizarse “excedentes” para cubrir posibles números de agentes no contemplados al momento de la licitación.

ARTÍCULO 8°.- MANTENIMIENTO DE OFERTA:

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos, hasta el día 7 de diciembre de 2016, este plazo se prorrogará automáticamente por períodos sucesivos con vencimiento el día 7 de cada mes, salvo comunicación en contrario por parte del oferente. Dicha comunicación deberá efectuarse con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento del período respectivo.

DESISTIMIENTO DE OFERTAS: El desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez establecido respecto de la misma acarreará la pérdida de la garantía de oferta. En caso de desistimiento parcial, esa garantía se perderá en forma proporcional.

ARTÍCULO 9º.- “COMPRE TRABAJO ARGENTINO”:

La presente contratación está alcanzada por las prescripciones de la Ley N° 25.551 y su reglamentación, según el Decreto 1.600 de fecha 28 de agosto de 2002, por lo cual se establece, a los efectos de garantizar el efectivo cumplimiento del “Régimen de Compre Trabajo Argentino”, que toda oferta nacional deberá ser acompañada por una declaración jurada mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal.” “La falta de presentación configurará una presunción, que admite prueba en contrario, de no cumplimiento de las prescripciones vigentes con relación a la calificación de oferta nacional.”

ARTÍCULO 10.- SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS.

El oferente deberá declarar bajo juramento al momento de presentar su oferta que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una porción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Nº 312/10. Si por las particularidades del servicio no resultara posible contar con personas con discapacidad que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo referidas en el artículo 8 de la Ley 22.431, el oferente deberá manifestar dicha circunstancia al memento de presentar su oferta y en el caso de resultar adjudicatario acreditar tal imposibilidad dentro del plazo de CINCO (5) días de notificado el acto de adjudicación. Ante la falta de acreditación, la jurisdicción o entidad contratante lo intimará para que en el plazo de DIEZ (10) días incorpore el porcentaje de personas con discapacidad en la forma y términos establecidos en la presente, bajo apercibimiento de rescindir el contrato o de aplicar un multa del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) del valor del contrato para cada día de retraso hasta la efectiva incorporación o hasta el límite establecido en el artículo 127 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893 de fecha 7 de junio de 2012. El adjudicatario deberá presentar junto con la factura la documentación que acredite el vínculo laboral con el personal discapacitado como así también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN. En el caso de no adjuntar dicha documentación no se abonará la factura hasta tanto sea presentada la misma. En caso de empate de ofertas, a fin de hacer de valer la preferencia establecida en el artículo 8º del Decreto Nº 312/10 los oferentes deberán acreditar fehacientemente la contratación de personal con discapacidad, y en su caso la cantidad, mediante la presentación de la documentación que acredite el vínculo laboral con dicho personal como así también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 11.- SANCIONES - PUBLICIDAD:

Las sanciones aplicadas en el ámbito del Régimen aprobado por el Decreto N° 1.023/01, reglamentado mediante el Decreto N° 893 de fecha 7 de junio de 2012, serán consideradas antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de los organismos contratantes. Las sanciones aplicadas por la Oficina Nacional de Contrataciones son difundidas en el sitio web www.argentinacompra.gob.ar, en el menú “Proveedores”.

ARTÍCULO 12.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

El plazo de ejecución para estos trabajos quedara contemplado de la siguiente manera:

Para el Renglón 1 el plazo de ejecución para la finalización de estos trabajos no deberá ser superior a los 45 días corridos a partir de la fecha del acta de Inicio de la prestación.

Para el Renglón 2 el plazo de ejecución para la finalización de estos trabajos no deberá ser superior a los 60 días  corridos a partir de la fecha del acta de Inicio de la prestación.

Para el Renglón 3 en forma mensual por un período de 1 (un) año a partir de la fecha del acta de Inicio de la prestación, con opción a prórroga por 1 (un ) año más.

ARTÍCULO 13.- 	FORMA DE ADJUDICACIÓN:

Los trabajos se contratarán por el sistema de Adjudicación Global, se adjudicará la totalidad del servicio a un único oferente en forma global independientemente del detalle ítemizado de la planilla, además deberá adjuntar la planilla de cotización, debidamente completada, que se adjunta al presente Pliego como Anexo I.

Las ofertas deberán acompañarse con el máximo detalle, con las planillas de cómputos y precios debidamente completadas, plan de desarrollo de las tareas, folletos y marcas de los elementos y materiales a utilizar en la ejecución de los trabajos y cualquier otro tipo de información que sea útil para una mejor evaluación de la oferta.

Comprende el suministro, instalación y puesta en servicio en un todo de acuerdo a lo requerido en este Pliego de Condiciones, de las Especificaciones Técnicas

Si entre las cantidades consignadas por el oferente y las reales existieran diferencias o si se omitiera algún ítem o subítem, tal diferencia u omisión, no generará adicionales entendiéndose que el concepto de Adjudicación global es de un precio total, para los trabajos terminados y completos en todas sus partes con arreglos a su fin.

ARTICULO 14.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS:

La supervisión e inspección técnica de los trabajos será ejercida por el profesional que la Dirección Técnica Operativa designe a tal fin.

ARTÍCULO 15.- RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA:

La Comisión de Recepciones del ente u Organismo requirente del procedimiento licitario o en su defecto la repartición destinataria y encargada de la admisión y/o aceptación del bien, otorgará la recepción definitiva en un plazo de DIEZ (10) días hábiles de producida la recepción provisional dentro del plazo de entrega/ejecución “ut supra” previsto, incluidas las pruebas y/o análisis respectivos en caso de que los haya. (Artículo 115 del Anexo del Decreto Nº 893 de fecha 7 de junio de 2012).

ARTÍCULO 16.- SISTEMA DE GARANTÍAS. CLASES:

I. INTEGRACIÓN DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA, DE ADJUDICACIÓN Y CONTRAGARANTÍA O ANTICIPO FINANCIERO

16.1.- Los oferentes deberán constituir una Garantía de Mantenimiento de Oferta conforme se establece en el Artículo 100 del Anexo del Decreto N° 893 de fecha 7 de junio de 2012. En el caso de que el monto de esta garantía no alcance los CINCO (5) módulos PESOS CINCO MIL ($ 5.000), su presentación no será obligatoria, conforme lo estipulado en los Artículos 35 y 103 inciso c) del Anexo del citado ordenamiento jurídico.

16.2.- En aquellos casos en que la garantía tanto de oferta como de adjudicación se instrumente mediante un PAGARÉ deberán seguirse las siguientes pautas:

16.2.1.- Deberán aclararse las firmas con nombre y apellido en sello o letra imprenta mayúscula legible y número de Documento Nacional de Identidad (DNI) como mínimo; completándose además los datos de domicilio, teléfono y empresa que figuran en los formularios usuales.

16.2.2.- En caso de diferencia entre la cifra expresada en números y en letras se estará a esta última como válida, razón por la cual se requiere de su expresión en letra imprenta con claridad.

16.2.3.- En ningún caso se admitirán leyendas escritas con lápiz.

16.2.4.- En todos los casos se deberá extender el documento a la orden del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA en forma completa.

16.2.5.- Deberán indicarse en forma expresa el número de expediente y contratación que garantiza; si se trata de garantías de adjudicación consignar además el número de orden de compra respectivo.

16.2.5.1.- Los pagarés que se presenten como garantía de oferta deberán tener como fecha de emisión el día de la apertura o anterior.

16.2.5.2.- Aquellos que se extiendan como garantía de adjudicación deberán estar fechados en el día del retiro de la Orden de Compra o posterior, no se admitirán fechas de emisión en blanco.

16.2.5.3.- En caso de omisión se tomará como fecha de emisión el de la fecha cierta otorgada por el cargo de recepción de la Mesa de Entradas.

16.3.- En aquellos casos en que la garantía de oferta como de adjudicación se instrumente mediante cheque, deberán seguirse las siguientes pautas:

16.3.1.- El Cheque deberá ser certificado.

16.3.2.- Los cheques certificados deberán emitirse a la orden del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.

16.3.3.- Deberá estar endosado al MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA (SAF 357) Cuenta Nº 3596/37 del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA – Casa Central.

“GARANTÍA DE ANTICIPO FINANACIERO”: para el caso del pago anticipado de servicios, software, etc., en que la orden de compra sea abonada en su totalidad o en parte, deberá constituirse la respectiva GARANTÍA DE ANTICIPO FINANCIERO por el monto total del anticipo acordado.

16.3.4.- Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS extendidas a favor de este ministerio, por compañías aseguradoras rankeadas como las de mayor solvencia económica a fin de cubrir eventuales incumplimientos por parte de los oferentes u adjudicatarios.

Será declarada inadmisible aquella cotización que no cumpla con la Garantía de Oferta en el total del porcentaje que fija la normativa vigente en la especie (CINCO POR CIENTO (5%) del valor total de la oferta, Artículo 100, inciso. a) del Anexo del Decreto N° 893 de fecha 7 de junio de 2012) al momento del presentarse las propuestas, ya sea directamente por no presentarla o, presentada, aquella sea por un monto menor al que corresponda en más de un DIEZ POR CIENTO (10%) del monto correcto. Dicho total se tomará sobre el mayor valor de las ofertas presentadas por cada oferente; sea esta la propuesta básica o una alternativa, según el caso. De tales supuestos NO resulta factible subsanar posteriormente tales errores ya que el Artículo 84 inciso d) del Anexo del mencionado decreto, sólo contempla los errores intranscendentes de forma, mientras que el error en el monto de la garantía no encuadra en esa disposición. En ese orden tampoco se admitirá el cambio de pagarés después de la apertura de más de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000) que hayan sido presentados erróneamente como garantía de ofertas superiores a PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000) por otra forma válida de garantía.

II. DE IMPUGNACIÓN.

a) Al Dictamen de Evaluación:

16.4.- Deberá constituirse garantía por un monto equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta, del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

b) Al Dictamen de Preselección:

16.5.- En los casos de impugnaciones contra la precalificación, en las licitaciones o concursos de etapa múltiple, por el monto determinado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

16.6.-Oportunidad: Se deberá presentar la presente garantía, en aquellos casos en que el oferente hubiere presentado más de DOS (2) impugnaciones contra Dictámenes de Evaluación en un año calendario.

III. LIMITACIÓN A LA EXCEPCIÓN DEL Artículo 103 inciso e) del Anexo del Decreto N° 893 de fecha 7 de junio de 2012.

16.7.- Para el caso de recepción de mercaderías, conforme el Artículo 114 último párrafo del Anexo del citado decreto, en que se produjera RECHAZO dentro del plazo de integración de la garantía, el plazo para la integración de la misma se contará a partir de la comunicación del rechazo y no desde la notificación de la orden de compra o de la firma del respectivo contrato. Los elementos rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados sin, previamente, integrar la garantía que corresponda.

Ante cualquier duda se podrá consultar a la Dra. Graciela Fernandez, al teléfono 4349-2521.

ARTÍCULO 17.- OMISIONES:

Toda omisión en el desarrollo del presente Pliego deberá considerarse accidental, y no implicará la falta de provisión de materiales y/o mano de obra que afecte la buena terminación de los trabajos, de acuerdo a las reglas del buen arte.

Este organismo no admitirá ningún tipo de reclamo por desconocimiento del Pliego y/o de los trabajos a realizar.

ARTÍCULO 18.- OBLIGACIONES Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR PARTE DE LA ADJUDICATARIA

Serán de exclusiva responsabilidad de la Adjudicataria, todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados con la prestación del servicio, como asimismo, el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de las leyes laborales, quedando establecido que la misma deberá contar con seguro a su cargo de acuerdo al siguiente detalle:

- Accidentes de trabajo de acuerdo con la legislación aplicable y en la forma más amplia permitida por las reglamentaciones y cualquier otro seguro requerido por leyes de beneficios para empleados o cualquier otra reglamentación aplicable donde el trabajo debe ser realizado.

18.1   Documentación a presentar:

Se deberá presentar Certificado de cobertura de la ART vigente, firmado en original por responsable del servicio. Cláusula de no repetición de la ART, a favor del “Ministerio de Agroindustria de la Nación”, firmado en original por responsable de la empresa. Para el caso de Monotributistas o Autónomos, Seguro de accidentes personales con cobertura mínima de hasta $500.000, vigentes con comprobantes de pago, firmado en original por responsable del servicio o titular del seguro con las actualizaciones pertinentes cada vez, en la Coordinación de Seguridad e Higiene (oficina Nº 11 del edificio de Av. Paseo Colón N° 922, Tel: 4349-2117), sin la cual no será habilitado el ingreso del personal al Edificio en el cual preste el servicio correspondiente.

Todos estos seguros serán por montos suficientes para proteger a la Adjudicataria de responsabilidad por lesiones, enfermedades o incapacidades de cualquier clase, sean totales o parciales, permanentes o temporales, de los empleados o dependientes, incluyendo reclamación o indemnización que pudiera resultar en virtud de las reglamentaciones o leyes en vigencia.

La adjudicataria deberá presentar mensualmente en La Coordinación de Servicios generales:

*copia del formulario Nº 931

*Nómina de empleados emitida por sistema S.I.A.P  de la AFIP

*copia de acuse de recibo (ticket de la AFIP) de dicha declaración jurada

*copia de ticket de pago (emitida por el banco) de la DDJJ de SUSS

*En caso de ser necesario: copia de los recibos de sueldo del personal vinculado al servicio.

*(Monotributistas) Copia del comprobante de pago del régimen de Monotributo  (*)

En caso de acogerse al Régimen de Asistencia Financiera tendrá que presentar el Formulario correspondiente, junto con la constancia de pago a la Obra Social y a la A.R.T.

(*) El pago del monotributo debe corresponder al período de la facturación.

Nota: La documentación requerida en este punto deberá ser entregada en forma mensual y obligatoria.

ARTÍCULO 19.- PERSONAL

El personal de la adjudicataria deberá ser idóneo y estará provisto de los elementos necesarios que requiera su actividad. La adjudicataria sólo empleará personal competente y acorde al exacto cumplimiento del contrato.

La empresa adjudicataria quedará obligada a ocupar el personal que necesite, con arreglo a las disposiciones laborales vigentes.

El personal ocupado por la adjudicataria para realizar el servicio correspondiente, no adquiere por el presente ningún tipo de relación de dependencia con el Ministerio. La totalidad del personal, estará bajo exclusivo cargo y responsabilidad de la Empresa Adjudicataria, como así los sueldos, cargas sociales, seguros, beneficios y otras obligaciones que existan o pudieran surgir durante la vigencia del contrato.

Será de exclusiva responsabilidad de la empresa adjudicataria, todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados con la prestación del servicio.

Si la adjudicataria fuese demandada por un empleado o subadjudicataria, en razón de su relación de empleo o subcontrato con aquél, el MINISTERIO estará facultado para retener de la facturación a pagar al adjudicatario, las sumas necesarias para responder a dicho reclamo y sus accesorias.

- ARTICULO 20.-Responsabilidad de la Adjudicataria

La Adjudicataria tiene la responsabilidad de:

20.1.-Estudiar todos los aspectos y factores que influyen en la ejecución del servicio respectivo, así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación.

Será responsabilidad de La Adjudicataria la verificación  del alcance de los trabajos.

La Adjudicataria asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad de la realización de los trabajos, y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de las tareas, ni efectuar reclamos extracontractuales de ninguna especie.

20.2.-La cotización que haga la Adjudicataria de los trabajos, incluirá todos aquellos materiales, servicios y/o gastos que sean necesarios para la correcta y total ejecución de los mismos, aun cuando ellos no estén específicamente mencionados o no surjan de la documentación provista. En conclusión, la Adjudicataria no tendrá derecho a reclamación alguna de adicionales o imprevistos.

20.3.-La Adjudicataria es responsable por la correcta interpretación de los trabajos a realizar. Si en la interpretación de los mismos surgieran dudas o divergencias, la Coordinación de Servicios Generales determinará en cada caso el criterio a seguir.

20.4.- La Adjudicataria será responsable por la totalidad de los elementos que se encuentren en la ejecución de los trabajos, estén o no adheridos a ella. Por lo expresado, deberá hacerse cargo de roturas, faltantes o pérdidas, estando a su exclusivo cargo la reposición de los elementos en cuestión, independientemente de las multas que por tales hechos pudieran caberle. A fin de dejar constancia de la situación con la que se hace cargo del sector del edificio al momento de comenzar los trabajos y evitar cualquier diferencia futura en cuanto a roturas, faltantes, etc., la Adjudicataria deberá realizar los inventarios necesarios, previo al comienzo de los trabajos.

La falta de personal como para garantizar el desarrollo fluido de las tareas, hará pasible a la Adjudicataria de los apercibimientos y/o multas que correspondan.

- ARTICULO 21.- Acta de Inicio del Servicio:

21.1.-Acta de Inicio de los trabajos: Entre la Dirección Técnica, constituida por personal de la Coordinación Servicios Generales dependiente de la Dirección Técnica Operativa del Ministerio de Agroindustria y el Representante Técnico de la Adjudicataria, se rubricará un “Acta de Inicio de los Trabajos”, la que servirá como registro inicial del cómputo de los días establecidos para el Plazo de provisión de materiales y dispositivos de protección objeto de la presente contratación.

Para la firma de la misma, se establece un plazo no mayor de QUINCE (15) días corridos, transcurridos a partir de la fecha de recepción de la Orden de Compra.

Al iniciar cada trabajo, la Adjudicataria deberá solicitar la presencia de la Dirección Técnica la que verificará el estado del sector a intervenir, los materiales y/o productos y/o equipos y/o mano de obra a emplear.

21.2.- Los trabajos ejecutados serán recepcionados en carácter de provisorio por el Ministerio de Agroindustria cuando se encuentren terminados con arreglo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de funcionamiento. A juicio exclusivo de la Coordinación Servicios Generales, las instalaciones y equipamiento, podrán recibirse provisionalmente con pequeñas observaciones técnicas que deberán ser enmendadas por la adjudicataria durante un período no mayor a los VEINTE (20) días corridos.

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, se labrará el acta de recepción definitiva de los trabajos, la que se efectuará de la misma forma que la provisoria, previa comprobación del buen estado de los trabajos, verificación del correcto funcionamiento de las instalaciones y constancia de que se han subsanado las observaciones técnicas realizadas en oportunidad de la recepción provisoria.

De no efectuarse observaciones, la recepción definitiva se otorgará en un plazo de DIEZ (10) días hábiles de producida la recepción provisoria.

Una vez otorgada la recepción definitiva, comenzará a regir el plazo de garantía.

- ARTICULO 22.- Libro de Comunicaciones:

Las comunicaciones entre el Ministerio y el adjudicatario se llevarán a cabo por medio de un libro de comunicaciones de hojas triplicadas y foliadas que deberá ser provisto por la Adjudicataria antes del inicio de los trabajos, o por correo electrónico, fax, carta certificada con aviso de retorno o telegrama colacionado con aviso de retorno, dirigidos en cada caso a la dirección de correo electrónico, número de fax o domicilio constituido al efecto por los interesados, oferentes o adjudicatarios. Las órdenes impartidas por éste Ministerio durante la vigencia del contrato serán comunicadas por alguno de los medios indicados en forma precedente o por los que la Inspección Técnica determine a tal efecto, Las órdenes mencionadas, para ser procedentes, serán firmadas por el personal de la Inspección Técnica. Si, a criterio de Adjudicataria, la orden excede los términos o alcances del contrato, deberá presentar el pertinente reclamo dentro de los CINCO (5) días de comunicada. Transcurrido ese plazo sin haber efectuado descargo, la Adjudicataria quedará obligada a cumplir con lo ordenado en forma inmediata.

- ARTICULO 23.- Limpieza de los sectores afectados:

Durante la realización de los trabajos el adjudicatario queda obligado a dejar diariamente los sitios de trabajo en perfectas condiciones de limpieza, procediendo al retiro de residuos y todo material sobrante. Igual exigencia se tendrá al término de los trabajos. Se procederá a la limpieza de los sectores, toda vez que por acarreo y acopio de materiales éstos se vean afectados.

Todos los trabajos deberán realizarse ordenadamente, con el menor ruido posible y tratando de no entorpecer las tareas administrativas o de otro tipo que se desarrollan en los edificios.

El adjudicatario será responsable directo por todo daño que pudiera producir en virtud de la ejecución del servicio.

- ARTICULO 24.- Herramientas y Equipos:

Para la realización del servicio la firma deberá disponer de herramientas adecuadas para la prestación. El oferente deberá contar con talleres propios como así también con las máquinas y herramientas adecuadas y acordes con el servicio a prestar. Las firmas deberán indicar la ubicación del taller, domicilio y número de teléfono. Dichos talleres deberán estar ubicados a una distancia no mayor a los TREINTA KILOMETROS (30 KM) del lugar de prestación del servicio. Los talleres deberán contar con un certificado de habilitación, expedido por la autoridad competente. La Coordinación de Servicios Generales realizará la verificación de los requerimientos enunciados dando por desestimadas aquellas ofertas que no cumplan con las mismas.

ARTÍCULO 25.- FORMA DE PAGO:

El pago tendrá lugar dentro de los TREINTA (30) días corridos desde la presentación de la correspondiente factura mensual. 
A los efectos tributarios se deberá considerar al MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA como consumidor final. La/s factura/s que deberán ser C o B, se emitirá/n en cabeza del " MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA ", CUIT Nº 30-71121305-4, (en el segundo caso con IVA incluido, sin discriminar_). 
No obstante, en caso en que el porcentaje de IVA aplicado a cada factura sea distinto del VEINTIUNO POR CIENTO (21%), la empresa deberá declararlo con una inscripción informativa en el frente de la factura, indicando cuál es el porcentaje aplicado para ese rubro o actividad y el monto correspondiente.

La factura deberá ser presentada en la Mesa General de Entradas, en original y duplicado, acompañada de remito/s u otra certificación/es de ejecución -si correspondiere-, copia de la orden de compra y copia de la constancia de la situación impositiva de la empresa ante la AFIP.

Los pagos que realiza el Tesoro Nacional se efectúan mediante acreditaciones en cuentas bancarias, corrientes o de ahorro, en moneda nacional. A tal fin, los beneficiarios de pago, cualquiera sea su carácter, deberán informar solo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores, siendo hasta la fecha los siguientes:

BANCO DE GALICIA y BUENOS AIRES S.A.

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

INDUSTRIAL AND COMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA S.A.)

CITIBANK N.A.

BBVA BANCO FRANCES S.A.

BANCO DE CÓRDOBA S.A.

BANCO SUPERVIELLE S.A.

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES

BANCO PATAGONIA S.A.

BANCO HIPOTECARIO S.A.

BANCO SAN JUAN S.A.

BANCO DEL TUCUMAN SA

BANCO SANTANDER RIO S.A.

BANCO DEL CHUBUT S.A

BANCO DE LA PAMPA SEM

BANCO DE CORRIENTES S.A.

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.

HSBC BANK ARGENTINA S.A.

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

BANCO DE VALORES SA

BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A.

BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

BANCO MACRO S.A.

NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.

BANCO DE FORMOSA S.A.

BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A.

NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.

NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS SA

A los efectos de ajustarse a esta modalidad de pago, quienes no posean número de beneficiario, deberán concurrir al Ministerio de Agroindustria. Consultas telefónicas a los Nros.: 4349-2880 Sra. Leandra Mariela Giménez.

ARTÍCULO 26.- CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA:

Conforme surge de la especial naturaleza de los trabajos que componen el presente llamado, el adjudicatario no podrá vender, ceder o de cualquier forma transferir parte alguna o la totalidad de la Orden de Compra resultante sin contar con la autorización previa y por escrito del MINISTERIO. Si así lo hiciere, se podrá dar por rescindido de pleno derecho con culpa del proveedor.

ARTÍCULO 27.- AUTORIZACIÓN DE LA PUBLICIDAD Y/O CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA:

Conforme surge de la especial naturaleza del presente llamado, el adjudicatario no podrá vender, ceder o de cualquier forma transferir parte alguna o la totalidad de la Orden de Compra resultante ni efectuar algún tipo de publicidad en cualquier medio de difusión sin contar con la autorización previa y por escrito del MINISTERIO. Si así lo hiciere, se podrá dar por rescindido de pleno derecho con culpa del proveedor. (Artículo 125 del Anexo del Decreto N° 893 de fecha 7 de junio de 2012), con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato.

Estará prohibido colocar letreros comerciales de publicidad, cualquiera fuera su naturaleza.

ARTÍCULO 28.- COMPRE MIPYME (LEY 25.300 y Decreto Nº 1075/01)

A fin de garantizar el efectivo cumplimiento del Régimen de Compre MIPYME, todo oferente incluido en el mismo deberá cumplimentar el Anexo V - DATOS COMPLEMENTARIOS- LEY COMPRE MIPYME del presente pliego detallando el valor de las ventas anuales a fin de poder extraer el promedio de los tres últimos años a partir del último balance exigible o documentación contable equivalente al momento de la apertura de la licitación.

Dichos valores serán verificados en el SIPRO por lo que en caso de no contar con dicha información deberán presentar los balances (personas jurídicas) o información contable equivalente (personas físicas) respaldatoria debidamente suscriptas por Contador Pública y certificadas ante el Consejo Profesional respectivo de los datos que se deberán consignar en el anexo citado.

Serán consideradas MIPYMES aquellas que registren hasta el nivel máximo de ventas totales anuales (excluidos el Impuesto al Valor Agregado y los impuestos internos expresados en pesos) de acuerdo a los valores fijados por la SUBSECRETARIA DE PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL para cada sector (Disposición 147/2006 SPYME). A los efectos de la categorización, será utilizada la escala vigente al momento de la apertura considerando, valor de ventas totales anuales al que surja del promedio de los últimos tres años, a partir del último balance inclusive o información contable equivalente, adecuadamente documentada.

“ARTICULO 39. — Las jurisdicciones y entidades del sector público nacional comprendidas en el artículo 8° de la ley 24.156 deberán otorgar un derecho de preferencia del cinco por ciento (5%) para igualar la mejor oferta y ser adjudicatarias de las licitaciones o concursos para la provisión de bienes o servicios, a las MIPyMEs y formas asociativas comprendidas en el artículo 1° de la presente ley que ofrezcan bienes o servicios producidos en el país. 
Complementariamente, establece un porcentaje de al menos un diez por ciento (10%) en las licitaciones y concursos relativos a la adquisición de bienes y servicios donde solamente compitan empresas MIPyMES.”

ARTÍCULO 29 - CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD:

Con respecto a cualquier información que ambas partes contratantes identifiquen como reservada y sea entregada por una de las partes a la otra para cualesquiera de los fines de esta contratación, el Organismo y el Adjudicatario se comprometen a mantenerla en forma completamente confidencial.

ARTÍCULO 30.- NORMATIVA APLICABLE:

El presente procedimiento de selección, el contrato y su posterior ejecución se regirán por el Decreto N° 1.023/01 y sus modificatorios, el reglamento aprobado por el Decreto Nº 893 de fecha 7 de junio de 2012 y por el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Asimismo, resultan de aplicación la Ley Nº 25.551 de “Compre Trabajo Argentino” y su reglamentación Decreto Nº 1.600/02 y normas complementarias, así como la Ley Nº 25.300 de “Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa” y Decreto N° 1.075 de fecha 24 de agosto de 2001.

Todos los documentos que integran el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos.

En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificaciones.

b) Decreto N° 893/12.

c) Pliego Unico de Bases y Condiones Generales aprobado por la Disposicion Nº 58/2014. (www.argentinacompra.gob.ar link “normativa”

d) Las normas que se dicten en consecuencia del Decreto N° 893/12.

e) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

f) La oferta.

g) Las muestras que se hubieran acompañado.

h) La adjudicación.

i) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto de la presente licitación e independientemente de la notificación que le cursemos, se recomienda visitar la página de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES: www.argentinacompra.gov.ar link “contrataciones vigentes”. Igualmente el Pliego de Bases y Condiciones particulares de este procedimiento podrá ser obtenido  con el fin de presentarse a cotizar o consultado en el sitio web y link citados anteriormente.

ARTICULO Nº 31.- JURISDICCION:

Para cualquier controversia y/o reclamo que se suscite con motivo del presente procedimiento licitario, serán competentes los tribunales ordinarios de la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal.

EL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES APROBADO POR DISPOSICION NRO 58/2014 PODRA SER CONSULTADO EN WWW.ARGENTINACOMPRA.GOB.AR LINK NORMATIVA

ANEXO I – PLANILLA DE COTIZACIÓN: LICITACIÓN PUBLICA Nº    11/2016

El que suscribe..............................................................................Documento.......................................en nombre y representación de la Empresa………..………………………….......……..……………con  domicilio  legal en  la  Calle………………………………………………………………N°..………..Localidad…………...………………………..

Teléfono.....................................Fax.............................................E-MAIL………………………….……………….N°………. de CUIT............................................. y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en acta poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

| RENGLÓN N° | Detalle | Precio mensual (IVA incluido). | Precio total del Renglón (IVA incluido). |
| --- | --- | --- | --- |
| Renglón 1 | Tareas preliminares para la puesta en valor de los tanques de reservas, cisternas, pozos cloacales y sus instalaciones correspondientes con la limpieza y desinfección reglamentaria con certificados por período de UN (1) año. Catalogo:331-01658-00011 |  | $ |
| Renglón 2 | Tareas preliminares para la puesta en valor de todas las bombas, incluyendo los tableros eléctricos y sus instalaciones. Catalogo 333-02101-00003 |  | $ |
| Renglón 3 | Servicio de mantenimiento integral, preventivo mensual de los sistemas elevadores de agua potable y bombas cloacales. Servicio de limpieza, desinfección y análisis de agua de los tanques de agua potable de los edificios de este Ministerio conforme a la frecuencia establecida en las especificaciones técnicas y la normativa vigente. COD: 333-02101-00001 | $ | $ |
| PRECIO TOTAL DE LA OFERTA IVA INCLUIDO |  |  | $ |

SON PESOS…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Indicar la propuesta de ALTERNATIVAS: SI  ___		NO  ___		Página _______

Indicar la propuesta de VARIANTES: SI  ___		NO  ___		Página _______

En caso de tratarse de una oferta alternativa, indicarlo aquí con una cruz:………..

En caso de tratarse de una oferta variante, indicarlo aquí con una cruz:………..

IMPORTANTE: Se admitirán únicamente cotizaciones con DOS (2) decimales.

……..…..………………………………

FIRMA

ANEXO II-DECLARACIÓN JURADA

N° DE CUIT:.................................................................................................................

DENOMINACIÓN:.............................................................................................................

CALLE.......................................................................................................N°...................

PISO.........................................DEPTO..........................................TE..............................

LOCALIDAD.......…...............................................................CODIGO POSTAL...............

PROVINCIA.......................................................................................................................

1.  DECLARO BAJO JURAMENTO ESTAR HABILITADO PARA INTERVENIR EN LA LICITACIÓN SEÑALADA PRECEDENTEMENTE, EN RAZÓN QUE LA FIRMA CUMPLE LOS REQUISITOS ENUMERADOS EN EL ARTÍCULO 27 DEL ANEXO DEL DECRETO Nº 1.023/00.

2. DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS RESPONSABLES DE LA OFERTA NO TIENEN IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL POR CUANTO NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN NINGUNA DE LAS SITUACIONES ENUNCIADAS EN EL ARTÍCULO 28 DEL DECRETO N° 1.023/00.

3. DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO SON CORRECTOS Y ME COMPROMETO A PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA SU VERIFICACIÓN EN CASO DE RESULTAR CALIFICADO EN LA LICITACIÓN DE REFERENCIA, DENTRO DEL PLAZO DE DOS (2) DÍAS A CONTAR DE LA PÚBLICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL.

4. DECLARO BAJO JURAMENTO APORTAR AL ORGANISMO CONTRATANTE, CUANDO ME SEA SOLICITADA, TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA QUE LA ACREDITE, EN UN TODO DE CONFORMIDAD CON EL ALCANCE Y LA EXTENSIÓN ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 234 DEL ANEXO DEL DECRETO Nº 893/12 PARA SU INCLUSIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES (SIPRO).

5. DECLARO BAJO JURAMENTO APORTAR EN TIEMPO ÚTIL CUANDO ME SEA SOLICITADA LA INFORMACIÓN QUE REQUIERA LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN) A LOS EFECTOS DE DETERMINAR EL PRECIO TESTIGO PARA UNA CONTRATACIÓN DETERMINADA.

6. DECLARO BAJO JURAMENTO CONOCER Y ACEPTAR TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE CONFORMAN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, SUS NOTAS ACLARATORIAS Y CUADROS ANEXOS OBLIGÁNDOME A RESPETAR CADA UNA DE SUS ESTIPULACIONES TANTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA CUANTO PARA LA EJECUCIÓN DE SU EVENTUAL CONTRATACIÓN.

7. DECLARO BAJO JURAMENTO NO ESTAR INCURSO EN NINGUNA DE LAS CAUSALES DE INELEGIBILIDADA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 86 DEL ANEXO DEL DECRETO N° 893/2012, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO.

FECHA:________/_________/_________

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE

Tipo y N° de Documento:.........................................     Cargo:............................................

ANEXO III

| Declaración Jurada de Cumplimiento de Legislación Laboral Vigente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Razón Social, Denominación o nombre y apellido completos: |  |  |  |
| C.U.I.T.: |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  |  |  |
| Tipo: |  | N°: | Ejercicio: |
| Clase: |  |  |  |
| Modalidad: |  |  |  |
| Lugar, día y hora del acto de apertura: |  |  |  |
| El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, cumple con la legislación laboral vigente, en especial lo que se relaciona con condiciones dignas y equitativas de trabajo y ausencia de trabajo infantil, hasta tanto se declare bajo juramento lo contrario, en virtud de lo estipulado en el Artículo 234 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/2012. |  |  |  |
| Firma: |  |  |  |
| Aclaración: |  |  |  |
| Tipo y N° de documento: |  |  |  |
| Carácter: |  |  |  |
| Lugar y fecha: |  |  |  |

ANEXO IV

| Declaración Jurada de cumplimiento del Decreto N° 312/10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Razón Social, Denominación o nombre y apellido completos: |  |  |  |
| C.U.I.T.: |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  |  |  |
| Tipo: |  | N°: | Ejercicio: |
| Clase: |  |  |  |
| Modalidad: |  |  |  |
| Lugar, día y hora del acto de apertura: |  |  |  |
| El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que daré estricto cumplimiento a las obligaciones que me correspondan cumplir conforme los términos del Decreto Nº 312/10, y las normas complementarias y/o reglamentarias que se dictaren. |  |  |  |
| Firma: |  |  |  |
| Aclaración: |  |  |  |
| Tipo y N° de documento: |  |  |  |
| Carácter: |  |  |  |
| Lugar y fecha: |  |  |  |

SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS

Decreto 312/2010

Reglamentación de la Ley Nº 22.431.

Bs. As., 2/3/2010

VISTO el Expediente EXPJEFGABMI EX003082/03, la Ley Nº 22.431 aprobatoria del Sistema Nacional de Protección Integral de los Discapacitados y su Ley modificatoria Nº 25.689, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 22.431 se establece un sistema de protección integral de las personas discapacitadas, disponiéndose a través de su artículo 8º modificado por la Ley Nº 25.689, que el Estado Nacional —entendiéndose por tal los tres Poderes que lo constituyen, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos— está obligado a ocupar personas discapacitadas que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas.

Que, asimismo establece que el porcentaje determinado será de cumplimiento obligatorio para el personal de planta permanente, para los contratados cualquiera sea la modalidad de contratación y para todas aquellas situaciones en que hubiere tercerización de servicios.

Que con la finalidad de su efectivo cumplimiento establece un sistema de veeduría con participación del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y la COMISION NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACION DE PERSONAS DISCAPACITADAS.

Que dicha normativa especifica que, en el supuesto que el ente que efectúe una convocatoria para cubrir puestos de trabajo no tenga relevados y actualizados sus datos sobre la cantidad de cargos cubiertos con personas con discapacidad, se considerará que incumple la obligación de ocupar la proporción mínima del CUATRO POR CIENTO (4%) pudiendo los postulantes con discapacidad hacer valer de pleno derecho su prioridad de ingreso a igualdad de mérito.

Que asimismo la norma de referencia establece que, de verificarse tal situación, se considerará que los responsables de los entes incurren en incumplimiento de los deberes de funcionario público, correspondiendo idéntica sanción para los funcionarios de los organismos de regulación y contralor de las empresas privadas concesionarias de servicios públicos.

Que la misma norma establece el deber del Estado de asegurar que los sistemas de selección de personal garanticen las condiciones establecidas en la normativa y provea de las ayudas técnicas y programas de capacitación y adaptación necesarios para una efectiva integración de las personas con discapacidad a sus puestos de trabajo.

Que, por otra parte, el referido ordenamiento obliga a los sujetos alcanzados a priorizar, a igual costo y en la forma que establezca la reglamentación, las compras de insumos y provisiones de aquellas empresas que contraten a personas con discapacidad, situación que deberá ser fehacientemente acreditada.

Que en tal sentido deviene necesario reglamentar la aplicación de la referida normativa, armonizándola con el marco vigente en materia de incorporación de personal, a efectos de preservar los derechos de las personas discapacitadas y el principio de igualdad de oportunidades y asegurar el cumplimiento de tales previsiones por parte de los funcionarios respectivos, asignando las debidas responsabilidades.

Que la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la ex SECRETARIA DE GABINETE Y GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y la COMISION NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, dependiente del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACION han intervenido conforme les compete.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 2º de la Constitución Nacional.

Por ello,

LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1º — DE LA INFORMACION. Las jurisdicciones, organismos descentralizados y entidades comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 8º de la Ley Nº 22.431, modificado por la Ley Nº 25.689, dentro de los TREINTA (30) días hábiles de entrada en vigencia del presente decreto, deberán informar, a la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, lo siguiente: a) Cantidad de cargos cubiertos con personas con discapacidad, respecto de los totales de la planta permanente y transitoria; y b) Cantidad de personas discapacitadas contratadas bajo cualquier modalidad, respecto del total de los contratos existentes. Dicha obligación de información se funda en lo establecido por el Decreto Nº 1027/94 y resoluciones complementarias.

Por su parte, la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS suministrará la pertinente información al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Las Jurisdicciones, organismos descentralizados y entidades aludidas en el presente artículo deberán actualizar la información respectiva correspondiente al 31 de diciembre y al 30 de junio de cada año, dentro de los QUINCE (15) días corridos posteriores a dichos vencimientos.

Dentro de los TREINTA (30) días corridos de los indicados vencimientos, la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS deberá informar a los titulares del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, los incumplimientos que se hubieren verificado respecto de la indicada obligación de información. Asimismo, las jurisdicciones, organismos descentralizados y entidades comprendidas en dicha obligación, deberán identificar e informar sus necesidades de puestos de trabajo vacantes o las ofertas de contratación pasibles de ser ocupados preferentemente por personas con discapacidad. Esta última información deberá remitirse a la citada Subsecretaría, en cada tramitación por la que se solicite la excepción a la prohibición a la cobertura de vacantes dispuesta por el artículo 7º de la Ley Nº 26.546, o el que lo sustituya, y en cada tramitación que se efectúe para la contratación de personal, bajo cualquier modalidad.

Art. 2º — DE LA VEEDURIA. En todo proceso de selección por el que se tramite la incorporación de personal en la planta permanente, en el ámbito de aplicación del artículo 8º de la Ley Nº 22.431, modificada por su similar Nº 25.689, deberá acreditarse la veeduría prevista en el segundo párrafo de dicho artículo. Los representantes del Estado Nacional en las comisiones negociadoras de convenios colectivos de trabajo que regulen la relación de empleo en los organismos comprendidos en el artículo 8º de la Ley Nº 22.431, modificado por la Ley Nº 25.689, adoptarán las medidas necesarias para incorporar en los referidos instrumentos, las cláusulas que hagan efectivo el cumplimiento de la veeduría y de lo establecido en la indicada normativa legal.

Art. 3º — DEL INGRESO DEL PERSONAL Y DE LA CONTRATACION DEL PERSONAL. En todos los procesos de selección y concursos para la cobertura de vacantes, y en las contrataciones de servicios personales, de locación de servicios o de obra intelectual, bajo cualquier modalidad, las jurisdicciones, organismos descentralizados y entidades comprendidas en el ámbito de aplicación del presente Decreto deberán efectuar la consulta previa, en la página web del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, del Registro que se confeccionará con los perfiles de los postulantes inscriptos, a los efectos de participar en el proceso de selección.

Al respecto, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL otorgará a las jurisdicciones, organismos descentralizados y entidades antes referidas, una clave de acceso para consultar el Registro mencionado, debiendo registrar las consultas que se generaren al mismo.

Asimismo, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL aportará su institucionalización federal, a través de sus unidades territoriales, para facilitar una mayor cobertura de captación de potenciales postulantes. Dicho servicio de empleo para personas con discapacidad podrá ser consultado por los demás entes indicados en el primer párrafo del artículo 8º de la Ley Nº 22.431, modificado por la Ley Nº 25.689, interesados en la búsqueda de postulantes para la cobertura de vacantes.

La falta de inscripción en el respectivo Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, no inhibirá de modo alguno la participación de postulantes con discapacidad en los procesos de selección y concursos para la cobertura de vacantes, y contrataciones de servicios personales anteriormente descriptos, ni los derechos preferenciales atribuidos por la Ley Nº 22.431 y modificatorias.

Art. 4º — Para un efectivo cumplimiento de la garantía establecida en el último párrafo del artículo 8º de la Ley Nº 22.431, modificado por la Ley Nº 25.689, los organismos intervinientes en los procesos de selección de postulantes para la cobertura de vacantes, al definir y utilizar los criterios de selección que se orienten hacia las aptitudes, los conocimientos y las capacidades específicas considerados esenciales para las funciones del puesto vacante, verificarán que no sean motivo innecesario de exclusión de las personas con discapacidad, buscando garantizar el principio de no discriminación y la equiparación de oportunidades para todos los candidatos.

Art. 5º — La verificación del cumplimiento de las previsiones establecidas en los artículos precedentes será responsabilidad del titular del Servicio de Administración de Recursos Humanos o del área específica de contrataciones en su caso, conjuntamente con el titular de la Unidad de Auditoría Interna de la jurisdicción, organismo descentralizado o autárquico, ente público no estatal, empresa del Estado o empresa privada concesionaria de servicios públicos, los que serán solidariamente responsables, con el alcance de lo establecido en el tercer párrafo "in fine" del artículo 8º de la Ley Nº 22.431, modificado por la Ley Nº 25.689.

Art. 6º — Cuando se concrete la incorporación de personas con discapacidad en planta permanente, transitoria o bajo cualquier modalidad de contratación, los organismos respectivos instrumentarán las medidas necesarias para una efectiva adaptación de los ingresantes a sus funciones de trabajo. A tal efecto, podrán requerirle a la COMISION NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACION DE PERSONAS DISCAPACITADAS y al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la asistencia técnica y las acciones de capacitación en los organismos involucrados.

Art. 7º — En aquellas situaciones en que hubiere tercerización de servicios, cualquiera fuere la modalidad de contratación empleada, se encuentre o no comprendida ésta en el Régimen del Decreto Nº 1023/01 y su normativa complementaria y modificatoria, deberá incluirse en los respectivos Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, que el proponente deberá contemplar en su oferta la obligación de ocupar, en la prestación de que se trate, a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la misma.

Art. 8º — Con relación a la priorización dispuesta en el Artículo 8º bis de la Ley Nº 22.431, incorporado por la Ley Nº 25.689, si se produjera un empate de ofertas, deberá considerarse en primer término aquella empresa que tenga contratadas a personas con discapacidad, situación que deberá ser fehacientemente acreditada. En el caso en que la totalidad de las empresas igualadas hubiera personal con discapacidad, se priorizará, a igual costo, las compras de insumos y provisiones de aquellas empresas que contraten o tengan en su planta de personal el mayor porcentaje de personas discapacitadas empleadas.

Art. 9º — El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE GABINETE Y GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, estarán facultadas para dictar en forma conjunta las normas interpretativas, complementarias y aclaratorias del presente Decreto.

Art. 10. — Invítase, a las comisiones negociadoras de convenios colectivos que regulen la relación de empleo en los organismos comprendidos en el artículo 8º de la Ley Nº 22.431, modificado por la Ley Nº 25.689, a disponer las medidas necesarias para el efectivo cumplimiento de lo establecido en dicha norma.

Art. 11. — Invítase a adherir a las disposiciones del presente Decreto al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION, al PODER JUDICIAL DE LA NACION, al MINISTERIO PUBLICO, a los GOBIERNOS PROVINCIALES y al GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, a los respectivos PODERES LEGISLATIVOS y JUDICIALES de las PROVINCIAS y de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, a los GOBIERNOS MUNICIPALES de las PROVINCIAS y a los respectivos CONCEJOS DELIBERANTES u órganos deliberativos municipales.

Art. 12. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese. —FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Carlos A. Tomada. — Alicia M. Kirchner. — Juan L. Manzur.

ANEXO V- COMPRE TRABAJO ARGENTINO - Ley 25.551 Régimen  de  compras  del Estado  Nacional  y  concesionarios de  Servicios Públicos. Alcances. Sancionada: Noviembre 28 de 2001. Promulgada de Hecho: Diciembre 27 de 2001.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley: REGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS "Compre Trabajo Argentino"

ARTICULO 1° — La administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas prestadoras,  licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, en la contratación de provisiones y obras y servicios públicos y los respectivos subcontratantes directos otorgarán preferencia a la adquisición o locación de bienes de origen nacional, en los términos de lo dispuesto por esta ley.

ARTICULO 2° — Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraído en la Nación  Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados  nacionalizados no supere el cuarenta  por  ciento (40%)  de su valor bruto de producción.

ARTICULO 3° — Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a las  ofertas  de  bienes  de origen  nacional  cuando  en  las mismas  para idénticas  o similares  prestaciones,  en condiciones  de pago  contado, su precio  sea igual  o inferior  al de  los bienes  ofrecidos que no  sean de origen nacional,  incrementados en un siete  por ciento (7%), cuando dichas ofertas sean realizadas para sociedades calificadas como pymes, y del cinco por ciento (5%) para las realizadas por otras empresas.

Cuando se trate de  adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes  de capital  que  se utilicen  en la  producción de  bienes o  en la prestación de  servicios, que se vendan  o presten en mercados desregulados en  competencia  con empresas  no  obligadas  por el  presente régimen,  se otorgará  la preferencia  establecida  en el  artículo 1°  a los  bienes de origen nacional, cuando en  ofertas similares, para idénticas prestaciones, en condiciones  de pago contado sin gastos  o cargas financieras, su precio sea  igual o  inferior al  de los  bienes ofrecidos  que no sean  de origen nacional.

La  preferencia  establecida en  el  segundo  párrafo de  este artículo  se aplicará a  los bienes que se  incorporen a las obras,  se utilicen para su construcción   o  para   la   prestación  de   tales  servicios   públicos.

En  todos los  casos, a  los efectos  de la  comparación, el precio  de los bienes de origen no  nacional deberá contener, entre otros, los derechos de importación  vigentes y  todos  los impuestos  y gastos  que le  demande su nacionalización a  un importador  particular no privilegiado,  de acuerdo a como lo fije la reglamentación correspondiente.

ARTICULO 4° —  Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en competencia con bienes de  origen nacional, los primeros deberán haber sido nacionalizados o garantizar el oferente su  nacionalización. Se entregarán en el mismo lugar que corresponda a los bienes de origen nacional y su pago se hará  en moneda local, en las mismas  condiciones que correspondan a los bienes de  origen nacional y deberán cumplir  todas las normas exigidas del mercado nacional. La Secretaría de Industria y Comercio entregará dentro de las 96  horas de solicitado, un certificado donde  se verifique el valor de

los bienes no nacionales a adquirir.

ARTICULO 5°  — Los  sujetos contratantes deberán anunciar  sus concursos de precios  o  licitaciones en  el  Boletín  Oficial de  la  forma  en que  lo determine la reglamentación, sin perjuicio de cumplir otras normas vigentes en  la materia,  de modo  de facilitar  a todos  los posibles  oferentes el acceso  oportuno  a la  información  que  permita su  participación en  las mismas. Los pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no podrán tener un valor para su adquisición superior al cinco por   mil   (5‰)  del   valor   del  presupuesto   de  dicha   adquisición.

ARTICULO  6°   —  Los proyectos  para  cuya  materialización sea  necesario realizar cualquiera  de las  contrataciones a que  se alude en  la presente ley,  se elaborarán  adoptando  las alternativas  técnicamente viables  que permitan  respetar la  preferencia  establecida a  favor de  los  bienes de origen  nacional. Se  considera  alternativa viable  aquella que  cumpla la función  deseada  en  un   nivel  tecnológico  adecuado  y  en  condiciones satisfactorias en cuanto a su prestación.

ARTICULO 7°  — Las operaciones  financiadas por agencias gubernamentales de otros  países y  organismos internacionales,  que estén condicionadas  a la reducción  del margen  de  protección o  de preferencia  para  la industria nacional,  por debajo  de lo  que establece  el correspondiente  derecho de importación  o el presente  régimen, se  orientarán al cumplimiento  de los siguientes requisitos:

a) El proyecto deberá  fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para  cubrir exclusivamente  la adquisición de  aquella parte de bienes que no se producen en el país;

b) En ningún caso  se aplicarán las condiciones del acuerdo de financiación a las compras no cubiertas por el monto de la misma.

En el  caso de haber  contradicción entre las previsiones  expuestas en los incisos  a) y  b) y  las que  surgieren de  los convenios  de financiación, prevalecerán estas últimas.

Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompañe por algún tipo de  plan de  pagos  o financiamiento,  los  oferentes de  bienes de  origen nacional  podrán  recurrir  al  BICE a  fin  de  obtener el  financiamiento necesario   para   equiparar   las   condiciones   financieras   ofrecidas.

ARTICULO 8° —  Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legítimo, o un interés difuso o  un derecho colectivo, podrán recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo establecido en la presente ley, dentro de los cinco (5)  días hábiles contados desde que  tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo.

Cuando  el  agravio  del   recurrente  consista  en  la  restricción  a  su participación  en  las  tratativas  precontractuales  o  de  selección  del proveedor o  contratista deberá reiterar o realizar  una oferta en firme de venta o  locación para la contratación  de que se trate,  juntamente con el recurso,    aportando    la    correspondiente    garantía    de    oferta.

El  recurso   se  presentará  ante  el   mismo  comitente  que  formuló  la requisitoria de contratación, el  que podrá hacer lugar a lo peticionado o, en  su  defecto,  deberá remitirlo  juntamente  con  todas las  actuaciones correspondientes  dentro de los  cinco (5)  días hábiles contados  desde su interposición, cualquiera  fuere su  jerarquía dentro de  la administración pública o  su naturaleza jurídica a la  Secretaría de Industria, Comercio y Minería que será el  órgano competente para su sustanciación y resolución y que  deberá expedirse dentro  de los  treinta (30) días  corridos, contados desde su recepción.

La resolución  del Secretario de Industria,  Comercio y Minería establecerá el  rechazo  del  recurso  interpuesto o,  en  su  caso,  la anulación  del procedimiento  o  de la  contratación  de que  se  trate y  agotará la  vía administrativa.

ARTICULO 9°  — El recurso  previsto en el artículo  anterior tendrá efectos suspensivos  respecto  de  la  contratación  de  que  se  trate,  hasta  su resolución por  la Secretaría de Industria,  Comercio y Minería, únicamente en los siguientes casos:

a)  Cuando el  recurrente  constituya una  garantía adicional  a  favor del comitente que  formuló la requisitoria de  contratación del tres por ciento (3%)  del valor de  su oferta, en  aval bancario  o seguro de  caución, que perderá en  caso de decisión  firme y definitiva que  desestime su reclamo;

b) Cuando  se acredite la existencia  de una declaración administrativa por la  que  se haya  dispuesto  la  apertura de  la investigación  antidumping previstas en  el Código Aduanero, o por la  Comisión Nacional de Defensa de la Competencia,  respecto a  los bienes que  hubieren estado en  trámite de adjudicación  y/o contratación  o  haber sido  favorecidos por  la decisión impugnada.

Cuando  la Secretaría  de Industria  y Comercio  Exterior hiciere  lugar al recurso, quedará sin efecto  el trámite, procedimiento o acto recurrido, se devolverá  al   recurrente  la  garantía  adicional   y  se  remitirán  las actuaciones  al comitente  que elevó  las actuaciones al  citado organismo.

Cuando  no se  hiciere lugar  al recurso,  se remitirán las  actuaciones al comitente que formuló la requisitoria de contratación para que continúe con el trámite en curso, sin perjuicio de la responsabilidad del recurrente por los daños y perjuicios que le fueren imputables.

ARTICULO  10.  —  Cuando  se compruebe  que  en un  contrato celebrado  por sociedades   privadas   prestadoras,   licenciatarias,   concesionarios   o permisionarias  de  obras y  de  servicios públicos  o sus  subcontratantes directos obligados por la presente ley, hayan violado sus disposiciones, el ministerio  en  cuya  jurisdicción  actúe  la  persona  contratante  deberá disponer que  ningún otro  contrato, concesión, permiso o  licencia, le sea adjudicado   por  parte   de  la   administración  pública   nacional,  sus dependencias,  reparticiones y  entidades autárquicas y  descentralizadas y las empresas del Estado  por un lapso de tres (3) a diez (10) años según la gravedad del  caso. El  acto administrativo que aplique  dicha sanción será comunicado  a  los registros  nacionales  y provinciales  correspondientes.

ARTICULO 11. —  La Sindicatura General de la Nación y los entes reguladores serán  los  encargados  del  control  del  cumplimiento de  la  presente  y propondrán las sanciones previstas precedentemente.

ARTICULO 12.  — La preferencia  del 7% establecida en  el artículo 3° de la  presente  ley  será  aplicable   a  las  contrataciones  que  realicen  los Organismos de seguridad en la medida que no se trate de materiales, insumos o  bienes  de  capital estratégicos  cuya  adquisición  deba permanecer en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo nacional.

ARTICULO 13.  — El texto de la presente  ley deberá formar parte integrante de  los pliegos  de condiciones  o de  los instrumentos de  las respectivas compras o contrataciones alcanzadas por sus disposiciones, a los que deberá adjuntarse copia del mismo.

ARTICULO  14.  — Se  considerarán incursos  en el  artículo 249  del Código Penal,  si no  concurriere otro  delito reprimido  con una pena  mayor, los funcionarios públicos y los  administradores y empleados, cualquiera sea su jerarquía y función, de las entidades mencionadas en el artículo 1° sujetas a la  presente ley  o a las  leyes similares que dicten  las provincias, en cuanto  omitieren  o  hicieren  omitir, rehusaren  cumplir,  no  cumplieran debidamente  las normas  declaradas  obligatorias por  la presente  ley, su reglamentación o las normas  concordantes dictadas en el ámbito provincial.

ARTICULO  15.  —  El que  por informes  falsos o  reticentes, declaraciones incorrectas,  documentación   fraguada,  maquinaciones  de   toda  clase  o cualquier otra forma de engaño, obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier  modo, aun sin ánimo de lucro, facilitare a alguien la obtención indebida  de los beneficios establecidos en  la presente ley o en las normas concordantes que  dicten las provincias y/o el Gobierno Autónomo de  la Ciudad  de Buenos Aires  incurrirá en  la sanción establecida  en el artículo 172 del Código Penal.

ARTICULO  16.   —  El Poder  Ejecutivo  invitará  a  los  gobiernos de  las  Provincias y  al Gobierno Autónomo de la Ciudad  de Buenos Aires, a efectos de  que  adopten  las medidas  legales  apropiadas  en sus  jurisdicciones, regímenes similares al contenido en esta ley.

ARTICULO  17.    —  Las  disposiciones   precedentes  se  aplicarán  a  las licitaciones y contrataciones cuya  tramitación se inicie con posterioridad a  la vigencia  de la  presente ley y,  en la  medida que sea  factible, en aquellas  en que  por  no haber  todavía situaciones  firmes  fuera posible aplicar  total o  parcialmente aspectos  contemplados en el  nuevo régimen.

ARTICULO 18.  — Dése por vencida la suspensión  de la aplicación y vigencia del decreto ley 5340/63  y ley 18.875, prevista en el artículo 23 de la ley 23.697,  que  no se  opongan  a  la presente  ley,  y de  aplicación a  las relaciones jurídicas  en vigencia con las  sociedades privadas prestadoras, licenciatarias,  concesionarias y  permisionarias de  obras y  de servicios públicos, y los respectivos subcontratantes directos.

ARTICULO 19. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente.

ARTICULO  20.  — Las  denominaciones "Compre  Argentino, Compre  Nacional y Contrate Nacional" se han  de tener como equivalentes en las normas que así lo mencionen y se asimilarán a la presente.

ARTICULO 21.  — Serán aplicables  al presente las leyes  24.493, de mano de obra  nacional   y  25.300,  de  pymes,   y  sus  decretos  reglamentarios.

ARTICULO 22.  —  El Poder Ejecutivo  nacional reglamentará la  presente ley dentro   del   término   de  sesenta   (60)   días   de  su   promulgación.

ARTICULO 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA  DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIOCHO   DIAS   DEL   MES   DE  NOVIEMBRE   DEL   AÑO   DOS  MIL   UNO.

— REGISTRADA BAJO EL N° 25.551 — RAFAEL PASCUAL. — MARIO A. LOSADA. — Guillermo Aramburu. — Juan C. Oyarzún.

# ANEXO VI-  Datos Complementarios  – LEY COMPRE MIPYME

OFERENTE:

Nº DE CUIT:

| AÑO | MONTO DE VENTAS TOTALES ANUALES |
| --- | --- |
|  | $ |
|  | $ |
|  | $ |

FIRMA

(DEL OFERENTE, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL)

ANEXO VII

| - DECLARACIÓN JURADA DE IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL (Art. 70, inciso g, apartado 4 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/2012). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Razón Social, Denominación o nombre y apellido completos: |  |  |  |
| - C.U.I.T.: |  |  |  |
| - El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, la siguiente información para fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración del desarrollo de los complejos industriales y nacionales. |  |  |  |
| - Provisión y/o uso de bienes y/o materiales importados: - Características generales de productos/materiales importados: …………………………………………………………………………………………………………… - ………………………………………………………………………………………………………….... |  |  |  |
| - BALANZA COMERCIAL |  |  |  |
| - EJERCICIO | - TOTAL IMPORTACIONES | - TOTAL EXPORTACIONES | - RESULTADO |
| - Último ejercicio cerrado: |  |  |  |
| - Proyección para ejercicio corriente: |  |  |  |
| - Observaciones: |  |  |  |

FECHA: ______/________/________

FIRMA Y ACLARACION DEL OFERENTE

ANEXO VIII - DECLARACIÓN JURADA LEY 25.551 “Compre Trabajo Argentino”

N° DE CUIT:................................................................

N° DE INGRESOS BRUTOS.......................................

DENOMINACIÓN:....................................................................................................................................

CALLE........................................................................N°....................PISO.......................DPTO.............

TE................................................... LOCALIDAD.......….........................................................................

CÓDIGO POSTAL..................................... PROVINCIA.........................................................................

Declaro bajo juramento que los bienes/servicios ofertados por la Firma se encuentran comprendidos dentro de la Ley N° 25.551 (Compre Trabajo Argentino) y su reglamentación Decreto N° 1.600 de fecha 28 de agosto de 2002 y que la oferta presentada para la presente contratación debe ser considerada nacional en los términos de lo dispuesto en el Artículo 70 inciso g) apartado 3) del Anexo al Decreto N° 893/2012.

FECHA: ______/________/________

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE

ANEXO IX - CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL

N° DE CUIT:................................................................

DENOMINACIÓN:....................................................................................................................................

CALLE........................................................................N°....................PISO.......................DPTO.............

TEL.................................................. LOCALIDAD.......….........................................................................

CÓDIGO POSTAL..................................... PROVINCIA.........................................................................

FECHA: ______/________/________

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE

ANEXO X - PLIEGO DE NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

1-Objeto

Establecer las reglas y pautas que deben observar los COCONTRATANTES del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, las cuales integran las condiciones de contratación y son de cumplimiento obligatorio

2-Alcance

Todos los COCONTRATANTES del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA que presten  cualquier  obra y/o servicio.

3-Ámbito

La Sede Central del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, las sedes de Organismos centralizados y descentralizados dependientes del mismo y  las Delegaciones del interior del país.

4-Legislación

Leyes Nacionales 19587 y 24557

Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la Construcción que reglamenta dicha actividad.

Resoluciones 231/96 y 51/97 de la SRT

Ordenanzas Municipales que correspondan al lugar de ejecución de los trabajos.

5-Correlato

Las normas que se exponen a continuación se entenderán como reafirmatorias, ampliatorias y complementarias, y bajo ningún concepto substitutivas total o parcialmente de lo expresado en las leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, etc que constituyen el ítem 4 del presente pliego, aclarándose que en el supuesto caso de presentarse una discrepancia o conflicto de interpretación entre estas Normas y la Legislación prevalecerá siempre esta última.

6-Vigencia

Las Normas que siguen, así como la Legislación correspondiente, serán aplicables durante la totalidad del tiempo que dure el contrato del cual serán parte integrante, cesando su aplicación solo cuando se compruebe fehacientemente que a juicio del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA los requisitos correspondientes han sido cumplimentados.

7-Incumplimiento

La mora o la falta de cumplimiento de estas Normas facultará al MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA a sancionar al COCONTRATANTE con medidas que pueden llegar a la rescisión unilateral del contrato según la gravedad de la falta, sin indemnización obligatoria alguna.

En caso que personal idóneo del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA verifique el incumplimiento de alguna Norma/Legislación, el mismo estará autorizado a paralizar la ejecución de la obra y/o la prestación del servicio, total o parcialmente hasta que el cocontratante tome las acciones que correspondan para solucionar la anomalía detectada, no siendo imputable al MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA los atrasos y costos causados a la obra.

El MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA podrá prohibir el ingreso o retirar de la obra o lugar de prestación al personal, materiales y/o equipos que no cumplan con las Normas/Legislación correspondiente.

8-Emergencias

En caso de producirse situaciones de incumplimiento de las Normas/Legislación que correspondan, que pongan en peligro la integridad física de personal del COCONTRATANTE personal del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA o terceros, o puedan causar daños en forma inminente a bienes patrimoniales del Organismo, el MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA estará facultado para proveer los materiales, el personal, o ejecutar las obras y/o servicios a fin de evitar dichas emergencias, los costos de los cuales serán transferidos, aceptados y soportados por el COCONTRATANTE.

9-Disposiciones

A)Ingreso/egreso del Personal del COCONTRATANTE.

El personal  del COCONTRATANTE ingresará a la obra o al lugar de la prestación y se retirará del mismo en la forma y modo que indique el MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, debiendo ser perfectamente identificable según la modalidad que impere en el ORGANISMO, manteniendo su identificación durante todo el tiempo de permanencia en el mismo.

B)Indumentaria y Elementos de Seguridad Personal

El COCONTRATANTE debe proveer a su personal de ropa de trabajo y cascos de colores tales que permitan diferenciar a: personal obrero, supervisores o capataces y personal superior o de conducción en el caso de servicios de obra,  instalación y/o montajes, así como ropa adecuada en los restantes servicios.

Los elementos de Seguridad y Protección Personal a proveer por el COCONTRATANTE a su personal, deben ser los aprobados por las normas vigentes en la materia y en particular por el MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA según el tipo de actividad realizada.

Es obligación del COCONTRATANTE exigir su uso a su personal, bajo apercibimiento que el mismo sea retirado del lugar cuando se verifique la contravención  y hasta tanto se regularice la situación. Asimismo señalizar la obligatoriedad de uso según Norma IRAM 10005.

Sin perjuicio de lo expuesto el ORGANISMO puede proveer los elementos de Seguridad faltantes al personal del COCONTRATANTE con cargo a este.

C)Ingreso y circulación del vehículos del COCONTRATANTE.

El COCONTRATANTE debe asegurar sus vehículos y otros medios de locomoción en Compañías Aseguradoras a satisfacción de MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA.

Los seguros tomados deben cubrir todos los riesgos que el bien asegurado pudiera ocasionar al personal transportado así como a terceros y sus respectivos bienes.

Las primas y sus actualizaciones deberán mantenerse vigentes para lo cual el MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA se reserva amplias facultades de control siendo obligación del COCONTRATANTE presentar original y copias de las pólizas, recibos de pagos de primas, reajustes, ampliaciones y/o actualizaciones que se practiquen durante su vigencia. Los vehículos y/u otro medio de locomoción que no cumplan con lo exigido serán retirados del servicio hasta tanto regularicen su situación.

Los conductores de los vehículos de transporte del personal del COCONTRATANTE sean propios o subcontratados por el mismo deberán tener su licencia de conductor en concordancia con el tipo de vehículo que conduzcan en plena vigencia, pudiendo ser sometidos a pruebas de aptitud cuando el MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA lo considere pertinente.

D)Normas Internas

No se permite el consumo de bebidas alcohólicas en ningún área del ORGANISMO.

Se prohibe fumar en áreas determinadas de la obra o de la prestación del servicio de que se trate definiendo el MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA las áreas delimitadas donde estará permitido hacerlo.

Está prohibido  el ingreso o consumo de comestibles y bebestibles a las áreas de trabajo circunscribiéndolo a los comedores o áreas preacordadas entre COCONTRATANTE y el MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA.

El agua para beber será provista en forma contínua en la modalidad y forma que acuerden las partes.

Se prohibe la utilización de elementos y accesorios (bufandas, pulseras, cadenas, corbatas, etc) que puedan significar un riesgo adicional en la ejecución de las tareas. El cabello, en su caso deberá ser recogido o cubierto.

Queda prohibido el uso de radios y/u otro tipo de reproductores de sonido, tanto sean colectivos, como individuales en áreas de obra.

E)Responsabilidades del COCONTRATANTE.

El COCONTRATANTE es responsable por cualquier empleado que trabaje para el y toda otra persona que dependa de él o ejecute trabajos con o para él en el ORGANISMO.

También el COCONTRATANTE es responsable por el cumplimiento de esta norma por cualquier SUBCONTRATISTA que pueda elegir, el cual debe estar expresamente autorizado por el ORGANISMO o representante del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

En el área de la obra habrá en forma permanente un representante del COCONTRATANTE autorizado por éste para actuar en su nombre en casos de emergencia por motivos de trabajo, personal o equipos del mismo.

El representante del COCONTRATANTE hará conocer su domicilio particular y número de teléfono al MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA a efectos de poder ser ubicado cuando sea necesario.

-Orden y Limpieza en los lugares de trabajo

El COCONTRATANTE está obligado a mantener el orden y la limpieza en los lugares en que efectúa sus tareas. Cercará las áreas de acceso restringido.

Todo desperdicio generado será acumulado y evacuado en plazos perentorios o cuando el ORGANISMO lo indique, por cuenta y riesgo del COCONTRATANTE, en los lugares apropiados bajo directivas del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA siendo condición indispensable su total eliminación para dar final de obra o la recepción definitiva del servicio.

-Uso de Máquinas y herramientas del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA.

A los COCONTRATANTES les está vedado el uso de máquinas y herramientas del ORGANISMO salvo expresa autorización del mismo.

-Conexiones

Toda conexión (eléctrica, de gas, hidráulica, etc)  debe ser supervisada y autorizada por el ORGANISMO.

-Carteles Indicadores

Los carteles indicadores existentes en el ORGANISMO deben ser respetados.

-Sogas y Cables metálicos

Las sogas y cables metálicos deben ser los adecuados para el tipo de carga y operación.

-Accidente de Trabajo

Transcurridas no más de 24 horas de producido cualquier accidente en el área de la obra o “in itínere” al personal del COCONTRATANTE o algún tercero donde se hallen implicados personal, materiales o equipos del COCONTRATANTE, éste deberá brindar un informe detallado del mismo al ORGANISMO. En caso de accidente de personal del COCONTRATANTE, será de su exclusiva responsabilidad realizar todo trámite que fuera necesario ante su ART en concordancia con lo establecido en la Ley 24557 y cualquier otro procedimiento de acuerdo a lo establecido en las leyes vigentes.

-Incidente de trabajo

Asimismo será responsabilidad del COCONTRATANTE informar al ORGANISMO dentro de las 24 hs de ocurrido el mismo, cualquier incidente con la potencialidad tal de convertirse en un accidente o que haya causado daños considerables a equipos o instalaciones tanto sea  del ORGANISMO como propias.

-Investigación de Accidentes/Incidentes

Los accidentes e incidentes que lo ameriten, en razón de su gravedad o potencialidad a juicio del ORGANISMO serán investigados por un comité conformado por personal técnico y del área de Higiene y Seguridad del COCONTRATANTE y del ORGANISMO.

F)Seguridad  e Higiene Industrial

Este apartado constituye un resumen de las reglas de prevención de accidentes y procedimientos seguros de aplicación para quienes trabajan en una obra del ORGANISMO teniendo como propósito principal evitar accidentes que puedan resultar en lesiones a personal del COCONTRATANTE, personal del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, o terceros, e incidentes que puedan producir daños a la propiedad o equipos.

Toda situación particular y no prevista en esta Norma deberá ser analizada bajo el marco del decreto 911/96 y contar con la aprobación del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA.

-El COCONTRATANTE es el principal responsable para capacitar y asegurar el cumplimiento de estas Normas por parte de su personal y de cualquier SUBCONTRATISTA que designe.

-Construcciones provisorias/remolques

Las construcciones precarias (pañoles de herramientas, obradores, etc) que sean levantadas por el contratista no podrán ser calefaccionados por estufas de llama abierta o eléctricas (infrarrojas) o pantallas de gas de garrafa.

-Andamios

Se prohibe utilizar tambores, cajones, bloques u objetos inestables como soportes de las plataformas de trabajo o andamios.

Los andamios deben tener parantes con patas seguras (adecuada superficie de apoyo) para evitar que se asienten o hundan en caso de estar apoyados sobre el terreno.

El acceso a las plataformas de trabajo debe ser seguro, prohibiéndose escalar usando los parantes: Se prohibe el uso de escaleras portátiles para andamios con alturas de (3m) tres metros o mayores. Si fueran usadas deben colocarse a un ángulo aproximado de 75º (setenta y cinco grados) de la horizontal y perfectamente aseguradas en el tope de la plataforma.

En general y para todo tipo de andamio se preferirán las escaleras fijas.

Si se utiliza un andamio metálico debe asegurarse de apretar bien las tuercas.

Los tablones usados para andamios serán bien seleccionados y de tipo especial. Se deben adecuar al propósito de uso en cada caso sus medidas nominales mínimas serán: (5cm) cinco centímetros de espesor y una plataforma de trabajo de (o,60m).

Los tablones para andamios no deben pintarse, ya que la pintura puede ocultar  fallas estructurales. Para su conservación debe aplicarse una mano de aceite.

No se permitirá el almacenamiento en andamios y deberán eliminarse al fin de cada jornada las herramientas, materiales y desperdicios. Los andamios deben quedar sin carga de ninguna naturaleza. Durante las operaciones la acumulación de estos elementos se reducirá al mínimo.

Toda vez que se realicen trabajos en altura se debe cercar convenientemente la zona aledaña con carteles o cinta de peligro alertando sobre la presencia de personal efectuando tareas de este tipo.

-Andamios Colgantes

Es sumamente importante el tipo y modo de anclaje del que está suspendido el andamio, se lo inspeccionará  cuidadosamente en cuanto a la construcción y resistencia acorde al tipo de trabajo.

El andamio debe someterse a una prueba que consiste en elevarlo a (30cm) treinta centímetros del suelo y sobrecargarlo con (4) cuatro  veces  la carga normal de trabajo.

Todos los cables y sogas serán sometidos a una inspección minuciosa previa a su  uso.

-Trabajos de Soldadura

Cuando se realicen tareas de soldadura y/o corte se deberá vallar o señalizar la zona de riesgo y antes de comenzar las tareas se deberá contar con la autorización del personal del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA responsable.

Las operaciones de corte o soldadura se harán utilizando antiparras, visores, protectores faciales, etc, según corresponda.

Durante las operaciones de soldadura debe haber siempre un extintor apropiado disponible.

Nunca use aceite o grasas en válvulas  y accesorios de cilindros de oxígeno.

Está terminantemente prohibido el uso de oxígeno para la limpieza (en reemplazo de aire) ni para soplar tuberías.

-Equipos y Herramientas

El COCONTRATANTE está obligado a mantener en buen estado mecánico sus herramientas y equipos así como velar sus condiciones y requerimientos de seguridad.

Las herramientas deben estar en buenas condiciones y repararse cuando sea necesario

Las herramientas o cualquier otro material nunca deberá ser arrojado desde lugares elevados, ni tampoco permitir que se caigan.

Al utilizar maza y corta-fierro, se debe utilizar un aguantador de herramienta para evitar lesionarse las manos y deberá utilizarse protección ocular.

Transportar las herramientas en un cajón adecuado

Para cualquier trabajo usar siempre la herramienta adecuada.

Al ascender a escaleras con herramientas de mano, estas deben ser izadas o bajadas utilizando cinturón portaherramientas o una soga.

Al utilizar herramientas eléctricas, siempre se debe verificar que el enchufe y el cable estén en buenas condiciones.

Antes de usar equipo eléctrico asegurarse que esté permitido en el área de trabajo.

Antes de usar cualquier herramienta eléctrica asegurarse que esté debidamente conectada su descarga a tierra.

Las  herramientas de mano se deben mantener siempre limpias y listas para entrar en función.

Cuando se utilizan piedras de amolar, picar, martillos, etc, es obligatorio el uso de protectores faciales completos.

No se debe intentar el uso de herramientas eléctricas de mano cuando se esta parado sobre un charco de agua o sobre piso húmedo. Si se trabaja en lugar húmedo se deben usar botas y guantes de goma.

No conversar con otra persona cuando se usa una herramienta portátil de  mano.

Al completar un trabajo con herramienta portátil accionada eléctricamente no olvidar desenchufar inmediatamente.

Asegurarse que las guardas de seguridad sobre las herramientas portátiles cumplan su función y se encuentren en buenas condiciones

-Vallado de Seguridad

Cuando se practique un agujero, zanja o cualquier otra abertura en el piso, nunca debe  dejarse al descubierto. El personal que los practicó o produjo pondrá sumo cuidado en taparlos, rellenarlos, o cercarlos antes de retirarse del sector. Si el lugar estuviera poco iluminado, dicho cerco además deberá presentar una luz roja en horario nocturno.

-Escaleras portátiles

Seleccionar las escaleras con el largo adecuado para el trabajo que se va a realizar. No usar escaleras empatilladas, las extensiones improvisadas son peligrosas y su uso está prohibido.

Examinar las escaleras antes de usarlas, si están rotas, rajadas o defectuosas en alguna forma, retirarlas para su reparación.

Usar escaleras que estén equipadas con pies y agarraderas de seguridad, si la escalera da la impresión de estar insegura, amarrar por medio de una soga la parte superior a un soporte fijo.

Esto es recomendable con escaleras altas, donde existe la posibilidad que la misma resbale, cambie su posición o sea llevada por delante.

Colocar la escalera sobre un piso o base segura, usando los pies de seguridad dependiendo ello del tipo de superficie donde se asienta la escalera.

Ubicar la base de la escalera a una cuarta parte de su largo de la vertical. Esto dará un ángulo seguro para desarrollar su trabajo.

Si se trata de una escalera de dos hojas abrir bien antes de intentar ascender

Al ascender o descender de la escalera hacerlo de frente  a la misma, deslizarse por la escalera es peligroso y esta prohibido.

Para ascender y descender de las escaleras mantener ambas manos libres. Los artículos pequeños deben llevarse en los bolsillos o en el cinto. Los artículos de mayor volumen deben descenderse o izarse por medio de sogas o aparejos desde lugares elevados.

Tener mucho cuidado de no lesionar a otros empleados al trabajar desde escaleras o cuando se las coloca o transporta.

Si es necesario ubicar la escalera donde hay peligro de que sea golpeada por una persona u objeto colocar una barricada alrededor.

Mantener las escaleras libres de suciedad y pintura que puedan ocultar defectos.

-Equipos y elementos de seguridad

El COCONTRATANTE está obligado a proveer a su personal el equipo y elementos de seguridad necesarios para los trabajos. La calidad de los mismos cumplirán con lo especificado por la Ley 19587, su decreto reglamentario 351/79 y el decreto 911/96 específico para la Industria de la Construcción y las normas IRAM que correspondan.

Los elementos de protección personal deberán cubrir las siguientes áreas según las tareas a realizar y los riesgos emergentes de las mismas:

-Cascos de Seguridad

-Protección Ocular

-Protección Auditiva

-Protección Respiratoria

-Protección de miembros inferiores (zapatos de seguridad, botas, etc)

-Protección de miembros superiores (guantes, mitones, etc)

-Protección de caídas (cinturón de seguridad, arnés, etc)

-Protección del tronco (trajes especiales, delantales, etc)

La vestimenta será la adecuada al clima y medio en el cual se desarrolla la obra y/o servicios.

-Prevención y Protección contra Incendios

Será exclusiva responsabilidad del COCONTRATANTE la provisión, así como el control periódico para asegurar su perfecto funcionamiento, de los elementos portátiles de extinción que correspondan, en tipo y cantidad según la magnitud del riesgo que implique la obra y/o servicio.

Es responsabilidad del COCONTRATANTE no solo contar con los elementos adecuados para la extinción de posibles incendios, sino tomar todas las medidas correctivas y preventivas para evitar que estos se produzcan.

Se prohibe el almacenamiento o transporte de combustibles líquidos en condiciones que configuren peligro de derrames o de inflamabilidad. El uso de los mismos estará supeditado a la autorización del personal idóneo del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA.

Se evitará en lo posible el uso de herramientas o equipos que puedan generar chispas.

Se prohibe el uso de artefactos o equipos de llama abierta excepto en casos específicamente autorizados por el MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA.

G)Legajo Técnico

Como consecuencia del artículo 20 del decreto 911/96 y del artículo 3º de la resolución 231/96 el COCONTRATANTE preparará y presentará al ORGANISMO a partir del inicio de la obra y/o la prestación del servicio tantas veces como este último lo considere necesario, a fin de verificar los avances y cumplimientos en el área de Higiene y Seguridad en el Trabajo, el Legajo Técnico según los requerimientos de los artículos arriba citados.

Además de estar debidamente rubricado por el Responsable de Higiene y Seguridad del COCONTRATANTE se completará con la siguiente documentación.

a)Memoria descriptiva de la obra y/o servicio.

b)Programa de Prevención de Accidentes y Enfermedades Profesionales de acuerdo a los riesgos previstos en cada etapa de obra y/o de prestación del servicio (se lo completará con planos o esquemas si fuera necesario).

c)Programa de Capacitación al personal en materia de Higiene y Seguridad.

d)Registro de Evaluaciones efectuadas por el Servicio de Higiene y Seguridad, donde se asentarán las visitas y las mediciones de contaminantes.

e)Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad

f)Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares.

h) Programa de Seguridad.

En cumplimiento de lo requerido según la Resolución 51/97 de la SRT el COCONTRATANTE presentará al MINISTERIO, si así corresponde por las características de la obra y/o del servicio o a juicio de su ART, el Programa de Seguridad cuyo contenido será en coincidencia con lo expresado en el Anexo I del decreto citado.

Dicho Programa deberá contar con la aprobación de la ART del COCONTRATANTE y el ORGANISMO será informado cada vez que la ART realice una visita de verificación en cumplimiento del Mecanismo de Verificación incluido en el decreto de referencia. Lo antedicho se materializará a través de la recepción de una copia del informe o constancia, la cual será entregada al ORGANISMO por el COCONTRATANTE dentro de las 48 horas de producida la visita de verificación.

H)Responsabilidad del Área de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Al momento de dar inicio a la obra y/o la prestación del servicio el COCONTRATANTE informará por escrito al MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA los datos del responsable del Área de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la misma, independientemente de que este sea propio o el servicio le sea brindado a través de un tercero.

Asimismo informará al ORGANISMO cada vez que se produzca un reemplazo del profesional citado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETO:

Por la contratación del servicio de mantenimiento integral, preventivo mensual de los sistemas elevadores de agua potable, bombas cloacales, tanques (incluyendo su limpieza y desinfección) y demás instalaciones complementarias, pertenecientes a los edificios de Paseo Colon 922/982, jardín maternal (azopardo 1051) y anexos del Ministerio de Agroindustria. Se incluyen las tareas preliminares necesarias para la puesta en valor de las instalaciones existentes.

1.- Renglón Uno: Tareas preliminares para la puesta en valor de todas las bombas, incluyendo los tableros eléctricos y sus instalaciones.

1.1.- Los trabajos comprenderán la mano de obra para los ajustes, limpieza, y/o lubricación de los elementos mecánicos incluyendo el remplazo de los repuestos que sea necesario reponer tales como válvulas, by pass, filtros, válvulas de retención, volante de válvulas esclusas o esféricas, elementos antivibratorios, acoples flexibles, manchones, rodamiento, bujes, rodetes, sellos de agua, empaquetaduras, juntas, prensaestopas, espárragos y tuercas de anclaje, etc. Y todo otro componente necesario para el normal funcionamiento de las bombas.

1.2.- Se deben incluir en el presente todos los trabajos eléctricos (mano de obra y materiales, reparación y rebobinado de los motores eléctricos, etc.) que sean necesarios para llevar a cabo los trabajos, ya sean en tableros de comando (contactores, guarda motores, relés, fusibles, llaves térmicas, chicotes, flexibles de canalización de cables, indicadores luminosos, etc. Y todo otro componente necesario para el normal funcionamiento de/l lo/s tablero/s) o en la instalación eléctrica correspondiente a los mismos (controladores de nivel, flotantes eléctricos y mecánicos, etc. Y todo otro componente necesario para el normal funcionamiento de la/s bomba/s) para que las instalaciones queden completas, seguras, prolijas y de acuerdo al reglamento del G.C.B.A. y a las normas de la A.E.A.

1.3.- Los motores están controlados con ohmiómetro, amperímetro y se realizara un aforado de prestaciones de las bombas en el taller de la empresa Adjudicataria, antes de ser reinstaladas.

1.4.- Se completaran las cañerías eléctricas entre los tableros y las bombas.

1.5.- Se repararan y completaran todos los cuadros de bombas.

1.6.- Se repararan ejes y bujes de las bombas cloacales y pintándose los cuerpos de las mismas a horno con zincado previo.

1.7.-Se limpiaran los pozos cloacales existentes.

1.8.-Se remplazara las bombas de achique de líquidos cloacales trifásica de 3 HP y 2 HP por unas nuevas de más potencia (el cálculo para la potencia de las mismas será echo por la empresa), ubicada en la sala de caldera en el subsuelo de Av. Paseo Colon 922.

1.9.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución para este trabajo no deberá superar los cuarenta y cinco (45) días corridos.

2.- Renglón Dos: Tareas preliminares para la puesta en valor de los tanques de reserva, cisternas, pozos cloacales y sus instalaciones correspondientes, con la limpieza y desinfección reglamentaria con certificados por el período de UN (1) año.

| UBICACIÓN | CANTIDAD | USO | CAPACIDAD (Litros) |
| --- | --- | --- | --- |
| Paseo Colon 982 | 1 | cisterna | 9500 |
|  | 6 | tanque | 2500 |
| Paseo Colon 922 | 1 | cisterna | 8000 |
|  | 2 | tanque | 13000 |
| Edificio Pesca | 2 | cisterna | 800 |
|  | 1 | tanque | 6000 |
| Edificio Biblioteca | 1 | cisterna | 850 |
|  | 2 | tanque | 1000 |
| Azopardo 1051 | 1 | cisterna | 2500 |
|  | 1 | tanque | 8000 |

Se incluirán también, los cinco (5) tanques de reserva de agua contra incendios con sus válvulas y tapas los que deberán ser mantenidos en perfecto estado de funcionamiento, incluyéndose la conservación de la pintura (inhibidor de corrosión y esmalte sintético).

Estos se encuentran ubicados en:

Dos (2) tanques (13.000 L) en la azotea del edificio ubicado en Paseo Colon 922.

Un (1) tanque (13.000L) en la azotea del edificio ubicado en Paseo Colon 982.

Dos (2) tanques (7500 L) en el subsuelo del edificio ubicado en Azopardo 1051.

2.1.-Tanques de reserva de hormigón armado en terraza

2.1.1- REPARACION INTERIOR:

Golpeteo con piqueta de toda la superficie buscando material despegado, el que se retirara por completo.

Picado de  todo el material suelto del techo, incluido los hierros los que serán cubierto con convertidor de oxido y esmalte epoxi.

Abertura de todas las grietas un mínimo de 5 mm de ancho y 10 mm de profundidad.

Sellado de grietas y revestido interior completo con productos SIKA o de calidad equivalente.

Cambio de los marcos de las puertas de acceso o anulado con colaboración de tapa por abertura superior en los casos que esto sea posible.

Amurado de las tapas de inspección superiores.

Pintura impermeabilizante en los techos.

Sellado de las cañerías de entrada  y salida.

Instalación de nuevas cañerías y entradas para el cableado de los automáticos.

Instalación de las ventilaciones de los tanques, las cuales poseerán tela mosquitero.

Construcción de descarga contra desborde.

Limpieza y enjuague del interior para retirar las partículas sueltas, sopeteando con aire comprimido toda las grietas, las cuales serán selladas con sella-juntas diluido a modo de imprimación, para luego calafatear con cordón de relleno, permitiendo cubrir con sellador todas las grietas en un mínimo de profundidad igual al ancho de la fisura.

2.1.2- Observaciones: Los marcos, puertas y tapas serán arenados, zincados y pintados a horno y en caso que la reparación no garantice un buen resultado final serán remplazadas por nuevas. Los productos sellados a utilizar serán marca SIKA o calidad equivalente.

Se cubrirán los faltantes y oquedades con mortero especial  para tal fin y se completaran  con la aplicación con la aplicación de revestimiento cementicio a pincelada a dos cruzadas que se mojara dos veces a medida que se seque para evitar que en su fragüe se cuartee.

Después de las 48 horas se realizara la limpieza y desinfección reglamentaria, sellado de puerta, llenado, comprobación de fugas, regulación de automáticos y entrega de los candados de las puertas de inspección a los responsables del edificio.

2.2- REPARACION EXTERIOR:

Todos los trabajos a realizar en el exterior deberán realizarse protegiendo el entrono para evitar rotura de tejas, membranas, vidrios, automóviles, etc. Y contener el polvo reducido.

Descascarados y picado de toda la superficie retirando las partes flojas.

Se trataran los hierros de la armadura antes de cubrirlos con mortero adecuado.

En los laterales y base ira pintado con revestimiento elástico impermeabilizante para exteriores.

El techo se limpiara con cepillo de alambre, se abrirán las fisuras y se sopletearan con aire para favorecer la aplicación del revestimiento fibrado elástico para azoteas.

En el caso antenas, mástiles o cualquier aditamento que se encuentre amurado a los tanques, se pintara con anti oxido la zona de contacto entre el metal y la mampostería y luego pintura asfáltica cubriendo un contorno mínimo de 10 cm. Cuidando de eliminar entrantes u oquedades que permitan que aflore oxido y manche la zona del amurado.

Las barandas y escaleras marineras serán lijadas y pintadas con una base o convertidor de oxido, en los casos en que así lo requieran, mas manos de esmalte sintético; la zona de los anclajes deberá ser tratada en profundidad para evitar que afloje el oxido.

Los marcos y las tapas serán de primeras marcas reconocidas en el mercado con medidas estándar y a las cuales se le realizara un tratamiento de arenado, zincado y pintado a horno, que le otorga una protección a la oxidación superior a la pintura epoxi original que esta sobre la chapa sin tratar.

Se arreglaran las escaleras de acceso a los tanques.

2.2.1-Tanques de reserva de fibrocemento, fibra de vidrio o plásticos en terrazas

Limpieza y desinfección reglamentaria.

Fijación de las tapas con zunchos removibles de acero inoxidable.

Cambio de automáticos.

Reparación y pintura de bases y soportes.

Construcción de descarga para desborde.

2.2.2-Tanques cisterna sin contacto con terreno natural

Serán como los anteriores más:

Reparación o cambio de las válvulas de accionamiento por varilla flotante.

Sellado de tapas para evitar la entrada de suciedad por lluvia o pájaros.

Sellado de cañerías de entrada y salida.

2.2.3-Taques cisterna con terreno natural

Vaciado y sacado para comprobar que no tengan filtraciones desde las napas hacia el interior de los mismos, en caso de comprobarse  filtraciones se reparara agujereando con la zona afectada hasta llegar a terreno natural y llenando los orificios inmediatamente después de hecho con espuma plástica en aerosol taponando inmediatamente para permitir la expansión de la espuma solo dentro del orificio comenzando desde arriba hacia abajo hacia de 48hs. (sist. SIKA)

2.2.4-Plomeria

En estos trabajos deberán ser incluidos los trabajos que se indican a continuación:

Hasta la conexión en terraza con el piso de la misma, después del colector y las ventilaciones de las columnas completas.

Las descargas de desbordes, hasta el piso de la terraza.

Las cañerías de carga proveniente de los motores, el tramo que corre pegando al tanque.

Las cañerías de carga proveniente de la línea de entrada de la calle, el tramo que corre pegado al tanque incluida la llave de corte por varilla flotante. (Solo las existentes)

En las cisternas:

Las cañerías de carga provenientes de la línea de entrada de la calle, incluida la llave de corte por varilla flotante.

2.2.5.-Trabajos a realizar:

Eliminación de todo tipo de pérdida de fluido.

Eliminación de todo tipo de oxidación, eflorescencia o muestra de corrosión en uniones.

Se entregara los certificados de las desinfecciones correspondientes.

2.2.6.-IMPORTANTE:

Todas las reparaciones que se enumeraron previamente deberán realizarse en profundidad y en los casos que las mismas no garanticen la seguridad en la prestación del servicio en un plazo mínimo de un año, el elemento en cuestión deberá ser remplazado. Estos últimos al solo criterio de la Coordinación área Servicios Generales.

2.3-GARANTIA:

Todos los trabajos efectuados deberán estar garantizados por el término de un año debiendo ser remplazados los elementos defectuosos o reparadas las anomalías que se presenten.

2.4.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución para este trabajo no deberá superar los sesenta (60) días corridos.

3.-RENGLON TRES: Servicio de mantenimiento integral, preventivo mensual de los sistemas elevadores de agua potable y bombas cloacales.

El objeto de estos trabajos es servicio normal y automático todos sistemas de elevación de agua potable de los edificios de este Ministerio.

Las bombas a las que se les debe efectuar el mantenimiento integral se indican en el siguiente listado:

•	UNA (1) bomba elevadora de agua potable trifásica de 3 hp ubicada en Sala de Calderas subsuelo Av. Paseo Colon 922

•	UNA (1) bomba elevadora de agua trifásica de 5 HP ubicada en Sala de Calderas subsuelo Av. Paseo Colon 922

•	UNA (1) bomba de achique de líquidos cloacales trifásica de 3 HP ubicada en Sala de Caldera subsuelo Av. Paseo Colon 922

•	UNA (1) bomba de achique de líquidos cloacales trifásica de 2 HP ubicada en Sala de Caldera subsuelo Av. Paseo Colon 922

•	UNA (1) bomba de achique de líquidos cloacales trifásica de 3 HP en patio subsuelo Av. Paseo Colon 982

•	DOS (2) bombas elevadoras de agua potable trifásica de 3  HP ubicada en Sala de Calderas subsuelo Av. Paseo Colon 982

•	DOS (2) bombas de achique de liquido cloacales monofásicas de ¾ HP ubicada en el subsuelo de la biblioteca, Av. Paseo Colon 922

•	DOS (2) bombas elevadoras de agua potable monofásicas de 1 HP ubicadas en el subsuelo de la biblioteca, Av. Paseo Colon 922.

•	DOS (2) bombas elevadores de agua potable monofásicas de 1 HP ubicadas en el Patio Anexo Jardín, Av. Paseo Colon 982

•	UNA (1) bombas para recirculación del agua de la fuente decorativa ubicada en el jardín, Av. Paseo Colon 982

•	UNA (1) bomba hidroneumática monofásica de ¾ HP ubicada en el patio Anexo Jardín, Av. Paseo Colon 982

3.1.- Serán igualmente incluidos dentro del servicio de mantenimiento integral los correspondientes motores y accesorios tales como cañería, bypass, válvulas, tableros eléctricos, etc., los que deberán mantenerse en perfecto estado de funcionamiento, garantizados por UN (1) año las reparaciones que eventualmente se realicen. En el caso que durante la vigencia del contrato, se produjera alguna avería, la misma deberá ser  subsanada en un plazo no mayor a las 24 horas. Si las reparaciones a realizar insumieran un tiempo mayor la Adjudicataria, procederá a remplazar el elemento deteriorado, con otro de  similares características de su propiedad, para no interrumpir el servicio.

3.2- Todos los materiales que se utilicen en las reparaciones serán nuevos sin uso, de primera calidad marca reconocida, previamente aprobados por la Inspección Técnica.

3.3- Los elementos eléctricos que deban ser  remplazados serán de iguales características que los existentes, de primera  marca, siendo esta aprobada por la Inspección Técnica.

3.4- Las cañerías que deban ser remplazadas, serán de diámetro a los existentes, de primera marca tipo Hidro-3 o calidad equivalente.

3.5. Todos los elementos que sean remplazados por nuevos quedaran a disposición de este Ministerio, y con respecto a los nuevos se instalen el Adjudicatario trasladara, de ser pertinente la garantía del fabricante.

3.6.- Se deberán limpiar periódicamente todos los pozos de bombeo, manteniéndolos en esas condiciones durante la duración del contrato.

3.7.- Deberán incluirse entre las prestaciones a realizar, las destapaciones que hasta un numero de CINCO (5) mensuales, sean solicitadas por el Ministerio para resolver obstrucciones en las instalaciones pluviales y cloacales.

3.8.- La reparación y mantenimiento de las cañerías de alimentación de agua a los tanques de bombardeo deben igualmente incluirse.

3.9.- Con el objeto de poder cumplimentar lo exigido en la Ordenanza Municipal Nº 45.593, la Empresa Adjudicataria deberá estar inscripta  en el Registro que a tal efecto tiene habilitado el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En caso que los oferentes no cuenten con dicha inscripción deberán hacerlo  constar en su propuesta, mencionando además, los nombres de los subcontratistas que cumplan con la tarea específica de la limpieza de los tanques, la toma de muestras para realizar, un análisis bacteriológico cada SEIS (6) meses, y un análisis físico – químico cada DOCE (12) meses.

3.10.- IMPORTANTE

El objeto de este renglón es mantener en perfecto estado de conservación los sistemas de elevación de agua potable y tanques de los edificio de este Ministerio, por lo que aparte de la realización de las tareas de mantenimiento correctivo que surjan, la empresa Adjudicataria deberá implementar un programa de mantenimiento preventivo programado, (que será presentado a la Coordinación de Servicios Generales dependiente de la Dirección Técnica Operativa de este Ministerio) para las salidas de servicio de dicho sistemas se reduzcan al mínimo.