PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

UOC 334

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:

| CONTRATACIÓN DIRECTA | Nº 11 | EJERCICIO: 2016 |
| --- | --- | --- |
| CLASE: SIN CLASE |
| MODALIDAD: LLAVE EN MANO |
| EXPEDIENTE Nº: S05:0030545/2016 |

RUBRO: SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL

OBJETO: Contratación por la Instalación Eléctrica y Provisión e Instalación de Tableros Seccionales para el Data Center (ubicado en PB oficina Nº 22 del inmueble sito en Av. Paseo Colón Nº 922 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y para el N.A.P. (Network Access Point, ubicado en el 4º piso del inmueble sito en Av. Paseo Colón Nº 982 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), y Provisión e Instalación de Interruptores para Alimentación del Tablero Seccional de Cuartos Técnicos de Datos Informáticos (ubicado en Sala de Tableros Generales de Baja Tensión sito en el SS de Av. Paseo Colón Nº 982 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), todos estos pertenecientes al Ministerio de Agroindustria.

PLIEGO: SIN COSTO

Correo Institucional: comprasminagri@magyp.gob.ar

RETIRO DE PLIEGOS:

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Dirección de Compras y Contrataciones – Avda. Paseo Colon 982- PB-Of 53 – C.A.B.A | Hasta el día 30 de septiembre de 2016 de 10.00 a 16:00 hs. |

VISITAS:

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Coordinar con la Dirección Técnica Operativa Contacto: Ing. Marcelo Rey – tel.: 4349- 2258/2118 – de 08:00 a 12:00 hs. e-mail: mfrey@magyp.gob.ar Paseo Colón Nº 982 - 4° piso –C.A.B.A | Hasta el día 05 de octubre de 2016 de 10:00 a 16:00 hs. |

CONSULTAS:

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Dirección de Compras y Contrataciones – Avda. Paseo Colon 982- PB-Of 53 – C.A.B.A. comprasminagri@magyp.gob.ar | Hasta el día 07 de octubre de 2016 de 10.00 a 16:00 hs. |

PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Dirección de Compras y Contrataciones – Avda. Paseo Colon 982- PB-Of 53 – C.A.B.A | Hasta el día 12 de octubre de 2016 de 10.00 a 16:00 hs. |

ACTO DE APERTURA:

| Lugar/Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| Dirección de Compras y Contrataciones – Avda. Paseo Colon 982- PB-Of 53 – C.A.B.A | El día 13 de octubre de 2016 a las 16:00 hs. |

Deberá tenerse en cuenta que para acceder al organismo deberá encontrarse munido del correspondiente Documento Nacional de Identidad para ingresar las instalaciones del mismo, teniendo en cuenta las demoras que podrán ocasionarse por dicha circunstancia.

ARTÍCULO 1º- OBTENCIÓN DEL PLIEGO POR INTERNET:

A los efectos de la obtención del Pliego vía internet, se deberá ingresar en la página de la Oficina Nacional de Contrataciones (www.argentinacompra.gov.ar), al link Contrataciones Vigentes.

ARTÍCULO 2°.- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA – OBLIGACIONES DEL OFERENTE:

2.1- La propuesta de cada oferente por DUPLICADO debidamente completa y firmada, podrá presentarse hasta el día y hora indicados en este Pliego en un sobre o paquete cerrado con identificación de la contratación a que corresponde, el día y hora de la apertura establecidos y la identificación del oferente, debiendo completar la totalidad de los datos solicitados en los formularios correspondientes que se adjuntan al presente.

Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

2.2.- La oferta económica expresada a través de precios unitarios y ciertos en números, correctamente volcados en el Formulario Oficial de la Propuesta que como Anexo I forma parte del presente Pliego, ponderadas según los factores de cálculo que para dicho anexo se establecen. Las ofertas que no se ajusten estrictamente al principio de cotización precedentemente establecido, podrán no ser consideradas.

El MINISTERIO no reconocerá ningún adicional o gasto por cualquier concepto que no esté taxativamente especificado en las ofertas. Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles, por aplicación del Artículo 10 de la Ley Nº 23.928 conforme las modificaciones establecidas en el Artículo 4° de la Ley Nº 25.561, resultando inadmisible cualquier sistema de variación de costos y/o repotenciación de precios.

Moneda de Cotización: Las propuestas deberán cotizarse en PESOS. No se podrá estipular el pago en moneda distinta de la establecida. Las cotizaciones en Moneda Nacional no podrán referirse en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor. (Conforme el Artículo 73 del Anexo del Decreto Nº 893 de fecha 7 de junio de 2012).

2.3.- PRECIO VIL O PRECIO NO SERIO: La Comisión Evaluadora o la unidad operativa de contrataciones podrá solicitar informes técnicos, cuando presuma fundadamente que la propuesta no podrá ser cumplida en la forma debida por tratarse de precios excesivamente bajos de acuerdo con los criterios objetivos que surjan de los precios de mercado y de la evaluación de la capacidad del oferente.

Cuando de los informes técnicos surja que la oferta no podrá ser cumplida, corresponderá la desestimación de la oferta en los renglones pertinentes.

A tales fines se podrá solicitar a los oferentes precisiones sobre la composición de su oferta que no impliquen la alteración de la misma.

2.4.- La DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES podrá requerir la presentación de la documentación que estime necesario en mérito a los datos del Anexo II, debiendo el oferente presentarla en el plazo que se le indique, quedando a exclusivo criterio del Ministerio la desestimación de la oferta cuando dichas omisiones afectaren partes esenciales de la propuesta.

Los oferentes deberán contemplar la posibilidad de realizar a solicitud del Ministerio y durante el período de evaluación de las ofertas, respuestas a todo tipo de aclaraciones, incluyendo la provisión de documentación adicional, detalles de ciertos antecedentes, etc., sin que ello represente costo adicional alguno o causal de reclamo. A través de dichos datos evaluará la capacidad para proveer los elementos objeto de la presente licitación.

2.5.- Toda oferta nacional deberá ser acompañada por una declaración jurada mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia (Artículo 70, inciso g), punto 3 del Anexo del Decreto Nº 893 de fecha 7 de junio de 2012).

2.6.- Toda oferta deberá ser acompañada por una declaración jurada mediante la cual se informe, a los fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración del desarrollo de los complejos industriales nacionales, la provisión y/o uso de bienes y/o materiales importados, así como el resultado de su balanza comercial en el último ejercicio y la proyectada para el ejercicio corriente (Artículo 70, inciso g), punto 4 del Anexo del Decreto Nº 893 de fecha 7 de junio de 2012).

2.7.- Toda oferta deberá contener la declaración jurada adjunta al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares como Anexo III, debidamente completada y firmada conforme a los mecanismos que promuevan la adecuada y efectiva instrumentación de criterios ambientales, éticos, sociales y económicos en las contrataciones públicas (título VI del Anexo del Decreto N° 893 de fecha 7 de junio de 2012).

2.8.- Deberá entenderse que los requerimientos técnicos y formales de este Pliego son considerados mínimos y se deberán explicar todas aquellas ventajas y/o facilidades que mejoren las especificaciones solicitadas.

Estas características deberán constar en la propuesta. El Ministerio se reserva el derecho a exigir oportunamente a las firmas oferentes o adjudicataria, la documentación que respalde las citadas características.

2.9.- No será necesaria la presentación del Pliego de Bases y Condiciones firmado y sellado si se diere adecuado cumplimiento a la declaración jurada contenida en el Punto 6 del Anexo II; subsistiendo únicamente la obligación de presentación de dicho Anexo y la totalidad de la documentación y los restantes Anexos en los que se expresa acabadamente el conjunto de obligaciones contraídas por el oferente.

2.10.- Deberá presentarse copia del balance correspondiente al último ejercicio cerrado inmediato anterior a la fecha de presentación de ofertas, con excepción de aquellos casos en que se acredite la imposibilidad de presentar dicha información de acuerdo a la fecha de inicio de actividades, conforme el artículo 234 del Decreto 893/12.

2.11.- Inscripción en el SIPRO (Sistema de Información de Proveedores).

En caso de encontrarse inscripto en el Sistema de Información de Proveedores, deberán proporcionar a este organismo la actualización de los datos que hubieren variado desde su última presentación.

En caso de carecer de inscripción en el Sistema de Información de Proveedores dirigirse a la página www.argentinacompra.gov.ar – Proveedores – Preinscripción de Proveedores y completar los formularios existentes dentro de la persona física o jurídica a la que corresponda; una vez completos, realizar una impresión de los mismos en papel y “a posteriori” colocar firma y aclaración del representante, gerente o dueño de la empresa al pie de cada uno. Luego ir hasta el Punto OCHO (8)  e imprimir la constancia de Preinscripción (Artículo 233 del Anexo del Decreto Nº 893 de fecha 7 de junio de 2012).

Si bien no es requisito indispensable estar inscripto como proveedor del Estado al momento de la presentación de ofertas, los organismos contratantes no podrán en el periodo de evaluación, calificar a proveedores que no tuvieren vigente su inscripción en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) (Conforme lo establecido en los Artículos 84, inciso g), 229 y 232 del Anexo del Decreto Nº 893 de fecha 7 de junio de 2012).

Por cualquier consulta enviar vía e-mail: comprasminagri@magyp.gob.ar.

2.12.- OFERTA ALTERNATIVA: Los oferentes podrán en alternativa presentar propuestas que representen un mejor precio o una mayor calidad de la prestación que se desea realizar, las que serán tenidas en cuenta en el momento de seleccionar la propuesta más conveniente. A este efecto se considerarán válidas las propuestas que dando cobertura a los requisitos básicos del Pliego oferten además otras soluciones técnicas y/o económicas (por ejemplo: marcas alternativas de equivalentes o superiores capacidades o prestaciones que la sugerida; bonificaciones en los términos del Artículo 71 del Anexo del Decreto Nº 893 de fecha 7 de junio de 2012), las que no se considerarán modificaciones ni oferta variante respecto de dicho Pliego, como tampoco en contradicción con el principio de igualdad.

2.13.- OFERTA VARIANTE: Los oferentes podrán presentar una oferta variante al presentar la propuesta, que modificando las Especificaciones Técnicas, ofrece una solución con una mejora que no sería posible en caso de cumplimiento estricto de las mismas.

Este organismo sólo podrá considerar la oferta variante del oferente que tuviera la oferta base más conveniente (Artículo 72 del Anexo del Decreto Nº 893 de fecha 7 de junio de 2012).

2.14.- Certificado Fiscal para Contratar vigente, expedido por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, los oferentes deberán presentarlo cuando el importe de la oferta considerando el período original sea superior a PESOS CINCUENTA MIL ($50.000) o en su defecto multinota de solicitud ante aquella tramitado previamente a la apertura de la oferta, de conformidad con lo establecido por la Resolución General N° 1.814/05 y su modificatoria N° 2.581/09. Es obligación del oferente comunicar al organismo la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS entidad autárquica en el ámbito de MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS dentro de los CINCO (5) días de notificada la misma (Artículo 12° del Pliego Único de Bases y Condiciones Particulares).

2.15.- La sola presentación de la oferta implicará la aceptación por parte del oferente de todos y cada uno de los términos y cláusulas de la documentación que rige el presente llamado a licitación así como la aceptación de las obligaciones que se desprendan de la orden de compra resultante.

2.16.- No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado o comprado pliegos en el organismo contratante o haberlos descargado del sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, no obstante quienes no los hubiesen retirado, comprado o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas (Artículo 59 del Anexo del Decreto Nº 893 de fecha 7 de junio de 2012).

2.17.- El porcentaje fijo en que las micros, pequeñas y medianas empresas podrán presentar ofertas por parte del renglón, no podrá ser inferior al VEINTE PORCIENTO (20%) ni superior al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del total del renglón.

2.18.- Catálogos. El oferente deberá presentar en su oferta catálogos de todos los materiales ofertados, indicando marcas, calidad, características técnicas, etc.

ARTÍCULO 3º.- NOTIFICACIONES:

Toda comunicación, impugnación que los interesados, como oferentes como adjudicatarios o cocontratantes realicen en el presente procedimiento licitatorio deberá efectuarse en la sede del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA sita en la Avenida Paseo Colon Nº 982 PB Oficina 53, en el horario de 10:00 a 16:00 hs o a través del correo electrónico institucional, a saber comprasminagri@magyp.gob.ar, o en el Fax Nº 4349-2598.

Asimismo se informa que de habilitarse el procedimiento excepcional de difusión se utilizará como medio de notificación cualquiera de los otros establecidos en el Artículo 56° del Decreto N° 893 de fecha 7 de junio de 2012 (conforme a la Resolución N° 79/2012, Anexo I punto 8).

ARTÍCULO 4°.- CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:

4.1.- Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse únicamente por escrito ante la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES- Avda. Paseo Colon 982-  PB- Of 53 C.A.B.A

4.2.- No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

4.3.- Deberán ser efectuadas hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha fijada para la apertura.

4.4.- Si la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES considera que la consulta es pertinente y contribuye a una mejor comprensión e interpretación del Pliego en cuestión, se elaborará una circular aclaratoria y comunicará en forma fehaciente, con CUARENTA Y OCHO (48) horas como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de ofertas, a todas las personas que hubiesen retirado, comprado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ello e incluirlas como parte integrante del Pliego y difundirlas en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

4.5.- La DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES podrá de oficio realizar las aclaraciones que sean pertinentes, debiendo comunicarlas, siguiendo el procedimiento mencionado precedentemente e incluirlas en el Pliego correspondiente.

4.6.- En cuanto a las modificaciones del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, del mismo modo que las aclaraciones, podrán derivar de consultas de los interesados o efectuarse de oficio por el Organismo contratante, fijándose como límite para su procedencia que no se altere el objeto de la licitación.

4.7.- Cuando por la índole de la consulta practicada por un interesado resulte necesario pedir informes o realizar verificaciones técnicas que demanden un plazo superior a CUARENTA Y OCHO (48) horas contadas desde que se presentare la solicitud, la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES podrá posponer de oficio la fecha de apertura.  El cambio de fecha de la apertura de ofertas o la de presentación de las ofertas podrán ser emitidas por el titular de la unidad operativa de contrataciones y deberán ser difundidas, publicadas y comunicadas por los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con VEINTICUATRO (24) horas como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas. Asimismo deberán ser comunicadas, a todas las personas que hubiesen retirado, comprado o descargado el pliego de la página de Argentina Compra suministrando obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, fax y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas, como así también, al que hubiere efectuado la consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ello, con el mismo plazo mínimo de antelación. También deberán incluirse como parte integrante del Pliego y difundirse en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

4.8.- La presentación de la propuesta implica que los oferentes han estudiado las especificaciones del Pliego y han obtenido informes del trabajo o cualquier otro dato que pudiera incidir en la determinación de los costos de la provisión objeto del presente llamado.

ARTÍCULO 5°.- MANTENIMIENTO DE OFERTA:

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos, hasta el día 13 de diciembre de 2016, este plazo se prorrogará automáticamente por períodos sucesivos con vencimiento el día 13 de cada mes, salvo comunicación en contrario por parte del oferente. Dicha comunicación deberá efectuarse con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento del período respectivo.

DESISTIMIENTO DE OFERTAS: El desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez establecido respecto de la misma acarreará la pérdida de la garantía de oferta. En caso de desistimiento parcial, esa garantía se perderá en forma proporcional.

ARTÍCULO 6º.- SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS.

El oferente deberá declarar bajo juramento al momento de presentar su oferta que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una porción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Nº 312/10. Si por las particularidades del servicio no resultara posible contar con personas con discapacidad que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo referidas en el artículo 8 de la Ley 22.431, el oferente deberá manifestar dicha circunstancia al memento de presentar su oferta y en el caso de resultar adjudicatario acreditar tal imposibilidad dentro del plazo de CINCO (5) días de notificado el acto de adjudicación. Ante la falta de acreditación, la jurisdicción o entidad contratante lo intimará para que en el plazo de DIEZ (10) días incorpore el porcentaje de personas con discapacidad en la forma y términos establecidos en la presente, bajo apercibimiento de rescindir el contrato o de aplicar un multa del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) del valor del contrato para cada día de retraso hasta la efectiva incorporación o hasta el límite establecido en el artículo 127 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893 de fecha 7 de junio de 2012. El adjudicatario deberá presentar junto con la factura la documentación que acredite el vínculo laboral con el personal discapacitado como así también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN. En el caso de no adjuntar dicha documentación no se abonará la factura hasta tanto sea presentada la misma. En caso de empate de ofertas, a fin de hacer de valer la preferencia establecida en el artículo 8º del Decreto Nº 312/10 los oferentes deberán acreditar fehacientemente la contratación de personal con discapacidad, y en su caso la cantidad, mediante la presentación de la documentación que acredite el vínculo laboral con dicho personal como así también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 7º.- “COMPRE TRABAJO ARGENTINO”:

La presente contratación está alcanzada por las prescripciones de la Ley N° 25.551 y su reglamentación, según el Decreto 1.600 de fecha 28 de agosto de 2002, por lo cual se establece, a los efectos de garantizar el efectivo cumplimiento del “Régimen de Compre Trabajo Argentino”, que toda oferta nacional deberá ser acompañada por una declaración jurada mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal.” “La falta de presentación configurará una presunción, que admite prueba en contrario, de no cumplimiento de las prescripciones vigentes con relación a la calificación de oferta nacional.”

ARTÍCULO 8º.- SANCIONES - PUBLICIDAD:

Las sanciones aplicadas en el ámbito del Régimen aprobado por el Decreto N° 1.023/01, reglamentado mediante el Decreto N° 893 de fecha 7 de junio de 2012, serán consideradas antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de los organismos contratantes. Las sanciones aplicadas por la Oficina Nacional de Contrataciones son difundidas en el sitio web www.argentinacompra.gob.ar, en el menú “Proveedores”.

ARTÍCULO 9°.- MODALIDAD DE LLAVE EN MANO

La presente contratación se efectuará mediante la modalidad llave en mano conforme lo establecido en el artículo 207 del decreto Nro 893/2012.

Los adjudicatarios deberán hacerse cargo de la provisión de repuestos, ofrecer garantías de calidad y vigencia apropiadas, detallando los trabajos de mantenimiento a realizar,  todo ello conducente al buen resultado de la contratación.

ARTÍCULO 10 .- VISITA DE LAS INSTALACIONES

Si bien no es causal de desestimación de la oferta, resulta indispensable la verificación del alcance de los trabajos y de las instalaciones donde se prestará el servicio, por lo cual los oferentes deberán presentar con su oferta el Certificado de Visita a las Instalaciones, debidamente rubricado por la Dirección Técnica Operativa que certifica su presencia y conocimiento del lugar en donde se prestará el servicio.

Para ello los oferentes, deberán coordinar telefónicamente al 4349-2258/2118  con la Dirección Técnica Operativa, en el horario de 11:00 a 16:00 hs., fecha y hora en la que se realizará dicha visita, a fin de recorrer la totalidad del espacio que abarca la presente contratación, hasta TRES (3) días hábiles anteriores a la fecha de presentación de ofertas.

El Ministerio facilitará todas las visitas e inspecciones que le sean solicitadas por los oferentes, de modo tal que La Adjudicataria no podrá alegar posteriormente ignorancia y/o desconocimiento de las condiciones en que deba prestarse el servicio.

En oportunidad de realizar las visitas, se le entregarán los planos correspondientes.

ARTÍCULO 11º.- EVALUCIÓN DE LA OFERTAS:

Se evaluaran las ofertas teniendo en cuenta la calidad, idoneidad del oferente y el precio. No obstante lo expuesto, las sanciones que se hubiesen aplicado a los oferentes en el marco del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobada por el Decreto Nº 1.023 de fecha 13 de agosto de 2001 será considerado como un elemento negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para el presente llamado a contratación, como así también los antecedentes registrados en la propia base de datos de los diversos organismos contratantes.

ARTÍCULO 12°.- FORMA DE COTIZACIÓN ADJUDICACION:

La forma de cotización se realizará conforme a la planilla incluida como ANEXO I.

La adjudicación se realizará en forma global a un único oferente por razones de logística y funcionamiento de esa instalación de infraestructura básica y en atención a precio y calidad del monto total de la oferta.

ARTÍCULO 13º.-  PLAZO DEL SERVICIO:

El oferente deberá incluir en la oferta el Plazo de Entrega del trabajo Llave en Mano.

La Adjudicataria deberá respetar el Plazo del trabajo que fuera presentado al momento de la oferta.

ARTÍCULO 14 .- CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberán acreditar fehacientemente haber realizado trabajos similares a los solicitados en este Pliego de Especificaciones Técnicas, por lo que deberán aportar los antecedentes correspondientes a efectos de corroborar que la experiencia adquirida por la firma es la suficiente como para afrontar el servicio que se pretende contratar.

ARTÍCULO 15 .- REQUISITOS EXIGIDOS POR LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA PARA EL PERSONAL INGRESANTE DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS

- Certificado de Aviso de Inicio de los Trabajos recibido por la ART (si corresponde).

- Programa de Seguridad según resolución SRT 51/97, SRT 35/98 o SRT 319/99 aprobado por la ART (si corresponde, cual corresponda a la modalidad de contratación).

- Certificado de Cobertura de la ART vigente, firmado en original por responsable del Servicio.

- Cláusula de no Repetición de la ART, a favor del “Ministerio de Agroindustria”, firmado en original por responsable de la empresa.

- Memoria descriptiva del servicio que se realice (resumen de las actividades que se desarrollaran, con la ubicación real de los sectores de trabajo, cantidad de personal afectado y horarios de trabajo estimados, como así también si se realizaran trabajos en altura, trabajos en caliente, trabajos con riesgo eléctrico, ingreso a espacios confinados o algún tipo de riesgo específico).

- Nota que especifique: nombre, apellido, número de documento y teléfono de contacto de los responsables del servicio (Jefe de Trabajos, Capataz, Encargado de Seguridad e Higiene y todo personal de supervisión afectado al servicio).

- Nota de vinculación comercial con la contratista principal (si es subcontratista).

- Número de Orden de Compra del Servicio (si la contratación es directa con el Ministerio o algún otro Organismo dependiente del mismo).

- Especificar el horario en el cuál se desarrollarán las tareas.

- Copia de Matrícula o Acreditación Profesional Vigente de Responsables del Servicio de Asesoramiento en Higiene y Seguridad.

- Legajo Técnico de los Trabajos conforme lo establecido en resolución SRT 231/96 (si corresponde a un trabajo afectado a tal resolución).

- Constancia de Entrega de Elementos de Protección Personal y Ropa de Trabajo, según resolución SRT 299/11.

Plazos y Condiciones:

La documentación deberá ser remitida a la “Coordinación de Seguridad e Higiene del Ministerio de Agroindustria”, ubicada Av. Paseo Colón Nº 922, Planta Baja, Oficina Nº 9 bis, de lunes a viernes, en el horario de 09 a 18 Horas.

La presentación de la documentación actualizada, deberá ser de 48 horas hábiles anterior a la realización de los trabajos y/o servicios.

El incumplimiento de los plazos de entrega así como de algún faltante o vencimiento de los documentos presentados, será motivo de inhabilitación para el ingreso del personal y normal desarrollo de los trabajos y/o servicios.

Vías de Comunicación con la Coordinación de Seguridad e Higiene del Ministerio de Agroindustria:

Personalmente por su oficina. Oficina Nº 9 bis Planta Baja. Av. Paseo Colón Nº 922.

Teléfonos: 4363-6242 / 4363-6243.

Correo electrónico: ingresodeempresas@magyp.gob.ar

ARTÍCULO  16.- OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA

Serán de exclusiva responsabilidad de la Adjudicataria, todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados con la prestación del servicio, como asimismo, el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de las leyes laborales, quedando establecido que la misma deberá contar con seguro a su cargo de acuerdo al siguiente detalle:

Accidentes de trabajo de acuerdo con la legislación aplicable y en la forma más amplia permitida por las reglamentaciones y cualquier otro seguro requerido por leyes de beneficios para empleados o cualquier otra reglamentación aplicable donde el trabajo debe ser realizado.

ARTÍCULO  17.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR AL AL INICIO DE LA PRESENTACIÓN

Se deberá presentar Certificado de cobertura de la ART vigente, firmado en original por responsable del servicio. Cláusula de no repetición de la ART, a favor del “Ministerio de Agroindustria”, firmado en original por responsable de la empresa. Seguro de accidentes personales con cobertura mínima de hasta $943.119, vigentes con comprobantes de pago, firmado en original por responsable del servicio o titular del seguro con las actualizaciones pertinentes cada vez, en la Coordinación de Seguridad e Higiene (Oficina Nº 9 bis del edificio de Av. Paseo Colón N° 922, Tel: 4363-6242 / 4363-6243), sin la cual no será habilitado el ingreso del personal al Edificio en el cual preste el servicio correspondiente.

Todos estos seguros serán por montos suficientes para proteger a la Adjudicataria de responsabilidad por lesiones, enfermedades o incapacidades de cualquier clase, sean totales o parciales, permanentes o temporales, de los empleados o dependientes, incluyendo reclamación o indemnización que pudiera resultar en virtud de las reglamentaciones o leyes en vigencia.

La adjudicataria deberá presentar mensualmente en La Coordinación de Servicios generales Av. Paseo Colon 982 4ª P of. 168:

- Copia del formulario Nº 931.

- Nómina de empleados emitida por sistema S.I.A.P  de la AFIP.

- Copia de acuse de recibo (ticket de la AFIP) de dicha Declaración Jurada.

- Copia de ticket de pago (emitida por el banco) de la DDJJ de SUSS.

- En caso de ser necesario: copia de los recibos de sueldo del personal vinculado al servicio.

- En caso de acogerse al Régimen de Asistencia Financiera tendrá que presentar el Formulario correspondiente, junto con la constancia de pago a la Obra Social y a la A.R.T.

Nota: La documentación requerida en este punto deberá ser entregada en forma obligatoria y mensual.

ARTÍCULO  18.- PERSONAL

El personal de la Adjudicataria deberá ser idóneo y estar provisto de vestimenta adecuada y de los elementos necesarios que requiera su actividad, la misma quedará obligada a ocupar el personal que necesite, con arreglo a las disposiciones laborales vigentes.

La Adjudicataria, sólo empleará personal competente y en suficiente número como para que la ejecución del servicio sea regular y acorde al exacto cumplimiento del contrato.

El personal ocupado por la Adjudicataria para realizar el servicio correspondiente a la presente Licitación, no deberá tener ningún tipo o forma de relación de dependencia con el Ministerio, siendo por cuenta de aquella todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con el personal empleado en la prestación del servicio. Si el mismo fuese demandado por un empleado o subcontratista de la Adjudicataria, en razón de su relación de empleo o subcontrato con aquél, el Ministerio estará facultado para retener de la facturación a pagar a la misma, las sumas necesarias para responder a dicho reclamo y sus accesorias.

ARTÍCULO  19.- EQUIPOS, HERRAMIENTA Y TALLERES

Para la realización del servicio la firma deberá disponer de herramientas específicas, instrumentos y equipos necesarios para la prestación del servicio.

El oferente deberá contar con talleres propios como así también con las máquinas y herramientas adecuadas y acordes con el servicio a prestar. Las firmas deberán indicar la ubicación del taller, domicilio y número de teléfono. Dichos talleres deberán estar ubicados a una distancia no mayor a los CINCUENTA KILOMETROS (50 KM) del lugar de prestación del servicio. Los talleres deberán contar con un certificado de habilitación, expedido por la autoridad competente.

ARTÍCULO 20 .- LIMPIEZA

Durante la realización de los trabajos el adjudicatario quedará obligado a dejar diariamente los sitios de trabajo en perfectas condiciones de limpieza, procediendo al retiro de residuos y todo material sobrante. Igual exigencia se tendrá al término de los trabajos. Se procederá a la limpieza de los sectores, toda vez que por acarreo y acopio de materiales éstos se vean afectados.

Todos los trabajos deberán realizarse ordenadamente, con el menor ruido posible y tratando de no alterar el normal desarrollo de las tareas del personal y/o equipos del predio perteneciente al Ministerio de Agroindustria afectado por los trabajos.

El adjudicatario será responsable directo por todo daño que pudiera producir en virtud de la ejecución del servicio.

ARTÍCULO 21 .- DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS

Se realizará a través del profesional asignado al efecto por la Dirección Técnica Operativa y ejercerá la dirección y supervisión del servicio a efectuar en cada uno de los aspectos que abarca la presente contratación, a fin de poder verificar el real cumplimiento del servicio.

ARTÍCULO 22 .- REPRESNTANTE TÉCNICO

La Adjudicataria mantendrá durante la realización de los trabajos un representaste que será un profesional técnicamente habilitado y capacitado, debiendo presentar los antecedentes que acrediten su experiencia, previamente propuesto a la Dirección Técnica Operativa y aceptado por ella. En la oferta se deberán indicar los datos personales del citado representante técnico.

ARTÍCULO 23 .- RESPONSABILIDAD DE LA ADJUDICATARIA

La Adjudicataria tiene la responsabilidad de:

- Estudiar todos los aspectos y factores que influyen en la ejecución del servicio respectivo de la presente Licitación.

Será responsabilidad de La Adjudicataria la verificación del alcance de los trabajos.

La Adjudicataria asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad de la realización de los trabajos, y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de las tareas, ni efectuar reclamos extracontractuales de ninguna especie.

- La cotización que haga la Adjudicataria de los trabajos, incluirá todos aquellos materiales, servicios y/o gastos que sean necesarios para la correcta y total ejecución de los mismos, aún cuando ellos no estén específicamente mencionados o no surjan de la documentación provista. En conclusión, la Adjudicataria no tendrá derecho a reclamo alguno de adicionales o imprevistos.

- La Adjudicataria será responsable por la correcta interpretación de los trabajos a realizar. Si en la interpretación de los mismos surgieran dudas o divergencias, la Dirección Técnica Operativa determinará en cada caso el criterio a seguir.

- La Adjudicataria será responsable por la totalidad de los elementos que se encuentren en la ejecución de los trabajos, estén o no adheridos a ella. Por lo expresado, deberá hacerse cargo de roturas, faltantes o pérdidas, estando a su exclusivo cargo la reposición de los elementos en cuestión, independientemente de las multas que por tales hechos pudieran caberle. A fin de dejar constancia de la situación con la que se hace cargo del sector del edificio al momento de comenzar los trabajos y evitar cualquier diferencia futura en cuanto a roturas, faltantes, etc., la Adjudicataria deberá realizar los inventarios necesarios, previo al comienzo de los trabajos.

- La falta de personal como para garantizar el desarrollo fluido de las tareas, hará pasible a la Adjudicataria de los apercibimientos y/o multas que correspondan.

ARTÍCULO 24 .- ACTA DE INICIO Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

- El Acta de Inicio de los Trabajos será entre la Dirección Técnica Operativa del Ministerio de Agroindustria y el Representante Técnico de la Adjudicataria, se rubricará un “Acta de Inicio de los Trabajos”, la que servirá como registro inicial del cómputo de los días establecidos para los plazos de ejecución del servicio.

Para la firma de la misma, se establece un plazo no mayor de VEINTE (20) días corridos, transcurridos a partir de la fecha de recepción de la Orden de Compra.

Al iniciar cada trabajo, la Adjudicataria deberá solicitar la presencia de la Dirección Técnica la que verificará el estado del sector a intervenir, los materiales y/o productos y/o equipos y/o mano de obra a emplear.

- Los trabajos ejecutados serán recepcionados en carácter de provisorio por el Ministerio de Agroindustria cuando se encuentren terminados con arreglo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de funcionamiento. A juicio exclusivo de la Dirección Técnica, el servicio y/o reparaciones podrán recibirse provisionalmente con pequeñas observaciones técnicas que deberán ser enmendadas por la Adjudicataria durante un período no mayor a los VEINTE (20) días corridos.

- Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, se labrará el Acta de Recepción Definitiva de los trabajos objeto del Renglón Único, la que se efectuará de la misma forma que la provisoria, previa comprobación del buen estado de los trabajos, verificación del correcto funcionamiento de las instalaciones y constancia de que se han subsanado las observaciones técnicas realizadas en oportunidad de la recepción provisoria.

De no efectuarse observaciones, la recepción definitiva se otorgará en un plazo de DIEZ (10) días hábiles de producida la recepción provisoria.

Una vez otorgada la recepción definitiva, comenzará a regir el plazo de garantía.

ARTÍCULO 25 .- INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de la presente contratación y no hubiesen merecido consultas o solicitud de aclaraciones en el período correspondiente antes de la fecha de apertura de ofertas, no serán motivo de reconocimiento de adicional alguno ni circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

ARTÍCULO 26º.- RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA:

La Comisión de Recepciones del ente u Organismo requirente del procedimiento licitario o en su defecto la repartición destinataria y encargada de la admisión y/o aceptación del bien, otorgará la recepción definitiva en un plazo de DIEZ (10) días hábiles de producida la recepción provisional dentro del plazo de entrega/ejecución “ut supra” previsto, incluidas las pruebas y/o análisis respectivos en caso de que los haya. (Artículo 115 del Anexo del Decreto Nº 893 de fecha 7 de junio de 2012).

ARTÍCULO 27°.- SISTEMA DE GARANTÍAS. CLASES:

I. INTEGRACIÓN DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA, DE ADJUDICACIÓN Y CONTRAGARANTÍA O ANTICIPO FINANCIERO

27.1.- Los oferentes deberán constituir una Garantía de Mantenimiento de Oferta conforme se establece en el Artículo 100 del Anexo del Decreto N° 893 de fecha 7 de junio de 2012. En el caso de que el monto de esta garantía no alcance los CINCO (5) módulos PESOS CINCO MIL ($ 5.000), su presentación no será obligatoria, conforme lo estipulado en los Artículos 35 y 103 inciso c) del Anexo del citado ordenamiento jurídico.

27.2.- En aquellos casos en que la garantía tanto de oferta como de adjudicación se instrumente mediante un PAGARÉ deberán seguirse las siguientes pautas:

27.2.1.- Deberán aclararse las firmas con nombre y apellido en sello o letra imprenta mayúscula legible y número de Documento Nacional de Identidad (DNI) como mínimo; completándose además los datos de domicilio, teléfono y empresa que figuran en los formularios usuales.

27.2.2.- En caso de diferencia entre la cifra expresada en números y en letras se estará a esta última como válida, razón por la cual se requiere de su expresión en letra imprenta con claridad.

27.2.3.- En ningún caso se admitirán leyendas escritas con lápiz.

27.2.4.- En todos los casos se deberá extender el documento a la orden del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA en forma completa.

27.2.5.- Deberán indicarse en forma expresa el número de expediente y contratación que garantiza; si se trata de garantías de adjudicación consignar además el número de orden de compra respectivo.

27.2.5.1.- Los pagarés que se presenten como garantía de oferta deberán tener como fecha de emisión el día de la apertura o anterior.

27.2.5.2.- Aquellos que se extiendan como garantía de adjudicación deberán estar fechados en el día del retiro de la Orden de Compra o posterior, no se admitirán fechas de emisión en blanco.

27.2.5.3.- En caso de omisión se tomará como fecha de emisión el de la fecha cierta otorgada por el cargo de recepción de la Mesa de Entradas.

27.3.- En aquellos casos en que la garantía de oferta como de adjudicación se instrumente mediante cheque, deberán seguirse las siguientes pautas:

27.3.1.- El Cheque deberá ser certificado.

27.3.2.- Los cheques certificados deberán emitirse a la orden del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.

27.3.3.- Deberá estar endosado al MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA Cuenta Nº 3596/37 de la Casa Central del mismo.

“GARANTÍA DE ANTICIPO FINANACIERO”: para el caso del pago anticipado de servicios, software, etc., en que la orden de compra sea abonada en su totalidad o en parte, deberá constituirse la respectiva GARANTÍA DE ANTICIPO FINANCIERO por el monto total del anticipo acordado.

27.3.4.- Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS extendidas a favor de este ministerio, por compañías aseguradoras rankeadas como las de mayor solvencia económica a fin de cubrir eventuales incumplimientos por parte de los oferentes u adjudicatarios.

Será declarada inadmisible aquella cotización que no cumpla con la Garantía de Oferta en el total del porcentaje que fija la normativa vigente en la especie CINCO POR CIENTO (5%) del valor total de la oferta, Artículo 100, inciso. a) del Anexo del Decreto N° 893 de fecha 7 de junio de 2012) al momento del presentarse las propuestas, ya sea directamente por no presentarla o, presentada, aquella sea por un monto menor al que corresponda en más de un DIEZ POR CIENTO (10%) del monto correcto. Dicho total se tomará sobre el mayor valor de las ofertas presentadas por cada oferente; sea esta la propuesta básica o una alternativa, según el caso. De tales supuestos NO resulta factible subsanar posteriormente tales errores ya que el Artículo 84 inciso d) del Anexo del mencionado decreto, sólo contempla los errores intranscendentes de forma, mientras que el error en el monto de la garantía no encuadra en esa disposición. En ese orden tampoco se admitirá el cambio de pagarés después de la apertura de más de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000) que hayan sido presentados erróneamente como garantía de ofertas superiores a PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000) por otra forma válida de garantía.

II. DE IMPUGNACIÓN.

a) Al Dictamen de Evaluación:

27.4.- Deberá constituirse garantía por un monto equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta, del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

b) Al Dictamen de Preselección:

27.5.- En los casos de impugnaciones contra la precalificación, en las licitaciones o concursos de etapa múltiple, por el monto determinado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

27.6.-Oportunidad: Se deberá presentar la presente garantía, en aquellos casos en que el oferente hubiere presentado más de DOS (2) impugnaciones contra Dictámenes de Evaluación en un año calendario.

III. LIMITACIÓN A LA EXCEPCIÓN DEL Artículo 103 inciso e) del Anexo del Decreto N° 893 de fecha 7 de junio de 2012.

27.7.- Para el caso de recepción de mercaderías, conforme el Artículo 114 último párrafo del Anexo del citado decreto, en que se produjera RECHAZO dentro del plazo de integración de la garantía, el plazo para la integración de la misma se contará a partir de la comunicación del rechazo y no desde la notificación de la orden de compra o de la firma del respectivo contrato. Los elementos rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados sin, previamente, integrar la garantía que corresponda.

ARTÍCULO 28 .- PENALIDADES

- Por incumplimiento o demora mayor a 5 días hábiles en realizar los trabajos establecidos según cronograma acordado:

Se aplicará una multa consistente en 0,5% del monto de facturación total correspondiente por cada día de demora en realizar dichos trabajos con una tolerancia de 5 (cinco) días hábiles a partir de la fecha establecida en el cronograma acordado. Dejando constancia que si alguna tarea fuera postergada por este Ministerio por razones de fuerza mayor y de organización interna, dicha circunstancia deberá quedar plasmada en el Libro de Comunicaciones respectivo o mediante correo electrónico remitido al adjudicatario.

- Por falta de presentación o demora mayor a 5 días hábiles u omisiones sustantivas en los Planos e Ingeniería de Detalle, según el punto 2.1.4. del Pliego de Especificaciones Técnicas:

Se aplicará una multa consistente en 0,5% del monto de facturación total correspondiente por cada día de demora en presentar los Planos e Ingeniería de Detalle, con una tolerancia de 5 (cinco) días hábiles a partir de la fecha establecida según el punto 2.1.4 del Pliego de Especificaciones Técnicas.

ARTÍCULO 29º.- OMISIONES:

Toda omisión en el desarrollo del presente Pliego deberá considerarse accidental, y no implicará la falta de provisión de materiales y/o mano de obra que afecte la buena terminación de los trabajos, de acuerdo a las reglas del buen arte.

Este organismo no admitirá ningún tipo de reclamo por desconocimiento del Pliego y/o de los trabajos a realizar. Si la adjudicataria creyera advertir errores en la documentación técnica que recibe durante la ejecución de los trabajos, tiene la obligación de señalarlo a la Inspección de los trabajos en el acto para su corrección. De no hacerlo así, se hará enteramente responsable de sus consecuencias (adicionales, plazo ejecución de los trabajos, reconstrucción de las partes afectadas).

Toda documentación contractual o complementaria que reciba la Adjudicataria durante el desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala.

ARTÍCULO 30º.- FORMA DE PAGO:

Dentro de los TREINTA (30) días corridos desde la presentación de la correspondiente factura. 
A los efectos tributarios se deberá considerar al MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA como exento. La/s factura/s que deberán ser C o B, se emitirá/n en cabeza del " MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA ", CUIT Nº 30-71121305-4, (en el segundo caso con IVA incluido,_sin discriminar_). 
No obstante, en caso en que el porcentaje de IVA aplicado a cada factura sea distinto del VEINTIUNO POR CIENTO (21%), la empresa deberá declararlo con una inscripción informativa en el frente de la factura, indicando cuál es el porcentaje aplicado para ese rubro o actividad y el monto correspondiente."

La factura deberá ser presentada en la Mesa General de Entradas, en original y duplicado, acompañada de remito/s u otra certificación/es de ejecución -si correspondiere-, copia de la orden de compra y copia de la constancia de la situación impositiva de la empresa ante la AFIP.

Los pagos que realiza el Tesoro Nacional se efectúan mediante acreditaciones en cuentas bancarias, corrientes o de ahorro, en moneda nacional. A tal fin, los beneficiarios de pago, cualquiera sea su carácter, deberán informar solo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores, siendo hasta la fecha los siguientes:

BANCO DE GALICIA y BUENOS AIRES S.A.

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

INDUSTRIAL AND COMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA S.A.)

CITIBANK N.A.

BBVA BANCO FRANCES S.A.

BANCO DE CÓRDOBA S.A.

BANCO SUPERVIELLE S.A.

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES

BANCO PATAGONIA S.A.

BANCO HIPOTECARIO S.A.

BANCO SAN JUAN S.A.

BANCO DEL TUCUMAN SA

BANCO SANTANDER RIO S.A.

BANCO DEL CHUBUT SA

BANCO DE LA PAMPA SEM

BANCO DE CORRIENTES S.A.

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.

HSBC BANK ARGENTINA S.A.

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

BANCO DE VALORES SA

BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A.

BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

BANCO MACRO S.A.

NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.

BANCO DE FORMOSA S.A.

BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A.

NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.

NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS SA

A los efectos de ajustarse a esta modalidad de pago, quienes no posean número de beneficiario, deberán concurrir al Ministerio de Agroindustria. Consultas telefónicas a los Nros.: 4349-2880 Sra. Leandra Mariela Giménez.

El adjudicatario deberá presentar junto con la factura la documentación que acredite el vínculo laboral con el personal con discapacidad como así también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN. En el caso de no adjuntar dicha documentación no se abonara la factura hasta tanto sea presentada la misma.

ARTÍCULO 31º.- AUTORIZACIÓN DE LA PUBLICIDAD Y/O CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA:

Conforme surge de la especial naturaleza del presente llamado, el adjudicatario no podrá vender, ceder o de cualquier forma transferir parte alguna o la totalidad de la Orden de Compra resultante ni efectuar algún tipo de publicidad en cualquier medio de difusión sin contar con la autorización previa y por escrito del MINISTERIO. Si así lo hiciere, se podrá dar por rescindido de pleno derecho con culpa del proveedor. (Artículo 125 del Anexo del Decreto N° 893 de fecha 7 de junio de 2012), con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato.

Estará prohibido colocar letreros comerciales de publicidad, cualquiera fuera su naturaleza.

ARTÍCULO 32º.- COMPRE MIPYME (LEY 25.300 y Decreto Nº 1075/01)

A fin de garantizar el efectivo cumplimiento del Régimen de Compre MIPYME, todo oferente incluido en el mismo deberá cumplimentar el Anexo VI - DATOS COMPLEMENTARIOS- LEY COMPRE MIPYME del presente pliego detallando el valor de las ventas anuales a fin de poder extraer el promedio de los tres últimos años a partir del último balance exigible o documentación contable equivalente al momento de la apertura de la licitación.

Dichos valores serán verificados en el SIPRO por lo que en caso de no contar con dicha información deberán presentar los balances (personas jurídicas) o información contable equivalente (personas físicas) respaldatoria debidamente suscriptas por Contador Pública y certificadas ante el Consejo Profesional respectivo de los datos que se deberán consignar en el anexo citado.

Serán consideradas MIPYMES aquellas que registren hasta el nivel máximo de ventas totales anuales (excluidos el Impuesto al Valor Agregado y los impuestos internos expresados en pesos) de acuerdo a los valores fijados por la SUBSECRETARIA DE PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para cada sector (Disposición 147/2006 SPYME). A los efectos de la categorización, será utilizada la escala vigente al momento de la apertura considerando, valor de ventas totales anuales al que surja del promedio de los últimos tres años, a partir del último balance inclusive o información contable equivalente, adecuadamente documentada.

“ARTICULO 39. — Las jurisdicciones y entidades del sector público nacional comprendidas en el artículo 8° de la ley 24.156 deberán otorgar un derecho de preferencia del cinco por ciento (5%) para igualar la mejor oferta y ser adjudicatarias de las licitaciones o concursos para la provisión de bienes o servicios, a las MIPyMEs y formas asociativas comprendidas en el artículo 1° de la presente ley que ofrezcan bienes o servicios producidos en el país. 
Complementariamente, establece un porcentaje de al menos un diez por ciento (10%) en las licitaciones y concursos relativos a la adquisición de bienes y servicios donde solamente compitan empresas MIPyMES.”

ARTÍCULO 33º.- SUSTENTABILIDAD:

Los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad podrán presentar ajuste por parte del renglón, el que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20) %.

ARTÍCULO 34º.- CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD:

Con respecto a cualquier información que ambas partes contratantes identifiquen como reservada y sea entregada por una de las partes a la otra para cualesquiera de los fines de esta contratación, el Organismo y el Adjudicatario se comprometen a mantenerla en forma completamente confidencial.

ARTÍCULO 35º.- JURISDICCION:

Para cualquier controversia y/o reclamo que se suscite con motivo del presente procedimiento licitario, serán competentes los tribunales ordinarios de la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal.

ARTÍCULO 36º.- NORMATIVA APLICABLE:

El presente procedimiento de selección, el contrato y su posterior ejecución se regirán por el Decreto N° 1.023/01 y sus modificatorios, el reglamento aprobado por el Decreto Nº 893 de fecha 7 de junio de 2012 y por el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Asimismo, resultan de aplicación la Ley Nº 25.551 de “Compre Trabajo Argentino” y su reglamentación Decreto Nº 1.600/02 y normas complementarias, así como la Ley Nº 25.300 de “Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa” y Decreto N° 1.075 de fecha 24 de agosto de 2001.

Todos los documentos que integran el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos.

En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificaciones.

b) Decreto N° 893/12.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del Decreto N° 893/12.

d) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

e) La oferta.

f) Las muestras que se hubieran acompañado.

g) La adjudicación.

h) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto de la presente licitación e independientemente de la notificación que le cursemos, se recomienda visitar la página de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES: www.argentinacompra.gov.ar link “contrataciones vigentes”. Igualmente el Pliego de Bases y Condiciones particulares de este procedimiento podrá ser obtenido  con el fin de presentarse a cotizar o consultado en el sitio web y link citados anteriormente.

EL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES APROBADO POR DISPOSICION NRO 58/2014 PODRA SER CONSULTADO EN WWW.ARGENTINACOMPRA.GOB.AR LINK NORMATIVA

ANEXO I – PLANILLA DE COTIZACIÓN: CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 11/2016

El que suscribe...............................................................................Documento...............................................................en nombre y representación de la Empresa………..………………………….......……..……………………………con  domicilio  legal en  la  Calle………………………………………………………………N°..………..Localidad………………….………...………………………..

Teléfono......................................Fax.............................................E-MAIL…………………………………....……………….N°……… de CUIT............................................. y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en acta poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

| RENGLON N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | CODIGO DE CATALOGO | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚNICO | UNO (1) | Contratación por la Instalación Eléctrica y Provisión e Instalación de Tableros Seccionales para el Data Center (ubicado en PB oficina Nº 22 del inmueble sito en Av. Paseo Colón Nº 922 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y para el N.A.P. (Network Access Point, ubicado en el 4º piso del inmueble sito en Av. Paseo Colón Nº 982 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), y Provisión e Instalación de Interruptores para Alimentación del Tablero Seccional de Cuartos Técnicos de Datos Informáticos (ubicado en Sala de Tableros Generales de Baja Tensión sito en el SS de Av. Paseo Colón Nº 982 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), todos estos pertenecientes al Ministerio de Agroindustria. | 349-06314-00001 | $ |

SON PESOS:_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Indicar la propuesta de ALTERNATIVAS: SI  ___		NO  ___		Página _______

Indicar la propuesta de VARIANTES: SI  ___		NO  ___		Página _______

En caso de tratarse de una oferta alternativa, indicarlo aquí con una cruz:………..

En caso de tratarse de una oferta variante, indicarlo aquí con una cruz:………..

IMPORTANTE: Se admitirán únicamente cotizaciones con DOS (2) decimales.

……..…..………………………………

FIRMA

ANEXO II-DECLARACIÓN JURADA

N° DE CUIT:.................................................................................................................

DENOMINACIÓN:.............................................................................................................

CALLE.......................................................................................................N°...................

PISO.........................................DEPTO..........................................TE..............................

LOCALIDAD.......…...............................................................CODIGO POSTAL...............

PROVINCIA.......................................................................................................................

1.  DECLARO BAJO JURAMENTO ESTAR HABILITADO PARA INTERVENIR EN LA LICITACIÓN SEÑALADA PRECEDENTEMENTE, EN RAZÓN QUE LA FIRMA CUMPLE LOS REQUISITOS ENUMERADOS EN EL ARTÍCULO 27 DEL ANEXO DEL DECRETO Nº 1.023/00.

2. DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS RESPONSABLES DE LA OFERTA NO TIENEN IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL POR CUANTO NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN NINGUNA DE LAS SITUACIONES ENUNCIADAS EN EL ARTÍCULO 28 DEL DECRETO N° 1.023/00.

3. DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO SON CORRECTOS Y ME COMPROMETO A PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA SU VERIFICACIÓN EN CASO DE RESULTAR CALIFICADO EN LA LICITACIÓN DE REFERENCIA, DENTRO DEL PLAZO DE DOS (2) DÍAS A CONTAR DE LA PÚBLICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL.

4. DECLARO BAJO JURAMENTO APORTAR AL ORGANISMO CONTRATANTE, CUANDO ME SEA SOLICITADA, TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA QUE LA ACREDITE, EN UN TODO DE CONFORMIDAD CON EL ALCANCE Y LA EXTENSIÓN ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 234 DEL ANEXO DEL DECRETO Nº 893/12 PARA SU INCLUSIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES (SIPRO).

5. DECLARO BAJO JURAMENTO APORTAR EN TIEMPO ÚTIL CUANDO ME SEA SOLICITADA LA INFORMACIÓN QUE REQUIERA LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN) A LOS EFECTOS DE DETERMINAR EL PRECIO TESTIGO PARA UNA CONTRATACIÓN DETERMINADA.

6. DECLARO BAJO JURAMENTO CONOCER Y ACEPTAR TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE CONFORMAN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, SUS NOTAS ACLARATORIAS Y CUADROS ANEXOS OBLIGÁNDOME A RESPETAR CADA UNA DE SUS ESTIPULACIONES TANTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA CUANTO PARA LA EJECUCIÓN DE SU EVENTUAL CONTRATACIÓN.

7. DECLARO BAJO JURAMENTO NO ESTAR INCURSO EN NINGUNA DE LAS CAUSALES DE INELEGIBILIDADA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 86 DEL ANEXO DEL DECRETO N° 893/2012, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO.

FECHA:________/_________/_________

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE

Tipo y N° de Documento:.........................................     Cargo:............................................

ANEXO III

| Declaración Jurada de Cumplimiento de Legislación Laboral Vigente |
| --- |
| Razón Social, Denominación o nombre y apellido completos: |
| C.U.I.T.: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | N°: | Ejercicio: |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del acto de apertura: |
| El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, cumple con la legislación laboral vigente, en especial lo que se relaciona con condiciones dignas y equitativas de trabajo y ausencia de trabajo infantil, hasta tanto se declare bajo juramento lo contrario, en virtud de lo estipulado en el Artículo 234 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/2012. |
| Firma: |  |
| Aclaración: |  |
| Tipo y N° de documento: |  |
| Carácter: |  |
| Lugar y fecha: |  |

ANEXO IV

| Declaración Jurada de cumplimiento del Decreto N° 312/10 |
| --- |
| Razón Social, Denominación o nombre y apellido completos: |
| C.U.I.T.: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | N°: | Ejercicio: |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del acto de apertura: |
| El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que daré estricto cumplimiento a las obligaciones que me correspondan cumplir conforme los términos del Decreto Nº 312/10, y las normas complementarias y/o reglamentarias que se dictaren. |
| Firma: |  |
| Aclaración: |  |
| Tipo y N° de documento: |  |
| Carácter: |  |
| Lugar y fecha: |  |

SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS

Decreto 312/2010

Reglamentación de la Ley Nº 22.431.

Bs. As., 2/3/2010

VISTO el Expediente EXPJEFGABMI EX003082/03, la Ley Nº 22.431 aprobatoria del Sistema Nacional de Protección Integral de los Discapacitados y su Ley modificatoria Nº 25.689, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 22.431 se establece un sistema de protección integral de las personas discapacitadas, disponiéndose a través de su artículo 8º modificado por la Ley Nº 25.689, que el Estado Nacional —entendiéndose por tal los tres Poderes que lo constituyen, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos— está obligado a ocupar personas discapacitadas que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas.

Que, asimismo establece que el porcentaje determinado será de cumplimiento obligatorio para el personal de planta permanente, para los contratados cualquiera sea la modalidad de contratación y para todas aquellas situaciones en que hubiere tercerización de servicios.

Que con la finalidad de su efectivo cumplimiento establece un sistema de veeduría con participación del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y la COMISION NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACION DE PERSONAS DISCAPACITADAS.

Que dicha normativa especifica que, en el supuesto que el ente que efectúe una convocatoria para cubrir puestos de trabajo no tenga relevados y actualizados sus datos sobre la cantidad de cargos cubiertos con personas con discapacidad, se considerará que incumple la obligación de ocupar la proporción mínima del CUATRO POR CIENTO (4%) pudiendo los postulantes con discapacidad hacer valer de pleno derecho su prioridad de ingreso a igualdad de mérito.

Que asimismo la norma de referencia establece que, de verificarse tal situación, se considerará que los responsables de los entes incurren en incumplimiento de los deberes de funcionario público, correspondiendo idéntica sanción para los funcionarios de los organismos de regulación y contralor de las empresas privadas concesionarias de servicios públicos.

Que la misma norma establece el deber del Estado de asegurar que los sistemas de selección de personal garanticen las condiciones establecidas en la normativa y provea de las ayudas técnicas y programas de capacitación y adaptación necesarios para una efectiva integración de las personas con discapacidad a sus puestos de trabajo.

Que, por otra parte, el referido ordenamiento obliga a los sujetos alcanzados a priorizar, a igual costo y en la forma que establezca la reglamentación, las compras de insumos y provisiones de aquellas empresas que contraten a personas con discapacidad, situación que deberá ser fehacientemente acreditada.

Que en tal sentido deviene necesario reglamentar la aplicación de la referida normativa, armonizándola con el marco vigente en materia de incorporación de personal, a efectos de preservar los derechos de las personas discapacitadas y el principio de igualdad de oportunidades y asegurar el cumplimiento de tales previsiones por parte de los funcionarios respectivos, asignando las debidas responsabilidades.

Que la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la ex SECRETARIA DE GABINETE Y GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y la COMISION NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, dependiente del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACION han intervenido conforme les compete.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 2º de la Constitución Nacional.

Por ello,

LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1º — DE LA INFORMACION. Las jurisdicciones, organismos descentralizados y entidades comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 8º de la Ley Nº 22.431, modificado por la Ley Nº 25.689, dentro de los TREINTA (30) días hábiles de entrada en vigencia del presente decreto, deberán informar, a la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, lo siguiente: a) Cantidad de cargos cubiertos con personas con discapacidad, respecto de los totales de la planta permanente y transitoria; y b) Cantidad de personas discapacitadas contratadas bajo cualquier modalidad, respecto del total de los contratos existentes. Dicha obligación de información se funda en lo establecido por el Decreto Nº 1027/94 y resoluciones complementarias.

Por su parte, la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS suministrará la pertinente información al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Las Jurisdicciones, organismos descentralizados y entidades aludidas en el presente artículo deberán actualizar la información respectiva correspondiente al 31 de diciembre y al 30 de junio de cada año, dentro de los QUINCE (15) días corridos posteriores a dichos vencimientos.

Dentro de los TREINTA (30) días corridos de los indicados vencimientos, la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS deberá informar a los titulares del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, los incumplimientos que se hubieren verificado respecto de la indicada obligación de información. Asimismo, las jurisdicciones, organismos descentralizados y entidades comprendidas en dicha obligación, deberán identificar e informar sus necesidades de puestos de trabajo vacantes o las ofertas de contratación pasibles de ser ocupados preferentemente por personas con discapacidad. Esta última información deberá remitirse a la citada Subsecretaría, en cada tramitación por la que se solicite la excepción a la prohibición a la cobertura de vacantes dispuesta por el artículo 7º de la Ley Nº 26.546, o el que lo sustituya, y en cada tramitación que se efectúe para la contratación de personal, bajo cualquier modalidad.

Art. 2º — DE LA VEEDURIA. En todo proceso de selección por el que se tramite la incorporación de personal en la planta permanente, en el ámbito de aplicación del artículo 8º de la Ley Nº 22.431, modificada por su similar Nº 25.689, deberá acreditarse la veeduría prevista en el segundo párrafo de dicho artículo. Los representantes del Estado Nacional en las comisiones negociadoras de convenios colectivos de trabajo que regulen la relación de empleo en los organismos comprendidos en el artículo 8º de la Ley Nº 22.431, modificado por la Ley Nº 25.689, adoptarán las medidas necesarias para incorporar en los referidos instrumentos, las cláusulas que hagan efectivo el cumplimiento de la veeduría y de lo establecido en la indicada normativa legal.

Art. 3º — DEL INGRESO DEL PERSONAL Y DE LA CONTRATACION DEL PERSONAL. En todos los procesos de selección y concursos para la cobertura de vacantes, y en las contrataciones de servicios personales, de locación de servicios o de obra intelectual, bajo cualquier modalidad, las jurisdicciones, organismos descentralizados y entidades comprendidas en el ámbito de aplicación del presente Decreto deberán efectuar la consulta previa, en la página web del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, del Registro que se confeccionará con los perfiles de los postulantes inscriptos, a los efectos de participar en el proceso de selección.

Al respecto, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL otorgará a las jurisdicciones, organismos descentralizados y entidades antes referidas, una clave de acceso para consultar el Registro mencionado, debiendo registrar las consultas que se generaren al mismo.

Asimismo, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL aportará su institucionalización federal, a través de sus unidades territoriales, para facilitar una mayor cobertura de captación de potenciales postulantes. Dicho servicio de empleo para personas con discapacidad podrá ser consultado por los demás entes indicados en el primer párrafo del artículo 8º de la Ley Nº 22.431, modificado por la Ley Nº 25.689, interesados en la búsqueda de postulantes para la cobertura de vacantes.

La falta de inscripción en el respectivo Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, no inhibirá de modo alguno la participación de postulantes con discapacidad en los procesos de selección y concursos para la cobertura de vacantes, y contrataciones de servicios personales anteriormente descriptos, ni los derechos preferenciales atribuidos por la Ley Nº 22.431 y modificatorias.

Art. 4º — Para un efectivo cumplimiento de la garantía establecida en el último párrafo del artículo 8º de la Ley Nº 22.431, modificado por la Ley Nº 25.689, los organismos intervinientes en los procesos de selección de postulantes para la cobertura de vacantes, al definir y utilizar los criterios de selección que se orienten hacia las aptitudes, los conocimientos y las capacidades específicas considerados esenciales para las funciones del puesto vacante, verificarán que no sean motivo innecesario de exclusión de las personas con discapacidad, buscando garantizar el principio de no discriminación y la equiparación de oportunidades para todos los candidatos.

Art. 5º — La verificación del cumplimiento de las previsiones establecidas en los artículos precedentes será responsabilidad del titular del Servicio de Administración de Recursos Humanos o del área específica de contrataciones en su caso, conjuntamente con el titular de la Unidad de Auditoría Interna de la jurisdicción, organismo descentralizado o autárquico, ente público no estatal, empresa del Estado o empresa privada concesionaria de servicios públicos, los que serán solidariamente responsables, con el alcance de lo establecido en el tercer párrafo "in fine" del artículo 8º de la Ley Nº 22.431, modificado por la Ley Nº 25.689.

Art. 6º — Cuando se concrete la incorporación de personas con discapacidad en planta permanente, transitoria o bajo cualquier modalidad de contratación, los organismos respectivos instrumentarán las medidas necesarias para una efectiva adaptación de los ingresantes a sus funciones de trabajo. A tal efecto, podrán requerirle a la COMISION NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACION DE PERSONAS DISCAPACITADAS y al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la asistencia técnica y las acciones de capacitación en los organismos involucrados.

Art. 7º — En aquellas situaciones en que hubiere tercerización de servicios, cualquiera fuere la modalidad de contratación empleada, se encuentre o no comprendida ésta en el Régimen del Decreto Nº 1023/01 y su normativa complementaria y modificatoria, deberá incluirse en los respectivos Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, que el proponente deberá contemplar en su oferta la obligación de ocupar, en la prestación de que se trate, a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la misma.

Art. 8º — Con relación a la priorización dispuesta en el Artículo 8º bis de la Ley Nº 22.431, incorporado por la Ley Nº 25.689, si se produjera un empate de ofertas, deberá considerarse en primer término aquella empresa que tenga contratadas a personas con discapacidad, situación que deberá ser fehacientemente acreditada. En el caso en que la totalidad de las empresas igualadas hubiera personal con discapacidad, se priorizará, a igual costo, las compras de insumos y provisiones de aquellas empresas que contraten o tengan en su planta de personal el mayor porcentaje de personas discapacitadas empleadas.

Art. 9º — El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE GABINETE Y GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, estarán facultadas para dictar en forma conjunta las normas interpretativas, complementarias y aclaratorias del presente Decreto.

Art. 10. — Invitase, a las comisiones negociadoras de convenios colectivos que regulen la relación de empleo en los organismos comprendidos en el artículo 8º de la Ley Nº 22.431, modificado por la Ley Nº 25.689, a disponer las medidas necesarias para el efectivo cumplimiento de lo establecido en dicha norma.

Art. 11. — Invitase a adherir a las disposiciones del presente Decreto al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION, al PODER JUDICIAL DE LA NACION, al MINISTERIO PUBLICO, a los GOBIERNOS PROVINCIALES y al GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, a los respectivos PODERES LEGISLATIVOS y JUDICIALES de las PROVINCIAS y de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, a los GOBIERNOS MUNICIPALES de las PROVINCIAS y a los respectivos CONCEJOS DELIBERANTES u órganos deliberativos municipales.

Art. 12. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese. —FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Carlos A. Tomada. — Alicia M. Kirchner. — Juan L. Manzur.

ANEXO V

COMPRE TRABAJO ARGENTINO

Ley 25.551

Régimen  de  compras  del Estado  Nacional  y  concesionarios de  Servicios

Públicos. Alcances.

Sancionada: Noviembre 28 de 2001.

Promulgada de Hecho: Diciembre 27 de 2001.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en

Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

REGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE SERVICIOS

PUBLICOS

"Compre Trabajo Argentino"

ARTICULO 1° — La administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas prestadoras,  licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, en la contratación de provisiones y obras y servicios públicos y los respectivos subcontratantes directos otorgarán preferencia a la adquisición o locación de bienes de origen nacional, en los términos de lo dispuesto por esta ley.

ARTICULO 2° — Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraído en la Nación  Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados  nacionalizados no supere el cuarenta  por  ciento (40%)  de su valor bruto de producción.

ARTICULO 3° — Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a las  ofertas  de  bienes  de origen  nacional  cuando  en  las mismas  para idénticas  o similares  prestaciones,  en condiciones  de pago  contado, su precio  sea igual  o inferior  al de  los bienes  ofrecidos que no  sean de origen nacional,  incrementados en un siete  por ciento (7%), cuando dichas ofertas sean realizadas para sociedades calificadas como pymes, y del cinco por ciento (5%) para las realizadas por otras empresas.

Cuando se trate de  adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes  de capital  que  se utilicen  en la  producción de  bienes o  en la prestación de  servicios, que se vendan  o presten en mercados desregulados en  competencia  con empresas  no  obligadas  por el  presente régimen,  se otorgará  la preferencia  establecida  en el  artículo 1°  a los  bienes de origen nacional, cuando en  ofertas similares, para idénticas prestaciones, en condiciones  de pago contado sin gastos  o cargas financieras, su precio sea  igual o  inferior al  de los  bienes ofrecidos  que no sean  de origen nacional.

La  preferencia  establecida en  el  segundo  párrafo de  este artículo  se aplicará a  los bienes que se  incorporen a los trabajos,  se utilicen para su construcción   o  para   la   prestación  de   tales  servicios   públicos.

En  todos los  casos, a  los efectos  de la  comparación, el precio  de los bienes de origen no  nacional deberá contener, entre otros, los derechos de importación  vigentes y  todos  los impuestos  y gastos  que le  demande su nacionalización a  un importador  particular no privilegiado,  de acuerdo a como lo fije la reglamentación correspondiente.

ARTICULO 4° —  Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en competencia con bienes de  origen nacional, los primeros deberán haber sido nacionalizados o garantizar el oferente su  nacionalización. Se entregarán en el mismo lugar que corresponda a los bienes de origen nacional y su pago se hará  en moneda local, en las mismas  condiciones que correspondan a los bienes de  origen nacional y deberán cumplir  todas las normas exigidas del mercado nacional. La Secretaría de Industria y Comercio entregará dentro de las 96  horas de solicitado, un certificado donde  se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir.

ARTICULO 5°  — Los  sujetos contratantes deberán anunciar  sus concursos de precios  o  licitaciones en  el  Boletín  Oficial de  la  forma  en que  lo determine la reglamentación, sin perjuicio de cumplir otras normas vigentes en  la materia,  de modo  de facilitar  a todos  los posibles  oferentes el acceso  oportuno  a la  información  que  permita su  participación en  las mismas. Los pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no podrán tener un valor para su adquisición superior al cinco por   mil   (5‰)  del   valor   del  presupuesto   de  dicha   adquisición.

ARTICULO  6°   —  Los proyectos  para  cuya  materialización sea  necesario realizar cualquiera  de las  contrataciones a que  se alude en  la presente ley,  se elaborarán  adoptando  las alternativas  técnicamente viables  que permitan  respetar la  preferencia  establecida a  favor de  los  bienes de origen  nacional. Se  considera  alternativa viable  aquella que  cumpla la función  deseada  en  un   nivel  tecnológico  adecuado  y  en  condiciones satisfactorias en cuanto a su prestación.

ARTICULO 7°  — Las operaciones  financiadas por agencias gubernamentales de otros  países y  organismos internacionales,  que estén condicionadas  a la reducción  del margen  de  protección o  de preferencia  para  la industria nacional,  por debajo  de lo  que establece  el correspondiente  derecho de importación  o el presente  régimen, se  orientarán al cumplimiento  de los siguientes requisitos:

a) El proyecto deberá  fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para  cubrir exclusivamente  la adquisición de  aquella parte de bienes que no se producen en el país;

b) En ningún caso  se aplicarán las condiciones del acuerdo de financiación a las compras no cubiertas por el monto de la misma.

En el  caso de haber  contradicción entre las previsiones  expuestas en los incisos  a) y  b) y  las que  surgieren de  los convenios  de financiación, prevalecerán estas últimas.

Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompañe por algún tipo de  plan de  pagos  o financiamiento,  los  oferentes de  bienes de  origen nacional  podrán  recurrir  al  BICE a  fin  de  obtener el  financiamiento necesario   para   equiparar   las   condiciones   financieras   ofrecidas.

ARTICULO 8° —  Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legítimo, o un interés difuso o  un derecho colectivo, podrán recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo establecido en la presente ley, dentro de los cinco (5)  días hábiles contados desde que  tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo.

Cuando  el  agravio  del   recurrente  consista  en  la  restricción  a  su participación  en  las  tratativas  precontractuales  o  de  selección  del proveedor o  contratista deberá reiterar o realizar  una oferta en firme de venta o  locación para la contratación  de que se trate,  juntamente con el recurso,    aportando    la    correspondiente    garantía    de    oferta.

El  recurso   se  presentará  ante  el   mismo  comitente  que  formuló  la requisitoria de contratación, el  que podrá hacer lugar a lo peticionado o, en  su  defecto,  deberá remitirlo  juntamente  con  todas las  actuaciones correspondientes  dentro de los  cinco (5)  días hábiles contados  desde su interposición, cualquiera  fuere su  jerarquía dentro de  la administración pública o  su naturaleza jurídica a la  Secretaría de Industria, Comercio y Minería que será el  órgano competente para su sustanciación y resolución y que  deberá expedirse dentro  de los  treinta (30) días  corridos, contados desde su recepción.

La resolución  del Secretario de Industria,  Comercio y Minería establecerá el  rechazo  del  recurso  interpuesto o,  en  su  caso,  la anulación  del procedimiento  o  de la  contratación  de que  se  trate y  agotará la  vía administrativa.

ARTICULO 9°  — El recurso  previsto en el artículo  anterior tendrá efectos suspensivos  respecto  de  la  contratación  de  que  se  trate,  hasta  su resolución por  la Secretaría de Industria,  Comercio y Minería, únicamente en los siguientes casos:

a)  Cuando el  recurrente  constituya una  garantía adicional  a  favor del comitente que  formuló la requisitoria de  contratación del tres por ciento (3%)  del valor de  su oferta, en  aval bancario  o seguro de  caución, que perderá en  caso de decisión  firme y definitiva que  desestime su reclamo;

b) Cuando  se acredite la existencia  de una declaración administrativa por la  que  se haya  dispuesto  la  apertura de  la investigación antidumping previstas en  el Código Aduanero, o por la  Comisión Nacional de Defensa de la Competencia,  respecto a  los bienes que  hubieren estado en  trámite de adjudicación  y/o contratación  o  haber sido  favorecidos por  la decisión impugnada.

Cuando  la Secretaría  de Industria  y Comercio  Exterior hiciere  lugar al recurso, quedará sin efecto  el trámite, procedimiento o acto recurrido, se devolverá  al   recurrente  la  garantía  adicional   y  se  remitirán  las actuaciones  al comitente  que elevó  las actuaciones al  citado organismo.

Cuando  no se  hiciere lugar  al recurso,  se remitirán las  actuaciones al comitente que formuló la requisitoria de contratación para que continúe con el trámite en curso, sin perjuicio de la responsabilidad del recurrente por los daños y perjuicios que le fueren imputables.

ARTICULO  10.  —  Cuando  se compruebe  que  en un  contrato celebrado  por sociedades   privadas   prestadoras,   licenciatarias,   concesionarios   o permisionarias  de  obras y  de  servicios públicos  o sus  subcontratantes directos obligados por la presente ley, hayan violado sus disposiciones, el ministerio  en  cuya  jurisdicción  actúe  la  persona  contratante  deberá disponer que  ningún otro  contrato, concesión, permiso o  licencia, le sea adjudicado   por  parte   de  la   administración  pública   nacional,  sus dependencias,  reparticiones y  entidades autárquicas y  descentralizadas y las empresas del Estado  por un lapso de tres (3) a diez (10) años según la gravedad del  caso. El  acto administrativo que aplique  dicha sanción será comunicado  a  los registros  nacionales  y provinciales  correspondientes.

ARTICULO 11. —  La Sindicatura General de la Nación y los entes reguladores serán  los  encargados  del  control  del  cumplimiento de  la  presente  y propondrán las sanciones previstas precedentemente.

ARTICULO 12.  — La preferencia  del 7% establecida en  el artículo 3° de la  presente  ley  será  aplicable   a  las  contrataciones  que  realicen  los Organismos de seguridad en la medida que no se trate de materiales, insumos o  bienes  de  capital estratégicos  cuya  adquisición  deba permanecer en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo nacional.

ARTICULO 13.  — El texto de la presente  ley deberá formar parte integrante de  los pliegos  de condiciones  o de  los instrumentos de  las respectivas compras o contrataciones alcanzadas por sus disposiciones, a los que deberá adjuntarse copia del mismo.

ARTICULO  14.  — Se  considerarán incursos  en el  artículo 249  del Código Penal,  si no  concurriere otro  delito reprimido  con una pena  mayor, los funcionarios públicos y los  administradores y empleados, cualquiera sea su jerarquía y función, de las entidades mencionadas en el artículo 1° sujetas a la  presente ley  o a las  leyes similares que dicten  las provincias, en cuanto  omitieren  o  hicieren  omitir, rehusaren  cumplir,  no  cumplieran debidamente  las normas  declaradas  obligatorias por  la presente  ley, su reglamentación o las normas  concordantes dictadas en el ámbito provincial.

ARTICULO  15.  —  El que  por informes  falsos o  reticentes, declaraciones incorrectas,  documentación   fraguada,  maquinaciones  de   toda  clase  o cualquier otra forma de engaño, obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier  modo, aun sin ánimo de lucro, facilitare a alguien la obtención indebida  de los beneficios establecidos en  la presente ley o en las normas concordantes que  dicten

las provincias y/o el Gobierno Autónomo de  la Ciudad  de Buenos Aires  incurrirá en  la sanción establecida  en el artículo 172 del Código Penal.

ARTICULO  16.   —  El Poder  Ejecutivo  invitará  a  los  gobiernos de  las  Provincias y  al Gobierno Autónomo de la Ciudad  de Buenos Aires, a efectos de  que  adopten  las medidas  legales  apropiadas  en sus  jurisdicciones, regímenes similares al contenido en esta ley.

ARTICULO  17.    —  Las  disposiciones   precedentes  se  aplicarán  a  las licitaciones y contrataciones cuya  tramitación se inicie con posterioridad a  la vigencia  de la  presente ley y,  en la  medida que sea  factible, en aquellas  en que  por  no haber  todavía situaciones  firmes  fuera posible aplicar  total o  parcialmente aspectos  contemplados en el  nuevo régimen.

ARTICULO 18.  — Dése por vencida la suspensión  de la aplicación y vigencia del decreto ley 5340/63  y ley 18.875, prevista en el artículo 23 de la ley 23.697,  que  no se  opongan  a  la presente  ley,  y de  aplicación a  las relaciones jurídicas  en vigencia con las  sociedades privadas prestadoras, licenciatarias,  concesionarias y  permisionarias de  obras y  de servicios públicos, y los respectivos subcontratantes directos.

ARTICULO 19. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente.

ARTICULO  20.  — Las  denominaciones "Compre  Argentino, Compre  Nacional y Contrate Nacional" se han  de tener como equivalentes en las normas que así lo mencionen y se asimilarán a la presente.

ARTICULO 21.  — Serán aplicables  al presente las leyes  24.493, de mano de obra  nacional   y  25.300,  de  pymes,   y  sus  decretos  reglamentarios.

ARTICULO 22.  —  El Poder Ejecutivo  nacional reglamentará la  presente ley dentro   del   término   de  sesenta   (60)   días   de  su   promulgación.

ARTICULO 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA  DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS

VEINTIOCHO   DIAS   DEL   MES   DE  NOVIEMBRE   DEL   AÑO   DOS  MIL   UNO.

— REGISTRADA BAJO EL N° 25.551 —

RAFAEL PASCUAL. — MARIO A. LOSADA. — Guillermo Aramburu. — Juan C. Oyarzún.

# Anexo VI-  Datos Complementarios  – LEY COMPRE MIPYME

OFERENTE:

Nº DE CUIT:

| AÑO | MONTO DE VENTAS TOTALES ANUALES |
| --- | --- |
|  | $ |
|  | $ |
|  | $ |

ANEXO VII

| DECLARACIÓN JURADA DE IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL (Art. 70, inciso g, apartado 4 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/2012). |
| --- |
| Razón Social, Denominación o nombre y apellido completos: |
| C.U.I.T.: |
| El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, la siguiente información para fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración del desarrollo de los complejos industriales y nacionales. |
| Provisión y/o uso de bienes y/o materiales importados: Características generales de productos/materiales importados: …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….... |
| BALANZA COMERCIAL |
| EJERCICIO | TOTAL IMPORTACIONES | TOTAL EXPORTACIONES | RESULTADO |
| Último ejercicio cerrado: |  |  |  |
| Proyección para ejercicio corriente: |  |  |  |
| Observaciones: |

FECHA: ______/________/________

FIRMA Y ACLARACION DEL OFERENTE

ANEXO VIII - DECLARACIÓN JURADA LEY 25.551 “Compre Trabajo Argentino”

N° DE CUIT:................................................................

N° DE INGRESOS BRUTOS.......................................

DENOMINACIÓN:....................................................................................................................................

CALLE........................................................................N°....................PISO.......................DPTO.............

TE................................................... LOCALIDAD.......….........................................................................

CÓDIGO POSTAL..................................... PROVINCIA.........................................................................

Declaro bajo juramento que los bienes/servicios ofertados por la Firma se encuentran comprendidos dentro de la Ley N° 25.551 (Compre Trabajo Argentino) y su reglamentación Decreto N° 1.600 de fecha 28 de agosto de 2002 y que la oferta presentada para la presente contratación debe ser considerada nacional en los términos de lo dispuesto en el Artículo 70 inciso g) apartado 3) del Anexo al Decreto N° 893/2012.

FECHA: ______/________/________

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE

ANEXO IX  - CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL

N° DE CUIT:................................................................

DENOMINACIÓN:....................................................................................................................................

CALLE........................................................................N°....................PISO.......................DPTO.............

TEL.................................................. LOCALIDAD.......….........................................................................

CÓDIGO POSTAL..................................... PROVINCIA.........................................................................

FECHA: ______/________/________

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE

## PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

OBJETO:

Contratación por la Instalación Eléctrica y Provisión e Instalación de Tableros Seccionales para el Data Center (ubicado en PB oficina Nº 22 del inmueble sito en Av. Paseo Colón Nº 922 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y para el N.A.P. (Network Access Point, ubicado en el 4º piso del inmueble sito en Av. Paseo Colón Nº 982 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), y Provisión e Instalación de Interruptores para Alimentación del Tablero Seccional de Cuartos Técnicos de Datos Informáticos (ubicado en Sala de Tableros Generales de Baja Tensión sito en el SS de Av. Paseo Colón Nº 982 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), todos estos pertenecientes al Ministerio de Agroindustria.

- GENERALIDADES.

Todos los trabajos deberán incluir mano de obra capacitada declarada legalmente, materiales, equipos, herramientas, volquetes y fletes.

Se deberá considerar particularmente la seguridad, prolijidad y estética, y montaje de andamios que sean necesarios.

El adjudicatario proveerá la reposición y/o reparación de todo aquello que fuera afectado o dañado en cualquier forma durante las tareas comprendidas en el período de prestación.

Las medidas manifestadas en el presente pliego son aproximadas, y deberán ser verificadas durante la ejecución de los trabajos.

Los materiales a utilizar serán en su totalidad nuevos y de la mejor calidad existente en plaza, con las características especificadas.

Todos los trabajos deberán ser ejecutados con esmero y prolijidad, observando las mejores reglas del arte, debiendo ofrecer en su conjunto un aspecto satisfactorio y respondiendo en un todo acuerdo a las previsiones del proyecto.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

  - CONDICIONES GENERALES.

    - ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y DE LAS ESPECIFICACIONES.

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra y materiales e ingeniería de detalle para dejar en condiciones de funcionamiento correcto las siguientes instalaciones correspondientes al Ministerio de Agroindustria:

- Instalación eléctrica desde la Sala de Tableros Grales. de Baja Tensión al Data Center y al N.A.P. (Network Access Point).

- Provisión e instalación de Tableros Seccionales para el Data Center y el N.A.P.

- Provisión e instalación de 2 (dos) Interruptores para alimentación del Tablero Seccional de Cuartos Técnicos de Datos Informáticos (TSBT1) desde el Tablero General de Baja Tensión (TGBT), ubicados ambos en la Sala de Tableros Generales de Baja Tensión.

Debiendo ser los trabajos completos conforme a su fin, deberán considerarse incluidos todos los elementos y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento, aún cuando no se mencione explícitamente en pliego o planos.

    - NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA.

Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM, y en su defecto serán válidas las normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional).

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.

En los casos en que en este pliego se citen modelos o marcas comerciales, es al solo efecto de fijar normas de construcción o tipos de formas deseadas, pero no implica el compromiso de aceptar tales materiales si no cumplen con las normas de calidad o características requeridas.

En su propuesta el contratista indicará la marca de la totalidad de los materiales que propone instalar, y la aceptación de la misma sin observaciones no exime al contratista de su responsabilidad por la calidad y características técnicas establecidas y/o implícitas en pliego y planos.

La calidad de similar queda a juicio y resolución exclusiva de la Dirección de los trabajos y en caso en que el contratista en su propuesta mencione más de una marca, se entiende que la opción será ejercida por la Dirección de los trabajos.

    - REGLAMENTACIONES.

Las instalaciones deberán cumplir con las especificaciones establecidas por la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y la Reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina.

    - PLANOS E INGENIERIA DE DETALLE.

El contratista realizará la ingeniería de detalle constructiva de todas los trabajos, especialmente en los tableros y en los equipos en los que se dependa de su construcción o para definir dimensiones, formas, borneras, etc.

Además el contratista entregará a la Dirección de los trabajos, para su análisis, por lo menos 10 (diez) días antes de iniciar los trabajos 2 (dos) juegos de copias de planos de los trabajos de planta, en escala 1:50 con la totalidad de las instalaciones debidamente acotadas, como así también los planos del tablero y detalles necesarios o requeridos en escala adecuada.

Toda la documentación deberá ser realizada en AUTOCAD, planillas en EXCELL y textos escritos en MICROSOFT WORD. Se entregará en forma digital y 2 copias opacas para su análisis.

La documentación mínima que deberá entregar constará de:

- Esquemas unifilares y topográficos de toda la instalación eléctrica.

- Esquemas unifilares, topográficos y planilla de borneras de tableros.

- Planilla de referencias entre los componentes del tablero y la instalación eléctrica.

- Detalles típicos de montaje.

La aprobación de los planos por parte de la Dirección de los trabajos no exime al contratista de su responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos.

Durante el transcurso de los trabajos, se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias y ordenadas, indicando la revisión, fecha y concepto de cada modificación.

Una vez terminadas las instalaciones y previo a la recepción definitiva se entregará a la Dirección de los trabajos un juego de planos (1 original y 3 copias) y un CD con toda la documentación, en igual modo que las anteriores, de las instalaciones estrictamente conforme a los trabajos.

    - HORARIOS DE TRABAJO.

En los trabajos serán de lunes a viernes, de 08:30 a 18:00 hs. Aquellas tareas que así lo justifiquen, y/o aquellas que no se pudieran realizar en el horario indicado por razones de fuerza mayor, se efectuarán en los días y horarios en los que el Ministerio de Agroindustria autorice la realización de las mismas, sin costo adicional alguno.

    - INSPECCIONES.

Además de las inspecciones que a su exclusivo juicio disponga realizar la Dirección de los trabajos, el contratista deberá solicitar con la debida anticipación, las siguientes inspecciones:

- Al terminarse cualquier tipo de instalación, y cada vez que surjan dudas sobre la posición de los tableros seccionales, recorridos de conductores, bandejas, cañerías, etc.

- A la construcción de los tableros seccionales.

- Luego de tendidos los conductores y antes de efectuar la conexión a tableros y cargas.

- Al terminarse la instalación y previo a las pruebas detalladas en el punto 2.1.10.

    - DESMONTAJE DE LA INSTALACION ELECTRICA.

El contratista tendrá a su cargo, el desmontaje de toda la instalación la instalación eléctrica vieja.

    - PRUEBAS.

Se realizarán:

- A los tableros, pruebas de funcionamiento mecánico de componentes, prueba de pintura en los gabinetes, y rigidez dieléctrica con interruptores cerrados.

- Pruebas de funcionamiento mecánico de componentes.

- Pruebas de funcionamiento de las distintas “partes” de la instalación.

Los instrumentos para las pruebas serán provistos por el contratista.

Estos ensayos no eximirán al contratista de su responsabilidad en caso de funcionamiento defectuoso de las instalaciones, siendo su obligación efectuar cualquier reparación o modificación durante el período de garantía que se estipule. Esta obligación alcanza a deficiencias derivadas de vicios de los materiales, inadecuada colocación o defectuosa mano de obra.

En cualquiera de estos casos, deberá efectuar los trabajos que indique la Dirección de los trabajos, sin derecho a indemnización o adicional de ninguna especie.

    - CRONOGRAMA DE LOS TRABAJOS.

Una vez aprobada la Orden de Compra, la Adjudicataria deberá presentar dentro de los diez (10) días corridos, el Plan de Trabajos, en el que se consignan gráficamente los tiempos de desarrollo parcial y total de todos los ítems de los trabajos. La Dirección de los trabajos deberá aprobar dicho plan, pudiendo rechazarlo o hacerlo corregir si estima que los diversos plazos parciales no obedecen a la realidad.

    - CAPACITACION.

Se capacitará al personal que la Dirección de los trabajos determine en todo lo referente al manejo de todo el sistema montado.

  - RENGLON Nº 1.

    - PROVISION E INSTALACION DE LOS TABLEROS SECCIONALES E INSTALACION ELECTRICA PARA EL DATA CENTER Y N.A.P. (NETWORK ACCESS POINT). PROVISION E INSTALACION DE INTERRUPTORES PARA ALIMENTACION DEL TABLERO SECCIONAL DE CUARTOS TECNICOS DE DATOS INFORMATICOS.

      - TABLEROS SECCIONALES.

        - GENERALIDADES.

La ubicación del tablero seccional para el DATA CENTER será en el edificio de Av. Paseo Colón 922 PB oficina Nº 22.

La ubicación del tablero seccional para el N.A.P. será en el edificio de Av. Paseo Colón 982 4º piso.

Previo al comienzo del tablero, se entregará a la Dirección de los trabajos, planos con detalles constructivos y de montaje, ubicación de borneras, etc.

El instalador entregará con tiempo suficiente para su aprobación el plano de cableado interno, completo, con indicación de numeración de conductores.

        - CARPINTERÍA METALICA.

El gabinete deberá cumplir con los procedimientos establecidos y certificados en IRAM-ISO 9001-2008 y la normativa vigente para ese tipo de producto especificada en norma IEC 60670:2002. Será marca GENROD S9000 o de similar calidad y prestaciones.

La construcción será de estructura autoportante de alta resistencia al impacto, indeformable, con grado de protección a la penetración de cuerpos sólidos y líquidos IP55 (IRAM 2444 - IEC 60529) y con un alto índice de estanqueidad.

Será fabricado en chapa de acero al carbono y sus piezas serán mecanizadas (punzonado y plegado) utilizando maquinaria de última generación con tecnología de C.N.C; soldadas mediante procesos TIG, MIG y de proyección, presentando espesores de chapa BWG Nº 16 o 14.

El cerramiento deberá poseer un burlete continuo de poliuretano de alta respuesta a la deformación elástica y con un alto nivel de adherencia a la superficie, que incidirá sobre un laberinto rematado en labio bota agua de diseño inclinado, garantizando de esta forma la máxima estanqueidad.

Poseerá en su interior una bandeja portaelementos de uso múltiple y será construida con chapa de espesor BWG Nº 14 galvanizada en caliente de origen, eliminando la posibilidad de pares galvánicos perniciosos en el proceso de puesta a tierra del conjunto, lo que se complementará con bornes colocados en el cuerpo y la puerta del gabinete. Las dimensiones de las mismas serán proyectadas teniendo en cuenta la separación de los bornes de los elementos a instalar con las paredes del gabinete en cuestión.

El conjunto se completará con bisagras semi-ocultas que permitirán una apertura de 180° y un cierre 1/2 vuelta con empuñadura.

Las masas metálicas del tablero deben estar unidas eléctricamente entre sí y al conductor principal de protección a tierra. La resistencia de puesta a tierra en la estructura y puerta será de 0,05 Ohms. Los cerramientos abisagrados metálicos se conectarán a la estructura por medio de conexiones de sección no inferior a 6 mm2.

En caso de uniones de chapa pintada y chapa no pintada la continuidad eléctrica se realizará a través de tornillos con arandelas de contacto dentadas (a ambos lados) que desgarran la pintura hasta eléctricamente las paredes y asegurar la equipotencialidad.

        - TRATAMIENTO SUPERFICIAL.

Con el fin de asegurar una larga vida útil se efectuará un pre-tratamiento de desengrase, lavado, fosfatizado por inmersión en caliente y secado en estufa.

La pintura de cuerpo, puerta, contrafrente, soportes y accesorios interiores se realizará por aplicación electrostática de material del tipo termo-convertible con base poliéster y terminación texturada color beige RAL 7032 resistente a la intemperie.

        - CONFIGURACION DE LOS TABLEROS.

Los mismos serán para ser amurados o embutidos sobre pared, y tendrán las dimensiones aproximadas de h=900 mm, a=600 mm y p=150 mm, de tal forma que sean las adecuadas para trabajar con comodidad y sin riesgo alguno, respetando las normas mencionadas anteriormente.

Constarán de una bandeja portaelementos para alojar los interruptores. Sobre la misma se instalará soportes regulables en profundad para riel portaelementos y se fijarán a la bandeja y al riel portaelementos mediante tornillos autorroscantes. El riel portaelementos es una pieza multiperforada que permite la fijación de rieles tipo DIN o de elementos estándar con diámetro hasta 23 mm., sobre éste se instalará el riel DIN para alojar los interruptores. Además, sobre la mencionada bandeja se alojará 1 llave selectora (tablero DATA CENTER) o 2 llaves selectoras (tablero N.A.P.), cablecanal y bornes de entrada/salida. Tanto los bornes de entrada/salida como las llaves selectoras se instalarán sobre la bandeja del gabinete a través de rieles DIN.

Se deberá dejar como mínimo un espacio vacante de un 30% para futuras ampliaciones, tanto para interruptores termomagnético como para diferenciales.

Tendrán un contrafrente de chapa con las características descriptas en los puntos 2.2.1.1.2 y 2.2.1.1.3 con soportes para contrafrentes regulables en profundidad, fijándose a la bandeja y al contrafrente mediante tornillos autorroscantes. El contrafrente estará divido en 2 partes: un parte con calado para 3 filas de interruptores y la otra parte ciega para cubrir el acceso a los bornes de entrada/salida. El calado será de tal forma de poder maniobrar los interruptores sin peligro de contactos directos o indirectos, y en los espacios vacantes se colocarán tapas plásticas obturadoras módulo DIN.

Los soportes regulables estarán regulados de tal forma que la llave selectora (fijada sobre riel DIN a la bandeja) y los interruptores (fijados sobre riel DIN a los rieles portaelementos) conserven la misma profundidad respecto de la bandeja portaelementos con el objeto de estar alineados, también en profundidad respecto del contrafrente calado, el cual será regulado para poder maniobrar estos elementos mencionados.

La puerta frontal será ciega, debiendo tener cerradura tipo ½ vuelta con empuñadura. Sobre la misma se montarán 3 pilotos luminosos de led marca SCHNEIDER ELECTRIC de 220 V o de similar calidad y prestaciones, y distintos colores para indicar si c/u de las fases están activas.

Sobre la contratapa se fijará un plano de planta con las referencias de los circuitos del tablero, protegido por una plancha de policarbonato atornillada y un portaplanos de policarbonato, en el que se ubicarán los planos de esquemas eléctricos.

Cada interruptor estará identificado con el Nº de circuito y la fase mediante carteles de policarbonato grabados, según muestra, que deberán ser aprobados por la Dirección de los trabajos.

Los bornes de conexión de cada piloto luminoso deberán estar protegidos contra contactos directos o indirectos.

Los interruptores serán distribuidos en tantas filas como sean necesarias (3), separando cada fila por cablecanal ranurado marca ZOLODA o de similar calidad y prestaciones de las siguientes medidas: h=50 mm, a=70 mm y una sola fila de h=50 mm, a=40 mm, de tal forma que tanto los conductores de entrada y salida puedan agruparse precintados cómodamente y tengan espacio vacante para eventuales ampliaciones. A su vez, se montará en forma vertical hacia los laterales de la bandeja (del gabinete) cablecanal de las mismas características que el anterior (h=50 mm, a=70 mm), de tal forma que los conductores de salida puedan agruparse precintados cómodamente y tengan espacio vacante para eventuales ampliaciones.

Sobre la mencionada bandeja en su parte inferior tendrá una fila más para alojar sobre riel DIN los bornes de entrada y salida de conductores y los fusibles tipo tabaquera para la protección de los pilotos luminosos. Entre éstos y la primera fila de interruptores se montará un cablecanal ranurado de las mismas características que el anterior, pero con las siguientes medidas: h=50 mm, a=70 mm, de tal forma que los conductores de salida puedan agruparse precintados cómodamente y tengan espacio vacante para eventuales ampliaciones.

El espacio en cada fila será tal que se pueda trabajar con comodidad con los conductores en casos de mantenimiento, la medida mínima deberá ser de 150 mm.

Los conductores en el tablero serán del tipo unipolar y la sección será la fijada para cada circuito que se verá más adelante.

La distribución se puede ver en planos Nº 3 y 4 adjuntos a modo de ejemplo. Igualmente el armado del mismo se verá conjuntamente con la Dirección de los trabajos.

        - ACCESOS.

Tanto la acometida como las salidas serán por la parte inferior de los gabinetes. Para la acometida se accederá mediante prensacables marca ZOLODA o de similar calidad y prestaciones de las medidas adecuadas y para las salidas se instalará el accesorio (de las bandejas perforadas) de “acometida a tablero” de la medida acorde a la bandeja de salida. Se verá con la Dirección de los trabajos.

        - CABLEADO.

Todo el cableado se realizará con conductores unipolares de cobre electrolítico aislado en P.V.C. antillama marca PRYSMIAN SUPERASTIC FLEX o de similar calidad y prestaciones.

El mismo se alojará en canaletas plásticas de paredes ranuradas, cerradas con tapa, de sección ya vista en el punto 2.2.1.1.4, marca ZOLODA o de similar calidad y prestaciones.

Cada conexión de conductores estará ejecutada en ambos extremos, por medio de terminales.

Los conductores deberán estar identificados por medio de anillos identificadores marca HELLERMANNTYTON o de similar calidad y prestaciones, indicando el Nº de circuito y fase, igualmente que los bornes de entrada/salida.

Las conexiones flexibles, de los pilotos luminosos partirán desde fusibles en la parte fija y estarán debidamente protegidos contra posibles daños en el accionamiento y construcción tal que asegure larga duración en el sistema.

Todos los circuitos deberán estar protegidos con el calibre de acuerdo a la sección de cable utilizada.

        - MATERIALES COMPONENTES DE LOS TABLEROS.

Las características que se detallan para los materiales de los tableros son de carácter general debiendo el contratista adjuntar a su propuesta la planilla de datos garantizados de los distintos elementos, pudiendo la Dirección de los trabajos pedir el ensayo de cualquier material o aparato y rechazar todo aquello que no cumpla con los datos garantizados.

En todos los casos se deberá especificar las marcas y modelos de todos los materiales a utilizar.

El interruptor general de entrada será seccionador marca SCHNEIDER ELECTRIC SISTEMA MULTI 9 modelo “I” o de similar calidad y prestaciones.

Para el tablero correspondiente al DATA CENTER, el interruptor que sale de la UPS será termomagnético marca SCHNEIDER ELECTRIC SISTEMA MULTI 9 gama C120N curva C o de similar calidad y prestaciones.

Para el tablero correspondiente al N.A.P., el interruptor que sale de la UPS será termomagnético marca SCHNEIDER ELECTRIC SISTEMA MULTI 9 gama C60N curva C o de similar calidad y prestaciones.

Los interruptores de salida serán termomagnéticos marca SCHNEIDER ELECTRIC SISTEMA MULTI 9 gama C60N curva C o de similar calidad y prestaciones.

Los interruptores diferenciales serán marca SCHNEIDER ELECTRIC SISTEMA MULTI 9 gama ID 30 mA o de similar calidad y prestaciones.

Los interruptores rotativos a levas serán de 2 posiciones monofásicos marca ZOLODA de 100 A o de similar calidad y prestaciones, para el tablero seccional del DATA CENTER y de 63 A para el tablero seccional del N.A.P., aptos para montaje sobre riel DIN. Además, en el tablero seccional del N.A.P. se alojará otro interruptor rotativo a levas de 2 posiciones tetrapolar de 16 A de las mismas características que los anteriores.

Los bornes de paso serán marca ZOLODA de la serie BPN o de similar calidad y prestaciones, para los circuitos de entrada/salida. La dimensión de los bornes será acorde a la sección de cada circuito.

Para el tablero correspondiente al DATA CENTER, los bornes de entrada serán para la sección de los conductores de entrada (3x50+25 mm2) y tendrán separadores entre cada fase y el neutro.

Para el tablero correspondiente al N.A.P., los bornes de entrada serán para la sección de los conductores de entrada (4x16 mm2) y tendrán separadores entre cada fase y el neutro.

Los bornes de los circuitos de salida serán tantos como circuitos monofásicos y tetrapolares se tengan, y serán de color celeste para los conductores de neutro.

Tanto los bornes monofásicos de entrada de UPS, como los de salida tetrapolares tendrán separadores entre cada fase y el neutro.

Se montarán, también, los bornes de puesta a tierra marca ZOLODA de la serie BSLKN o de similar calidad y prestaciones. Serán: 1 de entrada para una sección de conductor de 25 mm2 (para el tablero del DATA CENTER), 1 de entrada para una sección de conductor de 16 mm2 (para el tablero del N.A.P.) y tantos bornes de salida como conductores de puesta a tierra se tengan (1 por circuito) de la sección que corresponda.

Tanto los bornes de entrada como los de salida estarán montados sobre riel DIN.

Se utilizarán, para puentear interruptores termomagnéticos y diferenciales de la misma fase, peines de conexión bipolares y tetrapolares (según la necesidad), con sus accesorios correspondientes tales como los conectores para la entrada y salida de cables, etc., marca SCHNEIDER ELECTRIC para la gama de interruptores C60 o de similar calidad y prestaciones.

Se montarán sobre la puerta frontal 3 pilotos luminosos de led marca SCHNEIDER ELECTRIC o de similar calidad y prestaciones de 220 V y distintos colores para indicar si c/u de las fases están activas. Para proteger a los mismos contra cortocircuitos se instalarán sobre riel DIN, en el sector donde se alojan los bornes, fusibles tipo tabaquera del calibre correspondiente.

        - CIRCUITOS.

          - TABLERO SECCIONAL DATA CENTER.

El esquema unifilar del tablero figura en plano Nº 1 adjunto.

Interruptor seccionador de entrada general: 4x100 A (modelo “I”).

Interruptor de entrada desde la UPS16 kVA: 2x80 A (C120N).

Conductores de entrada general: unipolares marrón (R), negro(S), rojo (T) y celeste de 25 mm2.

Conductores de entrada desde la UPS16 kVA: unipolares rojo y celeste de 25 mm2.

| Circuito Nº | Cargas | Conductor | PE | Interruptor termomagnético | Fase | Interruptor diferencial | Conductor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rack Nº 1 | 2x6 mm2 | 6 mm2 | 2x32 A | R | 2x40 A | 2x6 mm2 |
| 2 | Rack Nº 2 | 2x6 mm2 | 6 mm2 | 2x32 A | R | 2x40 A | 2x6 mm2 |
| 3 | Rack Nº 3 | 2x6 mm2 | 6 mm2 | 2x32 A | R | 2x40 A | 2x6 mm2 |
| 4 | UPS 16 kVA | 4x6 mm2 | 6 mm2 | 4x32 A | 4Ø | 4x40 A | 4x6 mm2 |
| 5 | Aire acondicionado | 4x4 mm2 | 4 mm2 | 4x16 A | 4Ø | 4x25 A | 4x4 mm2 |

En los circuitos:

- Nº 1, 2 y 3: el conductor de fase será de color rojo y el neutro celeste.

- Nº 4 y 5: los conductores de fase serán rojo, marrón, negro y celeste.

          - TABLERO SECCIONAL N.A.P.

El esquema unifilar del tablero figura en plano Nº 2 adjunto.

Interruptor seccionador de entrada general: 4x50 A (modelo “I”).

Interruptor de entrada desde la UPS 6 kVA: 2x40 A (C60N).

Conductores de entrada general: unipolares marrón (R), negro(S), rojo (T) y celeste de 16 mm2.

Conductores de entrada desde la UPS6 kVA: unipolares rojo y celeste de 10 mm2.

| Circuito Nº | Cargas | Conductor | PE | Interruptor termomagnético | Fase | Interruptor diferencial | Conductor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rectificador | 2x2,5 mm2 | 2,5 mm2 | 2x16 A | R | 2x25 A | 2x2,5 mm2 |
| 2 | Rack Nº 2 | 2x4 mm2 | 4 mm2 | 2x20 A | R | 2x25 A | 2x4 mm2 |
| 3 | Rack Nº 3 | 2x4 mm2 | 4 mm2 | 2x20 A | R | 2x25 A | 2x4 mm2 |
| 4 | UPS 6 kVA | 4x4 mm2 | 4 mm2 | 4x16 A | 4Ø | 4x25 A | 4x4 mm2 |
| 5 | Aire acondicionado | 4x4 mm2 | 4 mm2 | 4x16 A | 4Ø | 4x25 A | 4x4 mm2 |

En los circuitos:

- Nº 1, 2 y 3: el conductor de fase será de color rojo y el neutro celeste.

- Nº 4 y 5: los conductores de fase serán rojo, marrón, negro y celeste.

      - INSTALACION ELECTRICA.

        - GENERALIDADES.

Previo al comienzo de la misma, se entregará a la Dirección de los trabajos, planos con todos los detalles de la misma, como ser: circuitos, distribución de bandejas, etc.

Se respetarán las normas mencionadas anteriormente.

        - DESCRIPCION GENERAL.

El alcance de la instalación será:

- Provisión e instalación del circuito de alimentación para el tablero seccional del DATA CENTER (planos Nº 5, 6, 7, 8 y 9) y del N.A.P. (un sector en el propio local).

- Provisión e instalación de los circuitos de carga para los tableros seccionales del DATA CENTER y N.A.P.

        - MATERIALES COMPONENTES DE LA INSTALACION ELECTRICA.

          - CONDUCTORES.

Los conductores utilizados sobre bandejas perforadas serán de cobre electrolítico antillama marca PRYSMIAN SINTENAX VALIO o de similar calidad y prestaciones.

Todo el cableado de protección a tierra se realizará con conductores unipolares de cobre electrolítico aislado en P.V.C. antillama marca PRYSMIAN SUPERASTIC FLEX o de similar calidad y prestaciones, color verde-amarillo. Las medidas serán de acuerdo a lo siguiente:

Sfase  ≤ 16 mm2				Sp = Sfase

16 mm2 < Sfase  ≤ 35 mm2		Sp = 16 mm2

Sfase  > 35 mm2				Sp = Sfase/2

          - BANDEJAS PORTACABLES.

Las bandejas portacables serán marca SAMET del tipo perforadas galvanizadas en origen y de ala 50 mm o de similar calidad y prestaciones, con todos sus accesorios (curvas plana y vertical, cuplas de unión, uniones, reducciones, embudos, tapas, soportes, derivaciones, bulonería, etc.)

          - INTERRUPTORES.

Se proveerá e instalará 2 interruptores automáticos de caja moldeada marca ABB SACE TMAX XT1 160 TMD tetrapolares o de similar calidad y prestaciones. Los mismos se montarán en la columna Nº 5, cubicle Nº 3, del Tablero Gral. de Baja Tensión, ubicado en la Sala de Tableros en el SS del edificio de Av. Paseo Colón Nº 982. Estos interruptores se utilizarán para alimentar el tablero seccional correspondiente al DATA CENTER.

Ambos interruptores deberán contar con todos los accesorios necesarios para su instalación. Además, tendrán la cantidad necesaria de contactos auxiliares con el objeto de poder visualizar (conexión mediante) su estado (Abierto – Cerrado) a través de un sistema SCADA existente.

Los mismos deberán estar identificados con carteles de luxite grabados.

Las salidas de ambos interruptores estarán puenteadas de modo tal de tener una única alimentación al tablero seccional del DATA CENTER.

Uno de los interruptores será alimentado de barras correspondientes al transformador Nº 1 de 800kVA y el otro será alimentado de barras correspondientes al transformador Nº 3 de 500kVA.

Estos interruptores estarán enclavados mecánicamente de tal forma que no puedan encontrarse cerrados simultáneamente. Dicho enclavamiento será similar a los existentes en el Tablero Gral. de Baja Tensión. Se verá con la Dirección de los trabajos.

        - DISTRIBUCION ELECTRICA.

El DATA CENTER se alimentará con un nuevo conductor siguiendo el recorrido descripto en el punto 2.2.1.2.4.1. En cambio para el N.A.P. se utilizará la alimentación existente, salvo un sector en el propio local.

          - DISTRIBUCION DE LAS BANDEJAS Y CONDUCTORES DE ALIMENTACIÓN Y CARGA PARA EL DATA CENTER.

El recorrido de la bandeja y conductor de alimentación figura en planos Nº 5, 6, 7, 8 y 9, igualmente se verá con la Dirección de los trabajos.

Dicha alimentación partirá de los interruptores automáticos de caja moldeada duplicados a proveer (punto 2.2.1.2.3.3.) ubicados en columna Nº 5, cubicle Nº 3, del Tablero Gral. de Baja Tensión, ubicado en la Sala de Tableros en el SS del edificio de Av. Paseo Colón Nº 982 (plano Nº 5). La misma acometerá en el tablero seccional a proveer e instalar ubicado en la oficina Nº 22 del edificio Av. Paseo Colón Nº 922 (plano Nº 9).

El conductor de alimentación será de 3x50+1x25 mm2 + PE (25 mm2). La máxima caída de tensión admisible por circuito será del 5%.

La bandeja portacables será del tipo perforada de 100 mm de ancho y será montada durante todo el recorrido con todos los accesorios adecuados, según el tipo de montaje en cada sector.

En el sector de la Sala de Tableros los soportes serán del tipo trapecio (código ST-150 con varilla roscada de ¼”). En todo el recorrido en que la bandeja vaya fijada sobre pared el soporte será mediante ménsulas de la medida adecuada.

En tramos horizontales en aire la bandeja no llevara tapa. En tramos verticales o sobre piso llevará tapa ciega con las fijaciones correspondientes. Dicha bandeja estará puesta a tierra en el recorrido completo.

En todos los sectores donde existan bajadas de la bandeja se utilizarán los embudos y/o curvas verticales correspondientes.

En los tramos verticales o sobre piso se utilizará el “soporte de bandejas al piso”, códigos SBP-050/150-Z SBP-150/300-Z, según el caso, para sujetarlos ya sea a la pared o piso.

En el tramo que el conductor subterráneo de 3x50+1x25 mm2 + PE (25 mm2) pasa del edificio de Av. Paseo Colón Nº 982 a 922, se alojará en la trinchera existente (plano Nº 7). En el caso que no hubiese lugar para el alojamiento del mismo se realizará el tendido mediante 1 monotubo de polietileno de alta densidad para canalizaciones eléctricas enterrado de 3” con las cajas de paso de hormigón enterradas y estancas en cada extremo (junto a cada edificio) de las medidas adecuadas, de tal forma de poder acceder sin dificultad con el conductor de alimentación. Igualmente se verificará con la Dirección de los trabajos.

La acometida al tablero seccional será por la parte inferior del mismo con bandeja perforada de 100 mm y conductor subterráneo de 3x50+1x25 mm2 + PE (25 mm2) mediante prensacable de la medida adecuada. La salida será con cable subterráneo de la sección adecuada para cada carga (ver tabla en punto 2.2.1.1.8.1.). La bandeja de salida será de 200 mm y estará vinculada al tablero mediante el accesorio “acometida a tablero”, código ACP-200-Z.

De la bandeja de salida, antes de llegar al piso se derivará, mediante unión “TEE” y reducción, una bandeja de 50 mm con cable subterráneo de 4x4 mm2 + PE (4 mm2) para alimentar al aire acondicionado, y se colocarán todos los accesorios de bandeja necesarios para llegar a dicho equipo. El recorrido se verá con la Dirección de los trabajos.

Para llegar a las demás cargas, se continuará con la bandeja de 200 mm y los conductores correspondientes hasta acometer por debajo del piso técnico existente mediante una curva vertical y luego se utilizarán todos los accesorios adecuados, como ser uniones TEE, CRUZ, curvas, reducciones y bandejas de la sección adecuada (dejando un mínimo de espacio vacante del 20%) para llegar a la conexión de cada carga, igualmente se verá con la Dirección de los trabajos.

Todos los conductores transportados por bandeja estarán dispuestos en forma prolija y precintados a la misma e identificados, mediante anillos o precintos identificadores marca HELLERMANNTYTON o de calidad y prestaciones similares, cada 3 metros en tramos largos y cada 1 metro en tramos cortos.

          - DISTRIBUCION DE LAS BANDEJAS Y CONDUCTORES DE ALIMENTACIÓN Y CARGA PARA EL N.A.P.

Dicha alimentación partirá de los cables de acometida al local existentes y se empalmarán al conductor subterráneo de 4x16 mm2 + PE (16 mm2) provisto mediante uniones de cobre aislados con termocontraíble. Este conjunto estará contenido por una caja de paso, de las medidas adecuadas para poder trabajar con comodidad, estanca de aluminio fundido o inyectado marca CONEXTUBE o de calidad y prestaciones similares.

De dicha caja de paso saldrá el conductor subterráneo de 4x16 mm2 + PE (16 mm2) mediante prensacable de la medida adecuada. La máxima caída de tensión admisible por circuito será del 5%.

El conductor de alimentación estará colocado sobre bandeja portacables del tipo perforada de 100 mm de ancho y será montada durante todo el recorrido con todos los accesorios adecuados, según el tipo de montaje en cada sector.

En todos los sectores donde existan bajadas de la bandeja se utilizarán los embudos y/o curvas verticales correspondientes.

En los tramos verticales o sobre piso se utilizará el “soporte de bandejas al piso”, códigos SBP-050/150-Z SBP-150/300-Z, según el caso, para sujetarlos ya sea a la pared o piso.

La acometida al tablero seccional será por la parte inferior del mismo con bandeja perforada de 100 mm y conductor subterráneo de 4x16 mm2 + PE (16 mm2) mediante prensacable de la medida adecuada. La salida será con cable subterráneo de la sección adecuada para cada carga (ver tabla en punto 2.2.1.1.8.2.). La bandeja de salida será de 200 mm y estará vinculada al tablero mediante el accesorio “acometida a tablero”, código ACP-200-Z.

De la bandeja de salida, antes de llegar al piso para alimentar algunas de las cargas se derivará mediante unión “TEE” o “CRUZ” (según corresponda), reducciones y los accesorios necesarios 2 bandejas de 50 mm con cable subterráneo de 4x4 mm2 + PE (4 mm2) para alimentar a cada uno de los 2 aires acondicionados, y se colocarán todos los accesorios de bandeja necesarios para llegar a los mismos, y se verá el recorrido con la Dirección de los trabajos.

Para llegar a las demás cargas, se continuará con la bandeja de 200 mm y los conductores correspondientes hasta acometer al piso mediante una curva vertical y luego se utilizarán todos los accesorios adecuados, como ser uniones TEE, CRUZ, curvas, reducciones y bandejas de la sección adecuada (dejando un mínimo de espacio vacante del 20%) para llegar a la conexión de cada carga, igualmente se verá con la Dirección de los trabajos.

Todos los conductores transportados por bandeja estarán dispuestos en forma prolija y precintados a la misma e identificados, mediante anillos o precintos identificadores HELLERMANNTYTON o de calidad y prestaciones similares, cada 3 metros en tramos largos y cada 1 metro en tramos cortos.

La ubicación del tablero seccional se verá con la Dirección de los trabajos.

          - TIPOS DE ALIMENTACION ELECTRICA.

Tanto para para el DATA CENTER como para el N.A.P., en sus respectivos tableros seccionales se alojará una llave rotativa a levas monofásica de 2 posiciones (planos Nº 1, 2, 3 y 4).

La función de estas llaves rotativas es la de poder alimentar el equipamiento informático en forma directa o a través de una UPS (16 kVA para el DATA CENTER y 6 kVA para el N.A.P.) de entrada trifásica y salida monofásica.

Como la salida de estas UPS son monofásicas, la alimentación (ya sea directa o a través de UPS) para el equipamiento informático será monofásica (planos Nº 1 y 2).

Para el caso del N.A.P., en el tablero seccional se alojará un segundo interruptor rotativo a levas tetrapolar (planos Nº 2 y 4), cuya función es la de alimentar en forma alternada los 2 equipos de aire acondicionado existentes.

      - PROVISION E INSTALACION DE 2 (DOS) INTERRUPTORES PARA ALIMENTACION DEL TABLERO SECCIONAL DE CUARTOS TECNICOS DE DATOS INFORMATICOS (TSBT1).

      - CARACTERISTICAS DE LOS INTERRUPTORES.

Se proveerá e instalará 2 interruptores automáticos de caja moldeada marca ABB SACE TMAX T5 400 TMD tetrapolares o de similar calidad y prestaciones. Los mismos se montarán en la columna Nº 3, cubicle Nº 3, del Tablero Gral. de Baja Tensión, ubicado en la Sala de Tableros Generales de Baja Tensión en el SS del edificio de Av. Paseo Colón Nº 982. Estos interruptores se utilizarán para alimentar el Tablero Seccional de Cuartos Técnicos de Datos Informáticos (TSBT1), ubicado en dicha Sala de Tableros.

Ambos interruptores deberán contar con todos los accesorios necesarios para su instalación. Además, tendrán la cantidad necesaria de contactos auxiliares con el objeto de poder visualizar (conexión mediante) su estado (Abierto – Cerrado) a través de un sistema SCADA existente.

Los mismos deberán estar identificados con carteles de luxite grabados.

Las salidas de ambos interruptores estarán puenteadas de modo tal de tener una única alimentación al tablero seccional TSBT1.

Uno de los interruptores será alimentado de barras correspondientes al transformador Nº 1 de 800kVA y el otro será alimentado de barras correspondientes al transformador Nº 3 de 500kVA.

Estos interruptores estarán enclavados mecánicamente de tal forma que no puedan encontrarse cerrados simultáneamente. Dicho enclavamiento será similar a los existentes en el Tablero Gral. de Baja Tensión. Se verá con la Dirección de los trabajos.

      - MONTAJE.

Estos interruptores reemplazarán a los 2 interruptores automáticos tetrapolares de caja moldeada marca SIEMENS 3VT2 In= 250 A existentes.

Los interruptores existentes alimentan a cada uno de los 2 interruptores de entrada del tablero seccional TSBT1, con conductores unipolares de 70 mm2 de sección, y son alimentados de barras correspondientes al transformador Nº 1 de 800 kVA.

El montaje de los nuevos interruptores será tal que los mismos, siendo alimentados por distintos transformadores (Nº1 y Nº 3), tengan una única salida de 2 cables unipolares de 70 mm2 (existentes) por cada polo para alimentar a cada interruptor de entrada del tablero seccional TSBT1.