# APÉNDICE Nº 4 al PByCP - CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 01/2017

SERVICIO DE AHUYENTAMIENTO DE MURCIÉLAGOS Y AVES PARA LA SSSLD

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SERVICIO DE AHUYENTAMIENTO DE MURCIELAGOS, PALOMAS Y OTRAS AVES EN LA SUBSECRETARIA DEL SERVICIO LOGISTICO DE LA DEFENSA (Azopardo 250, Pisos 4º, 12º y 13º  y Av. J. Quartino 1409  de C.A.B.A.)

- SERVICIO A REALIZAR:

  - Condiciones generales

- Todos los materiales a utilizarse serán de primera calidad, de marcas reconocidas en el mercado y aprobados por las normas correspondientes.

- Los trabajos deberán estar a cargo y ejecutados por personal técnico idóneo.

- El adjudicatario deberá realizar todos aquellos trabajos y proveer elementos que, aunque no se detallen o indiquen en la documentación, sean necesarios para la correcta y eficaz terminación de la tarea, previa coordinación y aprobación del Jefe de Departamento Servicios Generales.

- Las tareas no deberán obstruir la labor diaria del personal de la SSSLD.

- El adjudicatario tendrá especialmente en cuenta las medidas de seguridad  para prevenir accidentes de sus empleados u otra persona que circule en inmediaciones de los lugares de trabajo.

- Todo el personal afectado al trabajo previsto, deberá poseer cobertura de aseguradora de riesgo de trabajo y seguro de vida obligatorio.

- El adjudicatario deberá considerar la provisión de elementos para trabajo en altura como escaleras andamios tubulares modulares desarmables, tijeras eléctricas de izado, arneses, etc.

- Vestimenta del Personal: La totalidad del personal obrero llevará ropa de trabajo y elementos de seguridad acorde a la actividad  que está desarrollando.

- Las herramientas de trabajo deberán cumplir rigurosa y estrictamente con las normas de seguridad previstas por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.

- El adjudicatario ejecutará el servicio de ahuyentamiento de murciélagos, palomas y otras aves con provisión de personal, mano de obra, materiales y/o elementos específicos para realizar dicha tarea.

- El servicio de ahuyentamiento deberá proveerse como mínimo cuatro (4) veces por año, en lo posible trimestralmente, asegurando desde el primer servicio y hasta la duración del contrato la no permanencia de murciélagos, palomas y otras  aves en los lugares previstos según Apéndice 3, previa coordinación con el Departamento Servicios Generales.

Las tareas de mantenimiento enumeradas precedentemente se llevarán a cabo a los efectos de lograr la eliminación de, murciélagos, palomas y otras aves, durante todo el tiempo de duración del contrato. El no cumplimiento de esta exigencia por parte del Adjudicatario dará derecho a la Subsecretaria del Servicio Logístico de la Defensa, a la rescisión inmediata del contrato.