## Hoja2
APÉNDICE Nº 5 del PByCP - LICITACIÓN PÚBLICA Nº 56/ 2016 - PROGRAMA DE ENTREGA Y CANTIDADES A PROVEER
RENGLÓN | SIBYS | DESCRIPCIÓN DEL EFECTO | OBSERVACIONES | U M | SLA ARA | SLA EA | SLA FAA | SLA EMCO | TOTAL GRAL
1 | 243-00742-0008 | PISOS EN ROLLO; MATERIAL GOMA - TIPOP IMITACIÓN PARQUET - ANCHO 18,M - LARGO 20M | 2 mm de espesor Material con retardador de llama. Admiten cordón de soldadura y zócalo sanitario Colores: cedro o roble. (LEY 19,640 - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 600 | 960 | 1000 | 0 | 2560
2 | 243-00742-0022 | PISOS EN ROLLO; MATERIAL GOMA - TIPO MONEDA - ANCHO 1M - LARGO 20M | 3 mm DE ESPESOR. (LEY 19,640 - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 240 | 450 | 150 | 0 | 840
3 | 255-01076-0001 | PASTINAS; PRESENTACIÓN 1Kg | COLOR BLANCO , (LEY 19,640 - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
4 | 255-03205-0010 | IMPERMEABILIZANTES; TIPO EXTERIOR - PRESENTACIÓN ENVASE X 25Kg | IMPERMEABILIZANTE PARA MANTENER AGUA EN EL INTERIOR DEL RECIPIENTE TIPO SKA MONOTOP 107, (LEY 19,640 - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
5 | 258-00378-0180 | CAÑOS DE PLÁSTICO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIÁMETRO INTERIOR 4PULG - ESPESOR 3MM - EXTREMO CON ROSCA - LONG. DE CUERPO 6M - PRESIÓN DE TRABAJO 4KG/CM2 | TIPO AMPLIADO: TRICAPA / PARA AGUA FRÍA(Norm Tec:IRAM 13470 / IRAM 13471) CAÑOS DE 4 MTS DE LARGO, (LEY 19,640 - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 8 | 0 | 30 | 0 | 38
6 | 259-01240-0008 | MEMBRANAS IMPERMEABILIZANTE; ESPESOR 4MM - LARGO 10M - DENSIDAD 3500GR/M2 | CON TERMINACIÓN DE GEOTEXTIL, TIPO MEMBRANA ASFÁLTICA.(Norm Tec:IRAM 6684/5) ANCHO : 1 MT. , (LEY 19,640 - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 42 | 40 | 50 | 20 | 152
7 | 259-01643-0002 | ACELERANTES DE FRAGÜE; CLASE P/MORTERO Y HORMIGÓN - DOSAJE MÍNIMO/MÁXIMO EN AGUA 1:0 / 1:3 - FRAGUADO INICIAL (MIN/MAX) 10 / 40MIN - FRAGUADO FINAL (MIN/MAX) 50 / 150MIN - SIN CLORUROS - PRESENTACIÓN BIDÓN DE 25Kg | (LEY 19,640 - RÉGIMEN RANCHO - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 38 | 15 | 0 | 20 | 73
8 | 259-01643-0004 | ACELERANTES DE FRAGÜE; CLASE P/MORTERO Y HORMIGÓN - DOSAJE MÍNIMO/MÁXIMO EN AGUA 1:0 / 1:5 - FRAGUADO INICIAL (MIN/MAX) 1 / 120MIN - FRAGUADO FINAL (MIN/MAX) 3 / 240MIN - CON CLORUROS - PRESENTACIÓN 6Kg | AGENTE DE UNIÓN ENTRE HORMIGÓN FRESCO Y ENDURECIDO TIPO SIKADUR 32 GEL., (LEY 19,640 - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 24 | 0 | 0 | 0 | 24
9 | 259-02791-0009 | MEMBRANAS ESPUMA POLIETILENO; ANCHO 1M - LARGO 20M - ESPESOR 3CM - TIPO TÉRMICA | DEBE PROVEER, DE BAJA DENSIDAD , CON DOS CARAS DE ALUMINIO, TIPO THERMO FOIL PREMIUM BLOCK., (LEY 19,640 - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 230 | 15 | 20 | 16 | 281
10 | 259-07177-0003 | MORTEROS P/RELLENO; TIPO 60H - PRESENTACIÓN BOLSA X 30Kg | TIPO SIKA GRUP 212 X 30Kg, (LEY 19,640 - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
11 | 261-00545-0015 | CERÁMICAS P/PISO; DIMENSIÓN 30 X 30CM - TIPO BOHEMIA | COLOR BEIGE, (LEY 19,640 - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA) | ROLLO | 100 | 0 | 300 | 0 | 400
12 | 261-00555-0140 | CERÁMICAS P/REVESTIMIENTOS; DIMENSIÓN 20 X 20Cm - TIPO CORALLO | COLOR BEIGE, (LEY 19,640 - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 100 | 0 | 100 | 0 | 200
13 | 261-00763-0004 | ARCILLAS EXPANDIDAS; PRESENTACIÓN BOLSA X 40Kg | (LEY 19,640 - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
14 | 262-09025-0001 | LADRILLOS DE VIDRIO; TIPO BASTÓN CRUZADO - DIMENSIÓN 19 X 19 X 8Cm | (LEY 19,640 - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 200 | 0 | 0 | 0 | 200
15 | 265-00335-0013 | CEMENTO PORTLAND; TIPO A.R.S.(ALTA RESISTENCIA) - PRESENTACIÓN BOLSA X 50Kg - CANT. PLIEGOS BOLSAS 3 | S/N(Norm Tec:IRAM 1635 ASTM C-1012), (LEY 19,640 - RÉGIMEN RANCHO - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 160 | 60 | 300 | 100 | 620
16 | 265-01442-0003 | HIDRÓFUGOS; PRESENTACIÓN BIDÓN DE 10L - USO IMPERMEABLE | (LEY 19,640 - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
17 | 265-01740-0003 | PLACAS PRE MOLDEADA DE YESO; ESPESOR 12,5MM - TIPO RESISTENTE A LA HUMEDAD | Ancho 1200mm - largo 2600mm - (Tipo Durlock Línea Verde)(Norm Tec:IRAM 11643), (LEY 19,640 - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 17 | 60 | 100 | 40 | 217
18 | 265-01740-0005 | PLACAS PRE MOLDEADA DE YESO; ESPESOR 12,5MM - TIPO RESISTENTE AL FUEGO | Ancho 1200mm - largo 2600mm - (Tipo Durlock Línea Roja)(Norm Tec:IRAM 11643), (LEY 19,640 - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 17 | 60 | 400 | 15 | 492
19 | 265-01741-0003 | CAL; PRESENTACIÓN BOLSA 25Kg - USO CONSTRUCCIÓN - TIPO AÉREA HIDRATADA | (LEY 19,640 - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
20 | 265-01741-0005 | CAL; PRESENTACIÓN BOLSA 30Kg - USO REVOQUE - TIPO HIDRÁULICA | (LEY 19,640 - RÉGIMEN RANCHO - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
21 | 265-06896-0002 | ADHESIVOS P/AZULEJO Y CERÁMICO; PRESENTACIÓN BOLSA X 10Kg - TIPO COMÚN | (LEY 19,640 - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 20 | 15 | 30 | 0 | 65
22 | 265-06896-0003 | ADHESIVOS P/AZULEJO Y CERÁMICO; PRESENTACIÓN BOLSA X 30Kg - TIPO IMPERMEABLE | (LEY 19,640 - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
23 | 269-00785-0016 | LANA DE VIDRIO; USO FONO ABSORBENTE Y TÉRMICO - REVESTIMIENTO FOIL DE ALUMINIO - PRESENTACIÓN FIELTRO EN ROLLO - ESPESOR 50mm - ANCHO 1200mm - LARGO 15000mm | (LEY 19,640 - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA) | KG | 2 | 40 | 0 | 10 | 52
24 | 271-00159-0014 | CABLES DE ACERO; TIPO 6 X 24 + 7 - DIÁMETRO 16MM - ALMA ACERO - CARGA DE ROTURA 11500Kg | PRESENTACIÓN: ROLLO X 100 MTS.(Norm Tec:IRAM 547) (LEY 19,640 - RÉGIMEN RANCHO - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA) | KG | 7 | 0 | 0 | 2 | 9
25 | 271-00159-0015 | CABLES DE ACERO; TIPO 6 X 19 - DIÁMETRO 6mm - ALMA TEXTIL - CARGA DE ROTURA 1546Kgf | LA UND DE MEDIDA ES ROLLO X 10M (LEY 19,640 - RÉGIMEN RANCHO - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 22 | 80 | 0 | 10 | 112
26 | 271-00159-0018 | CABLE DE ACERO; TIPO 6 X 19 SEALE - DIÁMETRO 8MM - ALMA ACERO - CARGA DE ROTURA 3196KGF | PRESENTACIÓN: ROLLO X 50 MTS. (LEY 19,640 - RÉGIMEN RANCHO - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA) | KG | 19 | 0 | 0 | 2 | 21
27 | 271-00159-0019 | CABLES DE ACERO; TIPO 6 X 24 - DIÁMETRO 8mm - ALMA 7 TEXTILES - CARGA DE ROTURA 2506Kgf | LA UND DE MEDIDA ES ROLLO X 10M (LEY 19,640 - RÉGIMEN RANCHO - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 30 | 40 | 2 | 10 | 82
28 | 271-00159-0022 | CABLE DE ACERO; TIPO CORDÓN 1 X 7 - DIÁMETRO 10MM - ALMA ACERO - CARGA DE ROTURA 7610KGF | PRESENTACIÓN: ROLLO X 100 MTS. (LEY 19,640 - RÉGIMEN RANCHO - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 3 | 0 | 0 | 2 | 5
29 | 271-00159-0101 | CABLE DE ACERO; TIPO CORDÓN 1 X 7 - DIÁMETRO 6MM - ALMA ACERO - CARGA DE ROTURA 2740KGF | PRESENTACIÓN: ROLLO X 100 MTS. (LEY 19,640 - RÉGIMEN RANCHO - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 19 | 0 | 1 | 2 | 22
30 | 271-00977-0029 | PERFILES NORMALIZADO; TIPO C - TRATAMIENTO CONFORMADO EN FRIO - ALMA X ALA X ESP. 100 X 50 X 2.5MM | LONG. 6 MTS (Norm Tec:IRAM IAS U 500 206-3 IRAM IAS U 500 237) GALVANIZADO - EL ESPESOR DE LA UND COTIZADA ES DE 2MM, (LEY 19,640 - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 27 | 0 | 100 | 15 | 142
31 | 271-00977-0059 | PERFILES NORMALIZADO; TIPO U - TRATAMIENTO LAMINADO EN CALIENTE - ALMA X ALA X ESP. 180 X 70 X 8MM | LONG. 4 MTS (Norm Tec:IRAM IAS U 500 206-2 IRAM IAS U 500 237), (LEY 19,640 - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 13 | 0 | 50 | 15 | 78
32 | 271-00977-0169 | PERFILES NORMALIZADOS; TIPO C - TRATAMIENTO CONFORMADO EN FRIO - ALMA X ALA X ESP. 180 X 70 X 3.2 X LABIO 25mm | LONG. 6 MTS (NORMA DE FABRICACIÓN: IRAM - IAS - U-500-205-3) GALVANIZADO., (LEY 19,640 - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 29 | 0 | 0 | 40 | 69
33 | 271-04338-0001 | GANCHOS P/TECHO; MATERIAL HIERRO GALVANIZADO - USO P/FIJACIÓN DE CHAPA - TIPO IPN Nº10 - ROSCA CON - TUERCA CON - ARANDELA CON | (LEY 19,640 - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 900 | 0 | 0 | 0 | 900
34 | 271-06897-0024 | PERFILES DE CHAPA; TIPO MONTANTE -69 X 26mm | PARA SISTEMA DURLOK(Norm Tec:IRAM IAS U 500 243), (LEY 19,640 - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA) | caja | 20 | 160 | 400 | 60 | 640
35 | 271-06897-0026 | PERFILES DE CHAPA; TIPO SOLERA - ESPESOR 70 X 35mm | PARA SISTEMA DURLOCK(Norm Tec:IRAM IAS U 500 243), (LEY 19,640 - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 27 | 60 | 250 | 40 | 377
36 | 271-07291-0002 | VARILLAS DE HIERRO ALETEADA; DIMENSIÓN 8mm - LARGO 12M | (NORMA IRAM IAS U 500-528), (LEY 19,640 - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
37 | 271-07291-0003 | VARILLAS DE HIERRO ALETEADA; DIMENSIÓN 6mm - LARGO 12M | (NORMA IRAM IAS U 500-528), (LEY 19,640 - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
38 | 271-07291-0008 | VARILLAS DE HIERRO ALETEADA; DIMENSIÓN 4,2mm - LARGO 12M | (NORMA IRAM IAS U 500-528), (LEY 19,640 - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
39 | 274-01179-0033 | VENTANAS METÁLICAS; MATERIAL ALUMINIO - CANT. DE HOJAS 2 - ANCHO 1,185M - ALTO 0,978M - TIPO CORREDIZA | DE 33 MM DE ESPESOR, CON VIDRIO DOBLE Y UN VIDRIO DE REPUESTO POR HOJA, ANCHO DE MARCO 100 MM PARA SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN TIPO DURLOCK., (LEY 19,640 - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 30 | 0 | 10 | 8 | 48
40 | 279-01241-0007 | MEMBRANAS C/ALUMINIO; ESPESOR 4MM - ESPESOR ALUMINIO 40 NANÓMETROS - ANCHO 1M - LARGO 20M - DENSIDAD ALTA | Norm Tec:IRAM 6680, (LEY 19,640 - RÉGIMEN RANCHO - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 64 | 40 | 50 | 0 | 154
41 | 279-01653-0254 | CAÑOS; MATERIAL HIERRO NEGRO - DIÁMETRO 1 1/2PULG - ESPESOR 3MM | DEBE PROVEER CADA UNIDAD X 6 M(Norm Tec:IRAM (IAS U 500)2502), (LEY 19,640 - RÉGIMEN RANCHO - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 18 | 0 | 0 | 0 | 18
42 | 279-01653-0256 | CAÑOS; MATERIAL HIERRO GALVANIZADO - DIÁMETRO 4pulg - ESPESOR 3mm | LARGO DEL CUERPO 6,4m.(Norm Tec:IRAM (IAS U 500)2502), (LEY 19,640 - RÉGIMEN RANCHO - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
43 | 279-01653-0268 | CAÑOS; MATERIAL HIERRO GALVANIZADO - DIÁMETRO 2pulg - ESPESOR 3mm | LARGO DEL CUERPO 6,4m - DEBE PROVEER SIN ROSCA(Norm Tec:IRAM (IAS U 500)2502), (LEY 19,640 - RÉGIMEN RANCHO - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
44 | 284-00316-0003 | ARENA SILÍCEA; GRANULOMETRÍA FINA TIPO CONSTR. | (LEY 19,640 - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 7 | 14 | 3 | 3 | 27
45 | 284-02107-0001 | PIEDRAS PARTIDA; DIÁMETRO 1 A 1,5Cm | PARA CONSTRUCCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA METRO CÚBICO (M3), (LEY 19,640 - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 7 | 12 | 30 | 3 | 52
46 | 284-06866-0004 | ARENA; TIPO FINA - MEDIDA 1M3 | (LEY 19,640 - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA) | ROLLO | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
47 | 294-08102-0006 | POTES POLIESTIRENO EXPANDIDO; CAPACIDAD 340mL - TAPA CON | (LEY 19,640 - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA) | ROLLO | 36 | 0 | 0 | 0 | 36
48 | 299-01476-0064 | LLAVES DE PASO; USO P/LÍQUIDOS - MATERIAL BRONCE - TIPO EXCLUSA - MEDIDA 4PULG - ROSCA EXTREMOS HEMBRA - HEMBRA | DEBE PROVEER CON BRIDA DE 8 ORIFICIOS, TIPO S - 150(Norm Tec:IRAM 2572 IRAM 2570), (LEY 19,640 - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
49 | 299-02792-0008 | PLACAS PARA PISO, MATERIAL FIBRA DE MADERA DIMENSIÓN 130 X 20Cm - ESPESOR 8mm | PISO FLOTANTE 8MM, TIPO KRONATEX DYNAMIC 8MM AC4 PINO SACRAMENTO D, MEDIDA TABLA 1380MM X 193MM - CAJA X 8 UNID (2,1M2), (LEY 19,640 - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 0 | 0 | 200 | 0 | 200
50 | 299-04911-0159 | PLACAS; USO AISLANTE - ESPESOR 5Cm - MATERIAL POLIESTIRENO EXPANDIDO - DIMENSIÓN 4 X 1,15M | PANEL MACHIMBRADO METÁLICO CON PUR UNA CARA BLANCA Y UNA CARA NEGRA DE 1.15M X 4.30M X 75mm, (LEY 19,640 - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 40 | 0 | 0 | 60 | 100
51 | 299-04911-0178 | PLACAS; USO CONSTRUCCIÓN - ESPESOR 10mm - MATERIAL FIBROCEMENTO - DIMENSIÓN 240 X 120Cm | (LEY 19,640 - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 4 | 40 | 200 | 60 | 304
52 | 259-01240-0008 | MEMBRANAS IMPERMEABILIZANTE; ESPESOR 4MM - LARGO 10M - DENSIDAD 3500GR/M2 | CON TERMINACIÓN DE GEOTEXTIL, TIPO MEMBRANA ASFÁLTICA.(Norm Tec:IRAM 6684/5) ANCHO : 1 MT. , (SIN EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 10 | 10 | 0 | 0 | 20
53 | 259-01643-0002 | ACELERANTES DE FRAGÜE; CLASE P/MORTERO Y HORMIGÓN - DOSAJE MÍNIMO/MÁXIMO EN AGUA 1:0 / 1:3 - FRAGUADO INICIAL (MIN/MAX) 10 / 40MIN - FRAGUADO FINAL (MIN/MAX) 50 / 150MIN - SIN CLORUROS - PRESENTACIÓN BIDÓN DE 25Kg | (SIN EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
54 | 259-02791-0009 | MEMBRANAS ESPUMA POLIETILENO; ANCHO 1M - LARGO 20M - ESPESOR 3CM - TIPO TÉRMICA | DEBE PROVEER, DE BAJA DENSIDAD , CON DOS CARAS DE ALUMINIO, TIPO THERMO FOIL PREMIUM BLOCK., (SIN EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 0 | 5 | 0 | 0 | 5
55 | 261-00545-0015 | CERÁMICAS P/PISO; DIMENSIÓN 30 X 30CM - TIPO BOHEMIA | COLOR BEIGE, (SIN EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
56 | 261-00555-0140 | CERÁMICAS P/REVESTIMIENTOS; DIMENSIÓN 20 X 20Cm - TIPO CORALLO | COLOR BEIGE, (SIN EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
57 | 265-00335-0013 | CEMENTO PORTLAND; TIPO A.R.S.(ALTA RESISTENCIA) - PRESENTACIÓN BOLSA X 50Kg - CANT. PLIEGOS BOLSAS 3 | S/N(Norm Tec:IRAM 1635 ASTM C-1012), (SIN EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 50 | 20 | 0 | 0 | 70
58 | 265-01740-0003 | PLACAS PRE MOLDEADA DE YESO; ESPESOR 12,5MM - TIPO RESISTENTE A LA HUMEDAD | Ancho 1200mm - largo 2600mm - (Tipo Durlock Línea Verde)(Norm Tec:IRAM 11643), (SIN EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 15 | 15 | 0 | 0 | 30
59 | 265-01740-0005 | PLACAS PRE MOLDEADA DE YESO; ESPESOR 12,5MM - TIPO RESISTENTE AL FUEGO | Ancho 1200mm - largo 2600mm - (Tipo Durlock Línea Roja)(Norm Tec:IRAM 11643), (SIN EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 15 | 15 | 0 | 0 | 30
60 | 265-06896-0002 | ADHESIVOS P/AZULEJO Y CERÁMICO; PRESENTACIÓN BOLSA X 10Kg - TIPO COMÚN | (SIN EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 10 | 5 | 0 | 0 | 15
61 | 269-00785-0016 | LANA DE VIDRIO; USO FONO ABSORBENTE Y TÉRMICO - REVESTIMIENTO FOIL DE ALUMINIO - PRESENTACIÓN FIELTRO EN ROLLO - ESPESOR 50mm - ANCHO 1200mm - LARGO 15000mm | (SIN EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 0 | 20 | 0 | 0 | 20
62 | 271-00159-0014 | CABLES DE ACERO; TIPO 6 X 24 + 7 - DIÁMETRO 16MM - ALMA ACERO - CARGA DE ROTURA 11500Kg | PRESENTACIÓN: ROLLO X 100 MTS.(Norm Tec:IRAM 547) (SIN EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
63 | 271-00159-0015 | CABLES DE ACERO; TIPO 6 X 19 - DIÁMETRO 6mm - ALMA TEXTIL - CARGA DE ROTURA 1546Kgf | LA UND DE MEDIDA ES ROLLO X 10M (SIN EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 2 | 20 | 0 | 0 | 22
64 | 271-00159-0018 | CABLE DE ACERO; TIPO 6 X 19 SEALE - DIÁMETRO 8MM - ALMA ACERO - CARGA DE ROTURA 3196KGF | PRESENTACIÓN: ROLLO X 50 MTS. (SIN EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
65 | 271-00159-0019 | CABLES DE ACERO; TIPO 6 X 24 - DIÁMETRO 8mm - ALMA 7 TEXTILES - CARGA DE ROTURA 2506Kgf | LA UND DE MEDIDA ES ROLLO X 10M (SIN EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 5 | 6 | 0 | 0 | 11
66 | 271-00159-0101 | CABLE DE ACERO; TIPO CORDÓN 1 X 7 - DIÁMETRO 6MM - ALMA ACERO - CARGA DE ROTURA 2740KGF | PRESENTACIÓN: ROLLO X 100 MTS. (SIN EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
67 | 271-00977-0029 | PERFILES NORMALIZADO; TIPO C - TRATAMIENTO CONFORMADO EN FRIO - ALMA X ALA X ESP. 100 X 50 X 2.5MM | LONG. 6 MTS (Norm Tec:IRAM IAS U 500 206-3 IRAM IAS U 500 237) GALVANIZADO - EL ESPESOR DE LA UND COTIZADA ES DE 2MM, (SIN EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
68 | 271-00977-0059 | PERFILES NORMALIZADO; TIPO U - TRATAMIENTO LAMINADO EN CALIENTE - ALMA X ALA X ESP. 180 X 70 X 8MM | LONG. 4 MTS (Norm Tec:IRAM IAS U 500 206-2 IRAM IAS U 500 237), (SIN EXENCIÓN IMPOSITIVA) | KG | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
69 | 271-00977-0169 | PERFILES NORMALIZADOS; TIPO C - TRATAMIENTO CONFORMADO EN FRIO - ALMA X ALA X ESP. 180 X 70 X 3.2 X LABIO 25mm | LONG. 6 MTS (NORMA DE FABRICACIÓN: IRAM - IAS - U-500-205-3) GALVANIZADO., (SIN EXENCIÓN IMPOSITIVA) | KG | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
70 | 271-06897-0024 | PERFILES DE CHAPA; TIPO MONTANTE -69 X 26mm | PARA SISTEMA DURLOK(Norm Tec:IRAM IAS U 500 243), (SIN EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 10 | 30 | 0 | 0 | 40
71 | 271-06897-0026 | PERFILES DE CHAPA; TIPO SOLERA - ESPESOR 70 X 35mm | PARA SISTEMA DURLOCK(Norm Tec:IRAM IAS U 500 243), (SIN EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 15 | 15 | 0 | 0 | 30
72 | 274-01179-0033 | VENTANAS METÁLICAS; MATERIAL ALUMINIO - CANT. DE HOJAS 2 - ANCHO 1,185M - ALTO 0,978M - TIPO CORREDIZA | DE 33 MM DE ESPESOR, CON VIDRIO DOBLE Y UN VIDRIO DE REPUESTO POR HOJA, ANCHO DE MARCO 100 MM PARA SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN TIPO DURLOCK., (SIN EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
73 | 279-01241-0007 | MEMBRANAS C/ALUMINIO; ESPESOR 4MM - ESPESOR ALUMINIO 40 NANÓMETROS - ANCHO 1M - LARGO 20M - DENSIDAD ALTA | Norm Tec:IRAM 6680, (SIN EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 10 | 10 | 0 | 0 | 20
74 | 279-01653-0254 | CAÑOS; MATERIAL HIERRO NEGRO - DIÁMETRO 1 1/2PULG - ESPESOR 3MM | DEBE PROVEER CADA UNIDAD X 6 M(Norm Tec:IRAM (IAS U 500)2502), (SIN EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
75 | 284-00316-0003 | ARENA SILÍCEA; GRANULOMETRÍA FINA TIPO CONSTR. | (SIN EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 4 | 7 | 0 | 0 | 11
76 | 284-02107-0001 | PIEDRAS PARTIDA; DIÁMETRO 1 A 1,5Cm | PARA CONSTRUCCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA METRO CÚBICO (M3), (SIN EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 5 | 5 | 0 | 0 | 10
77 | 299-04911-0178 | PLACAS; USO CONSTRUCCIÓN - ESPESOR 10mm - MATERIAL FIBROCEMENTO - DIMENSIÓN 240 X 120Cm | (SIN EXENCIÓN IMPOSITIVA) | UN | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
MINISTERIO DE DEFENSA Subsecretaría del Servicio Logístico de la Defensa
“2016 – Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”