## Hoja2
APÉNDICE Nº 5 al PByCP - LICITACIÓN PRIVADA Nº 8/2016 - PROGRAMA DE ENTREGA Y CANTIDADES A PROVEER
RENGLÓN | SIBYS | DESCRIPCIÓN DEL EFECTO | O B S E R V A C I O N E S | U M | CUARTO TRIMESTRE 2016
[5 empty] | SLA ARA | SLA FAA | SLA EMCO | PECOMP | TOTAL GENERAL
[5 empty] | RANCHO | Ley 19.640 | Ley 19.640
1 | 433-05428-0001 | OXIMETRO DE PULSO; LECTURA PANTALLA LCD - RANGO DE MEDICIÓN 0 A 100% - ALARMA AJUSTABLE - CARGADOR DE BATERIA CON - ACCESORIO SENSOR | VER APÉNDICE Nº 6 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SEGÚN ET-DEF Nº 113/02 - RÉGIMEN IMPOSITIVO CON EXENCIÓN | UN | 0 | 2 | 2 | 0 | 4
2 | 433-08492-0003 | SET DE VIAS AÉREAS; COMPONENTES 33 | VER APÉNDICE Nº 6 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - RÉGIMEN IMPOSITIVO CON EXENCIÓN | UN | 0 | 2 | 1 | 0 | 3
3 | 433-00130-0004 | TENSIOMETRO ARTERIAL; RANGO DE PRESIÓN 0 A 300MM HG - RANGO PULSACIONES SIN - TIPO MANUAL | SEGÚN ET-DEF Nº 725 / 02 - RÉGIMEN IMPOSITIVO CON EXENCIÓN | UN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
4 | 433-00131-0003 | NEBULIZADOR; LARGO X ANCHO X ALTO 30 X 40CM - PESO APROX 2KG - ALIMENTACIÓN 220 V 50 HZ - TAMAÑO DE PARTICULAS 10 A 20 MICRONES | VER APÉNDICE Nº 6 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - RÉGIMEN IMPOSITIVO CON EXENCIÓN | UN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
5 | 433-01719-0049 | CAMILLAS; ANCHO 50Cm - LARGO 190Cm - ALTO 75Cm - ARNESES SIN - TIPO DE CONSULTORIO | SEGÚN NORMA DEF SAN 477-A - RÉGIMEN IMPOSITIVO CON EXENCIÓN | UN | 0 | 2 | 1 | 0 | 3
6 | 433-02044-0002 | LARINGOSCOPIO; MATERIAL ACERO INOXIDABLE - RAMAS ADULTO - ILUMINACIÓN CON | VER APÉNDICE Nº 6 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - RÉGIMEN IMPOSITIVO CON EXENCIÓN | UN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
7 | 433-02049-0001 | ESTETOSCOPIO; TIPO DE MEMBRANA - CAMPANA DOBLE | VER APÉNDICE Nº 6 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - RÉGIMEN IMPOSITIVO CON EXENCIÓN | UN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
8 | 433-03920-0092 | MANOMETROS; TIPO OXIGENOTERAPIA - RANGO DE MEDICIÓN 0 - 300psi | VER APÉNDICE Nº 6 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - RÉGIMEN IMPOSITIVO CON EXENCIÓN | UN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
9 | 433-04084-0002 | EQUIPO DE RAYOS X; USO RADIOLOGÍA - REGULACIÓN 50-150KW - COMANDO ELECTRICOS | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL - SEGÚN ET-DEF Nº 100/01 - RÉGIMEN IMPOSITIVO CON EXENCIÓN | UN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
10 | 433-00134-0006 | ELECTROCARDIÓGRAFO; TIPO DIGITAL - ALIMENTACIÓN 100 / 240V | ELECTROCARDIÓGRAFO DIGITAL DE TRES CANALES CON MEDIDOR DE ONDAS - SEGÚN ET-DEF Nº 098/03 - RÉGIMEN IMPOSITIVO CON EXENCIÓN | UN | 1 | 2 | 0 | 0 | 3
11 | 433-00130-0003 | TENSIOMETRO ARTERIAL; RANGO DE PRESIÓN 0 A 280MM HG - RANGO PULSACIONES 40 A 2001/M - ALIMENTACIÓN 4 PILAS "AA" - PESO APROX 410GR - TIPO AUTOMATICO POR BOMBA ELEC | TENSIOMETRO DIGITAL SEMIAUTOMÁTICO - RÉGIMEN IMPOSITIVO CON EXENCIÓN | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
12 | 433-00133-0002 | ELECTROBISTURI; TIPO MONOPOLAR Y BIPOLAR - CONTROL EN MANGO PORTAELECTRODO - POTENCIA 250 (ALTA)W | SEGÚN ET-DEF Nº 249/02 - RÉGIMEN IMPOSITIVO CON EXENCIÓN | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
13 | 433-00188-0204 | BALANZAS DE PRECISION; CAPACIDAD 100 KG // TIPO DIGITAL S/U - CAPACIDAD 100 Kg - SENSIBILIDAD 50 GR | SEGÚN ET-DEF Nº 089/00 - RÉGIMEN IMPOSITIVO CON EXENCIÓN | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
14 | 433-02046-0008 | CARDIODESFIBRILADORES; TIPO PORTATIL // ALIMENTACIÓN BATERIA RECARGABLE S/U - TIPO PORTATIL S/U - ACCESORIO 2 PAD P/ADULTO S/U | SEGÚN ET-DEF Nº 393/00 - RÉGIMEN IMPOSITIVO CON EXENCIÓN | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
15 | 433-08420-0002 | LAMPARA SCIALITICA; DAM DE PANTALLA 800MM - ANGÚLO DE GIRO LIBRE - ALTURA MAXIMA 3M - CANTIDAD BOMBILLAS 4 | SEGÚN ET-DEF Nº 572/01 - RÉGIMEN IMPOSITIVO CON EXENCIÓN | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
16 | 433-00177-0030 | AUTOCLAVE; DIMENSIÓN 70 X 70 X 60CM - METODO POR CALOR SECO (ESTUFA) - TIPO SEMIAUTOMATICO | SEGÚN ET-DEF Nº 078/02 - RÉGIMEN IMPOSITIVO CON EXENCIÓN | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
17 | 433-05602-0002 | PANTOSCOPIOS; USO MULTIPLE // USO MULTIPLE S/U - ALIMENTACIÓN A PILAS S/U - TIPO C/ CABEZALES INTERCAMBIABLES S/U | SEGÚN ET-DEF Nº 253/01 - RÉGIMEN IMPOSITIVO CON EXENCIÓN | UN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
18 | 433-08431-0005 | ESPECTROFOTOMETRO EMISIÓN ATOM; TIPO FOTOMETRO DE BOLSILLO - RANGO LONG. DE ONDA 436 - 860nM - ENFRIAMIENTO NO CORRESPONDE | PRODUCTO REQUERIDO POR MARCA Y MODELO - FOTOMETRO UNIVERSAL PORTÁTIL CON LEDS, Y FILTRO, CON MEDICIÓN DE PH Y TURBIDEZ : PHOTOFLEX¨TURB/SET . MARCA WTW (CÓDIGO FABRICANTE: 251110), ORIGEN: ALEMANIA - RÉGIMEN IMPOSITIVO CON EXENCIÓN | UN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
19 | 433-00133-0002 | ELECTROBISTURI; TIPO MONOPOLAR Y BIPOLAR - CONTROL EN MANGO PORTAELECTRODO - POTENCIA 250 (ALTA)W | SEGÚN ET-DEF Nº 249/02 - RÉGIMEN IMPOSITIVO SIN EXENCIÓN | UN | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
20 | 433-05260-0014 | RESPIRADORES; TIPO MICROPROCESADOR - CILINDRO SIN - SUJECIÓN SIN - MASCARA SIN - VISOR LCD - ACCESORIO NEBULIZADOR | SEGÚN ET-DEF Nº 182/01 - RÉGIMEN IMPOSITIVO SIN EXENCIÓN | UN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
21 | 433-07084-0006 | ANALIZADOR CLINICO; TIPO ION SELECTIVO - CANT. VARIABLES A MEDIR 3 - USO QUIMICA CLINICA | SEGÚN ET-DEF Nº 882/00 - RÉGIMEN IMPOSITIVO SIN EXNCIÓN | UN | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
22 | 433-01719-0046 | CAMILLA; ANCHO 90Cm - LARGO 210Cm - ALTO REGULABLE - ARNESES CON - TIPO COLCHON DE VACIO | SEGÚN ET-DEF Nº 259/01 - RÉGIMEN IMPOSITIVO SIN EXNCIÓN | UN | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
23 | 433-01719-0001 | CAMILLA; ANCHO 50CM - LARGO 183CM - ARNESES 5UN - TIPO ENTABLILLADORA | SEGÚN ET-DEF Nº 256/01 - RÉGIMEN IMPOSITIVO SIN EXNCIÓN | UN | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
24 | 433-06435-0001 | ANALIZADOR DE GASES EN SANGRE; PARAMETRO PH, PCO2, PO2, HBT, SO2, O2HB - COXIMETRO CON - CALIBRACION AUTOMÁTICA - COMPUTADORA CON - ALIMENTACIÓN 220 VOLT 50 HZ | MULTIPARAMETRICO PORTATIL - SEGÚN ET-DEF Nº 263/01 - RÉGIMEN IMPOSITIVO SIN EXENCIÓN | UN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
25 | 433-00177-0010 | AUTOCLAVE; DIMENSIÓN 40 X 60CM - METODO POR CALOR SECO (ESTUFA) - TIPO AUTOMÁTICO | SEGÚN ET-DEF Nº 078/02 - RÉGIMEN IMPOSITIVO SIN EXENCIÓN | UN | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
26 | 433-01719-0053 | CAMILLAS; ANCHO 44Cm - LARGO 180Cm - ALTO SIN - ARNESES CON - TIPO ENTABLILLADORA | SEGÚN ET-DEF Nº 300/01 - RÉGIMEN IMPOSITIVO SIN EXENCIÓN | UN | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
27 | 433-02046-0006 | CARDIODESFIBRILADOR; ALIMENTACIÓN 220V - TIPO TRANSPORTABLE - ACCESORIO MONITOR | SEGÚN ET-DEF Nº 183/03 - RÉGIMEN IMPOSITIVO SIN EXENCIÓN | UN | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
28 | 433-05416-0004 | CARROS DE PARO; TERMINACIÓN REVESTIMIENTO EPOXIDICO - PARACHOQUE ACERADO - CANTIDAD DE CAJONES CUATRO - MASTIL CON - CONTENEDOR P/TUBO DE OXÍGENO | SEGÚN ET-DEF Nº 568/01 - RÉGIMEN IMPOSITIVO SIN EXENCIÓN | UN | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
29 | 433-04600-0004 | CONTADOR HEMATOLOGÍCO; TIPO AUTOMÁTICO - PARAMETRO 22 - CURVAS DE DISTRIBUCIÓN 4 - IMPRESORA SI - VOLUMEN DE LA MUESTRA 130 A 240µL | SEGÚN ET-DEF Nº 254/01 - RÉGIMEN IMPOSITIVO SIN EXENCIÓN | UN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
30 | 433-00134-0006 | ELECTROCARDIÓGRAFO; TIPO DIGITAL - ALIMENTACIÓN 100 / 240V | SEGÚN ET-DEF Nº 302/01 - RÉGIMEN IMPOSITIVO SIN EXENCIÓN | UN | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
31 | 433-01719-0010 | CAMILLA; ANCHO 43CM - LARGO 220CM - ALTO 20CM - ARNESES 5 - TIPO EVACUACIÓN POR HELICOPTERO | SEGÚN ET-DEF Nº 887/00 - RÉGIMEN IMPOSITIVO SIN EXENCIÓN | UN | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
32 | 433-05607-0011 | REVELADORAS DE PELÍCULAS; VELOCIDAD DE PROCESO 60 PELÍCULA POR HORA - ALIMENTACIÓN 220V - PELICULA 35 X 35 - PROCESO AUTOMÁTICO | SEGÚN ET-DEF Nº 272/01 - RÉGIMEN IMPOSITIVO SIN EXENCIÓN | UN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
33 | 433-08420-0003 | LAMPARA SCIALITICA; DAM DE PANTALLA 180MM - ANGULO DE GIRO 360º - ALTURA MAXIMA 2M - CANTIDAD BOMBILLAS 2 | SEGÚN ET-DEF Nº 572/01 - RÉGIMEN IMPOSITIVO SIN EXENCIÓN | UN | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
34 | 433-05424-0004 | MONITOR PARAMETRO FISIOLOGICO; TIPO MULTIPARAMETRICO - TAMAÑO 357 X 205 X 415MM - AUTONOMIA 36H - TEMPERATURA 20 A 45°C - TENSIÓN SANGUINEA 30 A 300MM HG - ALIMENTACIÓN 110/240 | SEGÚN ET-DEF Nº 048/02 - RÉGIMEN IMPOSITIVO SIN EXENCIÓN | UN | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
35 | 433-05428-0001 | OXIMETRO DE PULSO; LECTURA PANTALLA LCD - RANGO DE MEDICIÓN 0 A 100% - ALARMA AJUSTABLE - CARGADOR DE BATERIA CON - ACCESORIO SENSOR | SEGÚN ET-DEF Nº 573/01 - RÉGIMEN IMPOSITIVO SIN EXENCIÓN | UN | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
36 | 433-04960-0001 | RESPIRADOR CICLADO ELECTRÓNICO; FRECUENCIA 5 A 50CPM - ACCESORIO TUBO DE OXIGENO INCORPORADO - ALIMENTACIÓN 220/12V | SEGÚN ET-DEF Nº 181/02 - RÉGIMEN IMPOSITIVO SIN EXENCIÓN | UN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
37 | 433-05420-0001 | BOMBA DE INFUSIÓN; ALIMENTACIÓN 220V - LECTURA POR DISPLAY - VOLUMEN 1 A 9999ML - CONTRAPRESIÓN 1 A 999MBAR | SEGÚN ET-DEF Nº 248/01 - RÉGIMEN IMPOSITIVO SIN EXENCIÓN | UN | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
38 | 433-05428-0003 | OXIMETROS DE PULSO; LECTURA LED DUAL - RANGO DE MEDICIÓN 0 A 100% - ALARMA SP O2 MAX Y MIN PROGRAMABLES - CARGADOR DE BATERIA CON - ACCESORIO SENSOR AUTOCONTENIDO | SEGÚN ET-DEF Nº 113/02 - RÉGIMEN IMPOSITIVO SIN EXENCIÓN | UN | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
39 | 433-00244-0038 | MICROSCOPIO; TIPO BINOCULAR - CANT. DE LENTES 4 - AUMENTO MAXIMO 1000 X | SEGÚN ET-DEF Nº 079/02 - RÉGIMEN IMPOSITIVO SIN EXENCIÓN | UN | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
40 | 433-09214-0007 | EQUIPOS DE REHABILITACIÓN; TIPO ONDA CORTA // TIPO ONDA CORTA S/U - USO FISIOTERAPIA S/U | SEGÚN ET-DEF Nº 886/00 - RÉGIMEN IMPOSITIVO SIN EXENCIÓN | UN | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
41 | 433-05424-0013 | MONITOR PARAMETRO FISIOLOGÍCO; TIPO MULTIPARAMETRICO - TAMAÑO 3,5pulg - AUTONOMIA 4H - TEMPERATURA 10 A 45°C - TENSIÓN SANGUINEA 0 A 300mm hg - ALIMENTACIÓN 220V | MULTIPARAMETRICO TRANSPORTABLE PARA EVACUACIÓN POR MEDIO AÉREO Y TERRESTRE - SEGÚN ET-DEF Nº 184/02 - RÉGIMEN IMPOSITIVO SIN EXENCIÓN | UN | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
42 | 433-07534-0001 | INCUBADORA; USO TERAPIA INTENSIVA NEONATAL - TERMOMETRO DIGITAL - RANGO DE MEDICIÓN 20 A 42°C - ALARMA CON - ALIMENTACIÓN 220V | DE CUIDADO INTENSIVOS NEONATAL - SEGÚN ET-DEF Nº 498/01 - RÉGIMEN IMPOSITIVO SIN EXENCIÓN | UN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
43 | 433-02755-0010 | DESTILADOR-DEIONIZ. DE AGUA; USO LABORATORIO - MEDIDOR CONDUCTIVIDAD ELECTR. AUTOMÁTICO P/380 - FILTRO SIN - CAPACIDAD 8L/H - CALIDAD AGUA BIDESTILADA | SEGÚN ET-DEF Nº 645/01 - RÉGIMEN IMPOSITIVO SIN EXENCIÓN | UN | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
44 | 433-02046-0008 | CARDIODESFIBRILADORES; TIPO PORTATIL // ALIMENTACIÓN BATERIA RECARGABLE S/U - TIPO PORTATIL S/U - ACCESORIO 2 PAD P/ADULTO S/U | AUTOMÁTICO - SEGÚN ET-DEF Nº 243/01 - RÉGIMEN IMPOSITIVO SIN EXENCIÓN | UN | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
45 | 433-05602-0001 | PANTOSCOPIO; USO EXAMÉN SEMIOLOGICO VISUAL - ALIMENTACIÓN A PILAS - TIPO C/ CABEZALES INTERCAMBIABLES | SEGÚN ET-DEF Nº 253/01 - RÉGIMEN IMPOSITIVO SIN EXENCIÓN | UN | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
46 | 433-00177-0044 | AUTOCLAVES; DIMENSIÓN 100 X 70 X 70Cm - METODO VAPOR DE AGUA - TIPO AUTOMÁTICO | SEGÚN ET-DEF Nº 665/00 - RÉGIMEN IMPOSITIVO SIN EXENCIÓN | UN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
47 | 433-05598-0005 | BAÑOS TERMOSTATIZADOS; TEMPERATURA MAXÍMA 100°C - CAPACIDAD 6L - TIPO RECTANGULAR | SEGÚN ET-DEF Nº 664/00 - RÉGIMEN IMPOSITIVO SIN EXENCIÓN | UN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
48 | 433-01719-0048 | CAMILLA; ANCHO 60Cm - LARGO 200Cm - ALTO 70Cm - ARNESES SIN - TIPO RODANTE | SEGÚN ET-DEF Nº 461/00 - RÉGIMEN IMPOSITIVO CON EXENCIÓN | UN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
49 | 433-00208-0002 | CAMA HOSPITALARIA; DESTINO DE INTERNACIÓN - DIMENSIÓN 80 X 195 X 50CM - LECHO RIGIDO - MOVILIDAD MOTORIZADOS - TIPO PANEL LATERAL CAÑO CON BARROTES - MATERIAL CAÑO | SEGÚN ET-DEF Nº 574/00 - RÉGIMEN IMPOSITIVO CON EXENCIÓN | UN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
50 | 433-00133-0015 | ELECTROBISTURI; TIPO MONOPOLAR, BIPOLAR Y SPRAY - CONTROL PEDAL Y MANUAL - POTENCIA MODULABLE | CONTROL DIGITAL - SEGÚN ET-DEF Nº 249/02 - RÉGIMEN IMPOSITIVO CON EXENCIÓN | UN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
51 | 433-00177-0049 | AUTOCLAVES; DIMENSIÓN 51 X 46 X 55Cm - METODO VAPOR A PRESIÓN - TIPO MANUAL/AUTOMÁTICO | SEGÚN ET-DEF Nº 929/00 - RÉGIMEN IMPOSITIVO CON EXENCIÓN | UN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
“2016 – Año del Bicentenario de la Declaracióbn de la Independencia Nacional”