ANEXO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

MINISTERIO DE SEGURIDAD

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES – UOC N° 347

DOMICILIO: México 12 – PB – C1097AAB - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

CORREO ELECTRÓNICO: contrataciones@minseg.gob.ar

TELÉFONO: (011) 5278-9800 – interno 287

| Tipo de Procedimiento: Licitación Pública | N° 9 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase: Etapa Única Nacional |  |  |
| Modalidad: Sin Modalidad |  |  |

N° de Expediente: CUDAP: EXP-SEG: 2882/2016

Rubro: Equipos

Objeto: Adquisición de Módulos de Abordaje para el Programa Barrios Seguros

Costo del Pliego: Sin valor

RETIRO DE PLIEGOS

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES México 12 – PB – CABA o en el sitio web: www.argentinacompra.gov.ar

CONSULTAS

| LUGAR | PLAZO Y HORARIO |
| --- | --- |
| DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES México 12 – PB – CABA o a la dirección de e-mail: contrataciones@minseg.gob.ar | Hasta el 16 de septiembre de 2016, en el horario de 10 a 17 hs. |

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar / Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Ministerio de Seguridad SubsecretarÍa de Gestión Administrativa Dirección General de Administración Dirección de Compras y Contrataciones México N°12 – Planta Baja – C1097AAB - CABA | Hasta el 23 de septiembre de 2016, a las 11:30 hs.. |

ACTO DE APERTURA

| Ministerio de Seguridad SubsecretarÍa de Gestión Administrativa Dirección General de Administración Dirección de Compras y Contrataciones México N°12 – Planta Baja – C1097AAB - CABA | 23 de septiembre de 2016, a las 12:00 hs. |
| --- | --- |

- ESPECIFICACIONES

| - N° de Renglón | - N° Catálogo |  |  | - Descripción | - U.M. | - Cantidad |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - IPP | - Clase | - Ítem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 439 | - 9369 | - 0003 | Módulo Habitacional de BAÑO MASCULINO con acoplado a remolque, según Especificaciones Técnicas del ANEXO I | UN | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | - 439 | - 9369 | - 0003 | Módulo Habitacional de BAÑO FEMENINO con acoplado a remolque, según Especificaciones Técnicas del ANEXO I | UN | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - 439 | - 9369 | - 0003 | Módulo Habitacional de VESTUARIO MASCULINO con acoplado a remolque, según Especificaciones Técnicas del ANEXO I | UN | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | - 439 | - 9369 | - 0003 | Módulo Habitacional de VESTUARIO FEMENINO con acoplado a remolque, según Especificaciones Técnicas del ANEXO I | UN | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 | - 439 | - 9369 | - 0003 | Módulo Habitacional de CASINO con acoplado a remolque, según Especificaciones Técnicas del ANEXO I | UN | - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 | - 439 | - 9369 | - 0003 | Módulo Blindado de OFICINA DE COMUNICACIÓN con acoplado a remolque, según Especificaciones Técnicas del ANEXO I | UN | - 5 |  |  |  |  |  |  |  |

ARTÍCULO 1°.- RÉGIMEN NORMATIVO DE LA CONTRATACIÓN

El presente procedimiento de selección, el contrato y su posterior ejecución se regirán conforme lo dispuesto por el artículo 5° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Decreto Nº 893 del 7 de junio de 2012 y sus modificatorios y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición N° 58 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de fecha 12 de agosto de 2014.

Asimismo, resultan de aplicación la Ley Nº 25.551 de Compre Trabajo Argentino y su reglamentación, el Decreto Nº 1.600/02 y normas complementarias, así como la Ley Nº 25.300 de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Todas las normas citadas pueden ser consultadas en el sitio web: www.infoleg.gob.ar.

ARTÍCULO 2°.- MONEDA DE COTIZACIÓN

Los Oferentes deberán cotizar por renglón completo, en moneda de curso legal, fijo e inamovible, conforme al modelo de Formulario de Cotización adjunto como Anexo II. La Oferta expresada en otra moneda, será automáticamente desestimada.

Deberá consignarse el precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el Pliego, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la Oferta, expresado en letras y números.

Los precios cotizados deberán incluir el importe correspondiente a la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA). En caso de no hacerse expresa mención a ello en la Oferta, quedará tácitamente establecido que dicho valor se halla incluido en la misma.

ARTÍCULO 3°.- GARANTÍAS

Los Oferentes deberán integrar la Garantía de Mantenimiento de Oferta por un monto equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de su Cotización. La misma deberá ser presentada como parte de la Oferta y constituirse en alguna de las formas previstas en el artículo 101 del Anexo al Decreto 893/12 y sus modificatorios.

ARTÍCULO 4°.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Los Oferentes deberán mantener las Ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos, contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas y con renovación automática por igual período; ello de conformidad con las condiciones dispuestas por el artículo 66 del Anexo al Decreto Nº 893/12 y sus modificatorios. Toda Cotización cuyo período de validez sea más corto que el requerido, será desestimada por no ajustarse a los requisitos de la Contratación.

El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automática por períodos consecutivos, no excederá de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.

ARTÍCULO 5°.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.

Las Ofertas que se consideren admisibles, en los términos del Pliego y que no estén contenidas dentro de las causales previstas en los artículos 84 y 86 del Anexo al Decreto Nº 893/12 y sus modificatorios, serán analizadas para la comprobación del total cumplimiento de los requisitos establecidos.

Dicho análisis comprenderá los Factores Legales, es decir que cumplan con la presentación de toda la documentación requerida en los Pliegos; Factores Técnicos, entendiéndose por tales, el cumplimiento de los requerimientos fijados en el anexo respectivo y Factores Económicos, es decir que los valores cotizados resulten convenientes a los intereses del Ministerio. Sin perjuicio de lo expresado, serán también considerados los antecedentes de los oferentes.

ARTÍCULO 6°.- ADJUDICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Una vez decidida la Adjudicación, será notificada al Adjudicatario y al resto de los Oferentes, dentro de los TRES (3) días de firmada dicha decisión.

La Adjudicación se hará al Oferente que en arreglo a lo expresado en los artículos anteriores, hubiese presentado la Oferta Global más conveniente a los intereses del Organismo.

ARTÍCULO 7°.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

El Adjudicatario deberá entregar los bienes objeto de la presente contratación dentro de los NOVENTA (90) días hábiles, contados a partir de la notificación de la correspondiente Orden de Compra, en la UNIDAD ESPECIAL DE TRANSPORTE “MACACHA GÜEMES”, cuyo asentamiento es en la REGIÓN I de la GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA en CAMPO DE MAYO, SAN MIGUEL, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Para la entrega deberá comunicarse con la SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, con un mínimo de DIEZ (10) días de anticipación a la entrega, telefónicamente al 011-5278-9800 interno 208, o personalmente en Av. PASEO COLÓN N° 533, 3er. Piso, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. Se aceptarán entregas parciales con un cronograma aprobado por el Órgano de Supervisión.

ARTÍCULO 8°.- FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO.

Las facturas correspondientes a los bienes entregados, emitidas a nombre del MINISTERIO DE SEGURIDAD, CUIT N° 30-71165519-7, deberán ser presentadas en la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, sita en MÉXICO Nº 12, PB, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 a 17:00 hs.

A los efectos del pago, la firma Adjudicataria deberá presentar la siguiente documentación:

• Factura: Original y duplicado, con mención del número de Orden de Compra a la que corresponde y datos completos de la contratación (Tipo y Nº de Procedimiento de Selección, Nº de Expediente, Rubro Comercial y Objeto).

• Remito o documento equivalente: El duplicado del mismo, sellado y firmado por el responsable de la recepción. Asimismo deberá adjuntar con la misma, copia de la documentación emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) que respalde la situación que reviste frente al Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Ganancias, a fin de proceder a realizar o no la retención establecida en las normas que rigen en la materia.

Este Organismo se encuentra categorizado como CONSUMIDOR FINAL, por lo tanto no se deberá discriminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la respectiva factura o documento equivalente.

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos, conforme a lo establecido en el artículo 117 del Anexo al Decreto N° 893/12.

- ARTÍCULO 9°.- JURISDICCIÓN

- El Organismo Contratante, los Oferentes y el eventual Adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los TRIBUNALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL con asiento en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.

ANEXOS

A continuación se detallan los anexos que forman parte del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares ANEXO I – Especificaciones Técnicas. ANEXO II – Modelo de Formulario de Cotización. ANEXO III – Declaración Jurada Ley 25.551 “Compre Trabajo Argentino”. ANEXO IV – Declaración Jurada de provisión y/o uso de bienes y/o materiales importados

ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

ADQUISICIÓN DE MÓDULOS CARROZADOS CON EQUIPAMIENTO PARA FUNCIONES MULTIPROPÓSITO Y ACOPLADOS A REMOLQUE PARA SU TRASLADO y SUSTENTACIÓN.-

- OBJETO:

El presente documento tiene por objeto, determinar las especificaciones técnicas correspondientes al trámite de ADQUISICIÓN DE MÓDULOS CARROZADOS CON EQUIPAMIENTO PARA FUNCIONES MULTIPROPÓSITO Y ACOPLADOS A REMOLQUE PARA SU TRASLADO Y SUSTENTACIÓN, sistemas complementarios y auxiliares, cuyo destino será para que los opere personal de las Fuerzas de Seguridad.-

- NORMATIVA APLICABLE:

A fin de definir los límites del alcance de las presentes especificaciones técnicas, se tomarán las normativas descriptas a continuación como a las que deberán ajustarse los oferentes.-

Las unidades a suministrar deberán cumplir estrictamente con lo establecido por:

- Ley de Tránsito: Ley Nro. 24.449.-

- Decreto Nro. 779/95, reglamentario de la Ley Nro. 24.449, sus modificatorias y complementarias.-

- Ley Transporte Automotor de Cargas: Ley Nro. 24.653.-

- Decreto Nro. 1035/02, reglamentario de la Ley Nro. 24.653, sus modificatorias y complementarias.-

- Decreto Nro. 79/98.-

- Resoluciones de la SECRETARIA DE INDUSTRIA DE LA NACIÓN.-

- Normas y resoluciones por la SECRETARIA DE TRANSPORTE Y LA COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE (CNRT).-

- Norma DEF VEH 1100-B.-

- Norma IRAM 10258.-

- Norma ISO 9001/2008.-

- Normas y planos, que responden a lo determinado por el fabricante del vehículo.-

Además, el bien ofertado deberá ajustarse a todas las normas de seguridad constructiva, eléctrica, de montaje y todas aquellas que involucren la correcta aprobación para poder circular el acoplado con su módulo.-

NOTA: En todos los casos se deberán respetar en un todo las “reglas del arte” que se deben observar en un equipo y/o vehículo nuevo, sin uso, 0 km.-

- GARANTÍA DEL EQUIPO:

Para dar cumplimiento al objeto del presente, el equipamiento requerido deberá ser nuevo, sin uso, original de fábrica y deberá encontrarse al momento de la entrega en perfecto estado de conservación.

- Los equipos deberán estar garantizados por el Adjudicatario contra todo defecto de fabricación que perjudique su apariencia, calidad y/o funcionamiento por un período no menor a TREINTA Y SEIS (36) meses, a partir de la firma del Acta de Recepción Definitiva.- Con tal propósito presentará un CERTIFICADO DE GARANTÍA DE CALIDAD ESCRITA, el cual incluirá una cláusula en la cual se manifieste que se hará cargo de las reparaciones que resulten necesarias durante su período de validez; debiendo solucionar los defectos que se presenten en el lugar del territorio nacional de la REPÚBLICA ARGENTINA donde se encuentre en ese momento el equipo, o donde el Adjudicatario lo determine, siendo exclusivo responsable del transporte de ida y vuelta a talleres para la reparación, y estando a su exclusivo cargo la totalidad de los gastos que resultarán del transporte como así también de los seguros correspondientes.-

- El Adjudicatario, responderá por la evicción y vicios redhibitorios que pudieran afectar a los bienes adquiridos, así como todo defecto de fabricación, funcionamiento por un período no menor a TREINTA Y SEIS (36) meses, a partir de la firma del Acta de Recepción Definitiva.-

- Los proveedores del Adjudicatario serán solidariamente responsables con aquel, del otorgamiento y cumplimiento de la garantía otorgada, ante todo defecto o vicio de cualquier índole que afecte la identidad entre lo ofrecido, lo entregado y su correcto funcionamiento.-

- El Adjudicatario deberá presentar juntamente con la oferta una declaración jurada garantizando la existencia de repuestos por el término de TREINTA Y SEIS (36) meses.-

- De existir modificaciones que se hicieran para superar defectos de diseño, tanto para el funcionamiento como para la seguridad, éstos deben realizarse en forma espontánea y  sin cargo por el Adjudicatario durante un período no menor a DIEZ AÑOS (10) contados desde la firma del Acta de Recepción Definitiva.-

- CERTIFICADO DE LA LICENCIA DE CONFIGURACIÓN DE MODELO:

El Adjudicatario deberá presentar, juntamente con la oferta, copia del certificado de la Licencia de Configuración de Modelo expedida por la Secretaría de Industria de la Nación del acoplado a remolque y el certificado de modificación de modelo de acuerdo a la disposición 25/2009.-

- ÓRGANO DE SUPERVISIÓN:

Es el Organismo Contratante que determinará el MINISTERIO DE SEGURIDAD para realizar los controles, inspecciones, aprobación del proyecto, etc. para la ejecución de los trabajos encomendados.-

Toda inspección técnica será realizada por el Órgano de Supervisión.-

La inspección técnica deberá verificar la fabricación, el montaje y con el uso durante el tiempo que dure la garantía y comunicará al Adjudicatario cualquier falla de diseño, materiales o fabricación con el fin de que proceda a su reparación.-

- CAPACIDAD TÉCNICA DE LOS OFERENTES:

A los efectos de poder evaluar la capacidad técnica, idoneidad y trayectoria, los Oferentes deberán presentar, juntamente con su Oferta, los certificados de gestión de Norma ISO 9001 con una antigüedad no inferior a UN (1) año, de los procesos aplicados al diseño, fabricación y puesta en funcionamiento de módulos carrozados con equipamiento para funciones multipropósito y acoplados a remolque para su traslado y sustentación, equivalentes o análogos a los requeridos en estas especificaciones técnicas.-

Los certificados serán extendidos por clientes-usuarios con la siguiente información detallada:

6.1.	Cantidad de unidades que posean de similares características a la presente especificación técnica.-

6.2.	Tiempo transcurrido desde su compra.-

6.3.	Cantidad de horas de uso totales.-

6.4.	Descripción de los trabajos realizados con cada vehículo.-

6.5.	Memoria descriptiva y técnica de cada móvil.-

- REFERENCIAS DEL OFERENTE:

- Detalle de las actividades del contratista en la prestación de servicios de diseño, construcción, operación y mantenimiento de equipos similares o equivalentes durante los últimos CINCO (5) años sin que ello pueda interpretarse como un requisito de antigüedad.-

- Nómina de clientes.-

- Cantidad de personal, discriminando personal administrativo, técnico y operarios.-

- MEMORIA DESCRIPTIVA:

Con la oferta y en carácter de declaración jurada el Oferente deberá adjuntar la memoria técnica de los módulos carrozados con equipamiento para funciones multipropósito y acoplados a remolque para su traslado, sustentación, sistemas complementarios y auxiliares.- Por cada equipo que forme parte del proyecto se deberá indicar tipo constructivo, materiales a emplear, marca y modelo de elementos comerciales, etc.-

No se aceptará la oferta que indique “según pliego”.-

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA OFERTA:

El oferente deberá adjuntar a su oferta:

- El Certificado de Otorgamiento de la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) para el semirremolque, emitido por la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, según Ley Nº 24.449 y Decreto Reglamentario Nº 779/95.-

- Folletos y memoria descriptiva del bien ofrecido, compatible con lo exigido en la presente especificación técnica.-

- COMPATIBILIDAD ENTRE LOS MÓDULOS Y LOS ACOPLADOS A REMOLQUE:

La totalidad de los acoplados a remolque deben ser compatibles para su utilización y traslados con la totalidad de los módulos cualquiera sea su configuración.-

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.-

  - GENERALIDADES:

Las presentes especificaciones técnicas establecen los lineamientos y normas para la provisión de lo descripto en OBJETO, exigencias generales y particulares que debe satisfacer su adquisición y las normas para su control y recepción.- El Organismo Contratante se reserva el derecho de analizar la unidad ofertada antes de su aceptación, siendo causa de rechazo el incumplimiento de los requisitos enunciados precedentemente.-

Deberá asegurarse que durante el transporte los equipos, sistemas e instalaciones que componen los vehículos se encuentren adecuadamente fijos y sus uniones y/o conexiones estén diseñadas para soportar todas las tensiones y/o esfuerzos que implican el traslado y transporte, y sean fácilmente desarmables o desmontables.-

Los vehículos deben ser diseñados y fabricados con la robustez necesaria para transitar y realizar movimientos por caminos desparejos o accidentados.- Además, deberá priorizarse la sencillez en las actividades de montaje y desmontaje de los equipos, sistemas y conexiones con el fin de optimizar su operatividad, uso del equipamiento requerido y tiempo.-

Como la presente especificación técnica establece los requisitos técnicos y exigencias básicas que deberán satisfacer los módulos carrozados con equipamiento para funciones multipropósito y acoplados a remolque para su traslado, sustentación y equipamiento complementario y auxiliar, en tal sentido, todo detalle omitido o insuficientemente descripto en las especificaciones técnicas y que resulte necesario para el normal funcionamiento, operando sin fallas ni defectos y de acuerdo a las prácticas, leyes o estándares vigentes; deberá ser previsto por la ingeniería del proveedor y considerado en la oferta.-

  - PRESTACIONES A SUMINISTRAR:

Deberán ejecutarse según lo establecido en las presentes especificaciones técnicas, las prestaciones que se enumeran a continuación:

- Suministro de ONCE (11) acoplados a remolque con la capacidad de carga correspondiente para cada caso.-

- Suministro de ONCE (11) módulos carrozados con equipamiento para funciones multipropósito y sistemas complementarios y auxiliares.-

- Puesta en marcha y capacitación del personal para el transporte, funcionamiento y mantenimiento de los módulos carrozados con equipamiento para funciones multipropósito y acoplados a remolque para su traslado, sustentación y sistemas complementarios y auxiliares.-

  - PROYECTO:

El Adjudicatario deberá realizar un proyecto de ejecución previo a la realización de los trabajos propiamente dichos, el cual debe ser aprobado por el Órgano de Supervisión que designe el MINISTERIO DE SEGURIDAD.-

Estas unidades módulos carrozados con equipamiento para funciones multipropósitos y acoplados a remolque para su traslado y sustentación y sistemas complementarios y auxiliares deben satisfacer la versatilidad de necesidades que implican las tareas del personal de las Fuerzas de Seguridad.-

Los materiales y el proceso de construcción serán estudiados y seleccionados para asegurar y certificar la óptima durabilidad y resistencia de la unidad.-

El desarrollo de los trabajos deberá ajustarse estrictamente al proyecto presentado y aprobado, por lo cual el Órgano de Supervisión realizará un exhaustivo y permanente seguimiento de las tareas que se realicen, durante la construcción, montaje, puesta en marcha y mantenimiento preventivo y correctivo de los módulos carrozados con equipamiento para funciones multipropósito y acoplados a remolque para su traslado,  sustentación y sistemas complementarios y auxiliares.-

La documentación técnica del proyecto se ejecutará en base a la normas IRAM.-

Los trabajos a realizar para cumplimentar el proyecto ejecutivo, el funcionamiento de los módulos, y el vehículo sobre el cual van montados con sus equipos complementarios y auxiliares se ajustarán a la legislación y reglamentaciones vigentes.-

La documentación a presentar del proyecto ejecutivo es:

- Descripción del criterio de diseño.-

- Memoria de cálculo y dimensionado de cada una de las unidades del equipamiento.-

- Memoria descriptiva de la operación y uso.-

- Memoria descriptiva del mantenimiento de los sistemas propuestos.-

- Programación de la construcción, deberá tener un cronograma de las tareas ofertadas, que deberá ser complementado con un diagrama de barras.-

- Especificaciones técnicas de máquinas y equipos propuestos.-

- Listado de elementos comerciales con su respectiva marca y modelo.-

- Plan de suministro de cada uno de los equipos que forman parte de los sistemas propuestos.-

- Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades móviles.-

El Adjudicatario deberá entregar la documentación del proyecto ejecutivo en DOS (2) copias de papel opaco y CD/DVD al Órgano de Supervisión.-

Como anexo al proyecto ejecutivo y simultáneamente con éste, se deberán entregar los siguientes planes:

- Plan de prevención y extinción de incendios.-

- Plan de monitoreo ambiental.-

- Plan de mantenimiento preventivo del equipamiento y de su transportador.-

- ACOPLADO A REMOLQUE

Los acoplados a remolque ofertados deberán ser vehículos homologados con Licencia de Configuración de Modelo expedida por la Secretaría de Industria de La Nación y deberán dar cumplimiento a la Ley Nacional de Tránsito Nro. 24.449, reglamentación, modificatorias y complementarias.- Sobre los mismos irán montados los módulos carrozados con equipamiento para funciones multipropósito, equipos auxiliares, complementarios y anexos.-

CANTIDAD: ONCE (11) acoplados a remolque de los cuales: CINCO (5) serán para módulos blindados (contemplando el peso correspondiente del sistema) y SEIS (6) para módulos convencionales.-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- TIPO:

Acoplado a remolque; nuevo, 0 km; de primera marca y homologado.-

- CHASIS:

Deberá tener la solidez necesaria para soportar las solicitaciones derivadas de transportar la carga útil.- Su estructura está compuesta por vigas o largueros y travesaños de perfiles laminados en caliente normalizados de acero, con construcción electro soldada.-

- PLATAFORMA:

La plataforma debe estar cubierta con chapa antideslizante de 4,8 (3/16”) mm de espesor, como mínimo, en su totalidad.- La plataforma podrá inclinarse hacia atrás, apoyándose en el paragolpes, para facilitar el acceso de la carga.-

Las ruedas del acoplado a remolque deberán quedar cubiertas, y las cargas no deberán apoyarse en éstas al estibar o circular sobre la plataforma de carga.-

- LANZA:

Es el elemento de prolongación delantero de la plataforma sobre la cual irá el enganche a ojal giratorio.- Su estructura está compuesta por perfiles laminados en caliente normalizados de acero, con construcción electro soldada.-

- DIMENSIONES:

- Largo total útil de la plataforma: mínimo 4.950 mm

- Ancho: 				 máximo 2.600 mm

- Altura de plataforma: 		 máximo 850 mm

- TOLERANCIAS:

Las propias de fabricación de cada equipo.-

- CAPACIDAD DE CARGA:

La capacidad de carga neta del acoplado a remolque será de acuerdo al peso correspondiente en cada caso.-

La capacidad de carga vial es de mínimo TRES (3) toneladas.-

- EJES:

La cantidad de ejes es DOS (2).- Deben estar construidos por tubos de acero de alta fluencia; con punteras forjadas de acero, tratamiento térmico y rectificado en los asientos de rodamientos.- La maza porta llanta con tornillos de acero grado 10.9.-

Los ejes deben estar dispuestos formando un tándem que ecualizan su transmisión de cargas.-

- SUSPENSIÓN:

Con elásticos parabólicos o semielípticos con balancín central.-

- RUEDAS:

La cantidad de ruedas por remolque es CINCO (5), siendo CUATRO (4) de rodadura y UNA (1) de auxilio, que deberá ser tal que genere una presión sobre el suelo o pavimento inferior a la máxima permitida para las rutas de nuestro país en la Ley Nº 24.449.-

El diámetro de las mismas es el de rodado 215/75R17,5” y será tal que permita que el alto máximo de la plataforma, donde va apoyada la carrocería sea de 850 mm como máximo y circular normalmente a una velocidad de crucero de 80 km/h.-

- FRENOS:

El sistema cumplirá con lo establecido en la Ley Nº 24.449.- En cada uno de los ejes se montará un equipo de freno completo de accionamiento eléctrico y comando desde el vehículo tractor con señal tomada desde el accionamiento del pedal de freno.-

- ENGANCHE:

El ojal de enganche será giratorio, de acero forjado, con tratamiento térmico y tuerca laminada. La sección y tamaño del mismo se definirá acorde a la capacidad de carga a la que estará sometido.-

- FIJACIONES:

Los módulos carrozados a transportar serán fijados mediante cuatro pinos portacontenedores.-

- PATAS DE APOYO:

Las patas de apoyo, cantidad TRES (3), UNA (1) delantera sobre la lanza y DOS (2) en su parte posterior del bastidor, deben ser de accionamiento manual; para el apoyo en caso de estacionamiento del acoplado a remolque desenganchado.-

- SISTEMA ELÉCTRICO:

Será de acuerdo a lo establecido por la normativa reglamentaria; con sus correspondientes acoples normalizados de conexión con la unidad tractora.-

- LUCES:

Deben cumplir las normas viales vigentes.-

- ACOPLES:

La totalidad de los acoples correspondientes serán de tipo normalizado universal.-

- ACCESORIOS:

Cada acoplado a remolque deberá estar provisto de:

- CINCO (5) Ruedas completas con llantas y neumáticos radiales sin cámara rodado 215/75R17,5.-

- Elementos de señalización que prevé la Ley Nacional de Tránsito para este tipo de vehículos, como ser bandas reflectivas laterales y traseras, logo de velocidad máxima, etc.-

- Cajón de herramientas lateral, con puerta y porta candado, con candado.-

- Porta rueda para rueda de auxilio, cantidad UNA (1).-

- Rueda de auxilio armada completa con llanta, cantidad UNA (1).-

- Llave de rueda.-

- Elevador hidráulico (crique) capacidad 5.000 kg, cantidad UNO (1).-

- Paragolpe trasero completo reglamentario.-

- Guardafangos anti-spray.-

- Bandas reflectivas laterales y traseras reglamentarias.-

- Conos viales DOS (2) con porta cono soldado a la estructura del remolque.-

- PINTURA:

Fondo epoxi anticorrosivo y pintura de terminación poliuretánica.- Todo el aspecto exterior del semirremolque será de color y ploteo a definir.-

- ESPECIFICACIONES DE LOS CARRETONES PARA LOS MÓDULOS BLINDADOS:

Estos carretones estarán correctamente dimensionados a fin de soportar el peso del blindaje; a los efectos cada empresa deberá ofrecer su mejor solución técnica.

- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:

Además de los manuales correspondientes a cada unidad entregada, el Adjudicatario deberá entregar en papel opaco y CD/DVD al Organismo, lo siguiente:

- DOS (2) juegos completos del Manual de Uso y Mantenimiento, en español.-

- PROCEDENCIA:

Los acoplados a remolque ofrecidos deberán ser de procedencia y fabricación nacional.-

- INSPECCIÓN Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA ENTREGA:

  - El Organismo Contratante se reserva el derecho de realizar inspecciones preventivas sobre la fabricación y/o adaptación en curso o terminada, sin previo aviso, en las instalaciones del Adjudicatario.-

  - El Adjudicatario deberá solicitar con DIEZ (10) días hábiles de anticipación turno al Organismo Contratante para coordinar la entrega de los efectos a fin que los mismos sean recepcionados en cantidad y calidad de acuerdo a lo especificado.-

  - A la entrega del equipo completo, el Órgano Supervisor conformará el Acta de Recepción Provisoria del mismo, verificando su estado, el funcionamiento de todos los sistemas, el cumplimiento de las especificaciones técnicas indicadas en el pliego, la documentación, equipos auxiliares y complementarios, y herramientas.-

  - Finalizada la verificación y de conformidad con esta, la COMISIÓN DE RECEPCIÓN conformará el Acta de Recepción Definitiva de los equipos.-

  - La aprobación, certificación y pago de un lote no significa que el Organismo Contratante acepte equipos defectuosos; por el contrario, sólo adquiere equipos aptos; en consecuencia, las piezas defectuosas detectadas con posterioridad, a pesar de que el lote haya sido aprobado, serán devueltas al Adjudicatario para su inmediato reemplazo en un lapso de DIEZ (10) días hábiles.-

  - El precio unitario deberá incluir: servicio de entrega con seguro de traslado, flete, patentamiento, impuestos nacionales, provinciales y/o municipales.-

  - El proveedor deberá entregar el vehículo y realizar una prueba total del equipamiento con la supervisión del personal del MINISTERIO DE SEGURIDAD.-

  - El vehículo deberá entregarse lavado, lustrado, en perfecto estado de higiene y dentro de los plazos establecidos en la presente Especificación Técnica.-

  - El vehículo será sujeto a revisión antes de la Recepción Definitiva del mismo.-

  - Si el vehículo no cumple con la totalidad de las condiciones especificadas, será rechazado y se informará al Adjudicatario para su inmediato reemplazo.-

  - El Adjudicatario embalará el vehículo y su equipamiento para impedir que se  dañe o deteriore durante el transporte.-

  - El comprador no asumirá ningún costo de transporte o mano de obra que se requiera para la entrega del equipamiento en el lugar indicado.-

  - El vehículo deberá entregarse patentado.-

- PATENTAMIENTO:

- Los acoplados a remolque deberán ingresar patentados al Patrimonio del Organismo, debiendo el Adjudicatario hacerse cargo de la totalidad de los trámites administrativos de patentamiento y los gastos emergentes, entregando la documentación final correspondiente junto con la unidad vehicular.-

- El Adjudicatario deberá efectuar el trámite de patentamiento en el REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR que indique el Organismo.-

- El vehículo deberá ser entregado inscripto ante el REGISTRO NACIONAL PROPIEDAD AUTOMOTOR (C.A.B.A.) a nombre de GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA, para lo cual el Adjudicatario deberá presentar la documentación necesaria ante la DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA – DEPARTAMENTO ARSENALES para la firma, haciéndose cargo de los gastos de gestoría, formularios, aranceles y/o impuestos que correspondan por parte de la Adjudicataria.-

- MÓDULO HABITACIONAL

El módulo habitacional, su carrocería, sistemas sanitarios, auxiliares y complementarios deben cumplir todos los requisitos reglamentarios existentes, con gran eficacia de funcionamiento, asegurando confiabilidad de transporte y funcionamiento que posibilite su utilización sin necesidad de preparación previa o tratamiento posterior.-

La carrocería del módulo debe ser de construcción muy sólida y compacta.- Debe asegurar larga vida útil del revestimiento, interior y exterior; buena estabilidad dimensional de la estructura; resistente a la corrosión y diseñado para el funcionamiento continuo.-

La estructura y carrocería del módulo, junto con tanques de agua, sumidero de aguas servidas y sumidero de líquidos cloacales, termotanques, equipamiento interno, todas las instalaciones para su funcionamiento deberán ser diseñadas para poder desmontar del vehículo semirremolque de manera simple, sencilla y rápida.-

Las cajas portaherramientas y las bauleras deben ser parte solidaria del vehículo acoplado a remolque.-

- CANTIDADES:

Los módulos habitacionales se adaptan dependiendo de las necesidades programáticas específicas para cada caso, como ser: baño masculino, baño femenino, vestuarios, cocina y oficina blindada.-

CANTIDAD: ONCE (11) módulos habitacionales.-

- BAÑO MASCULINO: CANTIDAD: UN (1) módulo baño.-

- BAÑO FEMENINO: CANTIDAD: UN (1) módulo baño.-

- VESTUARIO MASCULINO: CANTIDAD: UNO (1) módulo vestuario.-

- VESTUARIO FEMENINO: CANTIDAD: UNO (1) módulo vestuario.-

- CASINO: CANTIDAD: DOS (2) módulos de CASINO.-

- OFICINA BLINDADA: CANTIDAD: CINCO (5) módulos de oficina blindada

- USO:

Los módulos se agruparán en un sector, de forma tal que la vinculación y la relación entre ellos garanticen la operatividad de la actividad a desarrollarse.

Se deberá estudiar cada caso en particular a fin de determinar el posicionamiento específico de cada módulo.-

- DISTRIBUCIÓN INTERNA DE LOS MÓDULOS:

La distribución y el posicionamiento del mobiliario dependerán del uso específico que cada módulo tendrá.-

3.1. BAÑO MASCULINO:

El módulo de baño masculino estará compuesto de un recinto único el cual contendrá una mesada de acero inoxidable con dos lavatorios, un recinto de inodoro y tres de ducha.-

Los divisores para los recintos de inodoro se realizarán en perfilería de aluminio y placa de aglomerado 18mm enchapado en melamina plástica color “blanco” dejando 0.30mts. libres desde el nivel de piso terminado y hasta una altura de 1.90mts. Las mismas características regirán para las puertas de estos recintos, las cuales tendrán cerraduras de tipo “libre / ocupado”.

Por otro lado, las divisiones del recinto de duchas estarán materializadas en chapa plegada prepintada en color blanco y contarán, en su parte inferior por un zócalo de chapa plegada de 15 cm de altura para contener el agua.-

El baño masculino se equipará con los siguientes accesorios:

- Dispenser de papel higiénico: cantidad UNO (1).-

- Dispenser toallas de papel: cantidad UNO (1).-

- Secador de manos eléctrico: cantidad UNO (1, alimentación 220 Vca, 50 hz.-

- Dispenser de jabón líquido: cantidad UNO (1).-

- Perchas para toallas: cantidad DOS (2), ubicadas en el espacio destinado a los lavatorios.-

- Perchas para toallones: cantidad TRES (3), se ubicarán en cada uno de los divisores de ducha.-

- Cortinas plásticas para ducha: cantidad TRES (3), se ubicarán en cada uno de los divisores de ducha.-

- Jaboneras: cantidad TRES (3), se colocarán en cada recinto de ducha.-

- Recipiente de residuos: de acero inoxidable con accionamiento de su tapa a pedal. Cantidad: DOS (2), UNO (1) en inodoro y UNO (1) en lavatorio.-

- Inodoro con mochila: Cantidad UNO (1).-

- Mingitorios: Cantidad DOS (2).-

- Divisores de mingitorios: Cantidad DOS (2).-

- Equipo de aire acondicionado tipo Split Frio/Calor. UNO (1), según lo especificado en ítem 4.17.-

El suministro de agua para el baño masculino se hará desde un tanque de agua ubicado en un zócalo continuo de 0.30mts de altura en la parte inferior del módulo. Dicho suministro estará alimentado por dos bombas de impulsión que trabajarán de forma alternada. Por otro lado, se dispondrá de otro tanque para la descarga de efluentes de aguas servidas, también ubicado en el mencionado zócalo.

En el interior de ambos vestuarios se instalarán DOS (2) válvulas de tipo esférica de paso de ingreso de agua (agua fría y agua caliente), ubicada en el interior de cada recinto y de fácil acceso para permitir la apertura y el cierre del suministro de agua, en caso de cualquier eventualidad.

Por último, el módulo contará con un área con acceso desde el exterior, destinada para la instalación de los siguientes elementos necesarios para el funcionamiento del baño masculino: Termotanque eléctrico de alta recuperación, capacidad 80tls, grupo electrógeno, tablero eléctrico principal, escalera desmontada de acceso al módulo y las unidades exteriores del aire acondicionado.-

Todas las terminaciones del módulo, el instrumental y los accesorios enumerados en los párrafos precedentes, se encuentran descriptos en forma detallada en el ítem 4 – CARACTERISTICAS TÉCNICAS y en el ANEXO IIA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.-

3.2. BAÑO FEMENINO:

El módulo de baño femenino estará compuesto de un recinto único el cual contendrá una mesada de acero inoxidable con dos lavatorios, DOS (2) recintos de inodoro y DOS (2) de ducha.-

Los divisores para los recintos de inodoro se realizarán en perfilería de aluminio y placa de aglomerado 18mm enchapado en melamina plástica color “blanco” dejando 0.30mts. libres desde el nivel de piso terminado y hasta una altura de 1.90mts. Las mismas características regirán para las puertas de estos recintos, las cuales tendrán cerraduras de tipo “libre / ocupado”.

Por otro lado, las divisiones del recinto de duchas estarán materializadas en chapa plegada prepintada en color blanco y contarán, en su parte inferior por un zócalo de chapa plegada de 15 cm de altura para contener el agua.-

El baño femenino se equipará con los siguientes accesorios:

- Dispenser de papel higiénico: cantidad DOS (2).-

- Dispenser toallas de papel: cantidad UNO (1).-

- Secador de manos eléctrico: cantidad UNO (1, alimentación 220 Vca, 50 hz.-

- Dispenser de jabón líquido: cantidad UNO (1).-

- Perchas para toallas: cantidad DOS (2), ubicadas en el espacio destinado a los lavatorios.-

- Perchas para toallones: cantidad DOS (2), se ubicarán en cada uno de los divisores de ducha.-

- Cortinas plásticas para ducha: cantidad DOS (2), se ubicarán en cada uno de los divisores de ducha.-

- Jaboneras: cantidad DOS (2), se colocarán en cada recinto de ducha.-

- Recipiente de residuos: de acero inoxidable con accionamiento de su tapa a pedal. Cantidad: TRES (3), DOS (2) en inodoros y UNO (1) en lavatorio.-

- Inodoro con mochila: Cantidad DOS (2).-

- Equipo de aire acondicionado tipo Split Frio/Calor. UNO (1), según lo especificado en ítem 4.17.-

El suministro de agua para el baño femenino se hará desde un tanque de agua ubicado en un zócalo continuo de 0.30mts de altura en la parte inferior del módulo. Dicho suministro estará alimentado por dos bombas de impulsión que trabajarán de forma alternada. Por otro lado, se dispondrá de otro tanque para la descarga de efluentes de aguas servidas, también ubicado en el mencionado zócalo.

En el interior se instalarán DOS (2) válvulas de tipo esférica de paso de ingreso de agua (agua fría y agua caliente), ubicada en el interior del recinto y de fácil acceso para permitir la apertura y el cierre del suministro de agua, en caso de cualquier eventualidad.

Por último, el módulo contará con un área con acceso desde el exterior, destinada para la instalación de los siguientes elementos necesarios para el funcionamiento del baño femenino: Termotanque eléctrico de alta recuperación, capacidad 80tls, grupo electrógeno, tablero eléctrico principal, escalera desmontada de acceso al módulo y la unidad exterior del aire acondicionado.-

Todas las terminaciones del módulo, el instrumental y los accesorios enumerados en los párrafos precedentes, se encuentran descriptos en forma detallada en el ítem 4 – CARACTERISTICAS TÉCNICAS y en el ANEXO IIA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.-

3.3. CASINO:

El módulo posee un recinto equipado con mobiliario y aberturas adecuadas para el desarrollo de las actividades. Contará con una mesada de acero inoxidable de 1.80 x 0.60 m con anafe eléctrico, campana y extractor de humos, bacha y heladera.-

La cocina se equipará con los siguientes accesorios:

- UNA (1) heladera con freezer. Capacidad 300lts de marca reconocida tipo “no frost”.-

- UN (1) Dispenser de toallas de papel: cantidad.-

- UN (1) mueble de guardado bajo mesada de 1.80 x 0.60 m con DOS (2) puertas y CUATRO (4) cajones, terminación en melamina color “blanco”.-

- UNA (1) mesa de 1.20 x 0.70 m, con terminación en melamina color “blanco”

- y estructura metálica.

- SEIS (6) sillas con estructura y patas metálicas y cuerpo de PVC color “negro”.

- UN (1) perchero metálico.-

- UN (1) equipo de aire acondicionado tipo Split Frio/Calor, según lo especificado en ítem 4.17.-

- UN (1) Recipiente de residuos: de acero inoxidable con accionamiento de su tapa a pedal.-

El suministro de agua para la cocina se hará desde un tanque de agua ubicado en un zócalo continuo de 0.30 m de altura en la parte inferior del módulo. Dicho suministro estará alimentado por dos bombas de impulsión que trabajarán de forma alternada. Por otro lado, se dispondrá de otro tanque para la descarga de efluentes de aguas servidas, también ubicado en el mencionado zócalo.-

En el interior de la cocina se instalarán DOS (2) válvulas de tipo esférica de paso de ingreso de agua (agua fría y agua caliente), de fácil acceso para permitir la apertura y el cierre del suministro de agua, en caso de cualquier eventualidad.-

Por último, el módulo contará con un área destinada para la instalación de los siguientes elementos necesarios para el funcionamiento de la cocina: Termotanque eléctrico de alta recuperación, capacidad 80tls, grupo electrógeno, tablero eléctrico principal, escalera desmontada de acceso al módulo y la unidad exterior del aire acondicionado.-

Todas las terminaciones del módulo, el instrumental y los accesorios enumerados en los párrafos precedentes, se encuentran descriptos en forma detallada en el ítem 4 – CARACTERISTICAS TÉCNICAS y en el ANEXO IIA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.-

3.4. VESTUARIO MASCULINO:

El módulo posee un recinto equipado con mobiliario y aberturas adecuadas para el desarrollo de las actividades.-

El vestuario estará equipado con los siguientes accesorios:

- VEINTIÚN (21) lockers metálicos de guardado. Medidas: 0.60 x 0.30 x 1.60 m.

- UN (1) perchero metálico.-

- UN (1) banco de madera y patas metálicas. Medidas: 0.40 x 2.00 m.

- UN (1) equipo de aire acondicionado tipo Split Frio/Calor, según lo especificado en ítem 4.17.-

- UN (1) Recipiente de residuos: de acero inoxidable con accionamiento de su tapa a pedal.-

Por último, el módulo contará con un área destinada para la instalación de los siguientes elementos necesarios para el funcionamiento del vestuario: grupo electrógeno, tablero eléctrico principal, escalera desmontada de acceso al módulo y la unidad exterior del aire acondicionado.-

Todas las terminaciones del módulo, el instrumental y los accesorios enumerados en los párrafos precedentes, se encuentran descriptos en forma detallada en el ítem 4 – CARACTERISTICAS TÉCNICAS y en el ANEXO IIA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.- Todas las terminaciones del módulo, el instrumental y los accesorios enumerados en los párrafos precedentes, se encuentran descriptos en forma detallada en el ítem 4 – CARACTERISTICAS TÉCNICAS y en el ANEXO IIA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.-

3.4. VESTUARIO FEMENINO:

El módulo posee un recinto equipado con mobiliario y aberturas adecuadas para el desarrollo de las actividades.-

El vestuario estará equipado con los siguientes accesorios:

- VEINTIÚN (21) lockers metálicos de guardado. Medidas: 0.60 x 0.30 x 1.60 m.

- UN (1) perchero metálico.-

- UN (1) banco de madera y patas metálicas. Medidas: 0.40 x 2.00 m.

- UN (1) equipo de aire acondicionado tipo Split Frio/Calor, según lo especificado en ítem 4.17.-

- UN (1) Recipiente de residuos: de acero inoxidable con accionamiento de su tapa a pedal.-

Por último, el módulo contará con un área destinada para la instalación de los siguientes elementos necesarios para el funcionamiento del vestuario: grupo electrógeno, tablero eléctrico principal, escalera desmontada de acceso al módulo y la unidad exterior del aire acondicionado.-

Todas las terminaciones del módulo, el instrumental y los accesorios enumerados en los párrafos precedentes, se encuentran descriptos en forma detallada en el ítem 4 – CARACTERISTICAS TÉCNICAS y en el ANEXO IIA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.- Todas las terminaciones del módulo, el instrumental y los accesorios enumerados en los párrafos precedentes, se encuentran descriptos en forma detallada en el ítem 4 – CARACTERISTICAS TÉCNICAS y en el ANEXO IIA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.-

3.5. OFICINA BLINDADA:

El módulo posee dos recintos equipados con mobiliario y aberturas adecuadas para el desarrollo de las actividades. Estará dividida en un área de oficina y en un baño.

La oficina blindada estará equipada con los siguientes accesorios:

- UN (1) escritorio de aglomerado, terminación de melamina color “blanco”, con cajonera. Medidas: 0.70mts. x 1.20mts.-

- UN (1) muebles de guardado de aglomerado, terminación melanina color “blanco”. Medidas 0.70 x 0.50 x 1.00 m.

- TRES (3) sillas de oficina con ruedas, altura regulable y terminación en ecocuero color “negro”.-

- UN (1) perchero metálico.-

- UN (1) equipo de aire acondicionado tipo Split Frio/Calor, según lo especificado en ítem 4.17.-

- UN (1) Recipiente de residuos: de acero inoxidable con accionamiento de su tapa a pedal.-

- Dispenser de papel higiénico: cantidad UNO (1).-

- Dispenser toallas de papel: cantidad UNO (1).-

- Secador de manos eléctrico: cantidad UNO (1, alimentación 220 Vca, 50 hz.-

- Dispenser de jabón líquido: cantidad UNO (1).-

- Jaboneras: cantidad DOS (2), se colocarán en cada recinto de ducha.-

- Recipiente de residuos: de acero inoxidable con accionamiento de su tapa a pedal. Cantidad: UNO (1.-

- Inodoro con mochila: Cantidad DOS (2).-

- Lavatorio de A°I° con mesada: Cantidad UNO (1).-

- Equipo de aire acondicionado tipo Split Frio/Calor. UNO (1), según lo especificado en ítem 4.17.-

El suministro de agua para la oficina blindada se hará desde un tanque de agua ubicado en un zócalo continuo de 0.30mts de altura en la parte inferior del módulo. Dicho suministro estará alimentado por dos bombas de impulsión que trabajarán de forma alternada. Por otro lado, se dispondrá de otro tanque para la descarga de efluentes de aguas servidas, también ubicado en el mencionado zócalo.-

En el interior del recinto de baño del módulo se instalará (1) válvula de tipo esférica de paso de ingreso de agua (agua fría), de fácil acceso para permitir la apertura y el cierre del suministro de agua, en caso de cualquier eventualidad.-

Por último, el módulo contará con un área destinada para la instalación de los siguientes elementos necesarios para el funcionamiento de la oficina blindada: grupo electrógeno, tablero eléctrico principal, escalera desmontada de acceso al módulo y la unidad exterior del aire acondicionado.-

Todas las terminaciones del módulo, el instrumental y los accesorios enumerados en los párrafos precedentes, se encuentran descriptos en forma detallada en el ítem 4 – CARACTERISTICAS TÉCNICAS y en el ANEXO IIA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.-

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

  - CONFIGURACIÓN Y DIMENSIONES:

El modulo será de 4950 mm de largo y 2600 mm de ancho, con una altura interior mínima de 2200 mm

  - BASTIDOR:

Su estructura será de chapa de acero cortada y plegada en perfil “U” y/o “C” con construcción electrosoldada.- Deberá poseer encastres para autoelevador y anclajes de izamiento para realizar el montaje y desmontaje de los módulos del acoplado al remolque.- Además, tendrá los orificios necesarios para trabar toda la estructura con su carrocería a los pinos que poseen los acoplados a remolque, para su transporte.-

Sobre este bastidor se instalarán SEIS (6) patas regulables manuales, distribuidas en los vértices CUATRO (4) de ellas y  en las mitades de los lados largos las otras DOS (2)

4.3. CARROCERÍAS:

Los sistemas de las carrocerías y sus correspondientes terminaciones estarán divididos en dos grupos de acuerdo a las tipologías de los módulos habitacionales.-

4.3.1 CARROCERIAS TIPO A

Rige para: 	Módulo Baño Masculino

Módulo Baño Femenino

Módulos Vestuarios

Módulo CASINO.

Su estructura debe ser autoportante e hiperestática, generosamente dimensionada, de adecuado espesor para las paredes y el techo.- La estructura será construida con perfiles de chapa galvanizada plegada de espesor BWG Nro. 20 (0,90 mm) como mínimo y/o tubos estructurales de espesor de chapa 1,2 mm como mínimo; vinculando los perfiles y/o tubos estructurales entre sí por electro soldadura.-

El revestimiento exterior de las paredes en chapa galvanizada prepintada de color blanco, lisa o moldeada, de espesor BWG Nro. 25 como mínimo, o en resina poliéster con fibra de vidrio PRFV con perfilería de aluminio extruido y anodizado.-

En el caso del techo y sobretecho la chapa debe ser lisa. La cubierta tendrá escurrimiento libre, a dos aguas direccionadas hacia los lados largos de los módulos. Todas las juntas deberán estar unidas con sellador poliuretánico.- El sobretecho se colocará para romper el puente térmico. También se colocarán entre la estructura y la chapa del revestimiento exterior, placas de fibra de celulosa (hardboard) para romper el puente sonoro y térmico.-

El revestimiento interior para los muros y el techo será realizado en placas de fibras celulósicas prensadas, de color “blanco, y de espesor 3,2 mm

Sobre uno de los laterales de la carrocería, y con acceso independiente desde el exterior, se instalarán los instrumentos para el funcionamiento de la unidad vehicular. Este recinto estará cerrado por una carpintería de dos hojas de abrir, con malla metálica en sus caras para brindar buenas condiciones de ventilación al instrumental que allí se alojará. Esta puerta estará confeccionada con tubos estructurales rectangulares, de sección adecuada para su uso, pasador con candado y portacandado.-

4.3.1 CARROCERIAS TIPO A

Rige para: Módulo Oficina Blindada.-

El habitáculo deberá ser blindado en su perímetro con materiales balísticos nivel RB3 según la norma MA-02 de Renar, protegiendo el habitáculo contra proyectiles calibre .44 Mg de plomo semisacabocado, con gas check (SWC-GC), con masas nominales de 15.55 gramos (240 grains), disparados por cañones de 14 cm a 16 cm que impactan a una velocidad de 426+/-15 m/s (1400+/-50 pies/seg.) y calibre 9 mm encamisado (FMJ) con masas nominales de 8.0 g (124 grains), disparados por cañones de 24 cm a 26 cm que impactan a una velocidad de 426+/-15 m/s ( 1400+/-50 pies/seg.) . Asimismo proporcionan protección contra amenazas de los niveles RB1 y RB2 descriptas en la misma norma.

La totalidad de las carpinterías exteriores deberán ser blindadas en nivel RB3 de 60 cm x 35 cm a la altura de la vista de los habitantes del módulo.

El blindaje deberá ser provisto por una empresa con certificación vigente para el rubro de fabricación de materiales de uso especiales. Asimismo, sus instalaciones deberán estar habilitadas como fábrica de materiales de usos especiales para vehículos blindados.

La empresa blindadora deberá extender el certificado de fabricación incluyendo en el mismo los números identificadores de cada probeta homologada opaca y transparente que avalen los materiales utilizados para realizar el presente blindaje en nivel RB3.

Se recubrirá el interior del habitáculo con material antirebote.

Durante el proceso de blindaje y hasta su entrega definitiva no se podrá retirar el vehículo del recinto habilitado por Renar para realizar el blindaje del mismo.

El sector de servicios no contará con protección balística. Deberá ser protegido contra actos de vandalismo e incluir un sistema de forzamiento de la circulación de aire.

4.4. AISLACIÓN TÉRMICA:

Las unidades estarán preparadas para soportar temperaturas extremas debiendo contar en la totalidad de las paredes y techos con una adecuada aislación térmica en base a poliuretano expandido inyectado de no menos de 30 mm de espesor y 37/40 kg/m3 de densidad como mínimo, o en base a lana de vidrio con lámina de aluminio (foil) o papel kraft, de 50 mm de espesor como mínimo.-

4.5. PISO:

Sobre la estructura de la carrocería se colocarán placas de multilaminado fenólico de 18 mm de espesor, encoladas entre sí con adhesivos para maderas. Su cara inferior será tratada con dos manos de pintura sintética, color negro, y la aplicación posterior de pintura de caucho sintético, tipo “under prot”.

Sobre el multilaminado fenólico se colocarán chapas de aleación de Aluminio-Cinc lisas Bwg N° 18 como mínimo, soldadas entre si y sobre ellas un revestido de vinílico alto tránsito color gris medio, con soldadura de cordón plástico y zócalo de tipo sanitario con tope de ¼ de caña, para facilitar la limpieza de los locales.

4.6. PUERTAS:

De abrir, con apertura hacia el exterior, ancho total 900 mm y alto total 2100 mm; su marco en chapa de acero o de perfiles de aluminio, color blanco y el material de su hoja igual a los paneles de la carrocería.- Sus bisagras deben ser tipo libro.- Debe poseer picaporte, cerradura y burletes de PVC y/o goma sintética, de alas múltiples, perimetrales para asegurar estanqueidad y hermeticidad.-

4.7. VENTANAS:

Las carpinterías estarán ubicadas en la parte superior de los lados largos de los módulos. Serán TRES (3) en la cara de ingreso y CUATRO (4) en la posterior. Siendo NUEVE (9) en total por cada unidad. La medida de cada carpintería será de 0.50 X 0.30 m de perfilería de aluminio, color blanco, vidrios inastillables tonalizados corredizos doble hoja y mosquitero.-

4.8. ESCALERAS Y BARANDAS:

Deben estar dispuestas para acceder con facilidad a los diferentes niveles de tránsito para el acceso al nivel de la plataforma.- Su estructura y barandas construidas en caño estructural, siendo de chapa antideslizante o malla metálica la pedada de sus escalones y bandas de seguridad.- Las barandas serán plegables en su plano o rebatibles debajo de la escalera.- La escalera, sus barandas y la plataforma de acceso se deben poder articular para su depósito.- Su terminación será con pintura poliuretánica color amarilla.-

4.9. SUMINISTRO ELÉCTRICO:

Será de 3 x 380 Volt + Neutro + Tierra.-

4.10. MATERIALES ELÉCTRICOS:

Todos los elementos eléctricos, como los de comando y control deben ser de primeras marcas, de fácil reposición y reconocida calidad.-

4.11. INSTALACIÓN ELÉCTRICA:

Las canalizaciones se realizarán con cañerías rígidas de PVC ignífugo con todos sus accesorios y cajas del mismo material por fuera del revestimiento interior, no aceptándose coberturas tipo cable canal.- Los conductores eléctricos deben ser normalizados según normas IRAM.- Tendrá un tablero general con gabinete normalizado, estanco, de polímero con puerta abisagrada y cerradura; en el mismo se alojarán voltímetro digital, amperímetro digital, interruptores selectoras de fases (2), interruptor diferencial tetrapolar 30 mA, interruptores termo magnéticos tetrapolar y bipolares para circuitos independientes de iluminación, tomas corriente, aire acondicionado, calefacción, calefaccionado de agua, etc.; además todos estos circuitos deben estar separados por sector del vehículo y por cada servicio que se alimente.- Este tablero estará ubicado en el recinto lateral a los módulos, junto con el resto del instrumental electro mecánico.-

En el interior de los módulos, se colocará su correspondiente tablero seccional en donde se instalarán los elementos de control y comando de cada uno.-

4.12. ILUMINACIÓN:

La iluminación interior y exterior será provista con tensión de 220 Vca.- Para la iluminación interna se emplearán luminarias con louver 2x36 w, 1200 mm de diodo emisor de luz “leds”, uniformemente distribuidas en cada sector.- La iluminación externa se conformará con luminarias tipo tortuga o equivalente con protección IP44.-

Iluminación interior

- VESTUARIO MASCULINO: DOS (2) luminarias con Louver,-

- VESTUARIO FEMENINO: DOS (2) luminarias con Louver,-

- BAÑOS MASCULINOS: DOS (2) luminarias con Louver,-

- BAÑOS FEMENINOS: DOS (2) luminarias con Louver,-

- OFICINA BLINDADA: DOS (2) luminarias con Louver. UNA (1) en oficina u UNA (1) en baño

- CASINO: DOS (2) luminarias con Louver

Iluminación exterior

Sobre el dintel de todas las puertas se colocará un artefacto de tipo tortuga exterior. UNO (1) por cada módulo. También se colocará UN (1) artefacto de iguales características en el recinto destinado a albergar los elementos electromecánicos de cada unidad.-

4.13. INTERRUPTORES, TOMAS CORRIENTE, BOCAS DE RED Y TELEFONÍA:

En los sectores internos se colocarán interruptores a tecla, tomacorrientes, bocas de red y de telefonía, que sean de fácil acceso y reconocimiento para su localización.- Los tomacorrientes serán de fase, neutro y puesta a tierra.- Las luminarias exteriores se encenderán mediante interruptores a tecla individuales.-

Se instalarán:

- VESTUARIO MASCULINO: DOS (2) tomacorriente dentro de la unidad.-

- VESTUARIO FEMENINO: DOS (2) tomacorriente dentro de la unidad.-

- OFICINA BLINDADA: DOS (2) tomacorrientes dentro de la unidad, DOS (2) bocas de red, UNA (1) boca telefónica y UNA (1) boca de TV.-

- CASINO: UN (1) tomacorriente para el artefacto de calentamiento de agua, DOS (2) tomacorrientes sobre la mesada, DOS (2) tomacorrientes sobre cada lateral de la unidad y UNA (1) boca de TV.-

- BAÑO MASCULINO: UN (1) tomacorrientes sobre la mesada..-

- BAÑO FEMENINO: UN (1) tomacorrientes sobre la mesada..-

4.14. GRUPO ELECTRÓGENO:

Debe suministrar la totalidad de la energía eléctrica necesaria para operar cada unidad habitacional de forma independiente. Se deberá realizar el suministro de ONCE (11) unidades

1. Tensión 220/380 Vca - 50 hz.-

2. De primera marca, calidad comercial.-

3. Potencia según la necesidad de consumo de energía eléctrica de la unidad operacional, debiendo responder al cálculo que surja del proyecto realizado por el oferente.-

4. Contenido en una cabina insonorizada.-

5. Regulador de voltaje debe ser electrónico.-

6. Motor de combustión interna.-

7. Combustible: GAS OIL.-

8. Alimentación por inyección directa.-

4.15. TABLERO DE TRANSFERENCIA:

Se debe suministrar un gabinete de polímero estanco con puerta abisagrada y cerradura, el cual estará ubicado con acceso desde el exterior de la unidad.- Estará equipado con un interruptor selector tetrapolar 1-0-2, conexión de tierra, jabalina, interruptores termo magnéticos tetrapolares cantidad DOS (2) y un conductor tetrapolar tipo Sintenax de 10 mm2 de sección por conductor de 100 m de longitud.-

4.16. EXTRACTOR RECIRCULADOR DE AIRE:

Se deberán instalar en posición opuesta a la puerta de ingreso a cada sector.- Debe ser de tipo axial con un rotor helicoidal de TRES (3) aspas como mínimo, acoplado directamente al eje del motor, con persianas de cierre al exterior.- Deberá producir un mínimo de TREINTA (30) renovaciones por hora; con un caudal mínimo de 20 m3/minuto.- El motor eléctrico de accionamiento será monofásico con alimentación de tensión de 220 Vca, frecuencia 50 hz, cuyo eje del rotor estará montado sobre rodamientos, su velocidad angular nominal será de 1500 rpm y una potencia mínima de 0,1 HP – 0,075 kw.-

- OFICINA BLINDADA: CINCO (5) extractores de aires, uno por módulo.-

- BAÑO MASCULINO: UN (1) extractor de aires.-

- BAÑO FEMENINO: UN (1) extractor de aires.-

- VESTUARIO MASCULINO: DOS (2) extractores de aires.-

- VESTUARIO FEMENINO: DOS (2) extractores de aires.-

- CASINO: UN (1) extractor de aires, uno por módulo.-

4.17. EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO:

Será de tipo split de pared frío-calor; con eficiencia energética clase “A” según norma IRAM 62406; compuesto por dos unidades, una interior o evaporadora y otra exterior o condensadora; su alimentación de energía eléctrica será de tensión de 220 Vca, frecuencia 50 hz; capacidad mínima de enfriamiento-calentamiento de 2500 watt; potencia eléctrica frío calor 1000 watt; que tiene por objetivo que el índice de eficiencia energética IEE sea igual o mayor a 2,5.- Los equipos tendrán los siguientes modos de funcionamiento: automático; refrigeración; calefacción; ventilación y deshumidificación.- Las rejillas de ventilación deben poder moverse automáticamente mediante barrido.- El registro de temperatura deberá poder seleccionarse mediante cada modo de operación: secado; refrigeración y calefacción.- La velocidad del ventilador de la unidad deberá poder variarse de manera continua o discreta.- El o los filtros de aire de la unidad interior serán de fácil acceso y limpieza, serán para uso no descartable.-

CANTIDAD: ONCE (11) unidades.-

4.18. ABASTECIMIENTO DE AGUA:

Las unidades de BAÑOS, CASINO y OFICINA BLINDADA tendrán un tanque de agua potable de 1000 litros, como mínimo; construido en chapa de acero al carbono o de acero inoxidable o polímero, materializado en un zócalo de 30 cm en la parte inferior de los módulos.- Tendrá dos bocas de cargas, una en cada lateral exterior del vehículo de diámetro 4”; una boca de drenaje de diámetro 2” y un venteo.- Los cabezales y rompeolas serán repujados y pestañados; los rompeolas con apertura superior para pasaje de gases e inferior para circulación del líquido. En el mismo zócalo de servicio, se dispondrá de un recinto para albergar DOS (2) bombas presurizadoras para funcionamiento alternado y UNA (1) bomba de circulación para el suministro de agua. El nivel del tanque será controlado por un indicador digital (con display en el interior de la unidad) y poseerá un sistema de corte de funcionamiento de las bombas en caso de falta de agua. La estanqueidad del tanque de agua potable debe ser ensayada.-

4.19. INSTALACIÓN SANITARIA DE AGUA FRÍA Y CALIENTE:

Se ejecutarán con cañerías y accesorios de polipropileno copolímero con construcción por termofusión, de diámetro nominal 19 mm (3/4”) para distribución y 13 mm (1/2”) para derivaciones.- El tendido de cañerías deberá estar engrampado cada 500 mm como máximo.- En el caso de las cañerías de agua caliente, deberán estar aisladas con vainas de conductividad térmica menor a los 0.059 kcal/mºC y envueltas con la correspondiente cinta adhesivada. La totalidad de los tendidos deberá realizarse por fuera de los paramentos, no admitiéndose en ningún caso tramos embutidos. Todos los tramos de cañerías estarán enfundados por una bandeja de chapa plegada prepintada color “blanco”, atornillada a las paredes o al cielorraso según corresponda. La conexión a los elementos de grifería se montará con flexibles de goma con malla metálica.-

4.20. GRIFERÍA:

De bronce cromado, de primera calidad en el mercado, sistema monocomando, con accionamiento pressmatic con regulación temporal, para duchas y lavatorios los cuales soportarán el sistema de presurización de los circuitos de agua fría y caliente.- Se colocará en cada sector, contiguos a los lavatorios, una canilla monocomando con vertedero a 700 mm del nivel de piso.- Los lavatorios serán de embutir de acero inoxidable, en mesada de igual material - Cada recinto de ducha tendrá su propio desagüe en el piso.-

4.21. SUMIDERO DE AGUA SERVIDA:

Los módulos de VESTUARIOS, CASINO y OFICINA BLINDADA tendrán un tanque de aguas servidas con capacidad para 1000 litros, como mínimo; construido en chapa de acero al carbono o de acero inoxidable o polímero. Al igual que el tanque para suministro de agua, este estará contenido en el zócalo de servicio de 30 cm de altura en la parte inferior de los módulos Tendrá dos bocas de descarga, una en cada lateral exterior del vehículo y un venteo.- La estanqueidad del tanque de agua servida debe ser ensayada.-

4.22. INSTALACIÓN SANITARIA DE DESAGÜES Y DRENAJES:

Se ejecutarán con cañerías y accesorios de polipropileno copolímero, de unión deslizante con sello elastomérico; resistente a los rayos ultravioletas y autoextinguible.- El tendido de cañerías deberá estar engrampado cada 600 mm como máximo.- La descarga de las cañerías de desagües y drenajes se realizarán sobre el tanque sumidero de agua servida.-

4.23. TERMOTANQUES PARA AGUA CALIENTE:

Su fuente de energía será mediante la utilización de energía eléctrica, de alta recuperación, preparado para la provisión de agua caliente instantánea de forma abundante.- La protección catódica del termotanque, para protegerlo de las corrientes galvánicas, debe realizarse mediante ánodos de magnesio.-

Cada resistencia eléctrica del termotanque debe alimentarse mediante un contactor individual.- El termotanque debe tener como elementos de control y seguridad, una válvula de alivio por sobrepresión y termostato regulable.-

4.24. SISTEMAS DE SEGURIDAD:

Para cada uno de los sectores o recintos debe suministrarse:

- Detector de humo autónomo, cantidad UNO (1) por sector, como mínimo.-

- Matafuego clase ABC de 10 kg, cantidad UNO (1) por sector, como mínimo.-

- Cartel indicador LED’s de indique SALIDA DE EMERGENCIA, cantidad UNO (1) por sector.-

- Luminaria de emergencia LED’s de batería autónoma, cantidad DOS (2) como mínimo por recinto.-

- Niveles, cantidad DOS (2), uno longitudinal y otro transversal, para el correcto funcionamiento de la unidad en su conjunto.-

- Display digitales de lecturas de los niveles de tanque de agua potable y de aguas servidas; como así también para el caso que se incluya otro equipo que implique necesidad de control.-

4.25. INSTALACIONES ACCESORIAS:

- DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE: de chapa de acero al carbono, con sus correspondientes bocas de cargas y descarga, limpieza y válvulas manuales. Debe tener una capacidad para VEINTICUATRO (24) horas de funcionamiento continuo del grupo electrógeno.-

5. PINTURA

Fondo epoxi anticorrosivo y pintura de terminación poliuretánica, para todos los elementos estructurales, equipos y recintos de construcción metálica.- Como excepción se normalizará según IRAM las canalizaciones de las instalaciones del equipo.- Tampoco recibirá aplicación de pintura lo construido en acero inoxidable, material que será pulido con terminación mate.-

6. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS:

- El Organismo se reserva el derecho de realizar inspecciones preventivas sobre la fabricación y/o adaptación en curso o terminada, sin previo aviso, en las instalaciones del Adjudicatario.-

- El Adjudicatario deberá solicitar con DIEZ (10) días corridos de anticipación turno al Organismo para coordinar la entrega de los efectos a fin que los mismos sean recepcionados en cantidad y calidad de acuerdo a lo especificado.-

- A la entrega del equipo completo, el Órgano Supervisor conformará el Acta de Recepción Provisoria del mismo, verificando su estado, el funcionamiento de todos los sistemas, el cumplimiento de las especificaciones técnicas indicadas en el pliego, la documentación, equipos auxiliares y complementarios, y herramientas.-

- Finalizada la verificación y de conformidad con esta, la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios del Organismo conformará el Acta de Recepción Definitiva de los equipos.-

- La aprobación, certificación y pago de un lote no significa que el Organismo acepte equipos defectuosos; por el contrario, sólo adquiere equipos aptos; en consecuencia, las piezas defectuosas detectadas con posterioridad, a pesar de que el lote haya sido aprobado, serán devueltas al Adjudicatario para su inmediato reemplazo en un lapso de DIEZ (10) días corridos.-

Se admitirá una tolerancia de +/- 5 % en todas las especificaciones técnicas.-

7. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:

Además de los manuales correspondientes a cada unidad entregada, el Adjudicatario deberá entregar en papel opaco y CD/DVD al Organismo, lo siguiente:

- DOS (2) juegos completos del Manual de uso y mantenimiento, en español.-

- DOS (2) juegos completos del Manual de despiece y/o mantenimiento avanzado del semirremolque, en español.-

9. SEGURO:

El seguro de traslado hasta el lugar donde Organismo determine, será cubierto por el Adjudicatario.-

10. CURSO DE CAPACITACIÓN:

La capacitación del personal estará a cargo de la empresa adjudicataria, la cual realizará:

- Curso de higiene y seguridad en el trabajo, de UNA (1) jornada de trabajo de OCHO (8) horas de duración, la totalidad de los gastos de traslado y refrigerio será a cargo del Adjudicatario.-

- Curso de manejo de las variables operativas y ambientales de los módulos carrozados con equipamiento para funciones multipropósitas y acoplados a remolque para su traslado y sustentación, y sistemas complementarios y auxiliares, funcionamiento de los equipos en distintas etapas, sistemas de carga y limpieza, de TRES (3) jornadas de trabajo de OCHO (8) horas de duración, la totalidad de los gastos de traslado y refrigerio será a cargo del Adjudicatario.-

Además el Adjudicatario arbitrará los medios para dictar en los lugares a coordinar con el Organismo, los cursos de capacitación para el personal que reciba los módulos carrozados con equipamiento para funciones multipropósito y acoplados a remolque:

- Curso de manejo de los acoplados a remolque a proveer, de UNA (1) jornada de trabajo de OCHO (8) horas de duración, la totalidad de los gastos de traslado y refrigerio será a cargo del Adjudicatario.-

- Curso de mantenimiento del primer nivel de los módulos carrozados con equipamiento para funciones multipropósito y acoplados a remolque para su traslado y sustentación, y sistemas complementarios y auxiliares, de UNA (1) jornada de trabajo de OCHO (8) horas de duración, la totalidad de los gastos de traslado y refrigerio será a cargo del Adjudicatario.-

11. SERVICIO POST-VENTA:

Los Oferentes, en su oferta, deberán especificar y garantizar los agentes autorizados en todo el territorio nacional.-

ANEXO IA: DIAGRAMAS REFERENCIALES.

ANEXO IIA: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.

ANEXO II

MODELO DE FORMULARIO DE COTIZACIÓN

LICITACION PUBLICA N° 9/2016

El que suscribe, ………………………..…..………………................. DNI….…………….………. en nombre y representación de la Firma …………………...……………………….………, constituyendo domicilio especial para el presente procedimiento de contratación  en …………………..…………........……………………. N°…..………. Localidad……………………………………………..…………..T.E. N°……..…………..….…Fax N°………….…….… e-mail………………..……………… CUIT N°…………………….. y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en acta poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

| RENGLÓN |  | U.M. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO (C/IVA) | PRECIO TOTAL (C/IVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | UN | - 1 | Módulo Habitacional de BAÑO MASCULINO con acoplado a remolque, según Especificaciones Técnicas del ANEXO I |  |  |
| 2 |  | UN | - 1 | Módulo Habitacional de BAÑO FEMENINO con acoplado a remolque, según Especificaciones Técnicas del ANEXO I |  |  |
| 3 |  | UN | - 1 | Módulo Habitacional de VESTUARIO MASCULINO con acoplado a remolque, según Especificaciones Técnicas del ANEXO I |  |  |
| 4 |  | UN | - 1 | Módulo Habitacional de VESTUARIO FEMENINO con acoplado a remolque, según Especificaciones Técnicas del ANEXO I |  |  |
| 5 |  | UN | - 2 | Módulo Habitacional de CASINO con acoplado a remolque, según Especificaciones Técnicas del ANEXO I |  |  |
| 6 |  | UN | - 5 | Módulo Blindado de OFICINA DE COMUNICACIÓN con acoplado a remolque, según Especificaciones Técnicas del ANEXO I |  |  |
|  | TOTAL DE LA OFERTA (IVA incluido) |  |  |  |  | $ |

SON PESOS (En letras): ..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: SESENTA (60) días corridos (Art. 4° PBCP).

IMPORTANTE: La cotización deberá expresarse con un máximo de DOS (2) decimales.

………………………………………………………….

F I R M A Y ACLARACIÓN

ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA LEY 25.551 “Compre Trabajo Argentino” LICITACION PUBLICA N° 9/2016

El que suscribe, ….………………………...……................................. DNI………….…….………. en nombre y representación de la Firma …………………………………………….………..……, declara bajo juramento que los bienes/servicios ofertados en el presente procedimiento, se encuentran comprendidos dentro de los términos de la Ley N° 25.551, Compre Trabajo Argentino y su reglamentación, Decreto N° 1.600 de fecha 28 de agosto de 2002, por lo que debe ser considerada Nacional, de acuerdo con lo requerido en el artículo 70, inciso g), apartado 3 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Decreto N° 893/12 y sus modificatorios.

………………………………………………………….

F I R M A Y ACLARACIÓN

ANEXO IV

DECLARACIÓN JURADA SOBRE PROVISIÓN Y / O USO DE BIENES Y / O MATERIALES IMPORTADOS LICITACION PUBLICA N° 9/2016

El que suscribe, ….………………………...……................................. DNI………….…….………. en nombre y representación de la Firma …………………………………………….………..……, declara bajo juramento la siguiente información para fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración del desarrollo de los complejos industriales y nacionales, de acuerdo con lo requerido en el artículo 70, inciso g), apartado 4 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Decreto N° 893/12 y sus modificatorios.:

Características generales de los productos / materiales importados:

……………………………………………………………………………….…………….………....………………………………………………………………………………………………………..………….…………………………………………

BALANZA COMERCIAL

| EJERCICIO | TOTAL IMPORTACIONES | TOTAL EXPORTACIONES | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| ÚLTIMO EJERCICIO CERRADO |  |  |  |
| PROYECCIÓN EJERCICIO CORRIENTE |  |  |  |

………………………………………………………….

F I R M A Y ACLARACIÓN