ANEXO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

MINISTERIO DE SEGURIDAD

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES – UOC N° 347

DOMICILIO: México 12 – PB – C1097AAB - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

CORREO ELECTRÓNICO: contrataciones@minseg.gob.ar

TELÉFONO: (011) 5278-9800 – interno 287

| Tipo de Procedimiento: Licitación Pública | N° 14 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase: De etapa única nacional |
| Modalidad: Sin Modalidad |

N° de Expediente: CUDAP: EXP-SEG: 4251/2016

Rubro: Equipos

Objeto: Adquisición de DOCE (12) cámaras de imagen térmica.

Costo del Pliego: Sin valor

RETIRO DE PLIEGOS

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES México 12 – PB – CABA o en el sitio web: www.argentinacompra.gov.ar

CONSULTAS

| LUGAR | PLAZO Y HORARIO |
| --- | --- |
| DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES México 12 – PB – CABA o a la dirección de e-mail: contrataciones@minseg.gob.ar | Hasta el 05/10/2016, en el horario de 10 a 17 hs. |

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar / Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Ministerio de Seguridad SubsecretarÍa de Gestión Administrativa Dirección General de Administración Dirección de Compras y Contrataciones México N°12 – Planta Baja – C1097AAB - CABA | Hasta el 11/10/2016 a las 11:30 hs. |

ACTO DE APERTURA

| Lugar / Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| Ministerio de Seguridad SubsecretarÍa de Gestión Administrativa Dirección General de Administración Dirección de Compras y Contrataciones México N°12 – Planta Baja – C1097AAB - CABA | El 11/10/2016 a las 12:00 hs |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| N° de Renglón | N° Catálogo | Descripción | U.M. | Cantidad |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 439 | 9786 | 1 | Cámara de imagen térmica, según especificaciones técnicas del Anexo I | UNIDAD | 12 |

ARTÍCULO 1°.- RÉGIMEN NORMATIVO DE LA CONTRATACIÓN

El presente procedimiento de selección, el contrato y su posterior ejecución se regirán conforme lo dispuesto por el artículo 5° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Decreto Nº 893 del 7 de junio de 2012 y sus modificatorios y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición N° 58 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de fecha 12 de agosto de 2014.

Asimismo, resultan de aplicación la Ley Nº 25.551 de Compre Trabajo Argentino y su reglamentación, el Decreto Nº 1.600/02 y normas complementarias, así como la Ley Nº 25.300 de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Todas las normas citadas pueden ser consultadas en el sitio web: www.infoleg.gob.ar.

ARTÍCULO 2°.- MONEDA DE COTIZACIÓN

Los Oferentes deberán cotizar por renglón completo, en moneda de curso legal, fijo e inamovible, conforme al modelo de Formulario de Cotización adjunto como Anexo II. La Oferta expresada en otra moneda, será automáticamente desestimada.

Deberá consignarse el precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el Pliego, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la Oferta, expresado en letras y números.

Los precios cotizados deberán incluir el importe correspondiente a la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA). En caso de no hacerse expresa mención a ello en la Oferta, quedará tácitamente establecido que dicho valor se halla incluido en la misma.

ARTÍCULO 3°.- GARANTÍAS.

Los Oferentes deberán integrar la Garantía de Mantenimiento de Oferta por un monto equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de su Oferta. La misma deberá ser presentada como parte de la Oferta y constituirse en alguna de las formas previstas en el artículo 101 del Anexo al Decreto 893/12 y sus modificatorios.

En el caso de optar por integrar la garantía mediante póliza de caución, la misma deberá ser emitida por compañía autorizada por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 4°.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Los Oferentes deberán mantener las Ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos, contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas y con renovación automática por igual período; ello de conformidad con las condiciones dispuestas por el artículo 66 del Anexo al Decreto Nº 893/12 y sus modificatorios. Toda Oferta cuyo período de validez sea más corto que el requerido será rechazada por no ajustarse a los Documentos de la Contratación.

El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automática por períodos consecutivos no excederá de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.

#### ARTÍCULO 5°.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.

Las Ofertas que se consideren admisibles, en los términos del Pliego y que no estén contenidas dentro de las causales previstas en los artículos 84 y 86 del Anexo al Decreto Nº 893/12 y sus modificatorios, serán analizadas para la comprobación del total cumplimiento de los requisitos establecidos.

En consideración a las particularidades de los servicios, objeto de la presente contratación, no serán consideradas Ofertas Alternativas ni Ofertas Variantes.

El análisis comprenderá los Factores Legales, es decir que cumplan con la presentación de toda la documentación requerida en los Pliegos; Factores Técnicos, entendiéndose por tales, el cumplimiento de los requerimientos fijados en el anexo respectivo y Factores Económicos, es decir que los valores cotizados resulten convenientes a los intereses del Ministerio. Sin perjuicio de lo expresado, serán también considerados los antecedentes de los oferentes.

La COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS emitirá un dictamen, que proporcionará a la autoridad competente para adjudicar, los fundamentos para el dictado del Acto Administrativo, con el cual concluya el procedimiento.

ARTÍCULO 6°.- ADJUDICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

La Adjudicación será notificada al Adjudicatario y al resto de los Oferentes, dentro de los TRES (3) días de firmada dicha decisión.

La Adjudicación se hará por renglón completo al Oferente que en arreglo a lo expresado en los artículos anteriores, hubiese presentado la Oferta más conveniente a los intereses del Organismo.

ARTÍCULO 7°.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

Dentro de los NOVENTA (90) días hábiles de recepcionada la Orden de Compra, el adjudicatario deberá concretar la provisión de los bienes objeto de la presente contratación, en las instalaciones de la Agrupación Albatros sito en la calle 25 de Mayo y Rio Luján, Ciudad de San Fernando, Provincia de Buenos Aires, debiendo comunicarse previamente al teléfono N° 5278-9800 int. 680  para coordinar la entrega.

ARTÍCULO 8°.- FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO.

La/s factura/s, emitida/s a nombre del MINISTERIO DE SEGURIDAD, CUIT N° 30-71165519-7, deberá/n ser presentada/s en la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, sita en MÉXICO Nº 12, PB, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 a 17:00 hs.

A los efectos del pago, la firma Adjudicataria deberá presentar la siguiente documentación:

• Factura: Original y duplicado, con mención del número de Orden de Compra a la que corresponde y datos completos de la contratación (Tipo y Nº de Procedimiento de Selección, Nº de Expediente, Rubro Comercial y Objeto).

• Remito o documento equivalente: El duplicado del mismo, sellado y firmado por el responsable de la recepción.

Asimismo deberá adjuntar con la misma, copia de la documentación emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) que respalde la situación que reviste frente al Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Ganancias, a fin de proceder a realizar o no la retención establecida en las normas que rigen en la materia.

Este Organismo se encuentra categorizado como CONSUMIDOR FINAL, por lo tanto no se deberá discriminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la respectiva factura o documento equivalente.

#### El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos, conforme a lo establecido en el artículo 117 del Anexo al Decreto N° 893/12 y sus modificatorios.

ARTÍCULO 9°.- JURISDICCIÓN

El Organismo Contratante, los Oferentes y el eventual Adjudicatario se someterá, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los TRIBUNALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL con asiento en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.

ANEXOS

A continuación se detallan los anexos que forman parte del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares ANEXO I – Especificaciones Técnicas. ANEXO II – Modelo de Formulario de Cotización. ANEXO III – Declaración jurada Ley 25.551 “Compre Trabajo Argentino” ANEXO IV - Declaración jurada de provisión y/o uso de bienes y/o materiales importados

ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLÓN N° 1

CANTIDAD: DOCE (12)

DESCRIPCION: Cámara de Imagen Térmica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

1) Óptica

1.A) Detector:

- Tipo de sensor: Microbolómetro no refrigerado

- Material del sensor: silicio amorfo (ASi)

- Resolución: matriz de 384 x 288 ( se usa 302 x 240) o de 160 x 120

- Tamaño de pixel: 25 mp

- Respuesta espectral:de 8 a 14 mp

- MDTD: <100 mk típico

- Tasa de escaneo: 60 hz (PB320), 120 hz (PB160)

- Rango de medición directa de temperatura  de 0° C a 150° C (de 32° F a 300° F)

1.B) Lente:

- Distancia focal: 65

- Apertura: 1,3

- Campo de visión horiz. PB160: 3,5°

- Campo de visión horiz. PB320: 7°

- Material Germanio

1.C) Presentación de imagen:

- Tipo de pantalla: micropantalla OLED

- Formato de pixel: QVGA 320 x 240 x RGB

- Conteo de pixeles: 320 x 240 x 3 = 230 400 pixeles

- Ajuste de dioptrías: de +2 a -4

- Modos de color estándar: blanco caliente, blanco negro

- Fecha de actualización: PB160/320 fps, PB169/329 fps

- Captura de imágenes: JPEG o formato RAW, 1000 imágenes

- Captura de video:Formato AVI (MJPEG), aprox. 0,2 Gb/h PB160/320, 10 fps; PB169/329 9 fps

2) Alimentación:

2.A) Interfaces:

- Energía: 12 V de CC para el uso con cables para red eléctrica o para el adaptador del auto suministrados

- Computadora: mini-USB (USB 2.0) (dispositivo USB de almacenamiento masivo)

- Salida de video: NTSC 525 línea de 60 Hz, EIA RS-170, PB160/320 30 fps ; PB169/329 9 fps

- Tarjeta de memoria: compatible con microSD

2.B) Energía:

- Consumo de energía: 3 W típico

- Tiempo de encendido: 5 s típico

- Tipo de batería:Ion de litio

- Duración de la batería: hasta 5 horas

- Tiempo de recarga:4 hs. Aprox. en la cámara; 3 hs. Aprox. en cargador externo

- Temperatura de carga de: 0° C a 40° C (de 32° F a 104° F)

- Batería alternativa (opcional): Litio AA FR6 primaria x 4

- Duración de la batería de Litio AA: hasta 5 horas

- Energía exterior carga: de 100 a 240 V de CA 50/60 Hz o 12 V de CC (con adaptador para vehículo)

3) Estructura Física:

- Dimensiones generales: 232 mm x 93 mm x 77mm aproximadamente

- Peso: 0,800 kg hasta 1,500 kg

4) Información ambiental:

- Temperatura de funcionamiento: de -20° C a +60° C (de -4° F a 140° F)

- Almacenamiento a largo plazo: de -20° C a +60° C (cámara), de -10° C a +50° C (batería Ion de litio)

- Selladura: impermeable (IP65)*

- Vibración: EN 60721-3-2 clase 2M3

- Emisiones EMC: BS EN & AS/NZ61000-6-3 2007; EN 50489 2010; FCC CFR 47 PARTE 15b:2010; ICES-003(2004) (Canadá)

- Inmunidad EMC: BS EN 61000-6-2 2005; EN 50498 2010

- RoHS: compatible con las normativa vigente.

- Seguridad: IEC 60950-1 y estándares nacionales relacionados

5) Características Generales:

- Tipo de sensor: Microbolometro no refrigerado.

- Resolución: mínimo matriz de 384 x 288.

- Pixel: mínimo 25 um.

- Respuesta espectral: mínimo 25 um.

- Rango de medición directa de temperatura: mínimo de 0°C a 150 °C.

- Ajuste de dioptrías: mínimo de +2 a -4.

- Modos de color estándar: blanco caliente, blanco negro.

- Captura de imágenes: JPEG o formato RAW, mínimo 1000 imágenes.

- Captura de video: formato AVI.

- Fuente de energía: pilas o baterías recargables.

- Tiempo de duración operativa: mínimo 3 horas continuas.

- Temperatura de funcionamiento: mínimo entre -5°C  a 50°C

- Debe cumplir con las normas MILSPEC.

El Adjudicatario, junto con los equipos entregados, deberá presentar por escrito la garantía, que en ningún caso será inferior a DOCE (12) MESES, a contar a partir de la Recepción Definitiva por parte del organismo, contra toda falla del material, defecto de armado o vicio oculto no detectable a simple vista de los elementos objeto de la presente contratación.

Para los casos en que surjan los problemas detallados precedentemente, por causas ajenas al Organismo contratante, que demandaren la inmediata sustitución de los equipos observados o defectuosos, el transporte será realizado por el Adjudicatario y estarán a su cargo los gastos de flete, seguros, carga, descarga y cualquier otro tipo de erogación que deba realizarse para la ejecución del mismo.

Los equipos a adquirir deberán ser correctamente embalados, protegidos tanto en su traslado, contra golpes, manipuleo y agentes climáticos, como así también para su estiba.

El Adjudicatario es responsable del otorgamiento y cumplimiento de la garantía emitida por el Fabricante de los equipos por los defectos o vicios de cualquier índole, cuando éstos afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado y su correcto funcionamiento.

El Adjudicatario deberá presentar la documentación que acredite ser Representante, Subsidiaria, Distribuidor o Vendedor Autorizado del Fabricante de los equipos, que le provee los mismos para la venta y comercialización de productos y servicios en la República Argentina.

El Adjudicatario debe otorgar capacitación en el uso del dispositivo al personal propio sin costo adicional.

La capacitación deberá darse a un mínimo de CUARENTA (40) personas (operadores) que, al final del curso estarán en condiciones de operar el dispositivo y realizar el mantenimiento operativo. Dicha capacitación deberá darse, dentro de las posibilidades en las instalaciones de la Agrupación Albatros, en DOS (2) cursos de VEINTE (20) operadores cada uno, con un tiempo aproximado de CINCO (5) horas, Donde se explique el modo de uso de las diferentes funciones y menús, modo de mantenimiento, limpieza y una adecuada práctica y manipuleo.

El adjudicatario debe contar en el país con servicio post-venta y taller habilitado tanto para una eventual reparación, como así también, para la adquisición de accesorios o repuestos y el mantenimiento de rutina.

ANEXO II

MODELO DE FORMULARIO DE COTIZACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 14/2016

El que suscribe, ………………………..…..………………................. DNI….…………….………. en nombre y representación de la Firma …………………...……………………….………, constituyendo domicilio especial para el presente procedimiento de contratación  en …………………..…………........……………………. N°…..………. Localidad ……………………………………………..…………..T.E. N°……..…………..….… Fax N° ………….…….…e-mail ………………..……………… CUIT N° …………………….. y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en acta poder que acompaña,  luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

| N° DE RENGLÓN | U.M. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UN | 12 | CÁMARA DE IMAGEN TÉRMICA |  |  |
| TOTAL DE LA OFERTA (IVA incluido) | $ |

SON PESOS (En letras): .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                         PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: SESENTA (60) días corridos (Art. 4° PBCP).

IMPORTANTE: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR LA MARCA DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS

……..…..………………………………

FIRMA Y ACLARACIÓN

ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA LEY 25.551 “Compre Trabajo Argentino” LICITACIÓN PÚBLICA N° 14/2016

El que suscribe, ….………………………...……................................. DNI………….…….………. en nombre y representación de la Firma …………………………………………….………..……, declara bajo juramento que los bienes/servicios ofertados en el presente procedimiento, se encuentran comprendidos dentro de los términos de la Ley N° 25.551, Compre Trabajo Argentino y su reglamentación, Decreto N° 1.600 de fecha 28 de agosto de 2002, por lo que debe ser considerada Nacional, de acuerdo con lo requerido en el artículo 70, inciso g), apartado 3 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Decreto N° 893/12 y sus modificatorios.

.

……..…..………………………………

F I R M A  Y  ACLARACIÓN

ANEXO IV

DECLARACIÓN JURADA SOBRE PROVISIÓN Y / O USO DE BIENES Y / O MATERIALES IMPORTADOS LICITACIÓN PÚBLICA N° 14/2016

El que suscribe, ….………………………...……................................. DNI………….…….………. en nombre y representación de la Firma …………………………………………….………..……, declara bajo juramento la siguiente información para fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración del desarrollo de los complejos industriales y nacionales, de acuerdo con lo requerido en el artículo 70, inciso g), apartado 4 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Decreto N° 893/12 y sus modificatorios.:

Características generales de los productos / materiales importados:

……………………………………………………………………………….…………….………....………………………………………………………………………………………………………..………….…………………………………………………………………………………………………………………….………

BALANZA COMERCIAL

| EJERCICIO | TOTAL IMPORTACIONES | TOTAL EXPORTACIONES | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| ÚLTIMO EJERCICIO CERRADO |  |  |  |
| PROYECCIÓN EJERCICIO CORRIENTE |  |  |  |

.

……..…..………………………………

F I R M A Y ACLARACIÓN