ANEXO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

MINISTERIO DE SEGURIDAD

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES – UOC N° 347

DOMICILIO: México 12 – PB – C1097AAB - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

CORREO ELECTRÓNICO: contrataciones@minseg.gob.ar

TELÉFONO: (011) 5278-9800 – interno 491

| Tipo de Procedimiento: Licitación Privada | N° 37 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase: De Etapa Única Nacional |
| Modalidad: Sin Modalidad |

N° de Expediente: CUDAP: EXP-SEG: 5722/2016

Rubro: Mantenimiento, Reparación y Limpieza

Objeto: Servicio de Mantenimiento Integral, Preventivo y Correctivo de Ascensores

Costo del Pliego: Sin valor

RETIRO DE PLIEGOS

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES México 12 – PB – CABA o en el sitio web: www.argentinacompra.gov.ar

CONSULTAS

| LUGAR | PLAZO Y HORARIO |
| --- | --- |
| DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES México 12 – PB – CABA o a la dirección de e-mail: contrataciones@minseg.gob.ar | Hasta el 11/10/2016 a las 17:00 hs. |

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar / Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Ministerio de Seguridad SubsecretarÍa de Gestión Administrativa Dirección General de Administración Dirección de Compras y Contrataciones México N°12 – Planta Baja – C1097AAB - CABA | Hasta el 19/10/2016 a las 12:30 hs. |

ACTO DE APERTURA

| Lugar / Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| Ministerio de Seguridad SubsecretarÍa de Gestión Administrativa Dirección General de Administración Dirección de Compras y Contrataciones México N°12 – Planta Baja – C1097AAB - CABA | El 19/10/2016 a las 13:00 hs. |

#### ESPECIFICACIONES

| N° de Renglón | N° Catálogo | Descripción | U.M. | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 333 | 1400 | 1 | Servicio de Adecuación Inicial y Puesta en valor de Ascensores N° 3 de Av. Gelly y Obes 2289 | SERV | 1 |
| 2 | 333 | 1400 | 1 | Servicio de Adecuación Inicial y Puesta en valor del Ascensor de México 12 | SERV | 1 |
| 3 | 333 | 1400 | 1 | Servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo, conservación y representación técnica profesional, para los ascensores N°1 y N° 2 del edificio ubicado en Av. San Juan 2776 | SERV | 24 |
| 4 | 333 | 1400 | 1 | Servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo, conservación y representación técnica profesional, para los ascensores N°1, N° 2 y N° 3 del edificio ubicado en Av. Gelly y Obes 2289 | SERV | 24 |
| 5 | 333 | 1400 | 1 | Servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo, conservación y representación técnica profesional, para el único ascensor del edificio ubicado en México 12 | SERV | 24 |

ARTÍCULO 1°.- RÉGIMEN NORMATIVO DE LA CONTRATACIÓN

El presente procedimiento de selección, el contrato y su posterior ejecución se regirán conforme lo dispuesto por el artículo 5° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Decreto Nº 893 del 7 de junio de 2012 y sus modificatorios y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición N° 58 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de fecha 12 de agosto de 2014.

Asimismo, resultan de aplicación la Ley Nº 25.551 de Compre Trabajo Argentino y su reglamentación, el Decreto Nº 1.600/02 y normas complementarias, así como la Ley Nº 25.300 de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Todas las normas citadas pueden ser consultadas en el sitio web: www.infoleg.gob.ar.

ARTÍCULO 2°.- MONEDA DE COTIZACIÓN

Los Oferentes deberán cotizar por renglón completo, en moneda de curso legal, fijo e inamovible, conforme al modelo de Formulario de Cotización adjunto como Anexo II. La Oferta expresada en otra moneda, será automáticamente desestimada.

Deberá consignarse el precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el Pliego, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la Oferta, expresado en letras y números.

Los precios cotizados deberán incluir el importe correspondiente a la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA). En caso de no hacerse expresa mención a ello en la Oferta, quedará tácitamente establecido que dicho valor se halla incluido en la misma.

ARTÍCULO 3°.- VISITA AL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

Los interesados en cotizar, antes de presentar su Oferta, deberán constituirse en las sedes donde serán realizados los servicios, hasta el día previo al acta de apertura de Ofertas. En esa oportunidad, se les extenderá un certificado de visita y podrán observar las instalaciones objeto de la contratación.

La no presentación del certificado de visita con la Oferta, será causal de desestimación.

No se reconocerán mayores costos por falta de conocimiento de las tareas a efectuar, ya que se entiende que el Oferente que cotiza tiene un conocimiento cabal y total de las mismas, aunque ellas no estuvieran taxativamente indicadas en las Especificaciones Técnicas, pero que fueran necesarias para la satisfactoria realización de las tareas objeto de la presente.

A efectos de coordinar la visita, los Oferentes deberán ponerse en contacto con:

- El Señor Hugo Fadon al TE: 48091535, cuando la visita sea en la sede de Gelly y Obes

- El Señor Luciano Martino al TE: 49439779, cuando la visita sea en la sede de San Juan.

- El Señor Carlos Perez o Marcelo Beldi, al TE: 49439779 int. 400/402, cuando la visita sea en la sede de México.

ARTÍCULO 4°.- GARANTÍAS.

Los Oferentes deberán integrar la Garantía de Mantenimiento de Oferta por un monto equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de su cotización, excepto que la misma encuadre en los términos del artículo 103, inciso c) del Anexo al Decreto 893/12 y sus modificatorios. La garantía deberá ser presentada como parte de la Oferta y constituirse en alguna de las formas previstas en el artículo 101 de la norma citada en el párrafo precedente.

En el caso de optar por integrar la garantía mediante póliza de caución, la misma deberá ser emitida por compañía autorizada por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.

#### ARTÍCULO 5°.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

#### Los Oferentes deberán mantener las Ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos, contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas y con renovación automática por igual período; ello de conformidad con las condiciones dispuestas por el artículo 66 del Anexo al Decreto Nº 893/12 y sus modificatorios. Toda Oferta cuyo período de validez sea más corto que el requerido será desestimada por no ajustarse a los requisitos de la Contratación.

El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automática por períodos consecutivos, no excederá de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.

ARTÍCULO 6°.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.

Las Ofertas que se consideren admisibles, en los términos del Pliego y que no estén contenidas dentro de las causales previstas en los artículos 84 y 86 del Anexo al Decreto Nº 893/12 y sus modificatorios, serán analizadas para la comprobación del total cumplimiento de los requisitos establecidos.

Dicho análisis comprenderá los Factores Legales, es decir que cumplan con la presentación de toda la documentación requerida en los Pliegos; Factores Técnicos, entendiéndose por tales, el cumplimiento de los requerimientos fijados en el anexo respectivo y Factores Económicos, es decir que los valores cotizados resulten convenientes a los intereses del Ministerio. Sin perjuicio de lo expresado, serán también considerados los antecedentes de los oferentes.

ARTÍCULO 7°.- ADJUDICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Una vez vencido el plazo para presentar impugnaciones al Dictamen de Evaluación se decidirá la Adjudicación, la que será notificada al Adjudicatario y al resto de los Oferentes, dentro de los TRES (3) días de firmada dicha decisión.

La Adjudicación se hará de forma global al Oferente que en arreglo a lo expresado en los artículos anteriores, hubiese presentado la Oferta más conveniente a los intereses del Organismo.

ARTÍCULO 8°.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

El Adjudicatario, deberá realizar los servicios solicitados para los Renglones Nros. 1 y 2, dentro de los TREINTA (30) días hábiles, contados a partir del retiro de la correspondiente Orden de Compra.

Los servicios requeridos en los Renglones Nros. 3, 4 y 5 comenzarán a prestarse a partir del primer día hábil del mes siguiente, al de la finalización de los trabajos de los Renglones Nros. 1 y 2.

Los servicios se realizarán en los lugares detallados en el Anexo I de Especificaciones Técnicas.

En oportunidad de realizar la provisión, deberán presentar DOS (2) copias del remito, en el cual se describirán las características y cantidades de los servicios a prestar.

ARTÍCULO 9°.- FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO.

Las facturas correspondientes al servicio prestado, emitidas a nombre del MINISTERIO DE SEGURIDAD, CUIT N° 30-71165519-7, deberá ser presentadas en la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, sita en MÉXICO Nº 12, PB, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 a 17:00 hs.

A los efectos del pago, la firma Adjudicataria deberá presentar la siguiente documentación:

• Factura: Original y duplicado, con mención del número de Orden de Compra a la que corresponde y datos completos de la contratación (Tipo y Nº de Procedimiento de Selección, Nº de Expediente, Rubro Comercial y Objeto).

• Remito o documento equivalente: El duplicado del mismo, sellado y firmado por el responsable de la recepción. Asimismo deberá adjuntar con la misma, copia de la documentación emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) que respalde la situación que reviste frente al Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Ganancias, a fin de proceder a realizar o no la retención establecida en las normas que rigen en la materia.

Este Organismo se encuentra categorizado como CONSUMIDOR FINAL, por lo tanto no se deberá discriminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la respectiva factura o documento equivalente.

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos, conforme a lo establecido en el artículo 117 del Anexo al Decreto N° 893/12 y sus modificatorios.

#### ARTÍCULO 10.- JURISDICCIÓN

#### El Organismo Contratante, los Oferentes y el eventual Adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los TRIBUNALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL con asiento en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.

ANEXOS

A continuación se detallan los anexos que forman parte del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares ANEXO I – Especificaciones Técnicas y Plano ANEXO II – Modelo de Formulario de Cotización. ANEXO III – Declaración jurada de oferta nacional. ANEXO IV - Declaración jurada de provisión y/o uso de bienes y/o materiales importados.

.

ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETO DEL LLAMADO:

El presente llamado tiene por objeto la contratación de un servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo, conservación y representación técnica profesional, para el óptimo funcionamiento de los ascensores pertenecientes al Ministerio de Seguridad, por el plazo de VEINTICUATRO (24) meses corridos contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la finalización de los servicios de adecuación inicial y puesta en valor de los ascensores detallados en los Renglones Nros. 1 y 2.

La adjudicación de la misma será de forma global de los renglones 1 ,2 ,3 ,4 y 5.

| Renglón | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Servicio | Servicio de Adecuación Inicial y Puesta en valor de Ascensor N° 3 de Av. Gelly y Obes 2289. |
| 2 | 1 | Servicio | Servicio de Adecuación Inicial y Puesta en valor de Ascensor México 12. |
| 3 | 24 | Servicio | Servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo, conservación y Representación Técnica Profesional, para los Ascensores N°1 y N°2 del edificio ubicado en Av. San Juan 2776. |
| 4 | 24 | Servicio | Servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo, conservación y Representación Técnica Profesional, para los Ascensores N°1, N°2 y N°3 del edificio ubicado en Av. Gelly y Obes 2289. |
| 5 | 24 | Servicio | Servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo, conservación y Representación Técnica Profesional, para el Ascensor Único del edificio ubicado en México 12. |

REQUERIMIENTOS DE RESPUESTA INMEDIATA:

El adjudicatario deberá proveer un sistema de urgencias y reclamos vía telefónica las 24 horas los 365 días del año, los cuales el tiempo de respuesta de dichos requerimientos será:

Los días hábiles administrativos en horario de 08 a 20 horas  deberá ser, dentro de UNA (1) hora de efectuado el requerimiento.

En Sábados, Domingos y feriados deberá ser dentro de las DOS (2) horas de haber sido efectuado el requerimiento.

Todos los días, sin excepción, en caso de Urgencias con personas encerradas deberá dar respuesta inmediata dentro de los TREINTA (30) minutos de efectuado el pedido.

Dichos requerimientos deberán ser cubiertos por personal idóneo, herramientas, equipamiento y repuestos adecuados para atender los posibles inconvenientes que se presenten en el normal funcionamiento de los ascensores.

DESCRIPCION DE PRESTACION DE RENGLONES.

En lo referente a los Renglones 1, 2 se deberá proveer por única vez la puesta en valor y reparaciones detalladas en especificaciones técnicas.

El servicio comprenderá la ejecución de todas las tareas descriptas e incluso aquéllas no establecidas, que sean necesarias para la concreción de los trabajos de acuerdo con los requisitos aquí establecidos, al de las normas técnicas de aplicación y las reglas del buen arte. Asimismo deberá presentar un cronograma de mantenimiento de los renglones 1 y 2 de carácter mensual, semestral y anual para las Sedes del Ministerio.

En lo referente al Renglón 3, 4 y 5 el servicio comprenderá la ejecución de todas las tareas descriptas e incluso aquéllas no establecidas, que sean necesarias para la concreción de los trabajos de acuerdo con los requisitos aquí establecidos, al de las normas técnicas de aplicación y las reglas del buen arte y oficio. Asimismo deberá presentar un cronograma de mantenimiento de los renglones 3, 4 ,5  de carácter mensual, semestral y anual para las Sedes del Ministerio.

REPRESENTACIÓN TECNICA

El profesional responsable (Representante técnico Habilitado en la materia), realizará las inspecciones periódicas que establece la reglamentación, y deberá atender todos los requerimientos que efectúe el profesional verificador que designe el Organismo y concurrir cada vez que sea solicitado por el Ministerio de Seguridad. Del mismo modo, en todo momento y para todos los casos el "Conservador" deberá enviar personal competente cuando sea requerido por el organismo, o quién lo represente, para corregir averías que se produzcan en la instalación. El personal tendrá la idoneidad necesaria para resolver cualquier problema que surja en los equipos de elevación.

No obstante los requerimientos específicos de la presente especificación técnica, el servicio de conservación deberá cumplir taxativamente con todas las exigencias que establece la normativa vigente para la conservación del transporte vertical en la ciudad Autónoma de Buenos Aires. A tal efecto el Conservador y el Profesional “Representante Técnico” deberá cumplir Con la Ordenanza 49308-95 y Decreto 578-01.y la Resolución

430/AGC/13, Disposición Nº 1432/ DGFyCO/2014 “Ascensores Registrados”, “Libro Digital” Vigente.

El "Conservador" deberá registrar en el Libro los detalles de importancia que corresponden relacionados con el servicio, asentando el resultado de las pruebas de los elementos de seguridad, así como las tareas mensuales y semestrales previstas en el artículo 8.10.3.2 del código de la Edificación de la CABA, debiendo estar subscripto únicamente por el Profesional representante técnico.

Características generales del Servicio de Mantenimiento conforme el punto 8.10.3.2 del C.E. CABA.

El Conservador deberá, una (1) vez por mes como mínimo:

- Efectuar limpieza del solado de cuarto de máquinas, regulador o limitador de velocidad, y otros elementos instalados como: tableros, controles, techo de cabina, fondo de hueco, guiadores, poleas inferiores tensoras, poleas de desvío y/o reenvío y puertas. - Efectuar lubricación de todos los mecanismos expuestos a rotación, deslizamiento y/o articulaciones, componentes del equipo.

- Verificar el correcto funcionamiento de los contactos eléctricos en general y muy especialmente de cerraduras de puertas, interruptores de seguridad, sistemas de alarma, parada de emergencia, freno, regulador, o limitador de velocidad, poleas y guiadores de cabina y contrapeso.

- Constatar el estado de tensión de los cables de tracción o accionamiento así como de sus amarres, control de maniobra y de sus elementos componentes, paragolpes hidráulicos y operadores de puertas.

- Constatar la existencia de la conexión de la puesta a tierra de protección en las partes metálicas de la instalación, no sometidas a tensión eléctrica. - Controlar que las cerraduras de las puertas exteriores.

El Conservador deberá, una (1) vez por semestre como mínimo:

- Constatar el estado de desgaste de los cables de tracción y accionamiento, del cable del regulador o limitador de velocidad, del cable o cinta del selector o registrador de las paradas en los pisos y del cable de maniobra, particularmente su aislación y amarre.

- Efectuar limpieza de guías.

- Controlar el accionamiento de las llaves de límites finales que interrumpe el circuito de maniobra y el circuito de fuerza motriz y que el mismo se produzca a la distancia. Correspondiente en cada caso, cuando la cabina rebasa los niveles de los pisos extremos.

- Efectuar las pruebas correspondientes en el aparato de seguridad de la cabina. Así como el control de adherencia de los cables de acero de tracción sobre la polea, debiéndose verificar que el “deslizamiento entre cables y poleas”, frente a emergencias o accionamiento de los sistemas de seguridad previstos, se encuentra dentro del rango de diseño establecido por la legislación vigente.

El servicio comprenderá la ejecución de todas las tareas, descriptas e incluso aquéllas no taxativamente establecidas, que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos, de los sistemas de seguridad y mantener a la instalación en un todo de acuerdo a lo exigido por la normativa vigente, todos los trabajos se realizarán conforme lo establece la ley de seguridad e higiene en el trabajo y según las reglas del buen arte y oficio.

Se considerará incluido dentro de la contratación, el mantenimiento integral (materiales y mano de obra a cargo del Adjudicatario) de los ascensores, sin ningún tipo de costo adicional.

Los trabajos de rutina que puedan entorpecer el normal funcionamiento de los equipos y complicar el tráfico – como ser: limpieza, engrase, lubricación, regulaciones, e inspecciones, además de pruebas mensuales y semestrales - de rutina, no se llevarán a cabo los días hábiles entre las 7 hs. y las 18 hs. A su vez deberá entregar en planilla, un cronograma con un plan anual de trabajos preventivos basados en el código de edificación G.C.B.A. ART 8.10.3.2. El Organismo realizará las inspecciones necesarias y podrá designar un grupo de expertos (Órgano Supervisor), a fin de supervisar todos los trabajos y/o servicios que comprenden la presente contratación.

A tal efecto el MINISTERIO DE SEGURIDAD designará a los profesionales para controlar, verificar e inspeccionar los trabajos contratados.

ESPECIFICACIONES TECNICAS RENGLON 1 Y 2

RENGLÓN 1

SEDE Av. GELLY  Y OBES  2289

  - Ascensor N° 3

    - Por la provisión y colocación de un techo nuevo para la cabina del ascensor.

    - Cambio del sistema de iluminación de cabina por leds.

    - Provisión e instalación de sistema de Luz y alarma de emergencia autónomos.

    - Completar sistema de puesta a tierra de la totalidad de cerraduras de puestas.

    - Provisión e instalación de pantalla- guardapiés reglamentario.

    - Regularizar medidas de los cables de tracción conforme normativa.

    - Instalar Trabas de panes del sistema contrapeso.

    - Provisión e instalación de nuevo tablero de Fuerza Motriz Reglamentario.

    - Instalación de pasamanos reglamentario en cabina.

    - Regularizar sistema de iluminación en sala de máquinas.

    - Adecuar el sistema de guías en extremo inferior, a fin de lograr el apoyo de guías de cabina a tierra firme.

  - Adecuar la escalera de acceso a la sala de máquinas.

  - Realizar rebordes reglamentarios en orificios de sala de máquinas.

RENGLÓN 2

SEDE MEXICO 12

  - Adecuación de Instalación eléctrica de cabina y puesta en servicio del equipo.

  - Adecuar, reparar y completar paredes y techo del pasadizo, en todo su recorrido. Retiro de residuos de Ascensor viejo.

  - Proveer y Colocar un nuevo amortiguador para la cabina.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LOS EQUIPOS:

RENGLÓN 3:

SEDE Av. SAN JUAN 2776

- Ascensores Nº1

    - Paradas: 8 (SS, PB al 6° piso)

    - Motor: 9 HP.

    - Velocidad nominal Estimada: 60 m/m  Velocidad Variable.

    - Puertas: Cabina automáticas Ap. Lat. L-L 700mm. Operador marca Company.

    - Indicador PB. Alf. Num.

    - Control de maniobras: electrónico. VVF. JYE. placa EEC/F40.

    - Capacidad: 4 personas - 300 Kg.

- Ascensores Nº2

    - Paradas: 9 (SS, PB al 7° piso)

    - Motor: 10 HP.

    - Velocidad nominal Estimada: 60 m/m  Velocidad Variable.

    - Puertas: Cabina automáticas Ap. Lat. L-L 1100mm. Operador marca Company.

    - Indicador PB. Alf. Num.

    - Control de maniobras: electrónico. VVF. JYE. placa EEC/F40.

    - Capacidad: 8 personas - 600 Kg.

RENGLÓN 4:

SEDE Av. GELLY Y OBES 2289.

- Ascensor Nº1

    - Paradas: 9 (PB al 8º pisos).

    - Motor: de 9 HP.

    - Velocidad nominal: 60 m/min.

    - Control de maniobras: tipo electrónico, VVVF. El tipo de maniobra es colectiva completa.

    - Capacidad: 4 personas - 300 Kg.

    - Puertas: cabina automáticas de 3 hojas lateral. Las puertas de piso son tipo placa giratorias.

    - Indicador de posición en la cabina y en PB.

- Ascensor Nº2

- Paradas: 8 (PB al 7º pisos).

- Motor: de 8 HP.

- Velocidad nominal: 60 m/min.

- Control de maniobras: tipo electrónico, VVVF. El tipo de maniobra es colectiva completa.

- Capacidad: 3 personas - 225 Kg.

- Puertas: de la cabina y las de piso son de accionamiento automáticas de 4 hojas central.

- Indicador de posición en la cabina y en PB.

- Ascensor Nº3

- Paradas: 9 (PB al 8º pisos).

- Motor: 7 HP y 1500 rpm.

- Velocidad nominal: 60 m/min.

- Control de maniobras: tipo electrónico, VVVF. El tipo de maniobra es colectiva completa.

- Capacidad: 6 personas - 450 Kg.

- Puertas: de la cabina y las de piso son de accionamiento automáticas de 4 hojas central.

- Indicador de posición en la cabina y en PB.

RENGLÓN 5

SEDE MEXICO 12

  - Ascensor Único

 Paradas: 3 (SS, PB y 1° piso)

 Performance: Ascensor hidráulico, pistón lateral en arcata. Puertas: Automáticas.

 Capacidad: 6 personas - 450 Kg.

 Sala de máquinas: en SS, reducida.

Mantenimiento Correctivo

Por tratarse de un servicio integral el Oferente deberá contemplar el reemplazo de todos los componentes y tareas necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos. Así mismo deberá incluir en su oferta todos los trabajos necesarios para el correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad así como toda adecuación de la instalación, necesaria para cumplir con las exigencias de la normativa vigente en la CABA. No se admitirán costos adicionales de ningún tipo.

No obstante lo expresado y a modo de referencia se detalla a continuación trabajos de adecuación iniciales que deberán completarse dentro de los sesenta (60) días de iniciado el servicio.

Normativa.

- Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.

- Ordenanza 49308-95 y Decreto 578-01.

- Resolución 430/AGC/13.

- Disposición Nº 1432/ DGFyCO/ 2014

- Norma IRAM 3681-1; 3681-4; 3681-5 y 3681-10.

- Reglamentación de Instalaciones Eléctricas AEA 90364.

- Ley 962 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- Ley 24314 y su decreto reglamentario 914/97.

- Norma NM 207:2009.

Capacidad técnica del ADJUDICATARIO

El Adjudicatario presentará la siguiente documentación conjuntamente con su propuesta:

- Antecedentes: Una lista de no menos de diez (10) edificios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con equipos de características similares a los solicitados y que actualmente se encuentren bajo su servicio de conservación, mantenimiento y asistencia técnica, los últimos tres años, especificando nombre, y dirección de los edificios para efectuar las inspecciones correspondientes a fin de determinar la calidad, el funcionamiento y el servicio de los mismos.

- Dirección, teléfono y demás datos del local donde tiene sede la empresa.

Inscripción del Oferente en el Registro de Empresas Conservadoras de Ascensores.

El Oferente estará inscripto en el Registro de Empresas Conservadoras de Ascensores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Para acreditar lo antedicho deberá presentar el Certificado de Inscripción vigente que indique su número de registro y fecha de vencimiento.

Representante Técnico del Oferente.

El Oferente designará para que lo represente un Profesional de Primera Categoría con incumbencia en las instalaciones objeto de la presente contratación quien deberá concurrir a los edificios periódicamente y con quien la Inspección de Trabajo/Órgano Supervisor pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan y con las debidas facultades para notificarse en su nombre de las órdenes de servicio, darles cumplimiento o formular observaciones a que ellas dieran lugar.

Queda claramente establecido que el Oferente acepta toda responsabilidad que deriva de los actos y decisiones que tome su Representante Técnico en el Trabajo, sin limitación alguna, asimismo la empresa oferente deberá brindar una capacitación para CUATRO (4) personas por edificio de entre UNA (1) y TRES (3) horas, al personal de mantenimiento de las Sedes Ministeriales a fin de que puedan dar una solución a una eventualidad de personal encerrado.

Todo personal que trabaje en los edificios deberá contar con Seguro por Accidentes de Trabajo, lo que será acreditado con la presentación de las correspondientes pólizas. Asimismo, la Empresa Adjudicataria dará fiel cumplimiento a las responsabilidades emergentes de su condición de empleador, de todas las leyes vigentes de seguridad social y de seguridad industrial, sin perjuicio de sus demás obligaciones patronales.

Calidad de los materiales.

El Adjudicatario garantizará que los materiales utilizados serán de primera calidad y cumplirán con las normas y homologación pertinente, asimismo el personal técnico, que intervendrá en los trabajos preventivos y correctivos, tendrá título y matrícula habilitante para desarrollar las tareas encomendadas y una experiencia mínima de tres años cumpliendo actividades similares. Asimismo el adjudicatario será responsable de cualquier defecto que no sea debido al mal uso o vandalismo, que pueda ocurrir dentro del presente servicio. Todos los materiales, elementos, equipos o parte de ellos que se instalen deberán ser nuevos y sin uso alguno. Los derechos para el empleo en el trabajo de artículos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos en los precios de la oferta. El Adjudicatario será único responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido de patentes.

Errores u omisiones.

El Adjudicatario estará obligado a proveer e instalar todos aquellos elementos que, aunque no hayan sido consignados en este Pliego de Especificaciones Técnicas, fueran necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones o terminación de los trabajos de acuerdo a las reglas del arte y los reglamentos vigentes.

Transporte de herramientas y equipos, carga y descarga de materiales.

El Adjudicatario tomará todas las medidas necesarias que garanticen no obstaculizar el movimiento del público en el edificio, especialmente en la planta baja. El ingreso y retiro de equipos, herramientas y materiales se hará exclusivamente desde la entrada del edificio que la Inspección de Trabajo disponga según las necesidades. De la misma forma el Adjudicatario solamente utilizará los medios de transporte vertical (montacargas, ascensores y escaleras) que determine la Inspección de Trabajo.

Cierre del sector de Trabajo.

El Adjudicatario tendrá la obligación de asegurar que no ingrese al sector de los trabajos personal que no esté afectado al trabajo o público en general, evitando los riesgos que esto implica, para lo cual limitará el o los accesos con un cerco de seguridad, teniendo especial cuidado en los accesos al pasadizo, que queden abiertos como consecuencia de los trabajos. Cumpliendo en todos los casos con la ley de seguridad e higiene en el trabajo.

El Adjudicatario queda obligado a mantenerlos por su exclusiva cuenta y cargo durante la ejecución de los trabajos y el tiempo que la Inspección de Trabajo determine luego de concluidos los mismos.

Trabajos preliminares

•  Cartel de Trabajo

Se proveerá e instalará un Cartel de Trabajo con las leyendas que oportunamente se indiquen. Las dimensiones serán de 1,50 m. x 2,00 m. Tendrá fondo blanco y letras negras. Su emplazamiento será dispuesto por la Inspección de Trabajo.

•  Espacio para albergar equipos

Dentro del edificio se asignará a los efectos un espacio que la Inspección de Trabajo determinará para la utilización por el Adjudicatario. Este sitio, más los que estén afectados por el desarrollo específico de sus trabajos, son los únicos que podrá utilizar el Adjudicatario para albergar sus equipos, herramientas y materiales. El Adjudicatario será el único responsable por la protección de sus herramientas y equipos, tanto en el lugar asignado como en los sitios de trabajo, no responsabilizándose el MINISTERIO DE SEGURIDAD por los extravíos, hurtos o robos que pudieran producirse.

Material existente.

Todo el material producto del desmontaje de las instalaciones existentes es propiedad exclusiva del MINISTERIO DE SEGURIDAD y la Inspección de Trabajo indicará expresamente como realizar su disposición final.

Inspección de los trabajos.

La Inspección de Trabajo podrá verificar en cualquier momento el estado en que se encuentran los trabajos y solicitar que se realicen aquellos que considere necesarios para asegurar el correcto funcionamiento final de la instalación y el cumplimiento de normas.

Trámites y documentación legal.

El Adjudicatario deberá realizar todos los trámites necesarios para dar cumplimiento a todas las Normativas en la materia (Habilitaciones, Obleas, Ascensores registrados, libro digital, etc.) incluyendo pago de honorarios profesionales correspondientes a la tramitación ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pago de impuestos, derechos, tasas, timbrados o cualquier otro gravamen a nivel municipal, nacional, creados o a crearse. El MINISTERIO DE SEGURIDAD facilitará toda la documentación pertinente a la realización de los trámites, teniendo un plazo para la realización de los mismos de 30 días.

El Adjudicatario además de dar cumplimiento a todas las rutinas de mantenimiento indicadas en la Ordenanza 49.308-96 y su decreto reglamentario, deberá garantizar la verificación periódica de las instalaciones con la frecuencia que la Inspección de Trabajo considere conveniente teniendo en cuenta que el control de las distintas partes de la instalación debe revestir el carácter predictivo, preventivo y correctivo, asegurando el normal funcionamiento de todas las partes del ascensor; teniendo como objetivo privilegiar la seguridad y confiabilidad de funcionamiento de los equipos.

El Adjudicatario deberá tener una Base de Datos Electrónica que permita conocer el estado de los elevadores y su instalación, indicando los trabajos ejecutados preventivos y correctivos, reclamos de servicio técnico, actualizaciones de tecnología, etc., la cual será suministrada en forma mensual y anual impresa en papel opaco y soporte magnético.

Garantía

Entre la Recepción Provisoria y la Definitiva correrá el Plazo de Garantía y Mantenimiento por el término de 24 meses corridos contados a partir de la Recepción Provisoria de la totalidad de los ascensores. Durante ese plazo el Adjudicatario será responsable por la conservación de los trabajos, las reparaciones requeridas por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución de los trabajos y elementos instalados. Esto incluye tanto los elementos instalados y cambiados por el Adjudicatario, como así también los elementos y partes de la instalación que sean preexistentes.

Los accesorios y piezas que se requieran por ejecución de la Garantía deberán ser genuinos y suministrados por el Adjudicatario sin cargo. Aquellas piezas que puedan ser necesarias para reparaciones debidas a negligencia, uso indebido o accidentes que no sean causados por el Adjudicatario podrán ser facturados al MINISTERIO DE SEGURIDAD.

ANEXO II

MODELO DE FORMULARIO DE COTIZACIÓN

Licitación Privada N° 37/2016

El que suscribe, ………………………..…..………………................. DNI….…………….………. en nombre y representación de la Firma …………………...……………………….………, constituyendo domicilio especial para el presente procedimiento de contratación  en …………………..…………........……………………. N°…..………. Localidad ……………………………………………..…………..T.E. N°……..…………..….… Fax N° ………….…….…e-mail ………………..……………… CUIT N° …………………….. y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en acta poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

| RENGLÓN | U.M. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO (C/IVA) | PRECIO TOTAL (C/IVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERV | 1 | Servicio de Adecuación Inicial y Puesta en valor de Ascensores N° 3 de Av. Gelly y Obes 2289 |  |  |
| 2 | SERV | 1 | Servicio de Adecuación Inicial y Puesta en valor del Ascensor de México 12 |  |  |
| 3 | SERV | 24 | Servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo, conservación y representación técnica profesional, para los ascensores N°1 y N° 2 del edificio ubicado en Av. San Juan 2776 |  |  |
| 4 | SERV | 24 | Servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo, conservación y representación técnica profesional, para los ascensores N°1, N° 2 y N° 3 del edificio ubicado en Av. Gelly y Obes 2289 |  |  |
| 5 | SERV | 24 | Servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo, conservación y representación técnica profesional, para el único ascensor del edificio ubicado en México 12 |  |  |
| TOTAL DE LA OFERTA (IVA incluido) | $ |

SON PESOS (En letras): ..……………………………………………………………………………………………………………………… PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: SESENTA (60) días corridos (Art. 4° PBCP).

IMPORTANTE: La cotización deberá expresarse con un máximo de DOS (2) decimales.

……..…..………………………………

FIRMA y ACLARACION

ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA LEY 25.551 “Compre Trabajo Argentino” Licitación Privada N° 37/2016

El que suscribe, ….………………………...……................................. DNI………….…….………. en nombre y representación de la Firma …………………………………………….………..……, declara bajo juramento que los bienes/servicios ofertados en el presente procedimiento, se encuentran comprendidos dentro de los términos de la Ley N° 25.551, Compre Trabajo Argentino y su reglamentación, Decreto N° 1.600 de fecha 28 de agosto de 2002, por lo que debe ser considerada Nacional, de acuerdo con lo requerido en el artículo 70, inciso g), apartado 3 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Decreto N° 893/12 y sus modificatorios.

.

……..…..………………………………

F I R M A  Y  ACLARACIÓN

ANEXO IV

DECLARACIÓN JURADA SOBRE PROVISIÓN Y / O USO DE BIENES Y / O MATERIALES IMPORTADOS Licitación Privada N° 37/2016

El que suscribe, ….………………………...……................................. DNI………….…….………. en nombre y representación de la Firma …………………………………………….………..……, declara bajo juramento la siguiente información para fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración del desarrollo de los complejos industriales y nacionales, de acuerdo con lo requerido en el artículo 70, inciso g), apartado 4 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Decreto N° 893/12 y sus modificatorios:

Características generales de los productos / materiales importados:

……………………………………………………………………………….…………….………....………………………………………………………………………………………………………..………….…………………………………………………………………………………………………………………….………

BALANZA COMERCIAL

| EJERCICIO | TOTAL IMPORTACIONES | TOTAL EXPORTACIONES | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| ÚLTIMO EJERCICIO CERRADO |  |  |  |
| PROYECCIÓN EJERCICIO CORRIENTE |  |  |  |

.

……..…..………………………………

F I R M A Y ACLARACIÓN