#### ANEXO I

#### PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

MINISTERIO DE SEGURIDAD

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES – UOC N° 347

DOMICILIO: México 12 – PB – C1097AAB - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

CORREO ELECTRÓNICO: contrataciones@minseg.gob.ar

TELÉFONO: (011) 5278-9800 – interno 738

| Tipo de Procedimiento: Licitación Privada | N° 42 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase: De Etapa Única Nacional |
| Modalidad: Llave en Mano |

N° de Expediente: CUDAP: EXP-SEG: 7224/2016

Rubro: Mantenimiento, reparación y limpieza

Objeto: “Servicio de remodelación y modernización de las aulas y locales del INSTITUTO UNIVERSITARIO de la PFA”

Costo del Pliego: Sin valor

#### RETIRO DE PLIEGOS

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES México 12 – PB – CABA o en el sitio web: www.argentinacompra.gov.ar

#### CONSULTAS

| LUGAR | PLAZO Y HORARIO |
| --- | --- |
| DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES México 12 – PB – CABA o a la dirección de e-mail: contrataciones@minseg.gob.ar | Hasta el día 23/09/2016 A las 18:00 hs |

#### PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar / Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Ministerio de Seguridad Subsecretaría de Gestión Administrativa Dirección General de Administración Dirección de Compras y Contrataciones México N°12 – Planta Baja – C1097AAB - CABA | Hasta el día 3/10/2016 A las 11:30 hs. |

#### ACTO DE APERTURA

| Lugar / Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| Ministerio de Seguridad Subsecretaría de Gestión Administrativa Dirección General de Administración Dirección de Compras y Contrataciones México N°12 – Planta Baja – C1097AAB - CABA | El día 3/10/2016 A las 12:00 hs. |

#### ESPECIFICACIONES

| N° de Renglón | N° Catálogo | Descripción | U.M. | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 331 | 5236 | 5 | “Remodelación y modernización de las aulas y locales del INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PFA” | SERV | 1 |

DETALLE DE LA PRESTACIÓN.

Al efecto, los Oferentes deberán remitirse a los requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas que como Anexo I, integran el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

#### ARTÍCULO 1°.- RÉGIMEN NORMATIVO DE LA CONTRATACIÓN

#### El presente procedimiento de selección, el contrato y su posterior ejecución se regirán conforme lo dispuesto por el artículo 5° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Decreto Nº 893 del 7 de junio de 2012 y sus modificatorios y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición N° 58 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de fecha 12 de agosto de 2014.

#### Asimismo, resultan de aplicación la Ley Nº 25.551 de Compre Trabajo Argentino y su reglamentación, el Decreto Nº 1.600/02 y normas complementarias, así como la Ley Nº 25.300 de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

#### Todas las normas citadas pueden ser consultas en el sitio web: www.infoleg.gob.ar .

#### ARTÍCULO 2°.- COTIZACIÓN.

Los Oferentes deberán cotizar por renglón completo, en moneda de curso legal, fija e inamovible, conforme al modelo de Formulario de Cotización incorporado como Anexo II, en original y UNA (1) copia, firmado por el Oferente o Representante Legal.

ARTÍCULO 3°.- GARANTÍAS.

Los Oferentes deberán integrar la Garantía de Mantenimiento de Oferta por un monto equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de su cotización, excepto que la misma encuadre en los términos del artículo 103, inciso c) del Anexo al Decreto 893/12 y sus modificatorios.

La garantía deberá ser presentada como parte de la Oferta y constituirse en alguna de las formas previstas en el artículo 101 de la norma citada en el párrafo precedente.

En el caso de optar por integrar la garantía mediante póliza de caución, la misma deberá ser emitida por compañía autorizada por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 4°.- VISITA AL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

Los interesados en cotizar, antes de presentar su Oferta, deberán constituirse en la sede donde serán realizadas las remodelaciones hasta el día previo al acto de apertura de Ofertas. En esa oportunidad, se podrán observar las instalaciones objeto de la contratación.

No se reconocerán mayores costos por falta de conocimiento de las tareas a efectuar, ya que se entiende que el Oferente que cotiza tiene un conocimiento cabal y total de las mismas, aunque ellas no estuvieran taxativamente indicadas en las Especificaciones Técnicas, pero que fueran necesarias para la satisfactoria realización de las tareas objeto de la presente.

A efectos de coordinar la visita, los Oferentes deberán ponerse en contacto con el Sr. Federico Colin al TE: 011-5278-9800 Int. 261 o por correo electrónico dirigido a federico.colin@minseg.gob.ar. Las visitas a las instalaciones podrán realizarse de lunes a viernes de 10:00 a 12:00 hs.

ARTÍCULO 5°.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Los Oferentes deberán mantener las Ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos, contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas y con renovación automática por igual período; ello de conformidad con las condiciones dispuestas por el artículo 66 del Anexo al Decreto Nº 893/12. Toda Oferta cuyo período de validez sea más corto que el requerido será desestimada por no ajustarse a los Documentos de la Contratación.

El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automática por períodos consecutivos no excederá de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.

ARTÍCULO 6°.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.

Las Ofertas que se consideren admisibles, en los términos del Pliego y que no estén contenidas dentro de las causales previstas en los artículos 84 y 86 del Anexo al Decreto Nº 893/12 y sus modificatorios, serán analizadas para la comprobación del total cumplimiento de los requisitos establecidos.

Dicho análisis comprenderá los Factores Legales, es decir que cumplan con la presentación de toda la documentación requerida en los Pliegos; Factores Técnicos, entendiéndose por tales, el cumplimiento de los requerimientos fijados en el anexo respectivo y Factores Económicos, es decir que los valores cotizados resulten convenientes a los intereses del Ministerio. Sin perjuicio de lo expresado, serán también considerados los antecedentes de los oferentes.

La Oferta que satisfaga los factores citados en este artículo y resulte ser la de menor monto será la adjudicada.

La COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS emitirá un Dictamen de Evaluación que proporcionará a la autoridad competente para adjudicar, los fundamentos para el dictado del Acto Administrativo, con el cual concluya el procedimiento.

ARTÍCULO 7°: ADJUDICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

Una vez vencido el plazo para presentar impugnaciones al Dictamen de Evaluación se decidirá la Adjudicación, la que será notificada al Adjudicatario y al resto de los Oferentes, dentro de los TRES (3) días de firmada dicha decisión.

La Adjudicación se hará por renglón completo al Oferente que en arreglo a lo expresado en los artículos anteriores, hubiese presentado la Oferta más conveniente a los intereses del Organismo.

ARTÍCULO 8°.- PLAZO Y LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

El Adjudicatario deberá dar inicio a la prestación de los servicios, dentro de los CINCO (5) días hábiles de notificada la Orden de Compra o desde la percepción del Anticipo Financiero, en caso de que haya hecho uso de la opción prevista en el artículo 9°.

Asimismo, se establece que los trabajos deberán estar finalizados en un plazo máximo de SESENTA (60) días hábiles contados desde la fecha de inicio de la prestación.

Los servicios deberán ser prestados en el INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, sito en la calle ROSARIO N° 532, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

ARTÍCULO 9°.- FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO.

La/s factura/s, emitida/s a nombre del MINISTERIO DE SEGURIDAD, CUIT N° 30-71165519-7, deberá/n presentarse en la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, sita en MÉXICO Nº 12 - Planta Baja - de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES de lunes a viernes de 10 a 17 horas, previamente conformada por la UNIDAD DE COORDINACIÓN PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA.

A los efectos del pago, la firma Adjudicataria deberá presentar la siguiente documentación:

• Facturas: Original y duplicado, con mención del número de Orden de Compra a la que corresponde y datos completos de la contratación (Tipo y Nº de Procedimiento de Selección, Nº de Expediente, Rubro Comercial y Objeto).

• Remito o documento equivalente: El duplicado del mismo, sellado y firmado por el responsable de la recepción.

Asimismo deberá adjuntar con la misma, copia de la documentación emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) que respalde la situación que reviste frente al Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Ganancias, a fin de proceder a realizar o no la retención establecida en las normas que rigen en la materia.

La firma Adjudicataria, podrá solicitar un pago anticipado del CUARENTA POR CIENTO (40%), del monto que le fuera Adjudicado, al momento de la notificación de la Orden de Compra, para lo cual, deberá integrar la correspondiente Contragarantía del 100% del importe percibido por tal concepto.

El saldo restante se abonará a la finalización de las tareas de readecuación y refacción contratadas,  una vez emitida el Acta de Recepción Definitiva por parte de la COMISIÓN DE RECEPCIÓN.

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos, conforme a lo establecido en el artículo 117 del Anexo al Decreto N° 893/12 y sus modificatorios.

Este Organismo se encuentra categorizado como EXENTO, por lo tanto no se deberá discriminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la respectiva factura o documento equivalente.

ARTÍCULO 10.- INDEMNIDAD.

El Adjudicatario mantendrá indemne, a su costa, al MINISTERIO DE SEGURIDAD y a la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA y a su personal respecto de terceros contra todos los juicios, reclamos, demandas y responsabilidades de toda naturaleza o especie, incluidas las costas y gastos que se derivaren de actos y omisiones del Adjudicatario o de su personal o de otras personas que, ante él, fueren responsables en el cumplimiento de cualquiera de los términos y condiciones de la presente Contratación.

ARTÍCULO 11.- JURISDICCIÓN

El Organismo Contratante, los Oferentes y el eventual Adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los TRIBUNALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL con asiento en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.

ANEXOS

A continuación se detallan los anexos que forman parte del presente Documento de la Contratación ANEXO I – Especificaciones Técnicas. ANEXO II – Modelo de formulario de cotización. ANEXO III – Declaración jurada de oferta nacional. ANEXO IV – Declaración jurada de provisión y/o uso de bienes y/o materiales importados.

ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLÓN N° 1: REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS AULAS Y LOCALES DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PFA

OBJETO:

### El Objeto de la presente contratación consiste en la realización de tareas de refacción de la sede correspondiente al INSTITUTO UNIVERSITARIO de la POLICIA FEDERAL ARGENTINA, ubicada en la calle ROSARIO N° 532 - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

Los trabajos a cargo del Adjudicatario que se describen, corresponden a las principales tareas, siendo el listado no taxativo por lo que realizará sus trabajos de forma tal que las obras resulten completas y adecuadas a su fin, en la forma establecida en la documentación, no obstante no figuren en los planos, ni este listado las mencione, sin generar esta ausencia, derechos a pago adicional alguno.

La omisión aparente de especificaciones y/o planos referentes a detalles, de la descripción detallada de circunstancias o de detalles concernientes a determinados puntos, será considerada en el sentido de que solo debe prevalecer la mejor práctica establecida y también que únicamente se utilizarán materiales y mano de obra de primera calidad.

Las reparaciones deberán garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones, el mejoramiento de los mampuestos y sus terminaciones finales a fin de cumplir el objeto del presente. Se deberán proveer los medios de elevación y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de las tareas.

Toda reparación que sea necesaria realizar a consecuencia de los trabajos desarrollados en la presente documentación se encuentra incluida dentro de los trabajos.

Todos los materiales producidos de obra que la Inspección de Obra indique, serán debidamente contenidos y retirados, bajo responsabilidad exclusiva del ADJUDICATARIO y a su cargo, tramitando éste las autorizaciones que correspondan. El resto de los materiales serán debidamente ordenados y acopiados en la forma y lugar que indique la Inspección de Obra.

Previo a la iniciación de cualquier trabajo, el ADJUDICATARIO deberá contar con la aprobación por parte de la Inspección de Obra, para lo cual con la debida antelación, deberá presentar toda la documentación pertinente para ser evaluada y aprobada por dicha Inspección.

# VISITA DE OBRA

A los efectos de la cuantificación y cotización de los trabajos a realizar que son encomendados, deberá realizarse una visita obligatoria al sitio de los mismos, en la que los oferentes podrán realizar las consultas técnicas necesarias al personal responsable de la Inspección de Obra. Luego de su oferta ningún oferente podrá alegar desconocimiento del lugar de trabajo.

# TAREAS A EJECUTAR

  - DEMOLICIONES

    - GENERALIDADES Y RETIRO DE MUROS

La demolición podrá ejecutarse manualmente y/o empleando equipo mecánico (martillo neumático). Se ejecutarán demoliciones totales de mampostería existente y aperturas de vanos para posterior colocación de nuevas carpinterías, como así también la remoción de puertas para su reubicación, según lo indique el plano de demoliciones adjunto.

El Adjudicatario no podrá iniciar ningún tipo de demolición y/o remoción sin la elaboración preliminar de un análisis estructural. Previo a los comienzos de dichos trabajos, el Adjudicatario deberá presentar por escrito las siguientes consignas:

- Métodos de demolición y etapas de su aplicación.

- Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa.

- Protección de las construcciones e instalaciones del entorno.

- Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición.

- Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la demolición.

- Cronogramas de trabajos.

- Pautas de control.

- Medidas de seguridad y salud

El estudio se someterá a revisión de la Inspección de obra para ser evaluado y prestar conformidad respecto de la factibilidad de la organización de las tareas. Tal aprobación no exime al Adjudicatario de su responsabilidad por las operaciones requeridas, ni del cumplimiento de estas especificaciones y de las condiciones pertinentes establecidas en los documentos del contrato.

Se deberá tener especial cuidado de ejecutar los trabajos de demolición sin causar daño o debilitar las partes y/o elementos estructurales adyacentes a las estructuras que se conservarán.

El Adjudicatario será responsable de todo daño causado, directa o indirectamente, a las personas, al medio ambiente, así como a redes de servicios públicos, o propiedades cuya destrucción no estén previstos en los planos, ni sean necesarios para la ejecución de los trabajos contratados.

El Adjudicatario deberá colocar señales visuales que indiquen los lugares donde se realicen trabajos de demolición o remoción y será responsable de mantener la vía transitable, cuando ello se requiera.

Los trabajos deberán efectuarse en tal forma, que produzcan la menor molestia posible a los habitantes de las zonas próximas a la obra y a los usuarios de las oficinas del edificio.

Si los trabajos implican la interrupción de los servicios (energía, teléfono, acueducto, alcantarillado), el Adjudicatario deberá coordinar y colaborar con a la inspección de obra, para que las interrupciones sean mínimas y autorizadas por el mismo.

    - RETIRO DE PISOS VINÍLICOS

Comprende la provisión de materiales, equipos y mano de obra para efectuar el retiro de los pisos vinílicos existentes en todos los sectores a intervenir (aulas y nuevo rectorado). Deberán tener sumo cuidado en el retiro para evitar dañar la nivelación del solado existente para la posterior instalación de un nuevo solado.

    - LIMPIEZA DE SOLADOS

Posteriormente al retiro de los pisos vinílicos y previo a la iniciación de la colocación de la alfombra, se deberá eliminar todo tipo de restos de pegamentos, masa niveladora si se encontrara deteriorada y todo residuo de material que evite la perfecta nivelación y pegado del  nuevo solado.

    - RETIRO DE REVESTIMIENTOS

Comprende la provisión de materiales, equipo y mano de obra para el retiro de todos los revestimientos de madera existentes en paredes de todos los locales.

En los sectores donde se ejecutaran aperturas de vanos para la futura instalación de puertas se deberá prever los cortes a ejecutar en el revestimiento de papel existente para facilitar su futura recolocación manteniendo la configuración de trama actual.

    - SANITARIOS

En sanitarios de caballeros se removerá todo el revestimiento de azulejos existentes junto a su adhesivo hasta lograr una superficie limpia y uniforme para recibir un nuevo revestimiento de porcelanato. Su colocación deberá hacerse utilizando mezclas adhesivas calidad "Klaukol" o similar del tipo impermeable, debiéndose tener en cuenta tal situación para obtener el plano definitivo del paramentos revestido, tomando las medidas necesarias, en los casos que correspondan desde la ejecución del jaharro bajo revestimientos correspondiente. La colocación se hará a juntas coincidentes hasta el nivel del cielorraso; las juntas se tomarán con pastina de color similar a las piezas. Llevarán otras terminaciones de bordes o las que se indiquen o correspondan según las reglas del arte.

También se retirará la actual mesada lavamanos existente y se instalará una nueva mesada de mármol color a definir, con tres bachas lavamanos y griferías con válvulas automáticas tipo pressmatic o similar.

Se reubicarán los mingitorios existentes y se proveerán e instalarán dos nuevos, junto a los separadores de piezas de granito natural, conformando piso elevado, frente, pantallas de separación. Se dispondrán de piezas monolíticas, adecuadamente moduladas, extraídas de planchas de granito natural color “gris mara” de primera calidad y 2,5 cm de espesor. La totalidad de la nueva instalación correspondiente al sistema de evacuación cloacal será ejecutado con cañerías y sus correspondientes piezas de P.P. Mineralizado (polipropileno mineralizado) de tres capas de diferentes compuestos de polipropileno.

En los sanitarios de damas se repondrán todos los azulejos deteriorados incorporando nuevas pastinas y limpiando las existentes. Se retirará la mesada existente y se repondrá una nueva de iguales características al de sanitarios de caballeros.

Se encuentran incluidos en este ítem todos los trabajos de canalización, provisión e instalación de las nuevas cañerías de agua y todos los accesorios necesarios para las nuevas bachas y mingitorios. Comprenderá todos los trabajos y materiales que sean necesarios para realizar las instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo accesorio o complementario que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento y buena terminación de las mismas, estén o no previsto y especificado en el presente documento.

En locales sanitarios, se prevé colocar espejos fabricados con cristales float de 6mm de espesor, los que irán adheridos al paramento del local correspondiente en el lugar y forma en correspondencia con las nuevas mesadas. Los espejos serán siempre fabricados con vitreas float de la mejor calidad y con bordes biselados. Se colocarán mediante adhesivos del tipo DowCorning transparente. Tendrán los bordes pulidos y el canto a la vista matado con un ligero chanfle o bisel.

    - RETIRO DE CIELORRASOS.

Se desmontará la totalidad de los cielorrasos de placas de yeso existente junto a su estructura en todas las aulas. En las circulaciones, oficinas y sanitarios de caballeros se retirarán únicamente las placas que se encuentren alabeadas y/o dañadas y sean imposibles de reparar para lograr una superficie uniforme. En estos últimos locales, se evitará el daño de la estructura portante durante el desmonte, ya que posteriormente deberán ser emplacados nuevamente.

    - RETIRO DE CARPINTERÍAS EXISTENTES

Comprende la provisión de materiales, equipos y mano de obra para el retiro de todas las ventanas existentes de todos los locales a intervenir según se indica en el plano de carpinterías adjunto.

Se retirarán las puertas con sus respectivos marcos para ser reubicadas que se indiquen en los planos de arquitectura y carpinterías adjuntos.

En aula N°1 se deberá retirar la puerta metálica existente y reubicarla en la pared contraria.

Todas las carpinterías a retirar deberán mantenerse en perfecto estado de conservación, por lo que se tomarán todos los recaudos necesarios durante su remoción y posterior acopio hasta que sean instaladas nuevamente.

Se retirará el paño fijo superior que separa la futura sala de reuniones del office, para ser emplacado con placas de yeso y estructura de acero galvanizado

    - CANALIZACIÓN PARA PISODUCTOS

Se ejecutarán las  canalizaciones para la posterior colocación de piso ductos de 2 vías normalizado con dimensiones mínimas de 150 x 28 mm. Se preverá una profundidad mayor para la colocación de las cajas porta mecanismos de 225x225x62mm. y  para mantener una perfecta nivelación del solado.

    - RETIRO DE RADIADORES

Se retirarán los radiadores existentes en las aulas N°1 y N°2, anulando su sistema de canalización de agua.

  - CONSTRUCCIÓN EN SECO

    - GENERALIDADES

Se construirá con SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN SECO, con esqueleto estructural compuesto por elementos de acero galvanizado diseñados para el fin debiendo soportar las cargas que actúen sobre el mismo.

Deberá estar compuesto por la cantidad de elementos o “sub-sistemas” (estructurales, fijaciones y uniones, aislaciones termo acústicas e hidrófugas, placas de roca de yeso para terminaciones interiores, instalaciones, etc.) que funcionen en conjunto. El conjunto de “sub-sistemas” y el modo en que se interrelacionen deberán hacer  posible el correcto funcionamiento del sector del edificio en cuestión en su totalidad.

Tanto la lana de vidrio como los paneles de roca de yeso utilizados en los tabiques deberán ser incombustibles y cumplir con las reglamentaciones internacionales y normas IRAM locales referidas a la protección al fuego.

    - GRADAS EN AULAS N°1 Y N°2

Se fabricará una estructura metálica revestida en madera terciada y posterior alfombrado. La estructura deberá ser reforzada en los sectores de escritorios y asientos, para soportar la carga de los pupitres a proveer junto a la cantidad de usuarios en cada aula.

    - CIELORRASOS DE PLACA DE YESO

Se ejecutará el re emplacado del sector de circulación, oficinas, office y sanitarios previendo las cajas de iluminación, canalizaciones y conductores de los artefactos a instalar según plano de iluminación adjunto.

    - CIELORRASO MODULAR DESMONTABLE EN AULAS

Se proveerá e instalará cielorraso termo acústico suspendido  del tipo “HORPAC” o similar, de 0.60x 0.60, con bordes semivistos, terminación blanco salpicado con gris y estructura de perfiles de chapa galvanizada. Se preverá la canalización, cajas y artefactos de iluminación que se indiquen en el plano de iluminación adjunto.

    - PAREDES INTERIORES

Las paredes se resolverán con placas de roca de yeso fijadas con tornillos autoperforantes a los perfiles omega de acero galvanizado. Luego se procederá al tomado de juntas con cinta de papel tramado y el correspondiente enmasillado, a fin de obtener una superficie uniforme lista para recibir pintura. Se preverán todas las canalizaciones para la instalación eléctrica según se indique en el plano de electricidad adjunto.

Todos los paramentos a intervenir, serán revestidos con papel texturado de iguales características al de la circulación, de color a definir.

  - CARPINTERÍAS

    - GENERALIDADES

Todos los marcos de las carpinterías a instalar deberán rellenarse, previendo no dejar huecos de aire para evitar la oxidación interior de los mismos. Para todas las carpinterías con movimientos de apertura se colocarán también para mejorar la hermeticidad una línea en las zonas de contacto de tejido de polipropileno rígido con felpa de filamentos de polipropileno siliconados.

    - CARPINTERÍAS DE ALUMINIO

Se proveerá y colocará en todos los vanos que resulten de la remoción de ventanas, unas nuevas de aluminio color aluminio anodizado, corredizas, doble hoja, de espesor reforzado, con paños DVH 4/6/4, de 1,61 m x 1,40 m tipo MODENA o similar (dimensiones a verificar en obra). Previa colocación de las mismas el Adjudicatario deberá producir el rasqueteo limpieza y pintura anti óxido al marco de hierro y se fijará las nuevas carpinterías sellando cuidadosamente los intersticios entre ellas. Se deberá lograr el objetivo que todos los locales a intervenir queden perfectamente hermetizados del exterior con el fin de reducir los altos niveles sonoros del tránsito y el consumo energético de climatización.

Los locales que contengan paños fijos superiores se reemplazarán por otros traslucidos también del tipo DVH, con marcos de aluminio color aluminio anodizado.

Se ejecutará el reemplazo total del paño fijo en la futura sala de reuniones por otro nuevo del tipo DVH.

    - CARPINTERÍAS DE MADERA

Se proveerán nuevas puertas para las oficinas administrativas según indique el plano de carpinterías adjunto. Las hojas serán del tipo placa, doble contacto, enchapado en madera tipo haya

natural o guatambú, teniendo la particularidad de estar rellenas con cualquier tipo de material de aislación acústica.

En el office se colocará un mueble bajo mesada de aglomerado revestido en melamina color blanco,  con doble puerta y cajonera y mesada de granito con su respectivo zócalo. En la parte superior se colocará una alacena de 1,60 x0,70m de iguales características.

La mesada se proveerá con bacha lavaplatos y grifería monocomando tipo FV o similar.

En el aula doble, se instalará un divisor de piso a techo que estará constituido por módulos independientes rellenos de material de aislación acústica, que se deslizan sobre carril superior sujeto a estructura resistente, no llevando guías, ni riel en su parte inferior, el acabado de los paneles será en tela color a definir con cantos de aluminio anodizado. El deslizamiento deberá ser suave, y una vez desplegada la panelería quedara sellada vertical y horizontalmente entre paneles, muros, solado y cielorraso por lo que se preverá, en los casos que sea necesario, la instalación de burletes de goma en todos los bordes de paneles.

Se reinstalarán las puertas removidas en sus nuevas ubicaciones según indique el plano de arquitectura adjunto. Las superficies aledañas deberán ser uniformes con respecto a la mampostería y se repondrá el revestimiento de iguales características al existente en cada sector.

    - REACONDICIONAMIENTO DE CARPINTERÍAS EXISTENTES

Deberán reacondicionarse todas las carpinterías existentes, reparando sus bisagras, hojas, marcos, etc. Se realizará el repintado de los marcos de chapa y hojas de color y tipo de pintura a definir.

    - PUERTA DE VIDRIO DOBLE HOJA

Se proveerá e instalará una puerta de doble hoja de vidrio laminado templado incoloro, con mamparas laterales y todos sus herrajes bronce platil. La ubicación se detalla en los planos de arquitectura adjuntos. Este ítem comprende la provisión de todos sus componentes para la correcta instalación de la puerta con sus herrajes y mecanismos de aperturas.

    - DIVISORES DE VIDRIO

Se instalarán divisores de vidrio “U” autoportante del tipo Profilit, U-Glass o calidad similar, traslúcido, con faz externa texturada, según se indique en el plano de carpinterías adjunto. La colocación se hará tipo cámara en forma de doble vidriado con el fin de aumentar la aislación térmica  y acústica. Se proveerán todos sus componentes y perfiles para la correcta instalación y sellado de sus contactos entre si y mamposterías, cielorrasos, puertas, etc.

Las dimensiones de los perfiles serán las que resulten de las indicaciones del fabricante teniendo en cuenta la altura y el ancho a cubrir. Para ello se tomará el sector más desfavorable para obtener un único tipo de perfil en todos los locales de oficinas.

  - SOLADOS

    - PORCELANATOS

En el sector de office se prevé la colocación de piezas de porcelanato con terminación rústica texturada color a definir de calidad “Ilva” o equivalente y deberán ser aprobadas por la inspección de obra previo a su utilización. Tendrán dimensiones 30x30cm, con bordes vivos sin bisel. Se colocarán a junta corrida y/o componiendo detalles o en paños recortados. Para el punto de inicio de la colocación se seguirá las indicaciones de la inspección de obra. Las placas o piezas se colocarán sobre el contrapiso indicado y mediante mortero recomendado por el fabricante y recibirá el tratamiento final de relleno de juntas con pastina del mismo color del piso. En las terminaciones y/o cambios de niveles se ejecutarán los ajustes y detalles que se indiquen o correspondan a una buena ejecución.

    - ALFOMBRAS

En las aulas, en los sectores donde indique el plano adjunto, se instalarán alfombras de alto tránsito de Nylon Antrón 100% color a definir, estilo Bouclé Texturado, construcción, altura de pelo: 6 mm Altura Total: 8 mm Base primaria: Polyback Base secundaria: Action back Presentación, antiestático e ignífugo. Previamente se instalará manta bajo alfombra de alta densidad y de primera marca.

    - PISO FLOTANTE

En el sector de oficinas administrativas, oficina de rector, vicerrector y en aulas donde se indique el plano adjunto, se instalará piso flotante color y tipo de madera a definir. El mismo será de alto tránsito y resistente al agua y a la humedad. Previo a la colocación de los pisos flotantes, se instalará la manta bajo piso correspondientes de alta densidad y de primera marca.

    - SOLADOS DE CIRCULACIÓN

En  la circulación se procederá al pulido del mosaico calcáreo existente incluyendo los zócalos.

    - PERFILES DE CAMBIO DE SOLADO Y PROTECCIÓN DE BORDE DE ESCALONES

Se colocarán perfiles de aluminio color a definir, en todos los cambios de solados y en todos los bordes del escenario de las aulas 3 y 4 y en las escalones de las aulas 1 y 2, solo en el sector de circulación.

  - ZÓCALOS

La terminación lateral de locales y espacios abiertos, en correspondencia con el piso, llevarán un zócalo del tipo, material y otras características que en cada caso se detalle.

PORCELANATO: En correspondencia con locales de servicios (office), se colocarán zócalos de 7cm de altura; serán de la misma calidad, tono y demás características que el piso.

ALFOMBRA Y PISO FLOTANTE: En correspondencia con los pisos de alfombras y flotantes de madera, se ejecutarán zócalos de madera de pino cepillado de 10cm de altura aproximadamente; serán de la misma calidad, tono y demás características que el piso flotante.

  - PINTURA INTERIOR

Se deberá proveer la mano de obra especializada, materiales y herramientas necesarias para realizar las tareas de pintura de muros interiores, tabiques divisorios, carpintería, etc.

Previo a realizar las tareas de pintura, se repararán las superficies afectadas y se realizarán todas las tareas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos, eliminando partes flojas, sustancias grasas, suciedades, manchas, etc. Para los cielorrasos de placas de yeso se procederá a la aplicación de  enduido plástico al agua de primera calidad para eliminar imperfecciones y lograr una superficie uniforme. En los paramentos se procederá al pintado del papel texturado a proveer e instalar por el ADJUDICATARIO, debiendo asegurar previamente el correcto pegado del revestimiento. El color será a definir por la inspección de obra.

Todas las tareas se ejecutarán de acuerdo a las normas, las indicaciones de las firmas fabricantes de los productos a emplear y de acuerdo a las reglas del arte. Todas las superficies de aplicación se

limpiarán prolijamente y se prepararán en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Se tomarán las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de polvo, manchas, etc. Sera condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que estos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose señales de pinceladas, pelos pegados, rajaduras, oquedades, manchas en los pisos y paredes y otros elementos de la obra. Los colores a emplear en cada sector, serán definidos por la inspección de obra.

Todos los materiales a emplearse en los trabajos de pintura serán de calidad certificada y estarán sujetos a la aprobación de la inspección de obra. Los materiales serán llevados a la obra en sus envases originales cerrados y provistos de su sello de garantía, sin evidencias de haber sido destapados, manteniéndose el producto inalterable en sus componentes. Estos envases no serán abiertos hasta tanto la inspección de obra haya procedido a su revisión.

Los materiales de pintura y en especial los inflamables, serán almacenados en locales que ofrezcan la seguridad necesaria contra el peligro de incendio y se adoptarán las precauciones adecuadas para no dañar los recintos asignados, no debiendo ser sometidos durante su almacenamiento a condiciones extremas de temperatura.

  - INSTALACIÓN ELÉCTRICA:

Los trabajos a realizar incluyen la mano de obra, los materiales y la dirección técnica para dejar en correctas condiciones de funcionamiento las siguientes instalaciones eléctricas y complementarias:

- Instalación de nuevas protecciones en tablero existente

- Instalación eléctrica de circuitos de iluminación, tomas, emergencia, etc.

- Instalación de artefactos, módulos, ventilación, etc.

- Instalación de canalizaciones, gabinetes, cajas, etc.

La instalación eléctrica deberá realizarse en su totalidad conforme a la reglamentación vigente.

Todos los elementos que formen parte de las instalaciones eléctricas deben ser nuevos y responder a las correspondientes normas aprobadas por el Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM) y/o normas internacionales IEC.

En los casos particulares en que existan instalaciones eléctricas, las mismas deberán reemplazarse en su totalidad no pudiendo utilizar ninguna parte o sector de las mismas para las nuevas instalaciones proyectadas.

El Adjudicatario dará cumplimiento a todas las ordenanzas municipales y/o leyes provinciales o nacionales sobre presentación de planos, pedidos de inspección, etc.

    - PISODUCTOS

En los sectores indicados en los planos, se deberán proveer e instalar pisoductos de 2 vías de 150x28mm para la distribución de circuitos de alimentación de tensión estabilizada y circuitos de tomacorrientes de uso general, según corresponda. Solamente se podrá colocar un circuito por vía. Los pisoductos serán construidos con chapa de hierro de 1,6 mm. Las cajas de pase serán del mismo sistema de chapa de hierro. Todos los componentes y accesorios para el sistema serán de primera marca y normalizados.

Se instalarán sistemas completos, exclusivamente, con todos los accesorios necesarios que sean de la misma marca y modelo compatible del fabricante de los ductos o los que este recomiende. Las cajas que se instalen en piso quedarán perfectamente enrasadas con él y poseerán tapas rebatibles para tener acceso a los tomacorrientes y conexiones de su interior. Las tapas de las cajas serán aptas para ser recubiertas con la misma terminación que los pisos y permitirán que, una vez conectadas las fichas correspondientes, sean cerradas dejando un paso seguro a los cables. Las cajas porta mecanismos serán de 225x225x62mm e incluirán al menos dos tomacorrientes de uso general de 10A. Podrán ser de materiales plásticos siempre y cuando cumplan los requisitos reglamentarios y se encuentre certificados con las normas IRAM o IEC correspondientes y además posean la resistencia correspondiente a la carga típica del piso en el que se instalarán.

    - ILUMINACIÓN

Se proveerán e instalarán artefactos de embutir LED:

- Modulación 60x60 de 60 watts con índice de reproducción cromática mayor a 80% y color a definir con equipos eléctricos completos.

- Panel plafón de 18w luz cálida de 22 cm de diámetro.

- Dicroicas 5w haz de luz superior a 50º

- Tira de led de alta luminosidad color cálido

En el plano de iluminación adjunto, se indican los artefactos que contendrán baterías  y equipo de emergencia conectado a la línea general de iluminación, que también serán provistos e instalados por el ADJUDICATARIO.

    - AIRE ACONDICIONADO

Se retirarán todos los equipos de aire acondicionado para ser reubicados o reemplazados según el siguiente detalle:

AULA N°1 y N°2: Se proveerá e instalará equipo tipo Split Frio/Calor de 6000 frig/h, de primera marca.

AULA N°3 y N°4: Se instalaran dos equipos ya sea dejando los existente o de los retirados de mayor potencia.

OFICINAS Y SALA DE REUNIONES: Se proveerán e instalarán equipos de Aire Acondicionado de 3500 frig/h de primera marca en cada uno de los locales.

Las unidades condensadoras se ubicarán en ménsulas en las paredes contiguas o donde defina la inspección de obra.

Todas las canalizaciones deberán preverse durante el emplacado de paredes.

  - TARIMA ESCENARIO

Se fabricará e instalará un escenario de estructura metálica revestida en madera terciada revestida en alfombra. Las dimensiones se detallan en el plano de arquitectura adjunto y deberá estar elevado a 36 cm sobre el solado. En sus laterales se realizaran los escalones correspondientes con alzada de 18 cm y pedada de 27 cm.

  - COBERTOR DE RADIADORES

Se ejecutará un cobertor de chapa galvanizada en forma de omega, para los radiadores existentes, de forma que queden ocultos y protegidos del contacto directo. Dicho cobertor deberá tener en su frente y tapa, rejillas de ventilación para permitir la convección y a la vez estar completamente abierto en el sector de accionamiento. Del lado interno del cobertor se instalará una placa de amianto a fin de evitar la transferencia directa de calor a la chapa galvanizada y así reducir el riesgo de quemaduras por contacto directo.

Todos los cobertores serán pintados con pintura para alta temperatura de color a definir.

  - RETIRO DE SERVIDORES

Se retirarán los equipos servidores de comunicación, clasificando correctamente los cables y componentes y serán trasladados dentro del edificio donde determine la inspección de obra, para luego ser instalados por personal de sistemas de la Policía Federal.

  - MOBILIARIO

Se proveerá el mobiliario según el siguiente detalle y especificaciones técnicas

    - SILLA OPERATIVA.

Silla operativa color blanco, con respaldo ergonómico, sistema para sostén de zona sacro lumbar. Apoya brazos regulables. Regulación de altura neumática mediante pistón a gas. Respaldo regulable en profundidad. Interior de asiento de poliuretano de alta densidad moldeado, con tratamiento ignífugo. Ruedas de nylon de doble rodamiento. Tapizado en tela telar color negro y respaldo en red transpirable color negro. Modelo Spirit o similar.

    - SILLÓN EJECUTIVO.

Respaldo alto. Brazos, columna y base en acero cromado de alta calidad. Basculante con regulador neumático de tensión y de altura. Giratorio. Espuma de alta densidad. Tapizado en cuero ecológico color negro. Modelo Aluminium o similar

    - SILLA DE VISITA

Silla giratoria con pie en acero cromado de alta calidad, sin apoyabrazos. Regulable en altura, Carcasa con espuma de alta densidad y tapizada en cuero ecológico color negro. Modelo Aluminium o similar. Medidas 0.50m de ancho.

    - SILLA DE REUNIÓN (AUDITORIO).

Silla fija, asiento y respaldo relleno de espuma de asiento de alta densidad con refuerzo en multilaminado interno, tapizados color negro. Terminación con cobertura de plástico inyectado en la parte posterior del respaldo y la parte inferior del asiento color negro, base en estructura de caño

metálico de 1.3mm formato circular revestida en epoxi color negro, respaldo medio, regatones de presión antideslizante, apoyabrazos fijos. Modelo Mariner red o similar.

    - PUPITRES AULA AUDITORIO

Pupitres configuración semicircular de 40 cm de ancho. En MDF de alta densidad 36 mm enchapado en melanina color tiza con bordes redondeados. Canto recto de 3mm. Patas de aluminio macizo. Línea Flow o similar. Sillón de relleno de espuma de asiento de alta densidad con refuerzos multilaminado interno, tapizados color negro. Sobre la superficie de la mesa se colocarán cajas triangulares de dos tomacorrientes de 10A por usuario.

    - ESCRITORIO GERENCIAL

Escritorio con estructura de perfiles horizontales de aluminio de forma perimetral a la tapa vinculado a las patas, formando una estructura autoportante. Tapa de placa recubierta en melanina, con cantos ABS rectos y terminación de aristas redondeadas, patas de aluminio de aleación con terminación de anodizado natural. Pasacable compuesto por una tapa rebatible en aluminio anodizado con sistema “push up” con fleje tipo escobilla para pasaje de cables. Cajonera pedestal de 4 (CUATRO) con cerradura centralizada antiquiebre. Medidas 180x190. Color negro. Modelo Ians o similar

    - ESCRITORIO EJECUTIVO

Escritorio de base metálica 50/50 pintado epoxi color aluminio. Tapa en aglomerado revestido en melanina 25 mm de espesor color a roble dakar. Con Cajonera pedestal con 4 (CUATRO) cajones con cerradura centralizada antiquiebre. Correderas metálicas telescópicas de 0.45x0.45x0.63m. Tiradores de aluminio. Cantos ABS tipo Rehau. Zócalo porta cables bajo la tapa del escritorio, metálico con 3 vías, a todo lo largo del escritorio. Vertebra PVC gris. Tapa pasacable metálica rectangular de 0.60X12.5 cm centralizado color aluminio. Medidas 1.40m x 0.70 m con tapa piernas color roble dakar con extensión de 0.45m x 0.80m.

    - ESCRITORIO OPERATIVO

Base Metálica 50/50 pintado epoxi color aluminio. Tapa en aglomerado revestido en melamina 25 mm de espesor color ceniza. Cantos ABS tipo Rehau. Zócalo portacables bajo la tapa del escritorio, metálico con 3 vías. Vértebra PVC gris. Cajonera pedestal de 4 (CUATRO) con cerradura centralizada antiquiebre. Tapa pasacable metálica rectangular 60 x 12.5 cm centralizada color aluminio. Medidas 1.40 x 0.70 m con extensión de 0.45 x 0.80 m. Color ceniza.

    - MESA REDONDA

Mesa redonda de 1.40 m de diámetro. Base Metálica 50/50 pintado epoxi color aluminio. Tapa en aglomerado revestido en melamina 25 mm de espesor color Roble Dakar. Cantos ABS tipo Rehau.

    - ARMARIO ALTO DE MELAMINA

Construido en aglomerado revestido en melanina de 25 mm de espesor color ceniza. Cantos ABS tipo Rehau. Herrajes de unión tipo Minifix de Hafele. Regatones regulables de nivelación regulables. Tiradores de aluminio. Cerradura antiquiebre. Con 3 (TRES) estantes regulables y con 2 (DOS) puertas batientes con cerradura tipo Yale. Medidas 0.90m ancho x 1.20m de alto x 0.40m de profundidad. Con fondo de aglomerado, revestido en melanina. Color ceniza.

    - ARMARIO BAJO DE MELAMINA

Construído en aglomerado revestido en melamina de 25 mm de espesor color ceniza. Cantos ABS tipo Rehau. Herrajes de unión tipo Minifix de Hafele. Regatones de nivelación regulables. Tiradores de aluminio. Cerradura antiquiebre. Con 1 (UN) estante y con 2 (DOS) puertas batientes con cerradura tipo Yale. Medidas: 0.90 ancho x 0.87 alto x 0.42m de profundidad. Con fondo de melanina. Color ceniza.

    - PERCHEROS.

Perchero metálico de 6 perchas con paragüero. Caño central de 2´´. Terminación pintura epoxi. Altura 1.60m. Diámetro de la base de 35cm. Color negro.

    - MESA DE REUNIÓN EJECUTIVA

Ovalada de 2.00m x 1.00m. En MDF de alta densidad 36 mm enchapado en melanina color roble Dakar. Canto recto de 3mm. Patas de aluminio macizo con nivelador de altura. Con tapa píe. Línea Ians o similar.

    - BANDA PROTECTORA DE PARED

En las aulas Nº 3 y 4º se instalará una banda protectora de madera de pino cepillado, color a definir, a fin de evitar el rozamiento del mobiliario sobre las paredes.

CUADRO RESUMEN E ILUSTRACIONES DE REFERENCIA

| ÍTEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | Imagen Ilustrativa |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.11.1 | SILLA OPERATIVA | 7 |  |
| 2.11.2 | SILLÓN ALUMINIUM ALTO | 2 |  |
| 2.11.3 | SILLA ALUMINIUM BAJA | 14 |  |
| 2.11.4 | SILLA DE REUNIÓN (AUDITORIO) | 80 |  |
| 2.11.5 | PUPITRES AULA AUDITORIO | 16 |  |
| 2.11.6 | ESCRITORIO GERENCIAL | 1 |  |
| 2.11.7 | ESCRITORIO EJECUTIVO | 1 |  |
| 2.11.8 | ESCRITORIO OPERATIVO | 3 |  |
| 2.11.9 | MESA REDONDA | 1 |  |
| 2.11.10 | ARMARIO ALTO MELAMINA | 3 |  |
| 2.11.11 | ARMARIO BAJO MELAMINA | 4 |  |
| 2.11.12 | PERCHERO | 4 |  |
| 2.11.13 | MESA REUNIÓN EJECUTIVA | 1 |  |
| 2.11.14 | BANDAS PROTECTORAS DE PARED | 2 | SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL ÍTEM. |

# COMPUTO

# LIMPIEZA

La limpieza de obra comprende el mantenimiento adecuado de la zona a intervenir y de aquellas zonas del predio del IUPFA que se vean afectados por trabajos de vinculación de las remodelaciones a ejecutar, como así también por los daños que pudieran ocasionar en la superficie del terreno el desplazamiento de equipos pesados. El ADJUDICATARIO estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador, depósitos, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, debiendo asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. Los espacios libres circundantes de la obra, se mantendrán limpios y ordenados, limitándose su ocupación con materiales y escombros, al tiempo estrictamente necesario, o al que fije la inspección de obra. Al iniciar los trabajos, el ADJUDICATARIO deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas por las obras. La inspección de obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas, asimismo el retiro y transporte de los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán por cuenta y cargo exclusiva de la ADJUDICATARIO.

# LIMPIEZA FINAL

Este rubro comprende la limpieza general de la zona de obra, el cegado de las instalaciones provisorias, etc. Consecuentemente El ADJUDICATARIO deberá entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad. Los locales se limpiarán íntegramente. Las manchas de pintura se quitarán con espátula y el diluyente correspondiente cuidando los detalles y la terminación de los trabajos ejecutados. Deberá procederse al retiro de cada máquina utilizada durante la construcción y el acarreo de los sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que la DIRECCIÓN DE OBRA disponga. Todos los trabajos se realizarán por cuenta del ADJUDICATARIO, quien también proveerá las herramientas y materiales que se consideren para la correcta ejecución de las citadas tareas. El ADJUDICATARIO será responsable por las roturas de vidrios, cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realización de los trabajos como asimismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la inspección de obra se hubiera incurrido.

ANEXO II

MODELO DE FORMULARIO DE COTIZACIÓN

LICITACIÓN PRIVADA  N° 42/2016

N° de Expediente: CUDAP: EXP-SEG: 7224/2016

El que suscribe, ………………………..…..………………................. DNI….…………….………. en nombre y representación de la Firma …………………...……………………….………, constituyendo domicilio especial para el presente procedimiento de contratación  en …………………..…………........……………………. N°…..………. Localidad ……………………………………………..…………..T.E. N°……..…………..….… Fax N° ………….…….…e-mail ………………..……………… CUIT N° …………………….. y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en acta poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

| RENGLÓN | U.M. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO (C/IVA) | PRECIO TOTAL (C/IVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERV | 1 | Remodelación y modernización de las aulas y locales del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. |  |  |
| TOTAL DE LA OFERTA (IVA incluido) | $ |

SON PESOS (En letras): ..…………………………………………………………………………………………………………………… PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: SESENTA (60) días corridos (Art. 4° PBCP).

IMPORTANTE: La cotización deberá expresarse con un máximo de DOS (2) decimales.

……………………….

FIRMA

ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA LEY 25.551 “Compre Trabajo Argentino” LICITACIÓN PRIVADA N° 42/2016

El que suscribe, ….………………………...……................................. DNI………….…….………. en nombre y representación de la Firma …………………………………………….………..……, declara bajo juramento que los bienes/servicios ofertados en el presente procedimiento, se encuentran comprendidos dentro de los términos de la Ley N° 25.551, Compre Trabajo Argentino y su reglamentación, Decreto N° 1.600 de fecha 28 de agosto de 2002, por lo que debe ser considerada Nacional, de acuerdo con lo requerido en el artículo 70, inciso g), apartado 3 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Decreto N° 893/12.

.

……..…..………………………………

FIRMA  Y  ACLARACIÓN

ANEXO IV

DECLARACIÓN JURADA SOBRE PROVISIÓN Y / O USO DE BIENES Y / O MATERIALES IMPORTADOS LICITACIÓN PRIVADA N° 42/2016

El que suscribe, ….………………………...……................................. DNI………….…….………. en nombre y representación de la Firma …………………………………………….………..……, declara bajo juramento la siguiente información para fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración del desarrollo de los complejos industriales y nacionales, de acuerdo con lo requerido en el artículo 70, inciso g), apartado 4 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Decreto N° 893/12.:

Características generales de los productos / materiales importados:

……………………………………………………………………………….…………….………....………………………………………………………………………………………………………..………….…………………………………………………………………………………………………………………….………

BALANZA COMERCIAL

| EJERCICIO | TOTAL IMPORTACIONES | TOTAL EXPORTACIONES | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| ÚLTIMO EJERCICIO CERRADO |  |  |  |
| PROYECCIÓN EJERCICIO CORRIENTE |  |  |  |

.

……..…..………………………………

FIRMA Y ACLARACIÓN