PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

MINISTERIO DE SEGURIDAD

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES – UOC N° 347

DOMICILIO: México 12 – PB – C1097AAB - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

CORREO ELECTRÓNICO: contrataciones@minseg.gob.ar

TELÉFONO: (011) 5278-9800 – interno 289

| Tipo de Procedimiento: Licitación Privada | N° 65 | Ejercicio:2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase: De Etapa Única Nacional |
| Modalidad: Llave en mano |

| N° de Expediente: EXP-2016-2234094 | Ejercicio:2016 |
| --- | --- |
| Rubro: Mant. Reparación y Limpieza |
| Objeto: “REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA SALA DE CHOFERES DE LA SEDE MINISTERIAL DE SAN JUAN 2776, CABA.” |
| Costo del Pliego: Sin valor |

RETIRO DE PLIEGOS

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES México 12 – PB – CABA o en el sitio web: www.argentinacompra.gov.ar

CONSULTAS

| LUGAR | PLAZO Y HORARIO |
| --- | --- |
| DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES México 12 – PB – CABA o a la dirección de e-mail: contrataciones@minseg.gob.ar | Hasta el 24 de febrero de 2017 a las 17hs. Lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs. |

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar / Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Ministerio de Seguridad SubsecretarÍa de Gestión Administrativa Dirección General de Administración Dirección de Compras y Contrataciones México N°12 – Planta Baja – C1097AAB - CABA | Hasta el 8 de marzo de 2017 a las 11:30 hs. |

ACTO DE APERTURA

| Lugar / Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| Ministerio de Seguridad SubsecretarÍa de Gestión Administrativa Dirección General de Administración Dirección de Compras y Contrataciones México N°12 – Planta Baja – C1097AAB - CABA | El 8 de marzo de 2017 a las 12 hs. |

#### ESPECIFICACIONES

| N° de Renglón | N° Catálogo | Descripción | U.M. | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 331 | 5236 | 5 | Remodelación y ampliación de la sala de choferes, según anexo I, Especificaciones Técnicas. | SERV. | 1 |

ARTÍCULO 1°.- RÉGIMEN NORMATIVO DE LA CONTRATACIÓN

El presente procedimiento de selección, el contrato y su posterior ejecución se regirán conforme lo dispuesto por el artículo 1° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Decreto Nº 1030 del 15 de setiembre de 2016 y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES N° 63 del 27 de setiembre de 2016.

Asimismo, resultan de aplicación la Ley Nº 25.551 de Compre Trabajo Argentino y su reglamentación, el Decreto Nº 1.600/02 y normas complementarias, así como la Ley Nº 25.300 de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Todas las normas citadas pueden ser consultadas en el sitio web: www.infoleg.gob.ar.

ARTÍCULO 2°.- COMUNICACIONES – IMPUGNACIONES

Todas las comunicaciones y/o impugnaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o contratantes deseen realizar, podrán hacerlas personalmente en la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, sita en MÉXICO 12 – PB - CABA, o por medio de correo electrónico a contrataciones@minseg.gob.ar.

ARTÍCULO 3°.- MONEDA DE COTIZACIÓN

Los Oferentes deberán cotizar por renglón completo, en moneda de curso legal, fija e inamovible, conforme al modelo de Formulario de Cotización adjunto como Anexo II. La Oferta expresada en otra moneda, será automáticamente desestimada.

Deberá consignarse el precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el Pliego, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la Oferta, expresado en letras y números.

Los precios cotizados deberán incluir el importe correspondiente a la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA). En caso de no hacerse expresa mención a ello en la Oferta, quedará tácitamente establecido que dicho valor se halla incluido en la misma.

ARTÍCULO 4°.- VISITA AL LUGAR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

Los interesados en cotizar, antes de presentar su oferta, deberán constituirse en los lugares donde prestarán el servicio.

Las visitas podrán llevarse a cabo, en los días hábiles que tengan lugar durante el plazo de antelación a la fecha fijada para la apertura de las ofertas. En esa oportunidad, podrán apreciar las características de los trabajos a realizar, dificultades, costos, medidas y realizar por escrito las consultas que pudieran surgir.

La omisión de dicha visita a las instalaciones, será causal de desestimación de la oferta.

A efectos de coordinar la misma, los oferentes deberán ponerse en contacto con la UNIDAD DE COORDINACIÓN PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA al TEL: 5278-9800 Int. 261/388/406.

ARTÍCULO 5°.- GARANTÍAS

Los Oferentes deberán integrar la Garantía de Mantenimiento de Oferta por un monto equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de su cotización, excepto que la misma encuadre en los términos del artículo 80, inciso c) del Anexo al Decreto 1030/16.

La garantía deberá ser presentada como parte de la Oferta y constituirse en alguna de las formas previstas en el artículo 39 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado por Disposición ONC N° 63 del 27 de setiembre de 2016.

En el caso de optar por integrar la garantía mediante póliza de caución, la misma deberá ser emitida por compañía autorizada por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 6°.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Los Oferentes deberán mantener las Ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos, contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas y con renovación automática por igual período; ello de conformidad con las condiciones dispuestas por el artículo 54 del Anexo al Decreto Nº 1030/16. Toda Cotización cuyo período de validez sea más corto que el requerido, será desestimada por no ajustarse a los requisitos de la Contratación.

El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automática por períodos consecutivos, no excederá de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.

ARTÍCULO 7°.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.

Las Ofertas que se consideren admisibles, en los términos del Pliego y que no estén contenidas dentro de las causales previstas en los artículos 66 y 68 del Anexo al Decreto Nº 1030/16, serán analizadas para la comprobación del total cumplimiento de los requisitos establecidos.

Dicho análisis comprenderá los Factores Legales, es decir que cumplan con la presentación de toda la documentación requerida en los Pliegos; Factores Técnicos, entendiéndose por tales, el cumplimiento de los requerimientos fijados en el anexo respectivo y Factores Económicos, es decir que los valores cotizados resulten convenientes a los intereses del Ministerio. Sin perjuicio de lo expresado, serán también considerados los antecedentes de los oferentes.

ARTÍCULO 8º.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN

Las garantías de impugnación al Dictamen de Evaluación, se constituirán de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

Cuando la impugnación que se realice, esté referida a cuestiones generales o particulares del Dictamen de Evaluación, el monto de la garantía a presentar será de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ 10.000,00).

ARTÍCULO 9º.- ADJUDICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Una vez decidida la Adjudicación, será notificada al Adjudicatario y al resto de los Oferentes, dentro de los TRES (3) días de firmada dicha decisión.

La Adjudicación se hará por renglón completo al Oferente que en arreglo a lo expresado en los artículos anteriores, hubiese presentado la Oferta más conveniente a los intereses del Organismo.

ARTÍCULO 10.- PLAZO Y LUGAR DE INSTALACIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

El Adjudicatario deberá realizar todos los trabajos dentro de los TREINTA (30) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra o de la percepción del Anticipo Financiero en caso de hacer uso de la opción establecida en el artículo 12 del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Los trabajos correspondientes a la presente contratación se realizarán en el edificio sito en la Av. SAN JUAN 2776, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

ARTÍCULO 11.- HORARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Las tareas deberán realizarse en la franja horaria comprendida entre las 19:00 y las 7:00 horas. El Organismo contratante podrá solicitar, cuando razones excepcionales así lo requieran, que los trabajos se realicen en el horario diurno.

ARTÍCULO 12.- FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO.

La/s factura/s será/n emitida/s a nombre del MINISTERIO DE SEGURIDAD, CUIT N° 30-71165519-7, deberán  presentarse en la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, sita en MÉXICO Nº 12, PB, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 a 17:00 hs.

A los efectos de dar curso al trámite de pago, la firma Adjudicataria deberá presentar la siguiente documentación:

- Factura: Original y duplicado, con mención del número de Orden de Compra a la que corresponde y datos completos de la contratación (Tipo y Nº de Procedimiento de Selección, Nº de Expediente, Rubro Comercial y Objeto).

- Remito o documento equivalente: El duplicado del mismo, sellado y firmado por el responsable de la recepción.

Asimismo deberá adjuntar con la misma, copia de la documentación emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) que respalde la situación que reviste frente al Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Ganancias, a fin de proceder a realizar o no la retención establecida en las normas que rigen en la materia.

La firma Adjudicataria podrá solicitar un pago anticipado de hasta un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del total Adjudicado, al momento de la emisión y notificación de la Orden de Compra, para la cual se deberá integrar la correspondiente Contragarantía del 100% del importe entregado como anticipo.

El saldo restante se abonará a la finalización de las tareas contratadas, una vez emitida el Acta de Recepción Definitiva por parte de la COMISIÓN DE RECEPCIÓN.

Este Organismo se encuentra categorizado como EXENTO, por lo tanto no se deberá discriminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la respectiva factura o documento equivalente.

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos, conforme a lo establecido en el artículo 91 del Anexo al Decreto N° 1030/16.

#### ARTÍCULO 13.- JURISDICCIÓN

#### El Organismo Contratante, los Oferentes y el eventual Adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los TRIBUNALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL con asiento en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.

ANEXOS

A continuación se detallan los anexos que forman parte del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares ANEXO I – Especificaciones Técnicas. ANEXO II – Planos de referencia. ANEXO III – Modelo de Formulario de Cotización. ANEXO IV – Declaración Jurada de Oferta Nacional.

.

ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.	OBJETIVO

El objeto de la presente especificación técnica es solicitar la mano de obra especializada y provisión de materiales para ejecutar la ampliación de la sala de choferes, demoliciones en terraza en el edificio de Av. SAN JUAN 2776, del MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN.

Los trabajos a cargo del ADJUDICATARIO que se describen, corresponden a las principales tareas, siendo el listado no taxativo por lo que realizará sus trabajos de forma tal que las obras resulten completas y adecuadas a su fin, en la forma establecida en la documentación, no obstante no figuren en los planos, ni este listado las mencione, sin generar esta ausencia, derechos a pago adicional alguno.

La omisión aparente de especificaciones y/o planos referentes a detalles, de la descripción detallada de circunstancias o de detalles concernientes a determinados puntos, será considerada en el sentido de que solo debe prevalecer la mejor práctica establecida y también que únicamente se utilizarán materiales y mano de obra de primera calidad.

Las reparaciones deberán garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones, el mejoramiento de los mampuestos y sus terminaciones finales a fin de cumplir el objeto del presente. Se deberán proveer los medios de elevación y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de las tareas.

Toda reparación que sea necesaria realizar a consecuencia de los trabajos desarrollados en la presente documentación se encuentra incluida dentro de los trabajos.

Todos los materiales producidos de obra que la Inspección de Obra indique, serán debidamente contenidos y retirados, bajo responsabilidad exclusiva del ADJUDICATARIO y a su cargo, tramitando éste las autorizaciones que correspondan. El resto de los materiales serán debidamente ordenados y acopiados en la forma y lugar que indique la Inspección de Obra.

Previo a la iniciación de cualquier trabajo, el ADJUDICATARIO deberá contar con la aprobación por parte de la Inspección de Obra, para lo cual con la debida antelación, deberá presentar toda la documentación pertinente para ser evaluada y aprobada por dicha Inspección.

2.	VISITA DE OBRA

A los efectos de la cuantificación y cotización de los trabajos a realizar que son encomendados, deberá realizarse una visita obligatoria al sitio de los mismos, en la que los oferentes podrán realizar las consultas técnicas necesarias al personal responsable de la Inspección de Obra. Luego de su oferta ningún oferente podrá alegar desconocimiento del lugar de trabajo.

3.	CÁLCULO

Previo al comienzo de los trabajos y en desarrollo del plazo de obra establecido, el ADJUDICATARIO deberá presentar el Cálculo Estructural certificado por Profesional habilitado, dimensionando y definiendo con precisión los materiales a utilizar, fijaciones, montantes, soleras, cabriadas, anclajes, elementos de arriostramiento, cubierta y todo lo inherente a la correcta ejecución de los trabajos que se solicitan en la presente. Se entregará a la inspección de Obra, dos carpetas, original y una copia, que contengan toda la documentación certificada, del proyecto ejecutivo.

4.	TAREAS A EJECUTAR

4.1.	DEMOLICIONES

4.1.1.	GENERALIDADES

La demolición podrá ejecutarse manualmente y/o empleando equipo mecánico (martillo neumático).

El ADJUDICATARIO no podrá iniciar la demolición de estructuras sin la elaboración previa de un estudio de demolición en el cual se deberán definir como mínimo:

- Métodos de demolición y etapas de su aplicación.

- Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa.

- Protección de las construcciones e instalaciones del entorno.

- Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición.

- Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la demolición.

- Cronogramas de trabajos.

- Pautas de control.

- Medidas de seguridad y salud

El estudio se someterá a revisión de la Inspección de obra para ser evaluado y aprobado. Tal aprobación no exime el ADJUDICATARIO de su responsabilidad por las operaciones requeridas, ni del cumplimiento de estas especificaciones y de las condiciones pertinentes establecidas en los documentos del contrato.

Se deberá tener especial cuidado de ejecutar los trabajos de demolición sin causar daño o debilitar las partes y/o elementos estructurales adyacentes a las estructuras que se conservarán.

El ADJUDICATARIO será responsable de todo daño causado, directa o indirectamente, a las personas, al medio ambiente, así como a redes de servicios públicos, o propiedades cuya destrucción no estén previstos en los planos, ni sean necesarios para la ejecución de los trabajos contratados.

El ADJUDICATARIO deberá colocar señales visuales que indiquen los lugares donde se realicen trabajos de demolición o remoción y será responsable de mantener la vía transitable, cuando ello se requiera.

Los trabajos deberán efectuarse en tal forma, que produzcan la menor molestia posible a los habitantes de las zonas próximas a la obra y a los usuarios de las oficinas que se encuentran debajo.

Si los trabajos implican la interrupción de los servicios (energía, teléfono, acueducto, alcantarillado), el ADJUDICATARIO deberá coordinar y colaborar con a la inspección de obra, para que las interrupciones sean mínimas y autorizadas por el mismo.

4.2.	RETIRO Y LIMPIEZA

4.2.1.	RETIRO DE MEMBRANAS

Comprende la provisión de materiales, equipos y mano de obra para efectuar el retiro de la membrana deteriorada existente en los sectores que sea necesario para poder realizar un contrapiso liviano y posterior colocación de solado, donde sea construida la ampliación de la sala de choferes.

4.2.2.	LIMPIEZA DE CUBIERTAS

Comprende la provisión de materiales, equipos y mano de obra para efectuar limpieza de las superficies resultantes del ítem 4.2.1 y todas aquellas que se encuentren sucias con distintos tipos de derivados de asfaltos, pinturas, adhesivos incluyendo además todos aquellos casos que indique la Inspección de Obra.

Para esta tarea debe descartarse el uso de cualquier tipo de solventes por lo que solo se utilizaran medios mecánicos, como espátulas metálicas, rasquetas, etc. hasta lograr una superficie homogénea y limpia y que a criterio de la Inspección de Obra la tarea esté concluida.

4.2.3.	BACHEO DE CUBIERTAS

Comprende la provisión de materiales, equipo y mano de obra para el registro y relevamiento de deformaciones, hundimientos y posterior nivelación de los mismos.

Luego de tener relevados la totalidad de los desniveles a juicio exclusivo de la Inspección de Obra se procederá al bacheo y nivelación de los mismos con mortero de arena y asfalto, hasta obtener superficies homogéneas y colaborando con las pendientes existentes si es que estas son correctas, verificando el total escurrimiento de las superficies.

4.3.	IMPERMEABILIZACIONES.

4.3.1.	GENERALIDADES

El ADJUDICATARIO deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los materiales y equipos que correspondan para la ejecución de todas las impermeabilizaciones y aislaciones hidráulicas, en todos los sectores a intervenir de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra, como así también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras.

4.3.2.	MEMBRANAS IMPERMEABLES

Comprende la provisión de materiales, equipo y mano de obra para la colocación y/o reparación de membranas impermeables en los sectores a intervenir o como en consecuencia de las tareas de ampliación a desarrollar, sea necesario el agregado o reparación de las mismas.

Como primer paso se procederá a ejecutar una imprimación general de la superficie a impermeabilizar con pintura asfáltica de base solvente a razón de 0,33 lt x m2, utilizando “ORMIFLEX A” u “ORMIFLEX PROFESIONAL” o calidad similar, que sean elaborados con asfalto plástico en estado líquido.

Paso siguiente se colocaran membranas asfálticas de 4mm nominal de espesor con alma central de polietileno de 60 micrones de espesor y geotextil expuesto. Los solapes entre paños deberán ser de 10 cm como mínimo, debiendo incrementarse en el encuentro entre nuevos paramentos y solado de azotea.

4.4.	EJECUCIÓN AMPLIACIÓN SALA DE CHOFERES

4.4.1.	GENERALIDADES

Se construirá con SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN SECO, con esqueleto estructural compuesto por elementos de acero galvanizado diseñados para el fin debiendo soportar las cargas que actúen sobre el mismo.

Deberá estar compuesto por la cantidad de elementos o “sub-sistemas” (estructurales, fijaciones y uniones, diafragmas de rigidización, aislaciones termo acústicas e hidrófugas, placas cementicias y de roca de yeso para terminaciones exteriores e interiores, instalaciones, etc.) que funcionen en conjunto. El conjunto de “sub-sistemas” y el modo en que se interrelacionen deberán hacer posible el correcto funcionamiento del sector del edificio en cuestión en su totalidad.

La estructura deberá ser calculada de acuerdo a reglamentos nacionales (CIRSOC) o reglamentos internacionales (Instituto Americano del Hierro y el Acero, AISI). En cualquiera de estos casos, los espesores de perfiles se verificarán para que resistan principalmente las cargas de viento que prevén nuestros reglamentos.

Tanto la lana de vidrio como los paneles de roca de yeso utilizados en los tabiques deberán ser incombustibles y cumplir con las reglamentaciones internacionales y normas IRAM locales referidas a la protección al fuego.

4.4.2.	DESAGUE PLUVIAL

Previo a la colocación de los solados y la nueva impermeabilización, se deberá cubrir el canal de desagüe existente de forma tal, que encima del mismo,  se pueda circular y posteriormente se colocara un nuevo solado sin obstruir ni disminuir el caudal de escurrimiento.

Se ejecutaran nuevos desagües pluviales en todas las cubiertas a intervenir. La misma quedara sujeta de forma externa, con su grampas correspondientes a los paramentos existentes. Se coordinara con la Inspección de obra la ubicación de las respectivas bajadas.

4.4.3.	ESTRUCTURA

La estructura resistente estará constituida por perfiles de acero galvanizado conformados en frío según normas IRAM - IAS U500/205; en secciones C (montantes) y U (soleras) unidos entre sí mediante tornillos autoperforantes formando paneles. Los montantes deberán estar separados a una distancia de 40 o 60 cm., en función de los revestimientos externos e internos que se utilizarán. Cada panel corresponderá en general a la altura del piso y su longitud estará relacionada con la facilidad de transporte y manipuleo. Las cabriadas de la cubierta, realizadas con perfiles C tomarán las cargas externas, y las transmitirán a los paneles, descargando axialmente en las montantes de los mismos. Las cargas horizontales (viento, sismo) que actúen sobre las caras de los paneles se deberán transmitir directamente hacia la fundación a través de arriostramientos en el plano de los paneles, tales como cruces de San Andrés de chapa galvanizada atornillada a los montantes.

4.4.4.	FIJACIÓN A LA LOSA

La estructura se deberá fijar a la losa existente mediante anclajes de acuerdo al Cálculo Estructural solicitado en el punto 3 que el ADJUDICATARIO deberá presentar antes de comenzar los trabajos.

4.4.5.	REVESTIMIENTOS EXTERNOS:

La estructura se revestirá exteriormente con revoques aplicados sobre la placa de rigidización (S.A.E.R.E. - Sistema de Aislación Exterior y Revestimiento Elastoplástico), siding de madera, metal o vinílico. Se colocará una barrera impermeable, entre la placa de rigidización y el revestimiento externo, formada por una lámina de fibras aglomeradas de polietileno de alta densidad no tejido, asegurando la estanqueidad de la construcción.

En la cara interna de las paredes perimetrales y locales húmedos, entre el perfil y la placa de roca de yeso se colocará una barrera de vapor (film de polietileno de 150 m en las paredes y 200 m en cielorrasos) para impedir el pasaje del mismo hacia la cavidad de la pared, evitando la condensación.

4.4.6.	PAREDES INTERIORES Y CIELORRASOS

Interiormente, las paredes y cielorrasos se resolverán con placas de roca de yeso fijadas con tornillos autoperforantes a los perfiles de acero galvanizado. Luego se procederá al tomado de juntas con cinta de papel tramado y el correspondiente enmasillado, a fin de obtener una superficie uniforme lista para recibir pintura. Se preverán todas las instalaciones existentes y a incorporar como ser, instalación eléctrica, pases de cañerías de aire acondicionado, tensores de iluminación, etc.

4.4.7.	AISLACIONES TÉRMICAS Y ACÚSTICAS:

Las paredes exteriores deberán poseer aislación térmica en lana de vidrio tipo “ISOVER” o similar de espesor suficiente para asegurar excelentes condiciones de habitabilidad y confort (mínimo 70mm). Esta Aislación deberá cumplir en forma significativa los requerimientos de energía de calefacción y aire acondicionado. Las paredes interiores deberán poseer una aislación acústica también a base de lana de vidrio que asegure adecuada aislación sonora entre ambientes.

Todas las aislaciones deberán ser ignifugas con la aprobación correspondiente por los organismos competentes.

4.5.	PISOS

4.5.1.	SALA DE CHOFERES

En todos los locales se realizará una carpeta de nivelación y se colocará porcelanato en suelo y zócalos de 8 cm. mate rectificado de 60x60 tipo “ILVA” o similar, provisto por el ADJUDICATARIO y aprobado previamente por la inspección de Obra. El mismo producto se colocará en la actual sala de choferes retirando previamente el existente.

4.5.2.	TERRAZA Y PATIO

Se proveerán e instalaran en los sectores definidos en los planos adjuntos, baldosones prensados de color gris de 50x50, dispuestos sobre discos soporte de polipropileno con el objetivo de elevar el solado 12 mm como mínimo con respecto de la membrana impermeable. La colocación se realizara según las recomendaciones del fabricante.

4.6.	PINTURA

Se deberá proveer la mano de obra especializada, materiales y herramientas necesarias para realizar las tareas de pintura de muros interiores/exteriores, tabiques divisorios, carpintería, etc.

Previo a realizar las tareas de pintura, se repararán las superficies afectadas y se realizaran todas las tareas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos, eliminando partes flojas, sustancias grasas, suciedades, manchas, etc. Luego se procederá a la aplicación de enduido plástico al agua de primera calidad para eliminar imperfecciones y lograr una superficie uniforme.

Todas las tareas se ejecutaran de acuerdo a las normas, las indicaciones de las firmas fabricantes de los productos a emplear y de acuerdo a las reglas del arte. Todas las superficies de aplicación se limpiaran prolijamente y se prepararan en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Se tomaran las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de polvo, manchas, etc. Sera condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que estos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose señales de pinceladas, pelos pegados, rajaduras, oquedades, manchas en los pisos y paredes y otros elementos de la obra.

Para la pintura de paramentos exteriores, se utilizarán pinturas impermeabilizantes para frentes tipo LOXON o similar.

4.6.1.	MATERIALES

Todos los materiales a emplearse en los trabajos de pintura serán de calidad certificada y estarán sujetos a la aprobación de la inspección de obra. Los materiales serán llevados a la obra en sus envases originales cerrados y provistos de su sello de garantía, sin evidencias de haber sido destapados, manteniéndose el producto inalterable en sus componentes. Estos envases no serán abiertos hasta tanto la inspección de obra haya procedido a su revisión.

Los materiales de pintura y en especial los inflamables, serán almacenados en locales que ofrezcan la seguridad necesaria contra el peligro de incendio y se adoptaran las precauciones adecuadas para no dañar los recintos asignados, no debiendo ser sometidos durante su almacenamiento a condiciones extremas de temperatura.

4.7.	ILUMINACIÓN:

Se proveerá e instalarán artefactos con louver para colgar  tubos LED color cálido, sobre la cubierta inclinada. En total se proveerán 6 artefactos de las características descriptas y tres con baterías y equipo de emergencia conectado a la línea general de iluminación pero comandado con las correspondientes llaves desde el local de descanso según plano adjunto.

Para la iluminación exterior, se proveerá e instalarán tres apliques rectangulares construidos en aluminio y vidrio, con su respectiva lámpara bajo consumo de 18 W mínimo, dispuestas dos en el frente y una en el patio interno

4.8.	CARPINTERÍAS

Se proveerá e instalará una nueva puerta metálica de acceso a sala principal de 0,90m (P1), una puerta ventana corrediza de 2,35 x 2,05 para salida a patio (P2), 3 ventanas corredizas de 0,50 x 1,5 (V1) y una puerta placa de madera reforzada de 0,80 m (P3).

En todos los casos, sin excepción, se preverán juntas de dilatación en los cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su posición inicial y conserven su alineación. Ninguna junta a sellar será inferior a 3 mm, si en la misma hay juego de dilatación. La obturación de juntas se efectuará con mastic de reconocida calidad.

Para todas las carpinterías con movimientos de apertura se colocaran también para mejorar la hermeticidad una línea en las zonas de contacto de tejido de polipropileno rígido con felpa de filamentos de polipropileno siliconados.

4.9.	AIRE ACONDICIONADO:

Se reubicarán las unidades condensadoras de los equipos de aire acondicionado que se encuentran actualmente en la azotea en lugar que indique la inspección de Obra durante la visita obligatoria. En el caso que deba extenderse la conexión actual, se preverá la provisión y reconexión de los caños y cables necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos.

Además se proveerán e instalarán dos nuevos equipos Split frío-calor de 3500 frigorías, de primera marca, uno en cada local. Las unidades condensadoras se ubicarán en ménsulas en las paredes contiguas o donde defina la inspección de obra durante la visita obligatoria.

4.10.	INSTALACIÓN ELÉCTRICA:

Los trabajos a realizar incluyen la mano de obra, los materiales y la dirección técnica para dejar en correctas condiciones de funcionamiento las siguientes instalaciones eléctricas y complementarias:

•	Instalación de nuevos tableros seccionales, con todos sus componentes de maniobra y protección.

•	Instalación eléctrica de circuitos de iluminación, tomas, emergencia, etc.

•	Instalación de artefactos, módulos, ventilación, etc.

•	Instalación de canalizaciones, gabinetes, cajas, etc.

La instalación eléctrica deberá realizarse en su totalidad conforme a la reglamentación vigente.

Todos los elementos que formen parte de las instalaciones eléctricas deben ser nuevos y responder a las correspondientes normas aprobadas por el INSTITUTO ARGENTINO DE RACIONALIZACIÓN DE MATERIALES (IRAM) y/o normas internacionales IEC.

En los casos particulares en que existan instalaciones eléctricas, las mismas deberán reemplazarse en su totalidad no pudiendo utilizar ninguna parte o sector de las mismas para las nuevas instalaciones proyectadas.

El ADJUDICATARIO dará cumplimiento a todas las normas nacionales y/o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre presentación de planos, pedidos de inspección, etc.

Los interruptores y tomacorrientes a utilizar será tipo “CAMBRE” o similar.

4.11.	TABLEROS ELECTRICOS

Los tableros eléctricos deberán ser dimensionados para alojar a los dispositivos de corte y protección computados en el proyecto de instalación eléctrica dejando un 20% como mínimo de reserva. Todos los elementos y protecciones correspondientes, serán dimensionados e instalados por el ADJUDICATARIO. En el interior del tablero se colocarán los esquemas de conexiones, circuitos y montaje de las protecciones (unifilar), indicando claramente el funcionamiento y sector afectado por cada una.

4.12.	CUBIERTA METÁLICA Y VIDRIADA

Se proveerá a instalará una cubierta metálica de paneles térmicos modulares inyectados en poliuretano de 10 cm de espesor, se soportarán a las correas por medio de tornillos, con cabeza hexagonal de arandela unificada y arandela de neopreno. Se deberá emplear taladro atornillador con boquilla magnética y ajuste de torque, a fin de aplicar el más adecuado para impedir filtraciones, pero sin llegar a deformar las crestas de las chapas. Todos los cortes que sea necesario ejecutar, se realizarán con suma precisión, para mantener los vuelos adecuados sobre canaletas y/o limahoyas, sin estrangular la abertura requerida y proporcionando el conveniente ajuste con cumbreras, babetas u otras estructuras.

Los solapes que resultaran inevitables se resolverán utilizando superposiciones generosas y selladores de la mejor calidad. Los selladores a emplear serán elásticos, del tipo poliuretánicos de uno o dos componentes y de marcas muy reconocidas en plaza y aprobados por la Inspección de Obra. Los solapes longitudinales se dispondrán cumplimentando las reglas del arte y las instrucciones del fabricante, debiendo siempre solaparse cuidando la dirección de los vientos dominantes y sobreponiendo siempre el borde con ondulado especial “anti-capilaridad”, especialmente cuando se instalen chapas cortadas longitudinalmente. Siempre, en los encuentros con canaletas y caballetes (cumbreras), aún cuando no se especifique expresamente en otros documentos del Contrato, se deberán colocar guarniciones de espuma de poliuretano impregnado con bitumen asfáltico, con la conformación adecuada al tipo de chapa empleada, para impedir el ingreso de insectos y roedores.

Se deberá ejecutar el cambio de dirección de la pendiente de la cubierta de vidrio reforzado existente. La nueva pendiente se detalla en los planos adjuntos y se preverá la provisión y reemplazo de la estructura y paneles de vidrios reforzados que no se puedan reutilizar.

Los nuevos paramentos a ejecutar en consecuencia del cambio de pendiente se realizarán con la misma estructura liviana que la ampliación de la sala de choferes.

4.13.	CANALETAS Y ZINGUERIAS

Las canaletas serán de chapa galvanizada pintadas con esmalte sintético, de la forma y dimensiones correspondientes para cada cubierta a intervenir. Las dimensiones mínimas de las canaletas serán las que resulten de multiplicar por dos las medidas indicadas en el Reglamento de Instalaciones Sanitarias, de acuerdo a los metros cuadrados a desaguar. Los espesores mínimos a emplear para la ejecución de canaletas y zinguería en general serán de chapa Nro. 24. El ancho mínimo de las canaletas será de 25 cm.

Toda canaleta deberá conformarse en una sola pieza, con una o dos alas longitudinales con un ancho no menor a 10 cm., para proveer un huelgo adecuado para alojar la aislación térmica y proveer un correcto apoyo en la/s correa/s adyacente/s, siguiendo la misma pendiente que el faldón de techo concurrente a ella. No se aceptará el empleo de canaletas estándar que no cumplan este requisito, ni tampoco con alas agregadas. Las canaletas que queden en voladizo o a la vista, deberán apoyar sobre soportes confeccionados con planchuela galvanizada en caliente, de 4,8 x 32 mm., conformados copiando la forma de las mismas, con separación máxima de 75 cm. El largo máximo de las canaletas no deberá superar los diez (10) metros. Cuando deban cubrirse tramos mayores, se utilizarán una o más unidades con las longitudes adecuadas.

4.13.1.	CENEFAS, BABETAS, ETC.

Todas las cenefas, cumbreras y babetas se construirán con chapa galvanizada y/o prepintada, de color igual a la empleada en el techo o según se especifique, cuyos diseños deberán ser aprobados antes de iniciar su fabricación. Todos los bordes longitudinales de las babetas y cenefas deberán llevar aplastes, preferentemente de 15 mm y nunca de menos de 10 mm, para mejorar su rigidez y ocultar los bordes cortados, carentes de galvanizado o pintura de protección. Toda cenefa o zinguería en general, destinada a quedar a la vista, que fuera elaborada con chapa galvanizada de espesor mayor a la prepintada, deberá terminarse pintada al color de la cubierta con esmalte acrílico hidrosoluble de textura semimate. Se preparará la superficie y se aplicarán como mínimo dos manos, siguiendo las instrucciones del fabricante del esmalte.

5.	LIMPIEZA

La limpieza de obra comprende el mantenimiento adecuado de la zona a intervenir y de aquellas zonas del edificio que se vean afectados por trabajos de vinculación de las remodelaciones a ejecutar, como así también por los daños que pudieran ocasionar en la superficie del terreno el desplazamiento de equipos pesados. El ADJUDICATARIO estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, debiendo asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. Los espacios libres circundantes de la obra, se mantendrán limpios y ordenados, limitándose su ocupación con materiales y escombros, al tiempo estrictamente necesario, o al que fije la inspección de obra. Al iniciar los trabajos, el ADJUDICATARIO deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas por las obras. La inspección de obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas, asimismo el retiro y transporte de los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán por cuenta y cargo exclusiva del ADJUDICATARIO.

5.1.	LIMPIEZA FINAL

Este rubro comprende la limpieza general de la zona de obra, el cegado de las instalaciones provisorias, etc. Consecuentemente el ADJUDICATARIO deberá entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad. Los locales se limpiarán íntegramente. Las manchas de pintura se quitarán con espátula y el diluyente correspondiente cuidando los detalles y la terminación de los trabajos ejecutados. Deberá procederse al retiro de cada máquina utilizada durante la construcción y el acarreo de los sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que la Inspección de Obra disponga. Todos los trabajos se realizarán por cuenta del ADJUDICATARIO, quien también proveerá las herramientas y materiales que se consideren para la correcta ejecución de las citadas tareas. El ADJUDICATARIO será responsable por las roturas de vidrios, cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realización de los trabajos como asimismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la inspección de obra se hubiera incurrido.

6.	CÓMPUTO

La cotización deberá ejecutarse según el siguiente cómputo estimado y agregando las consideraciones que surjan en la visita de obra.

ANEXO II

ANEXO III

MODELO DE FORMULARIO DE COTIZACIÓN

LICITACIÓN PRIVADA N° 65/2016

N° de Expediente: EX-2016-2234094

El que suscribe, ………………………..…..………………................. DNI….…………….………. en nombre y representación de la Firma …………………...……………………….………, constituyendo domicilio especial para el presente procedimiento de contratación  en …………………..…………........……………………. N°…..………. Localidad ………………….……………………………………...T.E. N°……..…………..….Fax N° …………….……….     e-mail ………………..……………… CUIT N° …………………….. y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en acta poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

| RENGLÓN | U.M. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERV. | 1 | Remodelación y ampliación |  |  |
| TOTAL DE LA OFERTA (IVA incluido) |  |  |  |  |  | 2 | UN | 1 | “Estación limnigrafa” |  |  |

SON PESOS (En letras): …………………………………………………………………………………………………………………………………….

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: SESENTA (60) días corridos (Art. 7° PBCP).

IMPORTANTE: La cotización deberá expresarse con un máximo de DOS (2) decimales.

……..…..………………………………

FIRMA

ANEXO IV

DECLARACIÓN JURADA LEY 25.551 “Compre Trabajo Argentino” LICITACIÓN PRIVADA N° 65/2016

El que suscribe, ….………………………...……................................. DNI………….…….………. en nombre y representación de la Firma …………………………………………….………..……, declara bajo juramento que los bienes/servicios ofertados en el presente procedimiento, se encuentran comprendidos dentro de los términos de la Ley N° 25.551, Compre Trabajo Argentino y su reglamentación, Decreto N° 1.600 de fecha 28 de agosto de 2002, por lo que debe ser considerada Nacional.

.

……..…..………………………………

FIRMA  Y  ACLARACIÓN

# Text boxes

ANEXO II