DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

Licitación Pública Internacional N° 03/16

“ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE, DE KIT DE MICRO MEDICIÓN Y DE CAJAS UNIFICADAS”

SEGUNDO PROYECTO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA DEL NORTE GRANDE PRÉSTAMO BIRF 8032-AR

Unidad Ejecutora del Proyecto Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

Emitidos el: 12/07/2016

Índice General

PARTE 1 – Procedimientos de Licitación	3

Sección I.  Instrucciones a los Licitantes	4

Sección II.  Datos de la Licitación (DDL)	31

Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación	39

Sección IV. Formularios de la Oferta	43

Sección V.  Países Elegibles	73

PARTE 2 – Requisitos de los Bienes 	75

Sección VI.  Lista de Requisitos	76

PARTE 3 – Contrato	132

Sección VII. Condiciones Generales del Contrato	133

Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato	153

Sección IX. Formularios del Contrato	123

Llamado a Licitación	172

PARTE 1 – Procedimientos de Licitación

Sección I. Instrucciones a los Licitantes

Índice de Cláusulas

A. Generalidades	6

1.	Alcance de la Licitación	6

2. 	Fuente de Fondos	6

3. 	Fraude y Corrupción	6

4. 	Licitantes Elegibles	9

5. 	Elegibilidad de los Bienes y Servicios Conexos	10

B.  Contenido de los Documentos de Licitación	11

6.  	Secciones de los Documentos de Licitación	11

7.  	Aclaración de los Documentos de Licitación	11

8.	Enmienda a los Documentos de Licitación	12

C.  Preparación de las Ofertas	12

9.	Costo de la Oferta	12

10.	Idioma de la Oferta	12

11.	Documentos que componen la Oferta	13

12. 	Formulario de Oferta y Lista de Precios	13

13.	Ofertas Alternativas	13

14. 	Precios de la Oferta y Descuentos	13

15.	Moneda de la Oferta	16

16. 	Documentos que Establecen la Elegibilidad del Licitante	16

17.	Documentos que Establecen la Elegibilidad de los Bienes y Servicios Conexos	17

18.	Documentos que Establecen la Conformidad de los Bienes y Servicios Conexos	17

19.	Documentos que Establecen las Calificaciones del Licitante	17

20.	Período de Validez de las Ofertas	18

21.	Garantía de Seriedad de Oferta	18

22.	Formato y Firma de la Oferta	20

D. Presentación y Apertura de las Ofertas	21

23.	Presentación, Sello e Identificación de las Ofertas	21

24.	Plazo para Presentar las Ofertas	21

25. 	Ofertas Tardías	22

26.	Retiro, Sustitución y Modificación de las Ofertas	22

27.	Apertura de las Ofertas	22

E.  Evaluación y Comparación de las Ofertas	23

28.	Confidencialidad	23

29.	Aclaración de las Ofertas	24

30.	Cumplimiento de las Ofertas	24

31. 	Diferencias, Errores y Omisiones	25

32.	Examen Preliminar de las Ofertas	25

33.	Examen de los Términos y Condiciones; Evaluación Técnica	26

34.	Conversión a una Sola Moneda	26

35.	Preferencia Doméstica	26

36.	Evaluación de las Ofertas	26

37.	Comparación de las Ofertas	28

38.	Poscalificación del Licitante	28

39.	Derecho del Comprador a  Aceptar Cualquier Oferta y a Rechazar Cualquiera o Todas las Ofertas	28

F.  Adjudicación del Contrato	28

40.    Criterios de Adjudicación	28

41.	Derecho del Comprador a Variar las Cantidades en el Momento de la Adjudicación	29

42.	Notificación de Adjudicación del Contrato	¡Error! Marcador no definido.

43.	Firma del Contrato	30

44.	Garantía de Cumplimiento del Contrato	30

| Sección I. Instrucciones a los Licitantes |
| --- |
|  | A. Generalidades |
| 1. Alcance de la Licitación | El Comprador indicado en los Datos de la Licitación (DDL) emite estos Documentos de Licitación para la adquisición de los Bienes y Servicios Conexos especificados en Sección VI, Lista de Requisitos. El nombre y número de identificación de esta Licitación Pública Internacional (LPI) están especificados en los DDL. El nombre, identificación y número de lotes están indicados en los DDL. 1.2 Para todos los efectos de estos Documentos de Licitación: el término “por escrito” significa comunicación en forma escrita (por ejemplo por correo electrónico, facsímile, telex) con prueba de recibido; si el contexto así lo requiere, “singular” significa “plural” y viceversa; y “día” significa día calendario. |
| 2. Fuente de Fondos | El Prestatario o Beneficiario (en adelante denominado el “Prestatario”) indicado en los DDL ha solicitado o recibido financiamiento (en adelante denominado “fondos”) del Banco Internacional para Reconstrucción y Fomento (en adelante denominado “el Banco”) para sufragar el costo del proyecto especificado en los DDL. El Prestatario destinará una porción de dichos fondos para efectuar pagos elegibles en virtud del Contrato para el cual se emiten estos Documentos de Licitación. El Banco efectuará pagos solamente a pedido del Prestatario y una vez que el Banco los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero entre el Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Convenio de Préstamo”). Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de dicho Convenio de Préstamo. El Convenio de Préstamo prohíbe el retiro de fondos de la cuenta de Préstamo para pagos de cualquier naturaleza a personas o entidades o de importar bienes, si dicho pago o importación ha sido prohibida por decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. Nadie más que el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del Convenio de Préstamo ni tendrá ningún derecho a los fondos del préstamo. |
| 3. Fraude y Corrupción | El Banco exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos concedidos por el Banco), así como los Licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan sido declarados o no), el personal, los subcontratistas, proveedores de servicios o proveedores de insumos que participen en proyectos financiados por el Banco, observen las más estrictas normas de ética durante el proceso de licitación y de ejecución de dichos contratos. Para dar cumplimiento a esta política, el Banco: (a) define, para efectos de esta disposición, las siguientes expresiones: “práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación de otra persona; “práctica fraudulenta” significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una tergiversación de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una obligación; “práctica de colusión” significa un arreglo de dos o más personas diseñado para lograr un propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona; “práctica coercitiva” significa el daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a cualquiera persona, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus actuaciones. “práctica de obstrucción” significa (aa) la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia material relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente una investigación por parte del Banco, de alegaciones de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la investigación, o (bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a inspeccionar y auditar de conformidad con la Subcláusula 3.1(e) abajo. (b) rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el licitante seleccionado para dicha adjudicación ha participado, directa o a través de un agente, en prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción para competir por el Contrato de que se trate; (c) anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento determina que los representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción durante el proceso de contrataciones o la ejecución de dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para corregir la situación, dirigidas a dichas prácticas cuando éstas ocurran; y (d) sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de sanciones del Bancoa, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible públicamente, en forma indefinida o durante un período determinado para: i) que se le adjudique un contrato financiado por el Banco y ii) que se le nomineb subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de productos o servicios de una firma que de lo contrario sería elegible para que se le adjudicara un contrato financiado por el Banco. Para dar cumplimiento a esta Política, los licitantes deben permitir al Banco revisar las cuentas y archivos relacionados con el proceso de licitación y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una verificación por auditores designados por el Banco. Además, los Licitantes deberán tener presente las provisiones establecidas en la Subcláusula 35.1(a) (iii) de las Condiciones Generales del Contrato. |
| 4. Licitantes Elegibles | Un Licitante, y todas las partes que constituyen el Licitante, pueden tener la nacionalidad de cualquier país, de conformidad con las condiciones estipuladas en la Sección V, Países Elegibles. Se considerará que un Licitante tiene la nacionalidad de un país si es ciudadano o está constituido, incorporado o registrado y opera de conformidad con las disposiciones legales de ese país. Este criterio también aplicará para determinar la nacionalidad de los subcontratistas o proveedores propuestos para la ejecución de cualquier parte del Contrato incluso los Servicios Conexos. 4.2 Un Licitante no deberá tener conflicto de interés. Los Licitantes que sean considerados que tienen conflicto de interés serán descalificados. Se considerará que los Licitantes tienen conflicto de interés con una o más partes en este proceso de licitación si ellos: (a) están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Comprador para la prestación de servicios de consultoría para la preparación del diseño, las especificaciones técnicas y otros documentos que se utilizarán en la licitación para la adquisición de los bienes objeto de estos Documentos de Licitación; o presentan más de una oferta en este proceso licitatorio, excepto si se trata de ofertas alternativas permitidas bajo la Cláusula 13 de las IAL. Sin embargo, esto no limita la participación de subcontratistas en más de una oferta. 4.3-4.4 Una firma que haya sido inhabilitada por el Banco de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 3.1 (d) de las IAL, o de acuerdo con las Normas para la Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción en proyectos financiados por préstamos del BIRF y donaciones de la (AIF) estará inhabilitada para la adjudicación de contratos financiados por el Banco o recibir cualquier beneficio de un contrato financiado por el Banco, financiero o de otra índole, durante el periodo determinado por el Banco. La lista de firmas inhabilitadas se encuentra disponible en la dirección electrónica que se indica en los DDL. 4.5 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Comprador. 4.6 Los Licitantes deberán proporcionar al Comprador evidencia satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el Comprador razonablemente la solicite. |
| 5. Elegibilidad de los Bienes y Servicios Conexos | Todos los Bienes y Servicios Conexos que hayan de suministrarse de conformidad con el Contrato y que sean financiados por el Banco podrán tener su origen en cualquier país de acuerdo con la Sección V, Países Elegibles. Para propósitos de esta cláusula, el término “bienes” incluye mercaderías, materias primas, maquinaria, equipos y plantas industriales; y “servicios conexos” incluye servicios tales como seguros, instalaciones, capacitación y mantenimiento inicial. El término “origen” significa el país donde los bienes han sido extraídos, cosechados, cultivados, producidos, fabricados o procesados o, que debido a ser afectados por procesos, manufactura o ensamblaje resultaran en otro artículo reconocido comercialmente que difiere sustancialmente de las características básicas de sus componentes. |
|  | B. Contenido de los Documentos de Licitación |
| 6. Secciones de los Documentos de Licitación | Los Documentos de Licitación están compuestos por las Partes 1, 2, y 3 incluidas sus respectivas secciones que a continuación se indican y cualquier enmienda emitida en virtud de la Cláusula 8 de las IAL. |
|  | PARTE 1 – Procedimientos de Licitación Sección I. Instrucciones a los Licitantes (IAL) Sección II. Datos de la Licitación (DDL) Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación Sección IV. Formularios de la Oferta Sección V. Países Elegibles |
|  | PARTE 2 – Lista de Requisitos Sección VI. Lista de los Bienes y Servicios y Plan de Entregas |
|  | PARTE 3 – Contrato Sección VII. Condiciones Generales del Contrato (CGC) Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato (CEC) Sección IX. Formularios del Contrato |
|  | El Llamado a Licitación emitido por el Comprador no forma parte de los Documentos de Licitación. El Comprador no se responsabiliza por la integridad de los Documentos de Licitación y sus enmiendas, de no haber sido obtenidos directamente del Comprador. Es responsabilidad del Licitante examinar todas las instrucciones, formularios, términos y especificaciones de los Documentos de Licitación. La presentación incompleta de la información o documentación requerida en los Documentos de Licitación puede constituir causal de rechazo de la oferta. |
| 7. Aclaración de los Documentos de Licitación | Todo Licitante potencial que requiera alguna aclaración sobre los Documentos de Licitación deberá comunicarse con el Comprador por escrito a la dirección del Comprador que se suministra en los DDL. El Comprador responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes sean recibidas al menos veintiún (21) días antes de la fecha límite para la presentación de ofertas. El Comprador enviará copia de las respuestas, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente, a todos los que hubiesen adquirido los Documentos de Licitación directamente del Comprador. Si como resultado de las aclaraciones, el Comprador considera necesario enmendar los Documentos de Licitación, deberá hacerlo siguiendo el procedimiento indicado en la Cláusula 8 y Subcláusula 24.2, de las IAL. |
| 8. Enmienda a los Documentos de Licitación | El Comprador podrá, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para presentación de ofertas, enmendar los Documentos de Licitación mediante la emisión de una enmienda. Toda enmienda emitida formará parte integral de los Documentos de Licitación y deberá ser comunicada por escrito a todos los que hayan obtenido los documentos de Licitación directamente del Comprador. 8.3 El Comprador podrá, a su discreción, prorrogar el plazo de presentación de ofertas a fin de dar a los posibles Licitantes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las enmiendas en la preparación de sus ofertas, de conformidad con la Subcláusula 24.2 de las IAL. |
|  | C. Preparación de las Ofertas |
| 9. Costo de la Oferta | 9.1 El Licitante financiará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su oferta, y el Comprador no estará sujeto ni será responsable en ningún caso por dichos costos, independientemente de la modalidad o del resultado del proceso de licitación. |
| 10. Idioma de la Oferta | La oferta, así como toda la correspondencia y documentos relativos a la oferta intercambiados entre el Licitante y el Comprador deberán ser escritos en el idioma especificado en los DDL. Los documentos de soporte y material impreso que formen parte de la oferta, pueden estar en otro idioma con la condición de que los apartes pertinentes estén acompañados de una traducción fidedigna al idioma especificado en los DDL. Para efectos de interpretación de la oferta, dicha traducción prevalecerá. |
| 11. Documentos que componen la Oferta | La oferta deberá contener los siguientes documentos: Formulario de Oferta y Lista de Precios, de conformidad con las Cláusulas 12, 14 y 15 de las IAL; Garantía de Seriedad de la Oferta o Declaración de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la Cláusula 21 de las IAL, si se requiere; confirmación escrita que autorice al signatario de la oferta a comprometer al Licitante, de conformidad con la Cláusula 22 de las IAL; evidencia documentada, de conformidad con la Cláusula 16 de las IAL, que establezca que el Licitante es elegible para presentar una oferta; evidencia documentada, de conformidad con la Cláusula 17 de las IAL, que certifique que los Bienes y Servicios Conexos que proporcionará el Licitante son de origen elegible; evidencia documentada, de conformidad con las Cláusulas 18 y 30 de las IAL, que establezca que los Bienes y Servicios Conexos se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitación; (g) evidencia documentada, de conformidad con la Cláusula 19 de las IAL, que establezca que el Licitante está calificado para ejecutar el Contrato en caso que su oferta sea aceptada; y (h) cualquier otro documento requerido en los DDL. |
| 12. Formulario de Oferta y Lista de Precios | El Licitante presentará el Formulario de Oferta utilizando el formulario suministrado en la Sección IV, Formularios de la Oferta. Este formulario deberá ser debidamente llenado sin alterar su forma y no se aceptarán sustitutos. Todos los espacios en blanco deberán ser llenados con la información solicitada. 12.2 El Licitante presentará la Lista de Precios de los Bienes y Servicios Conexos, según corresponda a su origen y utilizando los formularios suministrados en la Sección IV, Formularios de la Oferta. |
| 13. Ofertas Alternativas | A menos que se indique lo contrario en los DDL, no se considerarán ofertas alternativas. |
| 14. Precios de la Oferta y Descuentos | Los precios y descuentos cotizados por el Licitante en el Formulario de Presentación de la Oferta y en la Lista de Precios deberán ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación. 14.2 Todos los lotes y artículos deberán enumerarse y cotizarse por separado en el Formulario de Lista de Precios. El precio cotizado en el Formulario de Presentación de la Oferta deberá ser el precio total de la oferta, excluyendo cualquier descuento que se ofrezca. El Licitante cotizará cualquier descuento incondicional e indicará su método de aplicación en el Formulario de Presentación de la Oferta. Las expresiones EXW, CIP, y otros términos afines se regirán por las normas prescritas en la edición vigente de Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional, según se indique en los DDL. Los precios deberán cotizarse como se indica en cada formulario de Lista de Precios incluidos en la Sección IV, Formularios de la Oferta. El desglose de los componentes de los precios se requiere con el único propósito de facilitar al Comprador la comparación de las ofertas. Esto no limitará de ninguna manera el derecho del Comprador para contratar bajo cualquiera de los términos ofrecidos. Al cotizar los precios, el Licitante podrá incluir costos de transporte cotizados por empresas transportadoras registradas en cualquier país elegible, de conformidad con la Sección V, Países Elegibles. Asimismo, el Licitante podrá adquirir servicios de seguros de cualquier país elegible de conformidad con la Sección V, Países Elegibles. Los precios deberán registrarse de la siguiente manera: Para bienes fabricados en el país del Comprador: (i) el precio de los bienes cotizados EXW (taller, fábrica, bodega, sala de exhibición, o en existencia, según corresponda), incluyendo todos los derechos de aduana y los impuestos a la venta o de otro tipo ya pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes; todo impuesto a las ventas u otro tipo de impuesto que obligue el país del Comprador a pagar sobre los Bienes en caso de ser adjudicado el Contrato al Licitante; y (iii) el precio de transporte interno, seguro y otros servicios necesarios para hacer llegar los bienes a su destino final (Sitio del Proyecto) como se especifica en los DDL. (b) Para bienes fabricados fuera del país del Comprador y que serán importados: (i) el precio de los bienes cotizados CIP lugar de destino convenido en el país del Comprador, o CIF puerto de destino convenido, según se indica en los DDL; (ii) el precio de transporte interno, seguro y otros servicios locales necesarios para hacer llegar los bienes del lugar de destino convenido a su destino final (Sitio del Proyecto) indicado en los DDL; (iii) además de los precios CIP indicados en (b)(i) anteriormente, el precio de los Bienes a ser importados podrán ser cotizados FCA (lugar de destino convenido) o CPT (lugar de destino convenido), si así se indica en los DDL; (c) Para bienes fabricados fuera del país del Comprador, e importados previamente: [Para bienes importados previamente, se deberá diferenciar entre el precio cotizado y el valor de importación original de estos Bienes declarado en aduanas, e incluirá cualquier reembolso o margen del agente o representante local y todos los costos locales excepto los derechos de aduana e impuestos que pagó o pagará el Comprador. Para mayor claridad, se requerirá a los Licitantes que coticen el precio incluyendo los derechos de aduana, y que adicionalmente presenten el precio neto de derechos de aduana que es la diferencia entre esos valores.] (i) el precio de los Bienes, incluyendo el valor original de importación, más cualquier margen (o descuento); más cualquier otro costo relacionado, derechos de aduana y otros impuestos de importación pagados o por pagar sobre los Bienes previamente importados; (ii) los derechos de aduana y otros impuestos de importación pagados (deberán ser respaldados con evidencia documental) o pagaderos sobre los bienes previamente importados; (iii) el precio de los Bienes resultado de la diferencia entre (i) y (ii) anteriores; (iv) cualquier impuesto sobre la venta u otro impuesto pagadero en el país del Comprador sobre los Bienes si el Contrato es adjudicado al Licitante, y (v) el precio de transporte interno, seguro y otros servicios locales necesarios para hacer llegar los Bienes del lugar de destino convenido al lugar de destino final (Sitio del Proyecto) indicado en los DDL. (d) Para los Servicios Conexos, diferentes de transporte interno y otros servicios necesarios para hacer llegar los Bienes a su destino final, cuando dichos Servicios Conexos sean especificados en la Lista de Bienes y Servicios: (i) el precio de cada artículo que comprende los Servicios Conexos (inclusive cualquier impuesto aplicable). 14.7 Los precios cotizados por el Licitante serán fijos durante la ejecución del Contrato y no estarán sujetos a ninguna variación por ningún motivo, salvo indicación contraria en los DDL. Una oferta presentada con precios ajustables no responde a lo solicitado y, en consecuencia, será rechazada de conformidad con la Cláusula 30 de las IAL. Sin embargo, si de acuerdo con lo indicado en los DDL, los precios cotizados por el Licitante pueden ser ajustables durante la ejecución del Contrato, las ofertas que coticen precios fijos no serán rechazadas, y el ajuste de los precios se tratará como si fuera cero. 14.8 Si así se indica en la Subcláusula 1.1 de las IAL, el Llamado a Licitación será por ofertas para contratos individuales (lotes) o para combinación de contratos (grupos). A menos que se indique lo contrario en los DDL, los precios cotizados deberán corresponder al 100% de los artículos indicados en cada lote y al 100% de las cantidades indicadas para cada artículo de un lote. Los Licitantes que deseen ofrecer reducción de precios (descuentos) por la adjudicación de más de un Contrato deberán indicar en su oferta los descuentos aplicables de conformidad con la Subcláusula 14.4 de las IAL, siempre y cuando las ofertas por todos los lotes sean presentadas y abiertas al mismo tiempo. |
| 15. Moneda de la Oferta | 15.1 El Licitante cotizará en la moneda del país del Comprador la porción de la oferta correspondiente a gastos adquiridos en el país del Comprador, a menos que se indique lo contrario en los DDL. 15.2 Los Licitantes podrán expresar el precio de su oferta en la moneda de cualquier país de conformidad con la Sección V, Países Elegibles. Los Licitantes que deseen que se les pague en varios tipos de monedas, deberán cotizar su oferta en estos tipos de monedas pero no podrán emplear más de tres monedas además de la del país del Comprador. |
| 16. Documentos que Establecen la Elegibilidad del Licitante | 16.1 Para establecer su elegibilidad, de conformidad con la Cláusula 4 de las IAL, los Licitantes deberán completar el Formulario de Oferta, incluido en la Sección IV, Formularios de la Oferta. |
| 17. Documentos que Establecen la Elegibilidad de los Bienes y Servicios Conexos | 17.1 Con el fin de establecer la elegibilidad de los Bienes y Servicios Conexos, de conformidad con la Cláusula 5 de las IAL, los Licitantes deberán completar las declaraciones de país de origen en los Formularios de Lista de Precios, incluidos en la Sección IV, Formularios de la Oferta. |
| 18. Documentos que Establecen la Conformidad de los Bienes y Servicios Conexos | 18.1 Con el fin de establecer la conformidad de los Bienes y Servicios Conexos, los Licitantes deberán proporcionar como parte de la oferta evidencia documentada acreditando que los Bienes cumplen con las especificaciones técnicas y los estándares especificados en la Sección VI, Requisitos de los Bienes y Servicios. 18.2 La evidencia documentada puede ser en forma de literatura impresa, planos o datos, y deberá incluir una descripción detallada de las características esenciales técnicas y de funcionamiento de cada artículo demostrando conformidad sustancial de los Bienes y Servicios Conexos con las especificaciones técnicas. De ser procedente el Licitante incluirá una declaración de variaciones y excepciones a las provisiones en los Requisitos de los Bienes y Servicios. 18.3 Los Licitantes también deberán proporcionar una lista detallada que incluya disponibilidad y precios actuales de repuestos, herramientas especiales, etc. necesarias para el adecuado y continuo funcionamiento de los bienes durante el período indicado en los DDL, a partir del inicio de la utilización de los bienes por el Comprador. 18.4 Las normas de fabricación, procesamiento, material y equipo así como las referencias a marcas o números de catálogos que haya incluido el Comprador en los Requisitos de los Bienes y Servicios son solamente descriptivas y no restrictivas. Los Licitantes pueden ofrecer otras normas de calidad, marcas, y/o números de catálogos siempre y cuando demuestren a satisfacción del Comprador, que las substituciones son sustancialmente equivalentes o superiores a las especificadas en los Requisitos de los Bienes y Servicios. |
| 19. Documentos que Establecen las Calificaciones del Licitante | La evidencia documentada de las calificaciones del Licitante para ejecutar el Contrato si su oferta es aceptada, deberá establecer a completa satisfacción del Comprador: (a) que, si se requiere en los DDL, el Licitante que no fabrica o produce los bienes que propone proveer deberá presentar una Autorización del Fabricante mediante el formulario incluido en la Sección IV, Formularios de la Oferta para demostrar que ha sido debidamente autorizado por el fabricante o productor de los Bienes para suministrarlos en el país del Comprador. (b) que, si se requiere en los DDL, en el caso de un Licitante que no está establecido comercialmente en el país del Comprador, el Licitante está o estará (si se le adjudica el Contrato) representado por un Agente en el país del Comprador equipado y con capacidad para cumplir con las obligaciones de mantenimiento, reparaciones y almacenamiento de repuestos, estipuladas en las Condiciones del Contrato y/o las Especificaciones Técnicas; y (c) que el Licitante cumple con cada uno de los criterios de calificación estipulados en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. |
| 20. Período de Validez de las Ofertas | 20.1 Las ofertas se deberán mantener válidas por el período especificado en los DDL a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas establecida por el Comprador. Toda oferta con un período de validez menor será rechazada por el Comprador por incumplimiento. 20.2 En circunstancias excepcionales y antes de que expire el período de validez de la oferta, el Comprador podrá solicitarle a los Licitantes que extiendan el período de la validez de sus ofertas. Las solicitudes y las respuestas deberán hacerse por escrito. Si se hubiese solicitado una Garantía de Seriedad de Oferta, de acuerdo a la Cláusula 21 de las IAL, también ésta deberá prorrogarse por el período correspondiente. Un Licitante puede rehusar a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Seriedad de la Oferta. Al Licitante que acepte la solicitud de prórroga no se le pedirá ni permitirá modificar su oferta, con excepción de lo dispuesto en la Subcláusula 20.3 de las IAL. 20.3 En el caso de contratos con precio fijo, si la adjudicación se retrasase por un período mayor a cincuenta y seis (56) días a partir del vencimiento del plazo inicial de validez de la oferta, el precio del Contrato será ajustado según lo especificado en la solicitud de prórroga. La evaluación de la oferta deberá basarse en el precio cotizado sin tomar en cuenta el ajuste mencionado. |
| 21. Garantía de Seriedad de Oferta | 21.1 El Licitante deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Seriedad de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si así se estipula en los DDL. 21.2 La Garantía de Seriedad de la Oferta deberá expedirse por la cantidad especificada en los DDL y en la moneda del país del Comprador o en una moneda de libre convertibilidad, y deberá: (a) a opción del Licitante, adoptar la forma de una carta de crédito, o una garantía bancaria emitida por una institución bancaria, o una fianza emitida por una aseguradora; (b) ser emitida por una institución de prestigio seleccionada por el Licitante y ubicada en un país elegible. Si la institución que emite la garantía está localizada fuera del país del Comprador, deberá tener una sucursal financiera en el país del Comprador que permita hacer efectiva la garantía; (c) estar sustancialmente de acuerdo con alguno de los formularios de la Garantía de Seriedad de Oferta incluidos en la Sección IV, Formularios de la Oferta, u otro formulario aprobado por el Comprador con anterioridad a la presentación de la oferta; (d) ser pagadera a la vista ante solicitud escrita del Comprador en caso de tener que invocar las condiciones detalladas en la Cláusula 21.5 de las IAL. (e) ser presentada en original; no se aceptarán copias; (f) permanecer válida por un período de 28 días posteriores a la fecha límite de la validez de las ofertas, o del período prorrogado, si corresponde, de conformidad con la Cláusula 20.2 de las IAL; 21.3 Si la Subcláusula 21.1 de las IAL exige una Garantía de Seriedad de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, todas las ofertas que no estén acompañadas por una Garantía que sustancialmente responda a lo requerido en la cláusula mencionada, serán rechazadas por el Comprador por incumplimiento. 21.4 La Garantía de Seriedad de la Oferta de los Licitantes cuyas ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas tan pronto como sea posible una vez que el Licitante adjudicado haya suministrado su Garantía de Cumplimiento, de conformidad con la Cláusula 44 de las IAL. 21.5 La Garantía de Seriedad de la Oferta se podrá hacer efectiva o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se podrá ejecutar si: (a) un Licitante retira su oferta durante el período de validez de la oferta especificado por el Licitante en el Formulario de Oferta, salvo a lo estipulado en la Subcláusula 20.2 de las IAL; o (b) si el Licitante seleccionado no: (i) firma el Contrato de conformidad con la Cláusula 43 de las IAL; (ii) suministra la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Cláusula 44 de las IAL; 21.6 La Garantía de Seriedad de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta de una Asociación en Participación o Consorcio deberá ser emitido en nombre de la Asociación en Participación o Consorcio que presenta la oferta. Si dicha Asociación o Consorcio no ha sido legalmente constituido en el momento de presentar la oferta, la Garantía de Seriedad de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá ser emitida en nombre de todos los futuros socios de la Asociación o Consorcio tal como se denominan en la carta de intención mencionada en el subpárrafo 7 del Formulario de Información sobre el Licitante, incluido en la Sección IV, Formularios de la Oferta. 21.7 Si en los DDL no se exige una Garantía de Seriedad de Oferta, y (a) un Licitante retira su Oferta durante el período de tiempo de validez señalado por él en la Carta de la Oferta, con excepción de lo dispuesto en la Subcláusula 20.2 de las IAL o (b) el Licitante seleccionado no firma el Contrato de conformidad con la Cláusula 43 de las IAL, o no suministra la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Cláusula 44 de las IAL; el Prestatario podrá, si así se dispone en los DDL, declarar al Licitante no elegible para la adjudicación de un contrato por parte del Contratante durante el período que se estipule en los DDL. |
| 22. Formato y Firma de la Oferta | El Licitante preparará un original de los documentos que comprenden la oferta según se describe en la Cláusula 11 de las IAL y lo marcará claramente como “ORIGINAL”. Además el Licitante deberá presentar el número de copias de la oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias. El original y todas las copias de la oferta deberán ser mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar firmadas por la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del Licitante. 22.3 Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma o las iniciales de la persona que firma la oferta. |
|  | D. Presentación y Apertura de las Ofertas |
| 23. Presentación, Sello e Identificación de las Ofertas | 23.1 Los Licitantes siempre podrán enviar sus ofertas por correo o entregarlas personalmente. Los Licitantes podrán presentar sus ofertas electrónicamente cuando así se indique en los DDL. (a) Los Licitantes que presenten sus ofertas por correo o las entreguen personalmente deberán incluir el original y cada copia de la oferta, incluyendo ofertas alternativas si fueran permitidas en virtud de la Cláusula 13 de las IAL, en sobres separados, cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como “ORIGINAL” y “COPIA”. Los sobres conteniendo el original y las copias serán incluidos a su vez en un solo sobre. El resto del procedimiento será de acuerdo con las Subcláusulas 23.2 y 23.3 de las IAL. Los Licitantes que presenten sus ofertas electrónicamente seguirán los procedimientos especificados en los DDL. 23.2 Los sobres interiores y exteriores deberán: (a) llevar el nombre y la dirección del Licitante; (b) estar dirigidos al Comprador de acuerdo a lo indicado en la Subcláusula 24.1 de las IAL; (c) llevar la identificación específica de este proceso de licitación indicado en la Cláusula 1.1 de las IAL y cualquier otra identificación que se indique en los DDL; y (d) llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas, especificadas de conformidad con la Subcláusula 27.1 de las IAL. 23.3 Si los sobres no están sellados e identificados como se requiere, el Comprador no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente. |
| 24. Plazo para Presentar las Ofertas | 24.1 Las ofertas deberán ser recibidas por el Comprador en la dirección y no más tarde que la fecha y hora que se especifican en los DDL. El Comprador podrá a su discreción, extender el plazo para la presentación de ofertas mediante una enmienda a los Documentos de Licitación, de conformidad con la Cláusula 8 de las IAL. En este caso, todos los derechos y obligaciones del Comprador y de los Licitantes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada. |
| 25. Ofertas Tardías | 25.1 El Comprador no considerará ninguna oferta que llegue con posterioridad al plazo límite para la presentación de ofertas, en virtud de la Cláusula 24 de las IAL. Toda oferta que reciba el Comprador después del plazo límite para la presentación de las ofertas será declarada tardía y será rechazada y devuelta al Licitante remitente sin abrir. |
| 26. Retiro, Sustitución y Modificación de las Ofertas | 26.1 Un Licitante podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, de conformidad con la Cláusula 23 de las IAL, debidamente firmada por un representante autorizado, y deberá incluir una copia de dicha autorización (poder judicial) de acuerdo a lo estipulado en la Subcláusula 22.2 (con excepción de la comunicación de retiro que no requiere copias). La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito. Todas las comunicaciones deberán ser: (a) presentadas de conformidad con las Cláusulas 22 y 23 de las IAL (con excepción de la comunicación de retiro que no requiere copias). Adicionalmente, los respectivos sobres deberán estar claramente marcados “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN” o “MODIFICACIÓN” y (b) recibidas por el Comprador antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas, de conformidad con la Cláusula 24 de las IAL. 26.2 Las ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la Subcláusula 26.1 de las IAL serán devueltas sin abrir a los Licitantes remitentes. 26.3 Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado por el Licitante en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiese. |
| 27. Apertura de las Ofertas | 27.1 El Comprador llevará a cabo el acto de apertura de las ofertas en público en la dirección, fecha y hora establecidas en los DDL. Cualquier procedimiento específico para la apertura de ofertas presentadas electrónicamente si fueron permitidas de conformidad con la Cláusula 23.1 de las IAL, estará indicado en los DDL. Primero se abrirán los sobres marcados como “RETIRO” y se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al Licitante remitente. Si el sobre del retiro no contiene una copia del “poder judicial” cuyas firmas confirmen la legitimidad del representante autorizado por el Licitante, se procederá a abrir la oferta. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Seguidamente, se abrirán los sobres marcados como “SUSTITUCION” se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá sino que se devolverá al Licitante remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Los sobres marcados como “MODIFICACION” se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abran y lean en voz alta durante el acto de apertura de las ofertas. Todos los demás sobres se abrirán de uno en uno, leyendo en voz alta: el nombre del Licitante y si contiene modificaciones; los precios de la oferta, incluyendo cualquier descuento u ofertas alternativas; la existencia de una Garantía de Seriedad de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta de requerirse; y cualquier otro detalle que el Comprador considere pertinente. Solamente los descuentos y ofertas alternativas leídas en voz alta se considerarán en la evaluación. Ninguna oferta será rechazada durante el acto de apertura, excepto las ofertas tardías, de conformidad con la Subcláusula 25.1 de las IAL. El Comprador preparará un acta del acto de apertura de las ofertas que incluirá como mínimo: el nombre del Licitante y si hubo retiro, sustitución o modificación; el precio de la oferta, por lote si corresponde, incluyendo cualquier descuento y ofertas alternativas si estaban permitidas; y la existencia o no de la Garantía de Seriedad de la Oferta o de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta, de haberse requerido. Se le debe solicitar a los representantes de los Licitantes presentes que firmen la hoja de asistencia. Una copia del acta deberá ser distribuida a los Licitantes que presenten sus ofertas a tiempo, y publicada en línea de haberse permitido ofertar electrónicamente. |
|  | E. Evaluación y Comparación de las Ofertas |
| 28. Confidencialidad | 28.1 No se divulgará a los Licitantes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, información relacionada con la revisión, evaluación, comparación y poscalificación de las ofertas, ni sobre la recomendación de adjudicación del Contrato hasta que se haya publicado la adjudicación del Contrato. 28.2 Cualquier intento por parte de un Licitante para influenciar al Comprador en la revisión, evaluación, comparación y poscalificación de las ofertas o en la adjudicación del Contrato podrá resultar en el rechazo de su oferta. 28.3 No obstante lo dispuesto en la Subcláusula 28.2 de las IAL, si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de adjudicación del Contrato, un Licitante desea comunicarse con el Comprador sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la licitación, deberá hacerlo por escrito. |
| 29. Aclaración de las Ofertas | 29.1 Para facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y poscalificación de las ofertas, el Comprador podrá, a su discreción, solicitar a cualquier Licitante aclaraciones sobre su oferta. No se considerarán aclaraciones a una oferta presentadas por Licitantes cuando no sean en respuesta a una solicitud del Comprador. La solicitud de aclaración por el Comprador y la respuesta deberán ser hechas por escrito. No se solicitará, ofrecerá o permitirá cambios en los precios o a la esencia de la oferta, excepto para confirmar correcciones de errores aritméticos descubiertos por el Comprador en la evaluación de las ofertas, de conformidad con la Cláusula 31 de las IAL. |
| 30. Cumplimiento de las Ofertas | 30.1 Para determinar si la oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Comprador se basará en el contenido de la propia oferta. 30.2 Una oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación es la que satisface todos los términos, condiciones y especificaciones estipuladas en dichos documentos sin desviaciones importantes, reservas u omisiones. Una desviación importante, reservación u omisión es aquella que: (a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los Bienes y Servicios Conexos especificados en el Contrato; o (b) limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de Licitación, los derechos del Comprador o las obligaciones del Licitante en virtud del Contrato; o (c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los otros Licitantes que presentan ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitación. 30.3 Si una oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, deberá ser rechazada por el Comprador y el Licitante no podrá ajustarla posteriormente mediante correcciones de desviaciones importantes, reservaciones u omisiones. |
| 31. Diferencias, Errores y Omisiones | 31.1 Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Comprador podrá dispensar alguna diferencia u omisión cuando ésta no constituya una desviación importante. 31.2 Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Comprador podrá solicitarle al Licitante que presente dentro de un plazo razonable, información o documentación necesaria para rectificar diferencias u omisiones relacionadas con requisitos no importantes de documentación. Dichas omisiones no podrán estar relacionadas con ningún aspecto del precio de la oferta. Si el Licitante no cumple con la petición, su oferta podrá ser rechazada. 31.3 Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Comprador corregirá errores aritméticos de la siguiente manera: (a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido a menos que el Comprador considere que hay un error obvio en la colocación del punto decimal, caso en el cual el total cotizado prevalecerá y el precio unitario se corregirá; (b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total; y si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados. 31.4 Si el Licitante que presentó la oferta evaluada más baja no acepta la corrección de los errores, su oferta será rechazada. |
| 32. Examen Preliminar de las Ofertas | 32.1 El Comprador examinará todas las ofertas para confirmar que todos los documentos y documentación técnica solicitada en la Cláusula 11 de las IAL han sido suministrados y para determinar si cada documento entregado está completo. 32.2 El Comprador confirmará que los siguientes documentos e información han sido proporcionados con la oferta. Si cualquiera de estos documentos o información faltaran, la oferta será rechazada. (a) Formulario de Oferta, de conformidad con la Subcláusula 12.1 de las IAL; (b) Lista de Precios, de conformidad con la Subcláusula 12.2 de las IAL; y (d) Garantía de Seriedad de la Oferta o Declaración de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la Subcláusula 21 de las IAL, si corresponde. |
| 33. Examen de los Términos y Condiciones; Evaluación Técnica | 33.1 El Comprador examinará todas las ofertas para confirmar que todas las estipulaciones y condiciones de las CGC y de las CEC han sido aceptadas por el Licitante sin desviaciones o reservas mayores. 33.2 El Comprador evaluará los aspectos técnicos de la oferta presentada en virtud de la Cláusula 18 de las IAL, para confirmar que todos los requisitos estipulados en la Sección VI, Requisitos de los Bienes y Servicios de los Documentos de Licitación, han sido cumplidos sin ninguna desviación importante o reserva. 33.3 Si después de haber examinado los términos y condiciones y de haber efectuado la evaluación técnica, el Comprador establece que la oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula 30 de las IAL, la oferta será rechazada. |
| 34. Conversión a una Sola Moneda | 34.1 Para efectos de evaluación y comparación, el Comprador convertirá todos los precios de las ofertas expresados en diferentes monedas a la moneda única indicada en los DDL utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por la fuente y en la fecha especificada en los DDL. |
| 35. Preferencia Doméstica | 35.1 La preferencia doméstica no será un factor de evaluación a menos que se indique lo contrario en los DDL. |
| 36. Evaluación de las Ofertas | 36.1 El Comprador evaluará todas las ofertas que se determine que hasta esta etapa de la evaluación se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitación. 36.2 Para evaluar una oferta, el Comprador utilizará únicamente los factores, metodologías y criterios definidos en la Cláusula 36 de las IAL. No se permitirá ningún otro criterio ni metodología. 36.3 Al evaluar una ofertas, el Comprador considerará lo siguiente: la evaluación se hará por Artículos o Lotes de la manera como se especifique en los DDL; y el precio cotizado de conformidad con la Cláusula 14 de las IAL; el ajuste del precio por correcciones de errores aritméticos de conformidad con la Subcláusula 31.3 de las IAL; el ajuste del precio debido a descuentos ofrecidos de conformidad con la Subcláusula 14.4 de las IAL; ajustes debidos a la aplicación de los criterios de evaluación especificados en los DDL de entre los indicados en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación; ajustes debidos a la aplicación de un margen de preferencia, si corresponde, de conformidad con la Cláusula 35 de las IAL. 36.4 Al evaluar una oferta el Comprador excluirá y no tendrá en cuenta: en el caso de Bienes producidos en el país del Comprador, los impuestos sobre las ventas y otros impuestos similares pagaderos sobre los Bienes si el Contrato es adjudicado al Licitante; en el caso de bienes no producidos en el país del Comprador, previamente importados o a ser importados, los derechos de aduana y otros impuestos a la importación, impuestos sobre las ventas y otros impuestos similares pagaderos sobre los Bienes si el Contrato es adjudicado al Licitante; ninguna concesión por ajuste de precios durante el período de ejecución del Contrato, de ser estipulado en la oferta. 36.5 La evaluación de una oferta requerirá que el Comprador considere otros factores, además del precio cotizado, de conformidad con la Cláusula 14 de las IAL. Estos factores podrán estar relacionados con las características, rendimiento, términos y condiciones de la compra de los Bienes y Servicios Conexos. El efecto de los factores seleccionados, si los hubiere, se expresará en términos monetarios para facilitar la comparación de las ofertas, a menos que se indique lo contrario en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Los factores, metodologías y criterios que se apliquen serán aquellos especificados en la Subcláusula 36.3 (d) de las IAL. 36.6 Si así se indica en los DDL, estos Documentos de Licitación permitirán que los Licitantes coticen precios separados para uno o más lotes, y permitirán que el Comprador adjudique uno o varios lotes a más de un Licitante. La metodología de evaluación para determinar la combinación de lotes evaluada más baja, está detallada en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. |
| 37. Comparación de las Ofertas | 37.1 El Comprador comparará todas las ofertas que cumplen sustancialmente para determinar la oferta evaluada más baja, de conformidad con la Cláusula 36 de las IAL. |
| 38. Poscalificación del Licitante | 38.1 El Comprador determinará, a su entera satisfacción, si el Licitante seleccionado como el que ha presentado la oferta evaluada más baja y ha cumplido sustancialmente con la los Documentos de Licitación está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente. 38.2 Dicha determinación se basará en el examen de la evidencia documentada de las calificaciones del Licitante que éste presente, de conformidad con la Cláusula 19 de las IAL. 38.3 Una determinación afirmativa será un prerrequisito para la adjudicación del Contrato al Licitante. Una determinación negativa resultará en la descalificación de la oferta del Licitante, en cuyo caso el Comprador procederá a determinar si el Licitante que presentó la siguiente oferta evaluada más baja está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente. |
| 39. Derecho del Comprador a Aceptar Cualquier Oferta y a Rechazar Cualquiera o Todas las Ofertas | 39.1 El Comprador se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier oferta, de anular el proceso licitatorio y de rechazar todas las ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los Licitantes. |
|  | F. Adjudicación del Contrato |
| 40. Criterios de Adjudicación | 40.1 El Comprador adjudicará el Contrato al Licitante cuya oferta haya sido determinada como la oferta evaluada más baja y cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación, siempre y cuando el Comprador determine que el Licitante está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente. |
| 41. Derecho del Comprador a Variar las Cantidades en el Momento de la Adjudicación | 41.1 Al momento de adjudicar el Contrato, el Comprador se reserva el derecho a aumentar o disminuir la cantidad de los Bienes y Servicios Conexos especificados originalmente en la Sección VI, Requisitos de los Bienes y Servicios, siempre y cuando esta variación no exceda los porcentajes indicados en los DDL, y no altere los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los Documentos de Licitación. |
| 42. Notificación de Adjudicación del Contrato | 42.1 Antes de la expiración del período de validez de las ofertas, el Comprador notificará por escrito al Licitante seleccionado que su oferta ha sido aceptada. Mientras se prepara un Contrato formal y es perfeccionado, la notificación de adjudicación constituirá el Contrato. 42.3 El Comprador publicará en el portal del UNDB (United Nations Development Business) y en el de dgMarket los resultados de la licitación, identificando la oferta y número de lotes y la siguiente información: (i) nombre de todos los Licitantes que presentaron ofertas; (ii) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las ofertas; (iii) nombre de los Licitantes cuyas ofertas fueron evaluadas y precios evaluados de cada oferta evaluada; (iv) nombre de los Licitantes cuyas ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) nombre del Licitante seleccionado y el precio cotizado, así como la duración y un resumen del alcance del Contrato adjudicado. Después de la publicación de la adjudicación del Contrato, los Licitantes no favorecidos podrán solicitar por escrito al Comprador explicaciones de las razones por las cuales sus ofertas no fueron seleccionadas. El Comprador, después de la adjudicación del Contrato, responderá prontamente y por escrito a cualquier Licitante no favorecido que solicite dichas explicaciones. 42.4 Cuando el Licitante seleccionado suministre el formulario del Convenio de Contrato ejecutado y la garantía de cumplimiento de conformidad con la Cláusula 44 de las IAL, el Comprador informará inmediatamente a cada uno de los licitantes no seleccionados y les devolverá su garantía de oferta, de conformidad con la Cláusula 21.4 de las IAL. |
| 43. Firma del Contrato | 43.1 Inmediatamente después de la notificación de adjudicación, el Comprador enviará al Licitante seleccionado el formulario del Convenio de Contrato y las Condiciones Especiales del Contrato. 43.2 El Licitante seleccionado tendrá un plazo de 28 días después de la fecha de recibo del formulario del Convenio de Contrato para ejecutarlo, fecharlo y devolverlo al Comprador. 43.3 No obstante lo establecido en la Subcláusula 43.2 de las IAL anterior, en caso de que la firma del Convenio de Contrato sea impedida por alguna restricción de importación atribuible al Comprador, al país del Comprador o al uso de los productos/bienes, sistemas o servicios a ser proveídos y que dichas restricciones de importación provengan de regulaciones comerciales de un país proveedor de los productos/bienes, sistemas o servicios, el Licitante no será obligado por su oferta. Lo anterior tendrá efecto siempre y cuando el Licitante pueda demostrar, a satisfacción del Banco y el Comprador, que la firma del Convenio de Contrato no ha sido impedida por ninguna falta de diligencia de la parte del Licitante en cuanto al cumplimiento de las formalidades tales como las aplicaciones para permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la exportación de los productos/bienes, sistemas o servicios de acuerdo a los términos del Contrato. |
| 44. Garantía de Cumplimiento del Contrato | 44.1 Dentro de los veintiocho (28) días siguientes al recibo de la notificación de adjudicación de parte del Comprador, el Licitante seleccionado deberá presentar la Garantía de Cumplimiento del Contrato, de conformidad con las CGC, utilizando para dicho propósito el formulario de Garantía de Cumplimiento incluido en la Sección IX, Formularios del Contrato, u otro formulario aceptable para el Comprador. El Comprador notificará inmediatamente el nombre del Licitante seleccionado a todos los Licitantes no favorecidos y les devolverá las Garantías de Seriedad de la Oferta de conformidad con la Cláusula 21.4 de las IAL. 44.2 Si el Licitante seleccionado no cumple con la presentación de la Garantía de Cumplimiento mencionada anteriormente o no firma el Contrato, esto constituirá bases suficientes para anular la adjudicación del Contrato y hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta o ejecutar la Declaración de Mantenimiento de la Oferta. En tal caso, el Comprador podrá adjudicar el Contrato al Licitante cuya oferta sea evaluada como la segunda más baja y se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, y que el Comprador determine que está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente. |

Sección II.  Datos de la Licitación (DDL)

| Cláusula en las IAL | A. Disposiciones Generales |
| --- | --- |
| IAL 1.1 | El Comprador es la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo (UCPyPFE), Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. |
| IAL 1.1 | El nombre y número de identificación de la LPI es: El número, identificación y nombre de los lotes que comprenden esta LPI son: LOTE ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 1 1.1 Medidores de agua potable de 1/2", Chorro múltiple 18606 1.2 kit de micro medición de 1/2" 18606 1.3 cajas unificadas de 1/2" 18606 2 2.1 Medidores de agua potable de 1/2", Chorro único 7800 2.2 kit de micro medición de 1/2" 7800 2.3 cajas unificadas de 1/2" 7800 3 3.1 Medidores de agua potable de ¾”, Chorro múltiple 900 3.2 kit de micro medición de ¾” 900 3.3 cajas unificadas de ¾” 900 4 4.1 Medidores de agua potable de 1”, Chorro múltiple 800 4.2 kit de micro medición de 1” 800 4.3 cajas unificadas de 1” 800 5 5.1 Medidores de agua potable de piso de ½”, Chorro único con kit de micro medición de ½” y cajas unificadas de ½” (con servicios de instalación) 12.000 5.2 Medidores de agua potable de piso de ¾”, Chorro único con kit de micro medición de ¾” y cajas unificadas de ¾” (con servicios de instalación) 1.200 |

| IAL 2.1 | El Prestatario es: República Argentina. |
| --- | --- |
| IAL 2.1 | El nombre del Proyecto es: Segundo Proyecto de Infraestructura Hídrica del Norte Grande, Préstamo BIRF 8032-AR |
| IAL 4.3-4.4 | La lista de firmas inhabilitadas de participar en proyectos del Banco Mundial está disponible en el portal http://www.worldbank.org/debarr |
|  | B. Contenido de los Documentos de Licitación |
| IAL 7.1 | Para aclaraciones de las ofertas, solamente, la dirección del Comprador Atención: Unidad Ejecutora del Proyecto de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo (UEP-UCPyPFE)- Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda Dirección: San Martín N° 140, piso 18° Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Código postal: C1004AAD País: Argentina Teléfono/Fax: 54+11-4342-6220 /4342-6220 int. 103 Dirección de correo electrónico: adquisiciones.hidrico@gmail.com Se agrega: “El Comprador responderá los pedidos de aclaración y/o efectuará aclaraciones de oficio hasta siete (7) días corridos antes de la fecha límite de presentación de ofertas. Dichas consultas y sus respuestas o cualquier aclaración de oficio serán publicadas en la página web de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP-UCPyPFE): www.ucpypfe.gov.ar. El Comprador mantendrá actualizada en su página webwww.ucpypfe.gov.ar la lista de las aclaraciones y enmiendas emitidas y su texto. Será de exclusiva responsabilidad del interesado consultar periódicamente dicha página a fin de descargar las circulares aclaratorias con o sin consulta y notificarse de las mismas. La presentación de la oferta implica, sin admitirse prueba en contrario, que el Licitante conoce y acepta el Documento de Licitación original y sus modificaciones”. |
|  | C. Preparación de las Ofertas |
| IAL 10.1 | El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es el español. Toda aquella documentación que resulte necesaria para la evaluación de la oferta y se encuentre en idioma extranjero debe contar obligatoriamente con traducción oficial al español. En el caso particular de los folletos, podrán contar con una traducción fidedigna al castellano sin necesidad de una traducción oficial. |
| IAL 11.1(b) | Los oferentes deberán presentar una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la Subcláusula 21 de las DDL. |
| IAL 11.1(c) | La confirmación por escrito de la autorización para firmar a nombre del Proponente deberá consistir en documentación que acredite la representación invocada, a saber: Las Personas físicas deberán presentar: fotocopia de DNI o documento que acredite su nacionalidad de acuerdo a su país de residencia, constancia de inscripción en la matrícula de comerciante en el registro de su respectiva jurisdicción (excepto para empresas extranjeras) o documento equivalente a los efectos de su reconocimiento jurídico. Las Personas jurídicas deberán presentar: Documento de constitución (Contrato Social, Estatuto, etc.) con constancia de inscripción en el Registro correspondiente al domicilio legal del Proponente y demás documentos demostrativos de su cumplimiento con las disposiciones legales relativas a su conformación. Actas societarias de designación de autoridades vigentes. Acta societaria que autorice a presentar oferta para esta licitación con designación del firmante o copia certificada de Poder legal vigente del firmante de la oferta, que lo faculte para suscribir la misma. Se deberá presentar documentación de respaldo que evidencie que el Oferente registrado es el mismo que presentó la oferta. Las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) deberán presentar: 1) Un Convenio o una Carta de Intención firmados por todos los integrantes de la Asociación, en el cual conste expresamente: los porcentajes de participación de cada empresa; la designación como representante ante el Comprador de uno de los integrantes, el que estará autorizado para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los integrantes de la asociación durante la ejecución del contrato y en el caso de que el contrato sea adjudicado. que todos los integrantes serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato por un plazo igual o mayor a la vigencia de las obligaciones emergentes del mismo. El Convenio o Carta de Intención presentados por las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) deberán reunir los requisitos previstos por la Ley de Sociedades Comerciales vigente en la República Argentina para la constitución de U.T.E. La inscripción del Convenio solo será exigible al adjudicatario. 2) Además, cada una de las empresas que integran la UTE deberán acompañar la documentación que se detalla en el apartado II. |
| IAL 11.1 (g) | La evidencia documentada consistirá en: (i) Balances generales correspondientes a los tres (3) últimos ejercicios económicos contables cerrados antes de la presentación a esta licitación, auditados y certificados por el Consejo Profesional correspondiente. Si no fuera obligatorio en el país del Licitante, deberán presentarse otros estados financieros aceptables para el Contratante. En el caso de prórroga de la fecha de Apertura de Ofertas, se tendrá como válida, a los fines de los balances, la fecha de apertura original. (ii) Copias de contratos, órdenes de compra, facturas u otra documentación que acredite la provisión, mantenimiento y servicios post venta relacionados con bienes de similares características a los requeridos (indicando el nombre del comprador, fecha de contrato, monto y plazo de ejecución), dentro de los últimos cinco años. |
| IAL 11.1 (h) | Los Licitantes deberán presentar los siguientes documentos adicionales con su oferta: 1) Identificación del proponente, indicando: a) nombre o razón social, b) registros en los que estuviera inscripto, c) dirección real, d) dirección legal y 2) Constancia de Inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y carácter frente al IVA, en caso de corresponder. 3) Cualquier otra documentación solicitada en la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, Sección VI. Lista de Requisitos o que se encuentre expresamente mencionada en el presente Pliego. En el caso de las Uniones Transitorias de Empresas, la Oferta respectiva deberá contener toda la información y documentación enumerada en los apartados arriba mencionados, para cada una de las firmas que la componen. |
| IAL 13.1 | No se permitirá presentar ofertas alternativas. |
| IAL 14.5 | La edición de Incoterms es “Incoterms 2010”. |
| IAL 14.6 (a) (iii); (b) (ii) y (c) (v) | El lugar de destino final (Sitio del Proyecto) es: (*) El lote 5 incluye como servicios conexos los servicios de instalación Lotes Cantidad Medidores, Kits de Micro medición y Cajas Unificadas Tipo de Medidores Provincia DN (mm) Empresa Dirección de entrega 1 9000 15 Chorro Múltiple Salta Aguas del Norte Caseros 2600 - Planta Potabilizadora Alto Molino Aguas del Norte–Salta Capital 4500 15 Chorro Múltiple Formosa Aguas de Formosa Padre Patricio 1236 (3600), Formosa. 5106 15 Chorro Múltiple Tucumán Sociedad de Aguas de Tucumán Avellaneda 427, San Miguel de Tucumán 2 2800 15 Chorro único Misiones Instituto de Agua Potable y Saneamiento Lavalle 4809, Posadas 3000 15 Chorro Único Corrientes Obras Sanitarias de Corrientes Gobernador Pampín 198, Corrientes Capital 2000 15 Chorro Único Catamarca Aguas de Catamarca Av. Enrique Ocampo 1013 – SF del Valle de Catamarca 3 900 20 Chorro Múltiple Salta Aguas del Norte Caseros 2600 - Planta Potabilizadora Alto Molino Aguas del Norte–Salta Capital 4 100 25 Chorro Múltiple Salta Aguas del Norte Caseros 2600 - Planta Potabilizadora Alto Molino Aguas del Norte–Salta Capital 500 25 Chorro Múltiple Formosa Aguas de Formosa Padre Patricio 1236 (3600), Formosa. 200 25 Chorro Múltiple Misiones Instituto de Agua Potable y Saneamiento Lavalle 4809, Posadas 5 12.000 15 Chorro Único Chaco Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial (SAMEEP) Avda. 9 de Julio N° 788 de la Ciudad de Resistencia (*) 1.200 20 Chorro Único Chaco Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial (SAMEEP) Avda. 9 de Julio N° 788 de la Ciudad de Resistencia (*) |
| IAL 14.6 (b) (i) | El lugar de destino convenido en el país del Comprador para los bienes cotizados CIP es el puerto, aeropuerto o lugar de introducción al territorio aduanero argentino. |
| IAL 14.7 | Los precios cotizados por el Licitante no serán ajustables. |
| IAL 15.1 | El Licitante está obligado a cotizar en la moneda del país del Comprador la porción del precio de la oferta que corresponde a gastos incurridos en esa moneda. |
| IAL 18.3 | Los Licitantes también deberán proporcionar una lista detallada que incluya disponibilidad y precios actuales de repuestos, herramientas especiales, etc. necesarias para el adecuado y continuo funcionamiento de los bienes durante el período de tres (3) años, a partir del inicio de la utilización de los bienes por el Comprador. |
| IAL 19.1 (a) | El Licitante que no fabrica o produce los bienes que propone proveer deberá presentar una Autorización del Fabricante oficial mediante el formulario incluido en la Sección IV, Formularios de la Oferta, para demostrar que se encuentra legalmente autorizado para suministrar los bienes en el país del Comprador.. |
| IAL 19.1 (b) | Se requieren servicios posteriores a la venta. En el caso de un Licitante que no está establecido comercialmente en el país del Comprador, deberá presentar evidencia documentada de que está o estará (si se le adjudica el Contrato) representado por un Agente en el país del Comprador, equipado y con capacidad para cumplir con los servicios posteriores a la venta (mantenimiento, reparaciones y almacenamiento de repuestos) de acuerdo las Condiciones del Contrato y/o las Especificaciones Técnicas. En caso que dichos servicios fuesen brindados por subcontratistas se incluirán las correspondientes declaraciones juradas debidamente firmadas por los representantes legales de estos últimos. |
| IAL 20.1 | El plazo de validez de la oferta será de 120 días. |
| IAL 21.1 | El Licitante deberá incluir con su oferta una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, para lo cual usará el formulario correspondiente que figura en la Sección IV, Formularios de la Oferta. |
| IAL 21.2 | No aplica. |
| IAL 21.7 | El Prestatario declarará al Licitante no elegible para la adjudicación de un contrato por parte del Contratante durante el período de dos (2) años a partir de la fecha de apertura de la presente licitación. |
| IAL 22.1 | El licitante preparará una oferta original y dos (2) copias. El original y cada copia de la oferta serán colocados dentro de un sobre interior y otro exterior, que el licitante deberá cerrar y marcar respectivamente “original” y “copia”. Las ofertas estarán debidamente foliadas y firmadas en cada página. |
|  | D. Presentación y Apertura de Ofertas |
| IAL 23.1 | Los Licitantes no tendrán la opción de presentar sus ofertas electrónicamente. |
| IAL 23.2 (c) | Los sobres interiores y exteriores deberán portar las siguientes leyendas adicionales de identificación: Licitación Pública Internacional N° 03/16: “ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE, DE KIT DE MICRO MEDICIÓN Y DE CAJAS UNIFICADAS”- Unidad Ejecutora del Proyecto de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo (UEP-UCPyPFE) Préstamo BIRF 8032-AR, Segundo Proyecto de Infraestructura Hídrica del Norte Grande. “NO ABRIR ANTES DE LAS 12.00 HS. DEL DIA 10 de NOVIEMBRE DE 2016.” |
| IAL 24.1 | Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección del Comprador es: Atención: Unidad Ejecutora del Proyecto de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo (UEP-UCPyPFE)- Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda Dirección: San Martin 140 Número del Piso/Oficina: piso 18° Ciudad: Autónoma de Buenos Aires Código postal: C1004AAD País: Argentina La fecha límite para presentar las ofertas es: 10 de noviembre de 2016 de 2016 hasta las 11.30 hs. |
| IAL 27.1 | La apertura de las ofertas tendrá lugar en: Dirección: San Martín N° 140 Número de Piso/Oficina: 18 Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires País: Argentina Fecha: 10 de noviembre de 2016 Hora: 12.00 hs. |
|  | E. Evaluación y Comparación de las Ofertas |
| IAL 34.1 | Los precios de las ofertas expresados en diferentes monedas se convertirán a: Peso de curso legal en la República Argentina. La fuente del tipo de cambio será: Banco de la Nación Argentina, tipo vendedor para operaciones comerciales. La fecha a la cual corresponderá el tipo de cambio será: la correspondiente al cierre de las operaciones del quinto día anterior a la fecha límite fijada para recibir las ofertas (en caso que resultara inhábil se utilizará la cotización del inmediato hábil anterior). |
| IAL 35.1 | La Preferencia Doméstica no será un factor de evaluación de la oferta. |
| IAL 36.3(a) | La evaluación se hará por Lotes y la Lista de Precios debe incluir los precios de los artículos que conforman cada Lote. |
| IAL 36.3 (d) | No aplica. |
| IAL 36.3 (e) | No aplica. |
| IAL 36.6 | Los Oferentes podrán cotizar uno o todos los lotes, pero cada uno de los lotes cotizados, deberá ser completo. Asimismo, podrán ofrecer descuentos para el caso de ser adjudicatarios de más de un lote. Además, el Oferente deberá incluir en su cotización cualquier gasto en que deba incurrir a fin de entregar los bienes en cada uno de los entes provinciales correspondientes. El Comprador evaluará todas las ofertas recibidas aplicando los descuentos propuestos de acuerdo a la metodología definida para ellos, y realizará la adjudicación por lote o lotes a aquella combinación de la que resulte la oferta económica de menor precio. |
|  | F. Adjudicación del Contrato |
| IAL 41.1 | El Comprador se reserva la facultad de variación de la cantidad de las unidades solicitadas, en la instancia de la adjudicación, en un porcentaje que no podrá superar en más o menos el 20 % del total de la cantidad establecida para el lote. Los incrementos o reducciones hasta dicho porcentaje serán obligatorios para el proveedor a los mismos precios de su oferta, manteniéndose sin alteraciones el resto de las condiciones del Contrato, la Oferta y el Documento de Licitación. |
| IAL 42.2 | No aplica. |
| IAL 43.2 | Se reemplaza el texto de dicha cláusula por el siguiente: “El Licitante seleccionado tendrá un plazo de catorce (14) días después de la fecha de recibo del formulario del Convenio de Contrato para ejecutarlo, fecharlo y devolverlo al Comprador.” |
| IAL 44.1 | Esta cláusula es aplicable únicamente al Lote 5. |

Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación

Esta sección complementa las Instrucciones a los Licitantes. Contiene los factores, métodos y criterios que el Comprador utilizará para evaluar una oferta y determinar si un Licitante cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio se utilizará.

Índice

1.  Preferencia Doméstica (IAL 35.1) NO APLICA ............................................ 41

2.  Criterios de Evaluación (IAL 36.3 (d)) NO APLICA .................................... 41

3.  Contratos Múltiples (IAL 36.6)   ………………..............................................41

4.  Requisitos para Calificación Posterior (IAL 38.2) .......................................... 41

1.  Preferencia Doméstica (IAL 35.1)      NO APLICA

2.  Criterios de Evaluación (IAL 36.3 (d)) NO APLICA

3.  Contratos Múltiples (IAL 36.6)

El Comprador adjudicará contratos múltiples al Licitante que ofrezca la combinación de ofertas que sea evaluada como la más baja (un contrato por oferta) y que cumpla con los criterios de Calificación Posterior (en esta Sección III, Subcláusula 38.2 de las IAL, Requisitos de Calificación Posterior).

El Comprador:

(a)	evaluará solamente los lotes o contratos que contengan por lo menos el porcentaje de los artículos por lote y de cantidades por artículo que se establece en la Subcláusula 14.8 de las IAL.

(b)	tendrá en cuenta:

(i)	la oferta evaluada más baja para cada lote; y

(ii)	la reducción de precio por lote y la metodología de aplicación que ofrece el Licitante en su oferta.

4.  Requisitos para Calificación Posterior (IAL 38.2)

Después de determinar la oferta evaluada más baja según lo establecido en la Subcláusula 37.1 de las IAL, el Comprador efectuará la calificación posterior del Licitante de conformidad con lo establecido en la Cláusula 38 de las IAL.

A tal fin, además de examinar la evidencia documentada presentada de conformidad con la Subcláusula 19.1 (a) y (b) de los Datos de la Licitación, para constatar su adecuación a los requisitos del Pliego, el Comprador verificará el cumplimiento de los factores que se enuncian a continuación, no pudiendo utilizar otros no incluidos en el presente apartado.

Para ser adjudicatario de varios lotes, el Licitante deberá superar el requerimiento de los montos exigidos que resulte de sumar los requisitos de calificación correspondientes a los lotes en cuestión. En caso de presentarse una Unión Transitoria de Empresas, la oferta se evaluará en forma conjunta sumando las calificaciones de cada firma.

| Factor | Requisito | Licitante | Documentación requerida para verificar el cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Entidad Individual | Asociación en participación, Consorcio o Asociación (APCA) |  |
|  |  |  | Todas las partes combinadas | Cada Socio | Al menos un Socio |  |
| 4.1 Capacidad económico -financiera | El volumen de ventas anual deberá ser igual o superior al monto consignado en el siguiente cuadro, en cada uno de los últimos tres (3) años: Lote 1 $ 32.000.000,00 Lote 2 $ 15.000.000,00 Lote 3 $ 3.000.000,00 Lote 4 $ 4.000.000,00 Lote 5 $ 60.000.000,00 La moneda es Pesos Argentinos | Debe cumplir con el requisito | Deben cumplir el 100% del requisito | Debe cumplir con al menos el 25% del requisito | Debe cumplir con el 40% del requisito | Balances generales correspondientes a los tres (3) últimos ejercicios económicos contables cerrados antes de la presentación a esta licitación, de conformidad con el numeral 1) de la subcláusula 11.1 (g). A los importes que surjan de los Balances presentados conforme la documentación solicitada según subcláusula IAL 11.1 g) de las DDL se les deberá incluir el Impuesto al Valor Agregado o equivalente, a efectos de la comparación. En caso de Estados Financieros expresados en otras monedas, a los fines de la conversión en pesos de los ingresos anuales, se utilizará el tipo de cambio vendedor informado por el Banco de la Nación Argentina al cierre de las operaciones del quinto (5°) día anterior a la fecha límite fijada para recibir las ofertas (en caso que resultara inhábil se utilizará la cotización del día inmediato hábil anterior). |
| 4.2 Experiencia y Capacidad Técnica | Deberá acreditar al menos dos (2) contratos para la provisión o suministro, mantenimiento y servicios post venta de bienes de características similares a las del presente pliego, dentro de los últimos cinco (5) años y a los cuales hayan provisto de la siguiente cantidad de medidores, a saber: Lote 1 8000 Lote 2 4000 Lote 3 1000 Lote 4 1000 Deberá acreditar al menos dos (2) contratos para la provisión o suministro y su instalación (1), mantenimiento y servicios post venta de bienes de características similares a las del presente pliego, dentro de los últimos cinco (5) años y a los cuales hayan provisto de la siguiente cantidad de medidores, a saber: Lote 5 7000 La experiencia en instalación de los micromedidores puede ser demostrada por un subcontratista nominado. | Debe cumplir con el requisito | N/A | N/A | Debe cumplir con el requisito | Copias de contratos, órdenes de compra, facturas u otra documentación, de conformidad al numeral 2) de la subcláusula 11.1 (g). |

Se actualizarán los montos de los balances al 1° de enero del año de la apertura de la licitación, utilizando los factores incluidos en la siguiente tabla. Para realizar el cálculo se multiplicarán los montos históricos por el Factor de Actualización.

| Año | Factor de Actualización |
| --- | --- |
| 2011 | 2,81 |
| 2012 | 2,29 |
| 2013 | 1,96 |
| 2014 | 1,62 |
| 2015 | 1,37 |
| 2016 | 1,00 |

Para los contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido estipulados en pesos, los montos deberán ser expresados en Dólares Estadounidenses (U$S), debiendo señalarse el tipo de cambio y su fuente. Dicha información será convertida a pesos, de acuerdo a la tabla siguiente y luego actualizada con el FACTOR DE ACTUALIZACIÓN señalado ut supra.

| AÑO | VALOR DE CONVERSIÓN A PESOS |
| --- | --- |
| 2011 | 1 Dólar = 4.10 Pesos (valor promedio del año) |
| 2012 | 1 Dólar = 4.53 Pesos (valor promedio del año) |
| 2013 | 1 Dólar = 5.44 Pesos (valor promedio del año) |
| 2014 | 1 Dólar = 8.00 Pesos (valor promedio del año) |
| 2015 | 1 Dólar = 11.00 Pesos (valor promedio del año) |
| 2016 | 1 Dólar = 14.70 Pesos (valor promedio del año) |

Personal para el LOTE 5

El Licitante que presente oferta para el LOTE 5 deberá demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los siguientes requisitos:

| No. | Cargo | Experiencia Total en Obras (años) | Experiencia en obras similares (años) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Representante técnico | 10 | 5 |
| 2 | Jefe de obra | 10 | 5 |
| 3 | Especialista Ambiental | 10 | 5 |
| 4 | Especialista Hidráulico | 10 | 5 |
| 5 | Especialista Electromecánico | 10 | 5 |
| 6 | Topógrafo | 10 | 5 |
| 7 | Sobreestante | 5 | 2 |

El licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto en cantidad y su experiencia, en los formularios incluidos en la Sección IV, Formularios de Licitación.

Equipos para el LOTE 5

El Licitante que presente oferta para el LOTE 5 deberá demostrar que cuenta con los equipos claves (propios o alquilados) que se enumeran a continuación:

| No. | Tipo de equipo y características | Número mínimo exigido |
| --- | --- | --- |
| 1 | Camión para transporte | 2 |
| 2 | Herramientas manuales | 6 |
| 3 | Equipo de soldadura | 6 |

El licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en el formulario correspondiente incluido en la Sección IV, Formularios de la Oferta.

Sección IV. Formularios de la Oferta

Índice de Formularios

Formulario de Información sobre el Licitante	47

Formulario de Información sobre los Miembros de la Asociación en Participación o Consorcio	48

Formulario de la Oferta	50

Lista de Precios:  Bienes Fabricados en el país del Comprador	53

Lista de Precios: Bienes fabricados fuera del país del Comprador a ser Importados	54

Lista de Precios: Bienes fabricados fuera del país del Comprador                                            Previamente Importados	55

Lista de Precios - Servicios Conexos	56

Garantía de Oferta (Garantía Bancaria)  NO APLICA	61

Garantía de Oferta (Fianza) – NO APLICA	63

Declaración de Mantenimiento de la Oferta	65

[Nota: en caso de una Asociación en Participación o Consorcio o UTE, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en el nombre de cada uno de los miembros de la Asociación en Participación o Consorcio o UTE  que presenta la oferta].	66

Autorización del Fabricante	67

Formulario de Información sobre el Licitante

[El Licitante deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes.  No se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán substitutos.]

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la oferta]

LPI No.: [indicar el número del proceso licitatorio]

Página _______ de ______ páginas

1. Nombre jurídico del Licitante [indicar el nombre jurídico del Licitante]

2. Si se trata de una Asociación en Participación o Consorcio o UTE, nombre jurídico de cada miembro: [indicar el nombre jurídico de cada miembro de la Asociación en Participación o Consorcio o UTE]

3. País donde está registrado el Licitante en la actualidad o País donde intenta registrarse [indicar el país de ciudadanía del Licitante en la actualidad o país donde intenta registrarse]

4. Año de registro del Licitante: [indicar el año de registro del Licitante]

5. Dirección jurídica del Licitante en el país donde está registrado: [indicar la Dirección jurídica del Licitante en el país donde está registrado]

6. Información del representante autorizado del Licitante: Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado] Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado] Números de teléfono y facsímile: [indicar los números de teléfono y facsímile del representante autorizado] Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado]

7. Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marcar la(s) casilla(s) de los documentos originales adjuntos] ( Estatutos de la Sociedad o Registro de la empresa indicada en el párrafo 1 anterior, y de conformidad con las Subcláusulas 4.1 y 4.2 de las IAL. ( Si se trata de una Asociación en Participación o Consorcio o UTE, carta de intención de formar la Asociación en Participación o el Consorcio o la UTE, o el Convenio de Asociación en Participación o del Consorcio o de UTE, de conformidad con la Subcláusula 4.1 de las IAL. ( Si se trata de un ente gubernamental del país del Comprador, documentación que acredite su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la Subcláusula 4.5 de las IAL.

Formulario de Información sobre los Miembros de la Asociación en Participación o Consorcio

[El Licitante deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas a continuación]

Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la oferta]

LPI No.: [indicar el número del proceso licitatorio]

Página ____ de ____ páginas

1. Nombre jurídico del Licitante [indicar el nombre jurídico del Licitante]

2. Nombre jurídico del miembro de la Asociación en Participación o Consorcio o UTE [indicar el Nombre jurídico del miembro la Asociación en Participación o Consorcio o UTE]

3. Nombre del País de registro del miembro de la Asociación en Participación o Consorcio o UTE [indicar el nombre del País de registro del miembro de la Asociación en Participación o Consorcio o UTE]

4. Año de registro del miembro de la Asociación en Participación: [indicar el año de registro del miembro de la Asociación en Participación o Consorcio o UTE]

5. Dirección jurídica del miembro de la Asociación en Participación o Consorcio en el País donde está registrado: [Dirección jurídica del miembro de la Asociación en Participación o Consorcio o UTE en el país donde está registrado]

6. Información sobre el representante autorizado del miembro de la Asociación en Participación o Consorcio o UTE: Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado del miembro de la Asociación en Participación o Consorcio o UTE] Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado del miembro de la Asociación en Participación o Consorcio o UTE] Números de teléfono y facsímile: [indicar los números de teléfono y facsímile del representante autorizado del miembro de la Asociación en Participación o Consorcio o UTE] Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado del miembro de la Asociación en Participación o Consorcio o UTE]

7. Copias adjuntas de documentos originales de: [marcar la(s) casillas(s) de los documentos adjuntos] ( Estatutos de la Sociedad o Registro de la empresa indicada en el párrafo 2 anterior, y de conformidad con las Subcláusulas 4.1 y 4.2 de las IAL. ( Si se trata de un ente gubernamental del país del Comprador, documentación que acredite su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la Subcláusula 4.5 de las IAL.

Formulario de la Oferta

[El Licitante completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se permitirán alteraciones a este formulario ni se aceptarán substituciones.]

Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la oferta]

LPI No. : [indicar el número del proceso licitatorio]

A: [nombre completo del Comprador]

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los documentos de licitación, incluso sus Enmiendas Nos. __________________ [indicar el número y la fecha de emisión de cada Enmienda];

- Ofrecemos proveer los siguientes Bienes y Servicios Conexos de conformidad con los Documentos de Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido en la Lista de Bienes: ______________________ [indicar una descripción breve de los bienes y servicios conexos, por cada lote ofrecido];

- El precio total de nuestra oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro (d) a continuación es: __________________ [indicar el precio total de la oferta por cada lote cotizado, en palabras y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas];

- Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son:

Descuentos. Si nuestra oferta es aceptada, los siguientes descuentos serán aplicables:   ______________________ [detallar cada descuento ofrecido y el artículo específico en la Lista de Bienes al que aplica el descuento].

Metodología y Aplicación de los Descuentos. Los descuentos se aplicarán de acuerdo a la siguiente metodología: ______________ [detallar la metodología que se  aplicará a los descuentos];

(e)	Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la Subcláusula 20.1 de las IAL, a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de conformidad con la Subcláusula 24.1 de las IAL. Esta oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período;

(f)	Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con la Cláusula 44 de las IAL y Cláusula 18 de las CGC;

(g)	Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores requeridos para ejecutar cualquier parte del Contrato, tenemos nacionalidad de países elegibles _______________ [indicar la nacionalidad del Licitante, incluso la de todos los miembros que comprende el Licitante, si el Licitante es una Asociación en Participación o Consorcio, y la nacionalidad de cada subcontratista y proveedor]

(h)	No tenemos conflicto de intereses de conformidad con la Subcláusula 4.2 de las IAL;

(i)	Nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para ejecutar cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Banco, bajo las leyes del país del Comprador o normativas oficiales, de conformidad con la Subcláusula 4.3 de las IAL;

(j)	Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o serán pagados en relación con el proceso de esta licitación o ejecución del Contrato (indicar el nombre completo de cada receptor, su dirección completa, razón por la cual se pagó cada comisión o gratificación y la cantidad y moneda de cada una):

| Nombre del Receptor |  | Dirección |  | Concepto |  | Monto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(Si no han sido pagadas o no serán pagadas, indicar “ninguna”)

(k)   Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.

(l)  	Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta evaluada más baja ni ninguna otra oferta que reciban.

Firma: ______________ [indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican]

En calidad de ____________ [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]

Nombre: __________ [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Licitante]

El día ________________ del mes ___________________ del año __________ [indicar la fecha de la firma]

Formularios de Listas de Precios

El Oferente completará los siguientes formularios de Listas de Pecios de acuerdo con las instrucciones que se indican a continuación:

- Se deberá/n completar el/los formulario/s de cotización correspondiente/s según el origen de los bienes (bienes de origen en el país del comprador, bienes de origen fuera del país del comprador).

- En caso de cotización de bienes o servicios conexos en distintas monedas, deberán completarse tantos formularios como monedas de cotización se propongan.

- Los precios totales expresados en la misma moneda de cotización y consignados en distintos formularios de cotización serán sumados.

- Los totales así obtenidos deberán consignarse en el literal (c) del Formulario de Presentación de la Oferta, incluido en la presente Sección.

- Deberán acompañarse las planillas en soporte digital (CD).

- En caso de discrepancia entre la información contenida en soporte digital y la que surge de la documentación impresa prevalecerá esta última.

| Lista de Precios: Bienes Fabricados en el país del Comprador |
| --- |
| País del Comprador REPUBLICA ARGENTINA | (Ofertas Grupos A: Bienes fabricados en el país del Comprador) Monedas de conformidad con la Subcláusula IAL 15 | Fecha:______________________ LPI Nº:_____________________ Página N( ______ de ______ Lote N°: ______________ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| No. de Ítem o Artículo | Descripción de los Bienes | Fecha de Entrega según Definición de Incoterms | Cantidad y Unidad Física | Precio Unitario EXW de Cada Artículo | Precio Total EXW por Cada Artículo (Col. 4(5) | Precio por artículo por concepto de transporte interno, seguro y otros servicios requeridos en el país del Comprador para enviar los bienes al destino final | Costo de la mano de obra, materia prima y componentes de origen en el país del Comprador % de la Col. 5 | Impuestos sobre la venta y otros pagaderos por artículo si el Contrato es adjudicado de acuerdo con IAL 14.6.6(a)(ii) | Precio Total por Artículo (Col. 6+7) |
| [indicar No. de Artículo] | [indicar nombre de los Bienes] | [indicar la fecha de entrega ofertada] | [indicar el número de unidades a proveer y el nombre de la unidad física de medida] | [indicar precio unitario EXW] | [indicar precio total EXW por cada artículo] | [indicar el precio correspondiente por cada artículo] | [indicar el costo de la mano de obra, materia prima y componentes de origen en el país del Comprador como un % del precio EXW de cada artículo] | [indicar impuestos sobre la venta y otros pagaderos por artículo si el Contrato es adjudicado] | [indicar precio total por artículo ] |
|  | Precio Total del Lote |  |
| Nombre del Licitante [indicar el nombre completo del Licitante] Firma del Licitante [firma de la persona que firma la oferta] Fecha [Indicar Fecha] |

| Lista de Precios: Bienes fabricados fuera del país del Comprador a ser Importados |
| --- |
| (Ofertas del Grupo B: Bienes a ser importados) Monedas de acuerdo con la Subcláusula 15 de las IAL | Fecha:_______________________ LPI No: _____________________ Página N( ______ de ______ Lote N°:________________ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| No. de Item o artículo | Descripción de los Bienes | País de Origen | Fecha de Entrega según Definición de Incoterms | Cantidad y Unidad Física | Precio Unitario cip [indicar lugar de destino convenido] de acuerdo con IAL 14.6(b)(i) | Precio CIP por Artículo (Col. 5 x 6) | Precio por artículo por concepto de transporte interno, seguro según CGC 24.1 y otros servicios requeridos en el país del Comprador para hacer llegar los bienes a los destinos establecidos en IAL 14.6 (b)(ii) | Precio Total Por Item o Artículo (Col. 7 + 8) |
| [indicar el número del artículo] | [indicar el nombre de los Bienes] | [indicar el país de origen de los Bienes] | [indicar la fecha de entrega propuesta] | [indicar el número de unidades a proveer y el nombre de la unidad física de medida] | [indicar el precio unitario CIP por unidad] | [indicar el precio total CIP por artículo] | [indicar precio por transporte interno y por otros servicios requeridos en el país del Comprador] | [indicar el precio total del artículo neto de impuestos] |
|  | Precio Total por Lote |  |
| Nombre del Licitante [indicar el nombre completo del Licitante] Firma del Licitante [firma de la persona que firma la oferta] Fecha [Indicar Fecha] |

| Lista de Precios: Bienes fabricados fuera del país del Comprador Previamente Importados |
| --- |
|  | (Ofertas Grupo C: Bienes ya importados) Monedas de acuerdo con Subcláusula 15 de las IAL | Fecha:_______________________ LPI No: _____________________ Página N( ______ de ______ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7* | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| No. De Item o Artículo | Descripción de los Bienes | País de Origen | Fecha de Entrega según Definición de Incoterms | Cantidad y Unidad Física | Precio unitario incluyendo Derechos de Aduana e Impuestos de Importación pagados de acuerdo con IAL 14.6(c)(i) | Derechos de Aduana e Impuestos de Importación pagados por unidad de acuerdo con IAL 14.6 (c)(ii), [respaldado con documentos] | Precio unitario neto [sin incluir Derechos de Aduana e Impuestos de Importación pagados de acuerdo con IAL 14.6(c)(iii)] (Col. 6 menos Col.7) | Precio por artículo, neto [sin incluir Derechos de Aduana e Impuestos de Importación, de acuerdo con IAL 14.6 (c)(i)] (Col. 5 ( 8) | Precio por artículo por concepto de transporte interno y por otros servicios requeridos en el país del Comprador para hacer llegar los bienes al destino final establecido en los DDL de acuerdo con IAL 14.6 (c)(v) | Impuestos sobre la venta y otros impuestos pagados o por pagar sobre el artículo, si el Contrato es adjudicado de acuerdo con IAL 14.6 (c)(iv) | Precio Total por artículo (Col. 9 + 10) |
| [indicar No. de Item o Artículo] | [indicar nombre de los Bienes conforme Sección VI] | [indicar país de origen de los Bienes] | [indicar la fecha de entrega ofertada] | [indicar el número de unidades a proveer y el nombre de la unidad física de medida] | [indicar el precio unitario por unidad] | [indicar los derechos de aduana e impuestos de importación pagados por unidad ] | [indicar precio unitario CIP neto sin incluir derechos de aduana e impuestos de importación] | [ indicar precios CIP por artículo neto sin incluir derechos de aduana e impuestos de importación] | [indicar precio por transporte interno y por otros servicios requeridos en el país del Comprador] | [indicar los impuestos sobre la venta y otros impuestos pagaderos sobre el artículo si el Contrato es adjudicado] | [indicar el precio total por artículo] |
|  | Precio Total por Lote |  |
| Nombre del Licitante [indicar el nombre completo del Licitante] Firma del Licitante [firma de la persona que firma la oferta] Fecha [Indicar Fecha] |

| Lista de Precios - Servicios Conexos 1 |
| --- |
|  | (Ofertas Grupo D: Servicios Conexos) Monedas de conformidad con la Subcláusula IAL 15 | Fecha:_______________________ LPI Nº: _____________________ Alternativa Nº: ________________ Página N( ______ de ______ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Servicio N( | Descripción de los Servicios | País de Origen | Fecha de Entrega en el Lugar de Destino Final | Cantidad y Unidad física | Precio Unitario | Precio Total por Servicio (Col 5 x 6 o un estimado) |
| [indicar número del servicio o del ítem al cual corresponde] | [Indicar el nombre de los Servicios conforme lo estipulado en la Sección VI. Se excluye transporte interno y otros servicios requeridos en el país del Comprador para transportar los bienes a su destino final.] | [indicar el país de origen de los Servicios] | [indicar la fecha de entrega al lugar de destino final por servicio] | [indicar el número de unidades a suministrar y el nombre de la unidad física de medida] | [indicar el precio unitario por servicio] | [indicar el precio total por servicio] |
| 1 | Servicios de importación de bienes fabricados fuera del País del Comprador a ser importados correspondientes al Lote N° 1 (comprende el despacho de aduana y la gestión de los registros, certificaciones y autorizaciones necesarias para la importación ante organismos nacionales ) |  |  |  |  |  |
| 2 | Servicios de importación de bienes fabricados fuera del País del Comprador a ser importados correspondientes al Lote N° 2 (comprende el despacho de aduana y la gestión de los registros, certificaciones y autorizaciones necesarias para la importación ante organismos nacionales ) |  |  |  |  |  |
| 3 | Servicios de importación de bienes fabricados fuera del País del Comprador a ser importados correspondientes al Lote N° 3 (comprende el despacho de aduana y la gestión de los registros, certificaciones y autorizaciones necesarias para la importación ante organismos nacionales ) |  |  |  |  |  |
| 4 | Servicios de importación de bienes fabricados fuera del País del Comprador a ser importados correspondientes al Lote N° 4 (comprende el despacho de aduana y la gestión de los registros, certificaciones y autorizaciones necesarias para la importación ante organismos nacionales ) |  |  |  |  |  |
| 5 | Servicios de importación de bienes fabricados fuera del País del Comprador a ser importados correspondientes al Lote N° 5 (comprende el despacho de aduana y la gestión de los registros, certificaciones y autorizaciones necesarias para la importación ante organismos nacionales ) |  |  |  |  |  |
|  | Precio Total por Lote |  |
| Nombre del Licitante [indicar el nombre completo del Licitante] Firma del Licitante [firma de la persona que firma la oferta] Fecha [Indicar Fecha] |

Gastos asociados a la Importación de los bienes a ser importados

Este concepto no será incluido en el precio a los fines de la comparación, sino que sólo se requiere a efectos de determinar el precio final que deberá abonar el Comprador

en caso de adjudicación. Estos gastos asociados a la importación serán pagados contra presentación de los correspondientes documentos de respaldo.

|  | Descripción de los servicios | Precio Unitario | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gastos portuarios, gastos de tránsito aduanero por sistemas simplificados (OLS o ISTA), gastos de manipulación y permanencia en depósito fiscal, derechos de aduana y demás impuestos pagaderos con motivo de la importación por ítem para el Lote 1 |  |  |
|  | Gastos portuarios, gastos de tránsito aduanero por sistemas simplificados (OLS o ISTA), gastos de manipulación y permanencia en depósito fiscal, derechos de aduana y demás impuestos pagaderos con motivo de la importación por ítem para el Lote 2 |  |  |
|  | Gastos portuarios, gastos de tránsito aduanero por sistemas simplificados (OLS o ISTA), gastos de manipulación y permanencia en depósito fiscal, derechos de aduana y demás impuestos pagaderos con motivo de la importación por ítem para el Lote 3 |  |  |
|  | Gastos portuarios, gastos de tránsito aduanero por sistemas simplificados (OLS o ISTA), gastos de manipulación y permanencia en depósito fiscal, derechos de aduana y demás impuestos pagaderos con motivo de la importación por ítem para el Lote 4 |  |  |
|  | Gastos portuarios, gastos de tránsito aduanero por sistemas simplificados (OLS o ISTA), gastos de manipulación y permanencia en depósito fiscal, derechos de aduana y demás impuestos pagaderos con motivo de la importación por ítem para el Lote 5 |  |  |

| Lista de Precios - Servicios Conexos 2 |
| --- |
| Descripción del Servicio | Cantidad | Unidad física | Lugar Donde los Servicios Serán Prestados | Fecha(s) Final(es) de Ejecución de los Servicios |
| [indicar descripción de los Servicios Conexos ] | [Insertar la cantidad de rubros de servicios a proveer] | [indicar la unidad física de medida de los rubros de servicios] | [indicar el nombre del lugar] | [indicar la(s) fecha(s) de entrega requerida(s)] |
| Instalación de micromedidores de piso de ½” y su kit, chorro único (Medidor de 15mm) correspondientes al Lote 5 | 12.000 | Unidades | Los micromedidores serán instalados de acuerdo a lo indicado según archivo Excel del anexo I | “De acuerdo com lo Indicado em El Plan de Instalacion, incluído a continuacion de estas Listas de servicios conexos” |
| Instalación de micromedidores de piso de 3/4" y su kit, chorro único (Medidor 20 mm) correspondientes al Lote 5 | 1.200 | Unidades | Los micromedidores serán instalados de acuerdo a lo indicado según archivo Excel del anexo I | “De acuerdo com lo Indicado em El Plan de Instalacion, incluído a continuacion de estas Listas de servicios conexos” |

Garantía de Oferta (Garantía Bancaria)  NO APLICA

[El banco completará este formulario de Garantía Bancaria según las instrucciones indicadas]

________________________________________

[indicar el Nombre del banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]

Beneficiario:_________________ [indicar el nombre y la dirección del Comprador]

Fecha: [indicar la fecha]

GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA No. _____________  [indicar el número de Garantía]

Se nos ha informado que [indicar el nombre del Licitante] (en adelante denominado “el Licitante”) les ha presentado su oferta el [indicar la fecha de presentación de la oferta] (en adelante denominada “la oferta”) para la ejecución de [indicar el nombre del Contrato] bajo el llamado a Licitación No. [número del llamado] (“el llamado”).

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantía de Seriedad deberá respaldar dicha oferta.

A solicitud del Licitante, nosotros [indicar el nombre del banco] por medio de la presente Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de  [indicar la cifra en números expresada en la moneda del país del Comprador o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad], ([indicar la cifra en palabras]) al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito y acompañada de una comunicación escrita que declare que el Licitante está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones de la oferta, porque el Licitante:

(a) ha retirado su oferta durante el período de validez establecido por el Licitante en el Formulario de Presentación de Oferta; o

(b) si después de haber sido notificados por el Comprador de la aceptación de su oferta dentro del período de validez de la oferta como se establece en el Formulario de Presentación de Oferta, o dentro del período prorrogado por el Comprador antes de la expiración de este plazo, (i) no firma o rehúsa firmar el Contrato, si corresponde, o (ii)  no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAL.

Esta Garantía expirará (a) en el caso del Licitante seleccionado, cuando recibamos en nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Licitante y de la Garantía de Cumplimiento emitida a ustedes por instrucciones del Licitante, o (b) en el caso de no ser el Licitante seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros una copia de su comunicación al Licitante indicándole que el mismo no fue seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de la oferta.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de la fecha límite aquí estipulada.

Esta Garantía está sujeta las “Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del ICC No. 458.

[Firma(s)]

Garantía de Oferta (Fianza) – NO APLICA

[Esta fianza será ejecutada en este Formulario de Fianza de la Oferta de acuerdo con las instrucciones indicadas.]

FIANZA NO. _________________

POR ESTA FIANZA [nombre del Licitante] obrando en calidad de Mandante (en adelante “el Mandante”), y [nombre, denominación legal y dirección de la afianzadora], autorizada para conducir negocios en [nombre del país del Comprador], y quien obre como  Garante (en adelante “el Garante”) por este instrumento se obligan y firmemente se comprometen con [nombre del Comprador] como Demandante (en adelante “el Comprador”) por el monto de monto de la fianza] [indicar la suma en palabras], a cuyo pago en legal forma, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantía, nosotros, el Mandante y el Garante antemencionados por este instrumento, nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a estos términos a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios.

CONSIDERANDO que el Mandante ha presentado al Comprador una oferta escrita con fecha del ____ día de _______, del 200_, para la provisión de [indicar el nombre y/o la descripción de los Bienes] (en adelante “la oferta”).

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Mandante:

- retira su oferta durante el período de validez de la oferta estipulado por el Licitante en el Formulario de Oferta; o

- si después de haber sido notificado de la aceptación de su oferta por el Comprador durante el período de validez de la misma:  ia) no ejecuta o rehúsa ejecutar el Formulario de Contrato, (ii)no presenta o rehúsa presentar la Garantía de Cumplimento de Contrato conformidad con lo establecido en las Instrucciones a los Licitantes;

el Garante procederá inmediatamente a pagar al Comprador la máxima suma indicada anteriormente al recibo de la primera solicitud por escrito del Comprador, sin que el Comprador tenga que sustentar su demanda, siempre y cuando el Comprador establezca en su demanda que ésta es motivada por los acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos anteriormente, especificando cuál(es) evento(s) ocurrió / ocurrieron.

EN FE DE LO CUAL, el Garante conviene que su obligación permanecerá vigente y tendrá pleno efecto inclusive hasta la fecha 28 días después de la expiración de la validez de la oferta tal como se establece en la Llamado a Licitación. Cualquier demanda con respecto a esta Fianza deberá ser recibida por el Garante a más tardar dentro del plazo estipulado anteriormente.

EN FE DE LO CUAL, el Mandante y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos documentos con sus respectivos nombres este ____ día de _____________ del _____.

Mandante(es): nombre(s) del representante(s) autorizado de la Afianzadora

______________________________________________________

Garante: ________________________    Sello Oficial de la Corporación (si corresponde)

_______________________________	____________________________________

(Firma)	(Firma)

_______________________________	____________________________________

(Nombre y cargo)	(Nombre y cargo)

Declaración de Mantenimiento de la Oferta

[El Licitante completará este Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta de acuerdo con las instrucciones indicadas.]

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]

LPI No.: [indicar el número del proceso licitatorio]

A: [indicar el nombre completo del Comprador]

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el Comprador por un período de dos (2) años contados a partir de la fecha de apertura de la presente licitación, si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la oferta, esto es, si:

(a)	retiráramos nuestra oferta durante el período de vigencia de la oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

(b)	si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra oferta durante el período de validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el formulario del Convenio de Contrato, si es requerido; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAL.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los seleccionados, y cuando ocurra el primero  de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su comunicación con el nombre del Licitante seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra oferta sin que se nos haya solicitado una prórroga de la misma.

Firmada: [firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].

En capacidad de [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Nombre: [nombre completo de la persona que firma la  Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [nombre completo del Licitante]

Fechada el ____________ día de ______________ de 20_____________ [indicar la fecha de la firma]

Sello Oficial de la Corporación (si corresponde)

[Nota: en caso de una Asociación en Participación o Consorcio o UTE, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en el nombre de cada uno de los miembros de la Asociación en Participación o Consorcio o UTE  que presenta la oferta].

Autorización del Fabricante

[El Licitante solicitará al Fabricante, vendedor, o titular de los derechos de marca y/o patente que complete este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. Esta carta de autorización deberá estar escrita en papel membrete del emisor y deberá estar firmada por la persona debidamente autorizada para firmar documentos que comprometan al emisor. El Licitante lo deberá incluir en su oferta, si así se establece en los DDL.]

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]

LPI No.: [indicar el número del proceso licitatorio]

A: [indicar el nombre completo del Comprador]

POR CUANTO

Nosotros [indicar nombre completo del Fabricante], como fabricantes oficiales/distribuidores/titulares de los derechos de marca [Indique el carácter en el que emite la autorización) de [indique el nombre de los bienes fabricados], con establecimiento ubicado en [indique la dirección completa del establecimiento] mediante el presente instrumento autorizamos a [indicar el nombre completo del Licitante] a presentar una oferta con el solo propósito de suministrar los siguientes Bienes respecto de los cuales nos encontramos legal y plenamente autorizados a suministrar a compradores de la República Argentina: [nombre y breve descripción de los bienes], y a, posteriormente, negociar y firmar el Contrato.

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, conforme a la Cláusula 28 de las Condiciones Generales del Contrato, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes mencionada.

Firma: _________________________________________________

[indicar firma del(los) representante(s) autorizado(s)  del Fabricante]

Nombre: [indicar el nombre completo del representante autorizado del Fabricante]

Cargo: [indicar cargo]

Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: [nombre completo del Licitante]

Fechado en el día ______________ de __________________de __ [fecha de la firma]

Formularios de la Propuesta Técnica LOTE 5

Personal

Equipos

Experiencia general

Experiencia específica

Formularios para el Personal LOTE 5

Formulario PER -1-Personal Propuesto LOTE 5

Los Licitantes que presenten oferta para el LOTE 5 deberán suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados para cumplir los requisitos que se señalan en la Sección III (Criterios de Evaluación y Calificación). La información sobre su experiencia anterior deberá ser suministrada para cada candidato y en conformidad con este Formulario para cada candidato.

| 1. | Cargo |
| --- | --- |
|  | Nombre |
| 2. | Cargo |
|  | Nombre |
| 3. | Cargo |
|  | Nombre |
| 4. | Cargo |
|  | Nombre |
| 5. | Cargo |
|  | Nombre |
| 6. | Cargo |
|  | Nombre |
| Etc. | Cargo |
|  | Nombre |

Formulario PER-2-Currículum Vitae del Personal Propuesto LOTE 5

El Licitante deberá proveer toda la información solicitada abajo. Los campos marcados con asterisco (*) deben ser usados para la evaluación.

| Cargo* |
| --- |
| Información personal | Nombre* | Fecha de nacimiento |
|  | Calificaciones profesionales |
| Empleo actual | Nombre del Empleador |
|  | Dirección del Empleador |
|  | Teléfono | Persona de contacto (gerente / oficial de personal) |
|  | Fax | Dirección electrónica |
|  | Cargo actual | Años con el empleador actual |

Resuma la experiencia profesional  en orden cronológico inverso. Indique experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.

| Desde* | Hasta* | Compañía / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial relevante* |
| --- | --- | --- |

Formularios para los Equipos LOTE 5

El Licitante que presente oferta para el LOTE 5 proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

| Tipo del Equipo* |
| --- |
| Información sobre el equipo | Nombre del fabricante | Modelo y potencia nominal |
|  | Capacidad* | Año de fabricación* |
| Situación actual | Ubicación actual |
|  | Información sobre compromisos actuales |
| Fuente | Indique la fuente del equipo o propio o alquilado o arrendamiento financieroo fabricado especialmente |

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

| Propietario | Nombre del propietario |
| --- | --- |
|  | Dirección del propietario |
|  | Teléfono | Nombre y cargo de la persona de contacto |
|  | Facsímile | Télex |
| Acuerdos | Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto |

Sección V.  Países Elegibles

Sección V.  Países Elegibles

Elegibilidad para el Suministro de Bienes, la Contratación de Obras

y la Prestación de Servicios en Adquisiciones Financiadas por el Banco

1.	De acuerdo con el párrafo 1.8 de las Normas: Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios distintos a los de Consultoría con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial, de enero de 2011, el Banco le permite a firmas e individuos de todos los países suministrar bienes, obras y servicios para proyectos financiados por el Banco. Excepcionalmente, las firmas de un país o los bienes fabricados en un país podrían ser excluidos si:

Párrafo 1.10 (a) (i): las leyes o las reglamentaciones oficiales del país del Prestatario prohíben las relaciones comerciales con aquel país, a condición de que se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa exclusión no impedirá la competencia efectiva respecto al suministro de los bienes, obras o servicios distintos a los de consultoría requeridos; o

Párrafo 1.10(a)(ii): en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, el país Prestatario prohíbe la importación de bienes del país en cuestión o pagos de cualquier naturaleza a ese país, a una persona o una entidad. Cuando se trate de que el país del Prestatario, en cumplimiento de este mandato, prohíba pagos a una firma o compras de bienes en particular, esta firma puede ser excluida.

2.	Para información del prestatario y los licitantes, las firmas, bienes y servicios de los siguientes países están excluidos actualmente de participar en esta licitación:

- Con referencia al párrafo 1.10 (a) (i) de las Normas:

Todos los Países son elegibles

- Con referencia al párrafo 1.10 (a) (ii) de las Normas:

Todos los Países son elegibles

#### PARTE 2 – Requisitos de los Bienes

Sección VI. Lista de Requisitos

Índice

1. A) Lista de Bienes y Plan de Entregas	66

1. B) Lista de Servicios Conexos y Plan de Cumplimiento…………………………..….69

2.  Especificaciones Técnicas…………...………………………………………………..70

3   Inspecciones y Pruebas	92

| 1. A) Lista de Bienes y Plan de Entregas |
| --- |
| N( de Lote | N° de ítem o artículo | Equipamiento | Descripción | Cantidad | Unidad física de medida de la cantidad | Fecha de Entrega/Cum-plimiento (de acuerdo a los Incoterms) | Lugar de Entrega o Destino Final según se Indica en los DDL |
| 1 | 1.1 | Medidores de agua potable de 1/2", Chorro múltiple | Diámetro Nominal: 15; Clase “C”; Tipo: Chorro múltiple; Cuadrante Esfera: Cobre-vidrio; Longitud (mm): 165; Q mín. (lt/h):15.0; Qt (lt/h):22.5; Qn (lt/h):1500.0; Q máx. (lt/h):3000.0. | 18606 | Unidades | Hasta 90 días a partir de la firma del contrato | Conforme cuadro de distribución |
|  | 1.2 | kit de micro medición de 1/2" | KIT MEDICION COMPLETO PARA ACCESORIOS DIAMETRO 13 MM (DIN 15 MM) Y PARA MEDIDOR QN 1,5 M3/H DE LONGITUD 165 MM, PARA COLOCAR EN CAJA PISO. | 18606 | Unidades |  | Conforme cuadro de distribución |
|  | 1.3 | cajas unificadas de 1/2" | CAJA UNIFICADA PARA MEDIDOR DE AGUA PARA PISO, CON TAPA Y LOSETA DE FONDO DE POLIAMIDA, MEDIDAS 400 X 200 X 180 MM. | 18606 | Unidades |  | Conforme cuadro de distribución |
| 2 | 2.1 | Medidores de agua potable de 1/2", Chorro único | Diámetro Nominal: 15; Clase “C”; Tipo: Chorro único; Cuadrante Esfera: Cobre-vidrio; Longitud (mm): 165; Q mín. (lt/h):15.0; Qt (lt/h):22.5; Qn (lt/h):1500.0; Q máx. (lt/h):3000.0. | 7800 | Unidades |  | Conforme cuadro de distribución |
|  | 2.2 | kit de micro medición de 1/2" | KIT MEDICION COMPLETO PARA ACCESORIOS DIAMETRO 13 MM (DIN 15 MM) Y PARA MEDIDOR QN 1,5 M3/H DE LONGITUD 165 MM, PARA COLOCAR EN CAJA PISO. | 7800 | Unidades |  | Conforme cuadro de distribución |
|  | 2.3 | cajas unificadas de 1/2" | CAJA UNIFICADA PARA MEDIDOR DE AGUA PARA PISO, CON TAPA Y LOSETA DE FONDO DE POLIAMIDA, MEDIDAS 400 X 200 X 180 MM. | 7800 | Unidades |  | Conforme cuadro de distribución |
| 3 | 3.1 | Medidores de agua potable de ¾”, Chorro múltiple | Diámetro Nominal: 20; Clase “C”; Tipo: Chorro múltiple; Cuadrante Esfera: Cobre-vidrio; Longitud (mm): 190; Q mín. (lt/h):25; Qt (lt/h):37.5; Qn (lt/h):2500; Q máx. (lt/h):5000. | 900 | Unidades |  | Conforme cuadro de distribución |
|  | 3.2 | kit de micro medición de ¾” | KIT MEDICION COMPLETO PARA ACCESORIOS DIAMETRO 19 MM (DIN 20 MM) Y PARA MEDIDOR QN 2,5 M3/H DE LONGITUD 190 MM, PARA COLOCAR EN CAJA PISO. | 900 | Unidades |  | Conforme cuadro de distribución |
|  | 3.3 | cajas unificadas de ¾” | CAJA UNIFICADA PARA MEDIDOR DE AGUA PARA PISO, CON TAPA Y LOSETA DE FONDO DE POLIAMIDA, MEDIDAS 400 X 200 X 180 MM. | 900 | Unidades |  | Conforme cuadro de distribución |
| 4 | 4.1 | Medidores de agua potable de 1”, Chorro múltiple | Diámetro Nominal: 25; Clase “C”; Tipo: Chorro múltiple; Cuadrante Esfera: Cobre-vidrio; Longitud (mm): 260; Q mín. (lt/h):35; Qt (lt/h):52.5; Qn (lt/h):3500; Q máx. (lt/h):7000. | 800 | Unidades |  | Conforme cuadro de distribución |
|  | 4.2 | kit de micro medición de 1” | KIT MEDICION COMPLETO PARA ACCESORIOS DIAMETRO 25 MM (DIN 25 MM) Y PARA MEDIDOR QN 3,5 M3/H DE LONGITUD 260 MM, PARA COLOCAR EN CAJA PISO. | 800 | Unidades |  | Conforme cuadro de distribución |
|  | 4.3 | cajas unificadas de 1” | CAJA UNIFICADA PARA MEDIDOR DE AGUA PARA PISO, CON TAPA Y LOSETA DE FONDO DE POLIAMIDA, DIMENSIONES 600 X 360 X 322 MM. | 800 | Unidades |  | Conforme cuadro de distribución |
| 5 | 5.1 | Medidores de agua potable de 1/2", Chorro único | Diámetro Nominal: 15; Clase “C”; Tipo: Chorro único; Cuadrante Esfera: Cobre-vidrio; Longitud (mm): 165; Q mín. (lt/h):15.0; Qt (lt/h):22.5; Qn (lt/h):1500.0; Q máx. (lt/h):3000.0. | 12.000 | Unidades | Hasta 60 días a partir de la firma del contrato | Conforme cuadro de distribución |
|  |  | kit de micro medición de 1/2" | KIT MEDICION COMPLETO PARA ACCESORIOS DIAMETRO 13 MM (DIN 15 MM) Y PARA MEDIDOR QN 1,5 M3/H DE LONGITUD 165 MM, PARA COLOCAR EN CAJA PISO. | 12.000 | Unidades |  | Conforme cuadro de distribución |
|  |  | cajas unificadas de 1/2" | CAJA UNIFICADA PARA MEDIDOR DE AGUA PARA PISO, CON TAPA Y LOSETA DE FONDO DE POLIAMIDA, MEDIDAS 400 X 200 X 180 MM. | 12.000 | Unidades |  | Conforme cuadro de distribución |
|  | 5.2 | Medidores de agua potable de 3/4", Chorro único | Diámetro Nominal: 20; Clase “C”; Tipo: Chorro único; Cuadrante Esfera: Cobre-vidrio; Longitud (mm): 190; Q mín. (lt/h): 25.0; Qt (lt/h):37.5; Qn (lt/h):2500,0; Q máx. (lt/h): 5000,0. | 1200 | Unidades | Hasta 60 días a partir de la firma del contrato | Conforme cuadro de distribución |
|  |  | kit de micro medición de 3/4" | KIT MEDICION COMPLETO PARA ACCESORIOS DIAMETRO 13 MM (DIN 15 MM) Y PARA MEDIDOR QN 2,5 M3/H DE LONGITUD 165 MM, PARA COLOCAR EN CAJA PISO. | 1200 | Unidades |  | Conforme cuadro de distribución |
|  |  | cajas unificadas de 3/4" | CAJA UNIFICADA PARA MEDIDOR DE AGUA PARA PISO, CON TAPA Y LOSETA DE FONDO DE POLIAMIDA, MEDIDAS 400 X 200 X 180 MM. | 1200 | Unidades |  | Conforme cuadro de distribución |

Responsables de Recepción: Los bienes deberán ser recepcionados por el/los responsables que serán mencionados por cada una de las jurisdicciones en el momento que el Proveedor notifique la disponibilidad de los bienes para su entrega en los destinos finales indicados.

En virtud de lo establecido mediante la Resolución General AFIP Nº 3252/2012 (B.O 10/01/2012), para los casos de bienes que deban ser importados o que necesiten de insumos importados para la fabricación en el país, el plazo de entrega se computará a partir del momento de oficializar la destinación definitiva de importación para consumo en el Sistema MARIA (SIM) - Formulario OIM 1993. El Proveedor deberá informar al Contratante de dicha oficialización a más tardar a las 48 horas de producida.

Cuadro de distribución

Cantidades de bienes y lugares de entrega: Los bienes deberán ser entregados en las siguientes direcciones de cada una de las Provincias, según cantidades y destinos que se detallan a continuación:

| Lotes | Cantidad Medidores, Kits de Micro medición y Cajas Unificadas |  | Tipo de Medidores | Provincia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DN (mm) |  |  | Empresa | Dirección de entrega |
| 1 | 9000(*) | 15 | Chorro Múltiple | Salta | Aguas del Norte | Caseros 2600 - Planta Potabilizadora Alto Molino Aguas del Norte–Salta Capital |
|  | 4500 | 15 | Chorro Múltiple | Formosa | Aguas de Formosa | Padre Patricio 1236 (3600), Formosa. |
|  | 5106 | 15 | Chorro Múltiple | Tucumán | Sociedad de Aguas de Tucumán | Avellaneda 427, San Miguel de Tucumán |
| 2 | 2800 | 15 | Chorro único | Misiones | Instituto de Agua Potable y Saneamiento | Lavalle 4809, Posadas |
|  | 3000 | 15 | Chorro Único | Corrientes | Obras Sanitarias de Corrientes | Gobernador Pampín 198, Corrientes Capital |
|  | 2000 | 15 | Chorro Único | Catamarca | Aguas de Catamarca | Av. Enrique Ocampo 1013 – SF del Valle de Catamarca |
| 3 | 900 | 20 | Chorro Múltiple | Salta | Aguas del Norte | Caseros 2600 - Planta Potabilizadora Alto Molino Aguas del Norte–Salta Capital |
| 4 | 100 | 25 | Chorro Múltiple | Salta | Aguas del Norte | Caseros 2600 - Planta Potabilizadora Alto Molino Aguas del Norte–Salta Capital |
|  | 500 | 25 | Chorro Múltiple | Formosa | Aguas de Formosa | Padre Patricio 1236 (3600), Formosa. |
|  | 200 | 25 | Chorro Múltiple | Misiones | Instituto de Agua Potable y Saneamiento | Lavalle 4809, Posadas |
| 5 | 12000 (**) | 15 | Chorro Único | Chaco | Empresa SAMEEP | Avenida 9 de julio 2151-Depósito Central |
|  | 1200 (**) | 20 | Chorro Único | Chaco | Empresa SAMEEP | Avenida 9 de julio 2151-Depósito Central |

(*)La entrega de estos 9000 medidores con sus respectivos Kits y Cajas en la Provincia de Salta, deberá realizarse en 2 etapas. Los primeros 4500 a los 90 días después de la firma del contrato conforme se establece en la Lista de Bienes y Plan de Entrega y los otros 4500 a los seis (6) meses de haberse efectuado la Recepción Definitiva de los primeros 4500.

(**) La provisión de estos medidores incluye los servicios de instalación en los lugares que indicará la Empresa SAMEEP.

1. B)  Lista de Servicios Conexos 1 y Plan de  Cumplimiento

| N° de ítem | Descripción | Fecha de Cumplimiento | Lugar de Cumplimiento según se Indica en los DDL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servicios de importación de bienes fabricados fuera del País del Comprador a ser importados correspondientes al Lote N° 1 (comprende el despacho de aduana y la gestión de los registros, certificaciones y autorizaciones necesarias para la importación ante organismos nacionales) | Hasta 90 días a partir de la firma del Contrato | No aplica |
| 2 | Servicios de importación de bienes fabricados fuera del País del Comprador a ser importados correspondientes al Lote N° 2 (comprende el despacho de aduana y la gestión de los registros, certificaciones y autorizaciones necesarias para la importación ante organismos nacionales) |  |  |
| 3 | Servicios de importación de bienes fabricados fuera del País del Comprador a ser importados correspondientes al Lote N° 3 (comprende el despacho de aduana y la gestión de los registros, certificaciones y autorizaciones necesarias para la importación ante organismos nacionales) |  |  |
| 4 | Servicios de importación de bienes fabricados fuera del País del Comprador a ser importados correspondientes al Lote N° 4 (comprende el despacho de aduana y la gestión de los registros, certificaciones y autorizaciones necesarias para la importación ante organismos nacionales) |  |  |
| 5 | Servicios de importación de bienes fabricados fuera del País del Comprador a ser importados correspondientes al Lote N° 5 (comprende el despacho de aduana y la gestión de los registros, certificaciones y autorizaciones necesarias para la importación ante organismos nacionales) |  |  |

1.C) Servicios conexos 2 - Plan de Entrega y de Plan de Instalación – Aplica a LOTE 5

| ACTIVIDADES (en meses) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalación de medidores de ½” |  |  |  |  |  |  |
| Instalación de medidores de ¾” |  |  |  |  |  |  |

## 2. Especificaciones Técnicas

CARACTERÍSTICAS GENERALES APLICABLES A LOS LOTES 1, 2, 3 y 4

CAPITULO l

1. OBJETO DEL CONTRATO

Adquisición de medidores de agua potable de 13 milímetros (1/2 pulgada)-Lotes 1 y 2-, 19 milímetros (3/4 pulgada)- Lote 3- y 25 milímetros (1 pulgada) de diámetro- Lote 4-, Clase metrológica “C” en posición horizontal para agua fría, construidos bajo norma ISO 4064 1, 2 y 3 2da edición, (Norma IRAM 2718 - NM 212 (última versión) y adquisición de kit de micro medición y cajas unificadas para alojar el medidor en instalaciones de piso, según especificaciones técnicas detalladas en el presente pliego y a ser distribuidas en complemento con la provisión del medidor, para ser distribuidos en diferentes lotes para los prestadores públicos del servicio de agua potable de las provincias de Salta, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Tucumán y Catamarca, beneficiadas por el Segundo Proyecto de Infraestructura Hídrica del Norte Grande, Préstamo BIRF 8032-AR.

CAPÍTULO ll – ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DE LA OFERTA

1. NORMAS VIGENTES DE APLICACIÓN

Regirán las Normas y Reglamentos establecidos a continuación:

Se aceptará la utilización de normas internacionales publicadas por instituciones de reconocido prestigio, en tanto y en cuanto no se obtengan de las mismas, requerimientos menores que los especificados en las Normas Argentinas.

El Proveedor deberá indicar en su oferta las normas adoptadas y en los casos necesarios adjuntar copia de las mismas.

- IRAM 2718 – 1993 (Instituto Argentino de Racionalización de materiales)

- Norma Standard Internacional ISO 4064/1-2005, Parte I: especificaciones; Parte II: 2005 – requerimientos de instalación; Parte III: 2005 – Métodos de prueba y equipos.

- Norma MERCOSUR NM 212 – 1999.

1.1 Certificaciones solicitadas

1.1.1 Los modelos presentados deberán tener una permanencia de por lo menos cinco (5) años en el mercado internacional. No podrán ser modelos nuevos que no hayan sido probados en el mercado y deberán estar homologados a normas internacionales.

1.1.2 Certificado de Aprobación de sus distintos componentes son aptos para su uso en agua potable.

1.1.3  Certificado de Fabricación Bajo Normas de Calidad ISO 9001:2000, ISO 4064/1,2,3 o Norma IRAM 2718:2001 (Norma MERCOSUR NM 212:99).

1.1.4 Folletos de los medidores cotizados con datos metrológicos, dimensiones, peso, material, Características Técnicas, Curva de Errores, Perdidas de Carga, Cuadro de Capacidades, etc.

No serán admitidas las ofertas que no presenten la información/documentación indicadas en los párrafos precedentes, o presenten un certificado diferente al modelo y diámetro del Medidor ofertado. En dicho caso su oferta será DESCALIFICADA.

Especificaciones Técnicas

2.1.	Características metrológicas y de funcionamiento

# 2.1.1	Errores Máximos Admisibles.

El error máximo admisible en la zona inferior, comprendida entre Qmin inclusive y Qt exclusive, es del +/- 5% (cinco por ciento en valor absoluto).

El error máximo admisible en la zona superior, comprendida entre Qt inclusive, y Qmáx inclusive, es del +/- 2% (dos por ciento en valor absoluto).

# 2.1.2	Definición de Caudales.

Los medidores deberán cumplir con los valores máximos mínimos y de transición que se indican en la tabla del Capítulo 1- Objeto del contrato.

2.1.3	Los medidores deberán comenzar a registrar con caudales inferiores o iguales al 50% del caudal mínimo, con un error inferior al 75%.

2.1.4	La temperatura máxima del agua a ser conducida es de  50ºC.

2.1.5	La presión de trabajo deberá ser como mínimo de 10 bares. Además los medidores deberán resistir sin deformación, ni daño en ninguna de sus partes, y sin presentar filtraciones o humedades por ningún lado, una presión interna mínima de 16 bares, aplicada por un tiempo no menor de 15 minutos y una presión de 20 bares aplicada por un tiempo mínimo de un minuto.

2.2.	Características tecnológicas

# 2.2.1.	Construcción - Disposiciones generales.

Los medidores deberán estar construidos de modo que:

1)	Aseguren un servicio prolongado con garantía de infraudabilidad.

2)	Satisfagan las prescripciones del presente pliego en las condiciones normales de empleo.

2.2.1.1.	Los medidores serán de los tipos y con las características descriptas en el párrafo inicial de la presente sección.

2.2.1.2.	Cuando los medidores puedan estar sometidos a un reflujo accidental del agua, deberán poder soportarlo sin deterioro, sin alteración de sus cualidades metrológicas, pero con el registro de una indicación de descuento.

2.2.1.3.	La parte interior del medidor deberá ser totalmente encajada, sin fijación por tornillos, o sea las partes integrantes deben ser unidas entre sí por encaje y presión.

2.2.1.4.		El dispositivo indicador (lectura ciclométrica) no estará en contacto con el agua del suministro.

# 2.3.	Materiales

Las características de los materiales empleados en los componentes del medidor deberán cumplir con las condiciones siguientes:

a)	Tener una resistencia adecuada para el uso al que están destinados.

b)	No se alteren por las variaciones de temperatura del agua dentro del rango de trabajo.

c)	No provoquen degradación alguna en la potabilidad del agua, en especial en lo relacionado al plomo contenido en las carcasas metálicas. En tal sentido se podrán disponer ensayos a las muestras presentadas de forma de constatar tal exigencia.

d)	Ser resistentes a la corrosión interna y externa o estar protegidos de ella por la aplicación de un tratamiento adecuado.

e)	Las partes externas deben resistir la exposición a la luz solar (luz ultra violeta).

# 2.3.1.	Carcasa.

2.3.1.1.	Para los medidores con carcasa de metal las mismas deberán ser construidas en una aleación de cobre, con dimensiones del medidor y roscas de acuerdo a la Normas ISO 4064/I. Las piezas deberán presentar una superficie regular, no permitiéndose el taponado por medio de soldaduras o relleno, tapones u otros medios.

2.3.1.2.	Se deberá presentar la composición del material que forma parte del cuerpo del mismo, detallándose la proporción en peso de cada uno de los metales componentes de la aleación.

2.3.1.3.	Las carcasas deberán poseer dos flechas a ambos lados del medidor, en relieve o grabadas, indicando el sentido de circulación del agua.

2.3.1.4.	Podrá indicarse también en la carcasa el caudal máximo o nominal y el diámetro nominal.

2.3.1.5.	La longitud de la carcasa será acorde a lo indicado en la tabla del Capítulo 1- Objeto del contrato con las tolerancias admitidas por la Norma ISO 4064/I.

# 2.3.2.	Filtro.

2.3.2.1.	El medidor deberá ser provisto de un filtro, construido en un material resistente a la corrosión, con un área filtrante mayor o igual que dos veces la sección de entrada a la cámara del mecanismo de medición y que impida el pasaje de una esfera de 2.5 mm de diámetro.

# 2.3.3.	Transmisión magnética.

# Serán utilizados medidores de transmisión magnética, es decir aquellos medidores cuya transmisión se realiza por medios magnéticos y que no posean engranajes que queden en contacto con el agua de suministro.

2.3.3.1.	Deberán ser dotados de blindaje magnético, de modo de no permitir variaciones en las mediciones cuando sean sometidas a un campo magnético externo. El ensayo se describe más adelante y se deberá cumplir que en el ensayo, el desvío del error relativo porcentual en el caudal mínimo (Qmin), será menor o igual que el 5%.

2.3.3.2.	El sistema de transmisión magnética deberá cumplir las condiciones de ensayo de deslizamiento magnético (acoplamiento magnético) establecidas más adelante, de forma tal que los errores de indicación sean menores que el 10% para el caudal de ensayo.

# 2.3.4.	Dispositivo indicador.

2.3.4.1.	El dispositivo indicador deberá permitir, por simple una posición de las indicaciones de los diferentes elementos que lo constituyen, una lectura segura, fácil y no ambigua del volumen de agua medida, expresado en metros cúbicos, y sin retorno manual a cero.

El volumen estará dado:

a)	ya sea por la lectura de cifras alineadas consecutivas, que aparezcan en una o varias aberturas (lectura ciclométrica),

b)	o por la combinación de la indicación de la posición de una o varias agujas para los submúltiplos del m3 y el sistema anterior.

2.3.4.2	Para medidores velocimétricos de trasmisión magnética se valorará que el medidor presente un diseño del dispositivo de lectura de forma que permita la lectura de los m3 en forma clara y con el mayor ángulo de visión posible,de forma tal que favorezca la correcta colocación del medidor y una buena lectura del mismo, como por ejemplo diseño de visor inclinado en los m3, que el dispositivo sea orientable 360°, etc.

2.3.4.3.	El color negro es indicador del metro cúbico y de sus múltiplos, el color rojo es de los submúltiplos del metro cúbico.

2.3.4.4.	La altura real o aparente de las cifras alineadas no serán inferiores a 4,0 mm

2.3.4.5.	Independientemente del sistema de medición adoptado, la menor graduación de precisión del medidor deberá ser menor o igual a 0,0001 m3 y la mayor capacidad de indicación será igual o mayor a 99.999 m3.

Cada dígito deberá avanzar al siguiente cuando su décimo haya completado el giro.

2.3.4.6.	Para medidores velocimétricos, cualquier movimiento del sistema de medición será perceptible mediante un indicador de arranque, tal como un disco con marcas, una estrella, o cualquier otro elemento apropiado para el análisis estroboscópico.

2.3.4.7.	La rotación de las agujas en las escalas circulares será en sentido horario, y el avance de los tambores será hacia arriba.

2.3.4.8.	La orientación del dispositivo indicador deberá ser tal que:

- la lectura ciclométrica sea perpendicular al sentido del flujo.

- la lectura ciclométrica deberá permitir una lectura directa (no invertida) para una persona ubicada aguas arriba del medidor

2.3.4.9	En la plaqueta del dispositivo indicador, en los sectores correspondientes a las agujas de los submúltiplos del m3, las escalas de cada una de ellas deberán tener impresa junto a ellas el valor de cada división en la forma de factores de multiplicación, tales como: x0.1; x0.01; x0.001; etc.

# 2.3.5.	Marcado y rotulado del medidor

2.3.5.1	Además de la indicación del flujo ya expresada en el Numeral 2.3.1.4 del presente Capitulo, en el medidor deberán figurar las siguientes indicaciones, las que deberán colocarse en la carcasa, o en la plaqueta del dispositivo indicador (esfera), o en el anillo de cierre:

- Año de fabricación.

- Caudal Nominal o designación del medidor.

- Clase metrológica del medidor.

- Nombre o logotipo del fabricante.

- Símbolo de la unidad “m3”

2.3.6.	Visor

2.3.6.1.	El visor del medidor deberá ser construido en material cobre-vidrio, resistente a la acción de los rayos solares, al igual que el cuadrante del dispositivo indicador y sus indicaciones.

El mismo no deberá presentar empañamiento alguno ante las diferentes condiciones climáticas. Se deja especial constancia que esta característica se exigirá especialmente y podrán aplicarse los términos indicados en la garantía en caso que se constaten medidores empañados en servicio.

2.3.6.2.	El visor deberá ser de vidrio, resistente a los golpes, debiendo soportar en las condiciones de apoyo en que se encuentra en el medidor, la caída de un peso de 1/4 kg, desde una altura de 75 cm sin fracturarse, ni presentar ningún tipo de fisura, o sea no deberá sufrir deterioros que afecten la estanqueidad del medidor o dificulten la lectura de los dispositivos indicadores.

2.3.9.3.	El medidor estará provisto de tapa para la protección del visor, la cual deberá ser articulada a través de una bisagra que permita rebatir la tapa, de forma que una vez instalado el medidor posibilite la lectura del mismo desde cualquier lugar que se desee realizar.

2.3.9.4.	La tapa de protección del visor estará unida al medidor por medio de una bisagra, la cual deberá ser resistente al uso y además deberá resistir los esfuerzos de una apertura a ángulo máximo sin romperse.

# 2.3.7.	Precintos

Los medidores deberán poseer de fábrica, un dispositivo que asegure su inviolabilidad (precinto), de forma tal que garantice que no pueda ser desarmado el medidor, ni pueda manipularse el mecanismo de regulación, sin dañar en forma evidente dichos elementos de precintado.

Los medidores deberán llevar precinto en el anillo de cierre o tapa roscada con el mecanismo de regulación y una vez instalado, se colocarán, en las tuercas de acople extremas de cada medidor, un alambre de diámetro 1 mm cada extremo se une con un precinto plástico.

# 2.3.8.	Acabado

# Los medidores deberán ser entregados pintados en color azul zafiro o similar. La superficie pintada deberá ser resistente al rayado.

# 2.3.9.	Generador de pulsos (Sistema de salida para lectura remota)

El modelo ofertado deberá estar diseñado para lectura remota: los contadores deberán poder equiparse con un lector de impulsos y un módulo de radio o M Bus, sin afectar sus características mecánicas, metrológicas y sin afectar la lectura.

2.3.10.    Reductor – Registrador

El mecanismo reductor y la turbina del medidor deberán estar construidos en materiales plásticos de gran resistencia al desgaste, inalterables ante cualquier tipo de agua potable y de bajo peso específico de modo tal que floten en el agua. Así se logrará una respuesta inmediata a las variaciones de caudal y un mínimo esfuerzo en ejes y bujes.

El mecanismo de acoplamiento (del tipo magnético), deberá contar, sin excepción de un blindaje de hierro de forma toroidal,  tal que se impida toda posibilidad de fraude en el  mismo.-

Condición indispensable si se buscan medidores de metrología confiables.

2.4.	Disposiciones particulares

2.4.1.	Normas de Fabricación

Rige la Norma Internacional ISO 4064 1, 2 y 3 2da edición

2.4.3	Empaquetamiento

2.4.3.1	Los medidores deberán ser suministrados convenientemente empaquetados en cajas, con un máximo de 20 kg. por caja, las cuales externamente deberán informar la marca del medidor, tipo (descripta de acuerdo a lo solicitado), rango de numeración de los medidores, la cual deberá ser correlativa dentro de cada caja, y cantidad contenida.

2.4.3.2	Las cajas deberán ser auto portantes, posibilitando la sobre posición de hasta 4 cajas sin rotura.

2.4.3.3	Los medidores serán acondicionados de forma de evitar el choque entre ellos durante la manipulación de las cajas, logrando así que no se produzcan daños en los mismos.

2.4.3.4	Dichas cajas se embalarán sobre pallets que respeten las normas internacionales (1.20 mt de largo x 1.00 mt de ancho x 0.15 mt de alto). Las características de sus bases serán de “entrada libre” que permita el pasaje de las uñas de los transportadores de pallets. El  conjunto pallet y material deberá envolverse con nylon termocontraible o nylon strech. La altura máxima de dicho conjunto será de 1.20 mt. El peso del conjunto no podrá exceder los 1.000 kg. Las identificaciones que se coloquen dentro y adheridos fuera de los pallets que contengan las cajas con los medidores, deberán establecer claramente y como mínimo: marca, modelo, tipo, rango del número de serie de los medidores y cantidad de medidores que contiene el pallet. Se deberá prever que dentro de cada pallet la numeración de los medidores sea correlativa, así como todos los pallets deberán estar numerados secuencialmente siguiendo el orden de los números de serie de los medidores.

3. ACCESORIOS

3.1	Esquema de Instalación

# Plano de Planta

# Plano de Corte

Nota: El logo de la tapa del gráfico es a modo indicativo. Las tapas deberán llevar los logos de cada una de las empresas en las cantidades expresadas en la tabla del apartado 5.3

# 3.2	Accesorios: Kit de micro medición

Se incluirán todos los elementos necesarios para conectar las acometidas, de entrada y de salida a la válvula de corte y a la válvula de retención respectivamente, asegurando evitar fugas.

Se deberá proveer el kit completo de micro medición.

Los accesorios que lo componen deben ser: 2 (dos) racord de bronce, 1 (una) llave esférica, 2 (dos) conjuntos espiga roscada y tuercas locas de bronce las cuales deben contar como mínimo con un orificio para sujeción de precintos, 4 (cuatro) tuercas de sujeción de bronce, 1 (un) soporte para medidor de acero inoxidable, 2(dos) arandelas para medidor y un niple, 1 (una) válvula de retención de bronce a clapeta.

Todos los accesorios deberán ser fabricados bajo estándares de calidad y aquellos que estén en contacto directo con el agua deberán certificar que sus componentes están aprobados para su uso en agua potable, no alterando la calidad de la misma.

3.2.1 Racord de bronce rosca macho diámetro de ½, con salida para tubo PEAD ½ (20 mm), diámetro de ¾, con salida para tubo PEAD 1’ (25 mm) y diámetro de 1’ con salida para tubo PEAD  1 ½’ (40 mm)

Pieza que realiza la transición de la tubería de PEAD a rosca BSP de 3/4’ estándar

- Cuerpo fabricado en bronce de alta calidad.

- La estanqueidad debe garantizarse mediante juntas tóricas de EPDM.

- Perfil dentado con bisel, con ángulo óptimo para facilitar la inserción del tubo.

3.2.2 Válvula esférica metálica de diámetro ½”, ¾’ y 1’ PN 16, PN 20 y PN 25 respectivamente.

Roscada Hembra-Hembra. De cuerpo construido en latón forjado según Norma DIN 17.660, cromado, partes móviles de bronce (esfera, vástago, arandela y tuerca de fijación), asientos de P.T.F.E. (teflón), accionamiento con manija tipo mariposa de aluminio, y extremos roscados.

3.2.3 Conjuntos espiga roscada con contratuercas de sujeción de soporte y tuerca para medidor, todas las piezas mencionadas deben tener su cuerpo de bronce.

La tuerca para medidor de ½” debe tener una rosca de diámetro ¾”,  la tuerca para medidor de ¾” debe tener una rosca de diámetro 1” y la tuerca para medidor  de 1” debe tener una rosca de diámetro 1 1/4”.

Se detalla componentes del conjunto o juego de empalme para medidores de agua potable fría, consiste en 1 espiga roscada de bronce, 1 tuerca loca de bronce para sujeción del medidor con el kit y 2 contratuercas de sujeción de bronce para soporte del kit. Tanto tuerca y contratuercas deben poseer cuerpo de bronce y deben contar como mínimo con un orificio para sujeción de precintos.  La espiga roscada deberá poseer una longitud mínima de 45 mm.

3.2.4 Arandela plana de goma para kit de micro medición de ½, ¾’ y 1’. Para instalar entre la tuerca loca del conjunto de medición y el medidor, NBR (goma sintética).

3.2.5 Soporte para medidor de acero inoxidable

Los soportes estarán diseñados de manera tal de asegurar que el medidor una vez instalado, no puede ser movido de su posición de trabajo.

Su diseño debe ser tal de contener al medidor y a los tubos de acople, y permitir la conexión a la válvula de corte y a la válvula de retención. Debe permitir una vez instalados todos los elementos, retirar el medidor con solo aflojar las dos tuercas de éste, manteniendo firme y en su lugar el resto de la instalación.

Poseerá en su base como mínimo, cuatro agujeros para ser fijado a la loseta de base del gabinete mediante tornillos.

Material constitutivo del soporte:

- Chapa de acero inoxidable AISI 430 de 1 mm de espesor como mínimo

3.2.6 Válvula de retención de bronce a clapeta.

Las válvulas anti retorno, también llamadas válvulas de retención tienen por objetivo cerrar por completo el paso del agua en un sentido contrario al de la conexión y dejar paso libre en el contrario.

Tiene la ventaja de un recorrido mínimo del disco u obturador a la posición de apertura total.

Se utilizan para mantener a presión una conexión servicio y poner en descarga la alimentación. El flujo del fluido que se dirige desde el orificio de entrada hacia el de utilización tiene el paso libre, mientras que en el sentido opuesto se encuentra bloqueado. También se las suele llamar válvulas unidireccionales.

3.2.7 Precintos plásticos de seguridad para roscas de medidores

# Los micro medidores deberán ser proveídos con sellos de plástico para dar seguridad a los conectores de instalación de medidores en el kit de micro medición.

# El precinto está compuesto de dos partes que encajan entre sí que se quiebran en caso de intento de manipulación o fraude.

# Este precinto en plástico que evita la manipulación de las tuercas de los contadores de agua, bien por bypass o por manipulación del contador. No precisa herramientas para su instalación o retirada.

# Los precintos de seguridad plásticos deben ser de tipo candado ó corchete con traba de seguridad, para ser usado con alambre espiralado, deberá contar con una aleta con numeración, se preferirá color azul.

Características de seguridad:

- Logotipo y/o nombre de la empresa grabados en la tarjeta del precinto

- Identificador numérico único y correlativo de 6 dígitos grabado en la tarjeta.

- Grabado con láser sobre el policarbonato, de manera que los signos son indelebles e imborrables por material modificado y no por tintes o pigmentos

- Mecanismo de traba interna, que impide retornar a la situación original sin que quede denunciado cualquier intento de apertura

- La estabilidad térmica del polipropileno mejorado (-73ºC y 109ºC) deberá impedir su apertura por calentamiento bidireccional.

- Su tamaño, pequeño y absolutamente maniobrable, conforme al concepto internacional moderno referente a la seguridad en precintos que cuanto más pequeño menor posibilidad de ataque

3.3 Caja unificada para medidor de agua para piso.

3.3.1 Fabricación

Las cajas deberán ser fabricadas por el proceso de moldeo por inyección de polímero a presión.

Fabricadas por proceso de inyección, compuesta por una caja y tapa construida en material plástico de poliamida 6.6 (Poliadipato de Hexametilendiamina) con 30% de fibra de vidrio y aditivos que le confieran resistencia a los rayos ultra violetas UV.

3.3.2 Dimensiones

Las dimensiones mínimas interiores de la caja así como el espesor de las paredes de la misma están determinadas en los planos que se muestran más abajo.

Son las siguientes:

- Para medidores de 165 mm y 190 mm de longitud

Largo= 400 mm, Ancho=200 mm, Altura=180 mm

- Para medidores de 265 mm de longitud

Largo= 600 mm, Ancho=360 mm, Altura=322 mm

Espesor de Tapa= 23 mm (con costillas de refuerzo), Espesor de paredes= 7 mm con costillas de refuerzo.

Compuesto por caja, tapa y loseta de fondo.

3.3.3 Materiales

Para la Tapa: 70% de Nylon 6.6 con adición de 30% de Fibra de Vidrio como refuerzo y aditivos con carga de UV en las proporciones indicadas por el fabricante del aditivo según la perspectiva de vida útil de los mismos (10 años).

Para el cuerpo de la caja, podrá ser del mismo material que el de la tapa o de polipropileno con adición de fibra de vidrio como refuerzo siempre y cuando se garanticen las mismas propiedades físicas y mecánicas del conjunto.

3.3.4 Tapa Principal

El cierre de la tapa se asegurará mediante una traba por interferencia flexible, siendo parte integrante de la tapa. El diseño de la caja deberá contemplar que no queden lugares donde pueda acumularse suciedad que dificulte la maniobra de apertura y cierre de la tapa (separación aproximada máxima 2 mm por lado).

La tapa presentará cuadros y/o dibujos antideslizantes de 20 mm de lado en sobre relieve de 1 mm de altura, además deberá contar con el logo de la empresa y el texto de en bajo relieve (letras de tamaño altura y ancho según croquis) dentro de un recuadro de tamaño 70 x 140 mm medidas aproximas. La misma será totalmente ciega en su superficie. Los logos serán provistos por las empresas para que sean impresos en las tapas en las cantidades expresadas en la tabla del apartado 5.3

La tapa deberá estar vinculada a la caja de manera que permita la apertura manteniendo el vínculo estrecho a la misma; admitiendo únicamente su extracción en posición a 90º.

Las dos paredes enfrentadas de la caja, donde pasará la cañería deberán tener una abertura en forma de arco de medio punto de dimensiones aproximadas de 95 mm de altura y 60 mm de ancho.

Los espesores de las partes componentes, serán los necesarios para soportar las condiciones de diseño y los requisitos solicitados.

3.3.5 Loseta de fondo

La loseta de fondo deberá estar construida en polipropileno, cumpliendo la función de asiento de la caja, siendo independiente de esta. Contará con encastres que impidan el deslizamiento entre la misma y la caja, y presentarán orificios que permitan el drenaje.

3.3.6 Color/Terminación

El conjunto será de color negro mate. Las superficies exteriores serán de aristas redondeadas, sin poros ni fibras expuestas.

3.3.7 Resistencias: Ensayos

- Resistencia a la compresión: deberá soportar una carga vertical de 3.000 kilos.

- Resistencia al impacto: ≥ 4 kg desde una altura de 1m.

- Resistencia a la energía radiante: Se somete al envejecimiento acelerado donde el resultado a las pérdidas de resistencia a la tracción y elongación no deberán superar el 10%

- Resistencia a los agentes químicos: Se somete al conjunto de:

  - Baño en nafta con plomo (21 días a 23 °C)

  - Baño en tolueno (nafta sin plomo) (21 días a 23 °C)

  - Baño en hidróxido de sonio al 10% (21 días a 23 °C)

  - Baño en hipoclorito de sodio al 4% (21 días a 23 °C)

Resultado: Las pérdidas de resistencia a la tracción y elongación no deberán superar el 10%.

Las entregas de conjuntos de tapa, caja y loseta de fondo deberán contar con un protocolo de ensayos a cargo del proveedor.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES para el LOTE 5

# MEMORIA DESCRIPTIVA LOTE 5

La población del Chaco es de 1.097.085 habitantes conforme a los resultados provisorios publicado por la Dirección de Estadísticas y Censo.

La empresa SAMEEP es la principal prestadora del servicio de Agua y Cloacas en toda la Provincia del Chaco y cuenta con  211.176  Conexiones de agua  y 96.208 conexiones de cloaca. SAMEEP cuenta con una cobertura del servicio de agua del 99.6 % en la ciudad de Resistencia.

Actualmente 108.456 cuentas en todo el servicio de la Contratante poseen medidores de Agua Potable y de esa cantidad  66.283 se encuentran en el área metropolitana del Gran Resistencia.

SAMEEP tiene como objetivo brindar un servicio de agua universal (es decir a todos los habitantes de su área de responsabilidad), de calidad (es decir que sea continuo y con presión aceptable) y que sea sustentable en el tiempo (cuidando el medio ambiente y asegurando que los ingresos económicos le permitan brindar el servicio adecuadamente).

La medición del agua que se produce (Macro-medición) y la que se distribuye a los usuarios (Micro-medición) son los primeros pasos que se deben seguir para mejorar la gestión del servicio.

La micro medición contribuye a un mejor control del agua distribuida, minimizando las pérdidas tanto internas como en las redes de distribución así como a la mejora en el uso racional del recurso. Se espera una mejora de, al menos, un 10% en el índice de Agua no Facturada en las áreas de instalación de los medidores.

En la presente licitación tiene por objeto incrementar el nivel de micro medición en la ciudad de Resistencia.

  - Descripción técnica de la instalación:

Se proyecta instalar un total de 13.200 Kit de medición domiciliario en los centros de mayor consumo de los servicios del CompradorContratante, ver listado en anexo 1, conforme a lo indicado en la siguiente tabla:

| DN | N | LOCALIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| DN 1/2 | 1 | Margarita Belén | 931 |
|  | 2 | Colonia Benítez | 803 |
|  | 3 | General San Martín | 2.569 |
|  | 4 | La Leonesa | 2.516 |
|  | 5 | Las Palmas | 1.214 |
|  | 6 | General Vedia | 853 |
|  | 7 | Fontana 1º etapa Fontana 2º etapa | 1.114 2.000 |
| DN 3/4 | 8 | Zonas varias- dispersos ¾” | 1.200 |
|  |  | TOTAL | 13.200 |

# PROVISIÓN DE MICROMEDIDORES Y SUS ACCESORIOS

Se describen a continuación las especificaciones técnicas que deberá cumplir el proveedor, que llevará a cabo la provisión y colocación de medidores de agua, y su Kit, correspondientes al Sistema de micro medición de agua potable.

Adquisición e instalación de 12.000 medidores de agua potable de 13 milímetros (1/2 pulgada) y 1.200 medidores de 20 milímetros (3/4 pulgada) de diámetro, Clase metrológica “C” en posición horizontal para agua fría, construidos bajo norma ISO 4064 1, 2 y 3 - 2da edición, (Norma IRAM 2718 - NM 212 (última versión)) con sus respectivos kits y cajas.

| ITEM | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Denominación | 1/2" | 3 /4 ” |
| Diámetro Nominal | 15 | 20 |
| Clase | C | C |
| Tipo | Chorro único | Chorro único |
| Cuadrante Esfera | Cobre-vidrio | Cobre-vidrio |
| Longitud (mm) | 165 | 190 |
| Q mín. (lt/h) | 15.0 | 25 |
| Qt (lt/h) | 22.5 | 37.5 |
| Qn (lt/h) | 1500.0 | 2500 |
| Q máx. (lt/h) | 3000.0 | 5000 |
| Kit y caja de piso según especificaciones técnica en este pliego | Kit medición completo y accesorios diámetro1/2 “incluyendo caja de piso. | Kit medición completo y accesorios diámetro 3/4 “incluyendo caja de piso. |
| CANTIDAD TOTAL | 12.000 | 1.200 |

## FORMA DE MEDICIÓN Y DE PAGO

Según Cláusula 16.1 de las CEC.

La contratación de estos ítems comprende la provisión y la colocación de medidores, sus respectivos accesorios (Kits) y caja de piso. Asimismo se incluye la prueba de calibración, rotura y reparación de vereda, todos los materiales y trabajos detallados en las presentes Especificaciones Técnicas. Ambos ítems se pagaran por unidad completa cuando el conjunto (caja, kit, medidor, vereda) esté terminado, colocado y aprobado por inspección.

## NORMAS VIGENTES DE APLICACIÓN

Regirán las Normas y Reglamentos establecidos a continuación:

Se aceptará la utilización de normas internacionales publicadas por instituciones de reconocido prestigio, en tanto y en cuanto no se obtengan de las mismas, requerimientos menores que los especificados en las Normas Argentinas.

El Licitante deberá indicar en su oferta las normas adoptadas y en los casos necesarios adjuntar copia de las mismas.

- IRAM 2718 – 1993 (Instituto Argentino de Racionalización de materiales)

- Norma Standard Internacional ISO 4064/1-2005, Parte I: especificaciones; Parte II: 2005 – requerimientos de instalación; Parte III: 2005 – Métodos de prueba y equipos.

- Norma MERCOSUR NM 212 – 1999.

## CERTIFICACIONES SOLICITADAS

Los modelos presentados deberán tener una permanencia de por lo menos cinco (5) años en el mercado internacional. No podrán ser modelos nuevos que no hayan sido probados en el mercado y deberán estar homologados a normas internacionales. Deberán presentar como antecedentes Técnicos: Empresas y Clientes a los cuales hayan provisto desde 12000 a más medidores.

Certificado de Aprobación de sus distintos componentes son aptos para su uso en agua potable.

Certificado de garantía de los medidores contra defecto de Fabricación y/o funcionamiento, durante como mínimo 2 años a partir de la fecha de entrega.

Certificado de Fabricación Bajo Normas de Calidad ISO 9001:2000, ISO 4064/1, 2, 3 o Norma IRAM 2718:2001 (Norma MERCOSUR NM 212:99).

Certificado de Aprobación o Verificación  Inicial de los Medidores adjudicados emitido por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

Folletos de los medidores cotizados con datos metrológicos, dimensiones, peso, material, Características Técnicas, Curva de Errores, Perdidas de Carga, Cuadro de Capacidades, etc.

No serán admitidas las ofertas que no presenten la información/documentación indicadas en los párrafos precedentes, o presentar un certificado diferente al modelo y diámetro del Medidor ofertado, su oferta será DESCALIFICADA.

## CONTROL DE CALIDAD – APROBACIÓN DE MEDIDORES

La aprobación de los medidores se encuentra sujeta al ensayo de “aprobación inicial de medidores” para los medidores de ½’, ¾’ y 1’ que se realizará en el Banco de Pruebas del Instituto Nacional de Tecnología Industrial en laboratorio sito en Av. Bolivia Nº 4650 Parque Belgrano teléfono 0387 – 496 - 3335; en la ciudad de Salta o en otro banco homologado por el INTI.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Especificaciones Técnicas

### Características metrológicas y de funcionamiento

#### Errores Máximos Admisibles.

El error máximo admisible en la zona inferior, comprendida entre Qmin inclusive y Qt exclusive, es del +/- 5% (cinco por ciento en valor absoluto).

El error máximo admisible en la zona superior, comprendida entre Qt inclusive, y Qmáx inclusive, es del +/- 2% (dos por ciento en valor absoluto).

#### Definición de Caudales.

Los medidores deberán cumplir con los valores máximos mínimos y de transición que se indican en la tabla de contenido de estas especificaciones.

Los medidores deberán comenzar a registrar con caudales inferiores o iguales al 50% del caudal mínimo, con un error inferior al 75%.

La temperatura máxima del agua a ser conducida es de  50ºC.

La presión de trabajo deberá ser como mínimo de 10 bares. Además los medidores deberán resistir sin deformación, ni daño en ninguna de sus partes, y sin presentar filtraciones o humedades por ningún lado, una presión interna mínima de 16 bares, aplicada por un tiempo no menor de 15 minutos y una presión de 20 bares aplicada por un tiempo mínimo de un minuto.

### Características tecnológicas

#### Construcción - Disposiciones generales.

#### Los medidores deberán estar construidos de modo que:

1)  Aseguren un servicio prolongado con garantía de infraudabilidad.

2)  Satisfagan las prescripciones del presente pliego en las condiciones normales de empleo.

Los medidores serán de los tipos y con las características descriptas en el párrafo inicial de la presente sección.

Cuando los medidores puedan estar sometidos a un reflujo accidental del agua, deberán poder soportarlo sin deterioro, sin alteración de sus cualidades metrológicas, pero con el registro de una indicación de descuento.

La parte interior del medidor deberá ser totalmente encajada, sin fijación por tornillos, o sea las partes integrantes deben ser unidas entre sí por encaje y presión.

El dispositivo indicador (lectura ciclométrica) no estará en contacto con el agua del suministro.

### Materiales

Las características de los materiales empleados en los componentes del medidor deberán cumplir con las condiciones siguientes:

a)  Tener una resistencia adecuada para el uso al que están destinados.

b)  No se alteren por las variaciones de temperatura del agua dentro del rango de trabajo.

c)  No provoquen degradación alguna en la potabilidad del agua, en especial en lo relacionado al plomo contenido en las carcasas metálicas. En tal sentido se podrán disponer ensayos a las muestras presentadas de forma de constatar tal exigencia.

d)  Ser resistentes a la corrosión interna y externa o estar protegidos de ella por la aplicación de un tratamiento adecuado.

e)  Las partes externas deben resistir la exposición a la luz solar (luz ultra violeta).

### Carcasa.

Para los medidores con carcasa de metal las mismas deberán ser construidas en una aleación de cobre, con dimensiones del medidor y roscas de acuerdo a la Normas ISO 4064/I. Las piezas deberán presentar una superficie regular, no permitiéndose el taponado por medio de soldaduras o relleno, tapones u otros medios.

Se deberá presentar la composición del material que forma parte del cuerpo del mismo, detallándose la proporción en peso de cada uno de los metales componentes de la aleación.

Las carcasas deberán poseer dos flechas a ambos lados del medidor, en relieve o grabadas, indicando el sentido de circulación del agua.

Podrá indicarse también en la carcasa el caudal máximo o nominal y el diámetro nominal.

La longitud de la carcasa será acorde a lo indicado en la tabla del Capítulo 1- Objeto del contrato con las tolerancias admitidas por la Norma ISO 4064/I.

#### Filtro.

El medidor deberá ser provisto de un filtro, construido en un material resistente a la corrosión, con un área filtrante mayor o igual que dos veces la sección de entrada a la cámara del mecanismo de medición y que impida el pasaje de una esfera de 2.5 mm de diámetro.

#### Transmisión magnética.

Serán utilizados medidores de transmisión magnética, es decir aquellos medidores cuya transmisión se realiza por medios magnéticos y que no posean engranajes que queden en contacto con el agua de suministro.

Deberán ser dotados de blindaje magnético, de modo de no permitir variaciones en las mediciones cuando sean sometidas a un campo magnético externo. El ensayo se describe más adelante y se deberá cumplir que en el ensayo, el desvío del error relativo porcentual en el caudal mínimo (Qmin), será menor o igual que el 5%.

El sistema de transmisión magnética deberá cumplir las condiciones de ensayo de deslizamiento magnético (acoplamiento magnético) establecidas más adelante, de forma tal que los errores de indicación sean menores que el 10% para el caudal de ensayo.

Dispositivo indicador.

El dispositivo indicador deberá permitir, por simple una posición de las indicaciones de los diferentes elementos que lo constituyen, una lectura segura, fácil y no ambigua del volumen de agua medida, expresado en metros cúbicos, y sin retorno manual a cero.

El volumen estará dado:

a)  ya sea por la lectura de cifras alineadas consecutivas, que aparezcan en una o varias aberturas (lectura ciclométrica),

b)  o por la combinación de la indicación de la posición de una o varias agujas para los submúltiplos del m3 y el sistema anterior.

Para medidores velocimétricos de trasmisión magnética se valorará que el medidor presente un diseño del dispositivo de lectura de forma que permita la lectura de los m3 en forma clara y con el mayor ángulo de visión posible, de forma tal que favorezca la correcta colocación del medidor y una buena lectura del mismo, como por ejemplo diseño de visor inclinado en los m3, que el dispositivo sea orientable 360°, etc.

El color negro es indicador del metro cúbico y de sus múltiplos, el color rojo es de los submúltiplos del metro cúbico.

La altura real o aparente de las cifras alineadas no serán inferiores a 4,0 mm

Independientemente del sistema de medición adoptado, la menor graduación de precisión del medidor deberá ser menor o igual a 0,0001 m3 y la mayor capacidad de indicación será igual o mayor a 99.999 m3.   Cada dígito deberá avanzar al siguiente cuando su décimo haya completado el giro.

Para medidores velocimétricos, cualquier movimiento del sistema de medición será perceptible mediante un indicador de arranque, tal como un disco con marcas, una estrella, o cualquier otro elemento apropiado para el análisis estroboscópico.

La rotación de las agujas en las escalas circulares será en sentido horario, y el avance de los tambores será hacia arriba.

La orientación del dispositivo indicador deberá ser tal que:

la lectura ciclométrica sea perpendicular al sentido del flujo.

la lectura ciclométrica deberá permitir una lectura directa (no invertida) para una persona ubicada aguas arriba del medidor

En la plaqueta del dispositivo indicador, en los sectores correspondientes a las agujas de los submúltiplos del m3, las escalas de cada una de ellas deberán tener impresa junto a ellas el valor de cada división en la forma de factores de multiplicación, tales como: x0.1; x0.01; x0.001; etc.

#### Marcado y rotulado del medidor

##### Además de la indicación del flujo, en el medidor deberán figurar las siguientes indicaciones, las que deberán colocarse en la carcasa, o en la plaqueta del dispositivo indicador (esfera), o en el anillo de cierre:

- Año de fabricación.

- Caudal Nominal o designación del medidor.

- Clase metrológica del medidor.

- Nombre o logotipo del fabricante.

- Símbolo de la unidad “m3”

#### Visor

El visor del medidor deberá ser construido en material cobre-vidrio, resistente a la acción de los rayos solares, al igual que el cuadrante del dispositivo indicador y sus indicaciones.

El mismo no deberá presentar empañamiento alguno ante las diferentes condiciones climáticas. Se deja especial constancia que esta característica se exigirá especialmente y podrán aplicarse los términos indicados en la garantía en caso que se constaten medidores empañados en servicio.

El visor deberá ser de vidrio, resistente a los golpes, debiendo soportar en las condiciones de apoyo en que se encuentra en el medidor, la caída de un peso de 1/4 kg, desde una altura de 75 cm sin fracturarse, ni presentar ningún tipo de fisura, o sea no deberá sufrir deterioros que afecten la estanqueidad del medidor o dificulten la lectura de los dispositivos indicadores.

El medidor estará provisto de tapa para la protección del visor, la cual deberá ser articulada a través de una bisagra que permita rebatir la tapa, de forma que una vez instalado el medidor posibilite la lectura del mismo desde cualquier lugar que se desee realizar.

La tapa de protección del visor estará unida al medidor por medio de una bisagra, la cual deberá ser resistente al uso y además deberá resistir los esfuerzos de una apertura a ángulo máximo sin romperse.

#### Precintos

Los medidores deberán poseer de fábrica, un dispositivo que asegure su inviolabilidad (precinto), de forma tal que garantice que no pueda ser desarmado el medidor, ni pueda manipularse el mecanismo de regulación, sin dañar en forma evidente dichos elementos de precintado.

Los medidores deberán llevar precinto en el anillo de cierre o tapa roscada con el mecanismo de regulación y una vez instalado, se colocarán, en las tuercas de acople extremas de cada medidor, un alambre de diámetro 1 mm cada extremo se une con un precinto plástico.

#### Acabado

Los medidores deberán ser entregados pintados en color azul zafiro o similar. La superficie pintada deberá ser resistente al rayado.

#### Generador de pulsos (Sistema de salida para lectura remota)

El modelo ofertado deberá estar diseñado para lectura remota: los contadores deberán poder equiparse con un lector de impulsos y un módulo de radio o M Bus, sin afectar sus características mecánicas, metrológicas y sin afectar la lectura.

#### Reductor – Registrador

El mecanismo reductor y la turbina del medidor deberán estar construidos en materiales plásticos de gran resistencia al desgaste, inalterables ante cualquier tipo de agua potable y de bajo peso específico de modo tal que floten en el agua. Así se logrará una respuesta inmediata a las variaciones de caudal y un mínimo esfuerzo en ejes y bujes.

El mecanismo de acoplamiento (del tipo magnético), deberá contar, sin excepción de un blindaje de hierro de forma toroidal,  tal que se impida toda posibilidad de fraude en el  mismo.  Condición indispensable si se buscan medidores de metrología confiables.

### Disposiciones particulares

#### Normas de Fabricación

Rige la Norma Internacional ISO 4064 1, 2 y 3 2da edición

#### Garantía del Producto

Los medidores, deberán ser garantizados por el fabricante y el representante, contra cualquier defecto de fabricación o de material, durante como mínimo 3 años a partir de la fecha de instalación.

Los documentos de garantía serán presentados juntos al bien y especificarán la numeración o franjas de numeración de los medidores a que se refieren, para que el Comprador, por indicación de la Inspección de la Obra, pueda ejercer sus derechos en los casos de deficiencia de calidad de los medidores.

En caso que los medidores presentaran defectos atribuibles a fallas en la fabricación, la garantía deberá abarcar la sustitución de los medidores defectuosos por parte del adjudicatario, encargándose el mismo del retiro de los defectuosos y la entrega de los nuevos, sin cargo para el Comprador.

#### Empaquetamiento

Los medidores deberán ser suministrados convenientemente empaquetados en cajas, con un máximo de 20 kg por caja, las cuales externamente deberán informar la marca del medidor, tipo (descripta de acuerdo a lo solicitado), rango de numeración de los medidores, la cual deberá ser correlativa dentro de cada caja, y cantidad contenida.

Las cajas deberán ser auto portantes, posibilitando la sobre posición de hasta 4 cajas sin rotura.

Los medidores serán acondicionados de forma de evitar el choque entre ellos durante la manipulación de las cajas, logrando así que no se produzcan daños en los mismos.

Dichas cajas se embalarán sobre pallets que respeten las normas internacionales (1.20 m de largo x 1.00 m de ancho x 0.15 m de alto). Las características de sus bases serán de “entrada libre” que permita el pasaje de las uñas de los transportadores de pallets. El  conjunto pallet y material deberá envolverse con nylon termocontraible o nylon strech. La altura máxima de dicho conjunto será de 1.20 m. El peso del conjunto no podrá exceder los 1.000 kg. Las identificaciones que se coloquen dentro y adheridos fuera de los pallets que contengan las cajas con los medidores, deberán establecer claramente y como mínimo: marca, modelo, tipo, rango del número de serie de los medidores y cantidad de medidores que contiene el pallet. Se deberá prever que dentro de cada pallet la numeración de los medidores sea correlativa, así como todos los pallets deberán estar numerados secuencialmente siguiendo el orden de los números de serie de los medidores.

## Ensayos para la recepción de medidores

Se dispondrá esta evaluación, la cual consistirá en el proceso de verificación para asegurar que un determinado medidor cumpla con las especificaciones técnicas previamente establecidas, las que verificarán el cumplimiento de lo establecido en las Normas vigentes de aplicación, de acuerdo con lo indicado, para los ensayos tipo.

### Muestreo

Las partidas recibidas serán ensayadas mediante un muestreo definido por Norma COPANT 327 –IRAM 15 y/o Norma establecida por el INTI, teniendo en cuenta los errores máximos permitidos por las Normas IRAM 2718:2001(Norma MERCOSUR NM 212:99) y el resultado de los mismos.

De cada entrega efectuada o a efectuar se extraerán muestras, al azar, según la forma establecida en la norma IRAM 15, para un nivel de inspección especial S4, plan de muestreo doble, para inspección normal.

Los lotes de muestreo para medidores de diámetros ½” y ¾”, se conformarán con medidores del mismo modelo, numeración correlativa y diámetro; y no serán inferiores a 300 unidades ni mayores de 5.000 unidades y estarán constituidos por los medidores que hayan sido aceptados luego del examen visual.

La aceptación o rechazo se efectuará sobre la base del número total de medidores defectuosos en la forma establecida en las normas señaladas, Norma IRAM 15 y/o Norma establecida por el INTI.

### Requerimientos para la realización de los ensayos de recepción de medidores

#### Condiciones generales

Los ensayos deberán efectuarse en el banco de pruebas del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial que cumple con la normativa vigente respecto a bancos de prueba

## ACCESORIOS

### Esquema de Instalación

Plano de Planta

Plano de Corte

Nota: El logo de la tapa del gráfico es a modo indicativo. Las tapas deberán llevar el logo de la empresa SAMEEP o sus siglas en imprenta mayúscula en las cantidades expresadas en la tabla del apartado 5.3

Ejemplo:

S.A.M.E.E.P

### Accesorios: Kit de micro medición

Se incluirán todos los elementos necesarios para conectar las acometidas, de entrada y de salida a la válvula de corte y a la válvula de retención respectivamente, asegurando evitar fugas.

Se deberá proveer el kit completo de micro medición.

Los accesorios que lo componen deben ser: 2 (dos) racord de bronce, 1 (una) llave esférica, 2 (dos) conjuntos espiga roscada y tuercas locas de bronce las cuales deben contar como mínimo con un orificio para sujeción de precintos, 4 (cuatro) tuercas de sujeción de bronce, 1 (un) soporte para medidor de acero inoxidable, 2(dos) arandelas para medidor y un niple, 1 (una) válvula de retención de bronce a clapeta.

Todos los accesorios deberán ser fabricados bajo estándares de calidad y aquellos que estén en contacto directo con el agua deberán certificar que sus componentes están aprobados para su uso en agua potable, no alterando la calidad de la misma.

#### Racord de bronce rosca macho diámetro de ½, con salida para tubo PEAD ½ (20 mm) y diámetro de ¾, con salida para tubo PEAD 1’ (25 mm).

Pieza que realiza la transición de la tubería de PEAD a rosca BSP de 3/4’ estándar

- Cuerpo fabricado en bronce de alta calidad.

- La estanqueidad debe garantizarse mediante juntas tóricas de EPDM.

- Perfil dentado con bisel, con ángulo óptimo para facilitar la inserción del tubo.

#### Válvula esférica metálica de diámetro ½”- PN 16 y diámetro ¾’, PN 20.

Roscada Hembra-Hembra. De cuerpo construido en latón forjado según Norma DIN 17.660, cromado, partes móviles de bronce (esfera, vástago, arandela y tuerca de fijación), asientos de P.T.F.E. (teflón), accionamiento con manija tipo mariposa de aluminio, y extremos roscados.

#### Conjuntos espiga roscada y tuercas para medidor de bronce.

Cuerpo de bronce,  las cuales deben contar como mínimo con un orificio para sujeción de precintos.

#### Arandela plana de goma para kit de micro medición de ½ y ¾’.

#### Para instalar entre la tuerca loca del conjunto de medición y el medidor, NBR (goma sintética).

#### Soporte para medidor de acero inoxidable

Los soportes estarán diseñados de manera tal de asegurar que el medidor una vez instalado, no puede ser movido de su posición de trabajo.

Su diseño debe ser tal de contener al medidor y a los tubos de acople, y permitir la conexión a la válvula de corte y a la válvula de retención. Debe permitir una vez instalados todos los elementos, retirar el medidor con solo aflojar las dos tuercas de éste, manteniendo firme y en su lugar el resto de la instalación.

Poseerá en su base como mínimo, cuatro agujeros para ser fijado a la loseta de base del gabinete mediante tornillos.

Material constitutivo del soporte:

- Chapa de acero inoxidable AISI 430 de 1 mm de espesor como mínimo

#### Válvula de retención de bronce a clapeta.

Las válvulas anti retorno, también llamadas válvulas de retención tienen por objetivo cerrar por completo el paso del agua en un sentido contrario al de la conexión y dejar paso libre en el contrario.

Tiene la ventaja de un recorrido mínimo del disco u obturador a la posición de apertura total.

Se utilizan para mantener a presión una conexión servicio y poner en descarga la alimentación. El flujo del fluido que se dirige desde el orificio de entrada hacia el de utilización tiene el paso libre, mientras que en el sentido opuesto se encuentra bloqueado. También se las suele llamar válvulas unidireccionales.

#### Precintos plásticos de seguridad para roscas de medidores

Los micro medidores deberán ser proveídos con sellos de plástico para dar seguridad a los conectores de instalación de medidores en el kit de micro medición.

El precinto está compuesto de dos partes que encajan entre sí que se quiebran en caso de intento de manipulación o fraude.

Este precinto en plástico que evita la manipulación de las tuercas de los contadores de agua, bien por bypass o por manipulación del contador. No precisa herramientas para su instalación o retirada.

Los precintos de seguridad plásticos deben ser de tipo candado ó corchete con traba de seguridad, para ser usado con alambre espiralado, deberá contar con una aleta con numeración, se preferirá color azul.

Características de seguridad:

Logotipo y/o nombre de la empresa (SAMEEP) grabados en la tarjeta del precinto

Identificador numérico único y correlativo de 6 dígitos grabado en la tarjeta.

Grabado con láser sobre el policarbonato, de manera que los signos son indelebles e imborrables por material modificado y no por tintes o pigmentos

Mecanismo de traba interna, que impide retornar a la situación original sin que quede denunciado cualquier intento de apertura

La estabilidad térmica del polipropileno mejorado (-73ºC y 109ºC) deberá impedir su apertura por calentamiento bidireccional.

Su tamaño, pequeño y absolutamente maniobrable, conforme al concepto internacional moderno referente a la seguridad en precintos que cuanto más pequeño menor posibilidad de ataque

### Caja unificada para medidor de agua para piso.

Compuesto por caja, tapa y loseta de fondo.

#### Fabricación

Las cajas deberán ser fabricadas por el proceso de moldeo por inyección de polímero a presión.

Fabricadas por proceso de inyección, compuesta por una caja y tapa construida en material plástico de poliamida 6.6 (Poliadipato de Hexametilendiamina) con 30% de fibra de vidrio y aditivos que le confieran resistencia a los rayos ultra violetas UV.

#### Dimensiones

Las dimensiones mínimas interiores de la caja así como el espesor de las paredes de la misma están determinadas en los planos que se muestran más abajo.

Son las siguientes:

- Para medidores de 165 mm y 190 mm de longitud

- Largo= 400 mm, Ancho=200 mm, Altura=180 mm

- Espesor de Tapa= 23 mm (con costillas de refuerzo), Espesor de paredes= 7 mm con costillas de refuerzo.

#### Materiales

Para la Tapa: 70% de Nylon 6.6 con adición de 30% de Fibra de Vidrio como refuerzo y aditivos con carga de UV en las proporciones indicadas por el fabricante del aditivo según la perspectiva de vida útil de los mismos (10 años).

Para el cuerpo de la caja, podrá ser del mismo material que el de la tapa o de polipropileno con adición de fibra de vidrio como refuerzo siempre y cuando se garanticen las mismas propiedades físicas y mecánicas del conjunto.

#### Tapa Principal

El cierre de la tapa se asegurará mediante una traba por interferencia flexible, siendo parte integrante de la tapa. El diseño de la caja deberá contemplar que no queden lugares donde pueda acumularse suciedad que dificulte la maniobra de apertura y cierre de la tapa (separación aproximada máxima 2 mm por lado).

La tapa presentará cuadros y/o dibujos antideslizantes de 20 mm de lado en sobre relieve de 1 mm de altura, además deberá contar con el logo de la empresa y el texto de en bajo relieve (letras de tamaño altura y ancho según croquis) dentro de un recuadro de tamaño 70 x 140 mm medidas aproximas. La misma será totalmente ciega en su superficie.

La tapa deberá estar vinculada a la caja de manera que permita la apertura manteniendo el vínculo estrecho a la misma; admitiendo únicamente su extracción en posición a 90º.

Las dos paredes enfrentadas de la caja, donde pasará la cañería deberán tener una abertura en forma de arco de medio punto de dimensiones aproximadas de 95 mm de altura y 60 mm de ancho.

Los espesores de las partes componentes, serán los necesarios para soportar las condiciones de diseño y los requisitos solicitados.

#### Loseta de fondo

La loseta de fondo deberá estar construida en polipropileno, cumpliendo la función de asiento de la caja, siendo independiente de esta. Contará con encastres que impidan el deslizamiento entre la misma y la caja, y presentarán orificios que permitan el drenaje.

#### Color/Terminación

El conjunto será de color negro mate. Las superficies exteriores serán de aristas redondeadas, sin poros ni fibras expuestas.

#### Resistencias: Ensayos

- Resistencia a la compresión: deberá soportar una carga vertical de 3.000 kilos.

- Resistencia al impacto: ≥ 4 kg desde una altura de 1m.

- Resistencia a la energía radiante: Se somete al envejecimiento acelerado donde el resultado a las pérdidas de resistencia a la tracción y elongación no deberán superar el 10%

- Resistencia a los agentes químicos: Se somete al conjunto de:

- Baño en nafta con plomo (21 días a 23 °C)

- Baño en tolueno (nafta sin plomo) (21 días a 23 °C)

- Baño en hidróxido de sonio al 10% (21 días a 23 °C)

- Baño en hipoclorito de sodio al 4% (21 días a 23 °C)

Resultado: Las pérdidas de resistencia a la tracción y elongación no deberán superar el 10%.

Las entregas de conjuntos de tapa, caja y loseta de fondo deberán contar con un protocolo de ensayos a cargo del proveedor.

- EJECUCION DE LOS TRABAJOS

  - Significación y alcance

Las presentes especificaciones técnicas regirán la ejecución de los trabajos de transporte, almacenamiento e instalación de KIT para conexión de medidores y medidores domiciliarios de agua potable y su forma de medición y pago.

  - Mano de obra para la instalación de medidores de agua potable completos.

La mano de obra para instalación de medidores de agua potable, comprende las siguientes tareas:

    - Transporte y Equipos a utilizar.

El transporte de los medidores de agua deberá realizarse en cajas con separadores para evitar posibles golpes y evitar el daño de sus características metrológicas. Así mismo el manipuleo deberá ser realizado por personal capacitado, evitando cualquier tipo de daño que pudiera afectar el funcionamiento del mismo.

Se utilizarán accesorios, equipos y herramientas idóneos para este tipo de instalación que garanticen evitar daños en los medidores de agua ni en los accesorios adyacentes a estos, tanto para su instalación como para su desmontaje para efectos de mantenimiento o reemplazo de ser necesario.

Cualquier daño que pudiera sufrir alguno de estos elementos será asumido por el Proveedor previo a su colocación, determinándose por parte del supervisor de la instalación si el medidor es apto para ser instalado o si debe ser cambiado por otro, caso en el cual, el proveedor asumirá el costo del mismo.

Entrega en los almacenes del Comprador los materiales (Medidores, Kits y Gabinetes).

Será responsabilidad del Proveedor y los costos deberán ser incluidos en la oferta.

    - Retiro de Materiales

Una vez confeccionada la respectiva Orden de Instalación y cumplimentado todos los requisitos por parte de la Proveedor, este presentara para aprobación del Comprador lo siguiente:

Kit completo de instalación

Caja y/o  gabinete para alojar a los medidores

Medidores de agua potable

Materiales menores de las conexiones de agua potable.

    - Retiro de las oficinas del Comprador del padrón de clientes que se ubican en los sectores donde se instalaran los medidores.

El proveedor retirará con la suficiente anticipación del Comprador el padrón de Clientes donde instalará medidores. Con este listado confeccionará la nueva Planilla con todos los datos a entregar con el correspondiente certificado.

Verificación de cada uno de los datos obrantes en el Comprador para cada uno de los clientes donde se instalarán los medidores.

El Proveedor deberá verificar cada uno de los datos entregados por el Comprador, e informar de las novedades.

Relevamiento completo de las conexiones de la/s cuadra/s donde se instalaran los medidores.

Corresponde a los trabajos de relevamiento de la ubicación de las distintas cajas para alojar los micromedidores de acuerdo a documentación presentada por la empresa, como así también la programación de la secuencia de ejecución que conforman los datos para el armado del Plan de instalación de medidores.

El Proveedor previo al inicio de los trabajos de instalación, efectuará un relevamiento ¨in situ¨ - completo -  de cada una de las conexiones, para lo cual deberá consultar en la Sección Catastro del Área Comercial del Comprador la situación de las instalación existentes de cada conexión, incluirá además el programa de búsqueda de las conexiones domiciliarias sin llaves de paso visibles.

    - Replanteo

La Fiscalización del Comprador y el Representante Técnico del Proveedor recorrerán la ruta a seguir para la instalación de medidores, en concordancia con el Plan de Trabajo. Luego se labrará el acta de replanteo inicial de los trabajos, la cual se inscribirá en el Libro de Orden de Servicio.

    - Replanteo definitivo de cada frente de trabajo

Previo a la iniciación de las obras, el Proveedor presentará con quince (15) días de anticipación a la Fiscalización del Comprador, los planos de  replanteo definitivo de cómo realizará las obras en cada frente. La Fiscalización del Comprador dispondrá de siete (7) días para aprobar u observar la misma.

Esta aprobación no modifica la exclusiva responsabilidad de cualquier hecho o circunstancia que produzca algún tipo de daño a estructuras, a terceros y/o afectaciones al servicio, aun cuando no haya sido observado por la Fiscalización del Comprador.

    - Notificación al Comprador de anomalías y/o novedades respecto a la información base entregada.

El Proveedor entregará por nota y dejará sentado en el libro de obras todas las anomalías y/o novedades encontradas en campo.

    - Notificación por nota a cada cliente comunicándole que se procederá a la Instalación del respectivo medidor.

El Proveedor entregará a cada cliente una nota donde se especificará que la empresa SAMEEP notifica que se les procederá a instalar el respectivo medidor de agua, como así también información respecto a consumos y ejemplos del servicio medido.

Estas notas serán confeccionadas por el Proveedor y aprobadas por el Comprador.

    - Instalación del medidor completo incluido el KIT con todos sus accesorios.

Los trabajos consisten en determinar la ubicación de la llave maestra, rotura de la vereda para la colocación de la caja, colocación del kit de medición incluido medidor, y reparación de la vereda.

La instalación se realizará en un todo de acuerdo a como se establece a continuación:

    - Ubicación del medidor

Se debe instalar el medidor en un lugar indicado por el Comprador, accesible para la lectura, su ensamblaje, mantenimiento, retiro o para el desmantelamiento del mecanismo en sitio en caso sea necesario. Así mismo se cuidará de ubicarlo en un lugar adecuadamente iluminado y el piso deberá estar libre de obstáculos.

    - Remoción de materiales existentes:

La remoción de la llave de paso y el medidor existente si los hubiere, su caja de alojamiento, se consideran incluidas en el precio contractual, los mismos deberán ser entregados en los depósitos del Comprador por acta, detallando en la misma la cuenta de donde fueron retirados los mismos.

    - Corte de Cañerías

Solo cuando ello fuera imprescindible, se cortará de la cañería de acometida existente, un tramo para adaptarla a la posición de los elementos a instalar. De preferencia se evitará realizar dos (2) cortes, priorizando la utilización de la pieza de empalme remanente para realizar el acople en el extremo aguas arriba del KIT, cuando sea posible.

    - Colocación de la caja:

Se efectuará la apertura de la acera con un equipo de corte que no deberá estar conectado a la Electricidad de domicilios particulares y la excavación en las dimensiones mínimas requeridas en cada caso.

Afirmar el terreno previo a la colocación de la losa de fondo.

Verificar el nivel de la caja con referencia a la vereda,

Previo a la instalación del medidor y sus accesorios, con la ayuda de un nivel de burbujas verificar la horizontalidad de la losa, para luego proceder con la instalación.

Una vez instalado el medidor se coloca la caja protegiendo el arco del pase de la tubería para evitar el filtrado de materiales.

Enterrar la caja y la losa termoplástica dejando de 10 a 15 cm aprox. Para vaciar el concreto.

Luego de vaciar el concreto alisarlo.

Finalmente previa la colocación de la tapa, limpiar la superficie interna del marco, retirando el resto de concreto u otros elementos.

Deja de fraguar el concreto sin manipular la tapa 24 horas.

    - Conexión y Nivelación

Cumplida la limpieza podrá conectarse el KIT. Antes de su conexión aguas abajo, deberá dejar circular agua; se realizará luego la conexión verificando que el sentido de circulación del agua coincida con el indicado con la flecha que lleva grabada la carcasa del medidor.

Se colocará el medidor perfectamente alineado y nivelado para evitar daños en las roscas y fugas de agua. La fijación de los accesorios adyacentes deberá realizarse evitando forzar las roscas en el ajuste con el medidor, se montará el mismo sobre su soporte. Además las tuberías y accesorios ubicadas aguas arriba y abajo del medidor deberán estar adecuadamente ancladas para asegurar que ninguna parte de la instalación pueda desplazarse debido al empuje del agua.

Obs: La ejecución de los empalmes necesarios entre la cañería de la conexión domiciliaria existente y los extremos roscados del KIT, los materiales de sellado para la ejecución de las juntas entre los KIT's y piezas especiales de acople (según tipo de cañería) y entre estas y la cañería existente, se consideran incluidas en el precio contractual.

Para la instalación del medidor se debe tener presente la separación mínima que debe existir entre este y cualquier accesorio aguas arriba o aguas abajo.

    - Pruebas Hidráulicas:

La estanqueidad del KIT deberá ser probada por la Proveedor y verificada por la Fiscalización del Comprador.

Las conexiones de agua deberán ser probadas, a una presión de 10 Kg / cm2, por 3 min, el conjunto no deberá presentar ningún tipo de perdida.

    - Confección de las Planillas de relevamiento con los medidores instalados.

La Proveedor deberá entregar conjuntamente con cada Certificado de Obra, las Planillas de relevamiento que se definan con el Comprador. Toda la información deberá tener un soporte magnético.

Custodia de los materiales y de las instalaciones hasta su recepción y puesta en servicio.

La Proveedor se hará responsable de todos los materiales entregados por el Comprador y de la totalidad de las instalaciones hasta su recepción y puesta en servicio.

  - Garantía de los trabajos realizados.

El Proveedor garantizara los trabajos ejecutados por un término mínimo de un año, contra cualquier pérdida y/o rotura que se produzca en las instalaciones realizadas, causadas por defectos en la instalación o los materiales utilizados.

El plazo de garantía tendrá vigencia a  partir de la efectiva aprobación de la instalación y su posterior certificación.

  - Otras consideraciones técnicas y administrativas

    - Interferencia con el Tráfico y propiedades colindantes

Todas las operaciones necesarias para la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de posibles defectos de las mismas serán llevadas a cabo, de forma que no se interfiera innecesaria o indebidamente con:

i) La conveniencia del público o,

ii) El acceso, utilización y ocupación de carreteras y caminos y sendas públicas o privadas que conduzcan o sean parte de propiedades.

El Proveedor mantendrá indemne a Norte Grande y al Comprador contra toda reclamación, procedimiento, daño, coste, cargas o gastos de cualquier naturaleza resultante de ello.

    - Facilidades a otros Contratistas

El Proveedor deberá coordinar su trabajo en el sitio de las obras con:

a) Cualesquier otro Contratista empleado por el Comprador y sus trabajadores,

b) Los trabajadores del Comprador, y los trabajadores de autoridades debidamente constituidas que pudieran estar ocupados en la ejecución de trabajos no incluidos en el Contrato.

c) Los terceros afectados en el ejercicio de sus derechos por la realización de las obras.

    - Despeje del Sitio de la Obra

Durante la ejecución de las Obras, el Proveedor mantendrá el sitio de las obras libre de toda obstrucción innecesaria, y almacenará o se deshará material y de la maquinaria sobrante, retirando los escombros, basuras u obras provisionales que no hayan de utilizarse.

En todo momento deberá mantener libres, seguros y en buenas condiciones los accesos a las propiedades frentistas, tomando además las medidas necesarias para el libre acceso delos vehículos a los guardacoches existentes en dichas propiedades.

Cuando el lugar de la obra no se mantuviese en las condiciones indicadas, la Fiscalización de Obras impondrá términos para efectuarla. Si el Proveedor no diera cumplimiento a las órdenes recibidas, no se efectuará certificación de trabajos, sin perjuicio del derecho de Norte Grande o el Comprador de disponer, además de las sanciones correspondientes, la realización por terceros de los trabajos que correspondiesen con cargo al Proveedor.

    - Despeje del Sitio a la Terminación de la Obra

Al finalizar la obra, el Proveedor hará limpiar y reacondicionar por su cuenta los lugares donde se ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones auxiliares y estructuras del obrador, la maquinaria, restos de materiales, piedras, escombros, tierra, maderas, o cualquier otro elemento resultante de dichos trabajos, debiendo cumplir las órdenes que en tal sentido le imparta la Fiscalización de Obras.

Sin este requisito no se considerará terminada la Obra y no se procederá a la Recepción Provisoria. Igual criterio se seguirá respecto de la Recepción Definitiva si, durante el período de garantía, se hubiesen desarrollado trabajos.

No obstante, el Proveedor, cumpliendo las instrucciones que al efecto le imparta la Fiscalización de Obras, tendrá derecho a mantener en las obras los materiales, maquinaria y obras provisionales que sean necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones durante el período de Garantía.

    - Deber del Proveedor de actuar durante emergencias

En casos de emergencias con motivo y en ocasión de las obras, que amenacen o que puedan causar daños a personas o daños a propiedades del Comprador y/o de terceros, el Proveedor tiene el deber de actuar inmediatamente en salvaguarda de tales daños.

    - Obras a Ejecutar en Vía Pública o en Terrenos bajo Otras Jurisdicciones

El Proveedor deberá coordinar la realización de la obras con la autoridad comunal, provincial o nacional, según corresponda, a los efectos de su ajuste con obras o tareas proyectadas o en ejecución por otros organismos nacionales, provinciales, municipales y/o privados, con el objeto de reducir al mínimo los inconvenientes a causar a la población, cumpliendo con las normas y ordenanzas vigentes, así como con convenios que tenga firmados el Comprador con dichos organismos.

Para las obras a construir en terrenos que estén bajo la jurisdicción de reparticiones y/o empresas públicas nacionales, provinciales, municipales o privadas, tales como cruces de vías férreas, rutas o canales, apertura de veredas y calzadas, el proyecto respectivo deberá ser aprobado por aquéllas, como requisito previo e inmediato a la aprobación por parte del Comprador la correspondiente documentación contractual. El Proveedor deberá efectuar las gestiones necesarias ante las autoridades que correspondan para la obtención de todos los permisos para llevar a cabo las obras previstas en el Contrato.

La obtención de estos permisos no eximirá al Proveedor de sus responsabilidades de coordinar la construcción con las entidades privadas o públicas y de cumplir con los reglamentos y condiciones dadas en los permisos por dichas entidades.

El Comprador brindará su apoyo al Proveedor en las gestiones necesarias para la obtención de los permisos, sin que ello implique deslindar responsabilidades del Proveedor respecto a la consecución de los permisos pertinentes.

Los entorpecimientos o atrasos de obra, que pudieren producirse por la demora del Proveedor en solicitar la realización de las gestiones mencionadas, no serán tenidas en cuenta como causal para el otorgamiento de prórrogas del plazo de obra.

Interferencias con Instalaciones de Otras Reparticiones y/o Empresas de Servicios Públicos

Será de aplicación las normativas vigentes y a dictarse por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, en especial el Criterio Básico Cap. 12 Redes de Distribución, dictado por dicho organismo.

Para las obras a construir en la vía pública, el Proveedor deberá solicitar a las reparticiones respectivas, dentro de los dos (2) días de la iniciación de los trabajos, la realización de las gestiones pertinentes ante las reparticiones y/o empresas de servicios públicos, cuando sea necesario que éstas deban modificar y/o remover instalaciones propias de dichas empresas o reparticiones, que obstaculicen la realización de las obras.

Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudieran producirse por la demora del Proveedor en solicitar la realización de las gestiones mencionadas, no serán tenidos en cuenta como causales para el otorgamiento de prórrogas del plazo contractual.

En caso que debieran abonarse a dichas reparticiones, empresas o al Proveedor los trabajos de modificación y/o remoción a efectuar, su importe estará a cargo del Comprador siempre que, a juicio de ésta, dichos trabajos fueren indispensables para ejecutar las obras objeto del Contrato, y no deriven de errores o imprevisiones del Proveedor. En igual forma y con el mismo criterio se procederá cuando las instalaciones que se juzgare necesario modificar o remover fuesen de pertenencia del Comprador.

Las instalaciones y obras subterráneas que quedaren al descubierto al practicar las excavaciones, deberán ser conservadas con todo esmero por el Proveedor, quien será el único responsable de los deterioros que por cualquier causa en ellas se produjeran, corriendo exclusivamente por su cuenta el pago de las reparaciones u otros gastos que por este motivo tuvieran lugar.

De producirse cualquier accidente relacionado con las interferencias de otras instalaciones, el Proveedor deberá notificar al Comprador de la situación planteada y de las medidas correctivas desarrolladas con la empresa o entidad propietaria de las instalaciones. El Proveedor será el único responsable de todos los perjuicios ocasionados y se hará cargo de todos los costos correspondientes al Comprador y/o a los propietarios de las instalaciones y/o a terceros que resultaren afectados por el accidente.

Si por estrictas razones de servicio, es necesario postergar empalmes u otros trabajos que relacionen la obra en ejecución con las instalaciones que prestan servicios de agua, el Comprador lo dispondrá comunicando tal medida al Proveedor mediante Orden de Servicio. Esta situación no dará lugar al Proveedor a reclamos por mayores costos, daños y perjuicios, daño emergente, lucro cesante y/o cualquier otro tipo de adicional.

    - Entrega de documentaciones e informaciones

Corresponde a los trabajos de relevamiento de la ubicación de las distintas cajas para alojar los micromedidores, de acuerdo a documentación presentada por la empresa, pero también la asistencia a la programación de la secuencia de lectura de los medidores colocados, y al volcado de datos y control de  consumos según patrón de zona.

EL PROVEEDOR, deberá entregar las informaciones de los relevamientos, en forma parcial con los Certificados de Obra, a medida que vayan avanzando las tareas de campo y luego de efectuadas las verificaciones que se requieran en cada caso. Esto posibilitará las actualizaciones y adecuaciones de los registros catastrales.

Las documentaciones digitales e impresas a presentar:

Registro Gráfico Impreso: planchetas (por manzanas) donde como mínimo figuren las calles que circunscriban a cada una de ellas, los distintos inmuebles que componen las mismas acordes con las distribuciones parcelarias internas (si se puede), la demarcación de los frentes de cada inmueble, numero de puertas, numero de conexión  (cuenta) de cada inmueble marca, número y lectura inicial del medidor instalado, ubicación acotada de las conexiones de agua.

Planillas de Relevamientos de Datos (Base de Datos de Conexiones):  las que fueron utilizadas en los relevamientos de campo propiamente dichos, con la totalidad de los datos obtenidos  y las aclaraciones marginales que se hayan introducido en formato standart archivos excel:

DIAMETRO DE CONEXIÓN Y MATERIAL

DISCRIMINACION DE DIAMETROS Y MATERIALES EN LOS CASOS DE       EMPALME

DISTANCIA EJE MEDIANERO IZQUIERDO (VIENDO LA VIVIENDA DE FRENTE)

NUMERO DE CAUDALIMETRO

MARCA DE CAUDALIMETRO

CAUDAL MAXIMO

FECHA DE INSTALACION DE CAUDALIMETRO Y/O CONEXIÓN

LONGITUD DE CONEXIÓN

SI ES CONEXIÓN NUEVA O YA EXISTENTE

NUMERO DE CASA

NUMERO DE MANZANA

NOMBRE DEL PROPIETARIO

CUADRANTE / ESTADO

NUMERO DE CATASTRO

OBSERVACIONES

NUMERO DE CERTIFICACION

NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA CONEXIÓN

Todos estos datos deben ser compatibles, para ser utilizados por cualquier GIS ArcView 3.2

Planillas Complementarias: que resumen las informaciones obtenidas en los diferentes censos más los estudios de antecedentes de dominios que fueran efectuados. Estas serán definidas conjuntamente entreel Comprador y el Proveedor.

Soportes de la Información Archivos digitales en formato de plano:

Planilla Impresa de Relevamiento de Datos: en papel tamaño A4 y archivos en Cad, formatos DXF, DWG, DWT, para programas AUTOCAD R14, AUTOCAD 2000, y AUTOCAD MAP 2004, en Cd de primera calidad de 700 mb como mínimo según formato a solicitar a Oficina Técnica. Planilla Complementaria: en papel tamaño oficio y archivos en CD según formato y estructura de registros a definir  conjuntamente entre el Comprador y el Proveedor.

    - Coste de las muestras y ensayos

Todas las muestras serán efectuadas por el Proveedor, a su cargo. Asimismo el Proveedor correrá con el coste de la realización de cualquier ensayo cuando éstos estén estipulados o claramente implícitos en las Especificaciones Técnicas.

    - Fiscalización de las Operaciones

La Fiscalización de Obras y cualquier persona autorizada por ella, tendrán acceso a los talleres y lugares donde se estén elaborando, fabricando, o preparando materiales. El Proveedor proporcionará todos los medios y la asistencia necesaria para hacer posible dicho acceso.

    - Inspección y Ensayos

La Fiscalización de Obras tendrá derecho a inspeccionar y ensayar los materiales e instalaciones, cuyo suministro esté previsto en el Contrato, durante su elaboración, fabricación o preparación. Si la elaboración, fabricación o preparación de dichos materiales o instalaciones se realizase en talleres o lugares distintos de los del Proveedor, éste obtendrá autorización para que la Fiscalización de Obras lleve a cabo la inspección y ensayos en dichos talleres o lugares. Dicha inspección o ensayo no eximirá al Proveedor de ninguna de sus obligaciones contractuales.

    - Fechas de Inspección y Ensayos

El Proveedor, de acuerdo con lo establecido en el Contrato, acordará con la Fiscalización de Obras con una antelación no menor de tres (3) días, el momento y lugar para la inspección o ensayo de materiales o Instalaciones. La Fiscalización de Obras avisará al Proveedor de su intención de llevar a cabo la inspección o de asistir a los ensayos, con una antelación mínima de veinticuatro (24) horas. Si la Fiscalización de Obras no se presentase en el momento acordado, el Proveedor podrá llevar a cabo los ensayos, salvo que la Fiscalización de Obras ordenase otra cosa, y se considerará como si los mismos se hubiesen realizado en presencia de la Fiscalización de Obras. El Proveedor enviará seguidamente a la Fiscalización de Obras copias debidamente certificadas de los resultados de los ensayos. Si la Fiscalización de Obras no ha asistido a los ensayos, deberá aceptar como ciertos dichos resultados.

    - Rechazos

Cuando los materiales o instalaciones no estén listos para su inspección y ensayo en la fecha, hora y lugar acordados según el Artículo anterior, o cuando como resultado de la inspección y ensayo a que se refiere ese artículo, la Fiscalización de Obras determine que los materiales o instalaciones son defectuosos o de cualquier modo no están de acuerdo con el Contrato, podrá rechazar los materiales o instalaciones, notificándolo inmediatamente al Proveedor. Esta notificación deberá incluir las objeciones de la Fiscalización de Obras. El Proveedor corregirá inmediatamente el defecto y obtendrá que los materiales o instalaciones rechazados cumplan con las Especificaciones Técnicas. Si la Fiscalización de Obras así lo requiere, se repetirán los ensayos de los materiales e instalaciones rechazados en los mismos términos y condiciones en que antes se hicieran. Todos los costes en que haya incurrido el Comprador por la repetición de los ensayos deberán ser cuantificados y podrán ser deducidos por el Comprador de las cantidades devengadas o a devengar en favor del Proveedor.

    - Remoción de Obras Inadecuadas, Materiales o Instalaciones

La Fiscalización de Obras estará facultada para impartir las instrucciones requeridas para:

a) Retirar del sitio en el período o períodos que se hayan especificado, cualquier material o instalación que, en su opinión, no esté de acuerdo con el Contrato o las Especificaciones Técnicas.

b) La sustitución por materiales o instalaciones apropiados y adecuados. En el caso de incumplimiento por el Proveedor de dichas instrucciones en el tiempo especificado por la Fiscalización de Obras, sin perjuicio de las sanciones que resulten aplicables, el Comprador tiene derecho a emplear y pagar a otras personas para ejecutarlas.

Los costes que resulten de dicha ejecución serán determinados por el Comprador. y podrá deducirlos de cualquier cantidad devengada o a devengar en favor del Proveedor.

    - Equipamiento para la vigilancia y seguridad en la obra

El Proveedor deberá tomar las medidas necesarias y hará cumplir todas las normas y disposiciones para la ejecución segura de los trabajos a fin de evitar accidentes y limitar los riesgos a personas y bienes en la obra. Proveerá y conservará todas las luces, protecciones, cercas y vigilancia cuando y donde sean necesarias o exigidas por la Inspección o por cualquier autoridad competente, para seguridad y conveniencia de las personas y la protección de bienes.

Además de las precauciones especiales para evitar accidentes en las excavaciones y obras semejantes, el Proveedor deberá mantener un sistema de acceso y de inspección adecuado en todas las excavaciones. Si la Inspección considera que las medidas de seguridad adoptadas por el Proveedor son inadecuadas, podrá ordenarle detener las operaciones donde esto ocurra, hasta que adopte medidas de prevención satisfactorias, sin que ello de motivo a prórrogas del plazo contractual, ni a reclamos por pagos adicionales.

Todas las afectaciones que produzcan las obras al tránsito peatonal y/o vehicular deberán ser señalizadas con letreros indicadores de desvíos, alertas y toda otra información de utilidad.

    - Documentación a presentar por el proveedor

Se debe presentar la siguiente documentación técnica.

Especificación técnica de todos los componentes del sistema de medición, indicando el tipo, fabricante y características garantizadas.

Consignar para cada parte constitutiva del micromedidor, su material, su composición química, y las características tecnológicas.

Detalle de los materiales constitutivos de los medidores: Cuerpo, totalizador, blindaje magnético.

Datos de calibración, dimensiones, peso, alto, largo roscas de conexión, para cada unidad del sistema de medición.

Planos de disposición de los instrumentos de medición.

Diagrama detallado de bloques del sistema.

Planilla de datos garantizados

Plan de entrega(embalados e identificados por lotes)

Lista de servicios conexos (Transporte, seguro, capacitación y mantenimiento inicial)

Planos de detalle del montaje de cada instrumento de medición. Diseño

Planos constructivos de la caja para alojar el medidor.

Certificado de calidad

Certificado de garantía

Inspecciones y pruebas a realizar

Programa de ensayos

Manuales (de despiece, instructivo para la instalación, y el mantenimiento, en castellano)

    - Certificaciones solicitadas

Certificado de cumplimento con la - MID - Directiva 2004/22/EC.

Certificado de aprobación del modelo de medidor ofertado.

Los modelos presentados deberán tener una permanencia de por lo menos cinco (5) años en el mercado internacional. No podrán ser modelos nuevos que no hayan sido probados en el mercado y deberán estar homologados a normas internacionales.

Certificado de Aprobación de sus distintos componentes son aptos para su uso en agua potable.

Los Medidores ofertados deberán contar con el “Certificado de Aprobación del Modelo” y de cumplimiento con la directiva 2004/22/EC, expedido por una Entidad metrológica oficial.

Los Certificados de Aprobación deberán estar vigentes durante el período de garantía propuesto. En caso que los Certificado de Aprobación presentados no especifique vigencia o fecha de caducidad, el Postor deberá presentar copia simple de carta o constancia emitida por la Entidad metrológica Oficial o Certificadora que acredite esta condición.

Los Certificados presentados en otros idiomas, deberán estar acompañados con una copia simple de la traducción oficial al español del informe de los ensayos de aprobación de modelo realizados, o protocolo de prueba emitido por la Entidad certificadora.

No serán admitidas las ofertas que no presenten la información/documentación indicadas en los párrafos precedentes, o presentar un certificado diferente al modelo y diámetro del Medidor ofertado, su oferta será DESCALIFICADA.

El Proveedor deberá presentar evidencia documentada que demuestre que el modelo ofertado ha sido comercializado al menos 2 años en el mercado.-

    - Alcance de los datos garantizados

El Proveedor garantizará que todos los trabajos, obras, suministros, materiales, equipos e instalaciones que figuran en su oferta, cumplirán con los datos y especificaciones que acompañan a la misma. Dicha garantía se considerará asumida por el sólo hecho de la presentación de su oferta acompañada de la documentación descripta en este capítulo.

En caso de inexistencia o insuficiencia de la información solicitada relacionada con los datos garantizados de todos los materiales, elementos, equipos, instrumental, etc. que el Proveedor se compromete a proveer y/o suministrar, el Comprador se reserva el derecho de permitir que la misma sea completada posteriormente o rechazar la oferta.

El Proveedor deberá especificar claramente aquellos elementos que fueren nacionales y aquellos que fueren importados, en este último caso deberá indicar país de origen

El listado que forma parte de este Pliego debe considerarse como una guía sobre el conjunto mínimo de datos sobre todas las provisiones, que el Proveedor estará obligado a presentar. El Proveedor deberá confeccionar las planillas necesarias, según el modelo que se adjunta, e incorporar todos aquellos elementos que, aunque no figuren en el listado, integren su oferta.

Para cada uno de los ítems descriptos se especificará proveedor, marca y calidad. No se aceptará la expresión "o similar" u otras que no identifiquen sin lugar a dudas la marca a proveer. Se aceptarán hasta tres (3) marcas alternativas, las que deberán ser de calidad equivalente. En caso de dudas o discrepancias, la Inspección podrá determinar cuál de las marcas propuestas será instalada.

Conjuntamente con la oferta se deberán presentar folletos, catálogos o planos generales de todos los equipos.

Para la provisión de los equipos a incorporar a la obra, deberá presentarse un aval firmado por cada uno de los proveedores de los mismos, donde conste el compromiso de provisión y de asistencia técnica en la etapa de instalación, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos por el fabricante y debiendo otorgar en dicha instancia una garantía firmada de correcta instalación y funcionamiento. Dicha garantía no libera al Proveedor de su total responsabilidad.

Deberán adjuntarse los antecedentes comerciales y técnicos de los proveedores indicando antigüedad en el mercado y en los rubros específicos a proveer.

El Proveedor deberá presentar las garantías expresas de los fabricantes o sus representantes en el país, de reposición parcial o total de los equipos y aparatos ante defectos de fabricación, sin cargo para el Comprador, hasta la Recepción Definitiva de las obras. El comprador  se reserva el derecho de verificar el cumplimiento de los proveedores en los aspectos relacionados con los servicios de pos venta, reparaciones y reposición de repuestos por lo que deberá adjuntarse antecedentes de equipos provistos en el país indicando además cliente y dirección.

El Proveedor deberá presentar un listado de repuestos mínimos de los equipos que proveerá. Deberá indicar Oficina Comercial en el país a la que se tendrá que remitir el Operador a los efectos de los servicios mencionados (pos venta, reparaciones y reposiciones) deber indicar y certificar tiempos de demora en respuesta en cada caso.

Planilla de datos garantizados

Parámetros de Diseño

Con la propuesta técnica se deberá presentar la planilla de datos garantizados, para cada tipo de medidor, clase y diámetro.

Se indicaran los siguientes:

Fabricante

Marca

Modelo

Tipo

País de origen

Atmósfera de cuadrante

Capacidad

Qp (caudal nominal)

Mecanismos de regulación (clase C y Electromagnéticos)

Qmin    + / -  % de error (m3/h)

Qtrans  + / -  % de error (m3/h)

Qmax   + / -  % de error (m3/h)

Temperatura máxima del agua  (°C)

Indicación máxima del totalizador (m3)

Presión de trabajo  (kg/cm2)

Caudal de arranque(l/h)

Volumen mínimo de registro (L )

Presión de ensayo  (kg/cm2)

Perdida max. De presión a Qmax (kg/cm2)

Materiales

Cuerpo

Anillo de cierre o Tapa roscada

Conexiones roscadas

Tapa de relojería

Cuadrante

Visor (espesor, tratamiento, y terminación)

Tambor

Agujas indicadoras

Indicador

Turbina

Filtro

Caja conjunto totalizador

Caja para alojamiento del medidor, diseño, pruebas de ensayos.

Accesorios

Otros

    - Plano de despiece y elementos de recambio

El proveedor deberá presentar planos de despiece, con las piezas indicadas en números y letras.

El proveedor presentará un listado con los elementos del medidor que podrán ser reemplazados para su correcto funcionamiento, y se deberá indicar la metodología a seguir en caso de que los medidores no funcionen dentro del rango del error para el que fueron diseñados.

  - Forma de Medición y de Pago

Cláusula 16.1 de las C.E.C.

- LISTADO DE CANTIDADES

- PLAN DE TRABAJO, PLAZO DE OBRA, CURVA DE INVERSIÓN.

El proveedor presentará su plan de trabajo, tendrá 60 días a partir de la orden de inicio de obra para adquirir los materiales necesarios y realizar la movilización de obra.

Se espera que los 12.000 medidores de ½” sean instalados a un ritmo promedio de 2000 medidores por mes durante un tiempo de 6 meses.

Los medidores de ¾” podrán ser instalados todos juntos o bien durante el transcurso de la instalación de los de ½”, luego que se acuerde con el comprador la manera que sea más  conveniente.

La curva de inversión será presentada por el proveedor y elaborada de manera tal de poder cumplir con los plazos establecidos y considerando los tiempos necesarios para eventuales importaciones.

| ACTIVIDADES (en meses) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalación de medidores de ½” | x | x | x | x | x | x |
| Instalación de medidores de ¾” | x | x | x | x | x | x |

ASPECTOS QUE APLICAN A TODOS LOS LOTES CUYOS BIENES REQUIERAN SER IMPORTADOS:

El Proveedor de bienes fabricados fuera del país del Comprador a ser importados deberá, en caso de adjudicación, proveer el servicio de despacho de importación, el cual comprende:

- La contratación de un Despachante de Aduana para la realización de la operación de importación de los bienes, hasta la entrega en el lugar de destino final designado en la Sección VI, incluyendo la registración de la Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI) en los términos previstos en la Resolución General AFIP 3252/12 y modificatorias. Su designación estará a cargo del Proveedor una vez notificado de la adjudicación, y sujeta a la aceptación por parte del Comprador. El Comprador se reserva el derecho de auditar las actividades que cumpla el Despachante en su representación, mediante la previa aprobación de la impresión provisoria del despacho y la inicialización de la documentación complementaria, lo que se realizará dentro de las 48 horas de recibida la misma.

- La gestión de las inscripciones, registros, certificaciones, licencias, autorizaciones u otros requisitos que fueran necesarios para la importación de los bienes, por ante la Secretaría de Industria, Comercio Exterior u otros entes públicos o privados que deban tomar intervención, a cuyo fin el Comprador otorgará las autorizaciones que resulten necesarias para cumplir la gestión, bajo total responsabilidad del Proveedor.

El precio cotizado por estos servicios en el Formulario “Lista de Precios -  Servicios Conexos” de la Sección IV de los Documentos de Licitación formará parte de la evaluación y del Precio del Contrato.

OTROS GASTOS Y SERVICIOS:

Asimismo, el Proveedor de bienes fabricados fuera del país del Comprador a ser importados deberá, en caso de adjudicación, contratar los servicios necesarios para la importación de los bienes, conforme se detallan a continuación:

- Servicios portuarios, aeroportuarios o conexos al transporte internacional. Comprende este punto todos los gastos que deban abonarse, por servicios, a las terminales marítimas, agencias marítimas, agentes de carga, compañías de transporte y entes públicos y/o privados, que se produzcan desde el arribo del medio de transporte internacional al lugar de destino convenido, hasta que los bienes sean cargados en el medio de transporte interno.

- Tránsito aduanero por sistemas simplificados (OLS o ISTA), cuando corresponda. Cuando se trate de cargas marítimas, el proveedor deberá contemplar la contratación de alguno de los sistemas mencionados, abonando todos los gastos de tramitación aduanera, garantías, servicios de monitoreo y cualquier otro gasto necesario para permitir el tránsito de las mercaderías con destino a la Aduana de nacionalización,.

- Servicios de manipulación, permanencia u otros en depósitos fiscales intermedios y en jurisdicción de la aduana de nacionalización.

- Servicios de carga y descarga necesarios hasta la entrega en el lugar de destino final.

- Todo otro servicio necesario o conducente para la nacionalización de los bienes.

Los gastos por los servicios antes detallados no serán incluidos en la comparación de precios, pero deberán ser estimados previamente por el Proveedor en el Formulario previsto en la Sección IV, y serán reembolsados al mismo por el Comprador bajo las condiciones previstas en la Sección VIII del presente Pliego.

En ningún caso el Comprador resultará responsable de los perjuicios que se deriven de las prestaciones realizadas por terceros, quienes no tendrán vínculo contractual con el mismo.

3. Inspecciones y Pruebas

LOTES 1, 2, 3 y 4

A la entrega de los bienes en el Lugar de Destino Final (Sitio del Proyecto) indicado en las IAL 14.6 (a) (iii); (b) (ii) y (c) (v), el personal responsable designado por dicho organismo realizará la inspección de los mismos para verificar si ellos se hallan conformes a las cantidades y especificaciones técnicas exigidas en el Documento de Licitación y descriptas en la oferta, libres de todo daño o defecto apreciable. De no existir objeciones respecto del equipamiento entregado, o subsanadas las mismas, se otorgará el certificado de Recepción Definitiva, dentro del plazo de siete (7) días contados a partir de la entrega de los mismos (Recepción Provisional). Seguidamente se labrará el Acta de Transferencia de los bienes a favor de cada una de las provincias adquirentes de los mismos.

Control de Calidad – Aprobación de medidores

La aprobación de los medidores se encuentra sujeta al ensayo de “aprobación inicial de medidores” para los medidores de ½’, ¾’ y 1’ que se realizará en el Banco de Pruebas del Instituto Nacional de Tecnología Industrial en laboratorio sito en Av Bolivia Nº 4650 Parque Belgrano teléfono 0387 – 496 - 3335; en la ciudad de Salta o en otro banco homologado por el INTI.

En base a lo anteriormente expuesto, es que se realizará la Recepción Definitiva de los Bienes requeridos siempre que ellos se entreguen con la correspondiente certificación emitida por el INTI. Inmediatamente después se realizará el Acta de Transferencia a la Provincia.

ENSAYOS PARA LA RECEPCIÓN DE MEDIDORES

Se dispondrá esta evaluación, la cual consistirá en el proceso de verificación para asegurar que un determinado medidor cumpla con las especificaciones técnicas previamente establecidas, las que verificarán el cumplimiento de lo establecido en las Normas vigentes de aplicación, de acuerdo con lo indicado, para los ensayos tipo. Ello corre por cuenta del Proveedor.

3.1 Muestreo

Las partidas recibidas serán ensayadas mediante un muestreo definido por Norma COPANT 327 –IRAM 15 y/o Norma establecida por el INTI, teniendo en cuenta los errores máximos permitidos por las Normas IRAM 2718:2001(Norma MERCOSUR NM 212:99) y el resultado de los mismos.

De cada entrega efectuada o a efectuar se extraerán muestras, al azar, según la forma establecida en la norma IRAM 15, para un nivel de inspección especial S4, plan de muestreo doble, para inspección normal.

Los lotes de muestreo para medidores de diámetros ½” y ¾”, se conformarán con medidores del mismo modelo, numeración correlativa y diámetro; y no serán inferiores a 300 unidades ni mayores de 5.000 unidades y estarán constituidos por los medidores que hayan sido aceptados luego del examen visual.

Por tal motivo, para los medidores de ½” del presente llamado, habrá un lote de muestreo para cada empresa excepto para Aguas del Norte, que serán considerados dos lotes de 4500 unidades.

Los medidores de diámetros 1” conformaran un único lote para el muestreo.

La aceptación o rechazo se efectuará sobre la base del número total de medidores defectuosos en la forma establecida en las normas señaladas, Norma IRAM 15 y/o Norma establecida por el INTI.

Tanto el ensayo como el muestreo quedan a cargo del Proveedor. No obstante ello, al momento de la Recepción de los medidores, el kit y las Cajas, el responsable de cada Provincia debe verificar el cabal cumplimiento de todos los requisitos y las especificaciones establecidas en el presente, a fin de emitir el Acta de Recepción Definitiva y la correspondiente Acta de Transferencia.

3.2 Requerimientos para la realización de los ensayos de recepción de medidores

3.2.1	Condiciones generales

3.2.1.1	Los ensayos deberán efectuarse en el banco de pruebas del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) que cumple con la normativa vigente respecto a bancos de prueba.

5. COSTE DE LAS MUESTRAS, ENSAYOS Y ENTREGA DE MATERIALES

Todas las muestras serán efectuadas por el Proveedor, a su cargo. Asimismo el Proveedor correrá con el coste de la realización de cualquier ensayo cuando éstos estén estipulados o claramente implícitos en las Especificaciones Técnicas.

La entrega deberá ser efectuada hasta 90 días posteriores a la fecha de la firma del contrato.

5.1 Rechazos

Cuando los materiales no estén listos para su inspección y ensayo en la fecha, hora y lugar acordados o cuando como resultado de la inspección y ensayo el/los responsables seleccionados específicamente por cada una de las 6 Provincias determine que los materiales son defectuosos o de cualquier modo no están de acuerdo con el Contrato y/o en caso que el lote de medidores ensayados sea rechazado, quedará a exclusivo cargo de cada Provincia informar a esta Unidad Ejecutora del Proyecto a fin de que la misma intime al Proveedor a que incurra en los gastos necesarios para recambiar el lote de medidores y ensayar una nueva muestra o realizar el recambio del bien hasta que el mismo cumpla con cada una de las exigencias derivadas del presente documento. El Proveedor corregirá inmediatamente el defecto y obtendrá que los materiales rechazados cumplan con las Especificaciones Técnicas acordadas o en su defecto los reemplazará, sin ningún costo para el Comprador. Si la Fiscalización así lo requiere, se repetirán los ensayos de los materiales e instalaciones rechazados en los mismos términos y condiciones en que antes se hicieran. Una vez verificado el cabal cumplimiento por el/los responsables de las Provincias, se firmara el Acta de Recepción Definitiva y consecuentemente el Acta de Transferencia. Si el Proveedor no cumpliera con sus obligaciones, será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 34 y 35 de las Condiciones Generales del Contrato.

5.2	Entrega en los almacenes del Comprador los materiales (Medidores, Kits y Gabinetes).

Será responsabilidad del Proveedor y los costos deberán ser incluidos en la oferta.

Los medidores serán entregados de acuerdo al cuadro de distribución indicado en la Sección VI. Lista de Requisitos.

LOTE 5:

Al momento de entrega: se deberá presentar la documentación que se detalla en la CGC 13.1

Una vez instalados los Bienes: se procederà a la aceptación de cada uno de los bienes instalados, contra aceptación de la Inspección y del Comprador.

A la finalización de los trabajos, es decir, a los 6 meses de efectuada el Acta de Inicio, se suscribirá un Acta de Recepción Provisoria con detalle de los bienes recibidos y efectivamente instalados, documentación entregada correspondiente a los mismos y Certificado del INTI.

Transcurrido el período de garantía (12) meses de efectuada la Recepción Provisoria, se firmará un Acta de Recepción Definitiva, donde se dejará constancia que los bienes y servicios han sido provistos conforme a Pliego. Consecuentemente, se efectuarà el Acta de Transferencia.

El control de calidad, los ensayos y muestreo se efectuarà conforme lo especificado para los Lotes 1, 2, 3 y 4.

### Entrega en los almacenes del Comitente los materiales (Medidores, Kits y Gabinetes).

Será responsabilidad del Contratista y los costos deberán ser incluidos en la propuesta.

Los medidores serán entregados de acuerdo al cuadro de distribución indicado en la Sección VI. Lista de Requisitos.

### INSPECCIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y LOS SERVICIOS CONEXOS

Se deja constancia que la Inspección correspondiente será llevada a cabo por la Provincia de Chaco, por intermedio del organismo indicado en el Convenio que se firmará al efecto.

ANEXO 1 – LOTE 5

Listado de usuarios a los cuales se les va a instalar medidores.

(ver archivo Excel)

#### PARTE 3 – Contrato

Sección VII. Condiciones Generales del Contrato

Índice de Cláusulas

1.	Definiciones	134

2.	Documentos del Contrato	135

3.	Fraude y Corrupción	135

4.	Interpretación	136

5.	Idioma	138

6.	Asociación en Participación o Consorcio	138

7.	Elegibilidad	138

8.	Notificaciones	138

9.	Ley Aplicable	139

10.	Solución de Controversias	139

11.	Inspecciones y Auditorias	139

12.	Alcance de los Suministros	140

13.	Entrega y Documentos	140

14.	Responsabilidades del Proveedor	140

15.	Precio del Contrato	140

16.	Condiciones de Pago	140

17.	Impuestos y Derechos	141

18.	Garantía Cumplimiento	141

19.	Derechos de Autor	141

20.	Confidencialidad de la Información	142

21.	Subcontratación	143

22.	Especificaciones y Normas	143

23.	Embalaje y Documentos	143

24.	Seguros	144

25.	Transporte	144

26.	Inspecciones y Pruebas	144

27.	Liquidación por Daños y Perjuicios	145

28.	Garantía de los Bienes	145

29.	Indemnización por Derechos de Patente	146

30.	Limitación de Responsabilidad	147

31.	Cambio en las Leyes y Regulaciones	148

32.	Fuerza Mayor	148

33.	Ordenes de Cambio y Enmiendas al Contrato	149

34.	Prórroga de los Plazos	149

35.	Terminación	150

36.	Cesión	151

37.	Restricciones a la Exportación	152

Sección VII.  Condiciones Generales del Contrato

| Definiciones | 1.1. Las siguientes palabras y expresiones tendrán los significados que aquí se les asigna: (a) “Banco” significa el Banco Mundial y se refiere al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) o a la Asociación Internacional de Fomento (AIF) (b) “Contrato” significa el Convenio de Contrato celebrado entre el Comprador y el Proveedor, junto con los Documentos del Contrato allí referidos, incluyendo todos los anexos y apéndices, y todos los documentos incorporados allí por referencia. (c) “Documentos del Contrato” significa los documentos enumerados en el Convenio de Contrato, incluyendo cualquier enmienda. (d) “Precio del Contrato” significa el precio pagadero al Proveedor según se especifica en el Convenio de Contrato, sujeto a las condiciones y ajustes allí estipulados o deducciones propuestas, según corresponda en virtud del Contrato. (e) “Día” significa día calendario. (f) “Cumplimiento” significa que el Proveedor ha completado la prestación de los Servicios Conexos de acuerdo con los términos y condiciones establecidas en el Contrato. (g) “CGC” significa las Condiciones Generales del Contrato. (h) “Bienes” significa todos los productos, materia prima, maquinaria y equipo, y otros materiales que el Proveedor deba proporcionar al Comprador en virtud del Contrato. (i) “El país del Comprador” es el país especificado en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC). (j) “Comprador” significa la entidad que compra los Bienes y Servicios Conexos, según se indica en las CEC. (k) “Servicios Conexos” significan los servicios incidentales relativos a la provisión de los bienes, tales como seguro, instalación, capacitación y mantenimiento inicial y otras obligaciones similares del Proveedor en virtud del Contrato. (l) “CEC” significa las Condiciones Especiales del Contrato. (m) “Subcontratista” significa cualquier persona natural, entidad privada o pública, o cualquier combinación de ellas, con quienes el Proveedor ha subcontratado el suministro de cualquier porción de los Bienes o la ejecución de cualquier parte de los Servicios. (n) “Proveedor” significa la persona natural, jurídica o entidad gubernamental, o una combinación de éstas, cuya oferta para ejecutar el Contrato ha sido aceptada por el Comprador y es denominada como tal en el Convenio de Contrato. (o) “El Sitio del Proyecto”, donde corresponde, significa el lugar citado en las CEC. |
| --- | --- |
| Documentos del Contrato | 2.1 Sujetos al orden de precedencia establecido en el Convenio de Contrato, se entiende que todos los documentos que forman parte integral del Contrato (y todos sus componentes allí incluidos) son correlativos, complementarios y recíprocamente aclaratorios. El Convenio de Contrato deberá leerse de manera integral. |
| Fraude y Corrupción | 3.1 Si el Contratante determina que el Contratista, y/o cualquiera de su personal, o sus agentes, o subcontratistas, o proveedores de servicios o proveedores de insumos y/o sus empleados ha participado en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas al competir por el Contrato en cuestión, el Contratante podrá rescindir el Contrato, dándole un preaviso de 14 días al Contratista. En tal caso, se aplicarán las provisiones incluidas en la Cláusula 35 de la misma manera que si se hubiera aplicado lo indicado en la Subcláusula 35.1. Para efectos de esta Subcláusula: “práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación de otra persona. “práctica fraudulenta” significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una tergiversación de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una obligación; “práctica de colusión” significa un arreglo de dos o más personas diseñado para lograr un propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona; “práctica coercitiva” significa el daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a cualquiera persona, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus actuaciones. “práctica de obstrucción” significa (aa) la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia material relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente una investigación por parte del Banco, de alegaciones de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la investigación, o (bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a inspeccionar y auditar de conformidad con la Cláusula 11 [Inspecciones y Auditorias]. 3.2 Si se determina que algún empleado del Contratista ha participado en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas durante la compra de los Bienes, dicho empleado deberá ser removido de su cargo. |
| Interpretación | 4.1 Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural, y viceversa. Incoterms (a) El significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato. (b) Los términos EXW, CIP, FCA, CFR y otros similares, cuando se utilicen, se regirán por las normas establecidas en la edición vigente de los Incoterms especificada en las CEC, y publicada por la Cámara de Comercio Internacional en París, Francia. Totalidad del Convenio El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre el Comprador y el Proveedor y substituye todas las comunicaciones, negociaciones y acuerdos (ya sea escritos o verbales) realizados entre las partes con anterioridad a la fecha de la celebración del Contrato. Enmienda Ninguna enmienda u otra variación al Contrato será válida a menos que esté por escrito, fechada y se refiera expresamente al Contrato, y esté firmada por un representante de cada una de las partes debidamente autorizado. 4.5 Limitación de Dispensas (a) Sujeto a lo indicado en la Subcláusula 4.5 (b) siguiente de estas CGC, ninguna dilación, tolerancia, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del Contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del Contrato. Asimismo, ninguna dispensa concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del Contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del Contrato. (b) Toda dispensa a los derechos, poderes o remedios de una de las partes en virtud del Contrato, deberá ser por escrito, llevar la fecha y estar firmada por un representante autorizado de la parte otorgando dicha dispensa y deberá especificar la obligación que está dispensando y el alcance de la dispensa. 4.6 Divisibilidad Si cualquier provisión o condición del Contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del Contrato. |
| Idioma | 5.1 El Contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato intercambiados entre el Proveedor y el Comprador, deberán ser escritos en el idioma especificado en las CEC. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del Contrato, pueden estar en otro idioma siempre que los mismos estén acompañados de una traducción fidedigna de los apartes pertinentes al idioma especificado y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del Contrato. 5.2 El Proveedor será responsable de todos los costos de la traducción al idioma que rige, así como de todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción de los documentos proporcionados por el Proveedor. |
| Asociación en Participación o Consorcio | 6.1 Si el Proveedor es una Asociación en Participación o Consorcio, todas las partes que lo conforman deberán ser mancomunada y solidariamente responsables frente al Comprador por el cumplimiento de las disposiciones del Contrato y deberán designar a una de ellas para que actúe como representante con autoridad para comprometer a la Asociación en Participación o Consorcio. La composición o constitución de la Asociación en Participación o Consorcio no podrá ser alterada sin el previo consentimiento del Comprador. |
| Elegibilidad | 7.1 El Proveedor y sus Subcontratistas deberán tener la nacionalidad de un país elegible. Se considera que un Proveedor o Subcontratista cuenta con la nacionalidad de un país si es un ciudadano o está constituido, incorporado o registrado y opera de conformidad con las normas y leyes de ese país. 7.2 Todos los Bienes y Servicios Conexos a suministrarse bajo el Contrato y financiados por el Banco deberán tener su origen en países elegibles. Para propósitos de esta cláusula, “origen” significa el país donde los bienes han sido extraídos, cosechados, cultivados, producidos, fabricados o procesados o, que debido a ser afectados por procesos, manufactura o ensamblaje resultan en otro artículo reconocido comercialmente que difiere sustancialmente de las características básicas de sus componentes. |
| Notificaciones | 8.1 Todas las notificaciones entre las partes en virtud de este Contrato deberán ser por escrito y dirigidas a la dirección indicada en las CEC. El término “por escrito” significa comunicación en forma escrita con prueba de recibo. 8.2 Una notificación será efectiva en la fecha más tardía entre la fecha de entrega y la fecha de la notificación. |
| Ley Aplicable | 9.1 El Contrato se regirá y se interpretará según las leyes del país del Comprador, a menos que se indique otra cosa en las CEC. |
| Solución de Controversias | 10.1 El Comprador y el Proveedor harán todo lo posible para resolver amigablemente mediante negociaciones directas informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado entre ellos en virtud o en referencia al Contrato. 10.2 Si después de transcurridos veintiocho (28) días las partes no han podido resolver la controversia o diferencia mediante dichas consultas mutuas, entonces el Comprador o el Proveedor podrá informar a la otra parte sobre sus intenciones de iniciar un proceso de arbitraje con respecto al asunto en disputa, conforme a las disposiciones que se indican a continuación; no se podrá iniciar un proceso de arbitraje con respecto a dicho asunto si no se ha emitido la mencionada notificación. Cualquier controversia o diferencia respecto de la cual se haya notificado la intención de iniciar un proceso de arbitraje de conformidad con esta cláusula, se resolverá definitivamente mediante arbitraje. El proceso de arbitraje puede comenzar antes o después de la entrega de los bienes en virtud del Contrato. El arbitraje se llevará a cabo según el reglamento de procedimientos estipulado en las CEC. 10.3 No obstante las referencias a arbitraje en este documento, (a) ambas partes deben continuar cumpliendo con sus obligaciones respectivas en virtud del Contrato, a menos que las partes acuerden de otra manera; y (b) el Comprador pagará el dinero que le adeude al Proveedor. |
| Inspecciones y Auditorias | 11.1 El Contratista permitirá, y realizará todos los trámites para que sus Subcontratistas o Consultores permitan, que el Banco y/o las personas designadas por el Banco inspeccionen todas las cuentas y registros contables del Contratista y sus sub contratistas relacionados con el proceso de licitación y la ejecución del contrato y realice auditorias por medio de auditores designados por el Banco, si así lo requiere el Banco. El Contratista, Subcontratistas y Consultores deberán prestar atención a lo estipulado en la Cláusula 3, según la cual las actuaciones dirigidas a obstaculizar significativamente el ejercicio por parte del Banco de los derechos de inspección y auditoria consignados en ésta Subcláusula 11.1 constituye una práctica prohibida que podrá resultar en la terminación del contrato (al igual que en la declaración de inelegibilidad de acuerdo a los procedimientos vigentes del Banco ). |
| Alcance de los Suministros | 12.1 Los Bienes y Servicios Conexos serán suministrados según lo estipulado en la Lista de Requisitos. |
| Entrega y Documentos | 13.1 Sujeto a lo dispuesto en la Subcláusula 33.1 de las CGC, la Entrega de los Bienes y Cumplimiento de los Servicios Conexos se realizará de acuerdo con el Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento indicado en la Lista de Requisitos. Los detalles de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor se especifican en las CEC. |
| Responsabilidades del Proveedor | 14.1 El Proveedor deberá proporcionar todos los Bienes y Servicios Conexos incluidos en el Alcance de Suministros de conformidad con la Cláusula 12 de las CGC, el Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, de conformidad con la Cláusula 13 de las CGC. |
| Precio del Contrato | 15.1 Los precios que cobre el Proveedor por los Bienes proporcionados y los Servicios Conexos prestados en virtud del Contrato no podrán ser diferentes de los cotizados por el Proveedor en su oferta, excepto por cualquier ajuste de precios autorizado en las CEC. |
| Condiciones de Pago | 16.1 El precio del Contrato, incluyendo cualquier pago por anticipo, si corresponde, se pagará según se establece en las CEC. 16.2 La solicitud de pago del Proveedor al Comprador deberá ser por escrito, acompañada de recibos que describan, según corresponda, los Bienes entregados y los Servicios Conexos cumplidos, y de los documentos presentados de conformidad con la Cláusula 13 de las CGC y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Contrato. 16.3 El Comprador efectuará los pagos prontamente, pero de ninguna manera podrá exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura o solicitud de pago por el Proveedor, y después de que el Comprador la haya aceptado. 16.4 Las monedas en las que se le pagará al Proveedor en virtud de este Contrato serán aquellas que el Proveedor hubiese especificado en su oferta. 16.5 Si el Comprador no efectuara cualquiera de los pagos al Proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en las CEC, el Comprador pagará al Proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en las CEC, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio o fallo de arbitraje. |
| Impuestos y Derechos | 17.1 En el caso de Bienes fabricados fuera del país del Comprador, el Proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, timbres, comisiones por licencias, y otros cargos similares impuestos fuera del país del Comprador. 17.2 En el caso de Bienes fabricados en el país del Comprador, el Proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias, y otros cargos similares incurridos hasta la entrega de los Bienes contratados con el Comprador. 17.3 El Comprador interpondrá sus mejores oficios para que el Proveedor se beneficie con el mayor alcance posible de cualquier exención impositiva, concesiones, o privilegios legales que pudiesen aplicar al Proveedor en el país del Comprador. |
| Garantía Cumplimiento | 18.1 Si así se estipula en las CEC, el Proveedor, dentro de los siguientes veintiocho (28) días de la notificación de la adjudicación del Contrato, deberá suministrar la Garantía de Cumplimiento del Contrato por el monto establecido en las CEC. 18.2 Los recursos de la Garantía de Cumplimiento serán pagaderos al Comprador como indemnización por cualquier pérdida que le pudiera ocasionar el incumplimiento de las obligaciones del Proveedor en virtud del Contrato. 18.3 Como se establece en las CEC, la Garantía de Cumplimiento, si es requerida, deberá estar denominada en la(s) misma(s) moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador, y presentada en una de los formatos estipuladas por el Comprador en las CEC, u en otro formato aceptable al Comprador. 18.4 A menos que se indique otra cosa en las CEC, la Garantía de Cumplimento será liberada por el Comprador y devuelta al Proveedor a más tardar veintiocho (28) días contados a partir de la fecha de Cumplimiento de las obligaciones del Proveedor en virtud del Contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes. |
| Derechos de Autor | 19.1 Los derechos de autor de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada al Comprador por el Proveedor, seguirán siendo de propiedad del Proveedor. Si esta información fue suministrada al Comprador directamente o a través del Proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, el derecho de autor de dichos materiales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros. |
| Confidencialidad de la Información | 20.1 El Comprador y el Proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el Contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante lo anterior, el Proveedor podrá proporcionar a sus Subcontratistas los documentos, datos e información recibidos del Comprador para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del Contrato. En tal caso, el Proveedor obtendrá de dichos Subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido del Proveedor bajo la Cláusula 20 de las CGC. 20.2 El Comprador no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del Proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el Contrato. Así mismo el Proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida del Comprador para ningún otro propósito que el de la ejecución del Contrato. 20.3 La obligación de las partes de conformidad con las Subcláusulas 20.1 y 20.2 de las CGC arriba mencionadas, no aplicará a información que: (a) el Comprador o el Proveedor requieran compartir con el Banco u otras instituciones que participan en el financiamiento del Contrato; (b) actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes; (c) puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue obtenida previamente directa o indirectamente de la otra parte; o (d) que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por una tercera parte que no tenía obligación de confidencialidad. 20.4 Las disposiciones precedentes de esta Cláusula 20 de las CGC no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del Contrato con respecto a los Suministros o cualquier parte de ellos. 20.5 Las disposiciones de la Cláusula 20 de las CGC permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del Contrato por cualquier razón. |
| Subcontratación | 21.1 El Proveedor informará al Comprador por escrito de todos los subcontratos que adjudique en virtud del Contrato si no los hubiera especificado en su oferta. Dichas notificaciones, en la oferta original u ofertas posteriores, no eximirán al Proveedor de sus obligaciones, deberes y compromisos o responsabilidades contraídas en virtud del Contrato. 21.2 Todos los subcontratos deberán cumplir con las disposiciones de las Cláusulas 3 y 7 de las CGC. |
| Especificaciones y Normas | Especificaciones Técnicas y Planos Los Bienes y Servicios Conexos proporcionados bajo este Contrato deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y a las normas estipuladas en la Sección VI, Lista de Requisitos y, cuando no se hace referencia a una norma aplicable, la norma será equivalente o superior a las normas oficiales cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los Bienes. El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre del Comprador, mediante notificación al Comprador de dicho rechazo. (c) Cuando en el Contrato se hagan referencias a códigos y normas conforme a las cuales éste debe ejecutarse, la edición o versión revisada de dichos códigos y normas será la especificada en la Lista de Requisitos. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del Contrato se aplicará solamente con la aprobación previa del Comprador y dicho cambio se regirá de conformidad con la Cláusula 33 de las CGC. |
| Embalaje y Documentos | 23.1 El Proveedor embalará los Bienes en la forma necesaria para impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al lugar de destino final indicado en el Contrato. El embalaje deberá ser adecuado para resistir, sin limitaciones, su manipulación brusca y descuidada, su exposición a temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones, y su almacenamiento en espacios abiertos. En el tamaño y peso de los embalajes se tendrá en cuenta, cuando corresponda, la lejanía del lugar de destino final de los bienes y la carencia de equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos en que los bienes deban transbordarse. 23.2 El embalaje, las identificaciones y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir estrictamente con los requisitos especiales que se hayan estipulado expresamente en el Contrato, y cualquier otro requisito, si lo hubiere, especificado en las CEC y en cualquiera otra instrucción dispuesta por el Comprador. |
| Seguros | 24.1 A menos que se disponga otra cosa en las CEC, los Bienes suministrados bajo el Contrato deberán estar completamente asegurados, en una moneda de libre convertibilidad de un país elegible, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de conformidad con los Incoterms aplicables o según se disponga en las CEC. |
| Transporte | 25.1 A menos que se disponga otra cosa en las CEC, la responsabilidad por los arreglos de transporte de los Bienes se regirá por los Incoterms indicados. |
| Inspecciones y Pruebas | 26.1 El Proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes y Servicios Conexos según se dispone en las CEC, por su cuenta y sin costo alguno para el Comprador. 26.2 Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus Subcontratistas, en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de los Bienes o en otro lugar en el país del Comprador establecido en las CEC. De conformidad con la Subcláusula 26.3 de las CGC, cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre producción, sin cargo alguno para el Comprador. 26.3 El Comprador o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la Subcláusula 26.2 de las CGC, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participación, incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentación. 26.4 Cuando el Proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificará oportunamente al Comprador indicándole el lugar y la hora. El Proveedor obtendrá de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o consentimiento necesario para permitir al Comprador o a su representante designado presenciar las pruebas y/o inspecciones. 26.5 El Comprador podrá requerirle al Proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el Contrato, pero que considere necesarias para verificar que las características y funcionamiento de los bienes cumplan con los códigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el Contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el Proveedor por dichas pruebas e inspecciones serán sumados al precio del Contrato. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de la fabricación y/o el desempeño de otras obligaciones del Proveedor bajo el Contrato, deberán realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas. El Proveedor presentará al Comprador un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones. 26.7 El Comprador podrá rechazar algunos de los Bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El Proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para el Comprador. Asimismo, tendrá que repetir las pruebas o inspecciones, sin ningún costo para el Comprador, una vez que notifique al Comprador de conformidad con la Subcláusula 26.4 de las CGC. 26.8 El Proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los Bienes o de parte de ellos, ni la presencia del Comprador o de su representante, ni la emisión de informes, de conformidad con la Subcláusula 26.6 de las CGC, lo eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del Contrato. |
| Liquidación por Daños y Perjuicios | 27.1 Con excepción de lo que se establece en la Cláusula 32 de las CGC, si el Proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los Bienes en la(s) fecha(s) establecida(s) o con la prestación de los Servicios Conexos dentro del período especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demás recursos que el Comprador tenga en virtud del Contrato, éste podrá deducir del Precio del Contrato por concepto de liquidación de daños y perjuicios, una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los Bienes atrasados o de los servicios no prestados establecido en las CEC por cada semana o parte de la semana de retraso hasta alcanzar el máximo del porcentaje especificado en esas CEC. Al alcanzar el máximo establecido, el Comprador podrá dar por terminado el Contrato de conformidad con la Cláusula 35 de las CGC. |
| Garantía de los Bienes | 28.1 El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos, sin uso, del modelo más reciente o actual e incorporan todas las mejoras recientes en cuanto a diseño y materiales, a menos que el Contrato disponga otra cosa. 28.2 De conformidad con la Subcláusula 22.1(b) de las CGC, el Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados estarán libres de defectos derivados de actos y omisiones que éste hubiese incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en el país de destino final. 28.3 Salvo que se indique otra cosa en las CEC, la garantía permanecerá vigente durante el período cuya fecha de terminación sea la más temprana entre los períodos siguientes: doce (12) meses a partir de la fecha en que los Bienes, o cualquier parte de ellos según el caso, hayan sido entregados y aceptados en el punto final de destino indicado en el Contrato, o dieciocho (18) meses a partir de la fecha de embarque en el puerto o lugar de flete en el país de origen. 28.4 El Comprador comunicará al Proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda la evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. El Comprador otorgará al Proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos. 28.5 Tan pronto reciba el Proveedor dicha comunicación, y dentro del plazo establecido en las CEC, deberá reparar o reemplazar los Bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para el Comprador. 28.6 Si el Proveedor después de haber sido notificado, no cumple con corregir los defectos dentro del plazo establecido en las CEC, el Comprador, dentro de un tiempo razonable, podrá proceder a tomar las medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del Proveedor y sin perjuicio de otros derechos que el Comprador pueda ejercer contra el Proveedor en virtud del Contrato. |
| Indemnización por Derechos de Patente | 29.1 De conformidad con la Subcláusula 29.2, el Proveedor indemnizará y librará de toda responsabilidad al Comprador y sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que el Comprador tenga que incurrir como resultado de trasgresión o supuesta trasgresión de derechos de patente, uso de modelo, diseño registrado, marca registrada, derecho de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del Contrato debido a: (a) la instalación de los bienes por el Proveedor o el uso de los bienes en el País donde está el lugar del proyecto; y (b) la venta de los productos producidos por los Bienes en cualquier país. Dicha indemnización no procederá si los Bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del Contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier trasgresión que resultara del uso de los Bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el Proveedor en virtud del Contrato. 29.2 Si se entablara un proceso legal o una demanda contra el Comprador como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la Subcláusula 29.1 de las CGC, el Comprador notificará prontamente al Proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre del Comprador responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda. 29.3 Si el Proveedor no notifica al Comprador dentro de veintiocho (28) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, el Comprador tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre. 29.4 El Comprador se compromete, a solicitud del Proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el Proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. El Comprador será reembolsado por el Proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido. 29.5 El Comprador deberá indemnizar y eximir de culpa al Proveedor y a sus empleados, funcionarios y Subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al Proveedor como resultado de cualquier trasgresión o supuesta trasgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del Contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por el Comprador o a nombre suyo. |
| Limitación de Responsabilidad | 30.1 Excepto en casos de negligencia criminal o de malversación, (a) el Proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual, de agravio o de otra índole frente al Comprador por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del Proveedor de pagar al Comprador los daños y perjuicios previstos en el Contrato, y (b) la responsabilidad total del Proveedor frente al Comprador, ya sea contractual, de agravio o de otra índole, no podrá exceder el Precio del Contrato, entendiéndose que tal limitación de responsabilidad no se aplicará a los costos provenientes de la reparación o reemplazo de equipo defectuoso, ni afecta la obligación del Proveedor de indemnizar al Comprador por transgresiones de patente. |
| Cambio en las Leyes y Regulaciones | 31.1 A menos que se indique otra cosa en el Contrato, si después de la fecha de 28 días antes de la presentación de ofertas, cualquier ley, reglamento, decreto, ordenanza o estatuto con carácter de ley entrase en vigencia, se promulgase, abrogase o se modificase en el lugar del país del Comprador donde está ubicado el Proyecto (incluyendo cualquier cambio en interpretación o aplicación por las autoridades competentes) y que afecte posteriormente la fecha de Entrega y/o el Precio del Contrato, dicha Fecha de Entrega y/o Precio del Contrato serán incrementados o reducidos según corresponda, en la medida en que el Proveedor haya sido afectado por estos cambios en el desempeño de sus obligaciones en virtud del Contrato. No obstante lo anterior, dicho incremento o disminución del costo no se pagará separadamente ni será acreditado si el mismo ya ha sido tenido en cuenta en las provisiones de ajuste de precio, si corresponde y de conformidad con la Cláusula 15 de las CGC. |
| Fuerza Mayor | 32.1 El Proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor. 32.2 Para fines de esta Cláusula, “Fuerza Mayor” significa un evento o situación fuera del control del Proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del Proveedor. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos, actos del Comprador en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos. 32.3 Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el Proveedor notificará por escrito al Comprador a la máxima brevedad posible sobre dicha condición y causa. A menos que el Comprador disponga otra cosa por escrito, el Proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del Contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de Fuerza Mayor existente. |
| Ordenes de Cambio y Enmiendas al Contrato | 33.1 El Comprador podrá, en cualquier momento, efectuar cambios dentro del marco general del Contrato, mediante orden escrita al Proveedor de acuerdo con la Cláusula 8 de las CGC, en uno o más de los siguientes aspectos: (a) planos, diseños o especificaciones, cuando los Bienes que deban suministrarse en virtud al Contrato deban ser fabricados específicamente para el Comprador; (b) la forma de embarque o de embalaje; (c) el lugar de entrega, y/o (d) los Servicios Conexos que deba suministrar el Proveedor. 33.2 Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminución en el costo o en el tiempo necesario para que el Proveedor cumpla cualquiera de las obligaciones en virtud del Contrato, se efectuará un ajuste equitativo al Precio del Contrato o al Plan de Entregas/de Cumplimiento, o a ambas cosas, y el Contrato se enmendará según corresponda. El Proveedor deberá presentar la solicitud de ajuste de conformidad con esta Cláusula, dentro de los veintiocho (28) días contados a partir de la fecha en que éste reciba la solicitud de la orden de cambio del Comprador. 33.3 Los precios que cobrará el Proveedor por Servicios Conexos que pudieran ser necesarios pero que no fueron incluidos en el Contrato, deberán convenirse previamente entre las partes, y no excederán los precios que el Proveedor cobra actualmente a terceros por servicios similares. 33.4 Sujeto a lo anterior, no se introducirá ningún cambio o modificación al Contrato excepto mediante una enmienda por escrito ejecutada por ambas partes. |
| Prórroga de los Plazos | 34.1 Si en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, el Proveedor o sus Subcontratistas encontrasen condiciones que impidiesen la entrega oportuna de los Bienes o el cumplimiento de los Servicios Conexos de conformidad con la Cláusula 13 de las CGC, el Proveedor informará prontamente y por escrito al Comprador sobre la demora, posible duración y causa. Tan pronto como sea posible después de recibir la comunicación del Proveedor, el Comprador evaluará la situación y a su discreción podrá prorrogar el plazo de cumplimiento del Proveedor. En dicha circunstancia, ambas partes ratificarán la prórroga mediante una enmienda al Contrato. Excepto en el caso de Fuerza Mayor, como se indicó en la Cláusula 32 de las CGC, cualquier retraso en el desempeño de sus obligaciones de Entrega y Cumplimiento expondrá al Proveedor a la imposición de liquidación por daños y perjuicios de conformidad con la Cláusula 27 de las CGC, a menos que se acuerde una prórroga en virtud de la Subcláusula 34.1 de las CGC. |
| Terminación | Terminación por Incumplimiento El Comprador, sin perjuicio de otros recursos a su haber en caso de incumplimiento del Contrato, podrá terminar el Contrato en su totalidad o en parte mediante una comunicación de incumplimiento por escrito al Proveedor en cualquiera de las siguientes circunstancias: si el Proveedor no entrega parte o ninguno de los Bienes dentro del período establecido en el Contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por el Comprador de conformidad con la Cláusula 34 de las CGC; o (ii) Si el Proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del Contrato; o (iii) Si el Proveedor, a juicio del Comprador, durante el proceso de licitación o de ejecución del Contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción, según se define en la Cláusula 3 de las CGC (b) En caso de que el Comprador termine el Contrato en su totalidad o en parte, de conformidad con la Cláusula 35.1(a) de las CGC, éste podrá adquirir, bajo términos y condiciones que considere apropiadas, Bienes o Servicios Conexos similares a los no suministrados o prestados. En estos casos, el Proveedor deberá pagar al Comprador los costos adicionales resultantes de dicha adquisición. Sin embargo, el Proveedor seguirá estando obligado a completar la ejecución de aquellas obligaciones en la medida que hubiesen quedado sin concluir. 35.2 Terminación por Insolvencia (a) El Comprador podrá rescindir el Contrato mediante comunicación por escrito al Proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia. En tal caso, la terminación será sin indemnización alguna para el Proveedor, siempre que dicha terminación no perjudique o afecte algún derecho de acción o recurso que tenga o pudiera llegar a tener posteriormente hacia el Comprador. 35.3 Terminación por Conveniencia. (a) El Comprador, mediante comunicación enviada al Proveedor, podrá terminar el Contrato total o parcialmente, en cualquier momento por razones de conveniencia. La comunicación de terminación deberá indicar que la terminación es por conveniencia del Comprador, el alcance de la terminación de las responsabilidades del Proveedor en virtud del Contrato y la fecha de efectividad de dicha terminación. (b) Los bienes que ya estén fabricados y listos para embarcar dentro de los veintiocho (28) días siguientes a al recibo por el Proveedor de la notificación de terminación del Comprador deberán ser aceptados por el Comprador de acuerdo con los términos y precios establecidos en el Contrato. En cuanto al resto de los Bienes el Comprador podrá elegir entre las siguientes opciones: (i) que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del Contrato; y/o (ii) que se cancele el balance restante y se pague al Proveedor una suma convenida por aquellos Bienes o Servicios Conexos que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el Proveedor. |
| Cesión | 36.1 Ni el Comprador ni el Proveedor podrán ceder total o parcialmente las obligaciones que hubiesen contraído en virtud del Contrato, excepto con el previo consentimiento por escrito de la otra parte. |

| Restricciones a la Exportación | 37.1 No obstante cualquier obligación incluida en el Contrato de cumplir con todas las formalidades de exportación, cualquier restricción de exportación atribuible al Comprador, al país del Comprador o al uso de los productos/bienes, sistemas o servicios a ser proveídos y que provenga de regulaciones comerciales de un país proveedor de los productos/bienes, sistemas o servicios, y que impidan que el Proveedor cumpla con sus obligaciones contractuales, deberán liberar al Proveedores de la obligación de proveer bienes o servicios. Lo anterior tendrá efecto siempre y cuando el Licitante pueda demostrar, a satisfacción del Banco y el Comprador, que ha cumplido diligentemente con todas las formalidades tales como aplicaciones para permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la exportación de los productos/bienes, sistemas o servicios de acuerdo a los términos del Contrato. La Terminación del Contrato se hará según convenga al Comprador según lo estipulado en las Subcláusulas 35.3 y 37.1. |
| --- | --- |

Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán y/o enmendarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC.

| CGC 1.1(j) | El país del Comprador es la República Argentina |
| --- | --- |
| CGC 1.1(k) | El Comprador es: Unidad Ejecutora del Proyecto de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo. |
| CGC 1.1(o) | El “Sitio del Proyecto” o “Lugar de Destino Final” de los bienes de cada Lote es: Lotes Cantidad Medidores, Kits de Micro medición y Cajas Unificadas Tipo de Medidores Provincia DN (mm) Empresa Dirección de entrega 1 9000 15 Chorro Múltiple Salta Aguas del Norte Caseros 2600 - Planta Potabilizadora Alto Molino Aguas del Norte–Salta Capital 4500 15 Chorro Múltiple Formosa Aguas de Formosa Padre Patricio 1236 (3600), Formosa. 5106 15 Chorro Múltiple Tucumán Sociedad de Aguas de Tucumán Avellaneda 427, San Miguel de Tucumán 2 2800 15 Chorro único Misiones Instituto de Agua Potable y Saneamiento Lavalle 4809, Posadas 3000 15 Chorro Único Corrientes Obras Sanitarias de Corrientes Gobernador Pampín 198, Corrientes Capital 2000 15 Chorro Único Catamarca Aguas de Catamarca Av. Enrique Ocampo 1013 – SF del Valle de Catamarca 3 900 20 Chorro Múltiple Salta Aguas del Norte Caseros 2600 - Planta Potabilizadora Alto Molino Aguas del Norte–Salta Capital 4 100 25 Chorro Múltiple Salta Aguas del Norte Caseros 2600 - Planta Potabilizadora Alto Molino Aguas del Norte–Salta Capital 500 25 Chorro Múltiple Formosa Aguas de Formosa Padre Patricio 1236 (3600), Formosa. 200 25 Chorro Múltiple Misiones Instituto de Agua Potable y Saneamiento Lavalle 4809, Posadas 5 12000 15 Chorro Unico Chaco Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial (SAMEEP) Avda. 9 de Julio N° 788 de la Ciudad de Resistencia, Provincia de Chaco 1200 20 Chorro Unico Chaco Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial (SAMEEP) Avda. 9 de Julio N° 788 de la Ciudad de Resistencia, Provincia de Chaco |
| CGC 4.2 (b) | La edición de Incoterms es: 2010 |
| CGC 5.1 | El idioma será: Español |
| CGC 8.1 | Para notificaciones, la dirección del Comprador será: Atención: Unidad Ejecutora del Proyecto Dirección postal: San Martín N° 140 Piso/Oficina: piso 18 Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Código postal: (C1004AAD) Tel/Fax: 54+11-4342-6220/4342-6220 int. 103 País: Argentina Dirección electrónica: adquisiciones.hidrico@gmail.com |
| CGC 10.2 | Los reglamentos de los procedimientos para los procesos de arbitraje, de conformidad con la Cláusula 10.2 de las CGC, serán: 1) Contrato con un Proveedor extranjero: (a) Toda discrepancia, controversia o reclamación surgidas de este Contrato o relacionada con el mismo, o con la violación, rescisión o invalidez de este Contrato, salvo en el caso en que sean zanjadas amistosamente mediante negociación directa, serán resueltas mediante laudo arbitral de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, en la versión vigente en el momento de la sumisión de la controversia a arbitraje. Las partes convienen en acatar el laudo arbitral emitido de conformidad con ese Reglamento, como arreglo definitivo de cualesquiera discrepancias, controversias o reclamaciones. (b) Cuando, durante las negociaciones mencionadas arriba, las partes deseen llegar a una conciliación amistosa de dicho diferendo, controversia o reclamo, dicha conciliación se hará de acuerdo con las Reglas de Conciliación de la CNUDMI, o según cualquier procedimiento acordado entre las partes. El lugar de arbitraje será: Montevideo, Uruguay 2) Contratos con Proveedores ciudadanos del país del Comprador: Toda controversia, reclamo que surja de este contrato o en relación con el mismo, o con su incumplimiento, rescisión o invalidez, las partes deberán acudir a la competencia de la ley argentina y a la jurisdicción de los Tribunales Contencioso-Administrativos Federales con asiento en la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, renunciando en este acto a cualquier otra Ley y/u otro fuero que pudiera corresponder. |
| CGC 13.1 | Los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor son: (i) En el caso de bienes nacionales o importados previamente: a) Certificado de garantía del fabricante o proveedor; b) Certificado de Origen. c) Certificado de Seguro; d) Nota de entrega, recibo de ferrocarril o recibo para transporte por camión; e) Factura comercial. Es de exclusiva responsabilidad del Proveedor obtener y conservar en su poder los documentos antes detallados hasta la entrega en el lugar de destino final indicado en la Sección VI, sin perjuicio de lo cual deberá presentarlos antes en caso de ser requerido por el Comprador. Una vez entregados los bienes al transportista, el Proveedor notificará al Comprador. (ii) En el caso de bienes a ser importados: a) Original o copia negociable del documento de transporte internacional b) Copias de la lista de embarque, con indicación del contenido de cada bulto; c) Certificado de Seguro; d) Certificado de garantía del fabricante o proveedor; e) Certificado de Origen f) Factura comercial. Una vez realizado el embarque, el Proveedor notificará al Comprador y a la compañía de seguros, por cable, télex o facsímil, todos los detalles del mismo, que comprenderán: el número del Contrato, una descripción de los bienes, las cantidades, el nombre de la embarcación, el número y la fecha del conocimiento de embarque, el puerto de embarque, la fecha de embarque, el puerto de descarga, etc. |
| CGC 15.1 | Los precios de los Bienes y Servicios Conexos suministrados no serán ajustables. |
| CGC 16.1 | La forma y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes: 16.1.a) LOTES 1, 2, 3 y 4: Pago de bienes de origen fuera del país del comprador a ser importados: (i) Al momento de entrega (embarque): se abonará el 70% del precio de los bienes embarcados, contra presentación de la documentación que se detalla en la CGC 13.1 (ii). (ii) A la recepción de la totalidad de los bienes en el lugar de destino final o Sitio del Proyecto, según CGC 1.1 (o): se abonará el 20 % del precio de los bienes recibidos, más los gastos del transporte interno y seguro cotizados, el precio cotizado en concepto de servicios conexos de importación y el reembolso de los gastos asociados a la importación. A tal fin, previamente se suscribirá un Acta de Recepción Provisoria con detalle de los bienes recibidos, documentación entregada correspondiente a los mismos y Certificado del INTI. (iii) A la suscripción del Acta de Recepción Definitiva: se abonará el 10 % restante del precio de los bienes, a la suscripción de dicha acta, donde se dejará constancia que los bienes y servicios han sido provistos conforme a pliego. El Acta de Recepción Definitiva se suscribirá a los 7 días de la Recepción Provisoria de los bienes. Si, pasados sesenta (60) días desde que se hubiera registrado la Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI), el trámite permaneciera en estado “observado”, el Comprador tendrá la facultad de prorrogar el plazo para el cumplimiento del Contrato o resolver el mismo sin responsabilidad para ninguna de las partes. 16.1.b) LOTES 1, 2, 3 y 4: Pago de bienes de origen del país del comprador o previamente importados: Al entregar la totalidad de los bienes en el lugar de destino final o Sitio del Proyecto, según CGC 1.1 (o): se abonará el 90% del precio de los bienes entregados. A tal fin se suscribirá un Acta de Recepción Provisoria, detallando los bienes recibidos, documentación entregada correspondiente a los mismos y Certificado del INTI. (ii) A la suscripción del Acta de Recepción Definitiva: se abonará el 10 % restante del precio de los bienes, a la suscripción de dicha acta, donde se dejará constancia que los bienes y servicios han sido provistos conforme a pliego. El Acta de Recepción Definitiva se suscribirá a los 7 días de la Recepción Provisoria de los bienes En todos los casos, el Certificados de Recepción Definitiva deberá ser suscripto por funcionarios responsables designados a tal efecto por cada una de las Provincias y un representante autorizado del Proveedor. 16.1.c) LOTE 5: Pago de bienes de origen fuera del país del comprador a ser importados: (i) Al momento de entrega (embarque): se abonará el 70% del precio de los bienes embarcados, contra presentación de la documentación que se detalla en la CGC 13.1 (ii). (ii) A la recepción de la totalidad de los bienes en el lugar de destino final o Sitio del Proyecto, según CGC 1.1 (o): se abonará el 30 % del precio de los bienes recibidos, más los gastos del transporte interno y seguro cotizados, el precio cotizado en concepto de servicios conexos de importación y el reembolso de los gastos asociados a la importación. Una vez instalados los Bienes: El cien por ciento (100%) del precio de los bienes instalados se pagara dentro de los treinta (30) días siguientes de la aceptación de cada uno de los bienes instalados, contra aceptación de la Inspección y del Comprador y presentación de una solicitud de pago. Los Certificados serán mensuales contra bienes instalados y verificados por la Inspección y el Comprador. El pago se efectuara en pesos argentinos, contra avance mensual de bienes instalados y verificados por el Comprador en plazo de 6 (seis) meses, a la presentación de una solicitud de pago acompañada por el certificado del comprador que indiquen que los bienes han sido recibidos y que todos los demás servicios contratados han sido cumplidos. A la finalización de los trabajos, es decir, a los 6 meses de efectuada el Acta de Inicio, se suscribirá un Acta de Recepción Provisoria con detalle de los bienes recibidos y efectivamente instalados, documentación entregada correspondiente a los mismos y Certificado del INTI. Transcurrido el período de garantía (12) meses de efectuada la Recepción Provisoria), se firmará un Acta de Recepción Definitiva, donde se dejará constancia que los bienes y servicios han sido provistos conforme a Pliego. Consecuentemente, se efectuarà el Acta de Transferencia. Pago de bienes importados, bienes suministrados desde el país del Comprador y Servicios Conexos de Instalación:A la recepción de la totalidad de los bienes en el lugar de destino final o Sitio del Proyecto, según CGC 1.1 (o): se abonará el 90% del precio de los bienes entregados. A tal fin se suscribirá un Acta de Recepción Provisoria, detallando los bienes recibidos, documentación entregada correspondiente a los mismos y Certificado del INTI. A la suscripción del Acta de Recepción Definitiva: se abonará el 10 % restante del precio de los bienes, a la suscripción de dicha acta, donde se dejará constancia que los bienes y servicios han sido provistos conforme a pliego. El Acta de Recepción Definitiva se suscribirá a los 7 días de la Recepción Provisoria de los bienes. Una vez instalados los Bienes: El cien por ciento (100%) del precio de los bienes instalados se pagara dentro de los treinta (30) días siguientes de la aceptación de cada uno de los bienes instalados, contra aceptación de la Inspección y del Comprador y presentación de una solicitud de pago. Los Certificados serán mensuales contra bienes instalados y verificados por la Inspección y el Comprador. El pago se efectuara en pesos argentinos, contra avance mensual de bienes instalados y verificados por el Comprador en plazo de 6 (seis) meses, a la presentación de una solicitud de pago acompañada por el certificado del comprador que indiquen que los bienes han sido recibidos y que todos los demás servicios contratados han sido cumplidos. A la finalización de los trabajos, es decir, a los 6 meses de efectuada el Acta de Inicio, se suscribirá un Acta de Recepción Provisoria con detalle de los bienes recibidos y efectivamente instalados, documentación entregada correspondiente a los mismos y Certificado del INTI. Transcurrido el período de garantía (12) meses de efectuada la Recepción Provisoria), se firmará un Acta de Recepción Definitiva, donde se dejará constancia que los bienes y servicios han sido provistos conforme a Pliego. Consecuentemente, se efectuarà el Acta de Transferencia. |
| CGC 16.2 | La solicitud de pago del Proveedor al Comprador deberá estar acompañada de la siguiente documentación adicional, según corresponda: (i) Proveedores residentes en el país del Comprador: Factura del Proveedor y remitos en que se indiquen la descripción, cantidad, precio unitario y monto total de los bienes. Certificado de Recepción Provisoria o Definitiva (según la etapa). Certificado Fiscal para Contratar vigente. Constancia de inscripción en la AFIP. Además, en el caso de bienes a importar, se deberá indicar en la Factura el número de despacho, fecha del mismo y Aduana por la que ingresaron los bienes, según legislación vigente. Por los servicios conexos, transporte interno y seguros, el Proveedor deberá emitir sus propias facturas. Para el reembolso de los gastos asociados a la importación, el Proveedor deberá emitir sus propias facturas, adjuntando además copias de los comprobantes emitidos por los prestadores de los servicios respectivos. (ii) Proveedores no residentes en el país del Comprador: Por el importe de los bienes, factura que cumpla los requisitos previstos en la Res. Gral. AFIP Nº 2793/2010 o la que en el futuro la sustituya. Por los servicios conexos, transporte interno y seguros, el Proveedor deberá emitir sus propias facturas. Para el reembolso de los gastos asociados a la importación, el Proveedor deberá emitir sus propias facturas, adjuntando además copias de los comprobantes emitidos por los prestadores de los servicios respectivos. |
| CGC 16.5 | El plazo de pago después del cual el Comprador deberá pagar interés al Proveedor es cuarenta y cinco (45) días. La tasa de interés que se aplicará es del 0,03% del saldo impago por cada día de demora posterior al vencimiento establecido. |
| CGC 18.1 | Para el LOTE 5: La Garantía de Cumplimiento se presentará en forma de “garantía a la vista” por valor de 5% por ciento del Monto Contractual Aceptado y en la(s) misma(s) moneda(s) de dicho monto. Los formularios estándar de garantía de cumplimiento aceptables para el Contratante será: una garantía bancaria incondicional del tipo de las incluidas en la Sección IX de los documentos de licitación. No se aceptará Póliza de Seguro de Caución como Garantía de Cumplimiento. En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual deberán reajustarse las garantías del contrato para restablecer el porcentaje de garantía original. |
| CGC 18.3 | No Aplica. |
| CGC 18.4 | No Aplica. |
| CGC 23.2 | El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indica a continuación: “Licitación Pública Internacional N° 03/16: “ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE, DE KIT DE MICRO MEDICIÓN Y DE CAJAS UNIFICADAS”. |
| CGC 24.1 | Será de total responsabilidad del Proveedor la contratación del seguro de los bienes desde su lugar de fabricación/provisión hasta el lugar de destino final (definido como Sitio del Proyecto) dispuesto en la CGC 1.1 (o) y en la Sección VI apartado 1 de este pliego. En el caso de los bienes a ser importados, el seguro deberá cumplir en todos los casos con las siguientes condiciones: Cobertura mínima: Contra todo riesgo de pérdida y/o daños materiales por cualquier causa externa, depósito a depósito, robo, ratería y falta de entrega, Guerra y huelga. Cobertura automática en aduana y/o depósito fiscal hasta un máximo de sesenta (60) días. Cláusula de eximición de responsabilidad al transportista terrestre para los tránsitos complementarios desde puerto/ aeropuerto de llegada en Rep. Argentina hasta el depósito final del asegurado. Valor asegurado: Valor de la mercadería según contrato. |
| CGC 25.1 | Será de total responsabilidad del Proveedor el transporte de los bienes desde su lugar de fabricación/provisión hasta el lugar de destino final (definido como Sitio del Proyecto) dispuesto en la CGC 1.1 (o) y en la Sección VI apartado 1 de este pliego. El Comprador no asumirá ningún costo de transporte o mano de obra que se requiera para la entrega del equipamiento en el sitio indicado que no haya sido incluido en el Formulario de Lista de Precios correspondiente. También será de responsabilidad del Proveedor que el transporte que en cada caso se contrate cumpla con las condiciones de seguridad y demás requisitos exigidos en las pólizas de seguro respectivas. |
| CGC 26.1 | Todas las muestras serán efectuadas por el Proveedor, a su cargo. Asimismo el proveedor correrá con el coste de la realización de cualquier ensayo cuando éstos estén estipulados o claramente implícitos en las Especificaciones Técnicas. No se llevarán a cabo inspecciones y pruebas con anterioridad a la suscripción del Contrato con la adjudicataria de cada lote. Las verificaciones correspondientes, en la etapa de evaluación, se realizarán sobre la documentación presentada por el Licitante, con el objeto de verificar la correspondencia entre lo ofertado y lo solicitado en el presente Pliego de Condiciones. Una vez suscripto el Contrato por cada lote adjudicado, el responsable designado por cada Provincia realizará la verificación de la correspondencia entre las características y atributos de los elementos, componentes o productos ofertados y adjudicados y lo suministrado por el Proveedor, así como el correcto estado y funcionamiento de los bienes (evidenciado a través de la certificación realizada por el INTI). A tal fin, designará un responsable experto o una comisión de expertos responsables que realizará las determinaciones pertinentes, conforme lo especificado en la Sección VI. Lista de Requisitos. Especificaciones Técnicas. Muestra, ensayo y entrega de los materiales. Consecuentemente el/los responsable emitirá un Certificado de Recepción Provisoria correspondiente y a los 7 días el Certificado de Recepción Definitiva (válido para los lotes 1, 2, 3, y 4), de corresponder, conforme se estipula en la subcláusula CGC 16.1 a) (ii) y b) (i) de las Condiciones Especiales del Contrato. Acto seguido se firmará un Acta de Transferencia de los bienes adquiridos a cada una de las provincias correspondientes, la cual será rubricada por el responsable designado, el Proveedor y la UEP. |
| CGC 26.2 | Las muestras y ensayos deben ser realizadas en el Banco de Pruebas del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), en cualquier Banco que este homologado por el INTI. |
| CGC 26.7 | El/los responsables de cada Provincia podrán rechazar los bienes que no posean el aval del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Cuando los materiales no estén listos para su inspección y ensayo en la fecha, hora y lugar acordados o cuando como resultado de la inspección y ensayo el/los responsables seleccionados específicamente por cada una de las 6 Provincias determine que los materiales son defectuosos o de cualquier modo no están de acuerdo con el Contrato y/o en caso que el lote de medidores ensayados sea rechazado, quedará a exclusivo cargo de cada Provincia informar a esta Unidad Ejecutora del Proyecto a fin de que la misma intime al Proveedor a que incurra en los gastos necesarios para recambiar el lote de medidores y ensayar una nueva muestra o realizar el recambio del bien hasta que el mismo cumpla con cada una de las exigencias derivadas del presente documento. El Proveedor corregirá inmediatamente el defecto y obtendrá que los materiales rechazados cumplan con las Especificaciones Técnicas acordadas o en su defecto los reemplazará, sin ningún costo para el Comprador. Si la Fiscalización así lo requiere, se repetirán los ensayos de los materiales e instalaciones rechazados en los mismos términos y condiciones en que antes se hicieran. Una vez verificado el cabal cumplimiento por el/los responsables de las Provincias, se firmara el Acta de Recepción Definitiva y consecuentemente el Acta de Transferencia. |
| CGC 27.1 | El valor de la liquidación por daños y perjuicios será: el 1 % del precio del Contrato, importe que será deducido del mismo, por cada semana o fracción mayor a tres (3) días de atraso en la entrega de productos, hasta que se logre el cumplimiento de las obligaciones de entrega o ejecución, o en su defecto, hasta alcanzar por este concepto, el monto equivalente al 15% del valor del Contrato, en cuyo caso el Licitante podrá rescindir el Contrato por incumplimiento o continuar con la aplicación de las multas respectivas, sin perjuicio de la ejecución de la garantía constituida. |
| CGC 28.2 | La Garantía ofrecida debe ser indivisible, es decir que el licitante debe responder por todo defecto que se produzca en la unidad, independientemente de la marca de sus componentes. En aquellos casos que la oferta provenga de un concesionario en el ámbito nacional, deberá adjuntar a la oferta el acuerdo expreso con el concesionario local para la atención técnica de la unidad. La garantía de buen funcionamiento será integral, es decir que comprenderán el servicio de reparación con provisión de repuestos y cambio de partes que sean necesarias sin cargo alguno para el Comprador y/o las Provincias. Asimismo, se garantizará que el servicio técnico sea brindado por personal especializado. Durante el lapso de garantía el Proveedor deberá reparar el equipo que presente mal funcionamiento por defectos y/o vicios ocultos, restituyendo la prestación del equipo al servicio original previo al desperfecto. Este servicio incluirá la provisión de repuestos, mano de obra, supervisión técnica, y todo otro elemento que garantice el correcto funcionamiento del equipamiento sin cargo alguno. Los medidores, deberán ser garantizados por el fabricante y el representante, contra cualquier defecto de fabricación o de material, durante como mínimo 3 años a partir de la fecha de entrega. Los documentos de garantía serán presentados juntos al lote y especificarán la numeración o franjas de numeración de los medidores a que se refieren, para que cada Provincia pueda ejercer sus derechos en los casos de deficiencia de calidad de los medidores. Se deberá presentar: Certificado de garantía de los medidores contra defecto de Fabricación y/o funcionamiento, durante como mínimo 3 años a partir de la fecha de entrega. Certificado de Aprobación o Verificación Inicial de los Medidores adjudicados emitido por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. |
| CGC 28.5 | En caso que los medidores presentaran defectos atribuibles a fallas en la fabricación, la garantía deberá abarcar la sustitución de los medidores defectuosos por parte del adjudicatario, encargándose él mismo del retiro de los defectuosos y la entrega de los nuevos, sin cargo para la Provincia y en un plazo máximo de tres meses. El plazo para reparar o reemplazar los bienes será 30 días a partir de que el Proveedor reciba la comunicación por parte del/los Responsables de cada Provincia, sin ningún costo para el Comprador. |

Anexo: Fórmula para Ajuste de Precios - NO APLICA

Si de conformidad con la Cláusula 15.2, los precios son ajustables, el siguiente método será utilizado para calcular el ajuste de los precios.

  - Los precios pagaderos al Proveedor, tal como se establece en el Contrato, estarán sujetos a reajuste durante la ejecución del Contrato a fin de poder reflejar las  variaciones surgidas en el costo de los componentes de mano de obra y materiales, de acuerdo con la siguiente fórmula:

a+b+c = 1

donde:

P1	=	ajuste pagadero al Proveedor

P0	=	Precio del Contrato (precio básico)

a	=	elemento fijo que representa utilidades y gastos generales incluidos en el Precio del Contrato, que comúnmente se establece entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%).

b	=	porcentaje estimado del Precio del Contrato correspondiente a la mano de obra.

c	=	porcentaje estimado del Precio del Contrato correspondiente a los materiales.

L0, L1	=	índices de mano de obra aplicables al tipo de industria que corresponda según el país de origen de los bienes, en la fecha básica y en la fecha del ajuste, respectivamente.

M0, M1  = 	índices de materiales correspondientes a las principales materias primas  en la fecha básica y en la fecha de ajuste, respectivamente, en el país de origen.

Los coeficientes a, b, y c según los establece el Comprador son como sigue:

a = [indicar el valor del coeficiente]

b = [indicar el valor del coeficiente]

c = [indicar el valor del coeficiente]

El Licitante indicará en su oferta la fuente de los índices y la fecha base de los índices.

Fecha base = treinta (30) días antes de la fecha límite para la presentación de ofertas.

Fecha del ajuste = [indicar el número de semanas] semanas antes de la fecha de embarque (que representa el punto medio del período de fabricación).

La fórmula de ajuste de precio anterior podrá ser invocada por cualquiera de las partes bajo las siguientes condiciones:

- No se permitirá ningún reajuste de precios posteriores a las fechas originales de entrega, salvo indicación expresa en la carta de prórroga. Como regla general, no se permitirán reajustes de precios por períodos de retraso por los cuales el Proveedor es totalmente responsable. Sin embargo, el Comprador tendrá derecho a una reducción de precios de los Bienes y Servicios objeto del reajuste.

- Si la moneda en la cual el Precio del Contrato P0 está expresado es diferente de la moneda de origen de los índices de la mano de obra y de los materiales, se aplicará un factor de corrección para evitar reajustes incorrectos al Precio del Contrato. El factor de corrección será igual a la relación que exista entre los tipos de cambio entre las dos monedas en la fecha básica y en la fecha del ajuste tal como se definen anteriormente.

(c)	No se efectuará ningún reajuste de precio a la porción del Precio del Contrato pagado al Proveedor como anticipo.

Sección IX. Formularios del Contrato

Índice de Formularios

1. Convenio de Contrato	139

2. Garantía de Cumplimiento (NO APLICA)	141

3. Garantía Bancaria por Pago Anticipado (NO APLICA)	143

1.  Convenio de Contrato

ESTE CONVENIO DE CONTRATO es celebrado

El día [indicar: número] de [indicar: mes] de [indicar: año].

ENTRE

(1)	[indicar nombre completo del Comprador], una [indicar la descripción de la entidad jurídica, por ejemplo, una Agencia del Ministerio de .... del Gobierno de {indicar el nombre del país del Comprador}, o corporación integrada bajo las leyes de {indicar el nombre del país del Comprador}] y físicamente ubicada en [indicar la dirección del Comprador] (en adelante denominado “el Comprador”), y

(2)	[indicar el nombre del Proveedor], una corporación incorporada bajo las leyes de [indicar: nombre del país del Proveedor] físicamente ubicada en [indicar: dirección del Proveedor] (en adelante denominada “el Proveedor”).

POR CUANTO el Comprador ha llamado a licitación respecto de ciertos Bienes y Servicios Conexos, [inserte una breve descripción de los bienes y servicios] y ha aceptado una oferta del Proveedor para el suministro de dichos Bienes y Servicios por la suma de [indicar el Precio del Contrato en palabras y cifras expresado en la(s) moneda(s) del Contrato y] (en adelante denominado “Precio del Contrato”) más hasta la suma de $ [indicar el monto cotizado  en concepto de gastos reembolsables asociados a la importación de los bienes, en palabras y en cifras].

ESTE CONVENIO ATESTIGUA LO SIGUIENTE:

1.	En este Convenio las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que se les asigne en las respectivas condiciones del Contrato a que se refieran.

2.	Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Comprador y el Proveedor, y serán leídos e interpretados como parte integral del Contrato:

(a)	Este Convenio de Contrato;

(b)	Las Condiciones Especiales del Contrato

(c)	Las Condiciones Generales del Contrato;

(d)	Los Requerimientos Técnicos (incluyendo la Lista de Requisitos y las Especificaciones Técnicas);

(e)	La oferta del Proveedor y las Listas de Precios originales;

(f)	La notificación de Adjudicación del  Contrato emitida por el Comprador.

(g)	[Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

3.	Este Contrato prevalecerá sobre todos los otros documentos contractuales. En caso de alguna discrepancia o inconsistencia entre los documentos del Contrato, los documentos prevalecerán en el orden enunciado anteriormente.

4.	En consideración a los pagos que el Comprador hará al Proveedor conforme a lo estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes y Servicios al Comprador y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

5.	El Comprador se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han ejecutado el presente Convenio de conformidad con las leyes de [indicar el nombre de la ley del país que gobierna el Contrato] en el día, mes y año antes indicados.

Por y en nombre del Comprador

Firmado: [indicar firma]

en capacidad de [indicar el título u otra designación apropiada]

en la presencia de [indicar la identificación del testigo]

Por y en nombre del Proveedor

Firmado: [indicar la(s) firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del Proveedor]

en capacidad de [indicar el título u otra designación apropiada]

en la presencia de [indicar la identificación del testigo]

2.  Garantía de Cumplimiento – No Aplica

[El banco o aseguradora (según corresponda), a solicitud del Licitante seleccionado, completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas]

Fecha: [indicar la fecha (día, mes, y año) de la presentación de la oferta]

LPI No. y Título: [indicar el No. y título del proceso licitatorio]

Sucursal del banco/aseguradora u oficina  [nombre completo del Garante]

Beneficiario: [Nombre completo del Proveedor]

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.: [indicar el número de la Garantía]

Se nos ha informado que [nombre completo del Proveedor] (en adelante denominado “el Proveedor”) ha celebrado el contrato No. [indicar número] de fecha [indicar día, y mes] de [indicar año] con ustedes, para el suministro de [breve descripción de los Bienes y Servicios Conexos] (en adelante denominado “el Contrato”).

Además, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se  requiere una Garantía de Cumplimiento.

A solicitud del Proveedor, nosotros por medio de la presente garantía nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan [indicar la(s) suma(s) en cifras y en palabras] contra su primera solicitud por escrito, acompañada de una declaración escrita, manifestando que el Proveedor  está en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato, sin argumentaciones ni objeciones capciosas, sin necesidad de que ustedes prueben o acrediten las causas o razones de su demanda o la suma especificada en ella.

Esta garantía expirará  dentro de los veintiocho días de la recepción definitiva de los bienes y servicios conexos a suministrar, o a más tardar el día  [indicar fecha posterior], y cualquier reclamación de pago bajo esta garantía deberá ser recibida por nosotros en esta oficina en o antes de esa fecha.

Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a seis meses, en respuesta a una solicitud por escrito de dicha extensión por el Comprador, la que nos será presentada antes de la expiración de la Garantía.

Esta garantía está sujeta a las “Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación ICC No. 458, con excepción de lo estipulado en el literal (ii) del Subartículo 20(a)

[firmas de los representantes autorizados del banco y del Proveedor]

3.  Garantía Bancaria por Pago de Anticipo – No Aplica

[El banco, a solicitud del Licitante seleccionado, completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas]

Fecha: [indicar la fecha (día, mes, y año) de

la presentación de la oferta]

LPN No. y Título: [indicar el No. y título

del proceso licitatorio]

[Membrete del banco]

Beneficiario:  [Nombre y dirección del Comprador]

GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [insertar el No. de la Garantía por Pago de Anticipo]

A nosotros [indicar el nombre jurídico y dirección del banco] se nos ha informado que [indicar nombre completo y dirección del Proveedor] (en adelante denominado “el Proveedor”) ha celebrado con ustedes el contrato No. [Indicar número del Contrato] de fecha [indicar la fecha del Acuerdo], para el suministro de  [breve descripción de los Bienes y Servicios Conexos] (en adelante denominado “el Contrato”).

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se  hará un anticipo contra una garantía por pago de anticipo.

A solicitud del Proveedor, nosotros por medio de la presente garantía nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan en total [indicar la(s) suma(s) en cifras y en palabras] contra el recibo de su primera solicitud por escrito, declarando que el Proveedor está en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato, porque el Proveedor ha utilizado el pago de anticipo para otros fines que los estipulados para la provisión de los bienes.

Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el referido pago mencionado arriba deber haber sido recibido por el Proveedor en su cuenta número [indicar número] en el [indicar el nombre y dirección del banco].

Esta Garantía permanecerá vigente y en pleno efecto a partir de la fecha en que el Proveedor reciba el pago por anticipo, conforme a lo estipulado en el Contrato y hasta [indicar fecha]

Esta garantía está sujeta a las “Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicación No. 458.

[firma(s) de los representantes autorizados del banco]

Llamado a Licitación

REPÚBLICA ARGENTINA

SEGUNDO PROYECTO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA DEL NORTE GRANDE

PRÉSTAMO BIRF N° 8032-AR

UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO (UEP-UCPYPFE)

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL N° 03/16

“ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE, DE KIT DE MICRO MEDICIÓN Y DE CAJAS UNIFICADAS”

1.	Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este Proyecto fuese publicado el 12 de enero de 2011 en el UNDB.

2. 	La Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo (UCPyPFE) del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda ha recibido un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar el costo del Segundo Proyecto Infraestructura Hídrica del Norte Grande y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos elegibles estipulados en el Contrato de Préstamo BIRF N° 8032 – AR.

3. 	La Unidad Ejecutora del Proyecto invita a los licitantes elegibles a presentar ofertas selladas para el suministro de los bienes que son requeridos para la presente convocatoria:

| LOTE | ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | Medidores de agua potable de 1/2", Chorro múltiple | 18606 |
|  | 1.2 | kit de micro medición de 1/2" | 18606 |
|  | 1.3 | cajas unificadas de 1/2" | 18606 |
| 2 | 2.1 | Medidores de agua potable de 1/2", Chorro único | 7800 |
|  | 2.2 | kit de micro medición de 1/2" | 7800 |
|  | 2.3 | cajas unificadas de 1/2" | 7800 |
| 3 | 3.1 | Medidores de agua potable de ¾”, Chorro múltiple | 900 |
|  | 3.2 | kit de micro medición de ¾” | 900 |
|  | 3.3 | cajas unificadas de ¾” | 900 |
| 4 | 4.1 | Medidores de agua potable de 1”, Chorro múltiple | 800 |
|  | 4.2 | kit de micro medición de 1” | 800 |
|  | 4.3 | cajas unificadas de 1” | 800 |
| 5 | 5.1 | Medidores de agua potable de piso de ½”, Chorro único con kit de micro medición de ½” y cajas unificadas de ½” (con servicios de instalación) | 12000 |
|  | 5.2 | Medidores de agua potable de piso de ¾”, Chorro único con kit de micro medición de ¾” y cajas unificadas de ¾” (con servicios de instalación) | 1200 |

  - La Licitación se llevará a cabo conforme al procedimiento de Licitación Pública Internacional (LPI) indicado en el folleto del Banco Mundial titulado Normas: Adquisiciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF, versión Mayo 2004, Rrevisada en Octubre 2006 y Mayo 2010, y podrán participar en ella todos los licitantes de países de origen que sean elegibles, según se especifica en dichas normas.

  - Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional y revisar los Documentos de Licitación en la dirección indicada al final de este Llamado y en las páginas web de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo www.ucpypfe.gov.ar y de la Oficina Nacional de Contrataciones: www.argentinacompra.gov.ar.

  - Los requisitos de calificación incluyen: requisitos económico – financieros, técnicos y de experiencia. No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas nacionales elegibles. Mayores detalles se proporcionan en los Documentos de Licitación. Los Licitantes podrán presentar ofertas para uno, varios o todos los Lotes.

  - Los Oferentes interesados podrán obtener un juego completo de los Documentos de Licitación en español, mediante presentación de una solicitud por escrito a la dirección indicada al final de este Llamado sin costo o a través de ña página web: www.ucpypfe,gov.ar. El documento será entregado personalmente en la oficina sede de la UEP, sita en San Martín N° 140 piso 18°, CABA, en el horario de 11.00 a 17.00 hs. Asimismo, podrán solicitarlo por correo electrónico a la dirección indicada al pie de este aviso y el mismo será enviado por ese medio.

  - Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 11.30 horas del día 10 de noviembre de 2016. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los licitantes que deseen asistir en la dirección indicada al final de este Llamado, a las 12.00 horas del día 10 de noviembre de 2016. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

  - La dirección referida arriba es:

Atención: Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)

Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo (UCPyPFE)

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

San Martín N° 140, piso 18° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Código Postal: C1004AAD

Teléfono/Fax: 54+11-4342-6220/4342-6220 int. 103

Correo electrónico: adquisiciones.hidrico@gmail.com

# Footnotes

En este contexto, cualquier acción ejercida por el Licitante, proveedor, contratista o cualquier integrante de su personal, o su agente o sus subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores de insumos y/o sus empleados para influenciar el proceso de licitación o la ejecución del contrato para obtener ventaja, es impropia.

“Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del contrato.  En este contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.

“Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y  “obligación” se refieren al proceso de contratación o a la ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratación o la ejecución de un contrato.

“Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.

“Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato.

a  Una firma o persona podrá ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término de un procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las posibles sanciones incluirán: (i) suspensión temporal o suspensión temporal temprana en relación con un procedimiento de  sanción en proceso; (ii) inhabilitación conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Banco Multilaterales de Desarrollo; y (iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupción en la administración de adquisiciones.

b  Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres según el documento de licitación utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicación u oferta de precalificación por cuanto aporta la experiencia clave y específica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los criterios de calificación para un proceso de precalificación o licitación en particular; o (ii) nominado por el prestatario.

El monto de la Fianza debe ser expresado en la moneda del País del Comprador o en una moneda internacional de libre convertibilidad.

Según proyección calculada en base al censo del año 2010.

La empresa SMEEP facilitará al proveedor los planos (planchetas catastrales de todos los sectores indicando de manera gráfica la ubicación de cada instalación)

Para mayor información, consultar en http://www.afip.gob.ar/genericos/novedades/declaracionDJAI.asp

“Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del contrato.  En este contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.

“Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y  “obligación” se refieren al proceso de contratación o a la ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratación o la ejecución de un contrato.

“Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.

“Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato.

El banco deberá insertar la suma establecida en las CEC y denominada como se establece en las CEC, ya sea en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador.

Las fechas han sido establecidas de conformidad con la Cláusula 18.4 de las Condiciones Generales del Contrato (“CGC”) teniendo en cuenta cualquier otra obligación de garantía del Proveedor de conformidad con la Cláusula 16.2 de las CGC, prevista a ser obtenida con una Garantía de Cumplimento parcial. El Comprador deberá advertir que en caso de prórroga del plazo para cumplimiento del Contrato, el Comprador tendrá que solicitar al banco una extensión de esta Garantía. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la fecha de expiración establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el Comprador pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final del penúltimo párrafo: “”

El Banco deberá insertar la suma establecida en las CEC y denominada como se establece en las CEC, ya sea en la(s) moneda(s) denominada(s) en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador.

Indicar la fecha de Entrega estipulada en el Plan de Entrega del Contrato. El Comprador deberá advertir que en caso de una prórroga al plazo de ejecución del Contrato, el Comprador tendrá que solicitar al banco una extensión de esta Garantía. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la expiración de la fecha establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el Comprador pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final del penúltimo párrafo: “Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses] [un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Comprador de dicha extensión, la que nos será presentada antes de que expire la Garantía.”