Concurso Privado de Apertura Pública Nº1/2017

Proyecto 
Estación Transformadora 25 de Mayo y Obras Asociadas

Provisión de:

Estructuras metálicas para 132 y 500 kV

Anexo C

Planilla de Cotización Suministros de origen Extranjero

Proponente:

| Item | Descripción | Cant | Peso Unit en Kg (*) | Peso Total en Kg (*) | P.Unit FOB | P.Total FOB | P.Unit CIF | P.Total CIF | P.Unit DAP | P.Total DAP | P.Unit DDP | P.Total DDP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pórticos Apertura de línea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pórtico AP1 Pórtico de 2 vanos de luz 30,0m Altura a viga: 16,0m Altura a puntin: 21,3m | 1 | 41.650 | 41.650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pórtico AP2 Pórtico de 2 vanos de luz 30,0m Altura a viga: 16,0m Altura a puntin: 21,3m | 1 | 41.650 | 41.650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pórtico AP3 Pórtico de 2 vanos de luz 30,0m Altura a viga: 16,0m Altura a puntin: 21,3m | 1 | 41.650 | 41.650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pórticos Playa 500kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pórtico P1 Pórtico de 2 vanos de luz 30,0m Altura a viga: 24,0m Altura a puntin: 28,3m * Pórtico a futuro de 5 vanos de luz 30,0m | 1 | 61.600 | 61.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pórtico P2 Pórtico de 2 vanos de luz 30,0m Altura a viga: 24,0m Altura a puntin: 28,3m * Pórtico a futuro de 5 vanos de luz 30,0m | 1 | 61.600 | 61.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pórtico P3 Pórtico de 2 vanos de luz 30,0m Altura a viga: 24,0m Altura a puntin: 28,3m * Pórtico a futuro de 5 vanos de luz 30,0m | 1 | 61.600 | 61.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pórtico P4 Pórtico de 2 vanos de luz 30,0m Altura a viga: 24,0m Altura a puntin: 28,3m * Pórtico a futuro de 5 vanos de luz 30,0m | 1 | 61.600 | 61.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pórticos Playa 132kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pórtico P1-SL Pórtico de 7 vanos de luz 12,0m Altura a viga intermedia: 8,5m Altura a viga superior: 13,5m Altura a puntin: 15,75m * Pórtico a futuro de 10 vanos de luz 12,0m/13,0m | 1 | 47.000 | 47.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pórtico P2-AT Pórtico de 7 vanos de luz 12,0m Altura a viga intermedia: 8,5m Altura a viga superior: 13,5m Altura a puntin: 15,75m * Pórtico a futuro de 10 vanos de luz 12,0m/13,0m | 1 | 57.000 | 57.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pórtico PB-1 Pórtico de 2 vanos de luz 11,0m Altura a viga: 10,0m | 3 | 11.200 | 33.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Soportes de Equipos de Playa 500kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Soporte Seccionador con cuchilla de PAT Altura: 5,70m Lado: 0,60m Plano de referencia Pliego TSN-46-VM-15-P-004 | 24 | 0.832 | 19.968 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Soporte Seccionador sin cuchilla de PAT Altura: 5,70m Lado: 0,60m *Plano de referencia Pliego TSN-46-VM-15-P-004 | 48 | 0.832 | 39.936 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Soporte Seccionador pantógrafo vertical Altura: 5,70m Lado: 0,60m Plano de referencia Pliego TSN-46-VM-15-P-004 | 13 | 0.386 | 4.632 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Soporte Seccionador PAT de barras Altura: 11,25m Lado: 1,30m Plano de referencia Pliego TSN-46-VM-15-P-004 | 6 | 0.33 | 1.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Soporte Transformador de Corriente Altura: 4,0m Lado: 0,75m Plano de referencia Pliego TSN-46-VM-15-P-004 | 6 | 0.388 | 2.328 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Soporte Transformador de Tensión Altura: 3,50m Lado: 0,75m Plano de referencia Pliego TSN-46-VM-15-P-004 | 6 | 0.607 | 3.642 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Soporte Aislador soporte de conexión Altura: 5,0m Lado: 0,45m Plano de referencia Pliego TSN-46-VM-15-P-004 | 53 | 0.437 | 23.161 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Soporte Aislador soporte de barras Altura: 11,75m Lado: 1,30m Plano de referencia Pliego TSN-46-VM-15-P-004 | 42 | 0.759 | 31.878 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Soporte Descargador de línea Altura: 4,0m Lado: 0,45m Plano de referencia Pliego TSN-46-VM-15-P-004 | 6 | 0.399 | 2.394 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Soporte Descargador de transformador Altura: 4,5m Lado: 0,45m Plano de referencia Pliego TSN-46-VM-15-P-004 | 6 | 0.399 | 2.394 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Soporte Bobina de onda portadora Altura: 5,0m Lado: 1,0m Plano de referencia Pliego TSN-46-VM-15-P-004 | 4 | 0.437 | 1.748 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Soporte Capacitor de Acoplamiento | 4 | 0.437 | 1.748 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Soportes de Equipos de Playa 500kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Soporte de Descargador Soporte c/capitel: Altura: 2,70m Lado: 0,45m Plano de referencia Pliego TSN-46-VM-15-P-004 | 9 | 0.154 | 1.386 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Soporte Trampa de Onda y capacitor de acoplamiento Soporte c/capitel: Altura: 3,0m Lado: 0,65m - Deberá realizarse el desarrollo de los planos de taller (armado de estructuras), partiendo de los planos unifilares (prov. contratista Ingeniería) - Plano de referencia Pliego TSN-46-VM-15-P-005 | 4 | 0.571 | 2.284 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Soporte Transformador de Tensión y Corriente Soporte c/capitel: Altura: 2,40m Lado: 0,60m -Deberá realizarse el desarrollo de los planos de taller (armado de estructuras), partiendo de los planos unifilares (prov. contratista Ingeniería) -Plano de referencia Pliego TSN-46-VM-15-P-005 | 9 | 0.232 | 2.088 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Soporte Seccionador con cuchilla de PAT Soporte c/viga vinculación: Altura: 2,40m Lado: 0,60m | 9 | 0.701 | 6.309 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Soporte Seccionador sin cuchilla de PAT Soporte c/ viga vinculación: Altura: 2,40m Lado: 0,60m Plano de referencia Pliego TSN-46-VM-15-P-005 | 9 | 0.701 | 6.309 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Soporte Seccionador fila india Soporte c/ viga superior: Altura: 2,40m Lado: 0,45m Plano de referencia Pliego TSN-46-VM-15-P-005 | 12 | 0.677 | 8.124 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Soporte Seccionador PAT de barras Soporte c/ viga superior: Altura: 2,40m Lado: 0,45m Plano de referencia Pliego TSN-46-VM-15-P-005 | 6 | 0.21 | 1.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) NOTA: En el caso de los Pórticos de 500 y 132 kV los pesos indicados son los de estructuras de dimensiones similares, por lo cual los mismos son aproximados.

Los pesos reales se conocerán una vez realizados los planos constructivos por parte de Teyma Abengoa.

Los planos constructivos que se adjuntan son solo de referencia y a modo de ejemplo de los que se entregarán para la fabricación.

Precio Total Oferta FOB: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Precio Total Oferta CIF:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Precio Total Oferta DAP:…………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Precio Total Oferta DDP:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Documentación a presentar con la oferta:

- Manual y/o Folletos de los suministros propuestos

- Protocolos de Ensayo

- Ensayos de Tipo

- PDTG