| PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Organismo Contratante |  |  |  |  | CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unidad Operativa de Contrataciones; FUNDACION INNOVA-T. |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO: |  | LICITACIÓN PRIVADA |  |  |  |  |  |  |  | Nº 020 |  | Ejercicio: 2017 |  |
| CLASE: |  | DE ETAPA ÚNICA NACIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MODALIDAD: |  | SIN MODALIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Expediente Nº: |  | 210417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rubro Comercial: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto de la contratación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADQUISICIÓN DE UNA (01) CENTRÍFUGA y UN (01) VIBRÁTOMO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costo del pliego |  |  |  | SIN COSTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RETIRO DE PLIEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar/Dirección |  |  |  |  |  |  | Plazo y Horario |  |  |  |  |  |  |
| FUNDACION INNOVA-T AV. RIVADAVIA 1917 – 2° PISO (C1033AAJ) CABA – ARGENTINA |  |  |  |  |  |  | Los días hábiles en el horario de 9:00 a 18hs. |  |  |  |  |  |  |
| CONSULTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar/Dirección |  |  |  |  |  |  | Plazo y Horario |  |  |  |  |  |  |
| FUNDACION INNOVA-T AV. RIVADAVIA 1917 – 2° PISO (C1033AAJ) CABA – ARGENTINA |  |  |  |  |  |  | Los días hábiles en el horario de 9:00 a 18hs. |  |  |  |  |  |  |
| PRESENTACIÓN DE OFERTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar/Dirección |  |  |  |  |  |  | Plazo y Horario |  |  |  |  |  |  |
| FUNDACION INNOVA-T AV. RIVADAVIA 1917 – 2° PISO (C1033AAJ) CABA – ARGENTINA |  |  |  |  |  |  | Los días hábiles en el horario de 9:00 a 18:00 horas, hasta UNA (1) hora antes del Acto de Apertura. |  |  |  |  |  |  |
| ACTO DE APERTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar/Dirección |  |  |  |  |  |  | Plazo y Horario |  |  |  |  |  |  |
| FUNDACION INNOVA-T AV. RIVADAVIA 1917 – 2° PISO (C1033AAJ) CABA – ARGENTINA |  |  |  |  |  |  | DÍA VIERNES DIECINUEVE (19) DE MAYO DE 2017 A LAS 17 HS. |  |  |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTE 1: Centrifuga de mesa refrigerada. Microprocesador con 02 (dos) cabezales: cabezal oscilante para uso con tubos 8, 15 y 50 ml: 48 portatubos de 15 ml, 48 adaptadores de 8 ml y otro cabezal para 8 portatubos oscilantes de 50 ml. Regulador de velocidad de rotación: valores bajos de 300 rpm a altos de 3500 rpm Motor de alta performance sin carbones de tipo asincrónico de velocidad controlada electrónicamente por variación de frecuencia. Almacenamiento de hasta 50 programas en su memoria. Debe incluir los programas de tiempo, velocidad, frenado, aceleración. Pantalla LCD que permite en sus 4 líneas 20 caracteres ver todas las variantes programadas incluso indicador de gravedad RCF en tiempo real. Cierre de tapa seguridad (no debe permitir apertura en movimiento). Gabinete de acero Pintado en Epoxi alta temperatura. Interior de acero inoxidable. LOTE 2: Vibrátomo. Diseño de precisión de alta calidad para secciones precisas con un mínimo de vibración del eje z. Soporte de la cuchilla desmontable. Debe sostener con seguridad las hojas de corte en un ángulo preestablecido de 15°. *Desplazamiento máximo hacia adelante: 40mm *Ajuste de altura de la muestra: La perilla de control debe variar entre 15mm w/5um *Velocidad de avance de corte: 0-2mm/seg, ajustable *Velocidad de avance Rápido: 5mm/segundo, fijo *Velocidad de retroceso: 5mm/segundo, fijo *Amplitud: 0-1.0mm, ajustable Condición de los Equipos: NUEVOS Forma de Adjudicación: POR LOTE COTIZACIÓN PLAZA EN PESOS ARGENTINOS PUESTO EN DESTINO FINAL (Instituto de Investigaciones Cardiológicas, (ININA-UBA-CONICET), MT de Alvear 2270 3er P CP 1122 BUENOS AIRES – CAPITAL FEDERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLAUSULAS PARTICULARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Moneda de Cotización: |  |  | PESOS ARGENTINOS ($AR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de Pago:; La AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (ANPCYT) ABONARÁ EL CIEN POR CIENTO (100%) DEL TOTAL ADJUDICADO EN FORMA ANTICIPADA VIA TRANSFERENCIA BANCARIA Y EN PESOS ARGENTINOS DENTRO DE LOS CUARENTA (40) DÍAS HÁBILES DE PRESENTADA LA DOCUMENTACIÓN ESPECIFICADA EN EL ART. 23 DEL P.B. y C.G. A LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (FUNDACIÓN INNOVA-T).. Admisión de Ofertas alternativas:; NO. Cuando un oferente esté en condiciones de proveer distintos artículos que satisfagan lo solicitado por el Comprador para algún ítem, deberá ofrecer solo uno de ellos.. |
| Mant. de la Oferta: |  |  | SESENTA (60) DÍAS CORRIDOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APERTURA DE LAS OFERTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plazo de entrega: |  |  | SESENTA (90) DIAS CORRIDOS CONTADOS A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DEL PAGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar de entrega: |  |  | Instituto de Investigaciones Cardiológicas, (ININA-UBA-CONICET), MT de Alvear 2270 3er P CP 1122 – Buenos Aires- Capital Federal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de entrega:; EMBALADO. |
| Garantía:; DE AL MENOS DOCE (12) MESES. OBSERVACIONES GENERALES |
| EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES DE ESTE PROCEDMIENTO PODRA SER OBTENIDO CON EL FIN DE PRESENTARSE A COTIZAR O CONSULTARLO EN EL LUGAR INDICADO COMO RETIRO DE PLIEGO O EN EL SITIO WEB DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, WWW.ARGENITNACOMPRA.GOV.AR, ACCEDIENDO AL LINK CONTRATACIONES VIGENTES. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |