Licitación Pública de Etapa Única Nacional e Internacional sin Modalidad Nº GEN_014/17

SIEMENS S.A.

- PLANILLA DE COTIZACIÓN.

Oferente:

| Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descargadores de sobretensión 132 kV |  |  |  |  |
| 01 | Descargadores de sobretensión 132 kV Plazo de entrega en obra: 01/06/2018 | Un | 12 |  |  |
|  | Interruptores de 500 kV y 132 kV. |  |  |  |  |
| 01 | Interruptor 500 kV, uni-tripolar, sin resistor de preinserción. Plazo de entrega en obra: 01/07/2018 | Un | 1 |  |  |
| 02 | Interruptor 500 kV, uni-tripolar, con resistor de preinserción Plazo de entrega en obra: 01/07/2018 | Un | 1 |  |  |
| 03 | Interruptores 132 kV, recierre uni-tripolar Plazo de entrega en obra: 01/07/2018 | Un | 5 |  |  |
| 04 | Interruptores 132 kV, recierre tripolar. Plazo de entrega en obra: 01/07/2018 | Un | 1 |  |  |
|  | Seccionadores de 500 kV y 132 kV. |  |  |  |  |
| 01 | Seccionador tripolar 500 kV, Semipantógrafo Vertical Plazo de entrega en obra: 01/07/2018 | Un | 2 |  |  |
| 02 | Seccionador unipolar 500 kV, Vertical con distancia dieléctrica especial (ver ET pág T2 - 3-3) Plazo de entrega en obra: 01/07/2018 | Un | 3 |  |  |
| 03 | Seccionador tripolar 500 kV, Semipantógrafo Horizontal, sin PAT. Plazo de entrega en obra: 01/07/2018 | Un | 2 |  |  |
| 04 | Seccionador tripolar 500 kV, Semipantógrafo Horizontal, con PAT Plazo de entrega en obra: 01/07/2018 | Un | 1 |  |  |
| 05 | Seccionador 500 kV, Unipolar de PAT. Plazo de entrega en obra: 01/07/2018 | Un | 1 |  |  |
| 06 | Seccionador Tripolar 132 kV, Fila india sin PAT Plazo de entrega en obra: 01/07/2018 | Un | 12 |  |  |
| 07 | Seccionador Tripolar 132 kV, Polos paralelos con PAT Plazo de entrega en obra: 01/07/2018 | Un | 5 |  |  |
| 08 | Seccionador Tripolar 132 kV, Polos paralelos sin PAT Plazo de entrega en obra: 01/07/2018 | Un | 5 |  |  |
| 09 | Seccionador 132 kV, Unipolar de PAT. Plazo de entrega en obra: 01/07/2018 | Un | 7 |  |  |
| 10 | Seccionador unipolar 132 kV, Vertical con distancia dieléctrica especial (ver ET pág T2 - 3-3) Plazo de entrega en obra: 01/07/2018 | Un | 3 |  |  |
|  | Aisladores a rótula (campana) de 500 kV y 132 kV. |  |  |  |  |
| 1 | Aisladores a rótula 500 kV (material: vidrio) Plazo de entrega en obra: 30/04/2018 | Un | 900 |  |  |
| 2 | Aisladores a rótula 132 kV (material: vidrio o rótula) Plazo de entrega en obra: 30/04/2018 | Un | 1400 |  |  |
|  | Aisladores Soporte de 500 kV y 132 kV. |  |  |  |  |
| 1 | Aisladores soporte 500 kV Plazo de entrega en obra: 30/04/2018 | Un | 140 |  |  |
| 2 | Aisladores soporte 132 kV Plazo de entrega en obra: 30/04/2018 | Un | 44 |  |  |
|  | Costo de envío/Transporte |  |  |  |  |
| z | Embalaje y Transporte. (Según Pliego) – DAP Puerto Madryn | Gbl | 1 |  |  |

- PLAZO DE ENTREGA.

Según lo indicado en el punto 1 del presente anexo.

- LUGAR DE ENTREGA.

ET Puerto Madryn, ubicada en la ciudad de Puerto Madryn, Provincia de Chubut, Argentina. Se encuentra aproximadamente a 1400km al sur de la Provincia de Buenos Aires, sobre la Ruta 3, (Ver plano adjunto).

Referencia Geográfica 42°42'14.83" S / 65° 6'18.86" W.

}te tado

- CONDICIONES DE PAGO.

  - Suministros de Origen Nacional.

No se prevé Anticipo para bienes de origen nacional.

En caso de existir,  la Garantía de Anticipo a entregar por el adjudicatario deberá incluir el IVA y ser extendida a entera satisfacción de SIEMENS S.A con referencia expresa a la Orden de Compra de que se trata a favor de SIEMENS S.A, con domicilio en Julian Segundo Agüero 2830, Vicente Lopez (B1605EBQ) Buenos Aires. Dicha Garantía deberá ser aprobada por Siemens S.A.

Los pagos serán realizados a través transferencias bancarias y cancelados a los  60 (sesenta) días contados a partir de la fecha de recepción de la factura comercial.

  - Suministros de Origen Extranjero.

El pago se realizará mediante transferencia bancaria por el 100% del monto de los suministros incluidos en la Orden de Compra correspondiente, pagadera a los 90 (noventa) días contados a partir de la fecha de embarque de los mencionados suministros.

Alternativamente el Oferente podrá presentar otras condiciones de pago, pero éstas no serán tenidas en cuenta si el Oferente no ha cotizado la forma básica solicitada en el presente punto. La comparativa para adjudicación se realizará siempre sobre las ofertas básicas.

- INSPECCIÓN, ENSAYOS Y RECEPCIÓN.

  - Inspección y Ensayos.

El Adjudicatario deberá notificar a Siemens S.A con treinta (30) días corridos de anticipación la fecha de realización de los ensayos y/o inspecciones, sean éstos parciales o totales y además deberá presentar una declaración, en la que se obliga a permitir el acceso a Siemens S.A a la totalidad de sus instalaciones a los efectos de que ejerza las facultades de inspección y control de calidad que le competen. Bastará para que la presente obligación sea plenamente exigible, el requerimiento de Siemens S.A cursado por cualquier medio fehaciente.

    - Definiciones.

Serán de aplicación las definiciones realizadas en el pliego de bases y condiciones del Concurso.

    - Inspecciones y Ensayos en Fábrica.

Para las provisiones, SIEMENS S.A en su carácter de comprador, supervisarán los ensayos y pruebas que se realicen en fábricas del país y del exterior, verificando que los equipos y materiales se ajusten a las normas de fabricación, planos, especificaciones técnicas y datos garantizados visados. De no tener observaciones a los resultados obtenidos, se darán por visados.

    - Verificaciones Previas a la Recepción.

Para cada una de las provisiones de equipos y materiales el adjudicatario confeccionará un cronograma de fabricación que contendrá el programa de verificaciones de ensayos y pruebas, el cual deberá ser presentado a Siemens dentro de los diez (10) días posteriores a la fecha de la Orden de Compra.

El mismo estará desagregado, de manera que sea un instrumento eficaz para el  seguimiento de la fabricación y realizar el control de calidad tanto de materiales como de los procesos de fabricación.

De acuerdo a la naturaleza y a la tecnología de fabricación de los equipos y materiales, se fijarán los puntos claves, dentro del proceso de fabricación, en donde se prevén realizar controles, verificaciones y ensayos previos a la finalización del proceso de fabricación.

SIEMENS S.A, en su carácter de comprador, tendrán libre acceso a las instalaciones del adjudicatario y de sus subcontratistas y sub proveedores para efectuar visitas a sus fábricas durante cualquier etapa del proceso productivo que corresponda a las provisiones asignadas a la obra.

  - Recepción Provisoria.

La Recepción Provisoria será extendida por SIEMENS S.A luego de transcurridos noventa (90) días desde que se verifique el cumplimiento a su plena satisfacción de todas las condiciones que se detallan a continuación:

- Finalización y Aprobación de todos los ensayos.

- Finalización y entrega de toda la provisión de la Orden de Compra, en los lugares pactados.

  - Recepción Definitiva.

Cumplidos todos los compromisos contraídos con la Orden de Compra y habiendo transcurrido el período de garantía establecido en el artículo siguiente, SIEMENS S.A otorgará la Recepción Definitiva dentro de los siguientes treinta (30) días.

Aunque se haya emitido el Acta de Recepción Definitiva, el Adjudicatario continuará siendo responsable del cumplimiento de cualquier obligación contraída con anterioridad a la emisión de dicha acta, de acuerdo con lo estipulado en el presente Concurso, en la Orden de Compra y/o contrato a firmar y demás normativa aplicable vigente

- PERIODO DE GARANTÍA.

El período de garantía de la provisión será de VEINTICUATRO (24) meses contados a partir de la Recepción Provisoria.

En caso de producirse anomalías (Fallas, defectos, et), volverá a computarse desde el inicio el período de garantía. El inicio del nuevo período de garantía será computado a partir de la corrección de la anomalía a satisfacción de SIEMENS S.A.

Durante el período de garantía el Adjudicatario deberá reparar, reponer, o fabricar (si ello fuera necesario) por su cuenta y cargo cualquier desperfecto o deficiencia detectada, incluyendo transportes, manipuleo, seguros, montajes, desmontajes, ensayos, etc. En caso de incumplimiento SIEMENS S.A podrá efectuar la reparación con cargo al Adjudicatario.

Deberá indicar además el lugar para formular reclamos (dentro del área de Buenos Aires) y responder a estos reclamos, concurriendo en un tiempo no mayor de 48 horas.

El Adjudicatario deberá aceptar la primera intervención de SIEMENS S.A para la localización de la falla sin que ello afecte las condiciones de la garantía.