|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº 1 |  |  |
| ET Nº 1 | FECHA: 21/11/2017 | CANTIDAD: 1 (UNA) |  |
| ANEXOS: NC |  |  |  |
| - OBJETO: ADQUISICION DE: BAÑO TERMOSTATICO - REQUISITOS TECNICOS: BAÑO TERMOSTATICO - Con 2 tapas - Aros concéntricos de acero inoxidable - Temperatura de rango entre 0-80 - Sensor digital - Volumen aproximado 6 a 8 litros Valor de referencia: $20.000 (no excluyente) Plaza Iva Incluido. - LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DE INFORME DE SERVICIO - Lugar: Academia Nacional de Medicina, Pacheco de Melo 3081 - Plazo de entrega: A convenir entre el Contratante y el Adjudicatario CLÁUSULAS GENERALES - Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. - En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. - Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). - El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta . ____________________________ Firma y aclaración del técnico |