|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE ÚNICO |  |
| ET Nº 1 | FECHA: 21/06/19 | CANTIDAD: 1 (UNO) |
| ANEXOS: NC |  |
| OBJETO. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO REQUISITOS TECNICOS: LOTE 1: Tips universales de 1000ul, azules, autoclavables. Compatibles con pipetas Gilson. Libres de DNAsas y RNAsas. 8 bolsas con 1000 unidades cada uno. LOTE 2: Tips universales de 200ul, amarillos, autoclavables. Compatibles con pipetas Gilson. Libres de DNAsas y RNAsas. 8 bolsas con 1000 unidades cada uno. LOTE 3: Tips universales de 10ul, blancos, autoclavables. Compatibles con pipetas Gilson. Libres de DNAsas y RNAsas. 6 bolsas con 1000 unidades cada uno. LOTE 4: Tubos eppendorf 1,5ml, autoclavables, libres de DNAsas y RNAsas. 8 bolsas con 500 unidades cada uno. LOTE 5: Placas de Petri 90x15mm para uso bacteriológico, estériles, color cristal. 2 cajas con 500 unidades cada uno. LOTE 6: Placas de Petri 60x15mm para uso bacteriológico, estériles, color cristal. 10 bolsas con 10 unidades cada uno. LOTE 7: Tubos para PCR de 0,2ml, libres de DNAsas y RNAsas, para PCR, autoclavables. 2 bolsas con 1000 unidades cada uno. LOTE 8: Tubos cónicos de 15ml, estériles, autoclavables, libres de DNAsas y RNAsas. 6 bolsas con 25 unidades cada uno. LOTE 9: Tubos cónicos de 50ml, estériles, autoclavables, libres de DNAsas y RNAsas. 6 bolsas con 25 unidades cada uno. LOTE 10: Ansas estériles descartables, en paquetes individuales. 2 bolsas con 250 unidades cada uno. LOTE 11: Kitasatos filtrantes plásticos estériles, 0,22um, en paquetes individuales. 5 unidades. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA Lugar: QB43, Departamento de Química Biológica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 4to piso, Pabellón II, Ciudad Universitaria, CABA. Plazo de entrega: A convenir entre el Contratante y el Adjudicatario Forma de pago: El pago se efectuará por transferencia bancaria. Monto estimado: $ 46.000 pesos c/IVA incluido.- CLÁUSULAS GENERALES Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |