|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LOTE ÚNICO |  |  |
| ET Nº 1 | FECHA: 22/02/18 | CANTIDAD: 1 (UNO) |  |
| ANEXOS: NC |  |  |  |
| - OBJETO. ADQUISICION DE: REACTIVOS marca Agilent - REQUISITOS TECNICOS: LOTE 1: 6 Slides ISCA 8x60k Sure Print (48 muestras en total) para hibridación genómica comparada por microarreglos de ADN. LOTE 2: Un Kit para marcado fluorescente de ADN: Contiene ADN de referencia (25 μg masculino + 25 μg femenino), enzimas de restricción, reactivos para marcación y columnas de purificación. Cantidad suficiente para 50 reacciones. Debe ser compatible con el uso de Slides ISCA 8x60K Sure Print de Agilent. LOTE 3: Un Kit con reactivos de hibridación. Debe ser compatible con kit de marcación y slides AGILENT LOTE 4: Dos Tipos de buffers de lavado (4 litros cada uno) debe ser compatible con el uso de Slides ISCA 8x60 Agilent y Kits de marcación e hibridizacion de AGilent LOTE 5: Un Set de columnas de purificación adicionales para 50 reacciones. Debe ser compatible con el uso de Slides ISCA 8x60 Agilent y Kits de marcación e hibridizacion de Agilent LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA - Lugar: A convenir entre el Contratante y el Adjudicatario - Plazo de entrega: A convenir entre el Contratante y el Adjudicatario - Forma de pago: El pago se efectuará: en dos etapas, la primera será cuando la investigadora responsable presente el Certificado Roecyt. El segundo pago se realizara, cuando el proyecto reciba el siguiente desembolso de fondos de ANPCyT. Monto estimado: $264.000 Precio expresado en condición CIP Ezeiza .- CLÁUSULAS GENERALES - Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. - En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. - Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). - El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta . ___________________________ Firma y aclaración del técnico |  |  |  |