|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LOTE ÚNICO |  |  |
| ET Nº 1 | FECHA: 02/11/16 | CANTIDAD: 1 (UNO) |  |
| ANEXOS: NC |  |  |  |
| - OBJETO. ADQUISICION DE: REACTIVOS A ANALYTICAL TECHNOLOGIES - REQUISITOS TECNICOS: LOTE 1: 1 Kit para marcado fluorescente de ADN para hibridación genómica comparada por microarreglos de ADN (Sure Tag Complete DNA Labelling KIT, c.s.p.100 reacciones). Contiene: ADN de referencia (25 μg masculino + 25 μg femenino), enzimas de restricción. Reactivos para marcación y 50 columnas de purificación. Debe ser compatible con el uso de los slides de microarreglos de ADN ISCA 8X60 de Agilent. Ca LOTE 2: 2 x buffers diferentes para lavados post hibridación genómica comparada por microarreglos de ADN (OligoCHG Wash Buffers 1 and 2, 4L c/u). Los buffers son de 2 tipos de formulaciones diferentes y deben ser compatible con el uso de los slides de microarreglos de ADN ISCA 8X60 de Agilent. Se solicita 1 de cada tipo y cada uno contiene 4 litros. LOTE 3: Un set x 50 columnas de purificación post marcaje del ADN (Purification Columns for Tag Complete DNA Labelling X 50 columnas): Debe ser compatible con el uso de los slides de microarreglos de ADN ISCA 8X60 de Agilent y el Sure Tag Complete DNA Labelling KIT . LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA - Lugar: A convenir entre el Contratante y el Adjudicatario - Plazo de entrega: A convenir entre el Contratante y el Adjudicatario - Forma de pago: El pago se efectuará: luego de conformada la Orden de Compra, la cual se emite una vez que se autorice el procedimiento establecido en el pliego y que la ANPCyT haga entrega a Ubatec de la partida de fondos necesaria;. Monto estimado: $94.000 Precio expresado en condición DDP (Delivered Duty Paid).- CLÁUSULAS GENERALES - Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. - En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. - Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). - El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta . ___________________________ Firma y aclaración del técnico |  |  |  |