|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE ÚNICO |  |
| ET Nº 1 | FECHA: 24/01/19 | CANTIDAD: 1 (UNO) |
| ANEXOS: NC |  |
| OBJETO. ADQUISICION DE: DISPOSITIVO DE FLUORESCENCIA PARA MICROSCOPIO REQUISITOS TECNICOS: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 1 (UN) ACCESORIO DE EPI-FLUORESCENCIA DE MERCURIO DE 100 WATT, NIKON PARA MICROSCOPIO MARCA NIKON MODELO ECLIPSE E-200, con las siguientes características: - Iluminador mediante lámpara de mercurio de 100W de potencia con fuente de alimentación estabilizada para 220V/50Hz. - Epi-iluminador con torreta de 4 posiciones para colocar los cubos de excitación, provisto con obturador mecánico sobre el frente de la unidad - Sistema de filtros de densidad neutra ND4, ND8 y ND16, especiales para fotografía digital, palancas de centrado de la lámpara y lente colectora. - Indicadores luminiscentes de las posiciones de los cubos, y las posiciones luminiscentes en un cuarto oscuro. - Cubo para excitación ultravioleta AT-DAPI, equipado con filtro excitador (361-389nm), filtro supresor (435-485nm) y espejo dicroico (415nm). Especial para DAPI, Hoechst, Alexa Fluor 350. Cubos complementarios: 1 (UNO) Cubo para excitación AT- Texas Red/mCherry/Alexa Fluor 594 equipado con filtro excitador (540-580nm), filtro supresor (605-665nm) y espejo dicroico (600nm). 1 (UNO) Cubo para excitación azul GFP pasa alto, equipado con filtro excitador (480/30nm), filtro supresor (515nm) y espejo dicroico (505nm). Especial para FITC, naranja de acridina. 1 (UNO) Cubo para excitación DUAL (Rojo – Verde). LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA Lugar: Instituto Roffo (CABA) Plazo de entrega: A convenir entre el Contratante y el Adjudicatario Forma de pago: Por transferencia Bancaria Monto estimado: U$S 10.600 Precio CIF EZEIZA CLÁUSULAS GENERALES Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta . ___________________________ Firma y aclaración del técnico |