|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE ÚNICO |  |
| ET Nº 1 | FECHA: 12/02/19 | CANTIDAD: 1 (UNO) |
| ANEXOS: NC |  |
| OBJETO. ADQUISICION DE: PLANCHA CALEFACTORA DIGITAL REQUISITOS TECNICOS: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Plancha Calefactora digital. Marca Numak, modelo DB-2A. 180 x 260, +299°C. EQL-00373 Superficie de calentamiento en acero inoxidable. Display digital de fácil operación para el ajuste rápido de la temperatura. Con sonda para medir la temperatura de la muestra. Alimentación: 220V-50Hz. Rango de temperatura: ambiente a +299°C. Consumo: 500W. Dimensiones:180 x 260 mm Largo: 0,22 cm x Ancho: 0,25 cm x Profundidad: 0,46 cm LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA Lugar: Instituto Roffo (CABA) Plazo de entrega: A convenir entre el Contratante y el Adjudicatario Forma de pago: Por transferencia Bancaria Monto estimado: $11.600 Precio Plaza Iva incluido. CLÁUSULAS GENERALES Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta . ___________________________ Firma y aclaración del técnico |