|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE ÚNICO |  |
| ET Nº 1 | FECHA: 22/02/19 | CANTIDAD: 1 (UNO) |
| ANEXOS: NC |  |
| OBJETO. ADQUISICION DE: LOTE 1: 4 JARRAS DE PLASTICO LOTE 2: 12 CUBETAS DE VIDRIO REQUISITOS TECNICOS: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 1: Jarras de plástico tipo Coplin para 5- 10 portaobjetos. Marca Deltalab, modelo 191087 LOTE 2: 12 Cubetas de vidrio para tincón según COPLIN Marca Iva ( 3 cajas de 4 unidades cada una) LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA Lugar: Instituto Roffo (CABA) Plazo de entrega: A convenir entre el Contratante y el Adjudicatario Forma de pago: Por transferencia Bancaria Monto estimado: $20.000 Precio Plaza Iva incluido. CLÁUSULAS GENERALES Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta . ___________________________ Firma y aclaración del técnico |