|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LOTE ÚNICO |  |  |
| ET Nº 1 | FECHA: 15/06/18 | CANTIDAD: 1 (UNO) |  |
| ANEXOS: NC |  |  |  |
| - OBJETO. ADQUISICION DE: LOTE 1: Adquisicion de software de cariotipaje automatico Leica Cytovision Karuotyping, Lote 2: Software de Flash automatico - Hibridacion In Situ con fluorescencia Leica Cytovision Fish LOTE 3: Camara digital monocromatica JAI modelo CVM4 con sensor 2/3, LOTE 4: Adaptador c-mount para microscopio Nikon, LOTE 5: Computadora - REQUISITOS TECNICOS: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (sin incluir marcas, modelos o Nº de Catálogo; no se pueden copiar las descripciones de los catálogos). - LOTE 1: Software de cariotipaje automático Leica Cytovision Karyotyping. - LOTE 2: Software de Fish automático – Hibridación In Situ con fluorescencia Leica Cytovision FISH - LOTE 3: Cámara digital monocromática JAI modelo CVM4 con sensor de 2/3 - LOTE 4: Adaptador c-mount para microscopio Nikon - LOTE 5:Computadora PC completa con monitor 24” Removable Archive Device CytoVision CaseBase Workgroup Data Storage0.5TB RAID1 220VAC. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA - Lugar: A convenir en CABA - Plazo de entrega: A convenir entre el Contratante y el Adjudicatario - Forma de pago: Por transferencia Bancaria Monto estimado: $467.000 Precio CIP- Buenos Aires.- CLÁUSULAS GENERALES - Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. - En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. - Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). - El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta . ___________________________ Firma y aclaración del técnico |