PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

CLÁUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1º.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: SERVICIO DE COMUNICACIONES PARA EL CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 2º.- NORMATIVA APLICABLE: El presente procedimiento de selección, el contrato y su posterior ejecución se regirán por el Decreto N° 1.023/01 y el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 y sus modificatorios y complementarios, las normas que se dicten en consecuencia del Decreto Nº 893/12 y sus modificatorios, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES N° 58/14 y las disposiciones del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus anexos.

Asimismo, resultan de aplicación la Ley Nº 25.551 de “Compre Trabajo Argentino” (Anexo VIII) y su reglamentación Decreto Nº 1.600/02 y normas complementarias, así como la Ley Nº 25.300 de “Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, el Decreto N° 1.075 de fecha 24 de agosto de 2001, Ley Nº 19549 y su Reglamento de Procedimiento Administrativo”, el Decreto Nº 312/10 de “Sistema de Protección Integral de los Discapacitados” y la Disposición Nº 6/2012 de la ex SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Todos los documentos que integran el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos.

A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto de la presente licitación e independientemente de las notificaciones que se cursen, se recomienda visitar la página de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN: www.argentinacompra.gov.ar link “contrataciones vigentes”. Igualmente el pliego de bases y condiciones particulares de este procedimiento podrá ser obtenido con el fin de presentarse a cotizar o consultado en el sitio web y link citados anteriormente.

ARTÍCULO 3º.- CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO LEGAL, JURISDICCIÓN, TELÉFONO – FAX Y CORREO ELECTRÓNICO: El Oferente deberá constituir domicilio en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, donde se considerará válida toda notificación que se le curse. En caso de producirse el cambio de dicho domicilio constituido durante la sustanciación del procedimiento de contratación, deberá informarse fehacientemente, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas hábiles siguientes, a la DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y SUMINISTROS de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, en tanto para el caso de quien o quienes resultaren adjudicatarios. El CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, los Oferentes y el eventual Adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los tribunales federales con asiento en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.

ARTÍCULO 4º.- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: La presente contratación se ajustará a la modalidad de Orden de Compra Abierta, aplicable en el caso en que el Organismo contratante no pueda determinar con adecuada precisión, desde el inicio del proceso de selección, la cantidad de bienes a guardar durante el período de vigencia del contrato, según la normativa establecida en el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 893/12 y sus modificatorios y complementarios.

El Organismo contratante realizará los requerimientos de acuerdo a las necesidades reales, durante el lapso de vigencia previsto y al precio unitario adjudicado.

La no formulación de solicitudes durante la vigencia del mencionado contrato o la realización de las mismas por una cantidad inferior a la establecida como máxima en la respectiva Orden de Compra, no generará ninguna responsabilidad para el CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y no dará lugar a ningún reclamo indemnizatorio a favor del prestador.

ARTÍCULO 5º.- CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:

Vista y retiro de pliegos: Cualquier persona podrá tomar vista del pliego de bases y condiciones particulares, en la DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y SUMINISTROS o en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES. Asimismo podrán retirarlos o comprarlos en la DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y SUMINISTROS o bien descargarlos del aludido sitio de Internet.

5.1.- Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse únicamente por escrito ante la DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y SUMINISTROS de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN sita en Av. Julio A. Roca 782, 5º Piso de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, de lunes a viernes en el horario de 10:30 a 16:30 hs, o por correo electrónico a: patrimonioysuministro@politicassociales.gob.ar, identificando en el asunto el procedimiento de selección al cual se refiere la consulta.

5.2.- No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

5.3.- Las consultas deberán ser efectuadas hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha fijada para la apertura.

5.4.- Si la DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y SUMINISTROS de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN considera que la consulta es pertinente y contribuye a una mejor comprensión e interpretación del Pliego en cuestión, se elaborará una circular aclaratoria y comunicará en forma fehaciente, con CUARENTA Y OCHO (48) horas como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de ofertas, a todos los interesados que hubiesen retirado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, comprado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ello e incluirlas como parte integrante del pliego y difundirlas en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.

5.5.- La DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y SUMINISTROS de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN podrá de oficio realizar las aclaraciones que sean pertinentes, debiendo comunicarlas, siguiendo el procedimiento mencionado precedentemente, e incluirlas en el Pliego correspondiente.

5.6.- En cuanto a las modificaciones del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, del mismo modo que las aclaraciones, podrán derivar de consultas de los interesados o efectuarse de oficio por el Organismo contratante, fijándose como límite para su procedencia que no se altere el objeto de la licitación.

5.7.- Cuando por la índole de la consulta practicada por un interesado resulte necesario pedir informes o realizar verificaciones técnicas que demanden un plazo superior a CUARENTA Y OCHO (48) horas contadas desde que se presentare la solicitud, la DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y SUMINISTROS de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN podrá posponer de oficio la fecha de apertura.  El cambio de fecha de la apertura de ofertas o la de presentación de las ofertas podrán ser emitidas por el titular de la unidad operativa de contrataciones y deberán ser difundidas, publicadas y comunicadas por los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con VEINTICUATRO (24) horas como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas. Asimismo deberán ser comunicadas, a todas las personas que hubiesen retirado, comprado o descargado el pliego de la página de Argentina Compra suministrando obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, fax y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas, como así también, al que hubiere efectuado la consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ello, con el mismo plazo mínimo de antelación. También deberán incluirse como parte integrante del pliego y difundirse en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

5.8.- La presentación de la propuesta implica que los oferentes han estudiado las especificaciones del Pliego y han obtenido informes o cualquier otro dato que pudiera incidir en la determinación de los costos de la prestación objeto del presente llamado.

ARTÍCULO 6°: PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS – OBLIGACIONES DEL OFERENTE:

6.1  La propuesta de cada oferente en ORIGINAL debidamente completa y firmada, podrá presentarse hasta el día y hora indicados en este Pliego en un sobre o paquete cerrado con identificación de la contratación a que corresponde, el día y hora de la apertura establecidos y la identificación del oferente, debiendo completar la totalidad de los datos solicitados en los formularios correspondientes que se adjuntan al presente.

Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

6.2.- La oferta económica expresada a través de precios unitarios (IVA Incluido) y ciertos en números, correctamente volcados en el Formulario Oficial de la Propuesta que como Anexo I forma parte del presente Pliego, ponderada según los factores de cálculo que para dicho Anexo se establecen. Las ofertas que no se ajusten estrictamente al principio de cotización precedentemente establecido, podrán no ser consideradas.

El CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN no reconocerá ningún adicional o gasto por cualquier concepto que no esté específicamente indicado en las ofertas. Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles, por aplicación del Artículo 10 de la Ley Nº 23.928, modificado por el Artículo 4° de la Ley Nº 25.561, salvo por la aplicación del Articulo Nº 124 del Anexo al Decreto Nº 893/12, Inciso b), y sus modificatorios y complementarios.

Moneda de Cotización: Las propuestas deberán cotizarse en PESOS ARGENTINOS. No se podrá estipular el pago en moneda distinta de la establecida

6.3.- Acreditación de la Personería: Copia certificada del contrato de constitución, estatuto social o instrumento que corresponda, sus modificaciones y constancia de inscripción ante la Autoridad Competente. En caso de CONSORCIO o UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS (U.T.E) deberá acompañarse además el compromiso de asociación con las firmas de sus integrantes autenticadas.

Si el oferente es Persona Física: declaración jurada donde conste nombre y apellido completos, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil y número de documento de identidad.

6.4.- Acreditación de Representación: Copia certificada de la documentación por la que se confieren facultades para actuar en representación legal del Oferente.

6.5.- Nómina de Autoridades: Copia certificada del instrumento que designa los integrantes de los órganos de administración y fiscalización.

6.6.- Declaración Jurada: en la que denuncia si mantienen o no juicios con el Estado Nacional, o sus entidades descentralizadas, individualizando en su caso: Carátula, número de expediente, monto reclamado, fuero, Juzgado y Secretaría y entidad demandada.

6.7.- Código Único de Identificación Tributaria (C.U.I.T): constancia de inscripción emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP).

6.8.- La DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y SUMINISTROS de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN podrá requerir la presentación de la documentación que estime necesario en mérito a los datos del Anexo II, debiendo el oferente presentarla en el plazo que se le indique, quedando a exclusivo criterio de la COMISION EVALUADORA  la admisibilidad de la oferta cuando dichas omisiones afectaren partes esenciales de la propuesta.

Los oferentes deberán contemplar la posibilidad de realizar a solicitud del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y durante el período de evaluación de las ofertas, respuestas a todo tipo de aclaraciones, incluyendo la provisión de documentación adicional, detalles de ciertos antecedentes, etc., sin que ello represente costo adicional alguno o causal de reclamo. A través de dichos datos evaluará la admisibilidad de la oferta.

6.9.- Toda oferta nacional deberá ser acompañada por una declaración jurada mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia.

6.10.- Toda oferta deberá ser acompañada por una declaración jurada mediante la cual se informe, a los fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración del desarrollo de los complejos industriales nacionales, la provisión y/o uso de bienes y/o materiales importados, así como el resultado de su balanza comercial en el último ejercicio y la proyectada para el ejercicio corriente.

6.11.- Toda oferta deberá contener la declaración jurada adjunta al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares como Anexo III, debidamente completada y firmada conforme a los mecanismos que promuevan la adecuada y efectiva instrumentación de criterios ambientales, éticos, sociales y económicos en las contrataciones públicas.

6.12.- Deberá entenderse que los requerimientos técnicos y formales de este Pliego son considerados mínimos.

Estas características deberán constar en la propuesta. El CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN se reserva el derecho a exigir oportunamente a las firmas oferentes o adjudicataria, la documentación que respalde las características precedentemente mencionadas.

6.13.- No será necesaria la presentación del Pliego de Bases y Condiciones Particulares firmado y sellado si se diere adecuado cumplimiento a la declaración jurada contenida en el Punto 6 del Anexo II; subsistiendo únicamente la obligación de presentación de dicho Anexo y la totalidad de la documentación y los restantes anexos en los que se expresa acabadamente el conjunto de obligaciones contraídas por el oferente.

6.14.- Inscripción en el SIPRO (Sistema de Información de Proveedores).

En caso de encontrarse inscripto en el Sistema de Información de Proveedores, deberán proporcionar a este organismo la actualización de los datos que hubieren variado desde su última presentación.

En caso de carecer de inscripción en el Sistema de Información de Proveedores dirigirse a la página www.argentinacompra.gov.ar – Proveedores – Preinscripción de Proveedores y completar los formularios existentes dentro de la persona física o jurídica a la que corresponda. Una vez completos, realizar una impresión de los mismos en papel y “a posteriori” colocar firma y aclaración del representante, gerente o dueño de la empresa al pie de cada uno. Luego ir hasta el Punto OCHO (8)  e imprimir la constancia de Preinscripción (Artículo Nº 233 del Anexo al Decreto Nº 893 de fecha 7 de junio de 2012, y sus modificatorios y complementarios).

Si bien no es requisito indispensable estar inscripto como proveedor del Estado al momento de la presentación de ofertas, los organismos contratantes no podrán adjudicar a proveedores que no tuvieren vigente su inscripción en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

El oferente inscripto en el SIPRO deberá presentar junto con la oferta, completo y firmado el Formulario 13 “Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL” (o bien suscribir la declaración jurada que se encuentra en anexo VI del presente Pliego).

6.15.- OFERTA ALTERNATIVA Y/O OFERTA VARIANTE: No serán aceptadas para este procedimiento Ofertas alternativas y/o variantes.

6.16.- DECLARACIÓN JURADA PREVISIONAL: Los oferentes que efectúen ofertas cuyos importes sean inferiores a los PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000), deberán presentar conjuntamente con la oferta una declaración jurada respecto de la no existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional.

Asimismo, deberán acompañar la Declaración Jurada Previsional mencionada los oferentes que, sin perjuicio de haber solicitado la renovación del Certificado Fiscal para Contratar y de conformidad con lo establecido por la Resolución General A.F.I.P. Nº 1.814 de fecha 11 de enero de 2005, no posean el Certificado Fiscal para Contratar con el Estado Nacional vigente al momento de la fecha de apertura de ofertas por encontrarse el mismo en trámite frente a la Agencia de la AFIP correspondiente.

6.17.- Certificado Fiscal para Contratar con el Estado Nacional: Los oferentes que efectúen ofertas cuyos importes sean superiores a los PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-) deberán poseer el CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL vigente, expedido por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, con las formalidades legales pertinentes, y de conformidad con lo establecido por la Resolución General A.F.I.P. Nº 1.814 de fecha 11 de enero de 2005.

Los oferentes en referencia a los puntos 6.16 y 6.17 deberán tener presente lo establecido en las Resoluciones Generales de la AFIP  Nros. N° 2485/2008, 2852/2010, 2853/2010 y 2884/2010, emitidas por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), al efecto de la emisión y almacenamiento electrónico de  comprobantes, en los casos que corresponda.

6.18.- La sola presentación de la oferta implicará la aceptación por parte del oferente de todos y cada uno de los términos y cláusulas de la documentación que rige el presente llamado a licitación así como la aceptación de las obligaciones que se desprendan de la orden de compra correspondiente.

6.19.- No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado o comprado pliegos en el organismo contratante o haberlos descargado del sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, no obstante quienes no los hubiesen retirado, comprado o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

6.20.- Deberá presentar Declaración Jurada de ELEGIBILIDAD - ANEXO VII.

6.21.- Toda Copia/fotocopia correspondiente a un documento que se presente con la respectiva oferta deberá ser certificada y/o legalizada por cualquiera de los medios legales existentes

ARTÍCULO 7º.- PROHIBICIÓN DE PARTICIPAR EN MÁS DE UNA OFERTA

Cada oferente podrá participar solamente en una oferta, ya sea por si solo o como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica.

Se desestimarán todas aquellas ofertas en las que participe quien transgreda esta prohibición.

ARTÍCULO 8º.- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES.

Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos:

a) Si no estuviera redactada en idioma nacional.

b) Si la oferta original no tuviera la firma del oferente o su representante legal en ninguna de las hojas que la integran.

c) Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del servicio ofrecido, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.

d) Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o no se lo hiciera en la forma debida o la misma fuera insuficiente en más de un DIEZ POR CIENTO (10%) del monto correcto.

e) Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.

f) Si fuere formulada por personas que tuvieran una sanción vigente de suspensión o inhabilitación para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquéllas o en la adjudicación.

g) Si fuera formulada por personas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Información de Proveedores a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas, o a la fecha de adjudicación en los casos que no se emita el dictamen de evaluación o en los procedimientos en que no sea obligatorio presentar junto con la oferta la información y documentación para ser incorporado en el aludido sistema.

h) Si fuere formulada por personas físicas o jurídicas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquéllas o en la adjudicación.

i) Si contuviera condicionamientos.

j) Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.

k) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.

l) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.

m) Si el oferente fuera inelegible.

n) Si transgrede la prohibición de participación en más de una oferta en la misma apertura.

o) Si las muestras, en el caso de ser expresamente requeridas, no fueran acompañadas en el plazo fijado.

ARTÍCULO 9º.-  CAUSALES DE DESESTIMACIÓN SUBSANABLES

Cuando se intime a subsanar deficiencias al oferente,  sólo se aceptará la documentación o información requerida por esta unidad operativa de compras, no aceptándose en ninguna circunstancia la alteración de la oferta o la mejora, para tomar ventaja respecto del resto de los oferentes.

Será posible requerir la subsanación de defectos en la oferta, de conformidad con las pautas establecidas y especialmente, en los siguientes supuestos:

a) Si la oferta original estuviera en parte firmada y en parte no. En estos casos la jurisdicción o entidad contratante intimará a la subsanación del defecto. Si no fuere subsanado en el plazo establecido, se desestimará la oferta.

b) Si la garantía de mantenimiento de oferta acompañada fuera insuficiente, siempre que el error en el importe de la garantía no supere un DIEZ POR CIENTO (10%) del monto correcto. En este caso la jurisdicción o entidad contratante intimará a la subsanación del defecto. Si no fuere subsanado en el plazo establecido, se desestimará la oferta.

c) Si no se acompañare, al momento de presentar la oferta,  la documentación que de conformidad con el Decreto 893/12 y sus modificatorios y complementarios, con las normas que se dicten en su consecuencia y con este pliego de bases y condiciones particulares, la entidad contratante intimará a la subsanación del defecto. Si no fuere subsanado en el plazo establecido, o bien si presentada la documentación en ese plazo se comprobara que los requisitos exigidos no estaban vigentes al momento de la apertura de las ofertas, se desestimará la oferta.

ARTÍCULO 10º.- LUGAR, FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA  DE LAS OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas en la DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y SUMINISTROS de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN sita en Av. Julio A. Roca 782, 5 to. Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 14:00 horas del día XX de XXXXX de 2016.

A la hora indicada, se efectuará el Acto de Apertura de Ofertas, el cual se llevará a cabo ante los funcionarios designados a tal efecto, y ante todos aquellos que desearen presenciarlo, quienes podrán verificar la existencia, número y procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos.

Asimismo, se labrará un acta que será firmada por los mencionados funcionarios y por los oferentes presentes.

ARTÍCULO 11º.-  MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura, este plazo se prorrogará automáticamente por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo comunicación en contrario por parte del oferente. Dicha comunicación deberá efectuarse con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento del período respectivo.

DESISTIMIENTO DE OFERTAS: El desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez establecido respecto de la misma acarreará la pérdida de la garantía de la oferta En caso de desistimiento parcial, esa garantía se perderá en forma proporcional.

ARTÍCULO 12.- VISITA

Los oferentes deberán visitar los lugares de instalación, según los requerimientos en el Anexo V Especificaciones Técnicas, deberá coordinarse por correo electrónico a: patrimonioysuministro@politicassociales.gob.ar

ARTÍCULO 13º.- SISTEMA DE GARANTIAS. CLASES. FORMAS:

INTEGRACIÓN DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA, CONTRAGARANTÍA Y  DE IMPUGNACIÓN

13.1.- Los oferentes deberán constituir una Garantía de Mantenimiento de Oferta del CINCO POR CIENTO (5 %) conforme se establece en el Artículo Nº 100 del Anexo al Decreto N° 893/12 y sus modificatorios y complementarios. En el caso de que el monto de esta garantía no sea superior a los CINCO (5) módulos, es decir, PESOS CINCO MIL ($ 5.000), su presentación no será obligatoria, conforme lo estipulado en el Artículo Nº 103 inciso c) del citado ordenamiento jurídico. La misma podrá instituirse, de alguna de las siguientes formas o combinaciones de ellas, conforme se establece en el Artículo Nº 101 del Anexo al Decreto N° 893/12 y sus modificatorios y complementarios

a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la jurisdicción o entidad contratante, o giro postal o bancario.

b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice el procedimiento de selección o del domicilio de la jurisdicción o entidad contratante. El organismo depositará el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

- Los cheques certificados deberán emitirse a la orden del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.

- Deberán estar endosados al CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES (SAF 345) CNCPS-2001/345-CUT PAGADORA Cuenta Nº 53835/16  del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA – Casa Central.

c) Con títulos públicos emitidos por el ESTADO NACIONAL con posterioridad al 31 de diciembre de 2001. Los mismos deberán ser depositados en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA a la orden del organismo contratante, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente. Se formulará cargo por los gastos que ocasione la ejecución de la garantía. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de garantías.

d) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción del organismo contratante, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos de los Artículos Nº 1.583 y 1.589 del Código Civil y Comercial de la Nación, así como al beneficio de interpelación judicial previa.

e) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y  cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la autoridad de aplicación. Las mismas deberán estar certificadas por Escribano Público.

f) Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el proponente o adjudicatario tenga en entidades de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos al organismo contratante.

g) Con pagarés a la vista, con el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta o de impugnación, o bien el monto fijo que se hubiere establecido en el pliego, no supere la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000). Deberán seguirse las siguientes pautas:

- Deberán aclararse las firmas con nombre y apellido en sello o letra imprenta mayúscula legible y número de Documento Nacional de Identidad (DNI) como mínimo; completándose además los datos de domicilio, teléfono y empresa que figuran en los formularios usuales.

- En caso de diferencia entre la cifra expresada en números y en letras se estará a esta última como válida, razón por la cual se requiere de su expresión en letra imprenta con claridad.

- En ningún caso se admitirán leyendas escritas con lápiz.

- En todos los casos se deberá extender el documento a la orden del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN en forma completa.

- Deberán indicarse en forma expresa el número de expediente y contratación que garantiza.

  - Los pagarés que se presenten como garantía de oferta deberán tener como fecha de emisión el día de la apertura o anterior.

  - No se admitirán fechas de emisión en blanco.

  - En caso de omisión se tomará como fecha de emisión el de la fecha cierta otorgada por el cargo de recepción de la Mesa de Entradas.

La elección de la forma de garantía, en principio, queda a opción del oferente.

Será declarada inadmisible aquella cotización que no cumpla con la Garantía de Mantenimiento de Oferta en el total del porcentaje que fija la normativa vigente en la especie, CINCO POR CIENTO (5%) del valor total de la oferta, conforme el Artículo Nº 100, inciso a) del Anexo al Decreto 893 de fecha 7 de junio de 2012, y sus modificatorios y complementarios, al momento de presentarse las propuestas, ya sea directamente por no presentarla o, presentada, aquella sea por un monto menor al que corresponda en más de un DIEZ POR CIENTO (10%) del monto correcto. En tales supuestos NO resulta factible subsanar posteriormente tales errores.

13.2.- DE IMPUGNACIÓN.

Al Dictamen de Evaluación:

13.2.1.- Deberá constituirse garantía por un monto equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta, del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

13.2.2.-Oportunidad: Se deberá presentar la presente garantía, en aquellos casos en que el oferente hubiere presentado más de DOS (2) impugnaciones contra Dictámenes de Evaluación en un año calendario.

13.3.- Garantía: No se exigirá al adjudicatario la garantía de cumplimiento del contrato. Se le devolverá al adjudicatario la garantía mantenimiento de oferta en forma proporcional al valor de cada solicitud de provisión recibida de conformidad, dentro de los CINCO (5) días de la fecha de la conformidad de la recepción.

Vencido el período de vigencia del contrato se le reintegrará la parte restante de la garantía.

ARTÍCULO 14º.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Las Ofertas que se consideren admisibles, en los términos del presente Pliego y que no estén contenidas dentro de las causales previstas en los Artículos Nº 84 y 86 del Anexo al Decreto N° 893/12 y sus modificatorios y complementarios, serán analizadas para la comprobación del total cumplimiento de las Especificaciones Técnicas detalladas.

Se evaluarán las Ofertas en virtud de la siguiente metodología de evaluación:

Los criterios a utilizar son los siguientes:

(a) Legal

El Oferente deberá presentar:

(a) Declaración Jurada de que el Oferente no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

(b) Copia certificada del contrato de constitución, estatuto social y de los documentos constitutivos respectivos. Los documentos constitutivos deben evidenciar que el oferente es el mismo que presentó la Oferta. Cualquier diferencia será motivo de descalificación.

(c) Copia certificada de la documentación que acredite la representación y la nómina de autoridades integrantes de los Órganos de administración y fiscalización.

(d) Certificado Fiscal para contratar vigente/ Datos del formulario en el que se solicitó, según corresponda.

(e) Constancia de inscripción o de Preinscripción en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

(f) Constancia de inscripción (Constancia Única de Identificación Tributaria –CUIT-), emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP).

g) Planilla de cotización: De acuerdo a lo estipulado en el Anexo I: Planilla de Cotización, en la cual deben discriminarse los costos unitarios y totales de cada uno de los servicios requeridos que conforman el resultado total de la oferta.

h) Acreditación de antecedentes: El oferente deberá acreditar experiencia al frente de servicios de similares características, magnitud e importancia a los de la presente contratación, como así también deberá adjuntar un listado donde conste contacto, teléfonos y domicilios, nómina y descripción de trabajos, duración y  período del servicio de los últimos TRES (3) años.

i) Declaración Jurada mediante la cual se informe la provisión y/o uso de bienes y/o materiales importados, así como el resultado de su balanza comercial en el último ejercicio y la proyectada para el ejercicio corriente.

(b) Cumplimiento con las Especificaciones Técnicas

Se evaluará el cumplimiento de cada una de las condiciones, respecto de los servicios ofertados, conforme lo establecido en las Especificaciones Técnicas.

Se procederá a analizar por separado el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas requeridas conforme lo establecido en el Anexo V de Especificaciones Técnicas. Las Ofertas que no cumplan con las Especificaciones Técnicas quedarán fuera del proceso de evaluación y por consiguiente quedarán descalificadas.

(c) Financiero

A los efectos de poder evaluar su situación financiera, los Oferentes deberán presentar la siguiente documentación:

(a) Copia autenticada de los Estados Contables correspondientes a los DOS (2) ejercicios exigibles anteriores a la fecha de presentación de la Oferta, firmados por Contador Público Nacional y certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas u Organismo Jurisdiccional correspondiente.

(d) Comparación de Precios

El Organismo Contratante, luego de evaluar legal y técnicamente las Ofertas, procederá a comparar aquellas que se ajustan sustancialmente a los Pliegos de la contratación, para determinar cuál es la Oferta más baja.

La Oferta que satisfaga lo expresado en los puntos (a), (b) y (c) del presente y resulte ser la de menor precio será declarada la Oferta más conveniente.

ARTÍCULO 15º.- COMISIÓN EVALUADORA.

La Comisión Evaluadora de Ofertas evaluará la documentación presentada en base a la metodología de evaluación establecida en el artículo anterior, así como los informes técnicos u otros, que requiera, como así también podrá efectuar la verificación de antecedentes y/o documentación pertinente.

A tal fin, podrá solicitar mayor información y/o documentación a los Oferentes a efectos de ampliar los elementos de juicio dentro de las pautas fijadas en el presente Pliego.

Ante la negativa o presentación fuera del término que se estipule para la presentación de la información adicional que se requiera, se tendrá por desestimada la Oferta de conformidad con lo establecido en el Artículo Nº 85 del Anexo al Decreto N° 893/2012, y sus modificatorios y complementarios.

“En caso de empate de ofertas, a fin de hacer valer la preferencia establecida en el Artículo 8º del Decreto Nº 312/10 los oferentes deberán acreditar fehacientemente la contratación de personal con discapacidad, y en su caso la cantidad, mediante la presentación de la documentación que acredite el vínculo laboral con dicho personal como así también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN”.

ARTÍCULO 16º.- ADJUDICACIÓN

La Adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente para el organismo contratante, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la misma.

Si el total cotizado para cada renglón no respondiera al precio unitario, se tomará este último multiplicado por la cantidad indicada como solicitada.

Respecto a la necesidad de conexión multihomed en los enlaces de internet, de los renglones N° 2 y N° 4 serán adjudicados a diferentes oferentes, de manera tal que la suma del costo de ambos renglones adjudicados, resulten el valor más conveniente para el organismo.

La adjudicación será notificada al adjudicatario o adjudicatarios y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo. Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluación de las ofertas, éstas serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación. Podrá adjudicarse aún cuando se haya presentado  una sola oferta.

Durante el plazo de mantenimiento de la Oferta se emitirá la respectiva Orden de Compra, perfeccionándose el contrato al producirse la notificación de la misma al Adjudicatario.

La Comisión Evaluadora de Ofertas tendrá a su cargo las funciones conforme surgen determinadas en el Artículo Nº 83 y siguientes del Decreto N° 893/12, y sus modificatorios y complementarios.

La Comisión Evaluadora de Ofertas emitirá un dictamen de carácter no vinculante, que proporcionará a la autoridad competente para Adjudicar, los fundamentos para el dictado del acto administrativo, con el cual concluirá el procedimiento.

ARTÍCULO 17º.- VIGENCIA DEL CONTRATO: La duración del contrato a celebrarse será de DOCE (12) meses contados a partir de la notificación de la respectiva Orden de Compra por parte del adjudicatario o hasta agotar las cantidades máximas establecidas.

ARTÍCULO 18º.- OPCIÓN A PRORROGA: El organismo contratante se reserva la facultad de prorrogar la vigencia del contrato por un plazo de doce (12) meses adicionales o fracción menor.

ARTÍCULO 19º.- PLAZO DE ENTREGA

El adjudicatario deberá instalar y poner en servicio del objeto de la presente dentro de los NOVENTA (90) días corridos de notificada la Orden de Compra, según requerimientos técnicos establecidos en el Anexo V.

ARTÍCULO 20º.- RESCISIÓN POR CULPA DEL PROVEEDOR:  Si el adjudicatario desistiere en forma expresa del contrato antes del plazo fijado para su cumplimiento, o si vencido el plazo de cumplimiento original del contrato, de su extensión, o vencido el plazo de las intimaciones que hubiera realizado la Comisión de Recepción, en todos los casos, sin que el servicio hubiese sido prestado de conformidad, este organismo contratante declarará rescindido el contrato sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial.

Si el cocontratante no cumpliera con el contrato este organismo contratante adjudicara el contrato al que siga en orden de merito, previa conformidad del respectivo oferente, y así sucesivamente.

ARTÍCULO 21º.- CESIÓN O SUBCONTRATACIÓN: Queda prohibida la subcontratación o cesión del contrato, en ambos casos, sin la previa autorización fundada de la misma autoridad que dispuso su adjudicación.  El cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.  En caso de cederse sin mediar dicha autorización, este organismo contratante podrá rescindir de pleno derecho el contrato por culpa del cocontratante con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta.

ARTÍCULO 22º.- RECEPCIÓN:

La Comisión de Recepción recibirá la habilitación de los servicios con carácter provisional y los remitos o certificados que se firmen quedaran sujetos a la conformidad de la recepción.

Definitiva: El certificado de Recepción Definitiva será emitido por la Comisión de Recepción, dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles, contados a partir de la recepción provisoria, una vez cotejada la adecuación de los productos entregados, según requerimientos establecidos en ANEXO V.

ARTÍCULO 23º.- PENALIDADES Y SANCIONES

Se aplicaran las penalidades establecidas en el Anexo V: Especificaciones Técnicas.

Las penalidades no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por la DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y SUMINISTROS de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN o de actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen al cocontratante en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones. La existencia de caso fortuito o fuerza mayor, deberá ser puesta en conocimiento de la DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y SUMINISTROS de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN dentro de los DIEZ (10) días de producido o desde que cesaren sus efectos. Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o fuerza mayor.

ARTÍCULO 24º.- CONDICIONES DE PAGO

Será por solicitud de requerimiento, y siguiendo el procedimiento detallado a continuación:

Los pagos serán efectuados en pesos, en el plazo de TREINTA (30) días corridos, contados a partir de la recepción de la factura, la cual se deberá presentar, una vez emitido el respectivo certificado de recepción definitiva, por parte de la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios.

A los efectos tributarios se deberá considerar al CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES como consumidor final. La/s factura/s que deberán ser C o B, se emitirá/n en cabeza del " CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES ", CUIT Nº 30-71221374-0, (en el segundo caso con IVA incluido, sin discriminar). No obstante, en caso en que el porcentaje de IVA aplicado a cada factura sea distinto del VEINTIUNO POR CIENTO (21%), la empresa deberá declararlo con una inscripción informativa en el frente de la factura, indicando cuál es el porcentaje aplicado para ese rubro o actividad y el monto correspondiente."

La factura deberá ser presentada en la DIRECCIÓN DE DESPACHO Y MESA DE ENTRADAS de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, en original y duplicado, acompañada del Remito ORIGINAL de entrega y/o Certificación ORIGINAL de servicio, copia de la orden de compra y copia de la constancia de la situación impositiva de la empresa ante la AFIP.

A los efectos del pago el proveedor deberá presentar en la DIRECCIÓN DE DESPACHO Y MESA DE ENTRADAS de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, sita en Av. Julio A. Roca 782, piso 5° de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, la siguiente documentación:

Facturas: Original y duplicado, con mención del número de Orden de Compra a la que corresponde.

Remitos/Certificación: el ORIGINAL del mismo, sellado y firmado por el responsable de la recepción.

Los pagos que realiza el TESORO NACIONAL se efectúan mediante acreditaciones en cuentas bancarias, corrientes o de ahorro, en moneda nacional. A tal fin, los beneficiarios de pago, cualquiera sea su carácter, deberán informar solo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores, siendo hasta la fecha los siguientes:

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CITIBANK N.A.

BBVA BANCO FRANCES S.A.

BANCO SUPERVIELLE S.A.

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES

BANCO PATAGONIA S.A.

BANCO HIPOTECARIO S.A.

BANCO SAN JUAN S.A.

BANCO DEL TUCUMÁN S.A.

BANCO SANTANDER RIO S.A.

BANCO DEL CHUBUT S.A.

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.

HSBC BANK ARGENTINA S.A

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

BANCO DE VALORES S.A.

BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A.

BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO S.A

BANCO MACRO S.A.

NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.

NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.

NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A.

ICBC INDUSTRIAL AND COMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.

BANCO DE CÓRDOBA S.A.

BANCO DE FORMOSA S.A.

Dado que los pagos que realiza el Tesoro Nacional se efectúan mediante acreditación en la cuenta bancaria informada por el proveedor, el cumplimiento de este requisito es necesario para percibir los pagos a los que resulte acreedor.

Alta de Beneficiario: el adjudicatario deberá acompañar fotocopia de la presentación del formulario de Alta de Beneficiario y de Autorización de Pago, con la constancia de recepción respectiva o indicación del Código del Beneficiario, otorgado conforme lo prescripto por la  Disposición Conjunta N° 40/2010 de la Contaduría General de la Nación y su similar N° 19/10 de la Tesorería General de la Nación.

Quienes no posean número de beneficiario, deberán concurrir a obtenerlo a la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, sita en Av. Julio A. Roca 782, piso 5°, ciudad autÓnoma de buenos aires.

ARTÍCULO 25º.- OMISIONES:

Toda omisión en el desarrollo del presente pliego deberá considerarse accidental, y no implicará la falta de prestación de los servicios, de acuerdo a las reglas del buen arte.

Este organismo no admitirá ningún tipo de reclamo por desconocimiento del pliego y/o de los servicios a prestar.

BUENOS  AIRES,

ANEXO I -PLANILLA DE COTIZACIÓN. LICITACIÓN PUBLICA Nº          /2016

El que suscribe ……………………………………DNI …………………………………………………en nombre y representación de la Empresa …………………………………………. con domicilio legal en la Calle ……………………………….. Nº…………..Localidad……………………………….Teléfono………………………… Fax ………………………………Nº de CUIT ……………………………………………. y con poder suficiente para obrar en su nombre. Luego de interiorizarme de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente licitación, cotiza los siguientes precios:

| Renglón Nº | Descripción | Cantidad (meses) | Precio Unitario Mensual (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servicio de Multi-Protocol Lavel - MPLS | 12 |  |  |
| 2 | Enlaces de Internet – Principal y Contingencia | 12 |  |  |
| 3 | Lan to Lan | 12 |  |  |
| 4 | Internet – Enlace Redundante | 12 |  |  |
| 5 | Servicio Full Internet | 12 |  |  |
| 6 | Lan to Lan CNCPS/CNM | 12 |  |  |
|  |  |  | TOTAL GENERAL (IVA Incluido) |  |

MONTO TOTAL DE LA OFERTA (IVA Incluido): (Completar en letras)

PESOS………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nota 1: En caso de discrepancia entre las especificaciones indicadas en el presente Pliego con las fijadas en el Anexo I - Planilla de cotización, se deberá tener en cuenta como válido lo detallado en esta última.

Nota 2: La adjudicación de los renglones 2 y 4 se realizará a diferentes proveedores.

IMPORTANTE: Se admitirán únicamente cotizaciones con DOS (2) decimales.

……..…..………………………………

FIRMA

ANEXO II-DECLARACIÓN JURADA

N° DE CUIT:.................................................................................................................

DENOMINACIÓN:.............................................................................................................

CALLE.......................................................................................................N°...................

PISO.........................................DEPTO..........................................TE..............................

LOCALIDAD.......…...............................................................CODIGO POSTAL...............

PROVINCIA.......................................................................................................................

1.  DECLARO BAJO JURAMENTO ESTAR HABILITADO PARA INTERVENIR EN LA LICITACIÓN PUBLICA Nº 02/2016, EN RAZÓN QUE LA FIRMA CUMPLE LOS REQUISITOS ENUMERADOS EN EL ARTÍCULO 27 DEL DECRETO Nº 1.023/01.

2. DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS RESPONSABLES DE LA OFERTA NO TIENEN IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO POR CUANTO NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN NINGUNA DE LAS SITUACIONES ENUNCIADAS EN EL ARTÍCULO 28 DEL DECRETO N° 1.023/01.

3. DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO SON CORRECTOS Y ME COMPROMETO A PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA SU VERIFICACIÓN EN CASO DE RESULTAR CALIFICADO EN LA LICITACIÓN DE REFERENCIA, DENTRO DEL PLAZO DE DOS (2) DÍAS A CONTAR DE LA PÚBLICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL.

4. DECLARO BAJO JURAMENTO APORTAR AL ORGANISMO CONTRATANTE,  CUANDO ME SEA SOLICITADA, TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA QUE LA ACREDITE, DE CONFORMIDAD CON EL ALCANCE ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 234 DEL ANEXO DEL DECRETO Nº 893/12 Y SUS MODIFICATORIOS Y COMPLEMENTARIOS, PARA SU INCLUSIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES (SIPRO).

5. DECLARO BAJO JURAMENTO APORTAR EN TIEMPO ÚTIL CUANDO ME SEA SOLICITADA LA INFORMACIÓN QUE REQUIERA LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN) A LOS EFECTOS DE DETERMINAR EL PRECIO TESTIGO PARA UNA CONTRATACIÓN DETERMINADA.

6.DECLARO BAJO JURAMENTO CONOCER Y ACEPTAR TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE CONFORMAN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, SUS NOTAS ACLARATORIAS Y CUADROS ANEXOS OBLIGÁNDOME A RESPETAR CADA UNA DE SUS ESTIPULACIONES TANTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA COMO PARA LA EJECUCIÓN DE SU EVENTUAL CONTRATACIÓN.

FECHA:________/_________/_________

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE

Tipo y N° de Documento:.........................................     Cargo:............................................

ANEXO III

| Declaración Jurada de Contrataciones Públicas Sustentables |
| --- |
| Razón Social, Denominación o nombre y apellido completos: |
| C.U.I.T.: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | N°: | Ejercicio: |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del acto de apertura: |
| El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que da estricto cumplimiento de la legislación laboral vigente, en especial lo que se relaciona con condiciones dignas y equitativas de trabajo y ausencia de trabajo infantil, conforme los términos del Anexo al Decreto Nº 893/12, y las normas complementarias y/o reglamentarias que se dictaren. |
| Firma: |  |
| Aclaración: |  |
| Tipo y N° de documento: |  |
| Carácter: |  |
| Lugar y fecha: |  |

ANEXO IV

| Declaración Jurada de cumplimiento del Decreto N° 312/10 |
| --- |
| Razón Social, Denominación o nombre y apellido completos: |
| C.U.I.T.: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | N°: | Ejercicio: |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del acto de apertura: |
| El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que daré estricto cumplimiento a las obligaciones que me correspondan cumplir conforme los términos del Decreto Nº 312/10, y las normas complementarias y/o reglamentarias que se dictaren. |
| Firma: |  |
| Aclaración: |  |
| Tipo y N° de documento: |  |
| Carácter: |  |
| Lugar y fecha: |  |

SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS

Decreto 312/2010

Reglamentación de la Ley Nº 22.431.

Bs. As., 2/3/2010

VISTO el Expediente EXPJEFGABMI EX003082/03, la Ley Nº 22.431 aprobatoria del Sistema Nacional de Protección Integral de los Discapacitados y su Ley modificatoria Nº 25.689, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 22.431 se establece un sistema de protección integral de las personas discapacitadas, disponiéndose a través de su artículo 8º modificado por la Ley Nº 25.689, que el Estado Nacional —entendiéndose por tal los tres Poderes que lo constituyen, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos— está obligado a ocupar personas discapacitadas que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas.

Que, asimismo establece que el porcentaje determinado será de cumplimiento obligatorio para el personal de planta permanente, para los contratados cualquiera sea la modalidad de contratación y para todas aquellas situaciones en que hubiere tercerización de servicios.

Que con la finalidad de su efectivo cumplimiento establece un sistema de veeduría con participación del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y la COMISION NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACION DE PERSONAS DISCAPACITADAS.

Que dicha normativa especifica que, en el supuesto que el ente que efectúe una convocatoria para cubrir puestos de trabajo no tenga relevados y actualizados sus datos sobre la cantidad de cargos cubiertos con personas con discapacidad, se considerará que incumple la obligación de ocupar la proporción mínima del CUATRO POR CIENTO (4%) pudiendo los postulantes con discapacidad hacer valer de pleno derecho su prioridad de ingreso a igualdad de mérito.

Que asimismo la norma de referencia establece que, de verificarse tal situación, se considerará que los responsables de los entes incurren en incumplimiento de los deberes de funcionario público, correspondiendo idéntica sanción para los funcionarios de los organismos de regulación y contralor de las empresas privadas concesionarias de servicios públicos.

Que la misma norma establece el deber del Estado de asegurar que los sistemas de selección de personal garanticen las condiciones establecidas en la normativa y provea de las ayudas técnicas y programas de capacitación y adaptación necesarios para una efectiva integración de las personas con discapacidad a sus puestos de trabajo.

Que, por otra parte, el referido ordenamiento obliga a los sujetos alcanzados a priorizar, a igual costo y en la forma que establezca la reglamentación, las compras de insumos y provisiones de aquellas empresas que contraten a personas con discapacidad, situación que deberá ser fehacientemente acreditada.

Que en tal sentido deviene necesario reglamentar la aplicación de la referida normativa, armonizándola con el marco vigente en materia de incorporación de personal, a efectos de preservar los derechos de las personas discapacitadas y el principio de igualdad de oportunidades y asegurar el cumplimiento de tales previsiones por parte de los funcionarios respectivos, asignando las debidas responsabilidades.

Que la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la ex SECRETARIA DE GABINETE Y GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y la COMISION NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, dependiente del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACION han intervenido conforme les compete.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 2º de la Constitución Nacional.

Por ello,

LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1º — DE LA INFORMACION. Las jurisdicciones, organismos descentralizados y entidades comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 8º de la Ley Nº 22.431, modificado por la Ley Nº 25.689, dentro de los TREINTA (30) días hábiles de entrada en vigencia del presente decreto, deberán informar, a la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, lo siguiente: a) Cantidad de cargos cubiertos con personas con discapacidad, respecto de los totales de la planta permanente y transitoria; y b) Cantidad de personas discapacitadas contratadas bajo cualquier modalidad, respecto del total de los contratos existentes. Dicha obligación de información se funda en lo establecido por el Decreto Nº 1027/94 y resoluciones complementarias.

Por su parte, la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS suministrará la pertinente información al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Las Jurisdicciones, organismos descentralizados y entidades aludidas en el presente artículo deberán actualizar la información respectiva correspondiente al 31 de diciembre y al 30 de junio de cada año, dentro de los QUINCE (15) días corridos posteriores a dichos vencimientos.

Dentro de los TREINTA (30) días corridos de los indicados vencimientos, la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS deberá informar a los titulares del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, los incumplimientos que se hubieren verificado respecto de la indicada obligación de información. Asimismo, las jurisdicciones, organismos descentralizados y entidades comprendidas en dicha obligación, deberán identificar e informar sus necesidades de puestos de trabajo vacantes o las ofertas de contratación pasibles de ser ocupados preferentemente por personas con discapacidad. Esta última información deberá remitirse a la citada Subsecretaría, en cada tramitación por la que se solicite la excepción a la prohibición a la cobertura de vacantes dispuesta por el artículo 7º de la Ley Nº 26.546, o el que lo sustituya, y en cada tramitación que se efectúe para la contratación de personal, bajo cualquier modalidad.

Art. 2º — DE LA VEEDURIA. En todo proceso de selección por el que se tramite la incorporación de personal en la planta permanente, en el ámbito de aplicación del artículo 8º de la Ley Nº 22.431, modificada por su similar Nº 25.689, deberá acreditarse la veeduría prevista en el segundo párrafo de dicho artículo. Los representantes del Estado Nacional en las comisiones negociadoras de convenios colectivos de trabajo que regulen la relación de empleo en los organismos comprendidos en el artículo 8º de la Ley Nº 22.431, modificado por la Ley Nº 25.689, adoptarán las medidas necesarias para incorporar en los referidos instrumentos, las cláusulas que hagan efectivo el cumplimiento de la veeduría y de lo establecido en la indicada normativa legal.

Art. 3º — DEL INGRESO DEL PERSONAL Y DE LA CONTRATACION DEL PERSONAL. En todos los procesos de selección y concursos para la cobertura de vacantes, y en las contrataciones de servicios personales, de locación de servicios o de obra intelectual, bajo cualquier modalidad, las jurisdicciones, organismos descentralizados y entidades comprendidas en el ámbito de aplicación del presente Decreto deberán efectuar la consulta previa, en la página web del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, del Registro que se confeccionará con los perfiles de los postulantes inscriptos, a los efectos de participar en el proceso de selección.

Al respecto, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL otorgará a las jurisdicciones, organismos descentralizados y entidades antes referidas, una clave de acceso para consultar el Registro mencionado, debiendo registrar las consultas que se generaren al mismo.

Asimismo, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL aportará su institucionalización federal, a través de sus unidades territoriales, para facilitar una mayor cobertura de captación de potenciales postulantes. Dicho servicio de empleo para personas con discapacidad podrá ser consultado por los demás entes indicados en el primer párrafo del artículo 8º de la Ley Nº 22.431, modificado por la Ley Nº 25.689, interesados en la búsqueda de postulantes para la cobertura de vacantes.

La falta de inscripción en el respectivo Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, no inhibirá de modo alguno la participación de postulantes con discapacidad en los procesos de selección y concursos para la cobertura de vacantes, y contrataciones de servicios personales anteriormente descriptos, ni los derechos preferenciales atribuidos por la Ley Nº 22.431 y modificatorias.

Art. 4º — Para un efectivo cumplimiento de la garantía establecida en el último párrafo del artículo 8º de la Ley Nº 22.431, modificado por la Ley Nº 25.689, los organismos intervinientes en los procesos de selección de postulantes para la cobertura de vacantes, al definir y utilizar los criterios de selección que se orienten hacia las aptitudes, los conocimientos y las capacidades específicas considerados esenciales para las funciones del puesto vacante, verificarán que no sean motivo innecesario de exclusión de las personas con discapacidad, buscando garantizar el principio de no discriminación y la equiparación de oportunidades para todos los candidatos.

Art. 5º — La verificación del cumplimiento de las previsiones establecidas en los artículos precedentes será responsabilidad del titular del Servicio de Administración de Recursos Humanos o del área específica de contrataciones en su caso, conjuntamente con el titular de la Unidad de Auditoría Interna de la jurisdicción, organismo descentralizado o autárquico, ente público no estatal, empresa del Estado o empresa privada concesionaria de servicios públicos, los que serán solidariamente responsables, con el alcance de lo establecido en el tercer párrafo "in fine" del artículo 8º de la Ley Nº 22.431, modificado por la Ley Nº 25.689.

Art. 6º — Cuando se concrete la incorporación de personas con discapacidad en planta permanente, transitoria o bajo cualquier modalidad de contratación, los organismos respectivos instrumentarán las medidas necesarias para una efectiva adaptación de los ingresantes a sus funciones de trabajo. A tal efecto, podrán requerirle a la COMISION NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACION DE PERSONAS DISCAPACITADAS y al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la asistencia técnica y las acciones de capacitación en los organismos involucrados.

Art. 7º — En aquellas situaciones en que hubiere tercerización de servicios, cualquiera fuere la modalidad de contratación empleada, se encuentre o no comprendida ésta en el Régimen del Decreto Nº 1023/01 y su normativa complementaria y modificatoria, deberá incluirse en los respectivos Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, que el proponente deberá contemplar en su oferta la obligación de ocupar, en la prestación de que se trate, a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la misma.

Art. 8º — Con relación a la priorización dispuesta en el Artículo 8º bis de la Ley Nº 22.431, incorporado por la Ley Nº 25.689, si se produjera un empate de ofertas, deberá considerarse en primer término aquella empresa que tenga contratadas a personas con discapacidad, situación que deberá ser fehacientemente acreditada. En el caso en que la totalidad de las empresas igualadas hubiera personal con discapacidad, se priorizará, a igual costo, las compras de insumos y provisiones de aquellas empresas que contraten o tengan en su planta de personal el mayor porcentaje de personas discapacitadas empleadas.

Art. 9º — El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE GABINETE Y GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, estarán facultadas para dictar en forma conjunta las normas interpretativas, complementarias y aclaratorias del presente Decreto.

Art. 10. — Invítase, a las comisiones negociadoras de convenios colectivos que regulen la relación de empleo en los organismos comprendidos en el artículo 8º de la Ley Nº 22.431, modificado por la Ley Nº 25.689, a disponer las medidas necesarias para el efectivo cumplimiento de lo establecido en dicha norma.

Art. 11. — Invítase a adherir a las disposiciones del presente Decreto al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION, al PODER JUDICIAL DE LA NACION, al MINISTERIO PUBLICO, a los GOBIERNOS PROVINCIALES y al GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, a los respectivos PODERES LEGISLATIVOS y JUDICIALES de las PROVINCIAS y de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, a los GOBIERNOS MUNICIPALES de las PROVINCIAS y a los respectivos CONCEJOS DELIBERANTES u órganos deliberativos municipales.

Art. 12. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese. —FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Carlos A. Tomada. — Alicia M. Kirchner. — Juan L. Manzur.

ANEXO V

Características y Requisitos Generales

## Con la presentación de la oferta se asume la aceptación de los siguientes puntos.

- Las siguientes especificaciones técnicas tiene por objeto la contratación de soluciones de comunicaciones, las cuales serán bajo el sistema “Llave en Mano”, de manera de garantizar el correcto funcionamiento del sistema, debiendo incluir la instalación conexión, provisión de equipamiento, puesta en funcionamiento y mantenimiento del enlace de telecomunicaciones para transmisión de datos que vinculen equipamientos informáticos, de acuerdo a las especificaciones técnicas y características que más adelante se detallan en las especificaciones técnicas.

- Todos los ítems son requisitos mínimos y excluyentes.

- Para cumplimentar el objetivo de ser SINTyS un organismo con conexión multihomed en los enlaces de internet, los renglones 2 y 4 serán adjudicados a diferentes proveedores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renglón N° 1: Servicio de Multi-Protocol Lavel  - MPLS

| CARACTERÍSTICAS GENERALES | Especificar Folio donde se justifica cada punto |
| --- | --- |
| Se deberán cumplir además, las siguientes características de los servicios de telecomunicaciones, para cumplir un cierto nivel de conformidad: |  |
| Por la provisión, instalación puesta en marcha y mantenimiento de un Servicio de Transmisión Datos usando enlaces permanentes en los sitios que se detallan en el Cuadro de velocidades integrante de este pliego, sobre tecnología IP apta para establecer distintas Clases de Servicios (CoS) según la aplicación a utilizarse, permitiendo fijar parámetros de Calidad de Servicio (QoS) para cada una de esas clases, conforme al acuerdo de nivel de servicio (SLA) que el Proveedor deberá respetar. |  |
| El contratista deberá cumplir un servicio WAN MPLS con cobertura Nacional, que permita mantener los parámetros de calidad de la tecnología MPLS en toda la red contratada, dentro del perímetro que comprende la ciudad capital correspondiente a cada provincia, incluyendo también la Ciudad autónoma de Buenos Aires. |  |
| DESCRIPCION DE LA RED |  |
| La Red será utilizada para la transmisión de datos de los sistemas informáticos, los cuales están basados sobre plataforma TCP/IP con existencia de redes de área local en cada uno de los puntos de la red. |  |
| La red contará con una estructura de enlaces físicos terrestres digitales de fibra óptica o cobre, que unan los distintos nodos y en un todo de acuerdo con las velocidades de transmisión expresadas en el Cuadro de velocidades del presente Pliego de Especificaciones Técnicas. Los accesos a los sitios centrales de red se requiere que sean acometidos por fibra óptica para garantizar una alta disponibilidad. |  |
| El servicio de transporte de datos deberá estar constituido en forma global por una solución basada en protocolo IP definido en la RFC 2547 bis. |  |
| La topología de la Red WAN será del tipo full mesh no orientada a la conexión, en la cual los sitios remotos podrán cursar tráfico de datos entre sí sin necesidad de consumir recursos del nodo central del organismo. |  |
| Cada Dependencia contará con un equipo de conmutación, multiplexación y enrutamiento de tráfico sobre el cual se podrán conectar los distintos tipos de servicios, equipos o terminales del usuario. Dicho equipo permitirá el óptimo aprovechamiento del ancho de banda disponible en el vínculo de conexión a la Red WAN, administrando el tráfico de datos de la manera más eficiente, permitiendo la priorización del tráfico entre aplicaciones críticas y no críticas. La prestación del servicio requerido se brindará con equipamiento propiedad de la prestataria. |  |
| El proveedor prestará el servicio de transporte de comunicaciones, entre los nodos de la red, en las condiciones de calidad y de servicio que adelante se definen, quedando bajo su exclusiva responsabilidad todos los elementos, equipamientos y/o servicios, etc., instalados en cada sitio. |  |
| El proveedor tendrá a su cargo el diseño integral y mantenimiento de la red de acuerdo con las especificaciones técnicas fijadas por el presente documento de licitación. |  |
| La velocidad de transmisión de datos de cada vínculo será la especificada en el Cuadro de velocidades. |  |
| Ancho de Banda: Se deberá satisfacer la siguiente prueba: La suma de las tasas de bit rate de una o más conexiones de ftp entre una única estación conectada al router del acceso instalado en el domicilio del usuario y los sitios indicados en la Cuadro de velocidades, no deberá ser menor, en ningún momento, que el 90% del ancho de banda nominal disponible en el canal instalado por el provider, transfiriendo archivos de por lo menos 7 MB. |  |
| Para el caso de aquellos oferentes que ya provean enlaces para otras dependencias del Organismo relacionado con la presente contratación, el comitente podrá realizar las pruebas de bit rate mencionadas en el párrafo anterior sobre esas líneas, a fin de determinar el cumplimiento de las especificaciones, como condición previa para la adjudicación. |  |
| CAPACIDAD TÉCNICA DEL OFERENTE |  |
| El oferente deberá describir: Características de su servicio de soporte y de mantenimiento; incluyendo el listado de otros providers nacionales con cuyas redes el oferente garantiza conectividad. |  |
| Deberá presentar un listado de todas las instalaciones similares a la solicitada con ancho de banda de cómo mínimo 1 Mbps. |  |
| El oferente deberá asegurar explícitamente el cumplimiento de las Condiciones de Operación y deberá suministrar acceso a la instalación de uno de sus usuarios que se encuentre dentro de la nómina de instalaciones ofrecidas como referencia, a fin de que se pueda verificar el cumplimiento de esas exigencias. A los efectos de realizar esta prueba se podrá aceptar diferencias de hasta 30%, o más a criterio exclusivo del comitente, respecto a lo esperado, para contemplar el hecho de que la máquina sobre la cual se hace el ensayo no sea la única accediendo a Internet en el sitio y en el instante de la prueba |  |
| La disponibilidad de cada enlace deberá ser del 99,7% medida en términos anuales y del 99,2% en términos mensuales Del 99,4% mensual durante los días hábiles entre las 8:00 y las 20:00 hs y del 99,2% para otros horarios, con una tasa de error de 0.0000001, es decir 1 bit errado cada 10^7 bit transmitidos. |  |
| El Tiempo Mínimo Medio entre Fallas (MTmBF) por mes será de 30 horas. |  |
| El Tiempo Mínimo entre Fallas (TmBF) por mes será de 15 horas. |  |
| La Latencia (retardo) de red para tráfico de voz y video será < 30 mseg |  |
| El Jitter de red para tráfico de voz será < 2mseg |  |
| El Jitter de red para tráfico de video será < 5mseg |  |
| El Tiempo Máximo de Restauración del Servicio (TMRS) por mes será menor a: * Capital Federal: 3 horas. * Capitales Provinciales: 8 horas. * Resto del País: 12 horas. |  |
| REPORTES AVANZADOS: |  |
| A los efectos de lograr un efectivo control por parte del SINTyS los niveles de calidad de servicio acordados para las dependencias acordadas según el Cuadro de velocidades del presente pliego, se deberá facilitar un mecanismo de reportes e informes adecuados y en tiempo real que informen sobre: Servicios: (gráficas de uso del servicio, tráfico). Fallas: listado de fallas, fecha y hora de inicio, fecha y hora de finalización, servicio afectado (enlace), fecha y hora de notificación de la falla, motivo de la falla, observación. Utilización de línea: porcentaje de uso de la línea en bps, frames, etc., tanto de tráfico entrante como saliente comparado con el ancho de banda total disponible. Disponibilidad: % de satisfacción desagregado por servicio. tTS = Tiempo total de servicio tSE = Tiempo total de servicio efectivo tTI = tTS - tSE (Tiempo total de indisponibilidad) |  |
| Monitoreo en tiempo real: para detectar las variaciones de tráfico en la red y permitir actuar en forma inmediata. |  |
| Se deberá proveer una interfaz web (https) para acceder a los reportes en tiempo real. |  |

| INSTALACIÓN: | Especificar Folio donde se justifica cada punto |
| --- | --- |
| Se instalarán los equipos en la ubicación especificada en el Cuadro de velocidades, donde llegarán los vínculos, se conectará el router a los concentradores Ethernet existentes, y se dejarán en condiciones de funcionamiento. |  |
| Todas las acometidas a los edificios del comitente, tanto aéreas como las subterráneas se ejecutarán en los lugares que expresamente autorice el componente infraestructura del proyecto SINTyS. |  |
| En el caso de que fuera necesario la instalación de mástiles, torres u otro elemento de soporte, estos deberán ser provistos por la contratista, sin cargos adicionales al costo de instalación cotizado. |  |
| El tiempo de instalación será de 90 días corridos a partir de la fecha de adjudicación. |  |
| CANALIZACIONES: |  |
| Será responsabilidad del contratista la ejecución de las canalizaciones desde el punto de acceso al edificio hasta el encuentro con las canalizaciones internas. |  |
| Para los cableados internos se utilizarán en general canalizaciones existentes cuyo recorrido se indicará en oportunidad de la “visita a obra”. |  |
| CABLEADO: |  |
| Se proveerán la totalidad de cables, conectores y demás elementos accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. |  |
| Todo el cableado será identificado en cajas de pase, en bandejas verticales en cada planta, en bandejas horizontales cada 6 metros, y a la salida o llegada a cualquier punto de interconexión. |  |
| Todo el cableado deberá ser rotulado por la empresa contratista en todo su trayecto, desde el ingreso al inmueble hasta la ficha/conector que conecta al Router Mpls. |  |
| Las protecciones eléctricas y atmosféricas, y la conexión a la puesta a tierra serán ejecutadas por cuenta de la contratista. |  |
| El oferente deberá detallar ampliamente el método y equipamiento empleado para concretar la conexión requerida, el que se considerará incluido en la oferta. La misma deberá especificar explícitamente si el enlace tiene tramos aéreos externos. |  |
| El oferente deberá informar cuales deben ser las condiciones de adecuación de las instalaciones para la operación de los equipos, indicando en detalle las medidas, pesos, consumos, niveles de tensión y frecuencia, sus tolerancias respectivas y condiciones ambientales. |  |
| ROUTERS: |  |
| Los oferentes deberán cotizar para cada enlace local a la red, en forma separada, el abono mensual por la provisión de los routers en modalidad de comodato, acompañando una descripción de las características técnicas del equipo ofrecido a los efectos de verificar el cumplimiento de las especificaciones correspondientes a los “Estándares Tecnológicos para la Administración Pública” vigentes, en la última versión emitida por la Subsecretaría de la Gestión Pública (Jefatura de Gabinete de Ministros), bajo el Código ETAP LAN-013 “Router Ethernet para pequeñas oficinas” |  |
| Cada uno de los routers, deberá brindar soporte al protocolo de monitoreo SNMP versión 2c, suministrando por parte del proveedor del servicio una comunidad de solo lectura (read only). |  |
| Se deberá proveer un CD que contenga las MIB propietarias de cada router suministrado. |  |
| MANTENIMIENTO: |  |
| La contratista deberá prestar el servicio de mantenimiento técnico preventivo y correctivo durante del modo 7x24, incluyendo: 1) la provisión de repuestos; 2) mano de obra; 3) supervisión técnica, y todo otro elemento que garantice la correcta prestación del servicio a partir de su efectiva puesta en marcha y mientras dure la vigencia del contrato. Los cargos por mantenimiento técnico preventivo y correctivo estarán incluidos en el abono mensual. |  |
| El plazo para la reposición del servicio será como máximo, el especificado para el TMRS en la descripción de la red, contado a partir del momento de la notificación fehaciente de la falla producida. |  |
| Se considerará fuera de servicio cuando no se cumpla con cualquiera de las pautas de tasa de error establecidas en el acuerdo de nivel de servicio especificado en la descripción de la red. |  |
| Para realizar los reclamos se deberá comunicar fehacientemente el lugar, teléfono (preferentemente telefax) donde dirigirlos y el procedimiento. |  |
| El oferente deberá contar con un centro de asistencia al usuario, donde puedan evacuarse consultas en forma telefónica y por correo electrónico, cuyo horario será igual al indicado para el servicio de mantenimiento. |  |
| RECEPCIÓN DEL SERVICIO: |  |
| Instalación del enlace con todo su equipamiento. |  |
| Provisión del (los) router(s). |  |
| Puesta en estado operativo de la totalidad de los equipos y servicios requeridos para el enlace y los routers. |  |
| Ensayos, mediciones y prueba del enlace. En particular la prestataria deberá certificar la tasa de error de la instalación. |  |
| Configuración del router y delegación de su administración al Organismo Licitante. |  |
| Configuración del servicio de acuerdo a las necesidades del Organismo Licitante. |  |
| Presentación de un esquema con identificación de cableado y equipos. |  |
| TECNOLOGÍA: |  |
| Tecnología requerida IP/MPLS |  |
| Se requiere que todos los nodos interconectados por la red se vean entre si como si pertenecieran a la misma red privada virtual, con capacidad de provisión de clases de servicio (CoS) y Calidad de Servicio (QoS). |  |
| La velocidad de transmisión de datos de cada vínculo será la especificada en el Cuadro de velocidades del presente pliego. Se establecerán al menos las siguientes Clases de Servicios (CoS) a ser utilizadas por las distintas aplicaciones informáticas del ORGANISMO según se describe a continuación: Clase 1 (para aplicaciones en tiempo real (tráfico de voz y/o video)): Esta clase de servicio es muy sensible tanto a los retardos, a la pérdida de paquetes, y a la variación de retardo o Jitter, por lo que se le asigna una calidad diferenciada sobre las calidades de datos, priorizando su tratamiento en las colas de bajo retardo. Clase 2 (para tráfico de datos con alta prioridad): Esta clase de servicio define una prioridad de datos alta para los tráficos IP del tipo delay sensitive más críticos (aplicaciones con tráfico SNA, aplicaciones de consulta de base de datos, ERP, etc). Clase 3 (para tráfico de datos estándar): Esta calidad está definida para transportar el tráfico de datos de aplicaciones estándar. Clase 4 (para tráfico “Best Effort”- Internet): Esta calidad definida para transportar el tráfico “Best Effort”, será la de más baja prioridad de todas las definidas. Está destinado al tráfico batch, offline, y al de menor disponibilidad. Típicamente incluye tráfico de mail (por no ser sensible al delay), y el de Internet (al que suele darse menor prioridad). |  |
| Los anchos de banda a ser asignados por clase serán según la velocidad de acceso y se detalla su configuración en el Cuadro de calidades. |  |
| Las clases de servicios deberán permitir aplicar CoS a conexiones encriptadas IPSec |  |
| Los enlaces no deben disponer de ninguna conexión a Internet . |  |
| Penalidades por Incumplimiento del plazo de ejecución de las instalaciones. Ver apartado “Penalidades por Incumplimiento del plazo de ejecución de las instalaciones” |  |
| Compatibilidad con Redes IP/MPLS de otros proveedores nacionales. |  |

Renglon N° 2: Enlaces de Internet – Principal y contingencia

| CARACTERÍSTICAS GENERALES | Especificar Folio donde se justifica cada punto |
| --- | --- |
| SE DEBERÁN CUMPLIR ADEMÁS, LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, PARA CUMPLIR UN CIERTO NIVEL DE CONFORMIDAD: |  |
| El contratista deberá ofrecer servicios Full Internet con cobertura Nacional, que permita mantener los parámetros de calidad, descriptos en este documento, en toda la red contratada, dentro del perímetro que comprende la ciudad capital correspondiente a cada provincia, incluyendo también la Ciudad autónoma de Buenos Aires. |  |
| La velocidad de transmisión de datos de los vínculos será simétrica y sus valores se detallan en el Cuadro de velocidades bajo el título SINTyS - Enlace principal y contingencia internet del presente documento. La transmisión será digital, no admitiéndose líneas analógicas. |  |
| CONECTIVIDAD |  |
| El round trip time (RTT) entre una única estación conectada a cualquier router del acceso instalado en el domicilio del usuario, contra todos los sitios que se indican en el Cuadro de velocidades deberá ser menor a 150 ms en cualquier horario del día, todo el año. Contra los sitios que se detallan a continuación deberá ser menor a 500 ms para los sitios de ubicación Internacional y de 300 ms para otros sitios de ubicación Nacional en cualquier horario del día, todo el año. www.sintys.gob.ar / www.intel.com |  |
| La contratista deberá coordinar con un segundo proveedor de internet, todas las tareas necesarias para lograr el objetivo de SINTyS de ser un organismo con conexión “multihomed” a Internet (enlaces a Internet de más de un ISP a la vez). Utilizando los protocolos eBGP, iBGP y HSRP. |  |
| Se debe contemplar sin costo adicional las tareas necesarias para la publicación de un bloque de ip portables propio /24 junto a un sistema autónomo de SINTyS. |  |
| DIRECCIONES DE IP |  |
| Se proveerá un dominio de Internet, con denominación a convenir. La cantidad de direcciones pedidas se detallan en el Cuadro de velocidades |  |
| El contratista deberá tramitar la habilitación del servicio ante los entes públicos y privados correspondientes y deberá delegar el dominio al comitente para que este pueda realizar la resolución inversa de las direcciones IP provistas. |  |
| Penalidades por Incumplimiento del plazo de ejecución de las instalaciones. Especificadas en el punto “Penalidades por Incumplimiento del plazo de ejecución de las instalaciones” |  |
| ANCHO DE BANDA PARA INTERNET |  |
| Se deberá satisfacer la siguiente prueba en el Servicio de Internet: La suma de las tasas de bit rate de una o más conexiones de FTP entre una única estación conectada al router del acceso instalado en el domicilio del usuario y los sitios indicados en el Cuadro de velocidades, no deberá ser menor, en ningún momento, que el 90% del ancho de banda nominal disponible en el canal instalado por el provider, transfiriendo archivos de por lo menos 7 MB. |  |
| Para el caso de aquellos oferentes que ya provean enlaces para otras dependencias del Organismo relacionado con la presente contratación, el comitente podrá realizar las pruebas de bit rate mencionadas en el sobre esas líneas, a fin de determinar el cumplimiento de las especificaciones, como condición previa para la adjudicación. |  |
| CAPACIDAD TÉCNICA DEL OFERENTE PARA INTERNET |  |
| El contratista deberá describir: Características de su servicio de soporte y de mantenimiento; incluyendo el listado de otros providers nacionales con cuyas redes el oferente garantiza conectividad. |  |
| El contratista deberá asegurar explícitamente el cumplimiento de las Condiciones de Operación y deberá suministrar acceso a la instalación de uno de sus usuarios que se encuentre dentro de la nómina de instalaciones ofrecidas como referencia, a fin de que se pueda verificar el cumplimiento de esas exigencias. A los efectos de realizar esta prueba se podrá aceptar diferencias de hasta 30%, o más a criterio exclusivo del comitente, respecto a lo esperado, para contemplar el hecho de que la máquina sobre la cual se hace el ensayo no sea la única accediendo a Internet en el sitio y en el instante de la prueba |  |
| REPORTES AVANZADOS INTERNET |  |
| A los efectos de lograr un efectivo control por parte del SINTyS del nivel de calidad de servicio acordado según Cuadro de velocidades y en el “Cuadro de calidades” del presente pliego, se deberá facilitar un mecanismo de reportes e informes adecuados y en tiempo real que informen sobre: Servicios: (gráficas de uso del servicio, tráfico). Fallas: listado de fallas, fecha y hora de inicio, fecha y hora de finalización, servicio afectado (enlace), fecha y hora de notificación de la falla, motivo de la falla, observación. Utilización de línea: porcentaje de uso de la línea en bps, frames, etc., tanto de tráfico entrante como saliente comparado con el ancho de banda total disponible. Disponibilidad: % de satisfacción desagregado por servicio. tTS = Tiempo total de servicio tSE = Tiempo total de servicio efectivo tTI = tTS - tSE (Tiempo total de indisponibilidad) |  |
| Monitoreo en tiempo real: para detectar las variaciones de tráfico en la red y permitir actuar en forma inmediata. |  |
| Distribución de protocolos: información acerca de qué protocolos están siendo usados en cada línea y consumo de ancho de banda a nivel aplicación, a nivel de red y de transporte |  |
| Se deberá proveer una interfaz web (HTTPS) para acceder a los reportes en tiempo real. |  |
| INSTALACIÓN INTERNET |  |
| Se instalarán los equipos en la ubicación especificada en el Cuadro de velocidades, donde llegarán los vínculos, se conectará el router a los concentradores Ethernet existentes, y se dejarán en condiciones de funcionamiento. |  |
| Todas las acometidas a los edificios del comitente, tanto aéreas como las subterráneas se ejecutarán en los lugares que expresamente autorice el componente infraestructura del proyecto SINTyS. |  |
| En el caso de que fuera necesario la instalación de mástiles, torres u otro elemento de soporte, estos deberán ser provistos por la contratista, sin cargos adicionales al costo de instalación cotizado. |  |
| El tiempo de instalación será de 90 días corridos a partir de la fecha de adjudicación. |  |
| CANALIZACIONES INTERNET |  |
| Será responsabilidad del contratista la ejecución de las canalizaciones desde el punto de acceso al edificio hasta el encuentro con las canalizaciones internas. |  |
| Para los cableados internos se utilizarán en general canalizaciones existentes cuyo recorrido se indicará en oportunidad de la “visita a obra”. La oferta contemplará el tendido de los ductos necesarios para realizar el cableado, con sus respectivas cajas de conexión, y las cajas de paso necesarias para la instalación. |  |
| Provisión e instalación de zocaloductos ¦ cablecanal plástico ¦ ductos por cielorraso para conducir el tendido de cables y/o FO |  |
| CABLEADO INTERNET |  |
| Se proveerán la totalidad de cables, conectores y demás elementos accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. |  |
| Todo el cableado será identificado en cajas de pase, en bandejas verticales en cada planta, en bandejas horizontales cada 6 metros, y a la salida o llegada a cualquier punto de interconexión. |  |
| Todo el cableado deberá ser rotulado por la empresa contratista en todo su trayecto, desde el ingreso al inmueble hasta la ficha/conector que conecta al Router. |  |
| Las protecciones eléctricas y atmosféricas, y la conexión a la puesta a tierra serán ejecutadas por cuenta de la contratista. |  |
| El contratista deberá detallar ampliamente el método y equipamiento empleado para concretar la conexión requerida, el que se considerará incluido en la oferta. La misma deberá especificar explícitamente si el enlace tiene tramos aéreos externos. |  |
| El contratista deberá informar cuales deben ser las condiciones de adecuación de las instalaciones para la operación de los equipos, indicando en detalle las medidas, pesos, consumos, niveles de tensión y frecuencia, sus tolerancias respectivas y condiciones ambientales. |  |
| ROUTER INTERNET |  |
| Los contratistas deberán cotizar para cada enlace local a la red, en forma separada, el abono mensual por la provisión de los routers en modalidad de comodato, acompañando una descripción de las características técnicas del equipo ofrecido a los efectos de verificar el cumplimiento de las especificaciones correspondientes a los “Estándares Tecnológicos para la Administración Pública” vigentes, versión en la última versión emitida por la Subsecretaría de la Gestión Pública (Jefatura de Gabinete de Ministros) , bajo el Código ETAP LAN-013 “Router Ethernet para pequeñas oficinas” |  |
| Cada router deberá brindar soporte al protocolo de monitoreo SNMP versión 2c, suministrando por parte del proveedor del servicio una comunidad de solo lectura (read only). |  |
| El router de Sitio Entre Ríos deberá ser suministrado con dos (2) interfaces de conexión hacia la red SINTyS configuradas como LINK AGGREGATION para soportar un esquema de fail-over en sus conexiones hacia dos switches públicos de SINTyS. |  |
| Cada router deberá soportar los siguientes protocolos: BGP (iBGP y eBGP), EIGRP y HSRP |  |
| Se deberá proveer un CD que contenga las MIB propietarias del router suministrado. |  |
| MANTENIMIENTO INTERNET |  |
| La contratista deberá prestar el servicio de mantenimiento técnico preventivo y correctivo durante del modo 7x24, incluyendo: 1) la provisión de repuestos; 2) mano de obra; 3) supervisión técnica, y todo otro elemento que garantice la correcta prestación del servicio a partir de su efectiva puesta en marcha y mientras dure la vigencia del contrato. Los cargos por mantenimiento técnico preventivo y correctivo estarán incluidos en el abono mensual. |  |
| El plazo para la reposición del servicio será como máximo, el especificado para el TMRS en la descripción de la red, contado a partir del momento de la notificación fehaciente de la falla producida. |  |
| Todas las instalaciones de los sistemas especificados en el presente pliego serán inspeccionadas por personal del área técnica, conformado por el personal del SINTyS |  |
| El oferente deberá tener presente que al momento de comenzar los trabajos la empresa adjudicada lo hará con un máximo de prolijidad y seguridad, quedando en claro que quedará sujeta a la posterior inspección técnica del SINTyS |  |
| Se considerará fuera de servicio cuando no se cumpla con cualquiera de las pautas de tasa de error establecidas en el acuerdo de nivel de servicio especificado en la descripción de la red. |  |
| Para realizar los reclamos se deberá comunicar fehacientemente el lugar, teléfono (preferentemente telefax) donde dirigirlos y el procedimiento. |  |
| El contratista deberá contar con un centro de asistencia al usuario, donde puedan evacuarse consultas en forma telefónica y por correo electrónico, cuyo horario será igual al indicado para el servicio de mantenimiento. |  |
| RECEPCIÓN DEL SERVICIO INTERNET |  |
| A los efectos de realizar la recepción del servicio, el comitente se reserva el derecho de realizar los ensayos mencionados en los puntos 2-C y 2-D. |  |
| Asimismo, se reserva el derecho de realizar la prueba de Conectividad según lo descripto, en forma comparativa con el acceso actualmente disponible en otros organismos de la Administración Pública, rechazando la recepción del servicio si el desempeño del acceso en recepción es peor que el del acceso en servicio más allá de un incremento en el tiempo de round trip time para el acceso en recepción de 350 ms para cubrir la eventualidad de diferentes soportes físicos en los respectivos canales internacionales. |  |
| En ambos casos se rechazará la recepción hasta tanto los ensayos resulten satisfactorios, pudiendo aplicarse la causal de rescisión por demora en el plazo de entrega si tal cosa correspondiera. |  |
| La recepción definitiva del servicio tendrá lugar una vez que la contratista haya cumplido satisfactoriamente con la provisión, instalación, puesta en estado operativo de la línea y el router, prueba de acceso a Internet. |  |
| La verificación de las condiciones anteriores será notificada por escrito a la contratista. |  |
| A cargo del SINTyS se encontrará la instalación, configuración y puesta en marcha de la red IP interna, incluyendo sus clientes y servidores. |  |
| Instalación del enlace de Internet con todo su equipamiento. |  |
| Provisión del (los) router(s). |  |
| Puesta en estado operativo de la totalidad de los equipos y servicios requeridos para el enlace y los routers. |  |
| Ensayos, mediciones y prueba del enlace. En particular la prestataria deberá certificar la tasa de error de la instalación. |  |
| Configuración del servicio de acuerdo a las necesidades del Organismo Licitante. |  |
| Presentación de un esquema con identificación de cableado y equipos. |  |
| Visitas Es obligatorio, por parte del potencial ejecutor de la obra, coordinar con el personal del organismo una visita al lugar en donde se desarrollarán las tareas, con el objeto de constatar allí la información entregada, evacuando todas las dudas que pudieran surgir de la interpretación de la misma. Asimismo, al momento de iniciar las tareas, quien sea asignado para efectuar las mismas deberán recorrer las instalaciones existentes y dará conformidad por escrito del estado de los bienes y se comprometerá a preservarlos o en su defecto a restituirlos a su condición original al finalizar su trabajo. |  |
| Horario de trabajo Los trabajos deberán programarse en principio desde las 8.00hs. en adelante, de lunes a viernes, salvo excepciones que serán comunicadas previamente por el organismo, y a las cuales el contratista deberá ajustarse. |  |
| Se deberá presentar ante SINTyS un listado de los empleados que realizarán el trabajo, con membrete de la empresa, nombre y apellido, tipo y número de documento. |  |
| Las tareas se programarán de manera que su ejecución no entorpezca la operación normal del organismo, que no alterará su ritmo de trabajo normal. Si ciertas tareas requiriesen la interrupción temporaria de las operaciones de algún sector del organismo o el trabajo fuera del horario referido, se deberá coordinar su ejecución con el supervisor de obra del organismo quien decidir sobre la oportunidad de los mismos. Tales necesidades deberán ser comunicadas con 72 horas de anticipación. |  |
| CALIDAD DE SERVICIOS |  |
| La velocidad de transmisión de datos del vínculo será la especificada en el Cuadro de calidades. La transmisión será digital, no admitiéndose líneas analógicas. |  |
| Los enlaces no deberán superar un jitter de 30ms ni una pérdida de paquetes mayores al 2%. |  |
| SE DEBERÁN CUMPLIR ADEMÁS, LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, PARA OTORGAR UN CIERTO NIVEL DE CONFORMIDAD: |  |
| La disponibilidad de cada enlace deberá ser del 99,7% horas medida en términos anuales y del 99,2% en términos mensuales, con una tasa de error de 1 bit errado cada 107 bit transmitidos. |  |
| El Tiempo Mínimo Medio entre Fallas (MTmBF) por mes será de 30 horas. El Tiempo Mínimo entre Fallas (TmBF) por mes será de 15 horas. El Tiempo Máximo de Restauración del Servicio (TMRS) por mes será menor a: Capital Federal: 3 horas Capitales Provinciales: 8 horas Resto del país: 12 hs |  |
| Se deberá especificar de qué manera se conectará el router de la empresa prestadora al equipamiento de SINTyS. |  |
| Se deberá incluir un servicio de hosting de DNS público, el cual deberá cumplir los mismos niveles de servicio que los solicitados para el enlace. |  |
| El servicio conectividad IP debe ser sin restricciones no admitiéndose filtrado de ningún tipo (datagramas ni rutas), garantizándose el acceso a todos los destinos nacionales e internacionales |  |

Renglón N° 3: Lan to Lan

| CARACTERÍSTICAS GENERALES | Especificar Folio donde se justifica cada punto |
| --- | --- |
| SE DEBERÁN CUMPLIR ADEMÁS, LOS SIGUIENTES ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, PARA UN NIVEL DE CONFORMIDAD: |  |
| Se proveerá un servicio de modalidad “LAN to LAN” entendiéndose este como un enlace Ethernet dedicado, simétrico, sin carga de protocolos de conmutación y tunelizado mediante vlans dedicadas al contratista, dentro de la infraestructura de un proveedor de servicios de telecomunicaciones. |  |
| La velocidad de transmisión de datos del vínculo será de 100 Mbps. El ancho de banda deberá ser ampliable a 1024 Mbps, sin necesidad de modificar el equipamiento hardware provisto. |  |
| La disponibilidad de cada enlace deberá ser del 99,7% medida en términos anuales y del 99,2% en términos mensuales aceptándose un 99,4% durante los días hábiles entre las 8:00 y las 20:00 hs y del 99,2% para el resto, con una tasa de error de 1 bit errado cada 107 bit transmitidos. |  |
| El Tiempo Mínimo Medio entre Fallas (MTmBF) por mes será de 30 horas. (ver Glosario) |  |
| El Tiempo Mínimo entre Fallas (TmBF) por mes será de 15 horas. |  |
| El Tiempo Máximo de Restauración del Servicio (TMRS) por mes será menor a TRES (3) horas. |  |
| REDUNDANCIA |  |
| El sistema principal cotizado, deberá coexistir junto a un enlace de backup y deberá poder acceder automáticamente para facilitar el tráfico de los puntos de la red en condiciones de contingencia o catástrofe. |  |
| Por dicha vía deberán asegurarse exactamente las mismas prestaciones con que se cuenten en la red principal. |  |
| La conmutación habrá de efectuarse de manera automática, sin pérdidas de comunicaciones en curso, cuando la red Modo Normal quede fuera de servicio o fuera de especificación. Se deberá describir el procedimiento a seguir. |  |
| Las Especificaciones requeridas son válidas para los enlaces de la Red de Contingencia o Catástrofe. |  |
| La Contratista se deberá hacer cargo de la tramitación, contratación, puesta en servicio y supervisión de los referidos enlaces |  |
| FORMA DE INSTALACIÓN |  |
| Acometidas al sitio. |  |
| Se instalarán los equipos en ambos centros de datos sitos en Av. J.A.Roca 782 5° piso y Av. Entre Rios 181 2° piso, donde llegaran los vínculos, se conectará el switch/transceiver del oferente al concentrador Ethernet existente, y se dejará en condiciones de funcionamiento. |  |
| Todas las acometidas a los edificios del comitente, tanto aéreas como las subterráneas se ejecutarán en los lugares que expresamente autorice SINTyS. |  |
| En el caso de que fuera necesario la instalación de mástiles, torres u otro elemento de soporte, estos deberán ser provistos por la contratista, sin cargos adicionales al costo de instalación cotizado |  |
| El tiempo de instalación será de 90 días corridos a partir de la fecha de adjudicación. |  |
| CANALIZACIONES |  |
| Será responsabilidad del contratista la ejecución de las canalizaciones desde el punto de acceso al edificio hasta el encuentro con las canalizaciones internas. |  |
| Para los cableados internos se utilizarán en general canalizaciones existentes cuyo recorrido se indicará en oportunidad de la “visita a obra”. |  |
| CABLEADO |  |
| Se proveerán la totalidad de cables, conectores y demás elementos accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. |  |
| Todo el cableado será etiquetado e identificado en cajas de pase, en bandejas verticales en cada planta, en bandejas horizontales cada 6 metros, y a la salida o llegada a cualquier punto de interconexión. |  |
| Las protecciones eléctricas y atmosféricas, y la conexión a la puesta a tierra serán ejecutadas por cuenta de la contratista. |  |
| El oferente deberá detallar ampliamente el método y equipamiento empleado para concretar la conexión requerida, el que se considerará incluido en la oferta. La misma deberá especificar explícitamente si el enlace tiene tramos aéreos externos. |  |
| El oferente deberá informar cuales deben ser las condiciones de adecuación de las instalaciones para la operación de los equipos, indicando en detalle las medidas, pesos, consumos, niveles de tensión y frecuencia, sus tolerancias respectivas y condiciones ambientales. |  |
| CONMUTADORES |  |
| Los oferentes deberán cotizar para ambos extremos del enlace y en forma separada el abono mensual por la provisión de los equipos de conmutacion en modalidad de comodato, acompañando una descripción de las características técnicas del equipo ofrecido a los efectos de verificar el cumplimiento de las especificaciones correspondientes a los “Estándares Tecnológicos para la Administración Pública” vigentes, versión 14.0 emitidos por la Subsecretaría de la Gestión Pública (Jefatura de Gabinete de Ministros) para “Conmutador (Switch) Ethernet / Fast Ethernet (LAN-005)”. |  |
| Los oferentes deberán facilitar una comunidad SNMP, de solo lectura, en ambos equipos para poder realizar futuros análisis de tráfico y estadísticas en la performance del enlace. |  |
| MANTENIMIENTO |  |
| Toda las instalaciones de los sistemas especificados en el presente pliego, será inspeccionada por personal del Área técnica, conformado por personal del Informático SINTyS. |  |
| El oferente deberá tener presente que al momento de comenzar los trabajos, la empresa adjudicada lo hará con un máximo de prolijidad y seguridad, quedando en claro que quedará sujeta a la posterior inspección técnica de la SINTyS. |  |
| El plazo para la reposición del servicio será como máximo, el especificado para el TMRS en el punto de Acuerdos de Niveles de Servicio, contado a partir del momento de la notificación fehaciente de la falla producida. |  |
| Se considerará fuera de servicio cuando no se cumpla con cualquiera de las pautas de tasa de error establecidas en el acuerdo de nivel de servicio en Acuerdos de Niveles de Servicio. |  |
| Para realizar los reclamos se deberá comunicar fehacientemente el lugar, teléfono (preferentemente telefax) donde dirigirlos y el procedimiento. |  |
| El oferente deberá contar con un centro de asistencia al usuario, donde puedan evacuarse consultas en forma telefónica y por correo electrónico, cuyo horario será igual al indicado para el servicio de mantenimiento. |  |
| RECEPCIÓN DEL SERVICIO |  |
| La recepción de las instalaciones que sirven como soporte para la prestación del servicio tendrá lugar una vez que la contratista haya cumplido satisfactoriamente con: Instalación del enlace con todo su equipamiento Provisión los equipos de conmutación Puesta en estado operativo de la totalidad de los equipos y servicios requeridos para el enlace Ensayos, mediciones y prueba del enlace. En particular la prestataria deberá certificar la tasa de error de la instalación Configuración de los equipos de conmutación y entrega de la calve/comunidad snmp configurada, al Organismo Licitante Configuración del servicio de acuerdo a las necesidades del Organismo Licitante Presentación de un esquema con identificación de cableado y equipos |  |

Renglón N° 4: Internet – Contratación de Enlace Redundante

| CARACTERÍSTICAS GENERALES | Especificar Folio donde se justifica cada punto |
| --- | --- |
| SE DEBERÁN CUMPLIR ADEMÁS, LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, PARA CUMPLIR UN CIERTO NIVEL DE CONFORMIDAD: |  |
| El contratista deberá cumplir un servicio Full Internet con cobertura Nacional, que permita mantener los parámetros de calidad, descriptos en este documento, en toda la red contratada, dentro del perímetro que comprende la ciudad capital correspondiente a cada provincia, incluyendo también la Ciudad autónoma de Buenos Aires. |  |
| La velocidad de transmisión de datos de los vínculos será simétrica y sus valores se detallan en el Cuadro de velocidades del presente documento. La transmisión será digital, no admitiéndose líneas analógicas. |  |
| CONECTIVIDAD |  |
| El round trip time (RTT) entre una única estación conectada a cualquier router del acceso instalado en el domicilio del usuario, contra todos los sitios que se indican en el Cuadro de velocidades deberá ser menor a 150 ms en cualquier horario del día, todo el año. Contra los sitios que se detallan a continuación deberá ser menor a 500 ms para los sitios de ubicación Internacional y de 300 ms para otros sitios de ubicación Nacional en cualquier horario del día, todo el año. www.sintys.gob.ar / www.intel.com |  |
| La contratista deberá coordinar con un segundo proveedor de internet, todas las tareas necesarias para lograr el objetivo de SINTyS de ser un organismo con conexión “multihomed” a Internet (enlaces a Internet de más de un ISP a la vez). Utilizando los protocolos eBGP, iBGP y HSRP. |  |
| Se debe contemplar sin costo adicional las tareas necesarias para la publicación de un bloque de ip portables propio /24 junto a un sistema autónomo de SINTyS. |  |
| DIRECCIONES DE IP |  |
| Se proveerá un dominio de Internet, con denominación a convenir. La cantidad de direcciones pedidas se detallan en el Cuadro de velocidades |  |
| El contratista deberá tramitar la habilitación del servicio ante los entes públicos y privados correspondientes y deberá delegar el dominio al comitente para que este pueda realizar la resolución inversa de las direcciones IP provistas. |  |
| Penalidades por Incumplimiento del plazo de ejecución de las instalaciones. Especificadas en el punto “Penalidades por Incumplimiento del plazo de ejecución de las instalaciones” |  |
| ANCHO DE BANDA PARA INTERNET |  |
| Se deberá satisfacer la siguiente prueba en el Servicio de Internet: La suma de las tasas de bit rate de una o más conexiones de FTP entre una única estación conectada al router del acceso instalado en el domicilio del usuario y los sitios indicados en el Cuadro de velocidades, no deberá ser menor, en ningún momento, que el 90% del ancho de banda nominal disponible en el canal instalado por el provider, transfiriendo archivos de por lo menos 7 MB. |  |
| Para el caso de aquellos oferentes que ya provean enlaces para otras dependencias del Organismo relacionado con la presente contratación, el comitente podrá realizar las pruebas de bit rate mencionadas en él sobre esas líneas, a fin de determinar el cumplimiento de las especificaciones, como condición previa para la adjudicación. |  |
| El ancho de banda deberá ser ampliable a 40 Mbps, sin necesidad de modificar el equipamiento hardware provisto. |  |
| CAPACIDAD TÉCNICA DEL OFERENTE PARA INTERNET |  |
| El contratista deberá describir: Características de su servicio de soporte y de mantenimiento; incluyendo el listado de otros providers nacionales con cuyas redes el oferente garantiza conectividad. |  |
| El contratista deberá asegurar explícitamente el cumplimiento de las Condiciones de Operación y deberá suministrar acceso a la instalación de uno de sus usuarios que se encuentre dentro de la nómina de instalaciones ofrecidas como referencia, a fin de que se pueda verificar el cumplimiento de esas exigencias. A los efectos de realizar esta prueba se podrá aceptar diferencias de hasta 30%, o más a criterio exclusivo del comitente, respecto a lo esperado, para contemplar el hecho de que la máquina sobre la cual se hace el ensayo no sea la única accediendo a Internet en el sitio y en el instante de la prueba |  |
| REPORTES AVANZADOS INTERNET |  |
| A los efectos de lograr un efectivo control por parte del SINTyS del nivel de calidad de servicio acordado según Cuadro de velocidades y en el “Cuadro de calidades” del presente pliego, se deberá facilitar un mecanismo de reportes e informes adecuados y en tiempo real que informen sobre: Servicios: (gráficas de uso del servicio, tráfico). Fallas: listado de fallas, fecha y hora de inicio, fecha y hora de finalización, servicio afectado (enlace), fecha y hora de notificación de la falla, motivo de la falla, observación. Utilización de línea: porcentaje de uso de la línea en bps, frames, etc., tanto de tráfico entrante como saliente comparado con el ancho de banda total disponible. Disponibilidad: % de satisfacción desagregado por servicio. tTS = Tiempo total de servicio tSE = Tiempo total de servicio efectivo tTI = tTS - tSE (Tiempo total de indisponibilidad) |  |
| Monitoreo en tiempo real: para detectar las variaciones de tráfico en la red y permitir actuar en forma inmediata. |  |
| Distribución de protocolos: información acerca de qué protocolos están siendo usados en cada línea y consumo de ancho de banda a nivel aplicación, a nivel de red y de transporte |  |
| Se deberá proveer una interfaz web (HTTPS) para acceder a los reportes en tiempo real. |  |
| INSTALACIÓN INTERNET |  |
| Se instalarán los equipos en la ubicación especificada en el Cuadro de velocidades, donde llegarán los vínculos, se conectará el router a los concentradores Ethernet existentes, y se dejarán en condiciones de funcionamiento. |  |
| Todas las acometidas a los edificios del comitente, tanto aéreas como las subterráneas se ejecutarán en los lugares que expresamente autorice el componente infraestructura del proyecto SINTyS. |  |
| En el caso de que fuera necesario la instalación de mástiles, torres u otro elemento de soporte, estos deberán ser provistos por la contratista, sin cargos adicionales al costo de instalación cotizado. |  |
| El tiempo de instalación será de 90 días corridos a partir de la fecha de adjudicación. |  |
| CANALIZACIONES INTERNET |  |
| Será responsabilidad del contratista la ejecución de las canalizaciones desde el punto de acceso al edificio hasta el encuentro con las canalizaciones internas. |  |
| Para los cableados internos se utilizarán en general canalizaciones existentes cuyo recorrido se indicará en oportunidad de la “visita a obra”. La oferta contemplará el tendido de los ductos necesarios para realizar el cableado, con sus respectivas cajas de conexión, y las cajas de paso necesarias para la instalación. |  |
| Provisión e instalación de zocaloductos ¦ cablecanal plástico ¦ ductos por cielorraso para conducir el tendido de cables y/o FO |  |
| CABLEADO INTERNET |  |
| Se proveerán la totalidad de cables, conectores y demás elementos accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. |  |
| Todo el cableado será identificado en cajas de pase, en bandejas verticales en cada planta, en bandejas horizontales cada 6 metros, y a la salida o llegada a cualquier punto de interconexión. |  |
| Todo el cableado deberá ser rotulado por la empresa contratista en todo su trayecto, desde el ingreso al inmueble hasta la ficha/conector que conecta al Router. |  |
| Las protecciones eléctricas y atmosféricas, y la conexión a la puesta a tierra serán ejecutadas por cuenta de la contratista. |  |
| El contratista deberá detallar ampliamente el método y equipamiento empleado para concretar la conexión requerida, el que se considerará incluido en la oferta. La misma deberá especificar explícitamente si el enlace tiene tramos aéreos externos. |  |
| El contratista deberá informar cuales deben ser las condiciones de adecuación de las instalaciones para la operación de los equipos, indicando en detalle las medidas, pesos, consumos, niveles de tensión y frecuencia, sus tolerancias respectivas y condiciones ambientales. |  |
| ROUTER INTERNET |  |
| Los contratistas deberán cotizar para cada enlace local a la red, en forma separada, el abono mensual por la provisión de los routers en modalidad de comodato, acompañando una descripción de las características técnicas del equipo ofrecido a los efectos de verificar el cumplimiento de las especificaciones correspondientes a los “Estándares Tecnológicos para la Administración Pública” vigentes, versión en la última versión emitida por la Subsecretaría de la Gestión Pública (Jefatura de Gabinete de Ministros), bajo el Código ETAP LAN-013 “Router Ethernet para pequeñas oficinas” |  |
| Cada router deberá brindar soporte al protocolo de monitoreo SNMP versión 2c, suministrando por parte del proveedor del servicio una comunidad de solo lectura (read only). |  |
| El router de Sitio Entre Ríos deberá ser suministrado con dos (2) interfaces de conexión hacia la red SINTyS configuradas como LINK AGGREGATION para soportar un esquema de fail-over en sus conexiones hacia dos switches públicos de SINTyS. |  |
| Cada router deberá soportar los siguientes protocolos: BGP (iBGP y eBGP), EIGRP y HSRP |  |
| Se deberá proveer un CD que contenga las MIB propietarias del router suministrado. |  |
| MANTENIMIENTO INTERNET |  |
| La contratista deberá prestar el servicio de mantenimiento técnico preventivo y correctivo durante del modo 7x24, incluyendo: 1) la provisión de repuestos; 2) mano de obra; 3) supervisión técnica, y todo otro elemento que garantice la correcta prestación del servicio a partir de su efectiva puesta en marcha y mientras dure la vigencia del contrato. Los cargos por mantenimiento técnico preventivo y correctivo estarán incluidos en el abono mensual. |  |
| El plazo para la reposición del servicio será como máximo, el especificado para el TMRS en la descripción de la red, contado a partir del momento de la notificación fehaciente de la falla producida. |  |
| Todas las instalaciones de los sistemas especificados en el presente pliego serán inspeccionadas por personal del área técnica, conformado por el personal del SINTyS |  |
| El oferente deberá tener presente que al momento de comenzar los trabajos la empresa adjudicada lo hará con un máximo de prolijidad y seguridad, quedando en claro que quedará sujeta a la posterior inspección técnica del SINTyS |  |
| Se considerará fuera de servicio cuando no se cumpla con cualquiera de las pautas de tasa de error establecidas en el acuerdo de nivel de servicio especificado en la descripción de la red. |  |
| Para realizar los reclamos se deberá comunicar fehacientemente el lugar, teléfono (preferentemente telefax) donde dirigirlos y el procedimiento. |  |
| El contratista deberá contar con un centro de asistencia al usuario, donde puedan evacuarse consultas en forma telefónica y por correo electrónico, cuyo horario será igual al indicado para el servicio de mantenimiento. |  |
| RECEPCIÓN DEL SERVICIO INTERNET |  |
| A los efectos de realizar la recepción del servicio, el comitente se reserva el derecho de realizar los ensayos mencionados en los puntos 2-C y 2-D. |  |
| Asimismo, se reserva el derecho de realizar la prueba de Conectividad según lo descripto, en forma comparativa con el acceso actualmente disponible en otros organismos de la Administración Pública, rechazando la recepción del servicio si el desempeño del acceso en recepción es peor que el del acceso en servicio más allá de un incremento en el tiempo de round trip time para el acceso en recepción de 350 ms para cubrir la eventualidad de diferentes soportes físicos en los respectivos canales internacionales. |  |
| En ambos casos se rechazará la recepción hasta tanto los ensayos resulten satisfactorios, pudiendo aplicarse la causal de rescisión por demora en el plazo de entrega si tal cosa correspondiera. |  |
| La recepción definitiva del servicio tendrá lugar una vez que la contratista haya cumplido satisfactoriamente con la provisión, instalación, puesta en estado operativo de la línea y el router, prueba de acceso a Internet. |  |
| La verificación de las condiciones anteriores será notificada por escrito a la contratista. |  |
| A cargo del SINTyS se encontrará la instalación, configuración y puesta en marcha de la red IP interna, incluyendo sus clientes y servidores. |  |
| Instalación del enlace de Internet con todo su equipamiento. |  |
| Provisión del (los) router(s). |  |
| Puesta en estado operativo de la totalidad de los equipos y servicios requeridos para el enlace y los routers. |  |
| Ensayos, mediciones y prueba del enlace. En particular la prestataria deberá certificar la tasa de error de la instalación. |  |
| Configuración del servicio de acuerdo a las necesidades del Organismo Licitante. |  |
| Presentación de un esquema con identificación de cableado y equipos. |  |
| Visitas Es obligatorio, por parte del potencial ejecutor de la obra, coordinar con el personal del organismo una visita al lugar en donde se desarrollarán las tareas, con el objeto de constatar allí la información entregada, evacuando todas las dudas que pudieran surgir de la interpretación de la misma. Asimismo, al momento de iniciar las tareas, quien sea asignado para efectuar las mismas deberán recorrer las instalaciones existentes y dará conformidad por escrito del estado de los bienes y se comprometerá a preservarlos o en su defecto a restituirlos a su condición original al finalizar su trabajo. |  |
| Horario de trabajo Los trabajos deberán programarse en principio desde las 8.00hs. en adelante, de lunes a viernes, salvo excepciones que serán comunicadas previamente por el organismo, y a las cuales el contratista deberá ajustarse. |  |
| Se deberá presentar ante SINTyS un listado de los empleados que realizarán el trabajo, con membrete de la empresa, nombre y apellido, tipo y número de documento. |  |
| Las tareas se programarán de manera que su ejecución no entorpezca la operación normal del organismo, que no alterará su ritmo de trabajo normal. Si ciertas tareas requiriesen la interrupción temporaria de las operaciones de algún sector del organismo o el trabajo fuera del horario referido, se deberá coordinar su ejecución con el supervisor de obra del organismo quien decidir sobre la oportunidad de los mismos. Tales necesidades deberán ser comunicadas con 72 horas de anticipación. |  |
| CALIDAD DE SERVICIOS |  |
| La velocidad de transmisión de datos del vínculo será la especificada en el Cuadro de calidades. La transmisión será digital, no admitiéndose líneas analógicas. |  |
| Los enlaces no deberán superar un jitter de 30ms ni una pérdida de paquetes mayores al 2%. |  |
| SE DEBERÁN CUMPLIR ADEMÁS, LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, PARA OTORGAR UN CIERTO NIVEL DE CONFORMIDAD: |  |
| La disponibilidad de cada enlace deberá ser del 99,7% horas medida en términos anuales y del 99,2% en términos mensuales, con una tasa de error de 1 bit errado cada 107 bit transmitidos. |  |
| El Tiempo Mínimo Medio entre Fallas (MTmBF) por mes será de 30 horas. El Tiempo Mínimo entre Fallas (TmBF) por mes será de 15 horas. El Tiempo Máximo de Restauración del Servicio (TMRS) por mes será menor a: Capital Federal: 3 horas Capitales Provinciales: 8 horas Resto del país: 12 hs |  |
| Se deberá especificar de qué manera se conectará el router de la empresa prestadora al equipamiento de SINTyS. |  |
| Se deberá incluir un servicio de hosting de DNS público, el cual deberá cumplir los mismos niveles de servicio que los solicitados para el enlace. |  |
| El servicio conectividad IP debe ser sin restricciones no admitiéndose filtrado de ningún tipo (datagramas ni rutas), garantizándose el acceso a todos los destinos nacionales e internacionales |  |

Condiciones comunes a Renglones 1 a 4:

Glosario

Tiempo Mínimo Medio entre Fallas (MTmBF): Es una constante que define el tiempo medio mínimo aceptable entre

dos fallas consecutivas. Se deberá cumplir “MTBF > MTmBF “ dónde el “Tiempo Medio entre Fallas” (MTBF) se define como:

|  | n = número de fallas ocurridas en el mes. |
| --- | --- |
|  | TBFi = Tiempo transcurrido entre la falla número (i) y la falla número (i-1). |

TBF (Tiempo entre fallas): define el tiempo entre dos fallas consecutivas.

Debe cumplirse:    TBFi  > TmBF, siendo:

Tiempo Mínimo entre Fallas (TmBF): Es una constante que define el tiempo mínimo aceptable entre dos fallas consecutivas.

FTi (Tiempo de la falla): momento de ocurrencia de la falla. Puede definirse como:

Siendo Eji ( j : 1..3) alguno de los tiempos E1i, E2i ó E3i, el primero que se haya podido determinar para la falla número (i) donde E1, E2, E3 y E4 son eventos medidos en año, mes, día, hora y minuto, que corresponden a:

- E1 = Determinación efectiva de falla

- E2 = Notificación al proveedor por parte del cliente

- E3 = Respuesta del proveedor

- E4 = Solución efectiva de la falla

Tiempo Máximo de Restauración del Servicio (TMRS): Es una constante que define el tiempo máximo de restauración del servicio aceptable

Cuadro de calidades.

| Velocidades | Vx (Kbps) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | 1024 |  |  |
| V2 | 2048 |  |  |
| V3 | 4096 |  |  |
| V4 | 5120 |  |  |
| V5 | 10240 |  |  |
| Clase | %Bw | Variacion Bw |  |
| Clase 1 (C1) | %25 de Vx | ± %50 de C1 |  |
| Clase 2 (C2) | %25 de Vx | ± %50 de C2 |  |
| Clase 3 (C3) | %12,5 de Vx | ± %50 de C3 |  |
| Clase 4 (C4) | % 37,5 de Vx | ± %50 de C4 |  |
| Ejemplo | 1024 Kbps |  |  |
| Clase | Bw configurado | Mínimo Configurable | Máximo Configurable |
| Clase 1 | 256 Kbps | 128 Kbps | 384 Kbps |
| Clase 2 | 256 Kbps | 128 Kbps | 384 Kbps |
| Clase 3 | 128 Kbps | 64 Kbps | 256 Kbps |
| Clase 4 | 384 Kbps | 192 Kbps | 512 Kbps |

Cuadro de sitios y velocidades

|  |  | SINTyS - LantoLan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sitio 1 | Ciudad de Bs. As. | Av. Entre Rios 181 Piso 2 | SINTyS | 011-4124-8104 |  | 102400 Kbps |
| Sitio 2 | Ciudad de Bs. As. | Av. Julio A. Roca 782 Piso 5º C.P. 1067 | SINTyS | 011-4343-0181 |  | 102400 Kbps |
|  |  | SINTyS - Enlace redundante internet |  |  |  |  |
| Sitio 1 | Ciudad de Bs. As. | Av. Entre Rios 181 Piso 2 | SINTyS | 011-4124-8104 | / 29 | 20480 Kbps |
|  |  | SINTyS - Enlace principal y contingencia internet |  |  |  |  |
| NODO | CIUDAD/PROVINCIA | DIRECCIÓN | ORGANISMO | TEL | Netmask | VELOCIDAD |
| Sitio 1 | Ciudad de Bs. As. | Av. Entre Rios 181 Piso 2 | SINTyS | 011-4124-8104 | / 28 | 30720 Kbps |
| Sitio 2 | Ciudad de Bs. As. | Av. Julio A. Roca 782 Piso 5º C.P. 1067 | SINTyS | 011-4343-0181 | / 28 | 20480 Kbps |
|  |  | SINTyS MPLS |  |  |  |  |
| Misiones | Posadas / Misiones | Sarmiento 1867 2 Piso(*) | UCP SINTyS | 03752-446-526 | / 29 | 2048 Kbps |
| Corrientes | Corrientes / Corrientes | Tucumán 1164(*) | Subsecretaria de Coordinación y Relaciones Institucionales | 03783-475427 | / 29 | 2048 Kbps |
| Santiago del Estero | Santiago del Estero / Santiago del Estero | A confirmar(*) | Subsecretaria de Desarrollo Social | 0385-439-2432 | / 29 | 2048 Kbps |
| Entre Ríos | Paraná / Entre Ríos | Fernandez de la fuente 220(*) | Ministerio de Gobierno | 0343-420-8624 | / 29 | 2048 Kbps |
| Chaco | Resistencia | Marcelo T de Alvear 145 PB | Subsecretaria de Coordinación y Gestión Pública Casa de Gobierno | 0362-4448000 | / 29 | 2048 Kbps |
| Chubut | Rawson | Calle Mariano Moreno Nº 450 - (9103) | Dirección Gral. de Registro Civil y Capacidad de las Personas | 0280-4484799 | / 29 | 2048 Kbps |
| Neuquen | Ciudad de Neuquen | Carlos H. Rodriguez 421 Piso 5 | UPEFE - Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos conFinanciamiento Externo | 0299-449-5633 | / 29 | 2048 Kbps |
| Cordoba | Córdoba -CORDOBA | Boulevard Chacabuco 1300 C.P. 5000 | Casa de Gobierno | 0351-447-4818 | / 29 | 2048 Kbps |
| Santafe | Santa Fé – SANTA FE | San Martín 1339 | Dirección Provincial de Informática |  | / 29 | 2048 Kbps |
| Jujuy | San Salvador de Jujuy – JUJUY | Senador Perez 319 4A | UCP SINTyS | 0388-422-1401 | / 29 | 2048 Kbps |
| Mendoza | Mendoza – MENDOZA | Peltier 351 Piso 3º C.P. 5500 | Casa de Gobierno | 261-449-2476 | / 29 | 2048 Kbps |
| Salta | Salta – SALTA | Santa Fé 561 C.P. 4400 | UCP SINTyS | 0387-431-0664 | / 29 | 2048 Kbps |
| Tucuman | San Miguel de Tucuman – TUCUMAN | Maipu 41 piso 7 | Direccion Informatica del Ministerio de Economia | 029-2042-2116 | / 29 | 2048 Kbps |
| La Rioja | La Rioja – LA RIOJA | San Nicolas de Bari (O) 649 C.P. 5300 | Casa de Gobierno | 0380-4453-168 | / 29 | 2048 Kbps |
| San Juan | San Juan – SAN JUAN | España (Sur) 50 C.P. 5400 | Centro Civico | 0264-430-6043 | / 29 | 2048 Kbps |
| Catamarca | S. F. del V. de Catamarca – CATAMARCA | Sarmiento 613 | Casa de Gobierno | 03833-437-542 | / 29 | 2048 Kbps |
| Rio Negro | Viedma – RIO NEGRO | 25 de mayo 99 piso 1 C.P. 8500 | Datacenter del Ministario de Hacienda | 02920-422116 | / 29 | 2048 Kbps |
| Formosa | Formosa – FORMOSA | Belgrano 878 piso 1 | UCP SINTyS | 0370-431-485 | / 29 | 2048 Kbps |
| Santa Cruz | Rio Gallegos – Santa Cruz | Avda. Gregores 21 CP 9400 | UCP SINTyS | 02966-425-853 | / 29 | 2048 Kbps |
| Tierra del Fuego | Usuahia – Tierra del Fuego | San Martin 450 1º piso | Ministerio de Gobierno | 02901-441275 | / 29 | 2048 Kbps |
| Buenos Aires | La Plata | A confirmar(*) |  |  |  |  |
|  |  | SINTyS Sitio 1 y Sitio 2 - MPLS |  |  |  |  |
| Sitio 1 | Ciudad de Bs. As. | Av. Entre Rios 181 Piso 2 | SINTyS | 011-4124-8104 | / 29 | 40960 Kbps |
| Sitio 2 | Ciudad de Bs. As. | Av. Julio A. Roca 782 Piso 5º C.P. 1067 | SINTyS | 011-4343-0181 | / 29 | 30720 Kbps |

Renglón N° 5: Servicio Full Internet

Código ETAP: MP-007

| CARACTERÍSTICAS | Requisito Mínimo | Especificar Folio donde se justifica cada punto |
| --- | --- | --- |
| CANTIDAD | 1 |  |
| Se deberá incluir un servicio de hosting de DNS público, el cual deberá cumplir los mismos niveles de servicio que los solicitados para el enlace. | SI |  |
| El servicio conectividad IP debe ser sin restricciones no admitiéndose filtrado de ningún tipo (datagramas ni rutas), garantizándose el acceso a todos los destinos nacionales e internacionales. | SI |  |
| ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO |  |  |
| La velocidad de transmisión de datos del vínculo será del tipo simétrico con un ancho de banda de 50 Mbps o mayor. La transmisión será digital, no admitiéndose líneas analógicas. | SI |  |
| La disponibilidad de cada enlace deberá ser del 99,7 % medida en términos anuales y del 99,2 % en términos mensuales, del 99,4% mensual durante los días hábiles entre las 8:00 y las 20:00 hs y del 99,2% para otros horarios, con una tasa de error de 1 bit errado cada 10 ^ 7 bit transmitidos. | Si |  |
| El Tiempo Mínimo Medio entre Fallas (MTmBF) por mes será de 30 Horas. | Si |  |
| El Tiempo Mínimo entre Fallas (TmBF) por mes será de 15 Horas. | Si |  |
| El Tiempo Máximo de Restauración del Servicio (TMRS) será menor a 3 Horas. | Si |  |
| REPORTES |  |  |
| A los efectos de lograr un efectivo control por parte del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de los niveles de calidad de servicio acordados con el proveedor, se deberá proveer un mecanismo de reportes e informes adecuados y en tiempo real para lograr este propósito. El sistema deberá reportar: |  |  |
| Gráficas de uso del servicio, tráfico. | Si |  |
| Fallas: listado de fallas, fecha y hora de inicio, fecha y hora de finalización, servicio afectado (enlace), fecha y hora de notificación de la falla, motivo de la falla, observación. | Si |  |
| Utilización de línea: porcentaje de uso de la línea en bps, frames, etc., tanto de tráfico entrante como saliente comparado con el ancho de banda total disponible. | Si |  |
| Disponibilidad: % de satisfacción desagregado por servicio. tTS = Tiempo total de servicio tSE = Tiempo total de servicio efectivo tTI = tTS - tSE (Tiempo total de indisponibilidad) Disponibilidad(%) = (tSE/tTS)*100 | Si |  |
| Distribución de protocolos: información acerca de qué protocolos están siendo usados en cada línea y consumo de ancho de banda a nivel aplicación, a nivel de red y de transporte. | Si |  |
| Monitoreo en tiempo real: para detectar las variaciones de tráfico en la red y permitir actuar en forma inmediata. | Si |  |
| FORMA DE INSTALACIÓN |  |  |
| ACOMETIDA AL SITIO |  |  |
| Se instalarán los equipos en Av. Julio A. Roca 782 5° Piso a donde llegará el vínculo, se conectará el router al concentrador Ethernet existente, y se dejará en condiciones de funcionamiento. Todas las acometidas a los edificios del comitente, tanto aéreas como las subterráneas se ejecutarán en los lugares que expresamente autorice la Dirección de Informática del comitente. En el caso de que fuera necesaria la instalación de mástiles, torres u otro elemento de soporte, estos deberán ser provistos por la contratista, sin cargos adicionales al costo de instalación cotizado. | Si |  |
| CANALIZACIONES |  |  |
| Será responsabilidad del contratista la ejecución de las canalizaciones desde el punto de acceso al edificio hasta el encuentro con las canalizaciones internas. Para los cableados internos se utilizarán en general canalizaciones existentes cuyo recorrido se indicará en oportunidad de la “visita a obra”. | Si |  |
| CABLEADO |  |  |
| Se proveerán la totalidad de cables, conectores y demás elementos accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. Todo el cableado será identificado en cajas de pase, en bandejas verticales en cada planta, en bandejas horizontales cada 6 metros, y a la salida o llegada a cualquier punto de interconexión. Las protecciones eléctricas y atmosféricas, y la conexión a la puesta a tierra serán ejecutadas por cuenta de la contratista. | Si |  |
| El oferente deberá detallar ampliamente el método y equipamiento empleado para concretar la conexión requerida, el que se considerará incluido en la oferta. La misma deberá especificar explícitamente si el enlace tiene tramos aéreos externos. El oferente deberá informar cuales deben ser las condiciones de adecuación de las instalaciones para la operación de los equipos, indicando en detalle las medidas, pesos, consumos, niveles de tensión y frecuencia, sus tolerancias respectivas y condiciones ambientales. | Si |  |
| ROUTER |  |  |
| Los oferentes deberán cotizar para el extremo del enlace local al Organismo y en forma separada el abono mensual por la provisión del router en modalidad de comodato, acompañando una descripción de las características técnicas del equipo ofrecido a los efectos de verificar el cumplimiento de las especificaciones correspondientes a los “Estándares Tecnológicos para la Administración Pública” vigentes, versión 21 emitidos por la Subsecretaría de la Gestión Pública (Jefatura de Gabinete de Ministros) para Conmutador (Switch) Ethernet / Fast Ethernet/ Gigabit Ethernet Administrable (LAN-017). | Si |  |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN |  |  |
| CONECTIVIDAD |  |  |
| El round trip time entre una única estación conectada al router del acceso instalado en el domicilio del usuario, contra los sitios que se indican a continuación, deberá ser menor a 500 ms para los sitios de ubicación Internacional y de 300 ms para los sitios de ubicación Nacional en cualquier horario del día. Listado de sitios (Anexo I) | Si |  |
| ANCHO DE BANDA |  |  |
| Se deberá satisfacer la siguiente prueba: La suma de las tasas de bit rate de una o más conexiones de ftp entre una única estación conectada al router del acceso instalado en el domicilio del usuario, y el extremo internacional del provider, y los sitios indicados a continuación, (Anexo II). no deberá ser menor que el 90% del ancho de banda nominal disponible en el canal instalado por el provider, transfiriendo archivos de por lo menos 10 MB Para el caso de aquellos oferentes que ya provean enlaces para otras dependencias del Organismo relacionado con la presente contratación, el comitente podrá realizar las pruebas de bit rate mencionadas en el párrafo anterior sobre esas líneas, a fin de determinar el cumplimiento de las especificaciones, como condición previa para la adjudicación. | Si |  |
| CAPACIDAD TECNICA DEL OFERENTE |  |  |
| El oferente deberá describir: La cantidad, soporte físico, capacidad y ocupación de los enlaces con el exterior (internacionales) de su provider. Las características del equipamiento de su nodo Internet. Características de su servicio de soporte y de mantenimiento. Cantidad, capacidad y ocupación de sus enlaces con el provider de sus enlaces con el exterior (internacionales); y listado de otros providers nacionales con cuyas redes el oferente garantiza conectividad. Deberá presentar un listado de todas las instalaciones similares a la solicitada con ancho de banda de cómo mínimo 50 Mbps. Deberá presentar en su oferta una nómina de como mínimo 4 (Cuatro) instalaciones con ancho de banda de como mínimo 50 Mbps, todas realizadas en el radio céntrico de la Ciudad de Buenos Aires, con un breve detalle de sus características e indicando una referencia para contacto. | Si |  |
| El oferente deberá asegurar explícitamente el cumplimiento de las Condiciones de Operación y deberá suministrar acceso a la instalación de uno de sus usuarios que se encuentre dentro de la nómina de instalaciones ofrecidas como referencia, a fin de que se pueda verificar el cumplimiento de esas exigencias. A los efectos de realizar esta prueba se podrá aceptar diferencias de hasta 30%, o más a criterio exclusivo del comitente, respecto a lo esperado, para contemplar el hecho de que la máquina sobre la cual se hace el ensayo no sea la única accediendo a Internet en el sitio y en el instante de la prueba. | Si |  |
| DIRECCIONES DE IP |  |  |
| Se proveerá un dominio de Internet, con denominación a convenir, con al menos 14 direcciones consecutivas de IP, de preferencia con opción de crecer hasta 30 direcciones consecutivas. El proveedor deberá tramitar la habilitación del servicio ante los entes públicos y privados correspondientes y deberá delegar el dominio al comitente para que este pueda realizar la resolución inversa de las direcciones IP provistas. | Si |  |
| MANTENIMIENTO |  |  |
| La contratista deberá prestar el servicio de mantenimiento técnico preventivo y correctivo en días hábiles de 8:00 a 18:00 hs., incluyendo: La provisión de repuestos. Mano de obra Supervisión técnica. | Si |  |
| Se deberán incluir en los costos por mantenimiento todos los elementos que garanticen la correcta prestación del servicio a partir de su efectiva puesta en marcha y mientras dure la vigencia del contrato. Los cargos por mantenimiento técnico preventivo y correctivo estarán incluidos en el abono mensual. Se considerará fuera de servicio cuando no cumpla con las pautas de tasa de error establecidas en el presente pliego. | Si |  |
| El oferente deberá contar con un centro de asistencia al usuario, donde puedan evacuarse consultas en forma telefónica y por correo electrónico, cuyo horario será igual al indicado para el servicio de mantenimiento. Para realizar los reclamos se deberá comunicar fehacientemente el lugar, teléfono (preferentemente telefax) donde dirigirlos y el procedimiento. | Si |  |
| RECEPCIÓN DEL SERVICIO |  |  |
| A los efectos de realizar la recepción del servicio, el comitente se reserva el derecho de realizar los ensayos antes mencionados. | Si |  |
| Asimismo, se reserva el derecho de realizar la prueba de Conectividad según lo descripto, en forma compara va con el acceso actualmente disponible en otros organismos de la Administración Pública, rechazando la recepción del servicio si el desempeño del acceso en recepción es peor que el del acceso en servicio más allá de un incremento en el tiempo de round trip me para el acceso en recepción de 350 ms para cubrir la eventualidad de diferentes soportes fisicos en los respectivos canales internacionales. En ambos casos se rechazará la recepción hasta tanto los ensayos resulten satisfactorios, pudiendo aplicarse la causal de rescisión por demora en el plazo de entrega si tal cosa correspondiera. | Si |  |
| La recepción definitiva del servicio tendrá lugar una vez que la contratista haya cumplido satisfactoriamente con; la provisión, instalación y puesta en estado operativo de la línea y el router, prueba de acceso a Internet. | Si |  |
| La verificación de las condiciones anteriores será notificada por escrito a la contratista. A cargo del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales se encontrará la instalación, configuración y puesta en marcha de la red IP interna, incluyendo sus clientes y servidores. | Si |  |

ANEXO I – Listado de sitios.   			ANEXO II– Listado de sitios.

| Listado de sitos |  | Listado de sitos |
| --- | --- | --- |
| 200.41.229.196 |  | 200.41.229.196 |
| 200.41.181.78 |  | 200.41.181.78 |
| 200.63.169.117 |  | 200.63.169.117 |
| 137.254.120.50 |  |  |
| 46.4.23.4 |  |  |
| 23.197.108.230 |  |  |

Referencias

Tiempo Mínimo Medio entre Fallas (MTmBF): Es una constante que define el tiempo medio mínimo aceptable entre dos fallas consecutivas. Se deberá cumplir “MTBF > MTmBF “ dónde el “Tiempo Medio entre Fallas” (MTBF) se define como:

MTBF=S i n TBF i / n

n = número de fallas ocurridas en el mes.

TBFi = Tiempo transcurrido entre la falla número (i) y la falla número (i-1).

TBF (Tiempo entre fallas): define el tiempo entre dos fallas consecutivas.

TBF i= (FT i - FT (i-1))

Debe cumplirse:    TBFi  > TmBF, siendo:

Tiempo Mínimo entre Fallas (TmBF): Es una constante que define el tiempo mínimo aceptable entre dos fallas consecutivas.

FTi (Tiempo de la falla): momento de ocurrencia de la falla. Puede definirse como:

FT i = (E 4i + E ji) / 2

Siendo Eji ( j : 1..3) alguno de los tiempos E1i, E2i ó E3i, el primero que se haya podido determinar para la falla número (i) donde E1, E2, E3 y E4 son eventos medidos en año, mes, día, hora y minuto, que corresponden a:

- E1 = Determinación efectiva de falla

- E2 = Notificación al proveedor por parte del cliente

- E3 = Respuesta del proveedor

- E4 = Solución efectiva de la falla

Tiempo Máximo de Restauración del Servicio (TMRS): Es una constante que define el tiempo máximo de restauración del servicio aceptable.

Renglón N° 6: Lan to Lan CNCPS/CNM

Código ETAP: MP-006

| CARACTERÍSTICAS | Requisito Mínimo | Especificar Folio donde se justifica cada punto |
| --- | --- | --- |
| CANTIDAD | 1 |  |
| Acuerdos de Niveles de Servicio |  |  |
| La velocidad de transmisión de datos del vínculo será de 100 Mbps con características de Lan to Lan (con transparencia para comunicación de paquetes ethernet) | SI |  |
| La disponibilidad de cada enlace deberá ser del 99.7% medida en términos anuales y del 99.2% en términos mensuales del 99,4% mensual durante los días hábiles entre las 8:00 y las 20:00 hs y del 99,2% para otros horarios. Con una tasa de error de 1 bit errado cada 10 ^ 7 bit transmitidos | SI |  |
| El Tiempo Mínimo Medio entre Fallas (MTmBF) por mes será de 30 horas. | SI |  |
| El Tiempo Mínimo entre Fallas (TmBF) por mes será de 15 horas. | SI |  |
| El Tiempo Máximo de Restauración del Servicio (TMRS) por mes será menor a 3 horas. (ver detalle Glosario al fin del renglón) | SI |  |
| Reportes |  |  |
| A los efectos de lograr un efectivo control por parte del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de los niveles de calidad de servicio acordados, se deberá facilitar un mecanismo de reportes e informes adecuados y en tiempo real que informen sobre: |  |  |
| Gráficas de uso del servicio, tráfico | SI |  |
| Listado de fallas, fecha y hora de inicio, fecha y hora de finalización, servicio afectado (enlace), fecha y hora de notificación de la falla, motivo de la falla, observación. | Si |  |
| Utilización de línea: porcentaje de uso de la línea en bps, frames, etc., tanto de tráfico entrante como saliente comparado con el ancho de banda total disponible. | SI |  |
| Disponibilidad: porcentaje de satisfacción desagregado por servicio. tTS = Tiempo total de servicio tSE = Tiempo total de servicio efectivo tTI = tTS - tSE (Tiempo total de indisponibilidad) Disponibilidad(%) = (tSE/tTS)*100 | SI |  |
| Forma de instalación |  |  |
| Acometidas al Sitio |  |  |
| Se instalarán los equipos en Av. Paseo Colon 275 5to Piso y en Av. Julio A. Roca 782 5to Piso a donde llegarán los vínculos, se conectará el router a los concentradores Ethernet existentes, y se dejarán en condiciones de funcionamiento. | Si |  |
| Todas las acometidas a los edificios del comitente, tanto aéreas como las subterráneas se ejecutarán en los lugares que expresamente autorice la Dirección de Informática del comitente. En el caso de que fuera necesario la instalación de mástiles, torres u otro elemento de soporte, estos deberán ser provistos por la contratista, sin cargos adicionales al costo de instalación cotizado. | Si |  |
| Canalizaciones |  |  |
| Será responsabilidad del contratista la ejecución de las canalizaciones desde el punto de acceso al edificio hasta el encuentro con las canalizaciones internas. Para los cableados internos se utilizarán en general canalizaciones existentes cuyo recorrido se indicará en oportunidad de la “visita a obra”. | Si |  |
| Cableado |  |  |
| Se proveerán la totalidad de cables, conectores y demás elementos accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. Todo el cableado será identificado en cajas de pase, en bandejas verticales en cada planta, en bandejas horizontales cada 6 metros, y a la salida o llegada a cualquier punto de interconexión. Las protecciones eléctricas y atmosféricas, y la conexión a la puesta a tierra serán ejecutadas por cuenta de la contratista. | Si |  |
| El oferente deberá detallar ampliamente el método y equipamiento empleado para concretar la conexión requerida, el que se considerará incluido en la oferta. La misma deberá especificar explícitamente si el enlace ene tramos aéreos externos. | Si |  |
| El oferente deberá informar cuales deben ser las condiciones de adecuación de las instalaciones para la operación de los equipos, indicando en detalle las medidas, pesos, consumos, niveles de tensión y frecuencia, sus tolerancias respectivas y condiciones ambientales. | Si |  |
| Routers |  |  |
| Los oferentes deberán cotizar para ambos extremos del enlace y en forma separada el abono mensual por la provisión de los routers en modalidad de comodato, acompañando una descripción de las características técnicas del equipo ofrecido a los efectos de verificar el cumplimiento de las especificaciones correspondientes a los “Estándares Tecnológicos para la Administración Pública” vigentes, versión 21 emitidos por la Subsecretaría de la Gestión Pública (Jefatura de Gabinete de Ministros) para Conmutador (Switch) Ethernet / Fast Ethernet/ Gigabit Ethernet Administrable (Lan-017) | Si |  |
| Mantenimiento |  |  |
| La contratista deberá prestar el servicio de mantenimiento técnico preventivo y correctivo en días hábiles, entre las 8:00 y las 18:00 Hs., incluyendo: La provisión de repuestos Mano de obra Supervisión técnica Todo otro elemento que garantice la correcta prestación del servicio a partir de su efectiva puesta en marcha y mientras dure la vigencia del contrato. Los cargos por mantenimiento técnico preventivo y correctivo estarán incluidos en el abono mensual. El plazo para la reposición del servicio será como máximo, el especificado para el TMRS en el Acuerdo de Niveles de Servicio, contado a partir del momento de la notificación fehaciente de la falla producida. Se considerará fuera de servicio cuando no se cumpla con cualquiera de las pautas de tasa de error establecidas en el acuerdo de nivel de servicio. Para realizar los reclamos se deberá comunicar fehacientemente el lugar, teléfono (preferentemente telefax) donde dirigirlos y el procedimiento. El oferente deberá contar con un centro de asistencia al usuario, donde puedan evacuarse consultas en forma telefónica y por correo electrónico, cuyo horario será igual al indicado para el servicio de mantenimiento. | Si |  |
| Recepción del servicio |  |  |
| La recepción de las instalaciones que sirven como soporte para la prestación del servicio tendrá lugar una vez que la contratista haya cumplido satisfactoriamente con: |  |  |
| instalación del enlace con todo su equipamiento | Si |  |
| provisión del los routers | Si |  |
| Puesta en estado operativo de la totalidad de los equipos y servicios requeridos para el enlace y los routers. | Si |  |
| Ensayos, mediciones y prueba del enlace. En particular la prestataria deberá certificar la tasa de error de la instalación. | Si |  |
| Configuración del router y delegación de su administración al Organismo Licitante. | Si |  |
| Configuración del servicio de acuerdo a las necesidades del Organismo Licitante. | Si |  |
| Presentación de un esquema con identificación de cableado y equipos. | Si |  |

Glosario:

Tiempo Mínimo Medio entre Fallas (MTmBF): Es una constante que define el tiempo medio mínimo aceptable entre dos fallas consecutivas. Se deberá cumplir “MTBF > MTmBF “ dónde el “Tiempo Medio entre Fallas” (MTBF) se define como:

MTBF=S i n TBF i / n

n = número de fallas ocurridas en el mes.

TBFi = Tiempo transcurrido entre la falla número (i) y la falla número (i-1).

TBF (Tiempo entre fallas): define el tiempo entre dos fallas consecutivas.

TBF i= (FT i - FT (i-1))

Debe cumplirse:    TBFi  > TmBF, siendo:

Tiempo Mínimo entre Fallas (TmBF): Es una constante que define el tiempo mínimo aceptable entre dos fallas consecutivas.

FTi (Tiempo de la falla): momento de ocurrencia de la falla. Puede definirse como:

FT i = (E 4i + E ji) / 2

Siendo Eji ( j : 1..3) alguno de los tiempos E1i, E2i ó E3i, el primero que se haya podido determinar para la falla número (i) donde E1, E2, E3 y E4 son eventos medidos en año, mes, día, hora y minuto, que corresponden a:

- E1 = Determinación efectiva de falla

- E2 = Notificación al proveedor por parte del cliente

- E3 = Respuesta del proveedor

- E4 = Solución efectiva de la falla

Tiempo Máximo de Restauración del Servicio (TMRS): Es una constante que define el tiempo máximo de restauración del servicio aceptable.

Condiciones comunes a renglones 1 a 6:

Penalidades por Incumplimiento del plazo de ejecución de las instalaciones.

UNO POR CIENTO (1%) del abono mensual por hora de incumplimiento de CIR

Penalidades por Incumplimiento de los plazos de reposición del servicio.

Ante la caída del enlace contratado, la demora en la reposición del mismo que sobrepase los plazos estipulados en la presente, la contratista será pasible de una multa del CINCO POR CIENTO (5%) del abono mensual cotizado por cada hora de atraso.

Ante la existencia de anomalías o cualquier falla, la Dirección Técnica comunicara a la prestadora del servicio el reclamo, mediante el envío de un fax, o por correo electrónico, según disponga e informe el prestador para cada uno de los posibles horarios, indicando tipo de falla o anomalía y fecha y hora de producida la misma.

Una vez efectuado el reclamo por cualquiera de las vías mencionadas el prestador del servicio, enviara a la Dirección la notificación de aceptación del reclamo vía fax y/o correo electrónico, incluyendo en dicha notificación un Nº de reclamo.

A partir de la fecha y hora indicada en el reclamo, se computara el tiempo de reposición del servicio. Producida la normalización del sistema, la contratista lo comunicara a la Dirección nacional por el mismo medio. Lo expresado precedentemente será la base para el cálculo de las multas que correspondan.

Mensualmente  se hará una evaluación de la disponibilidad de los enlaces, y servicios ponderando la disponibilidad porcentual según se indica en el pliego y en caso de excederse lo establecido, se aplicara una multa equivalente al 5% del abono mensual por cada hora que supere lo establecido.

ANEXO VI

DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR

FORMULARIO 13 (Según Art. 6.14 del PByCP)

Declaro bajo juramento que la persona que suscribe se encuentra habilitada para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto 1023/2001 “Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional” y que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a g) del artículo 28 del citado plexo normativo y sus modificatorios.

…………………………………………..

FIRMA Y ACLARACIÓN

ANEXO VII

| DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD |
| --- |
| CUIT : |  |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| Procedimiento de Selección |
| Tipo : |  |
| Clase : |  |
| Modalidad |  |
| Número : |  |
| Ejercicio : |  |
| Lugar, día y hora del acto de apertura : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el Articulo 86 del Reglamento aprobado por el Decreto Nro 893/2012 y sus modificatorios y complementarios, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO. |
| REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL |
| DECRETO 893/2012 |
| ARTÍCULO 86.- PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el articulo 16 del Decreto Delegado Nro 1023/01 y sus modificaciones, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos: |
| a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contrata con la ADMINISTRACION NACIONAL de acuerdo a lo prescripto por el Articulo 28 del Decreto Delegado Nro 1023/01 y sus modificaciones, y de las controladas o controlantes de aquellas. |
| b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contrata con la ADMINISTRACION NACIONAL de acuerdo a lo prescripto por el Articulo 28 del Decreto Delegado Nro 1023/01 y sus modificaciones. |
| c) Se trate del cónyuge o pariente hasta el primer grado de consanguinidad de personas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACION NACIONAL de acuerdo a lo prescripto por el Articulo 28 del Decreto Delegado Nro 1023/01 y sus modificaciones. |
| d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges o parientes hasta el primer grado de consaguinidad, salvo que se pruebe lo contrario. |
| e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieren presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACION NACIONAL de acuerdo a lo prescripto por el Articulo 28 del Decreto Delegado Nro 1023/01 y sus modificaciones. |
| f) Se haya dictado, dentro de los TRES (03) años calendarios anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección. |
| g) Cuando exhiban incumplimiento en anteriores contratos de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares. |
| FIRMA : |  |
| ACLARACIÓN : |  |
| CARÁCTER : |  |
| LUGAR Y FECHA : |  |