|  |  |  |  | PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Organismo Contratante |  |  |  | CONICET |  |  |  |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO: |  | Contratación directa |  |  |  |  |  | Nº 0001 |  | Ejercicio: 2018 |  |
| CLASE: |  | Sin Clase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MODALIDAD: |  | Sin modalidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Expediente Nº: |  | 18-01-PID0010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rubro Comercial: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto de la contratación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dispersor/Agitador de varilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costo del pliego |  |  | SIN COSTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RETIRO DE PLIEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar/Dirección |  |  |  |  |  | Plazo y Horario |  |  |  |  |  |
| 49 y 115 s/ n La Plata |  |  |  |  |  | Los días hábiles en el horario de 10 a 14 horas. |  |  |  |  |  |
| CONSULTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar/Dirección |  |  |  |  |  | Plazo y Horario |  |  |  |  |  |
| 49 y 115 s/ n La Plata |  |  |  |  |  | Los días hábiles en el horario de 10 a 14 horas. |  |  |  |  |  |
| PRESENTACIÓN DE OFERTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar/Dirección |  |  |  |  |  | Plazo y Horario |  |  |  |  |  |
| 49 y 115 s/ n La Plata |  |  |  |  |  | Los días hábiles en el horario de 10 a 14 horas, hasta UNA (1) hora antes del Acto de Apertura. |  |  |  |  |  |
| ACTO DE APERTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar/Dirección |  |  |  |  |  | Plazo y Horario |  |  |  |  |  |
| 49 y 115 s/ n La Plata |  |  |  |  |  | El día 6 de julio de 2018 A LAS 14 :00 HS |  |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lote | Cantidad |  | Unidad de medida |  | Descripción |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  | unidades |  | Velocidad de agitación regulable entre 50 – 2.000 rpm Viscosidad máxima: mayor o igual 10.000 mPas Apertura de Mandril desde 1 a 10 mm Alimentación: 220 volt 50 Hz Indicador de velocidad Puesta en marcha progresiva Compensación automática de velocidad por incremento de la viscosidad Sistema de protección ante sobrecarga del motor. Conector RS232 |  |  |  |  |  |  |
| Servicio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observaciones del ítem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observaciones del catalogo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificaciones Técnicas: |  |  | ET Nº |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despiece: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tolerancia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLAUSULAS PARTICULARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de Pago: |  | Anticipado via transferencia bancaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mant. de la Oferta: |  | 60 dias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plazo de entrega: |  | 30 dias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar de entrega: |  | INIFTA - La Plata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES DE ESTE PROCEDMIENTO PODRA SER OBTENIDO CON EL FIN DE PRESENTARSE A COTIZAR O CONSULTARLO EN EL LUGAR INDICADO COMO RETIRO DE PLIEGO O EN EL SITIO WEB DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, WWW.ARGENITNACOMPRA.GOV.AR, ACCEDIENDO AL LINK CONTRATACIONES VIGENTES. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |