|  |  |  |  | PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Organismo Contratante | CONICET |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCION |
| TIPO: | Contratación directa | Nº 0001 |  | Ejercicio: 2019 |  |
| CLASE: | Sin Clase |
| MODALIDAD: | Sin modalidad |
| Expediente Nº: | 19-01-PID0010 |
| Rubro Comercial: |
| Objeto de la contratación: |
| Dispersor/Agitador de varilla |
| Costo del pliego | SIN COSTO |  |  |  |  |  |  |
| RETIRO DE PLIEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| 49 y 115 s/ n La Plata | Los días hábiles en el horario de 10 a 14 horas. |
| CONSULTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| 49 y 115 s/ n La Plata | Los días hábiles en el horario de 10 a 14 horas. |
| PRESENTACIÓN DE OFERTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| 49 y 115 s/ n La Plata | Los días hábiles en el horario de 10 a 14 horas, hasta UNA (1) hora antes del Acto de Apertura. |
| ACTO DE APERTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| 49 y 115 s/ n La Plata | El día 28 de enero de 2019 A LAS 14 :00 HS |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lote | Cantidad | Unidad de medida | Descripción |
| 1 | 1 | unidades | Velocidad de agitación regulable entre 50 – 2.000 rpm Viscosidad máxima: mayor o igual 10.000 mPas Apertura de Mandril desde 1 a 10 mm Alimentación: 220 volt 50 Hz Indicador de velocidad Puesta en marcha progresiva Compensación automática de velocidad por incremento de la viscosidad Sistema de protección ante sobrecarga del motor. Conector RS232 |
| Servicio: |  |
| Observaciones del ítem: |  |
| Observaciones del catalogo: |  |
| Especificaciones Técnicas: | ET Nº |
| Despiece: |  |
| Tolerancia: |  |
| CLAUSULAS PARTICULARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de Pago: | Anticipado via transferencia bancaria |
| Mant. de la Oferta: | 60 dias |
| Plazo de entrega: | 30 dias |
| Lugar de entrega: | INIFTA - La Plata |
| OBSERVACIONES GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES DE ESTE PROCEDMIENTO PODRA SER OBTENIDO CON EL FIN DE PRESENTARSE A COTIZAR O CONSULTARLO EN EL LUGAR INDICADO COMO RETIRO DE PLIEGO O EN EL SITIO WEB DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, WWW.ARGENITNACOMPRA.GOV.AR, ACCEDIENDO AL LINK CONTRATACIONES VIGENTES. |