|  |  |  |  | PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Organismo Contratante |  |  |  | UNLP |  |  |  |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO: |  | Contratacion directa por exclusividad |  |  |  |  |  | Nº 0005 |  | Ejercicio: 2017 |  |
| CLASE: |  | Sin Clase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MODALIDAD: |  | Sin modalidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Expediente Nº: |  | 17-01-PID2015-0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rubro Comercial: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto de la contratación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo Fluxmed Gre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costo del pliego |  |  | SIN COSTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RETIRO DE PLIEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar/Dirección |  |  |  |  |  | Plazo y Horario |  |  |  |  |  |
| 49 y 115 s/ n La Plata |  |  |  |  |  | Los días hábiles en el horario de 10 a 14 horas. |  |  |  |  |  |
| CONSULTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar/Dirección |  |  |  |  |  | Plazo y Horario |  |  |  |  |  |
| 49 y 115 s/ n La Plata |  |  |  |  |  | Los días hábiles en el horario de 10 a 14 horas. |  |  |  |  |  |
| PRESENTACIÓN DE OFERTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar/Dirección |  |  |  |  |  | Plazo y Horario |  |  |  |  |  |
| 49 y 115 s/ n La Plata |  |  |  |  |  | Los días hábiles en el horario de 10 a 14 horas, hasta UNA (1) hora antes del Acto de Apertura. |  |  |  |  |  |
| ACTO DE APERTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar/Dirección |  |  |  |  |  | Plazo y Horario |  |  |  |  |  |
| 49 y 115 s/ n La Plata |  |  |  |  |  | El día 13 de julio de 2017 A LAS 14 :00 HS |  |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lote | Cantidad |  | Unidad de medida |  | Descripción |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  | unidades |  | Equipo Flux Med GrE con módulo de CO2 El correcto monitoreo de la mecánica respiratoria permite realizar un control eficaz del paciente, optimizar la asistencia ventilatoria, evitar las complicaciones, reducir los costos del tratamiento y mejorar la calidad de la atención médica. Dicho monitoreo debe realizarse en todo el proceso de ventilación ya que permite detectar complicaciones en forma prematura y desarrollar estrategias ventilatorias que hacen posible mejorar los parámetros de oxigenación al mejorar el reclutamiento alveolar. Los monitores de mecánica respiratoria FluxMed son los más completos del mercado internacional, cuenta con la Marca CE y son fabricados bajo las normas ISO 9001 e ISO 13485. Ya se están utilizando en 10 países de América Latina y la Unión Europa. Estos monitores permiten efectuar rápidamente, mediciones que sólo eran posibles realizar en laboratorios pulmonares mediante procedimientos muy complejos. Debido a la gran cantidad de valores calculados agrega monitoreo de alta calidad sobre cualquier tipo de respirador, incluso los aspiradores microprocesados. El modelo FluxMed Gr Esofágico agrega la posibilidad de monitorear la presión esofágica, algo de suma utilidad en pacientes con patologías respiratorias graves como el síndrome de distress respiratorio agudo (SDRA). Al poder discriminar entre la presión del plumón y de la caja torácica, el monitoreo de la presión esofágica permite tener mayor certeza sobre el desempeño de la ventilación mecánica, conociendo específicamente cuales son las presiones que pueden lesionar al tejido pulmonar. Esto es especialmente útil en pacientes con trauma de tórax o SDRA. Estos monitores de mecánica respiratoria utilizan el software FluxView, el cual permite visualizar y registrar, en una PC, en tiempo real todos los parámetros medidos y calculados por el monitor. Capnografía Volumétrica Los monitores FluxMed tienen un módulo opcional de medición de CO . Éste es un módulo de medición de flujo, que se conecta a la misma PC donde está conectado el monitor FluxMed y el software FluxView, integra la información proveniente del monitor con la del módulo de CO 2 y re realiza el cómputo de una serie de parámetros respiratorios adicionales. La medición de la señal de capnografía en el tiempo es muy útil en la detección de varias condiciones, especialmente en la unidad de cuidados intensivos. Entre las aplicaciones más frecuentes se encuentran: confirmación de la entubación endotraqueal, monitorización de la ventilación alveolar durante la cirugía y la detección temprana de la desconexión paciente ventilador, monitorización de la hipoventilación, de la mecánica respiratoria durante la ventilación mecánica (como por ejemplo: broncoespamos, obstrucción de la vía aérea o torcedura del tubo endotraqueal), evaluación de la efectividad de la reanimación cardiopulmonar, asistencia a la traqueostomía percutánea, confirmar la respuesta del sistema nervioso en una apnea, reducir los costos asociados al análisis de gases en sangre y taza metabólica. |  |  |  |  |  |  |
| Servicio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observaciones del ítem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observaciones del catalogo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificaciones Técnicas: |  |  | ET Nº |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despiece: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tolerancia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLAUSULAS PARTICULARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de Pago: |  | Anticipado via transferencia bancaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mant. de la Oferta: |  | 60 dias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plazo de entrega: |  | 30 dias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar de entrega: |  | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS- UNLP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES DE ESTE PROCEDMIENTO PODRA SER OBTENIDO CON EL FIN DE PRESENTARSE A COTIZAR O CONSULTARLO EN EL LUGAR INDICADO COMO RETIRO DE PLIEGO O EN EL SITIO WEB DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, WWW.ARGENITNACOMPRA.GOV.AR, ACCEDIENDO AL LINK CONTRATACIONES VIGENTES. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |