| RC: 5000006642 | CONCURSO PRIVADO BCYL0091-2018 FECHA: 21-03-2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Insumos de Comunicación |  |  |
| ACT0302-00500 | Termómetro digital tipo "pistola" para medición de temperatura sin contacto. Rango de medición de –60 a +300ºC Resolución 0.2 ºC Coeficiente de distancia 10:1 Emisividad seleccionable 0.98/0.94/0.88/0.80 Sistema de medición por detección de infrarrojos Guía indicadora láser del punto de referencia Display con retroalimentación (Backlight). Retención automática de lectura Apagado automático, selector de la unidad de medida (ºC yº F) Alimentación a batería de 9 Volt y estuche para su portación. | 30 | UND |

# IMPORTANTE:

# Indicar con su oferta MARCA, ORIGEN Y PROCEDENCIA del bien cotizado.

# Importe estimado: $ 19.800,00 + IVA (21 %) Pesos.