| ITEM | Código | Descripción | REF FCA | U.M. | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NUM84754510020 | MICROMETRO EXTERIOR (25-50 MM) | ___________ | UND | 1 |
| 2 | NUM84754510020 | MICROMETRO EXTERIOR (525-550 MM) | ___________ | UND | 1 |
| 3 | NUM84754510020 | MICROMETRO EXTERIOR (500-525 MM) | ___________ | UND | 1 |
| 4 | NUM84754510020 | MICROMETRO INTERIOR DE 2 CONTACTOS (500-525 MM) | ___________ | UND | 1 |
| 5 | NUM84754610020 | MICROMETRO INTERIOR DE 2 CONTACTOS (525-550 MM) | ___________ | UND | 1 |
| 6 | NUM84754610020 | MICROMETRO INTERIOR DE 3 CONTACTOS (70-80 MM) | ___________ | UND | 1 |
| 7 | NUM84754610020 | MICROMETRO INTERIOR DE 3 CONTACTOS (40-50 MM) | ___________ | UND | 2 |
| 8 | NUM84757510400 | RELOJ COMPARADOR (0-10 MM) | ___________ | UND | 5 |
| 9 | NUM84757520050 | BASE MAGNETICA FIJA (NO ARTICULADA) PARA RELOJ COMPARADOR: ALTURA: 24 CM BRAZO 15 CM BASE: 60X50X54 MM | ___________ | UND | 5 |
| 10 | INS1602-00000N | JUEGO DE MICROMETRO INTERIOR TUBULAR (250-900 MM) | ___________ | UND | 1 |
| 11 | INS1602-00000N | ALESOMETRO (30-80 MM) | ___________ | UND | 1 |
| 12 | INS1602-00000N | ALESOMETRO (160-280 MM) | ___________ | UND | 2 |
| 13 | IND1602-00000N | 1 JUEGO DE BLOQUES PATRON DE 10 UNIDADES DE: 1.00, 1.25, 1.50, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 MM. | ___________ | UND | 1 |
| 14 | INS-1602-00000N | 1 JUEGO DE BLOQUES PATRON DE 8 UNIDADES DE: 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 MM. | ___________ | UND | 1 |
| 15 | INS1602-00000N | TERMOMETRO (0-100º C) | ___________ | UND | 1 |
| 16 | INS1602-00000N | TERMOMETRO DE LABORATORIO TERMOMETRO DE LABORATORIO DE -10 A 110º C | ___________ | UND | 1 |
| 17 | INS1602-00000N | MANOMETRO (0-300 PSI) | ___________ | UND | 1 |
| 18 | INS1602-00000N | MANOMETRO (0-2 KG/CM2) | ___________ | UND | 1 |
| 19 | INS1602-00000N | MANOMETRO 0 – 20 KG/CM2 | ___________ | UND | 1 |
| 20 | INS1602-00000N | TACOMETRO DIGITAL RANGO: 0 # 25.000 RPM | ___________ | UND | 1 |
| 21 | INS1602-00000N | SHUNT DE CORRIENTE CONTINUA 2500 ACC / 50 MV. | ___________ | UND | 1 |
| 22 | INS1602-00000N | AMPERIMETRO DE CORRIENTE CONTINUA DIGITAL 0 – 2500 ACC (50MV FONDO DE ESCALA DE SHUNT) | ___________ | UND | 1 |
| 23 | INS1602-00000N | VOLTIMETRO DE CORRIENTE CONTINUA DIGITAL 0-1000 VCC | ___________ | UND | 1 |
| 24 | INS1602-00000N | DUROMETRO PORTATIL (TIPO ROCKWELL Y MULTIESCALA) RANGO DE MEDICION: 200-960 HL. | ___________ | UND | 1 |
| 25 | NUM84717010100 | ACEITE SUSPENSOR DE PARTICULAS MAGNETICAS LIQUIDO PARA ENSAYO DE PARTICULAS MAGNETICAS TIPO MAGNAGLO CARRIER X 20 LITROS | ___________ | LTS | 200 |
| 26 | NUM84717010050 | PARTICULAS MAGNETICAS FLUORESCENTES TIPO MAGNAGLO 14A | ___________ | GRS | 500 |

Lugar de Entrega: ALMACEN RETIRO

IMPORTANTE: Indicar con su oferta MARCA, MODELO, ORIGEN Y PROCEDENCIA del bien cotizado.-

# Text boxes

Fecha: 24/09/2018

SOLPED: 50-7250

CONCURSO PRIVADO BCYL0252/2018

HERRAMIENTAS

Repuestos de Locomotora