LICITACIÓN N° 39/18

OBJETO: Contratación del servicio de limpieza y desinfección de aeronaves, inmuebles e instalaciones de INTERCARGO S.A.C. en el Aeropuerto de Ezeiza, por el término de DOCE (12) meses y con opción a prórroga por hasta DOCE (12) meses más, de acuerdo a las cantidades, especificaciones técnicas y condiciones establecidas en el presente Pliego.

VALOR DEL PLIEGO: Sin valor económico

RETIRO DE PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES: Los días hábiles en el horario de 9:00 a 16:00 horas en el Departamento de Compras de INTERCARGO S.A.C., sito en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, Ruta Nacional A002 Autopista Teniente General Pablo Riccheri, s/n, Piso 2° Edificio TUC-TCA, (B1802EZE) Ezeiza- Provincia de Buenos. También podrá solicitarse por correo electrónico a compras@intercargo.com.ar o descargarse de la página web de INTERCARGO S.A.C.   www.argentina.gob.ar/contratacionesintercargo

En todos los casos los interesados deberán notificar la obtención del pliego informando razón social, domicilio, correo electrónico, teléfono y/o fax por mail a la GERENCIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.

CONSULTAS: Hasta TRES (3) días antes de la fecha máxima de presentación de ofertas, en las oficinas del Departamento de Compras de INTERCARGO S.A.C. sito en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, Ruta Nacional A002 Autopista Teniente General Pablo Ricchieri, s/n, Piso 2° Edificio TUC-TCA, (B1802EZE) Ezeiza- Provincia de Buenos Aires o por mail a compras@intercargo.com.ar, desde la casilla constituida como Domicilio de Comunicaciones.

VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: Hasta TRES (3) días antes de la fecha máxima de presentación de ofertas. La misma deberá solicitarse con una antelación de NOVENTA Y SEIS (96) horas hábiles por mail a compras@intercargo.com.ar, remitiendo la documentación necesaria para ello.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Hasta las 16 horas del día 28 de noviembre de 2018 en la Mesa de Entradas de INTERCARGO S.A.C.  sito en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, Ruta Nacional A002 Autopista Teniente General Pablo Ricchieri, s/n, Piso 2° Edificio TUC-TCA, (B1802EZE) Ezeiza- Provincia de Buenos Aires. Alternativamente podrán presentar su oferta en el aeropuerto donde se desarrollarán las tareas previa autorización expresa de INTERCARGO S.A.C.

ACTO DE APERTURA: El día 29 de noviembre de 2018, en el Departamento de Compras de INTERCARGO S.A.C. sito en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, Ruta Nacional A002 Autopista Teniente General Pablo Ricchieri, s/n, Piso 2° Edificio TUC-TCA, (B1802EZE) Ezeiza- Provincia de Buenos Aires.

El mismo tendrá carácter privado, sin asistencia de los oferentes.

ÍNDICE

1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

2.- PLAZOS

3.- RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE

4.- RETIRO DE PLIEGOS

5.- COMUNICACIONES

6.- DOMICILIO DE COMUNICACIONES

7.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS

8.- COTIZACIÓN – OFERTAS ALTERNATIVAS Y VARIANTES

9.- GASTOS NO CONTEMPLADOS EN EL PRECIO COTIZADO

10.- MANTENIMIENTO DE OFERTA - PRÓRROGAS

11.- RÉGIMEN DE GARANTÍAS

12.- APERTURA DE OFERTAS

13.- ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS - REQUISITOS NO SUBSANABLES

14.- MEJORA DE OFERTAS

15.- INVARIABILIDAD DE PRECIOS

16.- ADJUDICACIÓN - CRITERIO DE SELECCIÓN

17.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

18.- AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DE PEDIDOS DE COMPRA

19.- PRORROGAS DE PEDIDOS DE COMPRA

20.- PROHIBICIÓN DE TRANSFERENCIA O CESIÓN DEL CONTRATO O DERECHOS DERIVADOS

21.- GARANTÍA DE INDEMNIDAD

22.- PAGO

###### 23.- RESERVAS

24.- RESCISIÓN SIN EXPRESIÓN DE CAUSA – RESCISIÓN POR CULPA

25.- PENALIDADES – PAGO DE LAS MULTAS – CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

26.- CONSULTAS

27.- LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLE

28.- CONFIDENCIALIDAD

29.-CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN

30.- COMPRE ARGENTINO

31.- CONFLICTO DE INTERESES

32.- POLÍTICA DE INTEGRIDAD PARA PROVEEDORES DE LA EMPRESA INTERCARGO SAC

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales será de aplicación obligatoria para los procedimientos de contratación regulados en la Norma y Procedimiento de Compras de INTERCARGO S.A.C., debiéndose respetar lo normado en el mismo.

2.- PLAZOS

Todos los plazos se computarán por días corridos y serán perentorios e improrrogables, salvo que en forma expresa se disponga lo contrario. Si un vencimiento se produjera en día inhábil, se considerará prorrogado hasta el día hábil inmediato posterior.

3.- RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE

Es responsabilidad exclusiva de los oferentes conocer las disposiciones legales que regulan la materia, todas las condiciones establecidas en los Pliegos de Bases y Condiciones (Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas) y sus correspondientes anexos.

La presentación de la oferta implica el pleno conocimiento del oferente, de todas las normas que rigen el proceso de la contratación, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación, en su totalidad, de las bases y condiciones estipuladas. Consecuentemente, los oferentes presentados no podrán con posterioridad, en cualquiera de las etapas, invocar en su favor eventuales errores en que pudieren haber incurrido al formular la oferta, así como duda o desconocimiento acerca de las cláusulas y disposiciones legales aplicables.

4.- RETIRO DE PLIEGOS

El Pliego podrá ser solicitado por los interesados en las oficinas del Departamento de Compras de INTERCARGO S.A.C., sita en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, Ruta Nacional A002 Autopista Teniente General Pablo Ricchieri, s/n, Piso 2° Edificio TUC-TCA, (B1802EZE) Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, todos los días hábiles en el horario de 9:00 a 16:00 horas.

Los interesados también podrán solicitar el Pliego en forma digital a la dirección de mail compras@intercargo.com.ar, indicando el número de referencia asignado al procedimiento de compra del que se trate. Una vez recibido, deberán enviar un acuse de recibo con una referencia del mismo. Asimismo, los interesados podrán descargarlo de la página web de INTERCARGO S.A.C. o de la página web del Ministerio de Transporte, debiendo luego remitir un correo electrónico a la dirección mencionada, indicando la descarga del documento.

5.- COMUNICACIONES

Las comunicaciones que realice INTERCARGO S.A.C. a los interesados, oferentes o adjudicatarios, podrán cursarse personalmente, por correo electrónico, por fax, por carta documento, por carta certificada con aviso de entrega, por telegrama colacionado con aviso de entrega o por cualquier otro medio fehaciente, dirigido al “Domicilio de Comunicaciones” que se hubiere informado conforme al artículo 6º, constituyendo plena prueba de la notificación realizada y de su fecha, el documento que en cada caso la registre, la copia certificada por el personal de INTERCARGO S.A.C. interviniente en la notificación, el reporte emitido por el equipo telefónico utilizado, o el aviso de entrega recibido.

En el caso de las notificaciones cursadas por correo electrónico el registro se acreditará con la constancia de envío generada por INTERCARGO S.A.C. y la fecha y hora de notificación será la registrada en su servidor.

Las comunicaciones de los interesados, oferentes o adjudicatarios a INTERCARGO S.A.C., podrán ser efectuadas por escrito, en el domicilio de las oficinas del Departamento de Compras de INTERCARGO S.A.C. o por correo electrónico a la dirección de mail compras@intercargo.com.ar, indicando el número de referencia asignado al procedimiento de compra del que se trate.

6.- DOMICILIO DE COMUNICACIONES

Al momento de retirar el Pliego de las oficinas del Departamento de Compras de INTERCARGO S.A.C., los interesados deberán informar nombre, documento e indicar la razón social de la empresa por la cual actúan, de ser ese el supuesto, junto con la correspondiente Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), y constituir un Domicilio de Comunicaciones (indicando domicilio, teléfono, fax y correo electrónico de la persona que será responsable de las comunicaciones). Esta obligación también deberá cumplirse en caso de solicitud del Pliego vía correo electrónico, o descarga de la página web de INTERCARGO S.A.C.

Si el interesado no constituyese un Domicilio de Comunicaciones, se tendrán por validos los consignados en el Registro de Proveedores de INTERCARGO S.A.C. o los informados por la Oficina Nacional de Contrataciones dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, en ese orden de prelación, bien sea que la inscripción esté o no vigente. Para el caso que no se constate ninguno de los supuestos mencionados, se tomará como Domicilio de Comunicaciones aquel que verosímilmente surja del sitio web del interesado o de cualquier otra información del mismo.

Por último, los oferentes deberán constituir, al momento de presentar sus ofertas, un domicilio especial el cual será válido como domicilio legal. En el caso de que la oferta sea presentada por oferentes inmersos en cualquier tipo de contrato de colaboración empresaria u otra forma de asociación de personas físicas o jurídicas, el domicilio constituido deberá ser único para la agrupación, y para todas y cada una de las empresas que la integran.

7.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas deberán ser presentadas hasta el día y hora fijadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. INTERCARGO S.A.C. no considerará ninguna oferta que sea presentada o recibida con posterioridad a la fecha y hora límite fijada para la presentación de las mismas. Para el caso de las compras habituales y de no se asignarse horario de entrega se debe considerar las 24:00 horas del día de entrega de ofertas

La posibilidad de modificar la oferta finalizará con el vencimiento del plazo para presentarla, rechazándose sin más trámite las presentadas una vez vencido dicho término.

En el caso de Licitaciones, no se admitirán más ofertas que las presentadas físicamente en la Secretaría General de INTERCARGO S.A.C., rechazándose las remitidas por correo electrónico o cualquier otro procedimiento distinto al previsto, siendo esta situación causal de rechazo total de la oferta, salvo que en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se disponga lo contrario. La presentación de ofertas deberá efectuarse en original y duplicado, en un sobre o paquete sin identificación, perfectamente cerrado, indicando Nº de contratación, objeto, fecha y hora máxima de presentación de las ofertas, debiendo estar firmada por el oferente o su representante legal, y debiendo acreditarse el carácter invocado en todos los casos. El sobre o paquete deberá contener toda la documentación solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

En caso de duda o discrepancia entre el original y el duplicado, prevalecerá el texto original.

En los procedimientos de Licitación de etapa doble, la oferta deberá ser presentada en dos (2) sobres rotulados como “Sobre Nro. 1” y “Sobre Nro. 2”, contenidos en un solo sobre o caja cerrada, y firmado por el oferente o su representante legal. El Sobre Nro. 1 deberá contener la documentación vinculada a las cualidades del oferente y de los bienes o servicios requeridos, incluyendo a modo ejemplificativo, los antecedentes empresariales y técnicos, la capacidad económico-financiera, las garantías y la propuesta técnica a realizar, prescindiendo de cualquier información vinculada a la propuesta económica, que de existir esta referencia económica en el sobre técnico será causal de rechazo total de la oferta. Por su parte, el Sobre Nro. 2 deberá contener la propuesta económica.

Modalidades especiales de compra:

Contrato Marco: Procedimiento de compra a utilizar para la provisión de bienes o servicios de necesidad recurrente y consumo variable, en los que se establece el tipo de bien o servicio y la cantidad estimada de compra en un plazo de tiempo delimitado y en el cual la solicitud de entrega y facturación es de carácter variable en base a la necesidad de utilización. Las mismas seguirán el proceso de compras correspondiente al monto de la estimación de compra.

Lista de Precios:  Procedimiento por el cual se compulsa la compra de un bien o la contratación de un servicio donde la demanda es no recurrente y los bienes o servicios a contratar es de tal variedad que no es viable por otra de las modalidades de contratación. En estos supuestos la adjudicación se tornará efectiva en el momento en que surja la necesidad concreta del servicio o la provisión del bien al oferente que cuente con el mejor precio en la modalidad requerida.

Toda solicitud y/o presentación a ser realizadas por los oferentes, así como la redacción del contrato y sus anexos, de corresponder, deberán ser confeccionadas en idioma español, salvándose toda testadura, enmienda o palabra interlineada, salvo que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares determine expresamente lo contrario.

La documentación presentada en idioma extranjero deberá contar con su correspondiente traducción al español. En caso de discrepancias entre la versión en idioma extranjero y su traducción al español, prevalecerá esta última.

No será necesario traducir la folletería o documentación técnica que se encuentre expresada en idioma inglés. Sin embargo, INTERCARGO S.A.C. podrá exigir al oferente que traduzca las piezas que le requiera dentro del plazo razonable que le fije.

8.- COTIZACIÓN – OFERTAS ALTERNATIVAS Y VARIANTES

En el caso de Licitaciones, será obligatoria la presentación de la Planilla de Cotización, de conformidad con el modelo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, donde Intercargo consignará el nivel económico de los índices a ser tenidos en cuenta para la elaboración del precio.

En aquellos procedimientos de compra estructurados bajo la forma de Compra Habitual y Especial, no será obligatoria la formulación de la cotización utilizando el formato de la mencionada Planilla de Cotización, sin perjuicio de lo cual, la cotización deberá contener toda la información requerida en el presente Pliego.

La cotización se efectuará en moneda nacional de curso legal, a menos que en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se determine otro tipo de moneda de cotización. En el caso en el cual, se deba cotizar en moneda nacional de curso legal, y alguna oferta contenga referencias a una moneda distinta, el precio cotizado será convertido a moneda nacional de curso legal tomando el tipo de cambio informado por el Banco de la Nación Argentina correspondiente al día anterior al indicado para la apertura de ofertas.

La cotización deberá especificar el precio unitario y el precio total de cada renglón en números; y el precio total general de la oferta en letras y números. De existir discrepancias entre números y letras, prevalecerá el monto expresado en letras. Los precios unitarios cotizados serán expresados en cifras con dos decimales.

Cuando no se correspondan los precios totales (bien sea por renglón, por grupo de renglones o por el total general de la oferta) con los unitarios, éstos últimos se tomarán como base para determinar aquellos y el total de la oferta.

Los oferentes podrán formular ofertas por todo o parte del objeto de la contratación, debiendo en este último caso completar sólo los espacios oportunos indicando “no cotiza” en los renglones sobre los que no se presenten ofertas, salvo que dicha facultad se vea limitada por lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Siempre se admitirán ofertas alternativas (entendiendo por las mismas, aquellas que cumpliendo en un todo las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, ofrecen distintas soluciones técnicas que hacen que pueda haber distintos precios para el mismo producto o servicio), y variantes (entendiendo por las mismas, aquellas que modificando las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, ofrecen una solución con una mejora no prevista por INTERCARGO S.A.C.) a menos que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares lo prohíba.

9.- GASTOS NO CONTEMPLADOS EN EL PRECIO COTIZADO

Para elaborar las ofertas, los oferentes deberán tener en cuenta las condiciones establecidas en los Pliegos de Bases y Condiciones (Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas) y sus correspondientes anexos, así como todos los costos directos e indirectos que demande la habilitación de la empresa para operar en los distintos aeropuertos del país. Se cita a modo de ejemplo, cánones aeroportuarios, habilitación de los vehículos, credenciales para el personal, entre otros.

INTERCARGO S.A.C. no reconocerá ningún cargo, gasto ni erogación por ningún concepto, más allá de los precios cotizados. Todos los aranceles, tasas, fletes y otros gastos directos o indirectos, correrán por cuenta exclusiva de los oferentes o de los adjudicatarios, según corresponda.

En ningún caso INTERCARGO S.A.C. reconocerá o reembolsará gasto alguno en que hubiera incurrido el oferente en la preparación y presentación de la oferta, aun cuando la convocatoria fuera dejada sin efecto previo a la adjudicación, por la razón que fuere.

10.- MANTENIMIENTO DE OFERTA - PRÓRROGAS

La presentación de una oferta en un procedimiento de contratación de INTERCARGO S.A.C., contará con la obligación de su mantenimiento durante un plazo de sesenta (60) días a partir de la fecha máxima de presentación de las ofertas. Entendiendo por presentación de ofertas tanto la presentación original de oferta, presentación de mejoras, y /o cualquier otra oferta que se presente durante la validez del procedimiento. Dicho plazo quedará prorrogado automáticamente hasta la adjudicación, salvo que el oferente manifieste su voluntad expresa en contrario (vía correo eléctronico o carta), con una antelación mínima de CINCO (5) días de anticipación al vencimiento del plazo.

11.- RÉGIMEN DE GARANTÍAS

11.1. Sólo serán requeridas la garantía de mantenimiento de oferta en aquellas ofertas cuyos montos superen los $2.000.000,00 (PESOS ARGENTINOS DOS MILLONES CON 00/100), la garantía de fiel cumplimiento de contrato para aquellas órdenes de compra que superen el monto antes indicado, y en aquellas contrataciones que la Gerencia de Suministros lo considere necesario por el tipo de contratación, sin contemplar monto mínimo.

11.2. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA – La Gerencia de Suministros determinará la garantía de mantenimiento de oferta que se fijará en un porcentaje del valor total de la oferta o un monto fijo, sin el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), debiendo constituirse en la forma indicada en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, debiendo tener validez por igual plazo al de la validez de la oferta. Siempre que la oferta sea prorrogada, ya sea en forma expresa o tácita, se entenderá que la garantía de mantenimiento que la acompaña ha sido también ampliada en su validez, debiendo acompañar el oferente, las constancias de dicha prórroga cuando corresponda.

En los casos de Licitaciones de Etapa Doble, la garantía de mantenimiento de oferta será establecida en un monto fijo, según lo que se establezca en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

La garantía de mantenimiento de oferta se pondrá a disposición de los oferentes luego de transcurridos diez (10) días de la notificación de la orden de compra o de la firma del contrato, en su caso, a los oferentes que no resulten adjudicatarios; y a los adjudicatarios una vez integrada la garantía de adjudicación. En las Licitaciones de Etapa Doble, se devolverá esta garantía a los oferentes que no hayan sido preseleccionados para la apertura del Sobre N°2, de la forma establecida en el artículo 12.

La garantía de mantenimiento de oferta podrá ser ejecutada por INTERCARGO S.A.C. si:

a) El oferente:

a.1.) Retira su oferta durante el período de validez de la misma;

a.2.) Falsea la información consignada con carácter de declaración jurada, o

b) El adjudicatario:

b.1.) No firma el contrato, o se niega a recibir el Pedido de Compra, según sea el caso, de acuerdo a lo estipulado en este Pliego; o

b.2.) No suministra la garantía de adjudicación, de conformidad con lo dispuesto por este Pliego.

11.3. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO - La garantía de fiel cumplimiento de contrato se fijará en un porcentaje equivalente al 10% del valor total de la contratación adjudicada, sin el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), debiendo constituirse de cualquiera de las formas indicadas en el Pliego de  Bases y Condiciones Particulares, dentro del término de cinco (5) días de recibida la notificación de la adjudicación, y con validez por hasta TRES (3) meses después de la efectiva finalización del contrato u orden de compra, y hasta la satisfacción de las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por cuenta del adjudicatario.

Para el caso en el cual el adjudicatario no cumpla con los requisitos establecidos en el párrafo precedente, INTERCARGO S.A.C. se reserva el derecho de convocar a la segunda mejor oferta, y así sucesivamente.

Esta garantía tendrá por objeto amparar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que habrá de asumir el adjudicatario.

La garantía de fiel cumplimiento de contrato permanecerá en poder de INTERCARGO S.A.C., en respaldo del correcto cumplimiento del objeto del contrato o de la orden de compra, pudiendo ser ejecutada en caso de incumplimiento, o para imputarla a los gastos en que incurra INTERCARGO S.A.C. por cuenta del adjudicatario, originados por responsabilidad de éste, sin interpelación previa alguna.

La ejecución de la garantía de adjudicación no exonera al adjudicatario de la satisfacción de los daños y perjuicios que sus incumplimientos ocasionen a INTERCARGO S.A.C.

11.4. GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN – Es requisito para la presentación de impugnaciones que, las mismas sean realizadas por escrito, previo pago en efectivo en las oficinas del Departamento de Compras de INTERCARGO S.A.C., de un importe de $50.000,00 (PESOS ARGENTINOS CINCUENTA MIL CON 00/100), salvo que se establezcan otras condiciones en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Dicho importe será devuelto en caso de resolverse favorablemente la impugnación.

11.5. GARANTÍA DE ANTICIPO FINANCIERO – En caso de requerir el oferente la entrega de un anticipo financiero, aquel deberá constituir, en forma previa a su entrega, una garantía por el monto total del mismo, mediante alguna de las formas que se indiquen en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en beneficio y a satisfacción de INTERCARGO S.A.C., cuya vigencia deberá extenderse hasta el efectivo cumplimiento de sus obligaciones.

11.6. RESERVAS - INTERCARGO S.A.C. no reconocerá intereses ni actualización monetaria ni diferencias de cotización ni indemnización alguna, por los depósitos de dinero y/o valores entregados en garantía.

Asimismo, si el oferente o el adjudicatario, luego de notificados fehacientemente por INTERCARGO S.A.C. que alguna de las garantías se encuentra a su disposición, no la retirasen, podrán reclamar su devolución dentro de un plazo de treinta (30) días a contar desde la fecha de tal notificación. La falta de presentación dentro del plazo señalado por parte del titular del derecho, implicará la renuncia tácita del mismo a favor de INTERCARGO S.A.C.

12.- APERTURA DE OFERTAS

En aquellos procedimientos de compra estructurados bajo la forma de Licitación de etapa simple, se llevará a cabo un acto privado de apertura de ofertas con la presencia exclusiva de las autoridades correspondientes de INTERCARGO S.A.C.

En aquellos procedimientos de compra estructurados bajo la forma de Licitación de etapa doble, se determinará en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares si, se celebrará un acto público de apertura de ofertas en presencia de las autoridades correspondientes de INTERCARGO S.A.C., invitando en consecuencia a los oferentes e indicando el lugar, día y hora correspondientes, el cual finalizará con la confección de un acta de apertura la cual será firmada por los presentes; o se llevará a cabo un acto privado de apertura de ofertas con la presencia exclusiva de las autoridades correspondientes de INTERCARGO S.A.C. junto con un escribano público que de fe del acto.

En las Licitaciones de Etapa Doble se considerará como fecha de apertura de ofertas la de apertura del Sobre Nro. 1. En dicha oportunidad se procederá a la apertura de las ofertas debiéndose guardar la totalidad de los Sobres Nro. 2, los cuales permanecerán cerrados y firmados por la autoridad de INTERCARGO S.A.C. presentes, bajo custodia de la Auditoria Interna de Intercargo.

INTERCARGO S.A.C. notificará a los oferentes el resultado de la precalificación y la fecha y hora en que tendrá lugar la apertura del Sobre Nro. 2, a la cual sólo podrán asistir los oferentes en el caso en el cual se haya determinado que el mismo será público. Se procederá al acto de apertura de los Sobres Nro. 2, en el mismo lugar en que fue llevado a cabo el acto de apertura del Sobre Nro. 1, y con las mismas formalidades.

En ese mismo acto, siempre que se haya determinado que el mismo sería público, se procederá a la devolución de los Sobres Nro. 2 de aquellas ofertas que no hubiera precalificado, o a la destrucción de los mismos de no estar presentes los oferentes en cuestión. A continuación se realizará la apertura de los Sobres Nro. 2 de los oferentes que correspondan, en su orden correlativo.

De tratarse de un acto privado, se notificará a aquellos oferentes cuyas ofertas no hubieran precalificado que podrán proceder a su retiro. El oferente tendrá un plazo de treinta (30) días a contar desde la fecha de tal notificación para proceder al mismo. La falta de retiro dentro del plazo señalado, implicará la conformidad tácita para su destrucción.

En aquellos procedimientos de compra estructurados bajo las formas de Compra Habitual o Compra Especial cuyos montos estimados sean iguales o inferiores a $2.000.000,00 (PESOS ARGENTINOS DOS MILLONES CON 00/100), se prescindirá del acto formal de apertura de ofertas.

Todas las ofertas que se hubieren presentado se agregarán al legajo respectivo según el orden de su recepción. El Departamento de Compras de INTERCARGO S.A.C. suscribirá un acta donde constará lo actuado.

A partir de la hora límite fijada para la recepción de ofertas no podrán recibirse otras, aun cuando el acto de apertura no se haya iniciado. Ninguna oferta entregada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura de ofertas. Sólo podrán desestimarse en dicho acto las ofertas que pretendan ser entregadas fuera del horario consignado.

Para los procesos de compra de etapa doble, las ofertas estarán disponibles para los oferentes que requieran tomar vista de las mismas por el término de DOS (2) días, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura, coordinado dicho requerimiento con el Departamento de Compras en forma previa.

13.- ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS - REQUISITOS NO SUBSANABLES

INTERCARGO S.A.C. procederá al análisis y evaluación de las ofertas presentadas, para lo cual tendrá en cuenta los documentos que integran el respectivo trámite de contratación, pudiendo solicitar a los oferentes cualquier aclaración y/o documentación complementaria, que sea necesaria para su análisis. Asimismo, verificará que las ofertas se ajusten sustancialmente a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones de la contratación (General, Particulares y Especificaciones Técnicas) y sus correspondientes anexos.

El Pliego de Bases y Condiciones respectivo establecerá con claridad los factores y parámetros que serán tenidos en cuenta para la evaluación de cada una de las ofertas. En los procedimientos de etapa doble el Pliego fijará los factores a considerar a los efectos de la precalificación y los que deberán ser tenidos en cuenta para la adjudicación.

En caso de verificarse omisiones o errores materiales o formales en las ofertas presentadas, se podrá requerir al oferente correspondiente su subsanación. Las omisiones o errores que a continuación se detallan, serán consideradas como “no subsanables”:

a) Que estuviera incompleta o escrita con lápiz, o tuviera raspaduras, enmiendas o interlineas en el precio, cantidad, plazo de entrega u otro elemento que hiciera a la sustancia de la contratación a realizar y no estuviera debidamente salvada; o

b) Si el precio cotizado mereciera la calificación de precio vil.

c) Si la forma de presentación de la oferta no se ajusta a lo estipulado para el tipo de procedimiento

14.- MEJORA DE OFERTAS

INTERCARGO S.A.C. podrá solicitar una mejora de oferta a todos los oferentes cuyas ofertas sean técnicamente admisibles.

Las formalidades que guiarán la apertura de mejora de ofertas seguirán lo referido en el artículo 12 del presente.

15.- INVARIABILIDAD DE PRECIOS

Los precios de las ofertas que se presenten y de las contrataciones que se formalicen serán invariables durante la vigencia de la contratación, excepto estipulación en contrario en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Cualquier variación en las alícuotas de los impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales vigentes o a crearse en un futuro, no serán idóneas para modificar el precio final por el que se adjudique la contratación.

Sólo será posible la revisión del precio contratado, en los contratos de tracto sucesivo, Contratos Marco o Lista de precios con prestaciones recíprocas pendientes de ejecución, por causas objetivas debidamente fundadas y mediante acuerdo escrito y expreso entre ambas partes.

La revisión del precio contratado sólo podrá ser concedida para las prestaciones o provisiones a ser ejecutadas con posterioridad a la solicitud formal de reconocimiento de variación de precios.

Tanto el/los adjudicatarios/s como INTERCARGO S.A.C., podrán solicitar el reconocimiento de variaciones en los precios del contrato. Tal solicitud podrá realizarse cada seis (6) meses contados a partir de la fecha de suscripción del contrato o notificación de la orden de compra para provisión de bienes o de fecha de comienzo de prestación, en la provisión de servicios, según sea el caso, y/o desde el último reajuste solicitado, y deberá ser resuelto de común acuerdo entre las partes. Ante cambios extraordinarios del contexto macroeconómico, INTERCARGO S.A.C., se reserva el derecho de habilitar una frecuencia de revisión de cada tres (3) meses, con las mismas condiciones anteriormente expuestas.

Esos cambios del contexto macroeconómico, serían extraordinarios, por ejemplo, si ocurrieran devaluaciones de la moneda local mayores al 20% en el lapso de treinta (30) días, o la tasa de variación mensual del Indice Nacional de Precios al Consumidor, fuera mayor al doble de la del mes anterior.

Para tales supuestos, con la presentación de la oferta deberá ser presentado un informe sobre la composición de los costos de manera analítica. A tal fin, a partir de la fecha de notificación de la solicitud de revisión de precios, se iniciará un periodo de negociaciones que no podrá exceder el plazo de treinta (30) días, salvo que, de común acuerdo, se decida la prórroga de éste. Si no se arribase a un acuerdo amistoso, se entenderá que los precios del contrato son los definidos por INTERCARGO S.A.C. En este caso, el adjudicatario podrá solicitar la rescisión del contrato notificando fehacientemente a INTERCARGO S.A.C. con una antelación mínima de cincuenta (50) días, sin que ello de lugar a reclamo de indemnización alguna. Este derecho deberá ser ejercido dentro de los diez (10) días contados desde la fecha de notificación de la negativa a su propuesta, o desde la fecha de notificación del precio definido por INTERCARGO S.A.C., lo que suceda en primer término.

16.- ADJUDICACIÓN - CRITERIO DE SELECCIÓN

La adjudicación podrá realizarse por renglón o grupos de renglones, conforme lo estipulado por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para el caso concreto.

En los casos en que se permita la cotización parcial, la adjudicación podrá ser parcial, aun cuando el oferente hubiere cotizado por el total de la cantidad solicitada para cada renglón.

La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para INTERCARGO S.A.C., teniendo en cuenta la calidad, el precio, la forma de pago, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta, analizados globalmente. Se entiende por oferta más conveniente aquella que cumpla sustancialmente con las exigencias establecidas en el llamado y satisfaga las necesidades planteadas para la compra o contratación. La oferta más conveniente no significará necesariamente la de menor precio.

Para el procedimiento de compra por Lista de Precios la adjudicación se tornará efectiva al momento de concretarse la necesidad sobre la lista de precios previamente aprobada, al precio más conveniente teniendo en cuenta la disponibilidad.

INTERCARGO S.A.C. podrá rechazar todas las ofertas sin incurrir por ello en responsabilidad alguna respecto del o de los oferentes afectados y sin obligación alguna de informar las razones de la decisión adoptada. Esta decisión será en todos los casos irrecurrible.

Solo en los Procedimientos de Compra encuadrados bajo la forma de Licitación de Etapa Doble, se notificará la precalificación a los oferentes, quienes podrán efectuar impugnaciones a la misma, por escrito, previo depósito de la correspondiente garantía, dentro de los dos (2) días de su notificación.

INTERCARGO S.A.C. procederá a continuar el procedimiento notificando la fecha de apertura del Sobre Nro. 2, conforme lo estipulado en el artículo 12 del presente Pliego, y la resolución de las impugnaciones en caso de existir alguna.

Asimismo, solo en los Procedimientos de Compra encuadrados bajo la forma de Licitación de Etapa Doble, una vez notificada la adjudicación, podrán efectuar impugnaciones a la misma, por escrito, previo depósito de la correspondiente garantía, dentro de los dos (2) días de su notificación.

Las impugnaciones deberán presentarse en las oficinas del Departamento de Compras de INTERCARGO S.A.C.

Una vez resuelta la impugnación en cualquiera de las etapas antes descriptas la misma será notificado al proveedor.

17.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

La contratación será perfeccionada únicamente mediante constancia de recepción del  respectivo pedido de compra o con la suscripción del contrato propiamente dicho, o carta reversal, según sea el caso.

Una vez notificada la adjudicación, los oferentes adjudicados deberán suscribir el contrato respectivo, cumplir con la condición tácita de aceptación en caso de tratarse de una carta reversal, o retirar la orden de compra, según corresponda, constituir la garantía de adjudicación dentro del plazo previsto en el artículo 11.3 del presente Pliego y, cumplir con las obligaciones asumidas, bajo apercibimiento de ejecutar las garantías correspondientes.

Forman parte del contrato y con el siguiente orden de prelación:

- El Pedido de Compra o el Contrato suscrito o la Carta Reversal correspondiente.

- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares;

- El Pliego de Bases y Condiciones Generales;

- Los anexos requeridos;

- Las Especificaciones Técnicas;

- Las Circulares con o sin consulta, las ampliaciones, respuestas y aclaraciones brindadas, las verificaciones efectuadas, las pruebas y demostraciones realizadas, las muestras presentadas, los resultados de las visitas efectuadas y demás documentación que, requeridas por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares o las Especificaciones Técnicas, hubieren aportado a la adjudicación;

- Las ofertas aceptadas.

18.- AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DE PEDIDOS DE COMPRA

La ampliación o la disminución del monto total del contrato o sus cantidades será una facultad unilateral de INTERCARGO, hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%). En los casos en que resulte imprescindible para INTERCARGO realizar el aumento o la disminución se podrá exceder el VEINTE POR CIENTO (20%) con conformidad proveedor o contratista. Si ésta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato, aún con consentimiento del proveedor

19.- PRORROGAS DE PEDIDOS DE COMPRA

Los pliegos de bases y condiciones particulares podrán prever la opción de cuando se trate de contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios.

En los casos en que se hubiese previsto la opción de prórroga, los contratos se podrán prorrogar por única vez y por un plazo igual o menor al del contrato inicial con un máximo de hasta UN (1) año adicional.

La prórroga deberá realizarse en las condiciones pactadas originariamente.

20.- PROHIBICIÓN DE TRANSFERENCIA O CESIÓN DEL CONTRATO O DERECHOS DERIVADOS

El contrato no podrá ser transferido ni cedido por el adjudicatario sin el previo consentimiento escrito de INTERCARGO S.A.C. Se prohíbe expresamente la transferencia o cesión de derechos y/o facturas originados y/o causados en el respectivo contrato o en la orden de compra, sin el previo consentimiento escrito de INTERCARGO S.A.C.

21.- GARANTÍA DE INDEMNIDAD

El adjudicatario se compromete a mantener indemne a INTERCARGO S.A.C. por cualquier reclamo administrativo y/o acción judicial y/o extrajudicial, de cualquier índole (laborales, civiles, comerciales, tributarios, sociales, sindicales, etc.), entablada por dependientes y/o terceros con motivo y/o como consecuencia de la ejecución de la contratación en cuestión, o en la que el hecho litigioso y/o sus consecuencias pretendieran ser vinculadas a la misma, incluyendo las costas que se pudieran derivar de aquella.

En tales supuestos, la/s firma/s que resulte/n adjudicataria/s asumen por sí o por sus compañías de seguros, las indemnizaciones, costos, costas y gastos que por tal motivo se hubieren originado, judicial y/o extrajudicialmente, eximiendo a INTERCARGO S.A.C. de las consecuencias y responsabilidades derivadas de los hechos y/o actos mencionados.

Consecuentemente, el adjudicatario será el único responsable de los actos de sus director/es y/o gerente/s y/o dependiente/s, tanto en lo referente a la esfera civil, penal, comercial, laboral, o cualquier otra; reconociendo en forma expresa y plena las obligaciones laborales y previsionales correspondientes a su personal, eximiendo a INTERCARGO S.A.C. de cualquier eventual responsabilidad que imponga solidaridad en el pago de cualquier tipo de indemnización prevista en la Ley de Contrato de Trabajo u otra reglamentación.

Asimismo, el adjudicatario se compromete a mantener indemne a INTERCARGO S.A.C. en relación a cualquier pago que se deba efectuar en adición al monto adjudicado, debiendo ser abonado los mismos por el adjudicatario, y no pudiendo este someter el cumplimiento de sus obligaciones al pago de aquellos.

Ante el supuesto que INTERCARGO S.A.C. sea obligada a abonar suma alguna de dinero, el adjudicatario se obliga a reintegrar la totalidad de las erogaciones efectuadas dentro de los dos (2) días de notificado, estando facultado INTERCARGO S.A.C. a reclamar las indemnizaciones por los daños y perjuicios que esta situación le ocasione.

INTERCARGO S.A.C. tendrá derecho a descontar los montos que haya afrontado de la facturación del adjudicatario, o en su caso, a retener la misma hasta el límite del monto cuestionado.

De no existir facturación pendiente y no verificarse el reintegro por parte del adjudicatario, el mismo deberá pagar a INTERCARGO S.A.C., además de las sumas que le adeudare, un interés punitorio equivalente a la Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina, hasta el momento del efectivo pago.

22.- PAGO

El adjudicatario deberá presentar sus facturas conforme a lo que se determine en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en el cual también se consignarán las condiciones de pago. INTERCARGO S.A.C. se reserva el derecho de observar las facturas presentadas, por inconsistencia con los bienes entregados, los servicios prestados o los precios facturados por el adjudicatario, como por cualquier otro concepto.

###### 23.- RESERVAS

INTERCARGO S.A.C. se reserva el derecho, en cualquier estado del trámite previo a la adjudicación, a dejar sin efecto cualquier procedimiento de contratación. En tal caso, los oferentes carecerán del derecho a ser adjudicados. En igual sentido, carecerán del derecho a reclamar indemnización o reintegro alguno de gastos en que hubieren incurrido para la preparación y presentación de sus ofertas.

Asimismo INTERCARGO S.A.C. se reserva el derecho a declarar el fracaso de cualquier procedimiento de contratación, si ninguna de las ofertas cumpliera con las Bases y Condiciones establecidas en los Pliegos Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas.

Por último, en aquellas contrataciones de tracto sucesivo en las que INTERCARGO S.A.C. comunique su voluntad de prorrogar la vigencia, el adjudicatario deberá manifestar fehacientemente su voluntad, con un plazo de antelación mínimo de cuarenta (40) días a la finalización de la misma. Ante el silencio del adjudicatario o la negativa manifestada dentro del plazo mencionado, INTERCARGO S.A.C. se reserva el derecho a exigir la continuidad en la prestación del servicio en idénticas condiciones a las estipuladas en la orden de compra o contrato, según sea el caso, por el plazo de cuarenta (40) días más, a computarse desde la finalización de la vigencia original, a lo cual, el adjudicatario no podrá oponerse.

24.- RESCISIÓN SIN EXPRESIÓN DE CAUSA – RESCISIÓN POR CULPA

INTERCARGO S.A.C. podrá resolver el contrato o la orden de compra en cualquier momento, sin expresión de causa ni derecho a indemnización o compensación alguna, con la sola condición de notificar tal decisión al adjudicatario, por medio fehaciente, con veinte (20) días corridos de anticipación a la fecha de rescisión, lapso durante el cual se mantienen vigentes los derechos y obligaciones de ambas partes.

INTERCARGO S.A.C. tendrá la facultad de proceder a la rescisión unilateral del contrato por culpa del adjudicatario, sin que a éste le corresponda indemnización alguna, y sin intimación ni comunicación previa, en los siguientes casos:

a)	Incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones contraídas por el adjudicatario;

b)	Que el adjudicatario falleciere, fuere declarada su incapacidad, solicitare su concurso de acreedores u otorgare un Acuerdo Preventivo Extrajudicial, le fuere declarada su quiebra y no fuere dejada sin efecto inmediatamente, celebrare cualquier otro acto que significare una considerable disminución de su solvencia económica o perdiere cualquiera de las habilitaciones y/o permisos necesarios para la prestación del servicio.

c)	Cuando en la oferta se hubiera incurrido dolosamente en inexactitudes graves que determinaron la adjudicación.

d)	Cuando el adjudicatario sea culpable de fraude o negligencia, o incumpla las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.

e)	Vencido el plazo de cumplimiento de contrato o en caso de su prórroga, sin que se hubiese ejecutado la totalidad del objeto de la contratación.

f)	Cuando exista cesión de todo o parte del contrato, orden de compra, facturas, o derechos, sin que la misma haya sido autorizada previamente por INTERCARGO S.A.C.

g)	Cuando las multas superen el tope del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del contrato u orden de compra, según sea el caso.

h)	La venta o transmisión de la empresa del adjudicatario o su transformación en otra entidad jurídica, por los medios legalmente establecidos.

i)	El incumplimiento de la legislación vigente, por parte del adjudicatario.

j)	La existencia de embargos y/o retenciones de créditos decretados por órganos judiciales o administrativos.

k)	En caso de siniestro o accidente que ocasione daños a las personas, bienes o al medio ambiente.

l)	La existencia de inexactitudes graves en la información ofrecida por el adjudicatario, especialmente en lo relativo a la calidad, seguridad e higiene, sistemas de gestión medioambiental, condiciones y cumplimiento de requisitos laborales.

m)	El incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad exigidas en el presente Pliego.

n)	El incumplimiento de las obligaciones laborales y de la seguridad social, por parte del adjudicatario o de sus subcontratistas.

En estos casos, la rescisión se producirá de pleno derecho y surtirá efectos desde que INTERCARGO S.A.C. notifique al adjudicatario, por medio fehaciente, su voluntad de resolver.

En los casos en que proceda la rescisión del contrato por culpa del adjudicatario, INTERCARGO S.A.C. podrá́ adoptar todas o algunas de las siguientes medidas:

a)	Suspender los pagos pendientes hasta la entera satisfacción de cualquier crédito que haya podido surgir a favor de INTERCARGO S.A.C. como consecuencia de la rescisión;

b)	Ejecutar las garantías que el adjudicatario tuviere constituidas;

c)	Retener los bienes y elementos del adjudicatario que estuvieran en poder de INTERCARGO S.A.C. hasta la entera satisfacción de cualquier crédito que haya podido surgir a favor de esta como consecuencia de la rescisión; y

d)	Reclamar los daños y perjuicios ocasionados.

En caso de que, al momento de la rescisión del contrato por culpa del adjudicatario, existieren saldos a favor de INTERCARGO S.A.C. por cualquier concepto, este podrá retener los mismos de los importes que deba al adjudicatario, sin necesidad de consentimiento alguno, no teniendo el adjudicatario nada que reclamar.

25.- PENALIDADES – PAGO DE LAS MULTAS – CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

INTERCARGO S.A.C. podrá aplicar las multas y/o penalidades previstas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus anexos.

Las multas y/o penalidades que se apliquen al adjudicatario, se cancelarán en el orden siguiente:

a)	Con las acreencias resultantes de las facturas emergentes del contrato que estén al cobro o en trámite;

b)	Con la correspondiente garantía; y

c)	Con cualquier otro crédito que INTERCARGO S.A.C. adeudare al adjudicatario.

Las penalidades referidas no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente documentados por el/los adjudicatarios y aceptado por INTERCARGO S.A.C. La/s parte/s afectada/s por un caso fortuito o un evento de fuerza mayor hará/n todos los esfuerzos razonables para mitigar los efectos de dicho evento sobre la ejecución del contrato y por cumplir sus obligaciones contractuales.

La existencia de un caso fortuito o de fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos contraídos, deberá ser puesta en conocimiento de INTERCARGO S.A.C. dentro de las VEINTICUATRO (24) horas hábiles siguientes a haberse ocasionado sin excepción alguna, quedando a criterio de esta última la evaluación de los mismos y su eventual aceptación.

Se entenderá por fuerza mayor cualquier evento extraordinario y anormal que esté fuera del control del adjudicatario o de INTERCARGO S.A.C., según sea el caso, y que sea inevitable, incluyéndose entre estos supuestos, sin que la siguiente enumeración sea taxativa, los siguientes:

a)	guerra, hostilidades u operaciones bélicas (ya sea que se haya declarado o no un estado de guerra), invasión, acto del enemigo extranjero y guerra civil;

b)	rebelión, revolución, insurrección, levantamiento, usurpación del gobierno civil o militar, conspiración, motín, disturbios civiles y actos terroristas;

c)	sabotaje, epidemia, cuarentena, peste;

d)	terremoto, avalancha, actividad volcánica, incendio, inundación, maremoto, tifón o ciclón, huracán, tormenta, rayos u otras condiciones atmosféricas inclementes, ondas de choque y ondas nucleares u otros desastres naturales o físicos;

e)	escasez de mano de obra, materiales o servicios públicos, cuando sean causados por circunstancias que constituyen en sí fuerza mayor.

26.- CONSULTAS

Los interesados y oferentes en los procedimientos de compras de INTERCARGO S.A.C., podrán efectuar consultas aclaratorias por escrito, hasta tres (3) días antes de la fecha máxima de presentación de ofertas. Las mismas serán formuladas vía e-mail a la cuenta compras@intercargo.com.ar, desde la casilla constituida como Domicilio de Comunicaciones, o en las oficinas del Departamento de Compras de INTERCARGO S.A.C. y harán concreta referencia a los puntos a aclarar. Si a criterio de INTERCARGO S.A.C. la consulta resultare pertinente y contribuyere a una mejor comprensión e interpretación del Pliego, se elaborará una Circular Aclaratoria, la cual será notificada.

INTERCARGO S.A.C. se reserva el derecho de emitir, en cualquier momento o etapa del proceso de selección y hasta la apertura de las ofertas, Circulares Aclaratorias. Igualmente, podrán disponerse, por Circular Aclaratoria, prórrogas para la presentación de ofertas y del Acto de Apertura.

27.- LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLE

La ley aplicable al presente Pliego será la de la República Argentina. Para cualquier divergencia que pueda surgir respecto de la interpretación, ejecución y/o cumplimiento del Pliego, las partes se someterán expresamente a la competencia exclusiva de los Tribunales Nacionales en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal. La presentación de la oferta importará la aceptación de la presente cláusula compromisoria, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.

28.- CONFIDENCIALIDAD

Los oferentes y/o adjudicatarios deberán guardar el más íntegro y amplio deber de confidencialidad, el cual incluye abstenerse de divulgar cualquier dato, información, detalle o referencia, por más intrascendente o poco significativo que ello pudiera ser, directa o indirectamente vinculados a INTERCARGO S.A.C. y/o cualquiera de sus marcas, socios, directivos o empleados, asumiendo las responsabilidades civiles y penales que del obrar contrario al presente compromiso asumido se pudieran derivar. La obligación de confidencialidad se mantendrá por cinco (5) años a contar desde la fecha de apertura de ofertas, para el caso de oferentes no adjudicados, y desde el cumplimiento del objeto de la contratación de que se trate o finalización de la relación contractual entre INTERCARGO S.A.C. y el adjudicatario, para el caso de este último, por cualquier causa que fuera.

29.- CLAUSULA ANTICORRUPCION

Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado del procedimiento, o de la rescisión de pleno derecho de la orden de compra o contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier otra dádiva a fin de que:

a) Funcionarios o empleados de INTERCARGO S.A.C. con competencia referida a cualquier contratación, orden de compra o contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones;

b) Para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado de INTERCARGO S.A.C. con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones; o

c) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado de INTERCARGO S.A.C. con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del adjudicatario directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica.

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aun cuando se hubiesen consumado en grado de tentativa.

30.- COMPRE ARGENTINO

El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales se encuentra alcanzado por la Ley de “Compre Trabajo Argentino” N° 25.551 y su Decreto Reglamentario 1.600 de fecha 28 de Agosto de 2002, por lo cual a fin de garantizar su efectivo cumplimiento, toda oferta nacional deberá estar acompañada por una declaración jurada mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal. La falta de presentación configurará una presunción, que admite prueba en contrario, de no cumplimiento de las prescripciones vigentes con relación a la calificación de oferta nacional.

31.- CONFLICTO DE INTERESES

El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales se encuentra alcanzado por el Decreto 202/2017 “Conflicto de Intereses”, por lo cual a fin de garantizar su efectivo cumplimiento todo oferente deberá presentar la declaración jurada que como anexo se acompaña al presente.

32.- POLÍTICA DE INTEGRIDAD PARA PROVEEDORES DE LA EMPRESA INTERCARGO SAC

1. POLÍTICA DE INTEGRIDAD. PRINCIPIOS Y ALCANCE

La EMPRESA INTERCARGO SAC (ITC) asume la responsabilidad de ajustar su gestión de compras y contrataciones a los principios de concurrencia e igualdad, economía, eficiencia y eficacia, libre competencia, publicidad y difusión, razonabilidad, sustentabilidad, transparencia, anticorrupción, integridad y trato igualitario.

Por este motivo, requerimos que los proveedores acompañen este compromiso, desempeñándose en todo momento con los más altos estándares de honestidad, equidad e integridad comercial, asegurando un cumplimiento pleno y responsable de la presente política.

La aceptación de la Política de Integridad de ITC, es un requisito previo e indispensable en todos los contratos que ITC suscriba con sus Proveedores.

A los efectos de esta política son definidos como procedimientos de selección los trámites destinados a elegir a un proveedor a fin de celebrar y ejecutar un contrato, en los términos de la Norma y Procedimientos de Compras de ITC, del Pliego de Bases y Condiciones Generales, pliego de bases y condiciones particulares, para la compra y/o contratación de bienes y servicios.

A los efectos de esta política es definido como Proveedor toda persona humana o jurídica que toma a su cargo la responsabilidad de ejecutar la totalidad del suministro de los bienes o de la prestación de los servicios o de las obras a ITC, mediante el pago de un precio pactado, conforme la Orden de Compra y/o el Contrato.

2. DEBERES DE LOS PROVEEDORES Y PRÁCTICAS PROHÍBIDAS

Deberes

Los proveedores deberán comportarse en todas las etapas de acuerdo a las siguientes exigencias:

a) Ajustar en todo momento su conducta a principios éticos y cumplir con las reglas comerciales aplicables en su vinculación con ITC y sus integrantes, lo cual incluye el conocimiento, consideración y respeto por el ordenamiento jurídico aplicable, obligándose expresamente a respetar la prohibición del trabajo infantil y el trabajo forzoso, y a proporcionar a sus trabajadores condiciones laborales dignas.

Asimismo, se compromete a respetar, cumplir y hacer cumplir la normativa aplicable a la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, así como la normativa relativa a la propiedad intelectual.

Abstenerse de realizar directa o indirectamente cualquiera de los comportamientos definidos como prácticas prohibidas, asegurando al respecto una supervisión interna adecuada y suficiente de la conducta que lleven adelante sus empleados, Directivos, Funcionarios y representantes en las relaciones e intercambios que entablen con integrantes de ITC.

No establecer relaciones comerciales, financieras o de cualquier índole económica con integrantes de ITC o sociedades vinculadas a ellos que puedan determinar la existencia de alguna clase de conflicto de interés, siquiera aparente.

Efectuar todas las consultas, pedidos de aclaración, observaciones, solicitudes y propuestas de índole comercial o económica, por escrito o mediante correo electrónico, dirigiéndose únicamente a la persona o gerencia que al efecto resulte competente.

No utilizar indebidamente información confidencial de la sociedad, ni utilizar información que hubiese llegado a su conocimiento en forma indebida.

Denunciar ante la Unidad de Auditoria Interna cualquier irregularidad, ilícito o circunstancia contraria a la ética pública o la transparencia institucional de la que tome conocimiento en el marco de su participación en los procedimientos de compras y contrataciones, mediante correo electrónico a la dirección: denuncias@intercargo.com.ar

Prácticas prohibidas

A los fines del punto anterior, éstas comprenden actos de: (a) prácticas de corrupción; (b) prácticas fraudulentas; (c) prácticas anticompetitivas o colusorias y (d) prácticas obstructivas, las cuales se definen a continuación:

Prácticas de corrupción ofrecer o dar por sí o a través de terceros sumas de dinero, dádivas o cualquier ventaja, favor, gratificación a Funcionarios o empleados de ITC o a sus familiares directos con el fin de obtener un trato favorable o influir a fin que aquellos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Prácticas fraudulentas: falsear, tergiversar u ocultar hechos o circunstancias para engañar a ITC, sus Funcionarios o empleados con el propósito de obtener un beneficio o eludir el cumplimiento de una obligación.

Prácticas anticompetitivas o colusorias: limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado mediante el abuso de posición dominante, la aplicación de políticas de dumping, acuerdos entre proveedores realizados con la intención de alcanzar un propósito inapropiado contrario a los principios de concurrencia y competencia, incluyendo prácticas tales como coordinación de posturas, acuerdos para la fijación de precios, reparto de zonas o mercados o cualquier otra actividad similar de naturaleza contraria a lo previsto en la Ley 25.156.

Prácticas obstructivas: destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente información o elementos documentales significativos para los análisis, evaluaciones y, en su caso, investigaciones que deban ser llevados adelante en ITC en relación al proceso de selección, o de cualquier otra manera impedir o dificultar esa tarea.

3. CONFLICTOS DE INTERÉS

Se considerará que existe una situación de conflicto de interés cuando las actividades o relaciones con terceros de los integrantes de ITC involucrados directa o indirectamente en la actividad de selección de contratistas afectan o puedan afectar la objetividad de las decisiones funcionales a su cargo.

Los proveedores deben evitar por todos los medios incurrir en situaciones que puedan determinar la existencia de esa clase de conflictos. Se considerarán –entre otros- indicios de que existen tales conflictos cuando:

Integrantes de ITC, familiares directos suyos o personas vinculadas comercial o profesionalmente a aquellos resulten titulares de una porción significativa de la tenencia accionaria del proveedor.

Integrantes de ITC, familiares directos suyos o personas comerciales vinculadas o profesionalmente a aquellos participen de actividades de dirección, administración, representación, control o asesoramiento en el proveedor, o de alguna manera integren su nómina de personal.

Integrantes de ITC, familiares directos suyos o personas vinculadas comercial o profesionalmente a aquellos presten servicios, suministren bienes o sean, de alguna manera, directa o indirectamente, proveedores del proveedor.

Integrantes de ITC, familiares directos suyos o personas vinculadas comercial o profesionalmente relacionadas a aquellos sean acreedores o deudores del proveedor.

4. CONSECUENCIAS. SANCIONES

Los proveedores, tanto al retirar o descargar de la página web de ITC los Pliegos Licitatorios como al presentar ofertas declaran y garantizan el pleno conocimiento de la “Política de integridad para Proveedores de Empresa INTERCARGO SAC” y se obligan expresamente a respetar y hacer respetar sus previsiones, denunciando cualquier violación o incumplimiento sobre dicha política mediante los canales allí establecidos.

La violación de los deberes previstos en la presente política o la comisión de alguna de las prácticas prohibidas dará lugar a:

El rechazo de la oferta y pérdida de la garantía respectiva en cualquier estado de la licitación o la rescisión de pleno derecho del contrato con culpa del oferente o proveedor.

La aplicación de apercibimiento, suspensión o inhabilitación para contratar con ITC según el caso.

La realización, cuando así corresponda, de la denuncia penal correspondiente. La comunicación que corresponda al respectivo Colegio Profesional, Cámara o Asociación que realice la actividad de superintendencia, supervisión, o similar, del correcto desempeño ético de sus miembros.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ARTÍCULO 1º.- REQUISITOS A CUMPLIMENTAR POR LOS OFERENTES

Toda la documentación que se detalla a continuación deberá presentarse encarpetada, foliada y dispuesta en el orden establecido, en DOS (2) sobres rotulados como “Sobre Nro. 1” y “Sobre Nro. 2”, contenidos en un solo sobre o caja cerrada, firmado por el oferente o su representante legal. Cada uno de los sobres deberá entregarse por duplicado.

Sobre A

1.1.- Garantía de oferta: Los oferentes deberá constituir una Garantía de Oferta por la suma de PESOS DOS MILLONES 
 ($ 2.000.000,-). La garantía que corresponda según deberá constituirse en una de las siguientes formas:

1.1.1.- En efectivo, mediante depósito en el Departamento Tesorería sito en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, Ruta Nacional A002 Autopista Teniente General Pablo Riccheri, s/n, Piso 2° Edificio TUC-TCA, (B1802EZE) Ezeiza- Provincia de Buenos Aires.

1.1.2.- En Cheque certificado, librado contra una entidad bancaria de esta plaza, o Giro Postal, o Bancario, los que serán depositados dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de recibidos.

1.1.3.- Aval Bancario, a entera satisfacción de INTERCARGO S.A.C., constituyéndose el fiador, cuando así corresponda, como deudor solidario, liso y llano y principal pagador, con renuncia de los beneficios de división y excusión, en los términos del Artículo 2.013 del Código Civil.

1.1.4.- Póliza de Caución a entera satisfacción de INTERCARGO S.A.C., debidamente certificada por la autoridad emisora, la cual deberá ser presentada en original.

1.2.- Antecedentes comerciales incluyendo la lista de los clientes de los últimos DOS (2) años, indicando montos de facturación mensual y breve descripción del servicio prestado.

1.3.- Nota mediante la cual el oferente autoriza a INTERCARGO S.A.C. a solicitar la información que considere necesaria ante organismos oficiales, entidades financieras y/o toda persona o entidad relacionada con la documentación, datos, antecedentes y requisitos presentados, tanto en el desarrollo de la licitación como durante la vigencia del contrato resultante (Anexo IV).

1.4.- En caso que el firmante de la propuesta sea un apoderado, se deberá adjuntar el correspondiente poder legalizado ante Escribano Público.

1.5.- Pliego de bases y condiciones firmado en todas sus hojas.

1.6.- Constancias de pago y Declaración Jurada (Formulario 931 –SUSS) de los Recursos de la Seguridad Social de los últimos TRES (3) meses

1.7.- Inscripción ante las Direcciones de Rentas, provinciales y/o municipales de aquellas jurisdicciones en las cuales desarrolle actividades, presentando fotocopia del formulario de inscripción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y de corresponder, en el Convenio Multilateral, con más las Boletas de pago de los últimos TRES (3) meses anteriores a la fecha de apertura de la/s jurisdicción/es donde registra inscripción.

1.8.- Habilitaciones de la empresa por parte de los organismos de control correspondientes que acrediten estar autorizados para el desarrollo de la actividad.

1.9.- Certificados de libre deuda, con fecha de emisión no mayor a QUINCE (15) días anteriores a la fecha de apertura de ofertas de la presente licitación, emitidos por:

1.9.1.- La Obra Social correspondiente, en cumplimiento con lo establecido en la Ley Nº 22.269.

1.9.2.- El Sindicato correspondiente, en donde conste asimismo el no mantenimiento de conflictos laborales con la firma oferente.

1.10.- Constancia que acredite el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene establecidas para la actividad.

1.11.- Informe emitido por Contador Público debidamente certificado por el respectivo Consejo Profesional en Ciencias Económicas donde conste:

1.12.1.- Nómina de empleados que conforman el plantel para la prestación del servicio.

1.12.2.- Que el Libro del Artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo se lleva en legal forma.

1.12.3.- Que los sueldos y/o jornales están liquidados correctamente y que se da cumplimiento a las obligaciones de la seguridad social.

1.12.- Solicitud de inscripción en el Registro de Proveedores de INTERCARGO S.A.C. y la documentación respaldatoria de tal solicitud.

1.13.- Resumen del estado patrimonial, conforme Anexo V del presente, debidamente certificado por Contador.

1.14.- Declaración Jurada “Conflicto de Intereses” (Anexo VI - DECRETO 202/2017)

1.15.- Declaración Jurada “Ley de Compre Trabajo Argentino” (Anexo VII)

Sobre B

1.16.- Planilla de cotización firmada por el oferente o su representante legal

1.17.- Estructura de costos del servicio, conforme el modelo propuesto en el presente pliego.

1.18.- Planilla cotización en formato Excel en soporte digital (CD/DVD o USB).

ARTÍCULO 2º.- VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

Previo a la presentación de la oferta, los interesados deberán efectuar una visita e inspección de las instalaciones para un conocimiento del lugar donde se realizarán los trabajos y su respectiva logística, no pudiendo alegar posteriormente desconocimiento o ignorancia por cualquier error u omisión en que incurriere. De igual forma INTERCARGO S.A.C. no reconocerá ningún cargo, gasto ni erogación por ningún concepto, más allá de los precios cotizados. Todos los aranceles, tasas, fletes y otros gastos -directos o indirectos- correrán por cuenta exclusiva de los oferentes o adjudicatarios, según corresponda.

La visita podrá realizarse hasta el día 27 de noviembre de 2018, debiendo solicitarse con una antelación de NOVENTA Y SEIS (96) horas hábiles

A tal efecto, los interesados en participar del procedimiento deberán enviar vía correo electrónico la documentación detallada a continuación para cada una de las personas que realizarán la visita en representación de la firma:

- Copia legible de la primera y segunda hoja del Documento Nacional de Identidad

- Certificado de cobertura de ART o seguro de vida o seguro de accidentes personales por una suma asegurada por Muerte e Invalidez no menor a PESOS CUATROCIENTOS MIL ($ 450.000,-) que establezca la NO REPETICIÓN a favor de INTERCARGO S.A.C., AEROPUERTOS ARGENTINA 2000, ORSNA, ESTADO NACIONAL, que indique la extensión de las tareas realizadas y, preferentemente, el ámbito aeroportuario para la cobertura y que sea contratado por la persona asegurada, o bien por la empresa para la cual realiza las tareas.

Para coordinar visita comunicarse con :

Romina Zawadski-  rzawadzki@intercargo.com.ar – 5480-1031

INTERCARGO S.A.C. no se responsabiliza por la imposibilidad de realizar las visitas, debido a la no presentación en tiempo y forma de los datos solicitados, así como por la falta de credenciales impersonales.

ARTÍCULO 3º.- CREDENCIALES

Debido a que las tareas se desarrollarán en una zona aeroportuaria de acceso restringido, el adjudicatario gestionará, previo al inicio de la prestación del servicio, las credenciales operativas que otorga la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, para el personal asignado a las tareas, a cuyos efectos deberá entregar la documentación que exija dicha institución. De existir costo alguno para la emisión de estas credenciales el costo del mismo estará a cargo de la empresa adjudicataria. En caso de desvinculación del personal, las credenciales serán entregadas sin excepción al organismo emisor.

ARTÍCULO 4º.- PLAZO DE PRESTACIÓN

El adjudicatario tomará efectivamente el servicio en un plazo no mayor a TREINTA (30) días corridos contados a partir de la adjudicación.

Si existieran razones de fuerza mayor o ajenas al oferente que imposibilitaran el cumplimiento de los plazos estipulados en el presente pliego, las mismas deberán comunicarse al momento de la presentación de la oferta, informando además el plazo de inicio (en días) de los renglones afectados.

El servicio se prestará por el término de DOCE (12) meses con opción a prórroga por hasta igual plazo en el Aeropuerto Jorge Newbery.

ARTICULO 5º.- FACTURACIÓN - FORMA DE PAGO

La factura se presentará a mes vencido por los servicios realmente prestados y certificados en la Recepción de INTERCARGO S.A.C. debiendo estar la misma acompañada por el detalle de los servicios prestados en el mes que se factura. En caso de facturas electrónicas, las mismas podrán enviarse por correo electrónico a la casilla del Sector Pago a Proveedores proveedores@intercargo.com.ar.

El pago se efectuará dentro de los TREINTA (30) días corridos de la fecha de presentación de la factura, mediante transferencia bancaria u otro elemento legal de pago.

INTERCARGO S.A.C. se reserva el derecho de observar dentro del plazo mencionado la facturación por no estar de acuerdo con los bienes entregados y/o servicios efectivamente prestados.

ARTÍCULO 6º.- PENALIDADES

Sin perjuicio de otras sanciones, cuando INTERCARGO S.A.C. observase faltas por parte del adjudicatario en la prestación del servicio a su cargo, de conformidad a lo establecido en el procedimiento de control establecido en el ANEXO III del presente, la adjudicataria será pasible de las siguientes penalidades, las que serán calculadas de acuerdo con los porcentajes que se indican a continuación, al momento de verificada la infracción.

a) Se sancionarán punitoriamente con el porcentaje (%) que se indica a continuación sobre el valor de cada servicio no prestado o prestado en forma deficiente, las siguientes faltas cometidas en servicio de atención de aeronaves:

- Hasta el CIEN POR CIENTO (100%) del valor del servicio prestado, por:

- Limpieza deficiente.

- Cantidad insuficiente de personal para la operación de limpieza de la aeronave correspondiente.

- Hasta el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del servicio prestado, por:

- Falta de elementos de protección personal.

- Demora injustificada en el servicio.

- Falta de elementos para la realización de las tareas.

- Llegada tarde a la aeronave.

- Hasta el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del valor del servicio prestado, por:

- Falta de credenciales.

- Uso de credenciales vencidas.

- Uso incorrecto del uniforme.

- Falta de aseo personal.

- Poseer elementos ajenos a la actividad.

b) Se sancionarán punitoriamente con el porcentaje (%) que se indica sobre el monto mensual del abono correspondiente al servicio de limpieza de oficina/local/sector en la que se haya verificado, las siguientes faltas.

- Hasta el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor mensual del servicio, por:

- Limpieza deficiente.

- Falta de reposición de elementos.

- Falta de desinfecciones o desinfecciones deficientes.

- Hasta el SIETE CON CINCUENTA POR CIENTO (7,5%) del valor mensual del servicio, por:

- Falta de elementos de protección personal.

- Falta de elementos para realizar las tareas.

- Hasta el TRES POR CIENTO (3%) del valor mensual del servicio, por:

- Falta de credenciales.

- Uso de credenciales vencidas.

- Uso incorrecto del uniforme.

- Falta de aseo personal.

- Poseer elementos ajenos a la actividad.

c) Se sancionará punitoriamente con hasta un CINCO POR CIENTO (5%) del monto total facturado en el mes:

- No contar con los medios técnicos o vehículos en las condiciones técnicas adecuadas.

- Negarse a firmar el Acta de Constatación de Falta.

d) Se sancionará punitoriamente con hasta un DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total facturado en el mes:

- Falseamiento de documentación.

- Falseamiento de firmas en la documentación.

- Incumplimiento total o parcial de las obligaciones laborales, previsionales o cargas sociales.

Estas penalidades serán acumulativas, revisten carácter mínimo y enunciativo. INTERCARGO S.A.C. podrá considerar otras, las que se evaluarán según la gravedad y la consecuencia resultante hasta cubrir el monto total de los daños y perjuicios que pudieran derivar del incumplimiento producido, deduciendo los importes resultantes de las facturas emergentes del contrato en vigencia.

ARTÍCULO 7 º. - PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Los interesados en participar en esta licitación deberán presentar su oferta hasta el día y lugar fijado al efecto en la Mesa de Entradas de INTERCARGO S.A.C. sito en el Edificio TUC-TCA (Terminal Única de Courier), Aeropuerto Internacional “Ministro Pistarini”, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, en el horario de 9 a 16 horas, en un sobre, paquete o caja cerrada y firmado por el oferente o su representante legal con la referencia de la licitación de que se trata.

ARTÍCULO 8º.- APERTURA DE OFERTAS

El acto de apertura de las ofertas se realizará en el Departamento de Compras de INTERCARGO S.A.C., en el día y hora fijado a tal efecto en el presente pliego. El mismo tendrá carácter privado, sin asistencia de los oferentes y con la presencia de escribano público.

ARTÍCULO 9º. – GRAVÁMENES

Impuesto al Valor Agregado (“IVA”): los precios que contengan las ofertas deberán ser informados sin IVA, el que será adicionado, de corresponder, en renglón aparte al momento de la facturación.

Regímenes de retención: INTERCARGO S.A.C. es agente de retención del IVA (RG18), del Impuesto a las Ganancias (RG830), de Contribuciones de la Seguridad Social (RG 1556, 1769 y 1784), del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Resolución N° 533) y del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Provincia de Buenos Aires (DN 43/96).

Forma de facturación: las facturas deberán ser emitidas en cumplimiento con las normas de facturación vigentes según lo dispuesto por la RG (AFIP) 1415 y la RG (AFIP) 100.

ARTÍCULO 10.- OMISIONES

Toda omisión en el desarrollo del presente pliego deberá considerarse accidental, y no implicará la falta de provisión de materiales y/o mano de obra que afecte la buena prestación de los bienes y/o servicios a proveer, de acuerdo a las reglas del buen arte.

Este organismo no admitirá ningún tipo de reclamo por desconocimiento del pliego y/o de los trabajos a realizar.

ARTÍCULO 11.- OBLIGACIONES DE LOS ADJUDICATARIOS

Quienes resulten adjudicatarios deberán cumplimentar, dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas hábiles de notificada la adjudicación y si no lo hubieran ya realizado al momento de presentar su oferta, la totalidad de los datos solicitados en el Anexo Registro de Proveedores.

Los proveedores que registran inscripción vigente a la fecha de apertura podrán presentar una nota indicando el número de proveedor.

ARTÍCULO 12.- SEGUROS

1.- Del personal:

El adjudicatario deberá contratar y mantener en vigencia durante todo el plazo de duración del contrato, los siguientes seguros, en compañías aseguradoras a satisfacción de INTERCARGO S.A.C.

  - Seguro de vida obligatorio de todo el personal afectado al servicio.

  - Seguro de Riesgos del Trabajo (ART) para todo el personal afectado al servicio, el que deberá incluir la cláusula que se transcribe a continuación:

“… ART renuncia en forma expresa a hincar toda acción de repetición o de regreso contra el Estado Nacional y/o el Concesionario, sus socios, directivos, agentes, representantes, empleados, ya sea con fundamento en el Artículo 39 inciso 5º de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dineraria que la ART se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o extra dependiente del Contratista, por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales sufridos o contraídos por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto al domicilio del trabajador, así como también mantener indemne a INTERCARGO S.A.C. ante una acción judicial que pudiera plantearse en forma conjunta y en invocación de una supuesta responsabilidad solidaria”.

“… ART se obliga a comunicar a INTERCARGO S.A.C. en forma fehaciente, los incumplimientos en que incurra el contratista, especialmente la falta de pago en término, dentro de los DIEZ (10) días de ocurrido el incumplimiento”.

“La nómina del personal que realizará los trabajos en el Aeropuerto, deberá estar consignada en el certificado de cobertura y las altas y bajas que en lo sucesivo se produzcan se informarán a INTERCARGO S.A.C. mediante copia de la información remitida al asegurador certificada por este”.

  - Seguro de Accidentes Personales: Cuando el adjudicatario sea considerado frente a la AFIP-DGI como trabajador Autónomo, o cuando utilizare personal que no esté bajo relación de dependencia, al adjudicatario deberá contratar un seguro de accidentes personales, esta disposición es aplicable además a los directores y/o accionistas del adjudicatario.

La cobertura en todos los casos deberá comprender los riesgos de muerte e incapacidad total y/o parcial permanente, incluyendo los accidentes laborales. El monto mínimo a asegurar es de PESOS CUATROCIENTOS MIL ($ 400.000,-) por persona y la póliza deberá designar hasta ese monto a INTERCARGO S.A.C. como beneficiario.

El adjudicatario cumplirá con la exigencia aquí establecida mediante la presentación del certificado de cobertura dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de suscripto el contrato, siempre previo al comienzo de las tareas. Asimismo, se obliga a entregar INTERCARGO S.A.C. una copia fiel de la póliza y del recibo oficial emitido por la aseguradora por el pago del premio, y en caso de pago en cuotas, el correspondiente a la última cuota cancelada.

2.- Disposición Nº 72/1994 del Ex – Comando de Regiones Aéreas:

Se informa que conforme la citada disposición las empresas deberán contratar y mantener vigentes, como mínimo, los siguientes seguros:

1.- Responsabilidad Civil Aeronáutica

- Monto DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIEN MILLONES (U$S 100.000.000) por Siniestro Cláusula Ariel.

- DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTICINCO MILLONES (U$S 25.000.000) por Daños a personas.

2.- Responsabilidad Civil Aeronáutico (para vehículos que entren y salgan del aeropuerto).

3.- Incendio (sobre bienes inmuebles cedidos por la Autoridad del Aeropuerto en carácter de Permiso de Uso).

Importante: INTERCARGO S.A.C. incluirá a su cargo al adjudicatario como co-asegurado de la póliza Responsabilidad Civil Aeronáutica, debiendo este último presentar en tiempo y forma toda la documentación que la Aseguradora le requiera, como así mismo actuar con la debida diligencia. Por su parte, quedará a cargo exclusivo del adjudicatario el pago de la franquicia y/o deducibles respecto de aquellos incidentes en los cuales tanto su personal, vehículos, maquinarias o cualquier otra circunstancia atribuible al adjudicatario, debiendo mantener indemne en todo momento a INTERCARGO S.A.C.

4.- Accidentes de trabajo y Seguro de Vida Obligatorio.

Los montos a asegurar surgirán de la evaluación técnica de cada riesgo o de los montos mínimos que establezca la autoridad del Aeropuerto.

Los seguros serán contratados a Compañías de primera línea, a satisfacción de INTERCARGO S.A.C. y/o las Autoridades del Aeropuerto.

En todas las pólizas, deberá figurar como co-asegurado la Autoridad del Aeropuerto, INTERCARGO S.A.C. y/o aquellas que ella designe.

Las empresas deberán presentar a las Autoridades del Aeropuerto, los originales de las Pólizas de Seguros contratados, así como la certificación fehaciente del efectivo pago inicial de las mismas y mantenimiento de la vigencia.

El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas será motivo de la cancelación de la habilitación otorgada.

El adjudicatario deberá mantener indemne a INTERCARGO S.A.C., para ello deberá contratar aquellos seguros obligatorios por disposición legal, como así también cualquier otro tipo de seguro relacionado con el cumplimiento del objeto de la presente contratación. Con excepción de lo establecido en el Artículo 10.1 denominado Seguros del Personal (donde se establecen cláusulas específicas), el adjudicatario deberá requerir a su asegurador en todos los casos, la inclusión de una cláusula de no repetición o regreso, a favor del Estado Nacional e INTERCARGO S.A.C. sus socios, directivos, gerentes, agentes, representantes y empleados,

ARTÍCULO 13.- PERSONAL

El personal utilizado por la adjudicataria para realizar los trabajos no adquirirá por esta contratación ningún tipo o forma de relación de dependencia con INTERCARGO S.A.C., siendo por cuenta de la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con el personal empleado. Quedará bajo exclusiva responsabilidad de la firma adjudicataria todo accidente de trabajo que ocurriera  a su personal o a terceros vinculados o no con la prestación del servicio como asimismo el cumplimiento de impuestos, salarios, cargas sociales, obra social, sindicales, seguros, elementos de seguridad, indumentaria, beneficios y todas las obligaciones y responsabilidades emergentes de la relación laboral que existieran o pudieren surgir durante la prestación del servicio, sin excepción, reservándose INTERCARGO S.A.C. la facultad de solicitar la exhibición de los comprobantes y auditar in situ su cumplimiento. El adjudicatario deberá destacar la cantidad de personal conforme cada tarea encomendada lo requiera, y mantenerla hasta la finalización integral de la prestación.

La empresa quedará obligada a ocupar el personal que necesite con arreglo a las disposiciones legales vigentes.

El personal utilizado por la adjudicataria deberá ser idóneo y estará provisto de ELEMENTOS DE SEGURIDAD, establecidos por los organismos que reglamentan la actividad. Deberá respetar el conjunto de la normativa nacional, provincial y municipal vigente en materia de higiene y seguridad, así como de condiciones de trabajo publicadas por las autoridades competentes.

La empresa contratada deberá informarse sobre las disposiciones que se deben cumplir y las pondrá en ejercicio para todos los trabajos a ejecutar durante el curso de la contratación. Además, deberá respetar las consignas de seguridad establecidas para la protección de trabajo por los bomberos, los responsables de la vigilancia y las autoridades de Fuerza Aérea Argentina.

En lo referente a los peligros de incendio, la empresa contratada deberá suministrar el equipamiento destinado a la lucha contra incendios. La cual deberá informar con detalle de su cantidad y tipo de equipamiento.

La adjudicataria será directa y exclusivamente responsable por los accidentes o daños que sufra el personal a cargo de estos trabajos y de los que ocasionen a personal y/o cosa de esta repartición o terceros.

ARTÍCULO 14.- ELEMENTOS Y EQUIPOS

El adjudicatario deberá proveer a su personal de todos los elementos y equipos indispensables para prestar un servicio eficiente. Salvo autorización expresa de la persona designada a tal efecto por la empresa INTERCARGO S.A.C, el personal del adjudicatario no podrá utilizar ningún elemento que pertenezca a esta última.

ARTÍCULO 15.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LABORAL VIGENTE APLICABLE A LOS
SALARIOS RESULTANTE DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO

Los oferentes deberán discriminar adecuadamente en los anexos de la planilla de cotización su estructura de costos, la que será tomada en cuenta por el área técnica requirente como parámetro de evaluación, a los efectos de determinar si la misma responde a la normativa laboral vigente y a los salarios resultantes de los convenios colectivos de aplicación a la rama de actividad contratada, ello a fin de evitar distorsiones de la sana competencia originadas por la falta de equivalencia de las prestaciones laborales entre oferentes; así como el posterior cumplimiento en los pagos de los haberes u otras formas de remuneración propias de la relación laboral entre la firma y sus empleados/dependientes.

ARTÍCULO 16.- IMPEDIMENTOS PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO

En el caso que por cualquier motivo se interrumpiera el servicio una vez éste iniciado, correrá por cuenta y responsabilidad del adjudicatario la provisión del medio sustituto necesario a los efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Las demoras en este aspecto serán analizadas para establecer la eventual corrección de las medidas de solución aportadas y/o las sanciones que por incumplimiento pudieran corresponder.

Será obligación del adjudicatario efectuar por sí mismo la total prestación del objeto que conforma el presente, siendo de su absoluta responsabilidad obtenerlos y proveerlo a su exclusivo cargo para asegurar la continuidad del mismo, aún ante eventuales medidas de fuerza resultantes de conflictos gremiales que pudieren suscitarse o que afectaren al personal del que se vale para el cumplimiento del presente.

DETALLE DE LOS ANEXOS

ANEXO I 	Planilla de cotización

ANEXO II	Especificaciones técnicas y condiciones del servicio

ANEXO III	Registro de proveedores

ANEXO IV	Autorización a solicitud de información

ANEXO V	Declaración Jurada Decreto Nro. 202/2017 “Conflicto de Intereses”

ANEXO VI 	Declaración Jurada Ley de Compre Trabajo Argentino

ANEXO VII	Estado Patrimonial Resumen

ANEXO I

PLANILLA DE COTIZACIÓN

El que suscribe _________________________________________________________________________ Documento ___________________________ en nombre y representación de la Empresa ____________________________________________________________________ con domicilio legal en la calle _______________________________________________________________________________ Nº ______________ Localidad _________________________________ Teléfono _________________ Fax _______________.Nº de CUIT __________________________ y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en contrato poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

| Línea | Servicio | Cantidad Un. | Precio unitario | Importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIMPIEZA FUSELAJE ANCHO SUAVE EZEIZA |  |  |  |
| 2 | LIMPIEZA FUSELAJE ANCHO PROFUNDA EZEIZA |  |  |  |
| 3 | LIMPIEZA FUSELAJE ANGOSTO GRANDE SUAVE EZEIZA |  |  |  |
| 4 | LIMPIEZA FUSELAJE ANGOSTO GRANDE PROFUNDA EZEIZA |  |  |  |
| 5 | LIMPIEZA FUSELAJE ANGOSTO CHICO SUAVE EZEIZA |  |  |  |
| 6 | LIMPIEZA FUSELAJE ANGOSTO CHICO PROFUNDA EZEIZA |  |  |  |
| 7 | LIMPIEZA EJE/PEQUEÑO PORTE SUAVE EZEIZA |  |  |  |
| 8 | LIMPIEZA EJE/PEQUEÑO PORTE PROFUNDA EZEIZA |  |  |  |
| 9 | LIMPIEZA CARGUERO SUAVE EZEIZA |  |  |  |
| 10 | LIMPIEZA DE BODEGA EZEIZA |  |  |  |
| 11 | LIMPIEZA INTENSIVA EZEIZA |  |  |  |
| 12 | LIMPIEZA PARABRISAS EZEIZA |  |  |  |
| 13 | LIMPIEZA INTERIOR DE MANGAS EZEIZA |  |  |  |
| Los valores cotizados no deberán incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) | TOTAL |  |

Son PESOS: ______________________________________________________________________________________

(En letras)

Las cantidades aquí informadas son estimadas al solo efecto de la cotización. La facturación mensual quedará acotada a los servicios efectivamente prestados y conformados por INTERCARGO S.A.C.

NO podrán presentarse ofertas parciales. Los interesados en participar deberán cotizar todos los servicios a prestar en el Aeropuerto que se compulsa.

IMPORTANTE

La presentación de la oferta implica el pleno conocimiento del oferente de todas las normas que rigen el proceso de la contratación, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas sin que pueda alegarse su desconocimiento.

ANEXO I (a)

ESTRUCTURA DE COSTOS

En la siguiente planilla se deberá discriminar los porcentuales asignados a cada uno de los ítems que se detallan, y que forman el resultado total de la oferta:

| Estructura de Costos |
| --- |
| Materiales y productos para prestar el servicio | % |
| Equipos y Maquinarias (arnés, soga, etc.) | % |
| Personal: Mano de Obra* (sueldos, cargas sociales, etc.) | % |
| Seguros, ART | % |
| Gastos Generales (discriminar detalladamente los mismos) | % |
| Impuestos | IVA | % |
|  | Ingresos Brutos | % |
|  | Impuesto a las Ganancias | % |
| Beneficio Industrial | % |
| TOTAL: | 100,00 % |

ANEXO I (B)

DETALLE DE ESTRUCTURA DE COSTOS

En dicho cuadro deben discriminarse los valores y porcentajes asignados a cada uno de los ítems detallados, relacionados con los salarios del personal que prestará el servicio.

| Estructura de Costos |
| --- |
| Personal: Mano de Obra (incluye cargas sociales, etc.) | Valor en $ | Porcentaje |
| Sueldo Básico según C.C.T. vigente | $ | % |
| Viáticos | $ | % |
| Aportes y Contribuciones (Jubilación, Fondo Nacional de empleo, INSSJP, OSPM + ANSSAL, SAC, etc.) | $ | % |
| TOTAL: | $ | % |

(*) Se aclara que para la presentación de oferta deberá completarse la totalidad de los datos indicados en el cuadro precedente, y ampliarlos de resultar necesario.

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.- Lugar de prestación del servicio:

- “Ministro Pistarini”, BUENOS AIRES.

2.- Descripción de tipos de servicios:

A) Limpieza Aeronaves (según categorización detallado en el presente pliego):

1.- Servicios limpieza suave

2.- Servicios limpieza profunda

B) Servicios complementarios limpieza de aeronaves

1.- Limpieza Exterior de Parabrisas.

2.- Limpieza de bodegas de aeronaves.

3.- Limpieza Intensiva.

Los oferentes deberán realizar su cotización en base al precio unitario por servicio realizado. Se deja establecido que la valorización de este Concurso se hace en base a una estimación, no existiendo obligación alguna por parte de INTERCARGO S.A.C. referida al cumplimiento de la misma. Solo se abonarán los servicios realizados, autorizados y conformados por el Usuario de INTERCARGO S.A.C.

3.- Composición de los servicios:

A) Limpieza de aeronaves:

La limpieza de aeronaves podrá ser suave o profunda.

INTERCARGO S.A.C. al momento de solicitar la prestación del servicio indicará la categoría del mismo.

Servicio de limpieza SUAVE: Es el servicio de limpieza en que el adjudicatario tendrá un plazo de ejecución máximo de diez (10) minutos (fuselaje angosto) y entre treinta ó cuarenta (30 / 40) minutos (fuselaje ancho), en razón a la permanencia programada de la aeronave en el aeropuerto.

Servicio de limpieza PROFUNDA:  Es el servicio de limpieza en que el adjudicatario tendrá un plazo de ejecución máximo entre una (1 hs.) ó dos (2 hs.), en razón a la permanencia programada de la aeronave en el aeropuerto y según el tipo de aeronave.

B) Servicios complementarios limpieza de aeronaves

- Limpieza Exterior de Parabrisas: toda vez que la compañía aerocomercial lo requiera, se procederá al lavado y secado externo de los parabrisas. (para seguridad de dicha tarea es obligatorio contar con grúa y/ó escalera y el uso de arnés de seguridad por parte del personal de aseo).

- Se deberá solicitar al personal de mantenimiento que desplace las ventanas deslizantes para la limpieza exterior de los parabrisas.

- Limpiar el interior y exterior de los parabrisas, ventanas deslizantes y ventanas laterales.

- Limpieza de bodegas de aeronaves: El adjudicatario tendrá un plazo de entre diez (10) a treinta (30) minutos  (según tipo de aeronave) en razón a la permanencia programada de la aeronave en el aeropuerto. (según a requerimiento de la compañía aérea).

- El Encargado del Sector Limpieza coordinara la actividad operativa del servicio, cada aeronave debe ser limpiada de acuerdo a los tipos de limpieza que sean necesarios de acuerdo a las tareas a realizar en la bodega, derrames de líquidos o de elemento sólidos.

- Los operarios tendrán que ser uno ó dos para realizar, dentro de la bodega, las tareas dependiendo del tipo de la aeronave y su requerimiento.

- En los derrames de líquidos, agua, bebidas, etc., se procederá a limpiar con trapos húmedos, luego con un líquido desengrasante para aeronaves y posteriormente con trapo seco hasta dejar la superficie totalmente seca y limpia.

- Los residuos sólidos como papeles, restos de embalajes, etc. se recolectarán con pala y escoba o aspiradora en caso que los elementos sean de tamaño muy pequeño, debiendo tener un pincel para sacar las basuras pequeñas alojadas en las guías o correderas.

- Los residuos Retirados de las aeronaves deberán ser depositados en el contenedor dispuesto a tal fin. El traslado de los residuos deberá hacerse en recipientes que eviten pérdidas/lixiviados en el recorrido, contemplando para ello la normativa vigente para el manipuleo de los residuos orgánicos provenientes del exterior (Resolución SENASA Nº 714/2010); separándolos y diferenciándolos de los demás residuos.

- Los productos y elementos de limpieza en Aeronaves deberán ser de calidad reconocida en plaza y estar en sus envases originales y en aquellos casos en los que se adquieran a granel y sean trasvasados, todos los recipientes deberán estar claramente identificados con el producto que contienen

Importante: La dotación completa del personal que realice la limpieza de cada vuelo deberá ser coordinada con la Jefatura de Operaciones Ezeiza.

Cabe aclarar que el contratista deberá adecuar los medios y el personal necesarios a los efectos de la atención en tiempo y forma de todas las aeronaves en las que corresponda prestar servicios a INTERCARGO S.A.C. sin importar la simultaneidad en el arribo de las mismas. INTERCARGO informará con la debida anticipación la superposición de servicios, vuelos demorados, para que el contratista tome los recaudos correspondientes.

- Limpieza Intensiva: toda vez que la compañía aerocomercial lo requiera, se hará el servicio de limpieza profunda y detallada en el que el adjudicatario tendrá un plazo máximo de ejecución de las tareas de entre cuatro (4 hs.) a cinco (5 hs.) horas (fuselaje ancho) y tres (3 hs.) horas para (fuselaje angosto) en razón de la permanencia programada de la aeronave en el aeropuerto, que se realizará en forma especial a algunas líneas aéreas cuando éstas lo soliciten. Comprenderá la limpieza total e intensiva de la aeronave, con especial énfasis en aquellos lineamientos que la propia compañía aerocomercial disponga para tal fin, conforme a sus manuales de calidad.

Detalle de las tareas que comprenden la limpieza de aeronaves:

- Para aviones de pasajeros, tipo de limpieza SUAVE.

1.- Limpiar y arreglar cabina de mando

  - Retiro de basura.

  - Limpieza de desperdicios de las bolsas de los asientos y portaequipajes.

  - Limpieza de mesas de la tripulación.

  - Limpieza y arreglo de los asientos.

  - Limpieza del suelo y aspirado de ser necesario.

  - Limpieza de ventanillas (interior), si se requiere por la línea aérea.

  - Limpieza de adornos y accesorios.

  - Desodorizar (los materiales son suministrados por el transportista), si se requiere por la línea aérea.

2.- Limpiar y arreglar compartimientos de tripulación (excepto cabina de mando), salones, bares, cocinas, cabina de pasajeros, cuartos de aseo, guardarropas y vestíbulos.

  - Retiro de basura.

  - Limpieza de desperdicios de las bolsas de los asientos y portaequipajes.

  - Limpieza de las mesas.

  - Limpieza y arreglo de los asientos y las unidades de servicio al pasajero.

  - Limpieza del suelo y aspirado de ser necesario.

  - Superficie de las zonas de la cocina (fregaderos y superficies de trabajo) y de los cuartos de aseo (lavamanos, asientos, espejos y zonas contiguas).

  - Desinfectar y/o Desodorizar (los materiales son suministrados por el transportista),

  - Eliminación, cuando sea necesario, de toda mancha de vómitos, alimentos, bebidas, etc..

  - Limpieza de ventanillas (interior).

  - Recambio de MANTAS para los pasajeros (sería usadas por limpias), suministradas por la empresa transportista, según así lo disponga. En caso que se requiera, se procede a embolsar las mantas y almohadas usadas, despachándolas en bodega.

- Limpiar y ordenar los elementos de la zona de cocinas, vaciar y limpiar los recipientes de basura.

- Doblar y guardar las mantas.

- Cambiar Paños de los cabezales (suministrados por el transportista), según lo requieran.

- Distribuir los artículos suministrados por el transportista en baños (papel higiénico, papel toalla para manos, jabón líquido y caja pañuelos descartables – papel tissue).

- Reposición de sólo bolsas de desecho en cocina.

- Lugar de descanso de tripulación:

- Armado de camas, que implica cambio de sábanas, acolchado y fundas de almohadas (elementos provistos por la compañía), según, sí lo requieran.

- Retiro de basura.

- Aspirado.

- Para aviones de pasajeros, tipo de limpieza PROFUNDA, a lo anterior expresado se suma: .

- Cambiar Paños de los cabezales (suministrados por el transportista) la totalidad de los asientos, salvo que la compañía aérea diga lo contrario.

- Lugar de descanso de tripulación: Armado de camas, que implica cambio de sábanas, acolchado y fundas de almohadas (elementos provistos por la compañía) completo.

- Para el tipo de limpieza INTENSIVA, a lo anterior se suma:

- Aspirado profundo del piso, entre los asientos y bolsillos de las butacas.

- Aspirado y cepillado en rieles y conductos de salida de aire.

- Aspirado del área de descanso de la tripulación en las aeronaves donde corresponda.

- Limpieza de ventanillas y persianas (interior) completo.

- Limpieza de paneles, techos, pantallas, teléfonos, apoya brazos y accesorios, removiendo todo tipo de suciedad.

- Remover y aspirar en el hueco donde se guardan las mesas.

- Limpieza de las estructuras de las butacas.

- Limpiar todos los compartimientos de los Porta equipajes, interior y exterior.

- Levantar apoya pies, remover todo tipo de suciedad y aspirado.

- Área de Cocina:

- Remover todo tipo de residuos acumulados

- Limpiar mesada, bajo mesada y todo tipo de compartimiento en su interior.

- Limpiar puertas y huecos donde se ubican los tachos de basura.

- Limpiar paneles de bajo mesada.

- Limpieza de hornos, microondas, cafeteras y heladeras en su interior removiendo todo tipo de suciedad acumulada.

- Remover todo tipo de manchas que se alojen en el techo.

- Limpieza, aspirado de pisos y desinfectar.

- Área de cuartos de aseo (baños / toilette):

- Remover todo tipo de residuos acumulados en techos, paneles, conductos de salida de aire, compartimientos, cesto de basura y el hueco donde se aloja el cesto.

- Limpieza profunda de inodoros, interior y exterior.

- Limpieza de espejos exterior e interior, donde se encuentran el papel toalla (tissue) para manos y pañuelos descartables.

- Limpieza, trapeado y desinfección de pisos.

- Reposición de papel para tablas de inodoro (suministrado por la empresa transportista).

Generalidades del servicio:

Seguridad Industrial: El adjudicatario deberá cumplir con todos los requisitos establecidos por la legislación de Seguridad Industrial:

- Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587, Decreto Nº 351/1979 y sus reglamentaciones complementarias.

- Ley Nacional de Riesgos del Trabajo Nº 24.557, Decreto Nº 170/1996 y sus reglamentaciones complementarias.

- Toda otra reglamentación que sustituya o complemente a las anteriores.

Manipuleo de residuos: Los residuos retirados de las aeronaves deberán ser depositados en el contenedor dispuesto a tal fin.

El traslado de los residuos deberá hacerse en recipientes que eviten pérdidas/lixiviados en el recorrido. En caso de pérdidas o derrames de líquidos/residuos será exclusiva responsabilidad del adjudicatario realizar la limpieza y/o pago de multas que pudieran originarse por parte de las autoridades Aeroportuarias y/o sanitarias.

El adjudicatario deberá contemplar la normativa vigente para el manipuleo de los residuos orgánicos provenientes del exterior (Resolución SENASA Nº 714/2010).

En caso de que la aerolínea así lo requiera los residuos retirados de las aeronaves deberán ser reembalados para su devolución al país de origen.

Productos y elementos de limpieza (Aeronaves): Los productos y elementos de limpieza serán provistos por la firma adjudicataria, con una constante reposición, deberán ser de calidad reconocida en plaza. Se deberá contar con una existencia permanente en el pañol destinado a tal efecto, para lo cual se deberá realizar la adecuación y acondicionamiento del mismo a los fines de facilitar las tareas de reparación y acopio de los elementos. Para este punto en particular se requiere la instalación de estanterías y mesa de trabajo a esos fines.

Todos los productos que se utilicen deberán estar en sus envases originales y en aquellos casos en los que se adquieran a granel y sean trasvasados, todos los recipientes deberán estar claramente identificados con el producto que contienen.

Todos los productos de limpieza que las compañías aéreas requieran específicamente, deberán ser provistos por el adjudicatario y estar perfectamente clasificados en envases identificados con el producto que contienen en su interior, diferenciándose al igual que los paños y guantes en el color utilizado para los baños, galley y cabina.

Tipos de productos para limpieza de aeronaves

- Guantes de látex descartables (tipo quirúrgico) diferentes colores (para limpieza de baños y galley y cabina)

- Atomizadores con R10 (desengrasante aeronáutico)

- Atomizadores con M2 (limpiador bactericida)

- Paños tipo 3M color blanco (limpieza de mesas de galley, bandejas, apoyabrazos, paredes, puertas de bins, etc)

- Paños tipo 3 M color celeste para la cocina.

- Paños tipo 3 M color amarillo para sector baños.

- Fibra verde (limpieza de hornos).

Cepillos de galley o piso.

- Escobillas para baños.

- Desodorante de ambiente.

- Limpia alfombra en aerosol.

- Bolsas cristal.

- Baldes plásticos.

- Palas plásticas.

Se deberá contar con cepillos barre alfombras de tipo rodillo con mango largo para los casos en que las operaciones se vean afectadas por falta de energía para las aspiradoras. La cantidad deberá ser acorde a la magnitud de las operaciones de la escala.

Desinfecciones: Los productos a utilizar deberán ser de reconocida marca en plaza, con amplio poder de volteo y acción residual, no debiendo afectar al personal. Para ello el adjudicatario pondrá a elección de INTERCARGO S.A.C. una nómina de, como mínimo, TRES (3) productos, indicando su dosificación, composición, características, y demás datos de importancia. Si INTERCARGO S.A.C. estimara que ningún producto de la lista satisface sus pretensiones, el adjudicatario deberá cambiar los productos a utilizar. La elección de estos elementos no debe afectar el costo del servicio.

Clasificación de acuerdo al tipo de aeronave:

| Fuselaje Ancho | Fuselaje Angosto - Aviones grandes |
| --- | --- |
| B-747/100 | DC8 - 55 |
| B-747/400 | DC8 - 43 |
| B-747/300 | DC8 - 72 |
| A 340/600 | DC8 - 62 |
| B-777/200 | DC8 - 61 |
| B-777/300 | DC8 - 71 |
| A 340/500 | DC8 - 63 |
| A 340/200 | DC8 - 73 |
| B-767/300 | BOEING 707 |
| DC 10/10 | BOEING 757 200/300 |
| IL 86 | ILYUSHIN 62 |
| IL 96 | TUPOLEV 204/224/234/214 |
| TRISTAR (L1011-500) | MC DOUGLAS MD88 |
| MD 11 | MC DOUGLAS MD90 |
| B-767/400ER | MC DOUGLAS MD81 |
| A 330/300 | MC DOUGLAS MD82 |
| A 340/300 | MC DOUGLAS MD83 |
| B-747 SP | BOEING 737-700 |
| A 330/200 | BOEING 737 BBJ |
| L1011-1 | BOEING 737-800 |
| B-767/200 | BOEING 737-900 |
| B 787 | BOEING 737-400 |
|  | AIRBUS 320 |
|  | AIRBUS 321 |
|  | AIRBUS 319 |
|  | BOEING 737-500 |
|  | BOEING 737-600 |
|  | BOEING 727 |
|  | BOEING 737-300 |

DETALLE ACTIVIDADES / FRECUENCIAS

| ESCALA | TIPOS DE AERONAVES | TEMPORADA | ATENCIONES DIARIAS | COMENTARIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EZEIZA | B773 / B 748 / A 346 / B 736 / B 772 / A 333 / B 764 / B 738 – A 320 | NO | 12 / 14 por día | Las 24 hs, con superposición de atenciones |

Requisitos mínimos que debe cumplimentar la empresa respecto al personal a su cargo:

Personal: El personal afectado a la prestación del servicio no tendrá relación de dependencia con INTERCARGO S.A.C. el adjudicatario deberá abonar a su personal salarios no inferiores a los mínimos en vigencia para la actividad, entendiéndose que los mismos se liquidarán por jornada legal de trabajo, y deberá mantener al día el pago de sueldos al personal respetando las disposiciones sobre la jornada legal de trabajo.

La dotación deberá estar formada por personal de residencia estable y poseer: Cédula de Identificación expedida por la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, y/o Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica o Documento Nacional de Identidad y Licencia de Conducir habilitante y vigente, para el caso de personal que cumpla con tareas de conducción de vehículos, además de la capacitación correspondiente a fin de desempeñar sus funciones de acuerdo a las normas que rigen la actividad aeroportuaria, es obligatorio que el personal involucrado cuente con los cursos de las líneas aéreas y AVSEC a ser coordinado con INTERCARGO.

El adjudicatario deberá contar con la cantidad suficiente de personal que cumpla esta función como para resolver imprevistos por ausencias.

El adjudicatario mantendrá informado a INTERCARGO S.A.C. de la nómina de personal que preste servicio detallando nombre y apellido, número de Documento Nacional de Identidad, domicilio, C.U.I.L. o C.U.I.T., póliza de seguro de vida, etc., señalando todas las modificaciones que se produzcan (altas y bajas). Asimismo deberá entregar mensualmente las constancias de cumplimiento relativas al trabajo y a la seguridad social.

Programa de incentivos al personal: El adjudicatario deberá presentar un programa de incentivos para el personal que premie el trabajo de los operarios, creando una filosofía de atención al cliente y de eficiencia en las labores realizadas para su efectiva aplicación durante la duración total del contrato.

Previsiones respecto del personal: El adjudicatario deberá contar con una política activa en cuanto a la previsión de posibles recambios de personal teniendo en cuenta la obtención de las credenciales aeroportuarias correspondientes con la anticipación debida, a fin de no tener inconvenientes por posibles retrasos en la obtención de las mismas.

Idoneidad del personal: Es necesario destacar que debido a la naturaleza del servicio, la experiencia pasa a ser un factor fundamental para la eficaz prestación del mismo. Dado que las empresas aéreas tienen diferentes estándares operacionales y dictan cursos de capacitación a operarios de limpieza para cumplir con estos requerimientos, el personal que forme parte de la dotación deberá tener una continuidad laboral que permita satisfacer dichas exigencias.

Uniformes: El contratista proveerá de uniformes nuevos (camisas, pantalones, calzado, buzos, camperas, etc.) a todo el personal seleccionado para la prestación del servicio, así como equipos para lluvia, linternas, brazaletes y todo otro elemento de protección necesario para el cumplimiento de las funciones propias de este servicio.

El personal de la adjudicataria deberá presentarse en su lugar de trabajo en perfecto estado de aseo y limpieza, tanto en su persona como en su uniforme.

Credenciales: La totalidad del personal de la empresa adjudicataria, deberá contar con la credencial que otorga la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA para circular por el sector aeroportuario, la que será tramitada por la adjudicataria. El costo que demande la emisión de la misma será absorbido por la adjudicataria.

Transporte de personal: INTERCARGO S.A.C. no reconocerá ningún adicional en concepto de viático o movilidad.

Estructura indirecta: La adjudicataria deberá contar con un interlocutor responsable (no necesariamente por fuera de la dotación operativa) con quien INTERCARGO S.A.C. se contactará cuando disponga la realización de auditorías o ante cualquier reclamo o inconveniente operativo que pudiera surgir, y su designación deberá ser informada por escrito al Área o Gerencia responsable del servicio al inicio de sus operaciones en cada uno de los aeropuertos. Será responsable de la correcta limpieza del mismo ante el personal de INTERCARGO S.A.C. que realice las inspecciones de rutina.

Reemplazo del personal de la adjudicataria:

INTERCARGO S.A.C., a su exclusivo juicio, se reservará el derecho de requerir al adjudicatario la separación del personal que considere inadecuado en lo que se refiere al cumplimiento de normas o indicaciones de INTERCARGO S.A.C., atención al público, presentación o cualquier otra razón invocada. La separación y reemplazo del personal alcanzado por dicho pedido deberá ser inmediata, luego de la notificación efectuada al respecto por parte de INTERCARGO S.A.C.

Medios técnicos mínimos con los que deberá contar la empresa adjudicataria:

Parque automotor: los vehículos a utilizar para la prestación del servicio no deberán ser de una antigüedad mayor a DOS (2) años.

- UN (1) vehículo con motor a explosión (tipo Traffic o de mayor capacidad), acondicionado para el transporte del personal y en el cual puedan ser transportados los insumos y equipamientos necesarios para el servicio.

- UN (1) vehículo con motor a explosión, con caja apropiada para el traslado de residuos y adaptada para acopiar (por separado) los residuos provenientes del exterior de los que no lo son, en perfecto estado de funcionamiento permanente. Dicho vehículo no podrá ser utilizado para traslado de personal bajo ningún concepto.

En el caso que un vehículo se encontrase fuera de servicio, el mismo deberá ser reemplazado en el término de CINCO (5) horas como máximo, por otro de iguales características, informando dicho reemplazo a la Gerencia responsable del servicio.

Medios de comunicación: Los encargados y supervisores del aeropuerto deberán contar, cada uno, con un equipo de comunicación (tipo Nextel/radio/handie), debiendo ceder asimismo UN (1) equipo de iguales características al personal de INTERCARGO S.A.C. para mantener contacto radial permanente.

La base operativa de la empresa adjudicataria deberá garantizar la permanente y fluida comunicación con el encargado de INTERCARGO S.A.C. en el aeropuerto a fin de conocer los horarios de vuelos del mismo.

Aspiradoras para aeronaves: Las máquinas aspiradoras a utilizar deben ser apropiadas y permitidas por las normas internacionales de seguridad para uso en aeronaves (baja tensión), (115 V, 400 Hz) y su provisión deberá garantizarse de modo tal que haya siempre un stock adecuado (incluyendo repuestos), todo esto por cuenta exclusiva del adjudicatario.

Procedimiento desarrollado por INTERCARGO S.A.C. para la certificación de servicios de limpieza:

Servicio de limpieza de aeronaves: El adjudicatario confeccionará una Constancia de Servicios por cada aeronave atendida (firmada por personal de la aerolínea) y junto con el Acta de Constatación de Falta firmada por el Supervisor de Limpieza de INTERCARGO S.A.C., serán los únicos documentos válidos que se emplearán para cotejar el correcto aseo de aeronaves. En caso de ser constatada una falta, el supervisor de INTERCARGO S.A.C. emitirá por original un Acta de Constatación de Falta, la que será firmada por éste y por el responsable del grupo de limpieza de aeronaves. Se remitirá copia de dicha acta al adjudicatario para que un plazo perentorio de NOVENTA Y SEIS (96) horas, efectúe su descargo y en caso de no satisfacer la respuesta, será pasible de la imposición de una penalización, la que será graduada conforme la gravedad del hecho constatado.

El mismo procedimiento administrativo tendrán las faltas detectadas por las empresas aerocomerciales comunicadas a INTERCARGO S.A.C. vía nota, correo electrónico o SITA, y las insertas en la Certificación de Servicios de INTERCARGO S.A.C..

Para la limpieza de aeronaves, no serán considerados como válidos, la presentación de otros documentos distintos a los enunciados precedentemente.

INTERCARGO S.A.C. deberá evaluar la correcta prestación del servicio, debiendo tener presente cualquier reclamo de las Compañías Aéreas o de las personas responsables del control del servicio. En caso de existir cualquier anomalía, se procederá en forma inmediata a informar al prestatario y se aplicarán, de corresponder, las penalidades establecidas.

Controles operativos:

INTERCARGO S.A.C. se reserva el derecho de efectuar controles por cualquier medio y en cualquier oportunidad de los equipos, materiales, locales y operación de limpieza, así como también al personal teniendo la posibilidad de realizar tomas fotográficas en cualquier oportunidad que considere necesario.

INTERCARGO S.A.C. o las personas que designe podrán, sin previo aviso, realizar chequeos al personal en los lugares y con la frecuencia que disponga, por prevención de pérdidas.

INTERCARGO S.A.C. o las personas que designe, podrá sin previo aviso, realizar inspecciones para corroborar que esta disposición se cumpla.

Personal a emplear por lugar de limpieza: (cantidad sugerida)

1.- En aeronaves: Será responsabilidad del adjudicatario arbitrar los medios pertinentes para asignar la cantidad necesaria de operarios para realizar las tareas de limpieza en las distintas aeronaves, conforme las características de las mismas y del tipo de vuelo de que se trate (terminal, tránsito o intensivo) dentro de los tiempos establecidos para cada caso y con los parámetros de excelencia que este servicio requiere.

Conforme los tiempos estipulados para los distintos servicios de limpieza, y según el tipo de aeronave, dicha operación sugiere la siguiente cantidad de operarios:

|  |  | Servicio de limpieza |
| --- | --- | --- |
|  |  | Transito | Terminal | Intensiva |
| Tipo de avión | Fuselaje Ancho | 12 | 12 | 12 |
|  | Fuselaje Angosto – Aviones grandes | 8 | 10 | 10 |

No obstante, ante requerimientos específicos de las empresas aerocomerciales, se deberá afectar al servicio la cantidad de personal que estas establezcan para cada vuelo en particular.

El control de la operación de limpieza en cuanto a su eficiente realización, será ejercido por INTERCARGO S.A.C. y el resultado se volcará en la Constancia de Servicio emitida por INTERCARGO S.A.C. en caso de discrepancias se confeccionará una Acta de Constatación de Falta, la cual deberá ser firmada por el Supervisor de INTERCARGO S.A.C. que la confeccionó y un responsable de la empresa de limpieza, siendo estos los únicos medios fehacientes de constatación de servicios. La negación a la firma del Acta de Constatación de Falta constituirá una falta grave y resultará en la penalidad que corresponda.

Los proveedores podrán solicitar la programación semanal e información de vuelos.

ANEXO III

###### SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Razón Social: 										Fecha:

Grupo Económico:

Domicilio legal:

Calle:         Nº         Piso         Dpto        Código  Postal

Localidad:                        Provincia:                     Tel:                       Fax:

Correo Electrónico:

Domicilio comercial:

Calle:             Nº               Piso            Dpto             Código  Postal

Localidad:                        Provincia:                     Tel:                       Fax:

Contacto:                         Cargo:

Correo Electrónico:                               Tel:                              Fax:

Actividad Principal:

Tipo de actividad: Proveedor / Fabricante / Distribuidor / Representante / Contratista

Inicio de actividades:

Cantidad de empleados: 					Cantidad de sucursales:

Actividades o rubros ofrecidos:

Detalle de maquinarias y equipos:

Referencias bancarias:

Banco                                Sucursal                                   Cta.Nº                          Tel

Banco                                Sucursal                                   Cta.Nº                          Tel

Banco                                Sucursal                                   Cta.Nº                          Tel

Referencias comerciales:

Empresa                             Dirección                                                       Tel

Empresa                             Dirección                                                       Tel

Empresa                             Dirección                                                       Tel

| APODERADOS QUE TIENEN FACULTAD PARA CONTRATAR Y OBRAR EN NOMBRE DE LA EMPRESA |
| --- |
| Nombre | Cargo | DNI |

Asimismo declaramos bajo juramento:

- Que los datos consignados en este formulario son correctos.

- Que nos comprometemos a comunicar de inmediato cualquier modificación que experimente la declaración precedente.

- Que tenemos capacidad legal para contratar.

- Que no nos encontramos incluidos en ninguno de los puntos que inhabilitan a contratar con INTERCARGO S.A.C.

Nombre y apellido del declarante:

Firma y Sello:

Certificación de la Firma por:

Firma y Sello de Escribano Público o Entidad Bancaria:

APENDICE

| Denominación Social |  |
| --- | --- |
| Domicilio |  |
| Código Postal |  | Teléfono/Fax |  |
| Número de C.U.I.T |  | (Adjuntar comprobante de inscripción) |
| Valor Agregado |
| Condición ante el impuesto |  |  |  |  |
| Responsable Inscripto |  |  |  |  |
| Exento |  |  |  |  |
| Responsable No Inscripto |  |  |  |  |
| Consumidor Final |  |  |  |  |
| No responsable |  |  |  |  |
| R.S. Monotributista |  |  |  |  |
| No Categorizado |  |  |  |  |

| Agente de Retención/Percepción (*) |
| --- |
| Resolución General |  |  |  |  |
| Resolución General |  |  |  |  |
| Ganancias |
| Condición ante el impuesto |
| Responsable Inscripto |  |  | Exento (adjuntar constancia) |  |
| Agente de Retención (*) |
| Resolución General |  |  |  |  |
| Resolución General |  |  |  |  |
| (*) Resolución y/o Disposición en la cual se encuentra comprendido. Adjuntar constancia. |
| Ingresos Brutos |  |  |  |
| Número de Inscripción Contribuyente |  |  |
| Local |  |  |
| Convenio Multilateral |  |  |
| Exento |  |  |
| Detalle de las Jurisdicciones en las que se encuentra inscripto. |
| Provincia | COD | A | B | C | Provincia | COD | A | B | C |
| Capital Federal | 901 |  |  |  | Mendoza | 913 |  |  |  |
| Buenos Aires | 902 |  |  |  | Misiones | 914 |  |  |  |
| Catamarca | 903 |  |  |  | Neuquén | 915 |  |  |  |
| Córdoba | 904 |  |  |  | Río Negro | 916 |  |  |  |
| Corrientes | 905 |  |  |  | Salta | 917 |  |  |  |
| Chaco | 906 |  |  |  | San Juan | 918 |  |  |  |
| Chubut | 907 |  |  |  | San Luis | 919 |  |  |  |
| Entre Ríos | 908 |  |  |  | Santa Cruz | 920 |  |  |  |
| Formosa | 909 |  |  |  | Santa fe | 921 |  |  |  |
| Jujuy | 910 |  |  |  | Santiago del Estero | 922 |  |  |  |
| La Pampa | 911 |  |  |  | Tierra del Fuego | 923 |  |  |  |
| La Rioja | 912 |  |  |  | Tucumán | 924 |  |  |  |

- A Inscripto como contribuyente   - B Inscripto como Agente de Retención/Percepción   – C Exento

DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA

| REQUISITOS A CUMPLIR POR: | DOCUMENTACIÓN REQUERIDA |
| --- | --- |
| PERSONAS FÍSICAS | Formulario de solicitud de inscripción al Registro de Proveedores -suscripto - o Declaración de N° de proveedor. |
|  | Constancia de inscripción en A.F.I.P. |
|  | Constancia de inscripción en Ingresos Brutos o certificado de exención |
|  | Antecedentes y referencias comerciales y bancarias de los últimos 3 años o desde el inicio de la actividad si el plazo fuese menor. |
|  | DD.JJ. del oferente, manifestando que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar - Punto IV.1, Res Pres 12/10 - . |
|  | DD.JJ. sobre juicios con el Estado Nacional, o sus entidades descentralizadas, individualizando en su caso: carátula, nro. de Expte, monto, fuero, juzgado y secretaria, y entidad demandada. |
|  | Copia del poder o instrumento que faculte al firmante, en caso de presentarse por representante legal. |
|  | Nota adjuntando: Nombre, Domicilio legal y comercial (en Rca Arg). |
| PERSONAS JURÍDICAS | Formulario de solicitud de inscripción al Registro de Proveedores -suscripto - o Declaración de N° de proveedor. |
|  | Constancia de inscripción a A.F.I.P. |
|  | Constancia de inscripción en Ingresos Brutos o certificado de exención |
|  | Copia de la última acta de designación de autoridades donde consten fechas de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos de administración y fiscalización. Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración. |
|  | Copia del contrato social o estatuto Nota adjuntando: Nombre o Razón social, Domicilio legal y comercial (en Rca Arg). |
|  | Copia del poder o instrumento que faculte al firmante |
|  | Antecedentes y referencias comerciales y bancarias de los últimos 3 años o desde el inicio de la actividad si el plazo fuese menor |
|  | DD.JJ. del oferente, manifestando que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar - Punto IV.1, Res Pres 12/10 - . |
|  | DD.JJ. sobre juicios con el Estado Nacional, o sus entidades descentralizadas, individualizando en su caso: carátula, nro. de Expte, monto, fuero, juzgado y secretaria, y entidad demandada. |
| AGRUPACIONES DE COLABORACIÓN Y UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS - AC Y UTE- | Identificación de las personas físicas o jurídicas que integran la AC o UTE. |
|  | Identificación de las personas físicas o jurídicas que integran cada empresa que conforma la AC o UTE |
|  | Constancia de inscripción de Ingresos Brutos o certificados de exención de la AC o UTE |
|  | Fecha y numero de inscripción registral o de la constancia de indicación del trámite respectivo. |
|  | Antecedentes y referencias comerciales y bancarias de los últimos 3 años o desde el inicio de la actividad si el plazo fuese menor; tanto de la AC o UTE, como de sus integrantes. |
|  | DD.JJ. de la AC o UTE, manifestando que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar - Punto IV.1, Res Pres 12/10 - . |
|  | DD.JJ. sobre juicios de la AC o UTE con el Estado Nacional, o sus entidades descentralizadas, individualizando en su caso: carátula, nro. de Expte, monto, fuero, juzgado y secretaria, y entidad demandada. |
|  | Formulario de solicitud de inscripción al Registro de Proveedores -suscripto - o Declaración de N° de proveedor. |
|  | Copia de la Escritura de Constitución de la AC o UTE. Nota adjuntando: Nombre o Razón social, Domicilio legal y comercial (en Rca Arg). |
| COOPERATIVAS | Formulario de solicitud de inscripción al Registro de Proveedores -suscripto - o Declaración de N° de proveedor. |
|  | Constancia de inscripción en A.F.I.P. |
|  | Constancia de inscripción en Ingresos Brutos o certificado de exención |
|  | Certificado de inscripción de la cooperativa ante la autoridad competente |
|  | Nota adjuntando: Nombre o Razón social, Domicilio legal y comercial (en Rca Arg). Nómina de socios y fecha de alta como socio cooperativo. C.U.I.T de la cooperativa. |
|  | Antecedentes y referencias comerciales y bancarias de los últimos 3 años o desde el inicio de la actividad si el plazo fuese menor. |
|  | DD.JJ. del oferente, manifestando que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar - Punto IV.1, Res Pres 12/10 - . |

ANEXO IV

AUTORIZACIÓN A SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Por medio de la presente se autoriza a INTERCARGO S.A.C. a solicitar la información que considere necesaria ante organismos oficiales, entidades financieras y/o toda persona o entidad relacionada con la documentación, datos, antecedentes y requisitos presentados en la presente oferta, tanto en el desarrollo de la licitación como durante la vigencia del contrato resultante.

Firma

Aclaración

Cargo

Lugar y fecha

ANEXO V

DECLARACIÓN JURADA

DECRETO 202/2017

“Conflicto de Intereses”

Se deberá presentar el Declaración Adjunta requerida por el Decreto 202/2017.

A los efectos de establecer el alcance del Artículo 2º, se informa que los responsables de las adjudicaciones son:

Sebastian Presumido: Director/Gerente General.

Mauricio Orellana: Director

Hernan Ramos: Director/Gerente de Suministros y Servicios.

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona humana

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |

Vínculos a declarar

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto N° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

Vínculo

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato |  | No se exige información adicional |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

--------------------------------------           -----------------------------------------                                  --------------------------------

Firma	Aclaración	Fecha y lugar

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona jurídica

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| CUIT/NIT |  |

Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto N° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

Vínculo

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante) |  | No se exige información adicional |
| --- | --- | --- |
| Representante legal |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Sociedad controlante |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| Sociedades controladas |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| Director |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad social |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

-----------------------------------------                         --------------------------------------                            ------------------------------

Firma y aclaración del declarante	       Carácter en el que firma                   		Fecha

ANEXO VI

ESTADO PATRIMONIAL RESUMEN

| ACTIVO |  | PASIVO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTIVO CORRIENTE |  | PASIVO CORRIENTE |  |
| Cajas y Bancos |  | Deudas Comerciales, Deudas Bancarias |  |
| Créditos |  | Deudas Fiscales |  |
| Inversiones Temporarias |  | Otras deudas |  |
| Bienes de Cambio |  | Total pasivo Corriente |  |
| Total Activo Corriente |  | PASIVO NO CORRIENTE |  |
| ACTIVO NO CORRIENTE |  | Deudas Fiscales |  |
| Inversiones permanentes |  | Otras deudas |  |
| Muebles y útiles, Maquinarias |  | Total Pasivo no Corriente |  |
| Rodados |  | TOTAL PASIVO |  |
| Inmuebles |  | PATRIMONIO NETO |  |
| Total Activo no Corriente |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO |  | TOTAL PASIVO - PN |  |
| RESULTADOS (DESDE ULTIMO CIERRE A LA FECHA DE APERTURA) |
| INGRESOS OPERATIVOS |  | EGRESOS OPERATIVOS |  |
| OTROS INGRESOS |  | OTROS EGRESOS |  |